工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：党校体育馆维修项目。

2.建设单位：中共桐庐县委党校。

3.工程地点：桐庐县城区。

4.工程规模及内容：本工程为桐庐县党校体育馆维修项目，主要包括楼地面装饰、墙柱面装饰、屋面工程、涂料油漆、拆除工程、外立面整治工程等施工项目。

- 工程招标范围

招标范围：招标清单所有内容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

4.《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；

5.《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）；

6.人工信息价(含机上人工)： 根据《杭州造价信息》2024年第9期桐庐县正刊计算；

7.材料信息价：根据《杭州造价信息》2024年第9期桐庐县正刊、《浙江省造价信息》2024年第8期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计

8.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

五、编制说明

（一）房屋建筑与装饰部分

1.经建设单位同意，墙面一般抹灰工程量暂按60平方米计入，具体以现场实际施工为准；

2.经建设单位同意，墙面有机玻璃字工程量暂按12个计入，具体以现场实际施工为准；

3.经建设单位同意，木地板做法暂按0.5mm防潮层薄膜，12mm弹性吸震垫及找平垫块，木龙骨，12mm厚高强度优质耐水压层板，22mm厚运动实木地板计入；

4.经建设单位同意，内墙面、天棚、踢脚线做法暂按计入腻子二遍，乳胶漆二遍计入，外墙面做法暂按腻子二遍，弹性涂料计入；

5.经建设单位同意，雨棚钢梁做法暂按醇酸漆二遍，防锈漆一遍计入；

6.经建设单位同意，屋面做法暂按3mm厚改性沥青防水卷材，40mm厚C25细石混凝土找平计入；

7.经建设单位同意，雨蓬玻璃更换材料暂按夹层钢化玻璃6+1.4pvb+6计入。

（二）共性部分

1.施工过程中可能会遇到相关意见和现场做法不符，很有可能会做出相应的调整，具体工程量以施工过程中实际发生量为准；

2.本工程混凝土按商品砼，砂浆按预拌砂浆计入；

3.本工程中主要材料均需要业主选样，满足业主及设计要求。

- 本工程主要材料按以下参考品牌或生产厂家要求计价，施工时主要材料品牌或生产厂家必须符合以下参考品牌或生产厂家（或相当于该品牌或厂家，必须经建设单位认可）。具体品牌或生产厂家、规格见下表:

| 序号 | 名 称 | 规格、型号 | 参考品牌或生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动地板 | 详见清单 | 圣象、大自然、 阿姆斯壮 |  |

六、安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：

（一）房屋建筑与装饰部分

1.施工组织措施费：按单独装饰工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为7.18 %；

2.企业管理费：按单独装饰工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为15.49%，其中安全生产责任保险费费率0.33%；

3.利润： 按单独装饰工程工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.62 %；

4.规费： 按单独装饰工程工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为27.92 %；

5.税金： 按单独装饰工程工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

- 本工程预算造价为58.2332万元。

- 八、其他说明：

1.工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

2.施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价。

3.本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。

4.施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。

5.投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。

6.风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。

7.临时设施在工程竣工验收后 15 天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。

8.施工现场临时围挡应按照《杭州市建设工地临时用房及围挡安全管理办法》执行，围挡上的宣传标语、标志标牌等相关费用计入安全文明施工费中，不另行计量。