## 招标控制价封面
|  | 江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1948383元
| （大写）： |  | 壹佰玖拾肆万捌仟叁佰捌拾叁元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
|  | 江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【江南镇农村五保供养
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）
单位工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1134388.29 |  | 491797.26
二 | 措施项目清单 | 63527.42 |  | 2487.21
2.1 | 组织措施项目清单 | 30374.7 |  | 188.8
其中 | 安全文明施工费 | 28470.43
2.2 | 技术措施项目清单 | 33152.72 |  | 2298.41
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 80478.91 |  | 14828
五 | 税金 | 115055.52 |  | 45820.12
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）
单位工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1626185.55
二 | 措施项目清单 | 66014.63
2.1 | 组织措施项目清单 | 30563.5
其中 | 安全文明施工费 | 28470.43
2.2 | 技术措施项目清单 | 35451.13
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 95306.91
五 | 税金 | 160875.64
| 合计=一+二+三+四+五 | 1948382.73

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1134388.29
二 | 措施项目清单 |  | 63527.42
1 | 组织措施项目清单 |  | 30374.7
2 | 技术措施项目清单 |  | 33152.72
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 80478.91
五 | 税金 |  | 115055.52
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,393,450.14

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 厨房 |  |  |  |  | 6321.35 | 973.88 | 6.9 | 147.68
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.300mm*600mm铝制集成吊顶 | m2 | 41.03 | 114.81 | 4710.65 | 313.88 |  | 47.18
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 胶107:水=1:4 2.20厚1：3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.4-5厚釉面砖.白水泥浆擦缝. 4.工程量暂定 | m2 | 10 | 161.07 | 1610.7 | 660 | 6.9 | 100.5
|  | 打菜间 |  |  |  |  | 8256.8 | 4483 | 56.51 | 684.73
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面、顶面铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 103.03 | 27.52 | 2835.39 | 1474.36 |  | 222.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 107胶:水=1;4 2.15厚1:2水泥石灰砂浆.分两次抹灰. 3.5厚1:2水泥砂浆. 3.满刮腻子一道.砂纸磨平. 4.乳胶漆两遍. | m2 | 75.58 | 60.29 | 4556.72 | 2494.14 | 48.37 | 383.19
5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚基层修补,清理 2.腻子粉批刮两遍,界面剂一道 3.乳胶漆一底两面 | m2 | 20.36 | 42.47 | 864.69 | 514.5 | 8.14 | 79
|  | 餐厅、会议室等大房间 |  |  |  |  | 45084.4 | 21638.62 | 13.8 | 3260.39
6 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.原有柜体拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m | 12 | 15 | 180
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙面瓷砖铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 4.工程量暂定 | m2 | 8 | 19.01 | 152.08 | 58.96 |  | 8.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 12 | 27.52 | 330.24 | 171.72 |  | 25.92
9 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 胶107:水=1:4 2.20厚1：3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.4-5厚釉面砖.白水泥浆擦缝. 4.工程量暂定 | m2 | 20 | 161.07 | 3221.4 | 1320 | 13.8 | 201
10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.原墙面用砂纸打磨一遍 2.乳胶漆. | m2 | 746.4 | 20.8 | 15525.12 | 9777.84 |  | 1470.41
11 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.原顶面用砂纸打磨一遍 2.乳胶漆 | m2 | 729.66 | 20.99 | 15315.56 | 10310.1 |  | 1554.18
12 | 011505002001 | 餐桌椅 | 1.桌子加四个凳子，老人专用 | 个 | 4 | 1500 | 6000
13 | 011505002002 | 老人活动中心桌子 | 1.一桌四椅，麻将象棋组合 | 个 | 2 | 1600 | 3200
14 | 011501006001 | 书柜 | 1.铁皮文件柜1800mm*850mm*390mm | 个 | 2 | 580 | 1160
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 修养室 |  |  |  |  | 555938.88 | 141432.53 | 2253.13 | 21687.79
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地胶铲除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 456.3 | 10 | 4563
16 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.原有卫生间墙面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 458.63 | 19.01 | 8718.56 | 3380.1 |  | 509.08
17 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.原有卫生间地面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 76.14 | 28.14 | 2142.58 | 1129.16 |  | 170.55
18 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面、顶面铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 1841.42 | 27.52 | 50675.88 | 26350.72 |  | 3977.47
19 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.4厚水泥基自流平 2.环氧地坪漆底涂一道 3.环氧地坪漆面涂一道 | m2 | 456.3 | 59.77 | 27273.05 | 12680.58 | 885.22 | 2057.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖,拼缝<3,素水泥浆擦缝 2.5厚水泥胶结合层(重量配合为水泥:107胶:水=1:0.05~0.1:0.2) 3.50厚1:3水泥砂浆找平 4.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上粘黄砂,四周沿墙上翻500高 5.卫生间回填材料注明容重≤700kg/m³（取消） 6.钢筋砼底板提浆抹光,表面清扫干净。 | m2 | 75.6 | 248.91 | 18817.6 | 3480.62 | 40.07 | 531.47
21 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 107胶:水=1;4 2.15厚1:2水泥石灰砂浆.分两次抹灰. 3.5厚1:2水泥砂浆. 3.满刮腻子一道.砂纸磨平. 4.乳胶漆两遍. | m2 | 896.07 | 60.29 | 54024.06 | 29570.31 | 573.48 | 4543.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.1500*1200木纹碳晶板安装 （含金属卡条） 2.基层为15厚阻燃板 3.18厚DPM15水泥砂浆分层抹平 4.素水泥浆一道甩毛(掺建筑胶) 5.砖墙或混凝土墙基层 | m2 | 554.05 | 189.53 | 105009.1 | 23563.75 | 343.51 | 3606.87
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.铝合金收口线 | m | 408.24 | 10.46 | 4270.19 | 1669.7 |  | 253.11
24 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.8厚墙砖贴面(阴、阳角及压顶条配齐),白水泥浆擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.刷专用界面剂一道 | m2 | 393.68 | 200.03 | 78747.81 | 27498.55 | 228.33 | 4180.88
25 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚基层修补,清理 2.腻子粉批刮两遍,界面剂一道 3.乳胶漆一底两面 | m2 | 456.3 | 42.47 | 19379.06 | 11530.7 | 182.52 | 1770.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.基底清理 2.U38轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.Φ8钢吊筋和配件固定(U38轻钢主龙骨,间距1200mm) 4.依次固定U38轻钢次龙骨(间距400mm) 5.铝扣板吊顶覆面 | m2 | 75.6 | 114.81 | 8679.64 | 578.34 |  | 86.94
27 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.卫生间无障碍扶手 | 套 | 27 | 150 | 4050
28 | 011501003001 | 衣柜 | 1.原有免漆柜修补 | 个 | 27 | 300 | 8100
29 | 011505002003 | 凳子 | 1.修养室换鞋凳子，宽度60cm以上、带实木扶手 | 个 | 27 | 580 | 15660
30 | 011505002004 | 护理床 | 1.900*2000医用护理床 | 个 | 50 | 2300 | 115000
31 | 011505002005 | 不锈钢桌子 | 1.1200*800*800不锈钢桌子 | 个 | 27 | 420 | 11340
32 | 011501001001 | 柜台 | 1.ABS医用床头柜，480*480*760 | 个 | 54 | 220 | 11880
33 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘（工程量按窗口面积*褶皱系数，褶皱系数按1.3考虑，高度以罗马杆到下口高度计算） | m2 | 89.51 | 85 | 7608.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 走廊 |  |  |  |  | 117375.54 | 52117.66 | 243.85 | 7887.35
34 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面、顶面铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 195 | 27.52 | 5366.4 | 2790.45 |  | 421.2
35 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 胶107:水=1:4 2.20厚1：3水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3.4-5厚釉面砖.白水泥浆擦缝. | m2 | 195 | 188.15 | 36689.25 | 12870 | 134.55 | 1959.75
36 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.原墙面用砂纸打磨一遍 2.乳胶漆. | m2 | 1578.85 | 20.8 | 32840.08 | 20682.94 |  | 3110.33
37 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.原顶面用砂纸打磨一遍 2.乳胶漆 | m2 | 1084.35 | 20.99 | 22760.51 | 15321.87 |  | 2309.67
38 | 011503003001 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 1.医用扶手，含拆除原有扶手费用 | m | 335 | 52 | 17420
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外不锈钢栏杆 | m | 10 | 229.93 | 2299.3 | 452.4 | 109.3 | 86.4
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 83287.98 | 24108.36 | 183.03 | 3662.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.原有卫生间地面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 51.1 | 28.14 | 1437.95 | 757.81 |  | 114.46
41 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.原有卫生间墙面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 268.8 | 19.01 | 5109.89 | 1981.06 |  | 298.37
42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖,拼缝<3,素水泥浆擦缝 2.5厚水泥胶结合层(重量配合为水泥:107胶:水=1:0.05~0.1:0.2) 3.50厚1:3水泥砂浆找平 4.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上粘黄砂,四周沿墙上翻500高 5.卫生间回填材料注明容重≤700kg/m³（取消） 6.钢筋砼底板提浆抹光,表面清扫干净。 | m2 | 51.1 | 216.62 | 11069.28 | 2197.3 | 27.08 | 335.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.8厚墙砖贴面(阴、阳角及压顶条配齐),白水泥浆擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.刷专用界面剂一道 | m2 | 268.88 | 200.03 | 53784.07 | 18781.27 | 155.95 | 2855.51
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.基底清理 2.U38轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.Φ8钢吊筋和配件固定(U38轻钢主龙骨,间距1200mm) 4.依次固定U38轻钢次龙骨(间距400mm) 5.铝扣板吊顶覆面 | m2 | 51.1 | 114.81 | 5866.79 | 390.92 |  | 58.77
45 | 011505002006 | 凳子 | 1.浴室凳子 | 个 | 6 | 220 | 1320
46 | 011505003001 | 帘子 | 1.浴室浴帘 | 套 | 6 | 300 | 1800
47 | 011505003002 | 防滑垫 | 1.洗澡间防滑垫 | m2 | 10 | 50 | 500
48 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 1.浴室置物架，可收缩 | 套 | 3 | 100 | 300
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011505003003 | 百叶帘 | 1.洗澡间百叶帘 | 个 | 6 | 350 | 2100
|  | 保安室 |  |  |  |  | 5240.52 | 1028.6 | 7.21 | 156.16
50 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.原有卫生间地面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 0.7 | 28.14 | 19.7 | 10.38 |  | 1.57
51 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.原有卫生间墙面瓷砖拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 11.8 | 19.01 | 224.32 | 86.97 |  | 13.1
52 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防静电地板 | m2 | 3.43 | 229.19 | 786.12 | 67.98 |  | 10.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.10厚防滑地砖,拼缝<3,素水泥浆擦缝 2.5厚水泥胶结合层(重量配合为水泥:107胶:水=1:0.05~0.1:0.2) 3.50厚1:3水泥砂浆找平 4.1.5厚聚氨酯防水涂料,面上粘黄砂,四周沿墙上翻500高 5.卫生间回填材料注明容重≤700kg/m³（取消） 6.钢筋砼底板提浆抹光,表面清扫干净。 | m2 | 0.7 | 270.94 | 189.66 | 33.68 | 0.37 | 5.14
54 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.8厚墙砖贴面(阴、阳角及压顶条配齐),白水泥浆擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5.刷专用界面剂一道 | m2 | 11.8 | 200.03 | 2360.35 | 824.23 | 6.84 | 125.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.基底清理 2.U38轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.Φ8钢吊筋和配件固定(U38轻钢主龙骨,间距1200mm) 4.依次固定U38轻钢次龙骨(间距400mm) 5.铝扣板吊顶覆面 | m2 | 0.7 | 114.81 | 80.37 | 5.36 |  | 0.81
56 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品洗簌台 | 个 | 1 | 1200 | 1200
57 | 011505002007 | 不锈钢桌子 | 1.1200*600不锈钢桌子 | 个 | 1 | 380 | 380
|  | 仓库 |  |  |  |  | 38058.76 | 14600.85 | 635.01 | 2292.41
58 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.瓦片拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 10 | 10 | 100
59 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面、顶面铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 209.55 | 27.52 | 5766.82 | 2998.66 |  | 452.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有砌体拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m3 | 10 | 144.41 | 1444.1 | 696.1 | 482.7 | 172.8
61 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.基底清理 2.U38轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3.Φ8钢吊筋和配件固定(U38轻钢主龙骨,间距1200mm) 4.依次固定U38轻钢次龙骨(间距400mm) 5.矿棉板吊顶覆面 | m2 | 72.79 | 107.83 | 7848.95 | 2005.36 |  | 302.08
62 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷107胶素水泥浆一遍.配合比为 107胶:水=1;4 2.15厚1:2水泥石灰砂浆.分两次抹灰. 3.5厚1:2水泥砂浆. 3.满刮腻子一道.砂纸磨平. 4.乳胶漆两遍. | m2 | 209.55 | 60.29 | 12633.77 | 6915.15 | 134.11 | 1062.42
63 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.20cm厚细石砼找平，表面砂浆赶光 | m2 | 72.79 | 136.71 | 9951.12 | 1896.18 | 18.2 | 288.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦片修补 | m2 | 10 | 31.4 | 314 | 89.4 |  | 13.5
|  | 室外 |  |  |  |  | 181131.14 | 74001.87 | 1963.54 | 11448.51
65 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:麦冬 2.单位面积株数:25从/m2 3.养护期:2年 4.5~8芽/丛 | m2 | 200 | 41.76 | 8352 | 2848 | 1048 | 578
66 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:施工单位踏勘现场后自行考虑 2.挖土深度:满足设计要求 | m3 | 30 | 3.26 | 97.8 | 12 | 68.4 | 11.7
67 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 20 | 32.67 | 653.4 | 533.2 |  | 80.4
68 | H010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土方 2.运距:场外运输，由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 10 | 19.58 | 195.8 | 9 | 152.8 | 23
69 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.渣土消纳处置费用 | t | 16 | 32.66 | 522.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原有地面凿除，厚度暂定15cm 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 20 | 20.62 | 412.4 | 207.6 | 128.6 | 50.8
71 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.基层整平、素土夯实 2.100厚细石混凝土找平 3.20厚水泥砂浆结合层 4.广场彩砖,与原地砖结平 | m2 | 35 | 172.52 | 6038.2 | 662.55 | 22.4 | 103.95
72 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.沟截面:300*250 2.混凝土强度等级:C20 3.沟壁、沟底板厚15cm 4.混凝土盖板 | m | 10 | 131.17 | 1311.7 | 161.5 | 2.3 | 24.8
73 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 1.沟截面:200*300 2.混凝土强度等级:C20 3.沟壁、沟底板厚15cm 4.混凝土盖板 | m | 15 | 120.66 | 1809.9 | 227.1 | 2.85 | 34.8
74 | 011204003007 | 块料墙面 | 洗碗去瓷砖修补 1.8厚墙砖贴面(阴、阳角及压顶条配齐),白水泥浆擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 | m2 | 10 | 132.65 | 1326.5 | 448.1 |  | 67.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:5CM | m2 | 10 | 33.77 | 337.7 | 49.5 | 1 | 7.6
76 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.混凝土化粪池，容积3.6m3(含井盖） | 座 | 3 | 13023.73 | 39071.19 | 25363.92 | 335.22 | 3883.08
77 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 2.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 50 | 69.28 | 3464 | 237.5 |  | 36
78 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.化粪池钢筋 | t | 0.5 | 4280.38 | 2140.19 | 267.05 | 33.97 | 46.07
79 | 01B001 | 防水卷材拆除 | 1.原有防水卷材拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 117.27 | 10 | 1172.7
80 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0厚 2.墙体上翻300 | m2 | 135.27 | 31.12 | 4209.6 | 373.35 |  | 56.81
81 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.搭接处附加层 2.自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0厚 | m2 | 50 | 27.11 | 1355.5 | 118.5 |  | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.原有墙面涂料铲除至基层 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 700 | 27.52 | 19264 | 10017 |  | 1512
83 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 700 | 32.4 | 22680 | 3598 |  | 546
84 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 700 | 41.58 | 29106 | 16905 | 168 | 2569
85 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙弹性涂料 | m2 | 700 | 32.3 | 22610 | 11963 |  | 1799
86 | 011407001007 | 墙面美化 | 1.美化宣传 | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 93692.92 | 7859.84 |  | 1183.99
87 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金金刚网纱纱窗 | m2 | 102.22 | 67.46 | 6895.76 | 1459.7 |  | 219.77
88 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.仓库铝合金固定窗 2.玻璃厚度10mm | m2 | 3 | 346.37 | 1039.11 | 40.56 |  | 6.12
89 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 2.垃圾外运 3.运距有施工单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 74.44 | 21.16 | 1575.15 | 1287.81 |  | 194.29
90 | 010801001001 | 木质门 | M0922 1.木质免漆门900*200 2.含购买、运输、门锁、五金、门套、安装等一切费用 | 樘 | 36 | 1193.87 | 42979.32 | 1310.76 |  | 197.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 010801001002 | 木质门 | M0922 1.木质免漆门880*2200 2.含购买、运输、油漆、门锁、五金、门套、安装等一切费用 | 樘 | 1 | 1167.34 | 1167.34 | 35.6 |  | 5.36
92 | 010801001003 | 木质门 | M1622 1.木质免漆门1600*2200 2.含购买、运输、油漆、门锁、五金、门套、安装等一切费用 | 樘 | 1 | 2122.45 | 2122.45 | 64.73 |  | 9.75
93 | 010801004001 | 木质防火门 | FM1521乙级 1.乙级木质防火门1500*2100 3.含购买、运输、油漆、门锁、五金、顺位器、闭门器、安装等一切费用 | 樘 | 1 | 1251.91 | 1251.91 | 108.9 |  | 16.38
94 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 铝合金地弹簧玻璃门 1.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 2.含购买、运输、地弹簧、五金、门拉手、铝合金门套、安装等一切费用 | m2 | 68 | 492 | 33456 | 3462.56 |  | 521.56
95 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.成品铁艺门 | m2 | 1.8 | 450 | 810
96 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.400*600球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 522.94 | 522.94 | 44.61 |  | 6.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.800*800球墨铸铁井盖 | 套 | 1 | 872.94 | 872.94 | 44.61 |  | 6.74
98 | 011615001001 | 门洞修补 | 1.门洞加宽及修复 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合 计 | [6 empty] | 1134388.29 | 342245.21 | 5362.98 | 52411.34

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）
单位工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 312175.77 | 9.12 | 28470.43
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 1560.88
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 343.39
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 30374.7

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 33152.72 | 604 | 1773.11 | 349.58
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.脚手架费用，含内外脚手架 2.此费用为一次性包干费用，中标后不得调整 | 项 | 1 | 12000 | 12000
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 2.此费用为一次性包干费用，中标后不得调整 | 项 | 1 | 14000 | 14000
3 | 01B002 | 成品保护费 | 1.成品家具等搬运、保护费用 2.此费用为一次性包干费用，中标后不得调整 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场费用 | 台次 | 1 | 4152.72 | 4152.72 | 604 | 1773.11 | 349.58
合 计 | [6 empty] | 33152.72 | 604 | 1773.11 | 349.58

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 491797.26
2 | 措施项目清单 |  | 2487.21
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 188.8
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 2298.41
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 14828
5 | 税金 |  | 45820.12
合计= |  |  | 554,932.59

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 修养室及洗浴房部分电气 |  |  |  |  | 190811.41 | 33479.22 | 30 | 6558.8
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：老人房配电箱，含内部元器件接地等 2.型 号：具体详见图纸 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 27 | 1457.63 | 39356.01 | 4892.4 |  | 964.44
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：洗浴房配电箱，含内部元器件接地等 2.型 号：具体详见图纸 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 3 | 1857.63 | 5572.89 | 543.6 |  | 107.16
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线管（工程量暂估） 2、材质：PC管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配 | m | 600 | 9.85 | 5910 | 2964 |  | 582
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：PC管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配 | m | 2469.8 | 7.29 | 18004.84 | 10817.72 |  | 2124.03
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆（工程量暂估） 2.电缆规格：WDZB-YJY-5x6 3.材 质：铜芯 | m | 600 | 31.74 | 19044 | 1146 | 30 | 228
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.型 号：10mm2以内 | 个 | 80 | 27.59 | 2207.2 | 775.2 |  | 152.8
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJ-2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 3088.4 | 3.27 | 10099.07 | 2100.11 |  | 401.49
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJR-2.5 4.配线材质：铜芯 | m | 1569.2 | 3.51 | 5507.89 | 1067.06 |  | 204
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJ-4 4.配线材质：铜芯 | m | 2067.2 | 4.41 | 9116.35 | 1302.34 |  | 248.06
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJR-4 4.配线材质：铜芯 | m | 1088.6 | 4.72 | 5138.19 | 685.82 |  | 130.63
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 33 | 16.63 | 548.79 | 244.2 |  | 48.18
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 108 | 17.7 | 1911.6 | 799.2 |  | 157.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：防水插座 2.安装方式：底边距地1.35m暗装 | 个 | 27 | 21.45 | 579.15 | 235.71 |  | 46.44
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：空调插座 2.安装方式：底边距地1.35m暗装 | 个 | 30 | 24.92 | 747.6 | 261.9 |  | 51.6
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：普通插座 10A二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：底边距地0.3m暗装 | 个 | 168 | 19.21 | 3227.28 | 1466.64 |  | 288.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030904003001 | 按钮 | 1.呼叫器主机YW201尺寸:858*361*38mm分机存储数量:500, 2.频率:433.92MHz/315MHz(OOK调制), 3.接收灵敏度:-120dbm分级护理:五级, 4.音量:16级音量时最大100dB, 5.电源:电源适配器输入AC100~250V,输出DC-12V2A,功耗:待机:200mA@12V;最大:<2A@12VVOL=16。 6.分机产品型号:YW-SW,无线频率:433.92MHz/315MHz, 7.通信距离:空旷条件下大于3000米;室内穿墙20-80米,搭配主机:YW-SW分机推荐搭配YW201医院 8.专用无线呼叫器主机,使用电池:12V23A6,尺寸:134*69mm 手柄:69*35mm | 套 | 1 | 2865.06 | 2865.06 | 6.42 |  | 1.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
.
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶灯 2、规格：含LED光源 3、类型：吸顶安装 | 套 | 43 | 112.24 | 4826.32 | 779.16 |  | 153.51
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：三色可调节壁灯 2、规格：含LED光源 3、类型：墙装 | 套 | 27 | 88.77 | 2396.79 | 458.73 |  | 90.45
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：感应地灯 2、规格：含LED光源 3、类型：嵌入式 | 套 | 27 | 210.55 | 5684.85 | 571.32 |  | 112.59
20 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯600*600 2、规格：含LED光源 3、类型：嵌入式 | 套 | 45 | 145.13 | 6530.85 | 1064.25 |  | 209.7
21 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇 | 台 | 27 | 181.14 | 4890.78 | 900.99 |  | 177.66
22 | 080901007001 | 显示设备 | 1.42寸电视机安装 | 台 | 15 | 2443.06 | 36645.9 | 396.45 |  | 78.15
|  | 修养室及洗浴房部分弱电 |  |  |  |  | 25585.62 | 7297.22 | 220.88 | 1482.37
23 | 030502012001 | 信息插座 | 1、信息插座安装 | 个块 | 27 | 36.33 | 980.91 | 195.48 |  | 38.34
24 | 030502012002 | 信息插座 | 1、电视插座安装 | 个块 | 27 | 42.39 | 1144.53 | 195.48 |  | 38.34
25 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：JDG钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配 | m | 821.76 | 10.52 | 8644.92 | 3459.61 | 41.09 | 690.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 Cat6 2.配线形式：管内穿线 | m | 1259.04 | 4.56 | 5741.22 | 1271.63 | 25.18 | 251.81
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：RVV2×2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 212.4 | 5.01 | 1064.12 | 127.44 |  | 25.49
28 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.电视线敷设 | m | 283.5 | 4.54 | 1287.09 | 294.84 | 5.67 | 59.54
29 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、球机安装，具体型号参数满足设计要求 | 台 | 10 | 588.7 | 5887 | 1248.8 | 11.3 | 248.7
30 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆~高于超五类的布线 | 链路 | 37 | 22.59 | 835.83 | 503.94 | 137.64 | 129.87
|  | 修养室及洗浴房部分给排水 |  |  |  |  | 137033.1 | 11209.31 | 43.16 | 2222.82
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：试压、消毒冲洗 6、其他：含管件 | m | 176.4 | 14.82 | 2614.25 | 1287.72 | 19.4 | 259.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PP-R热水给水管 3、材质、规格：DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：试压、消毒冲洗 6、其他：含管件 | m | 216 | 14.82 | 3201.12 | 1576.8 | 23.76 | 317.52
33 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PVC-U雨水管 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：符合设计和规范要求 6、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计和规范要求 7、其他：含管件、通气帽、管夹等。 | m | 80 | 44.34 | 3547.2 | 1105.6 |  | 217.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PVC-U排水管 3、材质、规格：DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：符合设计和规范要求 6、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计和规范要求 7、其他：含管件、通气帽、管夹等。 | m | 217.2 | 43.09 | 9359.15 | 2958.26 |  | 584.27
35 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：PVC-U排水管 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：符合设计和规范要求 6、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计和规范要求 7、其他：含管件、通气帽、管夹等。 | m | 84 | 19.79 | 1662.36 | 773.64 |  | 152.88
36 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装，DN50 | 个 | 33 | 49.3 | 1626.9 | 350.46 |  | 68.97
37 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐便器更换，含配套辅材等 | 组 | 33 | 1035.67 | 34177.11 | 1485.99 |  | 293.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.空气源热水器安装，含配套设备管线等 | 台 | 1 | 28151.63 | 28151.63 | 111.74 |  | 22.03
39 | 031005005001 | 暖风机 | 1.壁挂暖风机安装 | 台 | 3 | 800 | 2400
40 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.洗澡间淋浴器安装 | 套 | 6 | 806.15 | 4836.9 | 93.96 |  | 18.54
41 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.卫生间毛巾杆安装 | 个 | 27 | 120 | 3240
42 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗手盆更换，含龙头、扶手等 | 组 | 30 | 1033.18 | 30995.4 | 1163.4 |  | 229.2
43 | 031004007001 | 小便器 | 1.小便斗更换，含辅材 | 组 | 6 | 820.56 | 4923.36 | 215.58 |  | 42.48
44 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.拖把池更换，含龙头 | 组 | 3 | 499.24 | 1497.72 | 86.16 |  | 16.98
45 | 03B001 | 水泵房稳压泵维修 | 水泵房稳压泵维修 | 项 | 1 | 2400 | 2400
46 | 03B002 | 地漏疏通更换等 | 地漏疏通更换等 | 项 | 1 | 2400 | 2400
|  | 0309 消防工程 |  |  |  |  | 80000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 03B003 | 消防维修 | 消防维修 主要内容:图形显示装置维修、疏散指 示线路整改、部分区域上喷改下喷、消防水带及灭火器更换、 一号楼到五号楼消防水管油漆修补,走 廊区域增加烟感,主机编码重新设置（中标后一次性包干） | 项 | 1 | 80000 | 80000
|  | 食堂部分 |  |  |  |  | 48046.61 | 542.55 | 28.26 | 113
48 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.食堂空调更换3P 2.设备支架、减震器制作、 安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1 | 6959.53 | 6959.53 | 258.63 | 28.26 | 57.05
49 | 03B004 | 食堂消毒柜 | 食堂消毒柜安装，具体型号参数满足设计要求 | 套 | 2 | 2800 | 5600
50 | 03B005 | 洗衣区洗衣机 | 洗衣区10公斤洗烘洗衣机安装，具体型号参数满足设计要求 | 套 | 2 | 4500 | 9000
51 | 03B006 | 冰箱 | 三开门冰箱安装，具体型号参数满足设计要求 | 套 | 1 | 6500 | 6500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 03B007 | 冰柜 | 四开门冰柜安装，具体型号参数满足设计要求 | 套 | 1 | 7400 | 7400
53 | 03B008 | 食堂蒸饭箱 | 食堂蒸饭箱安装，具体型号参数满足设计要求 | 套 | 1 | 1500 | 1500
54 | 030404035004 | 插座 | 1.名 称：厨房插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 27.98 | 111.92 | 34.92 |  | 6.88
55 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯300*600 2、规格：含LED光源 3、类型：嵌入式 | 套 | 8 | 118.87 | 950.96 | 189.2 |  | 37.28
56 | 080901007002 | 显示设备 | 1.75寸可移动式电视机安装 | 台 | 1 | 6843.06 | 6843.06 | 26.43 |  | 5.21
57 | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇 | 台 | 1 | 181.14 | 181.14 | 33.37 |  | 6.58
58 | 03B009 | 厨房灶台 | 1.直径1000mm专业大锅灶，厨房灶台安装 | 套 | 1 | 3000 | 3000
|  | 保安室及车棚 |  |  |  |  | 10320.52 | 703.11 | 25.59 | 143.89
59 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：车棚充电自动断电装置，含内部元器件、充电口、接地等 2.型 号：具体详见图纸 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 4527.73 | 4527.73 | 220.46 | 6.2 | 44.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.保安室1.5P空调更换 2.设备支架、减震器制作、 安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1 | 3493.5 | 3493.5 | 354.85 | 19.39 | 73.87
61 | 030404033003 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇，含风扇开关 | 台 | 1 | 181.14 | 181.14 | 33.37 |  | 6.58
62 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐便器更换，含配套辅材等 | 组 | 1 | 1035.67 | 1035.67 | 45.03 |  | 8.88
63 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.洗手盆更换，含龙头 | 组 | 1 | 1033.18 | 1033.18 | 38.78 |  | 7.64
64 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装，DN50 | 个 | 1 | 49.3 | 49.3 | 10.62 |  | 2.09
合 计 | [6 empty] | 491797.26 | 53231.41 | 347.89 | 10520.88

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）
单位工程名称：江南镇农村五保供养服务中心提升改造工程（扩面提升）-装修-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 48410.04 | 0
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 125.87
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 62.93
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 188.8