## 招标控制价封面
|  | 2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓) |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1819932元
| （大写）： |  | 壹佰捌拾壹万玖仟玖佰叁拾贰元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1819932.17 | 22172.59 | 50763.54
1 | 云水公寓 | 1329379.98 | 15510.54 | 36766.85
2 | 文辉商住楼 | 490552.19 | 6662.05 | 13996.69
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1819932.17 | 22172.59 | 50763.54

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【云水公寓】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：云水公寓 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政道路工程) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 804579.68 |  | 49366.65
二 | 措施项目清单 | 39789.04 |  | 1054.68
2.1 | 组织措施项目清单 | 15502.31 |  | 783.88
其中 | 安全文明施工费 | 12553.15 |  | 632.99
2.2 | 技术措施项目清单 | 24286.73 |  | 270.8
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 24042.05 |  | 3755.03
五 | 税金 | 78156.97 |  | 4875.87
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：云水公寓 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 285052.56 |  | 1138998.89
二 | 措施项目清单 | 3005.2 |  | 43848.92
2.1 | 组织措施项目清单 | 3005.2 |  | 19291.39
其中 | 安全文明施工费 | 2324.4 |  | 15510.54
2.2 | 技术措施项目清单 |  |  | 24557.53
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 8969.77 |  | 36766.85
五 | 税金 | 26732.48 |  | 109765.32
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1329379.98

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政道路工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：云水公寓-市政道路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 804579.68
二 | 措施项目清单 |  | 39789.04
1 | 组织措施项目清单 |  | 15502.31
2 | 技术措施项目清单 |  | 24286.73
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 24042.05
五 | 税金 |  | 78156.97
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 946,567.74

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政道路工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政道路工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 8792.68 | 503.75 | 4385.2 | 721.43
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖一般土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 119.51 | 5.45 | 651.33 | 52.58 | 475.65 | 77.68
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 48.67 | 14.2 | 691.11 | 451.17 | 99.77 | 89.07
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方 2、运距:投标单位自行踏勘现场后综合考虑 3、消纳处置方式:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 4、消纳场地位置:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 | m3 | 70.84 | 66.11 | 4683.23 |  | 3809.78 | 554.68
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 土方消纳费，按桐渣专{2024}8号文件的第五阶梯单价计取 | m3 | 70.84 | 39.06 | 2767.01
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 724184.75 | 64907.8 | 10755.69 | 11656.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政道路工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 城镇老旧小区改造工程 | m2 | 1971 | 2.01 | 3961.71 | 630.72 | 2582.01 | 473.04
6 | 040202011001 | 碎石 | 15cm厚碎石垫层 | m2 | 1971 | 36.6 | 72138.6 | 3055.05 | 1833.03 | 748.98
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30透水砼 | m2 | 871 | 103.13 | 89826.23 | 6340.88 | 165.49 | 1010.36
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 7cm厚强固透水砼 | m2 | 871 | 86.28 | 75149.88 | 4877.6 | 95.81 | 775.19
9 | 040203009001 | 彩色罩面漆 | 彩色罩面漆（粉刷三遍） | m2 | 785 | 25.67 | 20150.95 | 12505.05 |  | 1931.1
10 | 040203009002 | 塑胶面层 | 10mm+3mm厚EPDM透气型塑胶面层 | m2 | 86 | 233 | 20038
11 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30混凝土 | m2 | 1100 | 119.49 | 131439 | 7524 | 209 | 1199
12 | 040201021001 | 土工合成材料 | 玻璃纤维格栅 | m2 | 1100 | 9.76 | 10736 | 2035 |  | 319
13 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层PA-2 0.7~1.5L/m2 | m2 | 1100 | 3.68 | 4048 | 66 | 110 | 22
14 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 7cm细粒式沥青 | m2 | 1100 | 89.22 | 98142 | 1980 | 4510 | 968
15 | 04B001 | 新老沥青路面衔接处理 | 1.新老沥青路面衔接处理，详见设计施工图 | m | 150 | 150 | 22500
16 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 人行道整形碾压 | m2 | 33 | 2.12 | 69.96 | 50.82 | 5.61 | 8.58
17 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩侧石（120*350*1000）； 2、30厚1：3水泥砂浆卧底。 | m | 150 | 144.72 | 21708 | 1674 | 13.5 | 262.5
18 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、花岗岩平石（250*100*497）； 2、30厚1：3水泥砂浆卧底。 | m | 150 | 89.06 | 13359 | 1014 | 27 | 162
19 | 040303001001 | 混凝土垫层 | C20砼坞膀 | m3 | 2.25 | 577.06 | 1298.39 | 102.78 | 27.7 | 20.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政道路工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 040205019001 | 减速垄 | 减速带 | m | 6 | 99.17 | 595.02 | 118.62 | 23.04 | 21.78
21 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、10*20*120花岗岩侧石； 2、30厚1：3水泥砂浆卧底； 3、C20砼坞膀。 | m | 4.8 | 73.82 | 354.34 | 27.79 | 1.06 | 4.51
22 | 04B002 | 新建非机动车棚 | 1.新建非机动车棚，由专业厂家生产，二次深化设计、安装； 2.含钢筋木模等图纸内所有内容 | m2 | 52.5 | 550 | 28875
23 | 04B003 | 新建宣传栏 | 1.小区宣传栏，尺寸做法详见设计施工图（含基础） 2.含钢筋木模等图纸内所有内容 | m | 3.41 | 2500 | 8525
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 现状围墙粉刷 | m2 | 25 | 41.45 | 1036.25 | 603.75 | 6 | 94.5
25 | 010503001001 | 基础梁 | 围墙C25混凝土基础地梁 | m3 | 32.8 | 569.62 | 18683.54 | 1394.98 | 11.81 | 219.1
26 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 700高C25混凝土墙身 | m3 | 10.3 | 580.5 | 5979.15 | 507.17 | 10.09 | 80.65
27 | 040305004001 | 砖砌体 | 1200高砖砌体 | m3 | 17.66 | 549.23 | 9699.4 | 1997.88 | 400.35 | 371.39
28 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土墙垛 | m3 | 6.72 | 720.64 | 4842.7 | 1117.54 | 3.7 | 174.32
29 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 预制C25混凝土压顶 | m3 | 0.76 | 733.48 | 557.44 | 128.16 | 0.42 | 19.99
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 围墙抹灰 | m2 | 344.8 | 41.45 | 14291.96 | 8326.92 | 82.75 | 1303.34
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷丙烯酸防水涂料 | m2 | 344.8 | 23.44 | 8082.11 | 3968.65 |  | 613.74
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 4.057 | 4676.28 | 18971.67 | 3628.09 | 95.01 | 582.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政道路工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 040901008001 | 植筋 | 墙体植筋 | 根 | 63 | 9.2 | 579.6 | 367.29 |  | 56.7
34 | 040205006001 | 标线 | 消防通道标线（黄色） | m2 | 48 | 15.17 | 728.16 | 279.84 | 95.52 | 57.12
35 | 040205006002 | 标线 | 车位标线 | m2 | 68.4 | 34.96 | 2391.26 | 563.62 | 432.97 | 151.16
36 | 040205007001 | 标记 | 转弯箭头标记 | 个 | 1 | 36.99 | 36.99 | 12.13 | 7.54 | 3.01
37 | 040205007002 | 标记 | 直行箭头标记 | 个 | 1 | 29.44 | 29.44 | 9.47 | 6.28 | 2.41
38 | 050305006001 | 石桌石凳 | 石桌:直径约1.2米，高度0.75米;石凳:直径约0.3米，高度0.45米 | 套 | 2 | 2500 | 5000
39 | 050305010001 | 塑料、铁艺、金属椅 | 长椅（长约2m） | 个 | 4 | 1840 | 7360
40 | 04B004 | 现状管线梳理 | 1.现状管线梳理，墙面管线梳理 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 71602.25 | 9400.2 | 43267.4 | 7790.85
41 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除路面，厚度暂定20cm，装车外运含消纳费 | m2 | 1100 | 38.32 | 42152 | 2420 | 30888 | 4917
42 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 老围墙拆除，装车外运含消纳费 | m | 85 | 287.65 | 24450.25 | 6980.2 | 12379.4 | 2873.85
43 | 04B005 | 小区主入口大门拆除 | 1.小区主入口大门拆除包括现状道闸 | 项 | 1 | 5000 | 5000
合 计 | [6 empty] | 804579.68 | 74811.75 | 58408.29 | 20168.68

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政道路工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：云水公寓-市政道路工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 128224.25 | 9.79 | 12553.15
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 615.48
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 166.69
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 2166.99
合 计 |  |  |  | 15502.31

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政道路工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政道路工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 24286.73 | 7852.19 | 5836.38 | 2104.06
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 12702.64 | 12702.64 | 1864.85 | 5589.38 | 1136.83
2 | 041102001001 | 基础模板 | 垫层模板 | m2 | 87.64 | 50.5 | 4425.82 | 2565.22 | 84.13 | 411.91
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 50.4 | 52.83 | 2662.63 | 1174.82 | 43.34 | 188.5
4 | 011702011001 | 直形墙 | 直形墙模板 | m2 | 103.04 | 43.63 | 4495.64 | 2247.3 | 119.53 | 366.82
合 计 | [6 empty] | 24286.73 | 7852.19 | 5836.38 | 2104.06

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：云水公寓-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 49366.65
二 | 措施项目清单 |  | 1054.68
1 | 组织措施项目清单 |  | 783.88
2 | 技术措施项目清单 |  | 270.8
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3755.03
五 | 税金 |  | 4875.87
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 59,052.23

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 49366.65 | 11790.62 | 2006.52 | 2228.95
1 | 050101006001 | 清除草皮 | 拆除绿化 | m2 | 670 | 3.99 | 2673.3 | 2083.7 |  | 341.7
2 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 砍伐乔木 | 株 | 29 | 20.04 | 581.16 | 383.96 | 70.18 | 73.66
3 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 451 | 5.99 | 2701.49 | 2110.68 |  | 342.76
4 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土回填 | m3 | 90.2 | 38.24 | 3449.25 | 75.77 | 469.94 | 82.98
5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 红枫，胸径8cm，高度1.5m以上，冠幅1.3m以上；全冠种植,树形优美，精选；养护期两年 | 株 | 4 | 624.77 | 2499.08 | 399.16 | 91.4 | 78.88
6 | 050102001002 | 栽植乔木 | 美人梅，胸径8cm，高度2.2m以上，冠幅1.6m以上；全冠种植,造型优美，精选；养护期两年 | 株 | 4 | 476.3 | 1905.2 | 399.16 | 91.4 | 78.88
7 | 050102001003 | 栽植乔木 | 鸡爪槭，胸径3cm，高度1.5m以上，冠幅0.8m以上；分枝点高度0.8-1.3全冠，树形优美；养护期两年 | 株 | 2 | 291.34 | 582.68 | 83.92 | 18.6 | 16.46
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 红花檵木球，高度0.8m以上，冠幅0.8m以上；圆整，不脱脚；养护期两年 | 株 | 11 | 73.86 | 812.46 | 39.49 | 20.24 | 9.46
9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 麦冬，81丛/m2；养护期两年 | m2 | 451 | 73.53 | 33162.03 | 6214.78 | 1244.76 | 1204.17
10 | 05B001 | 现状桂花及银杏保留 | 1.现状桂花及银杏保留修枝 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合 计 | [6 empty] | 49366.65 | 11790.62 | 2006.52 | 2228.95

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：云水公寓-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 12267.33 | 5.16 | 632.99
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 15.95
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 18.4
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 116.54
合 计 |  |  |  | 783.88

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 270.8 | 68.5 |  | 11.2
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树木支撑 树棍支撑三脚桩 | 株 | 10 | 20.68 | 206.8 | 34.3 |  | 5.6
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树干胸径(cm)10以内 | 株 | 10 | 6.4 | 64 | 34.2 |  | 5.6
合 计 | [6 empty] | 270.8 | 68.5 |  | 11.2

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：云水公寓-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 285052.56
2 | 措施项目清单 |  | 3005.2
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 3005.2
2.2 | 技术措施项目清单
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 8969.77
5 | 税金 |  | 26732.48
合计= |  |  | 323,760.01

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 路灯部分 |  |  |  |  | 151834.63 | 22216.36 | 3846.43 | 3994.5
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 路灯控制箱 1.本体安装,室外防水型防护等级IP65 2.素砼基础制安 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.具体做法详见施工图纸 | 台 | 1 | 5454.2 | 5454.2 | 362.16 | 100.48 | 70.54
2 | 040803002001 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE50 | m | 620 | 11.92 | 7390.4 | 2356 | 725.4 | 471.2
3 | 040803002002 | 电缆保护管（工程量暂定） | 镀锌钢管地埋敷设SC80,壁厚不小于4mm | m | 180 | 63.69 | 11464.2 | 2959.2 | 48.6 | 460.8
4 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*4 | m | 500 | 16.54 | 8270 | 955 | 25 | 150
5 | 040803001002 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*10 | m | 300 | 34.2 | 10260 | 573 | 15 | 90
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 44 | 29.45 | 1295.8 | 448.36 |  | 68.64
7 | 030412007001 | 一般路灯 | 4米庭院灯 1.型号规格：50W,LED灯，含路灯基础、模板，断路器、灯杆穿线等 2.路灯杆接地 3.具体详见施工图 | 套 | 21 | 2782.14 | 58424.94 | 3969.21 | 1161.72 | 795.48
8 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 路灯手孔井500*320*700，合井盖 | 座 | 27 | 523.06 | 14122.62 | 3873.15 | 88.29 | 605.61
9 | 040807003001 | 接地装置调试 | 路灯柱接地测试 1柱、1独立接地、1测 | 系统 | 21 | 27.34 | 574.14 | 342.51 | 87.78 | 66.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030414011001 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 项 | 1 | 251.71 | 251.71 | 154.93 | 41.76 | 30.7
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 项 | 1 | 227.52 | 227.52 | 154.02 | 23.75 | 27.54
12 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度：按设计要求； 3、弃土运距：由投标单位结合实际情况，自行考虑； | m3 | 133.46 | 5.68 | 758.05 | 347 | 260.25 | 90.75
13 | 040501019001 | 管道包方 | C25混凝土包方，含模版 | m3 | 30.34 | 830.39 | 25194.03 | 4314.35 | 261.83 | 697.52
14 | 040305001001 | 垫层 | 砂垫层 | m3 | 11.88 | 349.94 | 4157.29 | 556.46 | 25.66 | 89.93
15 | 040103001002 | 回填方 | 人机配合 填土夯实槽、坑 | m3 | 90.12 | 14.32 | 1290.52 | 835.41 | 184.75 | 162.22
16 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:多余土方 2、运距:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定 ; 3、弃土场地:投标人自行解决 | m3 | 43.34 | 23.22 | 1006.35 | 15.6 | 796.16 | 116.58
17 | 04B006 | 消纳费 | 土方消纳费，按桐渣专{2024}8号文件的第五阶梯单价计取 | m3 | 43.34 | 39.06 | 1692.86
|  | 监控部分 |  |  |  |  | 133217.93 | 9167.62 | 780.33 | 1526.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030502001001 | 室外安防箱 | 室外安防箱，参考尺寸：W*H*D=600x600x450mm;包含：6口光纤终端盒*1，尾纤*6根 /双工耦合器*3个，避雷保护器(二合一)*8，光纤跳线，24口接入交换机*1，电源防浪涌保护器，六位排插 | 台 | 2 | 7824.42 | 15648.84 | 493.16 |  | 75.44
19 | 030507008001 | 人脸识别摄像机（400W像素） | 人脸识别摄像机（400W像素），具体参数详见施工图 | 台 | 4 | 5383.54 | 21534.16 | 249.44 | 1.92 | 38.48
20 | 030507008002 | 彩转黑固定摄像机 | 彩转黑固定摄像机（200W像素）具体参数详见施工图 | 台 | 15 | 634.54 | 9518.1 | 935.4 | 7.2 | 144.3
21 | 030410001001 | 监控立杆 | 监控立杆，镀锌钢管3.5m包含基础、模板及接地等，具体见详图 | 根 | 12 | 925.26 | 11103.12 | 1480.44 |  | 226.44
22 | 040803002003 | 电缆保护管（工程量暂定） | 镀锌钢管地埋敷设SC100,壁厚不小于4mm | m | 50 | 65.88 | 3294 | 822 | 13.5 | 128
23 | 040803002004 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE50 | m | 84 | 11.92 | 1001.28 | 319.2 | 98.28 | 63.84
24 | 040803002005 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE32 | m | 216 | 7.44 | 1607.04 | 637.2 | 151.2 | 120.96
25 | 040803002006 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE25 | m | 12 | 5.89 | 70.68 | 27.72 | 7.44 | 5.4
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 监控电缆 WDZN-YJV-3*2.5 | m | 300 | 14.96 | 4488 | 573 | 15 | 90
27 | 030502009001 | 室外OS2 6芯单模光缆 | 6芯单模光缆 | m | 300 | 5.09 | 1527 | 300 | 6 | 48
28 | 030411004001 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.5 | m | 850.87 | 6.42 | 5462.59 | 502.01 |  | 76.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030502005001 | 超五类非屏蔽双绞线 | CAT5e | m | 850.87 | 5.19 | 4416.02 | 782.8 | 17.02 | 119.12
30 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 路灯手孔井600*600*700，合井盖 | 座 | 1 | 583.62 | 583.62 | 151 | 3.51 | 23.62
31 | 040205022001 | 停车场管理系统 | 停车场管理系统，包含道闸、车牌识别一体机、遥控器、电源、地磁检测器（单向）、地感线圈、管理软件、服务器、电脑等 | 套 | 1 | 50000 | 50000
32 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1 | 810.88 | 810.88 | 616.68 | 28.74 | 99.16
33 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度：按设计要求； 3、弃土运距：由投标单位结合实际情况，自行考虑； | m3 | 107.63 | 5.68 | 611.34 | 279.84 | 209.88 | 73.19
34 | 040103001003 | 回填方 | 人机配合 填土夯实槽、坑 | m3 | 107.63 | 14.32 | 1541.26 | 997.73 | 220.64 | 193.73
合 计 | [6 empty] | 285052.56 | 31383.98 | 4626.76 | 5520.76

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：云水公寓-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 32328.29 | 7.19 | 2324.4
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.41 | 132.29
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 41.94
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.57 | 506.57
合 计 |  |  |  | 3005.2

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程及专业工程名称：云水公寓-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【文辉商住楼】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：文辉商住楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (市政安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 357712.73 |  | 55430.63
二 | 措施项目清单 | 22077.29 |  | 830.54
2.1 | 组织措施项目清单 | 7432.97 |  | 830.54
其中 | 安全文明施工费 | 6018.92 |  | 643.13
2.2 | 技术措施项目清单 | 14644.32
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 11527.55 |  | 2469.14
五 | 税金 | 35218.58 |  | 5285.73
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：文辉商住楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 413143.36
二 | 措施项目清单 | 22907.83
2.1 | 组织措施项目清单 | 8263.51
其中 | 安全文明施工费 | 6662.05
2.2 | 技术措施项目清单 | 14644.32
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 13996.69
五 | 税金 | 40504.31
| 合计=一+二+三+四+五 | 490552.19

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：文辉商住楼-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 357712.73
二 | 措施项目清单 |  | 22077.29
1 | 组织措施项目清单 |  | 7432.97
2 | 技术措施项目清单 |  | 14644.32
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 11527.55
五 | 税金 |  | 35218.58
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 426,536.15

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：文辉商住楼-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 61480.25 | 9.79 | 6018.92
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 295.11
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 79.92
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 1039.02
合 计 |  |  |  | 7432.97

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 253127.64 | 22628.92 | 3714.09 | 4057.01
1 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.玻纤格栅 | m2 | 600 | 9.76 | 5856 | 1110 |  | 174
2 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层PA-3 0.3-0.6L/m2 | m2 | 600 | 1.49 | 894 | 12 | 12 | 6
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.5cm细粒式沥青砼(AC-13C) | m2 | 600 | 63.7 | 38220 | 768 | 1746 | 372
4 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 645.2 | 2.01 | 1296.85 | 206.46 | 845.21 | 154.85
5 | 040202011002 | 碎石 | 1.15cm厚级配碎石垫层 | m2 | 645.2 | 36.6 | 23614.32 | 1000.06 | 600.04 | 245.18
6 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C30透水砼 | m2 | 610 | 103.13 | 62909.3 | 4440.8 | 115.9 | 707.6
7 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.7cm厚彩色强固透水砼面层(与彩色罩面漆颜色相同) | m2 | 545 | 86.28 | 47022.6 | 3052 | 59.95 | 485.05
8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.彩色罩面漆(粉刷三遍) | m2 | 545 | 25.67 | 13990.15 | 8681.85 |  | 1340.7
9 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.120*350*1000芝麻灰侧石 2.2.30厚1：3水机砂浆卧底 | m | 110 | 144.72 | 15919.2 | 1227.6 | 9.9 | 192.5
10 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.250*100*497芝麻灰花岗岩平石 2.30厚1：3水机砂浆卧底 | m | 260 | 89.06 | 23155.6 | 1757.6 | 46.8 | 280.8
11 | 040205007003 | 标记 | 1.标记 箭头 直行(3m)热熔型 | 个 | 3 | 29.44 | 88.32 | 28.41 | 18.84 | 7.23
12 | 040205007004 | 标记 | 1.标记 箭头 转弯(3m)热熔型 | 个 | 2 | 36.99 | 73.98 | 24.26 | 15.08 | 6.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040205007005 | 标记 | 1.标记 箭头 直行掉头(3m)热熔型 | 个 | 1 | 47.66 | 47.66 | 15.45 | 10.05 | 3.9
14 | 040205006003 | 标线 | 1.200宽反光热熔型涂料标线 | m | 184.5 | 6.99 | 1289.66 | 304.43 | 234.32 | 81.18
15 | 04B007 | 新老路基衔接 | 1.新老路基衔接，做法详见图纸 | m | 125 | 150 | 18750
|  | 围墙工程 |  |  |  |  | 16565.58 | 3727.22 | 137.79 | 597.6
16 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据地质报告及现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：结合地质报告及施工图综合考虑 | m3 | 3.94 | 4.25 | 16.75 | 1.58 | 11.98 | 2.01
17 | 040103001004 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 2.4 | 14.2 | 34.08 | 22.25 | 4.92 | 4.39
18 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：投标单位根据现场综合考虑 | m3 | 1.54 | 66.11 | 101.81 |  | 82.82 | 12.06
19 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方消纳费，按桐渣专{2024}8号文件的第五阶梯单价计取 | m3 | 1.54 | 39.06 | 60.15
20 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.34 | 549.14 | 186.71 | 15.54 | 0.22 | 2.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.54 | 564.26 | 304.7 | 21.78 | 0.12 | 3.41
22 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.18 | 650.95 | 768.12 | 196.23 | 0.65 | 30.61
23 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.MU15标准水泥砖M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.57 | 572.54 | 898.89 | 245.12 | 3.82 | 38.68
24 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.机制空心砖(390*190*190),M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.52 | 433.08 | 658.28 | 163.64 | 1.72 | 25.7
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 22.41 | 41.84 | 937.63 | 575.94 | 14.79 | 91.43
26 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 22 | 40.76 | 896.72 | 550.66 | 14.08 | 87.34
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外喷白色外墙真石漆 2.腻子两遍 | m2 | 44.41 | 95.09 | 4222.95 | 1357.17 |  | 209.62
28 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.50厚雪花青花岗岩压顶 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 3.19 | 261.36 | 833.74 | 222.53 | 0.22 | 34.48
29 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1300mm高成品铝合金栏杆 | m | 6.9 | 580 | 4002
30 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.11 | 4538.64 | 499.25 | 89.43 | 2.45 | 14.37
31 | 011508004001 | 金属字 | 1.“文辉商住楼”铝合金仿铜字 2.尺寸350×350×40厚 | 个 | 5 | 428.76 | 2143.8 | 265.35 |  | 41.05
|  | 其他 |  |  |  |  | 48500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 04B008 | 非机动车车棚 | 1.3米高非机动车车棚，做法详见图纸 2.含钢筋木模等图纸内所有内容 | m2 | 45 | 550 | 24750
33 | 04B009 | 栏杆刷漆 | 1.铁艺栏杆刷漆 | m | 100 | 80 | 8000
34 | 04B010 | 宣传栏 | 1.2.5米高宣传栏，做法详见图纸 2.含钢筋木模等图纸内所有内容 | m | 6.3 | 2500 | 15750
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 39519.51 | 18097.51 | 12686.78 | 4753.81
35 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除原有混凝土路面，厚度暂按25cm计入，垃圾外运含消纳费、 | m2 | 545 | 42.83 | 23342.35 | 10371.35 | 7777.15 | 2839.45
36 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除原有碎石基层，厚度暂按15cm计入，垃圾外运含消纳费 | m2 | 545 | 22.39 | 12202.55 | 5989.55 | 3526.15 | 1444.25
37 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.原有乔木移栽清运 | 株 | 3 | 736.76 | 2210.28 | 966.18 | 750.75 | 259.35
38 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原围墙基础拆除，垃圾外运含消纳费 | m3 | 0.88 | 256.64 | 225.84 | 62.31 | 117.07 | 26.57
39 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.原围墙现浇构造柱拆除，垃圾外运含消纳费 | m3 | 1.18 | 542.45 | 640.09 | 242.84 | 268.45 | 76.38
40 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原围墙砖砌体拆除，垃圾外运含消纳费 | m3 | 2.7 | 205.55 | 554.99 | 189.14 | 247.21 | 65.1
41 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除原围墙栏杆，垃圾外运含消纳费 | m | 6.9 | 49.77 | 343.41 | 276.14 |  | 42.71
合 计 | [6 empty] | 357712.73 | 44453.65 | 16538.66 | 9408.42

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 14644.32 | 3206.51 | 5173.98 | 1273.92
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 11813.11 | 11813.11 | 1577.95 | 5062.22 | 1002.01
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.路面木模 | m2 | 31.25 | 63.06 | 1970.63 | 1200.31 | 87.81 | 201.88
3 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层木模 | m2 | 0.68 | 50.5 | 34.34 | 19.9 | 0.65 | 3.2
4 | 011702001002 | 基础 | 1.基础木模 | m2 | 1.36 | 46.06 | 62.64 | 33.02 | 0.83 | 5.25
5 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱木模 | m2 | 9.8 | 52.83 | 517.73 | 228.44 | 8.43 | 36.65
6 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架双排4m以内 | m2 | 24.2 | 10.16 | 245.87 | 146.89 | 14.04 | 24.93
合 计 | [6 empty] | 14644.32 | 3206.51 | 5173.98 | 1273.92

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政安装工程】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：文辉商住楼-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 55430.63
2 | 措施项目清单 |  | 830.54
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 830.54
2.2 | 技术措施项目清单
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 2469.14
5 | 税金 |  | 5285.73
合计= |  |  | 64,016.04

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 路灯部分 |  |  |  |  | 55430.63 | 8143.9 | 1726.53 | 1521.09
1 | 040801010002 | 落地式配电箱 | 路灯控制箱 1.本体安装,室外防水型防护等级IP65 2.素砼基础制安 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.具体做法详见施工图纸 | 台 | 1 | 5454.2 | 5454.2 | 362.16 | 100.48 | 70.54
2 | 040803002007 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE50 | m | 480 | 11.92 | 5721.6 | 1824 | 561.6 | 364.8
3 | 040803002008 | 电缆保护管（工程量暂定） | 镀锌钢管地埋敷设SC100,壁厚不小于4mm | m | 50 | 65.88 | 3294 | 822 | 13.5 | 128
4 | 040803001003 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*4 | m | 160 | 16.54 | 2646.4 | 305.6 | 8 | 48
5 | 040803001004 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-4*10 | m | 50 | 34.2 | 1710 | 95.5 | 2.5 | 15
6 | 040803005002 | 电缆终端头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 20 | 29.45 | 589 | 203.8 |  | 31.2
7 | 030412007002 | 一般路灯 | 4米庭院灯 1.型号规格：50W,LED灯，含路灯基础、模板，断路器、灯杆穿线等 2.路灯杆接地 3.具体详见施工图 | 套 | 9 | 2782.14 | 25039.26 | 1701.09 | 497.88 | 340.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030412007003 | 光源更换（工程量暂定） | 1.个别破损路灯修复采用75WLED光源，要求色温为5000K,配专用电子式电源。LED驱动器功率因数不低于0.95,驱动效率不低于0.85:LED灯5万小时光衰不大于30%。 | 套 | 5 | 800 | 4000
9 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 路灯手孔井500*320*700，合井盖 | 座 | 8 | 523.06 | 4184.48 | 1147.6 | 26.16 | 179.44
10 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度：按设计要求； 3、弃土运距：由投标单位结合实际情况，自行考虑； | m3 | 103.32 | 5.68 | 586.86 | 268.63 | 201.47 | 70.26
11 | 040103001005 | 回填方 | 人机配合 填土夯实槽、坑 | m3 | 103.32 | 14.32 | 1479.54 | 957.78 | 211.81 | 185.98
12 | 040807003002 | 接地装置调试 | 路灯柱接地测试 1柱、1独立接地、1测 | 系统 | 9 | 27.34 | 246.06 | 146.79 | 37.62 | 28.71
13 | 030414011002 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 项 | 1 | 251.71 | 251.71 | 154.93 | 41.76 | 30.7
14 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 项 | 1 | 227.52 | 227.52 | 154.02 | 23.75 | 27.54
合 计 | [6 empty] | 55430.63 | 8143.9 | 1726.53 | 1521.09

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程名称：文辉商住楼-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 8944.72682926829 | 7.19 | 643.13
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.41 | 36.42
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 11.55
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.57 | 139.44
合 计 |  |  |  | 830.54

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年桐庐县老旧小区综合改造提升工程二期(文辉商住楼、云水公寓)
单位工程及专业工程名称：文辉商住楼-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计