## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 892112.2 | 4251.88 | 13096.83
1 | 土建工程 | 214256.01 | 3606.87 | 10195.73
2 | 安装工程 | 31597.2 | 236.75 | 1064.84
3 | 设备工程 | 646258.99 | 408.26 | 1836.26
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 892112 | 4251.88 | 13096.83

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：土建工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 161588.74 |  | 161588.74
二 | 措施项目清单 | 24780.68 |  | 24780.68
2.1 | 组织措施项目清单 | 3848.11 |  | 3848.11
其中 | 安全文明施工费 | 3606.87 |  | 3606.87
2.2 | 技术措施项目清单 | 20932.57 |  | 20932.57
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 10195.73 |  | 10195.73
五 | 税金 | 17690.86 |  | 17690.86
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 214256.01

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 161588.74
二 | 措施项目清单 |  | 24780.68
1 | 组织措施项目清单 |  | 3848.11
2 | 技术措施项目清单 |  | 20932.57
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 10195.73
五 | 税金 |  | 17690.86
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 214,256.01

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 9397.82 | 2514.89 | 40.9 | 386.36
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘士烧结普通砖 2.墙体类型:240厚外墻 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 16.49 | 569.91 | 9397.82 | 2514.89 | 40.9 | 386.36
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 38384.98 | 5205.68 | 151.74 | 811.93
2 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.35 | 659.92 | 2210.73 | 328.3 | 1.41 | 49.85
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.93 | 722.24 | 2116.16 | 487.26 | 1.88 | 73.92
4 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.43 | 590.07 | 4974.29 | 345.63 | 3.54 | 52.86
5 | 010503002002 | 矩形梁(斜梁） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.04 | 595.45 | 619.27 | 45.5 | 0.44 | 6.95
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.38 | 661.75 | 251.47 | 42.4 | 0.24 | 6.45
7 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.85 | 602.43 | 1716.93 | 134.86 | 2.22 | 20.75
8 | 010505003002 | 平板（坡屋面板） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.71 | 610.8 | 2876.87 | 244.87 | 3.67 | 37.63
9 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.89 | 659.2 | 1245.89 | 173.24 | 3.27 | 26.72
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.241 | 5334.88 | 1285.71 | 278.57 | 12.9 | 44.24
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.372 | 5271.46 | 1960.98 | 458.98 | 21.23 | 72.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 4.299 | 4449.1 | 19126.68 | 2666.07 | 100.94 | 419.67
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 17470.79 | 1159.02 | 7.9 | 175.85
13 | 010802004001 | 防盗门 | 钢质防盗门安装，含五金配件及油漆 | m2 | 2 | 522.2 | 1044.4 | 71.12 | 0.52 | 10.8
14 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 金属卷帘门，含电动装置 | m2 | 6.9 | 472.77 | 3262.11 | 395.03 | 7.38 | 60.72
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 | m2 | 16.2 | 342.04 | 5541.05 | 296.78 |  | 44.71
16 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 不锈钢防盗格栅窗安装 | m2 | 16.2 | 470.57 | 7623.23 | 396.09 |  | 59.62
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 9663.78 | 2364.96 | 18.44 | 359.6
17 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面及檐沟：3厚SBS防水卷材 | m2 | 107.88 | 33.25 | 3587.01 | 358.16 |  | 53.94
18 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 40厚C20细石混凝土面层（内配Φ4@150双向钢筋） | m2 | 27.6 | 51.64 | 1425.26 | 361.84 | 10.21 | 56.3
19 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、混凝土上钉顺水条、挂瓦条 2、铺深青色琉璃瓦（脊瓦两端用小封头脊瓦或大封头脊瓦），含屋脊 | m2 | 47.61 | 73.42 | 3495.53 | 901.26 | 3.33 | 136.64
20 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 20厚水泥砂浆抹面 | m2 | 20.42 | 56.61 | 1155.98 | 743.7 | 4.9 | 112.72
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 3459.04 | 978.99 | 216.41 | 181.97
21 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:工字钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B 3.防火要求:金属面防火涂料耐火极限1h 4.含油漆 | t | 0.444 | 7065.25 | 3136.97 | 910.58 | 199.76 | 168.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010606013001 | 零星钢构件 | 预埋件 | t | 0.059 | 5458.74 | 322.07 | 68.41 | 16.65 | 12.98
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 8952.74 | 1898.66 | 15.91 | 288.39
23 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、素水泥浆一道 2、20厚水泥砂浆找平 3、20厚水泥砂浆粘结层 4、600*600防滑大理石地面 | m2 | 36.43 | 234.93 | 8558.5 | 1749.73 | 15.66 | 265.94
24 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100高地砖踢脚 | m2 | 2.3 | 171.41 | 394.24 | 148.93 | 0.25 | 22.45
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 14151.41 | 7194.01 | 70.18 | 1093.57
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm | m2 | 82.14 | 41.58 | 3415.38 | 1983.68 | 19.71 | 301.45
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 90.56 | 32.62 | 2954.07 | 1523.22 | 21.73 | 232.74
27 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6 | m2 | 92.24 | 40.54 | 3739.41 | 2170.41 | 22.14 | 330.22
28 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、15厚水泥砂浆打底 2、文化石贴面 | m2 | 16.22 | 158.69 | 2573.95 | 987.15 | 3.73 | 149.22
29 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、15厚水泥砂浆打底 2、 60mm*240mm*10mm小青砖贴面 | m2 | 5.88 | 155.03 | 911.58 | 344.39 | 1.35 | 52.04
30 | 011502002001 | 木质装饰线 | 30*30mm防腐木檩条 | m | 50.73 | 10.98 | 557.02 | 185.16 | 1.52 | 27.9
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2718.49 | 1470.42 | 18.88 | 224.44
31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 混凝土面天棚抹灰 一般抹灰 | m2 | 104.88 | 25.92 | 2718.49 | 1470.42 | 18.88 | 224.44
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 14690.2 | 8646.92 |  | 1300.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子两遍； 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 104.88 | 28.53 | 2992.23 | 1811.28 |  | 272.69
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙： 1、满刮腻子两遍； 2、白色乳胶漆二遍 | m2 | 132.52 | 28.53 | 3780.8 | 2288.62 |  | 344.55
34 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、满刮腻子两遍； 2、外墙涂料 3、颜色详见立面图 | m2 | 167.17 | 47.36 | 7917.17 | 4547.02 |  | 683.73
|  | 其他 |  |  |  |  | 42699.49 | 447.72 |  | 67.43
35 | 010902004001 | 屋面排水管 | Φ75PVC雨水管，落水头子按设计要求 | m | 8.74 | 14.2 | 124.11 | 37.76 |  | 5.68
36 | 01B001 | 墙绘 | 墙绘，自定义 | m2 | 86.64 | 280 | 24259.2
37 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 铝方通格栅100*100间距150mm | m2 | 23.48 | 358.04 | 8406.78 | 409.96 |  | 61.75
38 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.2m浅色防腐木护栏 | m | 7.63 | 380 | 2899.4
39 | 01B002 | 排涝站名称铜牌 | 排涝站名称铜牌，规格600mm*400mm，纯铜 | 个 | 2 | 500 | 1000
40 | 01B003 | 排涝站责任牌 | 排涝站责任牌，规格300mm*250mm，PVC塑料定做 | 个 | 1 | 120 | 120
41 | 01B004 | 安装机组状态牌 | 安装机组状态牌，规格300mm*300mm，PVC塑料定做 | 个 | 2 | 120 | 240
42 | 01B005 | 地面警戒线 | 地面警戒线 | m | 13 | 50 | 650
43 | 01B006 | 室外宣传栏 | 室外宣传栏 | 块 | 1 | 5000 | 5000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [6 empty] | 161588.74 | 31881.27 | 540.36 | 4890.51

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 39548.99 | 9.12 | 3606.87
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 197.74
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 43.5
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 3848.11

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程及专业工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 20932.57 | 11216.64 | 681.47 | 1792.43
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高7m以内 层高6m以内 | m2 | 56.82 | 21.26 | 1207.99 | 746.61 | 56.82 | 121.03
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 62.48 | 12.99 | 811.62 | 562.94 | 25.62 | 88.72
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱复合木模 2、支模高度4.7m | m2 | 40.24 | 62.14 | 2500.51 | 1349.25 | 77.26 | 214.88
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱复合木模 | m2 | 30.19 | 51.79 | 1563.54 | 703.73 | 25.96 | 109.89
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、矩形梁复合木模 2、支模高度4.7m | m2 | 77.34 | 80.71 | 6242.11 | 3377.44 | 237.43 | 544.47
6 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、矩形梁复合木模 2、支模高度6.053m | m2 | 1.62 | 86.7 | 140.45 | 76.37 | 5.36 | 12.3
7 | 011702006003 | 矩形梁 | 1、斜梁复合木模 2、支模平均高度5.35m | m2 | 8.74 | 94.38 | 824.88 | 466.72 | 26.05 | 74.2
8 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 6.03 | 55.25 | 333.16 | 204.9 | 3.86 | 31.54
9 | 011702016001 | 平板 | 1、平板复合木模 2、支模高度4.7m | m2 | 23.67 | 59.04 | 1397.48 | 671.75 | 60.83 | 110.3
10 | 011702016002 | 平板 | 1、斜屋面板复合木模 2、支模平均高度5.35m | m2 | 36.36 | 80.1 | 2912.44 | 1336.23 | 114.17 | 218.16
11 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 檐沟模板 | m2 | 35.64 | 84.13 | 2998.39 | 1720.7 | 48.11 | 266.94
合 计 | [6 empty] | 20932.57 | 11216.64 | 681.47 | 1792.43

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 27564.4 |  | 27564.4
二 | 措施项目清单 | 359.02 |  | 359.02
2.1 | 组织措施项目清单 | 250.31 |  | 250.31
其中 | 安全文明施工费 | 236.75 |  | 236.75
2.2 | 技术措施项目清单 | 108.71 |  | 108.71
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 1064.84 |  | 1064.84
五 | 税金 | 2608.94 |  | 2608.94
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 31597.2

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 27564.4
二 | 措施项目清单 |  | 359.02
1 | 组织措施项目清单 |  | 250.31
2 | 技术措施项目清单 |  | 108.71
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1064.84
五 | 税金 |  | 2608.94
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 31,597.20

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电工程 |  |  |  |  | 8353.12 | 2165.04 | 208.1 | 471.43
1 | 030404017001 | 配电箱 | 照明配电箱，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 1757.66 | 1757.66 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030411003001 | 桥架 | 电缆桥架300*200，含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接等 | m | 2.5 | 189.09 | 472.73 | 79.05 | 4.25 | 16.38
3 | 030411003002 | 桥架 | 电缆桥架100*50，含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接等 | m | 29.3 | 55.8 | 1634.94 | 346.91 | 15.53 | 71.2
4 | 030413001001 | 铁构件 | 名称：电缆桥架支架制按；材质：镀锌型钢 | kg | 33.38 | 16.77 | 559.78 | 276.39 | 30.04 | 61.09
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 33.38 | 2.08 | 69.43 | 31.04 | 10.01 | 8.01
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-1-5*10 | m | 20 | 55.11 | 1102.2 | 154.4 | 15.4 | 33.4
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 | 27.59 | 55.18 | 19.38 |  | 3.82
8 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WD-BYJ-4 | m | 32.34 | 4.01 | 129.68 | 16.49 |  | 3.23
9 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WD-BYJR-4 | m | 16.17 | 4.3 | 69.53 | 8.25 |  | 1.62
10 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WD-BYJ-2.5 | m | 50.5 | 2.74 | 138.37 | 24.24 |  | 5.05
11 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WD-BYJR-2.5 | m | 25.23 | 2.95 | 74.43 | 12.11 |  | 2.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411001001 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC100，测位、划线、锯管、套丝、煨弯、砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 1.6 | 79.76 | 127.62 | 45.97 | 1.07 | 9.3
13 | 030411001002 | 配管 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25，测位、划线、锯管、套丝、煨弯、砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 15.1 | 8.57 | 129.41 | 70.52 |  | 13.89
14 | 030411001003 | 配管 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20，测位、划线、锯管、套丝、煨弯、砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 24.13 | 7.33 | 176.87 | 105.69 |  | 20.75
15 | 030412005001 | 荧光灯 | LED平板灯，18W/LED灯,色温4000K,2500lm,Ra≥80 | 套 | 5 | 89.61 | 448.05 | 105.8 |  | 20.85
16 | 030404035001 | 插座 | 单相插座，AP86Z223A-10 | 个 | 4 | 22.16 | 88.64 | 34.92 |  | 6.88
17 | 030404034001 | 照明开关 | 双联单控开关，AP86K12-10 | 个 | 1 | 18.9 | 18.9 | 7.4 |  | 1.46
18 | 030404034002 | 照明开关 | 单联单控开关，AP86K11-10 | 个 | 1 | 16.47 | 16.47 | 7.4 |  | 1.46
19 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 6 | 9.05 | 54.3 | 19.68 |  | 3.9
20 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 5 | 9.29 | 46.45 | 15.55 |  | 3.05
21 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内)100 | 个 | 2 | 268.78 | 537.56 | 247.94 | 67.64 | 63.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1 | 222.15 | 222.15 | 106.46 | 22.54 | 25.95
23 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1 | 189.44 | 189.44 | 94.23 | 18.34 | 22.62
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.33 | 233.33 | 154.02 | 23.28 | 35.5
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 17854.67 | 610.43 | 90.6 | 140.23
25 | 030501001001 | 输入设备 | 办公电脑 | 台 | 1 | 5032.77 | 5032.77 | 24.61 |  | 4.85
26 | 030501012001 | 交换机 | 交换机 | 台 | 1 | 1845.36 | 1845.36 | 98.75 | 88.29 | 38.94
27 | 030507014001 | 显示设备 | 显示器 | 台 | 1 | 1526.89 | 1526.89 | 20.84 |  | 4.11
28 | 030501010001 | 收发器 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 | 3236.61 | 3236.61 | 24.92 |  | 4.91
29 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 电源220V电源 | 台 | 1 | 536.5 | 536.5 | 15.1 |  | 2.98
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTPcat6 | m | 41.14 | 4.43 | 182.25 | 41.55 | 0.82 | 8.23
31 | 030411004005 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2*1.5 | m | 41.14 | 3.75 | 154.28 | 24.27 |  | 4.94
32 | 030411001004 | 配管 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC20，测位、划线、锯管、套丝、煨弯、砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 29.74 | 7.33 | 217.99 | 130.26 |  | 25.58
33 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 枪机 | 台 | 3 | 1276.53 | 3829.59 | 162.18 | 1.41 | 32.28
34 | 080902006001 | 液位计 | 超声波液位计 | 个 | 1 | 1292.43 | 1292.43 | 67.95 | 0.08 | 13.41
|  | 防雷接地工程 |  |  |  |  | 1356.61 | 641.04 | 106.13 | 149.89
35 | 030409002001 | 接地母线 | 50*5镀锌扁钢 | m | 25.5 | 18.02 | 459.51 | 184.88 | 17.09 | 40.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030409002002 | 接地母线 | 40*4扁铜 | m | 4 | 19.94 | 79.76 | 29 | 2.68 | 6.32
37 | 030409002003 | 接地母线 | 40*5镀锌扁钢 | m | 7.4 | 22.35 | 165.39 | 81.55 | 5.4 | 17.32
38 | 030409004001 | 均压环 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 4 | 32 | 128 | 65.84 | 24 | 18.28
39 | 030409004002 | 均压环 | 接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地 | 处 | 8 | 25.14 | 201.12 | 104 | 18.16 | 24.48
40 | 030409003001 | 避雷引下线 | 接地电阻测试点 | 处 | 2 | 34.46 | 68.92 | 50.74 | 0.02 | 10
41 | 030409001001 | 接地极 | 50*50*6*2500热镀锌接地角钢 | 根 | 2 | 75.41 | 150.82 | 63.12 | 22.4 | 17.38
42 | 030414011001 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 1 | 103.09 | 103.09 | 61.91 | 16.38 | 15.82
合 计 | [6 empty] | 27564.4 | 3416.51 | 404.83 | 761.55

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3476.46 | 6.81 | 236.75
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 9.04
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 4.52
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 250.31

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 108.71 | 26.39 |  | 5.2
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 108.71 | 108.71 | 26.39 |  | 5.2
合 计 | [6 empty] | 108.71 | 26.39 |  | 5.2

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【设备工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：设备工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 590630.26 |  | 590630.26
二 | 措施项目清单 | 431.64 |  | 431.64
2.1 | 组织措施项目清单 | 431.64 |  | 431.64
其中 | 安全文明施工费 | 408.26 |  | 408.26
2.2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 1836.26 |  | 1836.26
五 | 税金 | 53360.83 |  | 53360.83
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 646258.99

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：设备工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 590630.26
二 | 措施项目清单 |  | 431.64
1 | 组织措施项目清单 |  | 431.64
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1836.26
五 | 税金 |  | 53360.83
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 646,258.99

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：设备工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 590630.26 | 5002.86 | 1735.88 | 1322.42
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 成套箱式变电站，S13-400/10，含1#进线屏及2#无功补偿屏，含旧设备拆除，新设备安装，基础，接地等所有费用 | 台 | 1 | 508921.16 | 508921.16 | 1350.7 | 549.38 | 369.29
2 | 030408001006 | 电力电缆（工程量暂定） | 排管内铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV22-1-3×150+1×70 | m | 200 | 399.21 | 79842 | 2534 | 884 | 666
3 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560 | 系统 | 1 | 1126.09 | 1126.09 | 634.96 | 220.85 | 173.87
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 1 | 741.01 | 741.01 | 483.2 | 81.65 | 113.26
合 计 | [6 empty] | 590630.26 | 5002.86 | 1735.88 | 1322.42

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程名称：设备工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 5994.97 | 6.81 | 408.26
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 15.59
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 7.79
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 431.64

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇尖山脚排涝站改造工程
单位工程及专业工程名称：设备工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计