## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 497046.98 | 7855.22 | 23863.34
1 | 甜户改造项目 | 497046.98 | 7855.22 | 23863.34
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 497047 | 7855.22 | 23863.34

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【甜户改造项目】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程名称：甜户改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 334024.14 |  | 39623.92
二 | 措施项目清单 | 29840.57 |  | 344.17
2.1 | 组织措施项目清单 | 7409.21 |  | 292.51
其中 | 安全文明施工费 | 6944.71 |  | 243.56
2.2 | 技术措施项目清单 | 22431.36 |  | 51.66
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 19631 |  | 1232.51
五 | 税金 | 34514.61 |  | 3708.05
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程名称：甜户改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 27605.12 |  | 401253.18
二 | 措施项目清单 | 705.14 |  | 30889.88
2.1 | 组织措施项目清单 | 705.14 |  | 8406.86
其中 | 安全文明施工费 | 666.95 |  | 7855.22
2.2 | 技术措施项目清单 |  |  | 22483.02
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 2999.83 |  | 23863.34
五 | 税金 | 2817.91 |  | 41040.58
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 497046.98

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 334024.14
二 | 措施项目清单 |  | 29840.57
1 | 组织措施项目清单 |  | 7409.21
2 | 技术措施项目清单 |  | 22431.36
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 19631
五 | 税金 |  | 34514.61
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 418,010.32

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 17876.75 | 504.16 | 9562.12 | 1408.69
1 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地 | m2 | 148.08 | 1.12 | 165.85 | 22.21 | 115.5 | 19.25
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:投标人踏勘现场后自行确定 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 163.57 | 4.33 | 708.26 | 206.1 | 377.85 | 83.42
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求:详见设计图纸 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 16.99 | 16.7 | 283.73 | 223.08 | 8.66 | 35.17
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余开挖土方 2.运距:运至钟山破塘湾，运距投标单位自行考虑 | m3 | 146.58 | 75 | 10993.5 | 52.77 | 9060.11 | 1270.85
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 146.58 | 39.06 | 5725.41
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 33830.04 | 8104.53 | 134.2 | 1245.66
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.65 | 511.68 | 844.27 | 194.09 | 3.99 | 29.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩矩形孔多孔砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5普通预拌砂浆 | m3 | 58.63 | 501.99 | 29431.67 | 7100.09 | 117.26 | 1091.1
8 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩矩形孔多孔砖 2.墙体类型:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:M5普通预拌砂浆 | m3 | 2.09 | 545.17 | 1139.41 | 335.78 | 3.3 | 51.25
9 | 010404001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 8.54 | 282.75 | 2414.69 | 474.57 | 9.65 | 73.36
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 101111.56 | 10468.03 | 679.28 | 1695.8
10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 79.1 | 562.88 | 44523.81 | 1915.01 | 19.78 | 292.67
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.06 | 654.87 | 694.16 | 103.88 | 0.45 | 15.77
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.39 | 710.12 | 3117.43 | 730.06 | 2.81 | 110.76
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.26 | 585.02 | 4832.27 | 338.66 | 3.47 | 51.79
14 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.97 | 649.63 | 630.14 | 108.22 | 0.62 | 16.46
15 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.65 | 649.63 | 422.26 | 72.52 | 0.42 | 11.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010503004002 | 翻边 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.58 | 649.63 | 376.79 | 64.71 | 0.37 | 9.84
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400 直径10mm以内 | t | 0.691 | 5197 | 3591.13 | 852.57 | 39.44 | 135.4
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径10mm以内 | t | 0.282 | 4374.64 | 1233.65 | 174.89 | 6.62 | 27.53
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径18mm以内 | t | 8.083 | 4205.55 | 33993.46 | 4317.05 | 549.16 | 744.69
20 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 电渣压力焊接 直径18mm以内 | 个 | 42 | 6.34 | 266.28 | 168.84 | 44.1 | 32.76
21 | 010507001001 | 散水、坡道 | 600宽种植散水，详12J003图集6B/A2 | m2 | 26.42 | 96.85 | 2558.78 | 672.12 | 10.04 | 103.3
22 | 010507001002 | 散水、坡道 | 花岗石面层坡道，详12J003图集12A/A8 | m2 | 10 | 475.14 | 4751.4 | 949.5 | 2 | 143.8
23 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 30 | 120
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 373.2 | 172.6 |  | 26
24 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 砌块墙钢丝网加固 | m2 | 20 | 12.3 | 246 | 91.8 |  | 13.8
25 | 010607005002 | 砌块墙玻纤网加固 | 贴玻纤网格布 | m2 | 20 | 6.36 | 127.2 | 80.8 |  | 12.2
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 30117.04 | 1206.8 |  | 181.66
26 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号寸:M0824 2.含五金等所有费用,具体做法选用12J601图集PJM01-1021 | 樘 | 1 | 1224.93 | 1224.93 | 57.73 |  | 8.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号:M1024 2.含五金等所有费用,具体做法选用12J601图集PJM01-1021 | 樘 | 1 | 1512.93 | 1512.93 | 57.73 |  | 8.69
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号:FDM1830 2.门框、扇材质:70系列金属窗框 3.玻璃品种、厚度:5mm白玻 4.含五金等所有费用，具体做法详见图集06J607-1及门窗立面大样 | 樘 | 1 | 2235.7 | 2235.7 | 113.64 |  | 17.11
29 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号:MLC5130 2.门框、扇材质:70系列金属窗框 3.玻璃品种、厚度:5mm白玻 4.含五金等所有费用，具体做法详见图集06J607-1及门窗立面大样 | 樘 | 1 | 4886.6 | 4886.6 | 244.58 |  | 36.82
30 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号:MLC5422 2.门框、扇材质:70系列金属窗框 3.玻璃品种、厚度:5mm白玻 4.含五金等所有费用，具体做法详见图集06J607-1及门窗立面大样 | 樘 | 1 | 5009.35 | 5009.35 | 292.28 |  | 44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 金属隔热窗框70系列铝合金窗5mm白玻，含五金配件，具体做法详见图集06J607-1及门窗立面大样 | m2 | 14.64 | 417.2 | 6107.81 | 371.56 |  | 55.92
32 | 010808004001 | 金属门窗套 | 100*60*1.5仿木铝合金窗框 | m | 3 | 57.6 | 172.8
33 | 010808004002 | 金属门窗套 | 100*100*1.5仿木铝合金窗框 | m | 73.45 | 72 | 5288.4
34 | 010808004003 | 金属门窗套 | 100*300*1.5仿木铝合金窗框 | m | 14.6 | 144 | 2102.4
35 | Z010804008001 | 成品移门 | 2m高浴室推拉玻璃门，成品选购 | 樘 | 1 | 1576.12 | 1576.12 | 69.28 |  | 10.43
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 58359.21 | 4814.56 |  | 726.62
36 | 010701001001 | 木屋架 | 跨度7.25米成品木屋架成品采购（单价暂定） | 榀 | 2 | 5000 | 10000
37 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、彩色水泥瓦(颜色详见效果图,需选样) 2、挂瓦条40X25(h),中距按瓦材规格 3、3厚SBS防水卷材一道（另计） 4、20厚木屋面板 5、椽条40x60 6、檩条梢径120 | m2 | 197.63 | 146.39 | 28931.06 | 4221.38 |  | 636.37
38 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3厚SBS防水卷材一道 | m2 | 197.63 | 41.16 | 8134.45 | 545.46 |  | 83
39 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 7.71 | 65.65 | 506.16 | 47.72 |  | 7.25
40 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.5厚铝合金檐沟 | m2 | 23.79 | 180 | 4282.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 01B002 | 椽子 | 90*150*1.5铝合金装饰椽子 | m | 16.96 | 86.4 | 1465.34
42 | 01B003 | 檩条 | 50*50*1.5铝合金装饰檩条 | m | 12.6 | 36 | 453.6
43 | 01B004 | 铝板装饰线条 | 1.5厚铝板装饰线条 | m2 | 25.48 | 180 | 4586.4
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 15837.48 | 4492.96 | 19.34 | 679.37
44 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌(需选样) 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 4、最薄100厚C15混凝土找坡层,抹平 5、聚合物水泥浆一道 | m2 | 4.89 | 216.79 | 1060.1 | 266.7 | 1.66 | 40.44
45 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层(不计) 2.50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、80厚C15混凝土找平 5、聚合物水泥浆一道 | m2 | 126.27 | 117.03 | 14777.38 | 4226.26 | 17.68 | 638.93
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 39983.94 | 12959.5 | 90.6 | 1966.21
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 砖基础1:3水泥沙浆粉20厚 | m2 | 6.88 | 23.92 | 164.57 | 77.95 | 1.58 | 11.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、真石漆饰面,(外墙色彩详见立面图,需选样)（另计） 2、满批外墙腻子砂光（另计） 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层抹平(首层双层耐碱玻纤网格布) 4、2厚JS防水涂料 5、8厚干粉聚合物水泥防水砂浆(成品)兼找平层 6、专用界面剂一道(仅混凝土墙柱面用) 7、240厚烧结多孔砖,基层墙体,表面清理 | m2 | 154.87 | 99.17 | 15358.46 | 4009.58 | 23.23 | 608.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚仿原石面砖(勾缝采用专用勾缝材料,需选样)（另计） 2、5厚水泥基专用粘结剂满粘粘贴（另计） 3、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层抹平(首层双层耐碱玻纤网格布) 4、2厚JS防水涂料 5、8厚干粉聚合物水泥防水砂浆(成品)兼找平层 6、砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌铁丝网（另计） 7、240厚烧结多孔砖,基层墙体,表面清理 | m2 | 39.1 | 99.17 | 3877.55 | 1012.3 | 5.87 | 153.66
49 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚仿原石面砖(勾缝采用专用勾缝材料,需选样) 2、5厚水泥基专用粘结剂满粘粘贴 | m2 | 39.1 | 190.67 | 7455.2 | 2378.45 | 0.39 | 358.16
50 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.砼墙柱与砖墙连接处钉粉刷专用纤维网130g/m2(总宽度330)（另计） 2.砖墙或钢筋砼梁柱,喷湿墙面 3、15厚1:1:6混合砂浆打底找平 4.面层(不计) | m2 | 327.37 | 21.25 | 6956.61 | 3709.1 | 55.65 | 566.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.砼墙柱与砖墙连接处钉粉刷专用纤维网130g/m2(总宽度330)（另计） 2.砖墙或钢筋砼梁柱,喷湿墙面 3、15厚1:1:6混合砂浆打底 4.面层(不计) | m2 | 2.8 | 22.96 | 64.29 | 34.89 | 0.48 | 5.32
52 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.基层墙体(混凝土墙体用抗裂砂抹平并刷素水泥掺界面剂一道) 2.专用界面处理剂(砂加气及砼表面) 3.14厚1:2.5水泥砂浆防水层(内掺5%防水剂),高至板底 4.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 5.5厚面砖面层;1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝(需选样） | m2 | 20.02 | 194.19 | 3887.68 | 1488.49 | 3.4 | 224.62
53 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.5厚仿木色铝板饰面 | m2 | 8.78 | 252.8 | 2219.58 | 248.74 |  | 37.49
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 820.98 | 185.43 |  | 27.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.L40X40X4角钢,长40用膨胀螺丝固定在钢筋混凝土楼板上,双向中距≤1200(与龙骨中距相对应) 2.4吊杆下部固定于吊件上,上部焊于L40X40X4短角钢上 3.U型轻钢龙骨LB50X26中距≤1200,用特制吊件LB50-1P吊挂 4.0.5-0.8厚铝条板(需选样) | m2 | 4.89 | 167.89 | 820.98 | 185.43 |  | 27.92
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 35085.62 | 18596.93 |  | 2796.9
55 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆饰面,(外墙色彩详见立面图,需选样) 2、满批外墙腻子砂光 | m2 | 164.87 | 94.46 | 15573.62 | 5038.43 |  | 758.4
56 | 011404007001 | 其他木材面 | 木料刷防火涂料二度 | m2 | 450 | 8.72 | 3924 | 2250 |  | 337.5
57 | 011404007002 | 其他木材面 | 木料满涂氟化钠防腐剂,外喷木油三道 | m2 | 450 | 34.64 | 15588 | 11308.5 |  | 1701
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 628.32 | 270.64 |  | 40.75
58 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、花岗岩洗漱台 2、石材台面开孔 | m2 | 1.1 | 407.91 | 448.7 | 220.53 |  | 33.2
59 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1600*750浴室镜，成品采购，专业安装 | m2 | 1.2 | 149.68 | 179.62 | 50.11 |  | 7.55
合 计 | [6 empty] | 334024.14 | 61776.14 | 10485.54 | 10795.58

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 76148.18 | 9.12 | 6944.71
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 380.74
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 83.76
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 7409.21

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 22431.36 | 8862.41 | 4869.76 | 2071.02
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高7m以内 层高6m以内 | m2 | 148.08 | 21.38 | 3165.95 | 1945.77 | 152.52 | 315.41
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构 建筑物檐高20m以内 | m2 | 148.08 | 21.48 | 3180.76 |  | 2581.03 | 405.74
3 | 011702001002 | 基础 | 基础底板模板 | m2 | 26.89 | 50.49 | 1357.68 | 771.47 | 17.21 | 119.12
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 13.69 | 55.53 | 760.21 | 402.9 | 24.64 | 64.34
5 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 38.61 | 52.35 | 2021.23 | 900 | 33.98 | 140.54
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁模板 | m2 | 89.81 | 69.23 | 6217.55 | 3298.72 | 238 | 531.68
7 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 12.63 | 55.75 | 704.12 | 429.17 | 8.34 | 66.05
8 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 9.37 | 55.75 | 522.38 | 318.39 | 6.18 | 49.01
9 | 011702008002 | 圈梁 | 翻边模板 | m2 | 5.65 | 55.75 | 314.99 | 191.99 | 3.73 | 29.55
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4186.49 | 4186.49 | 604 | 1804.13 | 349.58
合 计 | [6 empty] | 22431.36 | 8862.41 | 4869.76 | 2071.02

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：甜户改造项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 39623.92
二 | 措施项目清单 |  | 344.17
1 | 组织措施项目清单 |  | 292.51
2 | 技术措施项目清单 |  | 51.66
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1232.51
五 | 税金 |  | 3708.05
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 44,908.65

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 园路、园桥工程 |  |  |  |  | 31741.52 | 2351.99 | 285.7 | 441.7
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 115.33 | 1.94 | 223.74 | 33.45 | 146.47 | 27.68
2 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 115.33 | 24.06 | 2774.84 | 134.94 | 102.64 | 39.21
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100厚C25砂浆细石混凝土压膜混凝土面层 100厚C25混凝土层 | m2 | 115.33 | 181.17 | 20894.34 | 1224.8 | 29.99 | 212.21
4 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*250*150芝麻灰花岗石机切面 2、30厚水泥砂浆 3、150厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实 | m | 60 | 130.81 | 7848.6 | 958.8 | 6.6 | 162.6
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 7882.4 | 1430.84 | 417.79 | 305.61
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿化用地整理，包括排地表水、土方挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 55 | 5.4 | 297 | 234.3 |  | 39.6
6 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土要求选用肥沃、疏松、透气、排水良好，富含有机质的栽植土； 2、回填厚度30cm，包括购买种植土费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用，工程量暂定 | m3 | 16.5 | 38.27 | 631.46 | 13.86 | 87.78 | 15.68
7 | 050102001001 | 栽植乔木 | 移栽乔木，高度700，冠幅450 | 株 | 1 | 756.78 | 756.78 | 313.08 | 108.08 | 70.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 05B001 | 保留乔木 | 现有乔木修剪 | 株 | 2 | 200 | 400
9 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、金森女贞，高度40-45，冠幅25-30，每平方49株，满植毛球 2、养护期两年 | m2 | 34 | 98.45 | 3347.3 | 709.58 | 182.24 | 147.22
10 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、金叶石菖蒲，每平方49株，每株15芽 2、养护期两年 | m2 | 21 | 116.66 | 2449.86 | 160.02 | 39.69 | 32.97
合 计 | [6 empty] | 39623.92 | 3782.83 | 703.49 | 747.31

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程名称：甜户改造项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3979.7 | 6.12 | 243.56
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 5.17
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 5.97
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 37.81
合 计 |  |  |  | 292.51

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 51.66 | 16.46 |  | 2.78
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架 | 株 | 2 | 16.51 | 33.02 | 6.86 |  | 1.16
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 2 | 9.32 | 18.64 | 9.6 |  | 1.62
合 计 | [6 empty] | 51.66 | 16.46 |  | 2.78

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 27605.12
二 | 措施项目清单 |  | 705.14
1 | 组织措施项目清单 |  | 705.14
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 2999.83
五 | 税金 |  | 2817.91
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 34,128.00

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气 |  |  |  |  | 5956.36 | 986.58 | 45.17 | 203.26
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 2587.7 | 2587.7 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 50 | 23.46 | 1173 | 362.5 | 18.5 | 75
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 17.7 | 10.55 | 186.74 | 74.52 | 0.89 | 14.87
4 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV22-4*6 | m | 50 | 25.81 | 1290.5 | 95.5 | 2.5 | 19
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头制安 2、规格：10mm2以下 | 个 | 2 | 27.62 | 55.24 | 19.38 |  | 3.82
6 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ2.5 | m | 20.5 | 3.25 | 66.63 | 13.94 |  | 2.67
7 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR2.5 | m | 5 | 3.31 | 16.55 | 3.4 |  | 0.65
8 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJ4 | m | 22.4 | 4.38 | 98.11 | 14.11 |  | 2.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZ-BYJR4 | m | 11.2 | 4.47 | 50.06 | 7.06 |  | 1.34
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：600*300 LED集成吊顶平板灯(100w) 2、其他：具体型号参数安装方式详见图纸 | 套 | 1 | 103.4 | 103.4 | 23.65 |  | 4.66
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 19.2 | 19.2 | 7.4 |  | 1.46
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相2+3极插座 2、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 20.53 | 41.06 | 17.46 |  | 3.44
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 4 | 8.71 | 34.84 | 12.44 |  | 2.44
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.33 | 233.33 | 154.02 | 23.28 | 35.5
|  | 给排水 |  |  |  |  | 21648.76 | 9824.92 | 91.63 | 1955.8
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 15 | 22.63 | 339.45 | 135.6 | 1.65 | 27.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：塑料管件 6、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 7、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 6.2 | 17.2 | 106.64 | 50.59 | 0.68 | 10.11
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 21.2 | 43.09 | 913.51 | 288.74 |  | 57.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：排水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,、阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 3.8 | 19.79 | 75.2 | 35 |  | 6.92
19 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表组（含同口径阀门2个） 2、规格：DN25 | 组 | 1 | 272.08 | 272.08 | 35.33 | 0.8 | 7.14
20 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：洗脸盆 2、其他：含角阀、龙头等各个配件 | 组 | 1 | 568.58 | 568.58 | 38.78 |  | 7.64
21 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：坐式大便器 2、其他：含角阀等各个配件 | 组 | 1 | 621.57 | 621.57 | 45.03 |  | 8.88
22 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：壁挂小便器 2、其他：含角阀等各个配件 | 组 | 1 | 573.11 | 573.11 | 22.29 |  | 4.39
23 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：沐浴器 2、其他：含花洒、角阀等各个配件 | 套 | 1 | 510.18 | 510.18 | 5.42 |  | 1.07
24 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 个 | 2 | 39.2 | 78.4 | 21.24 |  | 4.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、名称：1#砖砌化粪池 详见图集22S701第20页 | 座 | 1 | 14976.77 | 14976.77 | 8202.02 | 56.82 | 1628.83
26 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：500*500污水小方井 | 座 | 2 | 519.1 | 1038.2 | 302 | 7.08 | 60.88
27 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称：C25混凝土方包 2、规格：300*300 | m | 15 | 66.33 | 994.95 | 193.2 | 24.6 | 42.9
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、名称：人工挖填沟槽土方 | m3 | 6.3 | 61.16 | 385.31 | 298.68 |  | 58.91
29 | 03B001 | 暗敷管道补贴 | 1、名称：卫生间暗敷管道补贴周长在12m以下 | 间 | 1 | 194.81 | 194.81 | 151 |  | 29.77
合 计 | [6 empty] | 27605.12 | 10811.5 | 136.8 | 2159.06

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 9793.75 | 6.81 | 666.95
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 25.46
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 12.73
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 705.14

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：黄金左岸梅蓉村中濮线虞伟华、虞彬甜户改造项目
单位工程及专业工程名称：甜户改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计