## 【不含单列】工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 规 费 (元)
一 | 单位工程汇总 | 1381340.79 | 15384.20 | 64816.30
1 | 新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目） | 1381340.79 | 15384.20 | 64816.30
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总计［一+二］ |  | 1381341 | 15384.20 | 64816.30

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目） | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 村内节点部分 清单控制价汇总 | 农居点部分 清单控制价汇总 | 仿古建筑工程 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单 | 268604.74 | 830644.01 | 72366.01 | 1171614.76
2 | 措施项目清单 | 9944.72 | 14733.47 | 6175.88 | 30854.07
2.1 | 组织措施项目清单 | 5648.29 | 10437.04 | 1866.38 | 17951.71
其中 | 安全文明施工费 | 4840.45 | 8944.30 | 1599.45 | 15384.20
2.2 | 技术措施项目清单 | 4296.43 | 4296.43 | 4309.50 | 12902.36
3 | 其他项目清单 | - | - | - | 0.00
4 | 规费 | 20340.39 | 37585.47 | 6890.44 | 64816.30
5 | 税金 | - | - | - | 114055.66
合计=1+2+3+4+5 | [5 empty] | 1381340.79

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 原有场地清理 |  |  |  |  | 32145.20 | 14916.94 | 10617.50 | 4164.39
1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1、原有混凝土地面、砖砌房、块石墙、砖墙拆除及外运 | m3 | 140.92 | 154.21 | 21731.27 | 14713.46 | 2473.15 | 2863.49
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、原有场地清理开挖，垃圾外运 | m3 | 447.50 | 23.14 | 10355.15 | 179.00 | 8122.13 | 1293.28
3 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1、原有乔木挖除及外运 | 株 | 2 | 29.39 | 58.78 | 24.48 | 22.22 | 7.62
|  | 绿化工程 |  |  | 0 |  | 38283.73 | 7686.12 | 1748.79 | 1562.18
4 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、包括排地表水、土方、原有绿化挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 374.00 | 5.40 | 2019.60 | 1593.24 | 0.00 | 269.28
5 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土要求选用肥沃、疏松、透气、排水良好，富含有机质的栽植土，包括购买种植土费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用 | m3 | 112.20 | 38.27 | 4293.89 | 94.25 | 596.90 | 106.59
6 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫B； 2、地径：5-6cm； 3、高度：200-220cm； 4、冠幅：180-200cm； 5、备注：全冠，分枝点在0.5-0.8米，树形优美； 6、养护期：二年 | 株 | 5 | 300.59 | 1502.95 | 389.40 | 50.45 | 73.25
7 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花； 2、高度：350cm； 3、冠幅：300cm； 4、备注：全冠，3级分叉，树形饱满； 5、养护期：二年 | 株 | 8 | 1320.69 | 10565.52 | 623.04 | 80.72 | 117.20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：瓜子黄杨球C； 2、高度：80-120cm； 3、冠幅：100-120cm； 4、备注：全冠，3级分叉，树形优美； 5、养护期：二年 | 株 | 5 | 241.47 | 1207.35 | 176.45 | 38.40 | 35.60
9 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、花卉种类 ：丰花月季 2、株高：40cm； 3、冠幅：30cm； 4、单位面积株数 ：49株/m2，满植不露土； 5、养护期：二年 | m2 | 25.00 | 88.88 | 2222.00 | 355.00 | 47.00 | 67.00
10 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类 ：金边阔叶麦冬 2、高度：15cm； 3、冠幅：30cm； 4、铺种方式 ：49丛/m2,满植不露土； 5、养护期：二年 | m2 | 349.00 | 46.22 | 16130.78 | 4372.97 | 935.32 | 879.48
11 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩 | 株 | 13 | 20.64 | 268.32 | 44.59 | 0.00 | 7.54
12 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树干 | 株 | 13 | 5.64 | 73.32 | 37.18 | 0.00 | 6.24
|  | 园林景观工程 |  |  | 0 |  | 180631.61 | 32244.54 | 1930.54 | 5782.42
13 | 05B001 | 原有块石挡墙修复 | 1、原有块石挡墙修 | m3 | 2.40 | 460.51 | 1105.22 | 242.81 | 5.71 | 41.88
14 | 050201001001 | 园路 | 1.600*300*30厚灰色粗凿面高湖石； 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.100厚C20素砼垫层； 4.100厚碎石垫层； 5.素土夯实（压实系数＞0.93）； | m2 | 70.00 | 295.24 | 20666.80 | 4175.50 | 286.30 | 753.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 050201001003 | 园路 | 1.卵石（φ50-100，厚30-50）； 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆； 3.100厚C20混凝土垫层； 4.100厚碎石垫层； 5.素土夯实（压实系数＞0.93）； | m2 | 100.00 | 338.13 | 33813.00 | 11803.00 | 176.00 | 2020.00
16 | 050201001002 | 混凝土路面 | 1.18cmC30水泥混凝土； 2.10cm级配碎石； 3.路基整平压实≥92%； 4.含模板、养护、锯缝、防滑槽、传力杆等所有内容； | m2 | 540.00 | 134.35 | 72549.00 | 7219.80 | 1053.00 | 1414.80
17 | 050307016001 | 花池 | 1.青砖砌筑，高45cm； 2.240*120*55 3.100厚C20素砼垫层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实（压实系数＞0.95） | m | 68.00 | 322.57 | 21934.76 | 2114.80 | 66.64 | 367.88
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：已现场施工为准 2.挖土深度：已现场施工为准 | m3 | 55.80 | 3.41 | 190.28 | 22.32 | 130.01 | 23.99
19 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合要求的土方 | m3 | 23.50 | 14.67 | 344.75 | 217.85 | 53.11 | 46.53
20 | 040202011001 | 碎石 | 1.10cm厚碎石垫层； | m2 | 4.16 | 24.06 | 100.09 | 4.87 | 3.70 | 1.41
21 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.浆砌块石基础及挡墙； 2.含排水管、伸缩缝等所有内容； | m3 | 61.70 | 460.51 | 28413.47 | 6242.19 | 146.85 | 1076.67
22 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.C20混凝土压顶； | m3 | 2.00 | 539.92 | 1079.84 | 59.72 | 1.38 | 10.32
23 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m2 | 8.00 | 54.30 | 434.40 | 141.68 | 7.84 | 25.04
|  | 景观电部分 |  |  |  |  | 17544.20 | 2229.30 | 602.79 | 476.06
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 040801006001 | 落地式控制箱 | 1、落地式路灯控制箱 2、参数按图纸要求 3、C25混凝土基础制作、安装，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 5633.46 | 5633.46 | 263.48 | 94.14 | 58.94
25 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电缆敷设 YJV-3*4 2、管内敷设 | m | 97.50 | 17.32 | 1688.70 | 465.08 | 11.70 | 79.95
26 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、Φ25PE管 2、地埋敷设，中粗砂回填 | m | 90.00 | 28.98 | 2608.20 | 487.80 | 107.10 | 99.90
27 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下 | 个 | 2 | 174.37 | 348.74 | 111.14 | 0.00 | 18.72
28 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、庭院灯； 2、C20混凝土基础(500*500*800)，含接地装置安装、模板、钢筋、预埋铁等所有内容，具体做法详见施工图 | 套 | 5 | 1425.51 | 7127.55 | 820.25 | 369.40 | 200.95
29 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、路灯接地测试 1柱、1独立接地、1测 | 系统 | 5 | 27.51 | 137.55 | 81.55 | 20.45 | 17.60
合计 | [6 empty] | 268604.74 | 57076.90 | 14899.62 | 11985.05

## 1_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 4840.45
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 85.38
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 98.52
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 623.94
合 计 |  |  |  | 5648.29

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-村内节点部分 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4296.43 | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71
合计 | [6 empty] | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 342491.10 | 19834.50 | 11483.40 | 5115.30
1 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 1、原有砼路面表面凿毛除尘、清洗 2、原有砼路面伸缩缝碎石颗粒清理沥青灌缝 | m2 | 1830.00 | 12.00 | 21960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
2 | 060105006003 | 玻璃纤维格栅铺设 | 1、玻璃纤维格栅铺设； | m2 | 1830.00 | 8.09 | 14804.70 | 3330.60 | 0.00 | 567.30
3 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青粘层（0.5L/M2）； | m2 | 1830.00 | 2.42 | 4428.60 | 54.90 | 73.20 | 18.30
4 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、5cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土（≥95%）； | m2 | 1830.00 | 69.82 | 127770.60 | 2122.80 | 5160.60 | 1152.90
5 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1260.00 | 1.94 | 2444.40 | 365.40 | 1600.20 | 302.40
6 | 040202011007 | 碎石 | 1、10cm级配碎石垫层； | m2 | 1260.00 | 24.06 | 30315.60 | 1474.20 | 1121.40 | 428.40
7 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25水泥混凝土； 2.含模板、养护、锯缝、防滑槽、传力杆等所有内容； | m2 | 1260.00 | 111.72 | 140767.20 | 12486.60 | 3528.00 | 2646.00
|  | 农居点部分 |  |  |  |  | 21197.06 | 5083.32 | 1486.96 | 1084.50
8 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1、包括排地表水、土方、原有绿化挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 260.00 | 5.40 | 1404.00 | 1107.60 | 0.00 | 187.20
9 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1、种植土要求选用肥沃、疏松、透气、排水良好，富含有机质的栽植土，包括购买种植土费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用 | m3 | 78.00 | 38.27 | 2985.06 | 65.52 | 414.96 | 74.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类 ：金边阔叶麦冬 2、高度：15cm； 3、冠幅：30cm； 4、铺种方式 ：49丛/m2,满植不露土； 5、养护期：二年 | m2 | 120.00 | 46.22 | 5546.40 | 1503.60 | 321.60 | 302.40
11 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类 ：夏鹃； 2、高度：30cm； 3、冠幅：30cm； 4、备注：49株/m2，满植不露土； 5、养护期：二年 | m2 | 140.00 | 80.44 | 11261.60 | 2406.60 | 750.40 | 520.80
|  | 新建排水沟-L51米 |  |  |  |  | 72994.22 | 12917.80 | 601.67 | 2275.43
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：已现场施工为准 2.挖土深度：已现场施工为准 | m3 | 30.60 | 15.41 | 471.55 | 181.76 | 193.09 | 60.89
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合要求的土方 | m3 | 30.60 | 14.67 | 448.90 | 283.66 | 69.16 | 60.59
14 | 040202011003 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层； | m3 | 7.65 | 294.73 | 2254.68 | 462.06 | 0.00 | 77.80
15 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、C15混凝土垫层 | m3 | 5.10 | 576.14 | 2938.31 | 353.23 | 3.83 | 60.23
16 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1、内空500*700mm混凝土渠道； 2、C15混凝土垫层厚100mm； 3、C30混凝土渠道底板200mm； 4、C30混凝土壁板150mm厚； 5、含混凝土盖板、伸缩缝等所有内容； | m | 51.00 | 920.21 | 46930.71 | 4832.25 | 12.24 | 816.51
17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.586 | 4562.98 | 7236.89 | 1289.39 | 40.71 | 224.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层木模 | m2 | 10.20 | 35.51 | 362.20 | 113.53 | 5.20 | 19.89
19 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1、混凝土渠道木模 | m2 | 163.20 | 75.68 | 12350.98 | 5401.92 | 277.44 | 954.72
|  | 新建排水沟-L70米 |  |  |  |  | 19083.20 | 5221.58 | 559.44 | 971.17
20 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：已现场施工为准 2.挖土深度：已现场施工为准 | m3 | 42.00 | 15.41 | 647.22 | 249.48 | 265.02 | 83.58
21 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合要求的土方 | m3 | 42.00 | 14.67 | 616.14 | 389.34 | 94.92 | 83.16
22 | 040202011004 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层； | m3 | 4.90 | 294.73 | 1444.18 | 295.96 | 0.00 | 49.83
23 | 040501019002 | 混凝土渠道 | 1、内空300*300mm混凝土渠道； 2、C25混凝土渠道底板200mm； 3、C25混凝土壁板150mm厚； 4、含伸缩缝等所有内容； | m | 70.00 | 112.85 | 7899.50 | 579.60 | 9.10 | 99.40
24 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 1、混凝土渠道木模 | m2 | 112.00 | 75.68 | 8476.16 | 3707.20 | 190.40 | 655.20
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 73457.95 | 7213.83 | 621.40 | 1314.37
25 | 05B002 | 原有水沟清理 | 1、原有水沟清理 | m | 155.00 | 20.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
26 | 05B003 | 原有水沟盖板拆除及外运 | 1、原有水沟盖板拆除及外运 | m | 80.00 | 8.16 | 652.80 | 24.80 | 497.60 | 82.40
27 | 05B004 | 水沟盖板 | 1、钢筋混凝土盖板（500*600*100） | m | 80.00 | 741.81 | 59344.80 | 6631.20 | 0.00 | 1117.60
28 | 05B005 | 3立方化粪池 | 1、3立方化粪池，含土方开挖及回填、盖板、钢筋、模板、钢纤维井盖等所有内容； | 座 | 2 | 4458.80 | 8917.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00
29 | 040501004001 | 塑料管 | 1、DN110PVC管 | m | 40.00 | 25.24 | 1009.60 | 338.80 | 0.40 | 57.20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：已现场施工为准 2.挖土深度：已现场施工为准 | m3 | 14.40 | 15.41 | 221.90 | 85.54 | 90.86 | 28.66
31 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合要求的土方 | m3 | 14.40 | 14.67 | 211.25 | 133.49 | 32.54 | 28.51
|  | 弱电部分 |  |  |  |  | 204602.10 | 35325.88 | 11124.09 | 7699.93
32 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原有混凝土路面拆除及外运 | m2 | 236.00 | 33.15 | 7823.40 | 472.00 | 5784.36 | 986.48
33 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：已现场施工为准 2.挖土深度：已现场施工为准 | m3 | 165.20 | 15.41 | 2545.73 | 981.29 | 1042.41 | 328.75
34 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种：符合要求的土方 | m3 | 70.80 | 14.67 | 1038.64 | 656.32 | 160.01 | 140.18
35 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃土方； 2.运距：施工方自行考虑； | m3 | 94.40 | 17.82 | 1682.21 | 0.00 | 1348.98 | 209.57
36 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 | m3 | 94.40 | 5.00 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
37 | 040501002001 | 镀锌钢管铺设 | 1、管道材料名称：镀锌钢管4*SC100 2、550*550mm混凝土包方； 3、具体做法详见施工图； | m | 230.00 | 443.53 | 102011.90 | 18061.90 | 301.30 | 3095.80
38 | 040501002002 | 镀锌钢管铺设 | 1、管道材料名称：镀锌钢管3*SC25 2、具体做法详见施工图； | m | 100.00 | 57.42 | 5742.00 | 1590.00 | 0.00 | 267.00
39 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 2.767 | 4562.98 | 12625.77 | 2249.52 | 71.03 | 392.19
40 | 041102002001 | 基础模板 | 1、混凝土包方模板 | m2 | 253.00 | 55.45 | 14028.85 | 6173.20 | 1115.73 | 1211.87
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 040504001001 | 砌筑井 | 2号手孔检查井 1、M10水泥砂浆砌MU15机砖； 2、井深：1米 3、内径平面尺寸：950*840 4、垫层、基础：50厚碎石垫层; 5、井内外抹灰：20厚M7.5水泥砂浆抹灰(托架由管线单位提供） 6、井盖、座采用A级钢纤维复合井盖，具体做法详施工图 | 座 | 7 | 1904.24 | 13329.68 | 2458.33 | 129.71 | 435.61
42 | 031103023001 | 交接箱 | 1、户内智能信息箱 | 个 | 24 | 450.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
43 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 236.00 | 1.94 | 457.84 | 68.44 | 299.72 | 56.64
44 | 040202011005 | 碎石 | 1、10cm级配碎石垫层； | m2 | 236.00 | 24.06 | 5678.16 | 276.12 | 210.04 | 80.24
45 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25水泥混凝土； 2.含模板、养护、锯缝、防滑槽、传力杆等所有内容； | m2 | 236.00 | 111.72 | 26365.92 | 2338.76 | 660.80 | 495.60
|  | 强电工程 |  |  |  |  | 96818.38 | 14982.78 | 9523.52 | 4017.57
46 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、原有混凝土路面拆除及外运 | m2 | 261.00 | 33.15 | 8652.15 | 522.00 | 6397.11 | 1090.98
47 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管道材料名称：4*MPP100 2、550*550mm混凝土包方； 3、具体做法详见施工图； | m | 120.00 | 186.13 | 22335.60 | 3932.40 | 944.40 | 813.60
48 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.447 | 4562.98 | 6602.63 | 1176.38 | 37.14 | 205.10
49 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管道材料名称：MPP100 2、300*300mm混凝土包方； 3、具体做法详见施工图； | m | 30.00 | 54.53 | 1635.90 | 266.10 | 59.10 | 54.30
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 041102002002 | 基础模板 | 1、混凝土包方模板 | m2 | 150.00 | 55.45 | 8317.50 | 3660.00 | 661.50 | 718.50
51 | 040504001002 | 砌筑井 | 2号手孔检查井 1、M10水泥砂浆砌MU15机砖； 2、井深：1米 3、内径平面尺寸：950*840 4、垫层、基础：50厚碎石垫层; 5、井内外抹灰：20厚M7.5水泥砂浆抹灰(托架由管线单位提供） 6、井盖、座采用A级钢纤维复合井盖，具体做法详施工图 | 座 | 7 | 1904.24 | 13329.68 | 2458.33 | 129.71 | 435.61
52 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 261.00 | 1.94 | 506.34 | 75.69 | 331.47 | 62.64
53 | 040202011006 | 碎石 | 1、10cm级配碎石垫层； | m2 | 261.00 | 24.06 | 6279.66 | 305.37 | 232.29 | 88.74
54 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.18cm厚C25水泥混凝土； 2.含模板、养护、锯缝、防滑槽、传力杆等所有内容； | m2 | 261.00 | 111.72 | 29158.92 | 2586.51 | 730.80 | 548.10
合计 | [6 empty] | 830644.01 | 100579.69 | 35400.48 | 22478.27

## 1_2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 8944.3
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 157.77
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 182.04
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 1152.93
合 计 |  |  |  | 10437.04

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-农居点部分 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4296.43 | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71
合计 | [6 empty] | 4296.43 | 604.00 | 1804.13 | 389.71

## 1_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-仿古建筑工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 屋面工程 |  |  |  |  | 64231.74 | 16877.28 | 207.49 | 2606.19
1 | 020505004001 | 圆形椽（原椽子利用50%） | 1、椽子更换； | m3 | 2.84 | 3505.12 | 9954.54 | 3546.85 | 42.74 | 547.84
2 | 020508025001 | 清水望板 | 1、20厚杉木望板 | m2 | 132.60 | 84.78 | 11241.83 | 3980.65 | 51.71 | 615.26
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、三元乙丙防水卷材1.2两层 | m2 | 132.60 | 107.66 | 14275.72 | 1368.43 | 0.00 | 208.18
4 | 020601003001 | 小青瓦屋面（原瓦片利用50%） | 1、小青瓦屋面 | m2 | 132.60 | 160.09 | 21227.93 | 7551.57 | 106.08 | 1168.21
5 | 020508019001 | 封檐板 | 1、封沿板规格(cm)2.5×25制作、安装 | m | 58.00 | 24.34 | 1411.72 | 429.78 | 6.96 | 66.70
6 | 02B001 | 马头墙 | 1、马头墙修缮 | m | 18.00 | 300.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
7 | 02B002 | 泛水 | 1、泛水 | m | 12.00 | 60.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 8134.27 | 4153.03 | 0.00 | 632.50
8 | 02B003 | 屋面成品保护 | 1、屋面成品保护 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
9 | 02B004 | 拆除屋面 | 1、屋面工程 拆解小青瓦屋面,含屋脊、天沟、勾头滴水等 | m2 | 132.60 | 38.72 | 5134.27 | 4153.03 | 0.00 | 632.50
合计 | [6 empty] | 72366.01 | 21030.31 | 207.49 | 3238.69

## 1_3_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-仿古建筑工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.37 | 1599.45
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 28.21
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 32.55
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 206.17
合 计 |  |  |  | 1866.38

## 1_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）
单位工程及专业工程名称:新合乡新四村旧庄村容村貌提升整治项目（新合乡集聚区块基础设施提升项目）-仿古建筑工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 4309.50 | 2978.19 | 132.60 | 473.38
1 | 021001001001 | 综合脚手架 | 1、建筑物檐高(m以内)7层高(m)6以内 | m2 | 132.60 | 26.47 | 3509.92 | 2323.15 | 132.60 | 373.93
2 | Z021003010001 | 民居建筑垂直运输 | 1、人工垂直运输 高度(m)9以内 | m2 | 132.60 | 6.03 | 799.58 | 655.04 |  | 99.45
合计 | [6 empty] | 4309.50 | 2978.19 | 132.60 | 473.38