## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：孵化创业中心装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 3719881.53 | 54529.08 | 227139.68
1 | 装饰工程 | 2884310.64 | 45362.69 | 192774.15
2 | 安装工程 | 835570.89 | 9166.39 | 34365.53
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 3719882 | 54529.08 | 227139.68

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (A座10层) |  | (创研中心)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 529750.7 |  | 1790431.17
二 | 措施项目清单 | 44901.55 |  | 88298.98
2.1 | 组织措施项目清单 | 10510.64 |  | 38304.31
其中 | 安全文明施工费 | 9767.31 |  | 35595.38
2.2 | 技术措施项目清单 | 34390.91 |  | 49994.67
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 41507.34 |  | 151266.81
五 | 税金 | 55454.36 |  | 182699.73
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 2320181.87
二 | 措施项目清单 | 133200.53
2.1 | 组织措施项目清单 | 48814.95
其中 | 安全文明施工费 | 45362.69
2.2 | 技术措施项目清单 | 84385.58
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 192774.15
五 | 税金 | 238154.09
| 合计=一+二+三+四+五 | 2884310.64

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【A座10层】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：装饰工程-A座10层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 529750.7
二 | 措施项目清单 |  | 44901.55
1 | 组织措施项目清单 |  | 10510.64
2 | 技术措施项目清单 |  | 34390.91
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 41507.34
五 | 税金 |  | 55454.36
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 671,613.95

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【A座10层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-A座10层 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | A座十层 |  |  |  |  | 529750.7 | 154766.28 | 777.22 | 21481.55
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、800X800防滑瓷砖铺贴(选样) | m2 | 1342.8 | 141.46 | 189952.49 | 53416.58 | 429.7 | 7425.68
2 | 011108001003 | 石材零星项目 | 门槛石:18厚浅灰色大理石铺贴(选样) | m2 | 5.11 | 288.78 | 1475.67 | 320.75 | 1.07 | 44.41
3 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板: 1、18厚浅灰色大理石 2、10厚胶泥混合砂浆 | m2 | 30.24 | 410.47 | 12412.61 | 1948.06 |  | 268.83
4 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 472.56 | 42.22 | 19951.48 | 4541.3 |  | 628.5
5 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 成品铝合金隔断，12厚单层钢化玻璃(磨砂玻璃)，含1.5厚成品铝合金固定柱子(100*100)，具体做法详见施工图 | m2 | 293.21 | 312.68 | 91680.9 | 15525.47 |  | 2143.37
6 | 011210006005 | 其他隔断 | 240厚轻钢龙骨石膏板隔墙,耐火极限≥1.5小时 | m2 | 192.47 | 116.63 | 22447.78 | 10947.69 | 346.45 | 1564.78
7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 1467.56 | 33.77 | 49559.5 | 27736.88 |  | 3830.33
8 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 1544.22 | 33.77 | 52148.31 | 29185.76 |  | 4030.41
9 | 010802001007 | 金属（塑钢）门 | M1022成品铝合金门(免漆板)，具体做法详见施工图 | 樘 | 18 | 1449.6 | 26092.8 | 987.12 |  | 136.26
10 | 010801002007 | 木质门带套 | M1124成品实木复合套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 3 | 1391.96 | 4175.88 | 173.19 |  | 23.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-A座10层 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010801002008 | 木质门带套 | M1824成品实木复合套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 10 | 2275.15 | 22751.5 | 847.9 |  | 117
12 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 1363.52 | 9.1 | 12408.03 | 9135.58 |  | 1268.07
13 | 010810001003 | 窗帘 | 办公室成品百叶窗帘 | m2 | 548.75 | 45 | 24693.75
合 计 | [6 empty] | 529750.7 | 154766.28 | 777.22 | 21481.55

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【A座10层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：装饰工程-A座10层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 148665.25 | 6.57 | 9767.31
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 743.33
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 10510.64

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【A座10层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-A座10层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 34390.91 | 10392.2 | 899.34 | 1551.14
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 1370.25 | 7.45 | 10208.36 | 7413.05 | 561.8 | 1096.2
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙饰面脚手架 | m2 | 1467.56 | 2.85 | 4182.55 | 2979.15 | 337.54 | 454.94
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 整个项目垂直运输费，一次性包干，结算时不做调整 | 项 | 1 | 20000 | 20000
合 计 | [6 empty] | 34390.91 | 10392.2 | 899.34 | 1551.14

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【创研中心】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：装饰工程-创研中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1790431.17
二 | 措施项目清单 |  | 88298.98
1 | 组织措施项目清单 |  | 38304.31
2 | 技术措施项目清单 |  | 49994.67
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 151266.81
五 | 税金 |  | 182699.73
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2,212,696.69

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【创研中心】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 创研中心2层 |  |  |  |  | 528170.41 | 162960.39 | 2288.04 | 22796.74
1 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 46.28 | 164.03 | 7591.31 | 678 | 1770.67 | 320.26
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 新砌加气块混凝土隔墙，砌筑采用专用胶合剂 | m3 | 43.18 | 402.41 | 17376.06 | 4316.27 | 8.2 | 598.91
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 防裂网格带粉刷10厚 | m2 | 359.86 | 25.8 | 9284.39 | 5664.2 | 43.18 | 788.09
4 | 011204003003 | 块料墙面 | 破损处水泥砂浆修补,400*800瓷砖挂贴 | m2 | 54.65 | 132.92 | 7264.08 | 2378.91 | 2.73 | 328.45
5 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、750*1500防滑地砖铺贴(选样) | m2 | 1432.36 | 157.06 | 224966.46 | 56979.28 | 458.36 | 7920.95
6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 474.32 | 80.7 | 38277.62 | 16288.15 |  | 2248.28
7 | 011302001007 | 吊顶天棚（侧面） | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 25.44 | 85.15 | 2166.22 | 1037.44 |  | 143.23
8 | 011304001001 | 灯带（槽）（按展开面计算） | 1.2厚不锈钢灯槽，详见吊顶节点3 | m2 | 38.83 | 361.3 | 14029.28 | 2240.88 | 1.16 | 309.48
9 | 011304001002 | 灯带（槽）（按展开面计算） | 窗帘箱，详见吊顶节点1 | m2 | 15.23 | 201.59 | 3070.22 | 1182.3 | 1.07 | 163.27
10 | 011304001003 | 灯带（槽）（按展开面计算） | 耐火板基层、石膏板面层，1.2厚古铜色铝板，详见吊顶节点2 | m2 | 25.44 | 221.69 | 5639.79 | 1651.31 | 1.78 | 228.2
11 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 1653.57 | 33.77 | 55841.06 | 31252.47 |  | 4315.82
12 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 967 | 9.1 | 8799.7 | 6478.9 |  | 899.31
13 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 1373.14 | 33.77 | 46370.94 | 25952.35 |  | 3583.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 371.12 | 42.22 | 15668.69 | 3566.46 |  | 493.59
15 | 010810001004 | 窗帘 | 成品百叶窗帘 | m2 | 281.5 | 45 | 12667.5
16 | 010809004002 | 石材窗台板 | 窗台板: 1、18厚浅灰色大理石 2、10厚胶泥混合砂浆 | m2 | 15.98 | 410.47 | 6559.31 | 1029.43 |  | 142.06
17 | 011108001004 | 石材零星项目 | 门槛石:18厚浅灰色大理石铺贴(选样) | m2 | 4.22 | 288.78 | 1218.65 | 264.89 | 0.89 | 36.67
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 下水管包管：18厚阻燃基层板,石膏板饰面 | m2 | 35.74 | 79.35 | 2835.97 | 659.05 |  | 90.78
19 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 现有隔断拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 120 | 8.9 | 1068 | 387.6 |  | 54
20 | 011501011003 | 矮柜 | 茶水区矮柜，800高，18厚阻燃免漆板柜体，阻燃免漆板柜门，米白色石英石台面，具体做法详见施工图 | m | 20.3 | 1300 | 26390
21 | 010801002011 | 木质门带套 | M1124成品实木套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 14 | 1391.96 | 19487.44 | 808.22 |  | 111.58
22 | 010801004001 | 木质防火门 | FM甲1524，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 1 | 1471.92 | 1471.92 | 124.45 |  | 17.17
23 | 011502001001 | 金属装饰线 | 黑色不锈钢半圆线条收边 | m | 3.7 | 34 | 125.8 | 19.83 |  | 2.74
|  | 创研中心3层 |  |  |  |  | 596923 | 170090.44 | 711.4 | 23581.26
24 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 9.34 | 164.03 | 1532.04 | 136.83 | 357.35 | 64.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010402001003 | 砌块墙 | 新砌加气块混凝土隔墙，砌筑采用专用胶合剂 | m3 | 1.33 | 402.41 | 535.21 | 132.95 | 0.25 | 18.45
26 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 防裂网格带粉刷10厚 | m2 | 11.1 | 25.8 | 286.38 | 174.71 | 1.33 | 24.31
27 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 成品铝合金隔断，12厚单层钢化玻璃(磨砂玻璃)，含1.5厚成品铝合金固定柱子(100*100)，具体做法详见施工图 | m2 | 303.52 | 312.68 | 94904.63 | 16071.38 |  | 2218.73
28 | 010802001008 | 金属（塑钢）门 | M1022成品铝合金门(免漆板)，具体做法详见施工图 | 樘 | 20 | 1449.6 | 28992 | 1096.8 |  | 151.4
29 | 010801002012 | 木质门带套 | M1124成品实木套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 2 | 1391.96 | 2783.92 | 115.46 |  | 15.94
30 | 010801002013 | 木质门带套 | M1524成品实木套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 12 | 1871.96 | 22463.52 | 692.76 |  | 95.64
31 | 010801004002 | 木质防火门 | FM甲1524，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 1 | 1471.92 | 1471.92 | 124.45 |  | 17.17
32 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、750*1500防滑地砖铺贴(选样) | m2 | 1091.2 | 157.06 | 171383.87 | 43407.94 | 349.18 | 6034.34
33 | 011608001006 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 1798.2 | 9.1 | 16363.62 | 12047.94 |  | 1672.33
34 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 1798.2 | 33.77 | 60725.21 | 33985.98 |  | 4693.3
35 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 944.81 | 33.77 | 31906.23 | 17856.91 |  | 2465.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 60高成品铝合金踢脚线 | m | 486 | 42.22 | 20518.92 | 4670.46 |  | 646.38
37 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 879.2 | 80.7 | 70951.44 | 30191.73 |  | 4167.41
38 | 011302001009 | 吊顶天棚（侧面） | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 33.21 | 85.15 | 2827.83 | 1354.3 |  | 186.97
39 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 50X100铝格栅吊顶,净距离150 | m2 | 178.1 | 215.27 | 38339.59 | 3385.68 |  | 466.62
40 | 011304001004 | 灯带（槽）（按展开面计算） | 窗帘箱，详见吊顶节点1 | m2 | 32.4 | 201.59 | 6531.52 | 2515.21 | 2.27 | 347.33
41 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 下水管包管：18厚阻燃基层板,石膏板饰面 | m2 | 18.5 | 79.35 | 1467.98 | 341.14 |  | 46.99
42 | 010810001005 | 窗帘 | 成品百叶窗帘 | m2 | 299.7 | 45 | 13486.5
43 | 010809004003 | 石材窗台板 | 窗台板: 1、18厚浅灰色大理石 2、10厚胶泥混合砂浆 | m2 | 17.01 | 410.47 | 6982.09 | 1095.78 |  | 151.22
44 | 011108001005 | 石材零星项目 | 门槛石:18厚浅灰色大理石铺贴(选样) | m2 | 4.85 | 288.78 | 1400.58 | 304.43 | 1.02 | 42.15
45 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 现有隔断拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 120 | 8.9 | 1068 | 387.6 |  | 54
|  | 创研中心7层 |  |  |  |  | 178441 | 72781.66 | 3518.84 | 10509.86
46 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 90.99 | 164.03 | 14925.09 | 1333 | 3481.28 | 629.65
47 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有地面瓷砖铲除,水泥砂浆结合层铲除,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 100.5 | 22.89 | 2300.45 | 1490.42 |  | 206.03
48 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原有墙面瓷砖铲除,破损处水泥砂浆修补，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 165.42 | 19.89 | 3290.2 | 1219.15 |  | 168.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 100.5 | 14.4 | 1447.2 | 782.9 |  | 108.54
50 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 床靠背拆除,破损处水泥砂浆修补,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 72 | 17.23 | 1240.56 | 371.52 |  | 51.84
51 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 洁具拆除,水管及地漏封堵，建筑垃圾清理外运，含处置费 | 间 | 15 | 300 | 4500
52 | 011608001007 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 1879.23 | 9.1 | 17100.99 | 12590.84 |  | 1747.68
53 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、800X800防滑地砖铺贴(与原有瓷砖颜色一致) | m2 | 100.5 | 141.46 | 14216.73 | 3997.89 | 32.16 | 555.77
54 | 011102001001 | 石材楼地面 | 墙面拆除处,灰色大理石铺贴 | m2 | 15.7 | 272.21 | 4273.7 | 815.46 | 3.3 | 113.04
55 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 木质踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 392.08 | 25.56 | 10021.56 | 3477.75 |  | 478.34
56 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 201.9 | 16.43 | 3317.22 | 1308.31 | 2.02 | 181.71
57 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 2097.83 | 33.77 | 70843.72 | 39648.99 |  | 5475.34
58 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 100.5 | 80.7 | 8110.35 | 3451.17 |  | 476.37
59 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 116.2 | 33.77 | 3924.07 | 2196.18 |  | 303.28
60 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.2厚黑色不锈钢门套 | m2 | 1.68 | 385.39 | 647.46 | 98.08 | 0.08 | 13.54
61 | 010810001006 | 窗帘 | 成品百叶窗帘 | m2 | 406.26 | 45 | 18281.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 创研中心8层 |  |  |  |  | 184691.69 | 78810.14 | 1983.54 | 11146.6
62 | 011601001007 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 50.87 | 164.03 | 8344.21 | 745.25 | 1946.29 | 352.02
63 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 原有地面瓷砖铲除,水泥砂浆结合层铲除,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 107.2 | 22.89 | 2453.81 | 1589.78 |  | 219.76
64 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 原有墙面瓷砖铲除,破损处水泥砂浆修补，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 178.3 | 19.89 | 3546.39 | 1314.07 |  | 181.87
65 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 107.2 | 14.4 | 1543.68 | 835.09 |  | 115.78
66 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 洁具拆除,水管及地漏封堵，建筑垃圾清理外运，含处置费 | 间 | 16 | 300 | 4800
67 | 011608001008 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 2100.12 | 9.1 | 19111.09 | 14070.8 |  | 1953.11
68 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 床靠背拆除,破损处水泥砂浆修补,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 68.4 | 17.23 | 1178.53 | 352.94 |  | 49.25
69 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、800X800防滑地砖铺贴(与原有瓷砖颜色一致) | m2 | 107.2 | 141.46 | 15164.51 | 4264.42 | 34.3 | 592.82
70 | 011102001002 | 石材楼地面 | 墙面拆除处,灰色大理石铺贴 | m2 | 4.42 | 272.21 | 1203.17 | 229.57 | 0.93 | 31.82
71 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 木质踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 456.38 | 25.56 | 11665.07 | 4048.09 |  | 556.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 201.9 | 16.43 | 3317.22 | 1308.31 | 2.02 | 181.71
73 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 2335.74 | 33.77 | 78877.94 | 44145.49 |  | 6096.28
74 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 107.2 | 80.7 | 8651.04 | 3681.25 |  | 508.13
75 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 111.62 | 33.77 | 3769.41 | 2109.62 |  | 291.33
76 | 010810001007 | 窗帘 | 成品百叶窗帘 | m2 | 406.26 | 45 | 18281.7
77 | 010801002014 | 木质门带套 | M1124成品实木套装门，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 2 | 1391.96 | 2783.92 | 115.46 |  | 15.94
|  | 创研中心9层 |  |  |  |  | 302205.07 | 74167.46 | 1996.4 | 10507.35
78 | 011601001008 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 51.47 | 164.03 | 8442.62 | 754.04 | 1969.24 | 356.17
79 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 原有地面瓷砖铲除,水泥砂浆结合层铲除,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 73.7 | 22.89 | 1686.99 | 1092.97 |  | 151.09
80 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 原有墙面瓷砖铲除,破损处水泥砂浆修补，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 110.54 | 19.89 | 2198.64 | 814.68 |  | 112.75
81 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 73.7 | 14.4 | 1061.28 | 574.12 |  | 79.6
82 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 洁具拆除,水管及地漏封堵，建筑垃圾清理外运，含处置费 | 间 | 11 | 300 | 3300
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 011608001009 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 2157.47 | 9.1 | 19632.98 | 14455.05 |  | 2006.45
84 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 床靠背拆除,破损处水泥砂浆修补,建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 68.4 | 17.23 | 1178.53 | 352.94 |  | 49.25
85 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆层, 2、800X800防滑地砖铺贴(与原有瓷砖颜色一致) | m2 | 73.7 | 141.46 | 10425.6 | 2931.79 | 23.58 | 407.56
86 | 011102001003 | 石材楼地面 | 墙面拆除处,灰色大理石铺贴 | m2 | 7.44 | 272.21 | 2025.24 | 386.43 | 1.56 | 53.57
87 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 木质踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 439.19 | 25.56 | 11225.7 | 3895.62 |  | 535.81
88 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线(与原有踢脚线颜色高度一致) | m | 201.9 | 16.43 | 3317.22 | 1308.31 | 2.02 | 181.71
89 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 2303.55 | 33.77 | 77790.88 | 43537.1 |  | 6012.27
90 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 73.7 | 80.7 | 5947.59 | 2530.86 |  | 349.34
91 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 81.14 | 33.77 | 2740.1 | 1533.55 |  | 211.78
92 | 010810001008 | 窗帘 | 成品百叶窗帘 | m2 | 406.26 | 45 | 18281.7
93 | 01B001 | 标牌 | 企业门牌新做(广告公司二次深化设计)双层亚克力客板250*100 | 块 | 115 | 50 | 5750
94 | 01B002 | 标牌 | 电梯口安装楼层索引及企业指示牌(亚克力客抽拉式可替换)1000*1500 | 块 | 6 | 1200 | 7200
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
95 | 01B003 | 企业搬迁物品拆装 | 整个项目企业搬迁所涉及物品的拆除及安装，具体搬迁物品详见编制说明中物品清单，规格、尺寸、材质等未明确的，投标人可自行踏勘现场了解，投标人在拆除及安装后需保证物品完整无破损，如有破损需照价赔偿，投标人综合考虑优惠幅度，本清单一次性包干，中标后不做调整 | 项 | 1 | 120000 | 120000
合 计 | [6 empty] | 1790431.17 | 558810.09 | 10498.22 | 78541.81

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【创研中心】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：装饰工程-创研中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 541786.58 | 6.57 | 35595.38
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 2708.93
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 38304.31

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【创研中心】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程及专业工程名称：装饰工程-创研中心 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 49994.67 | 35912.51 | 3476.24 | 5407.79
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 2920.21 | 7.45 | 21755.56 | 15798.34 | 1197.29 | 2336.17
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙饰面脚手架 | m2 | 9908.46 | 2.85 | 28239.11 | 20114.17 | 2278.95 | 3071.62
合 计 | [6 empty] | 49994.67 | 35912.51 | 3476.24 | 5407.79

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (A座10层) |  | (创研中心7~9层)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 167541.57 |  | 134479.57
二 | 措施项目清单 | 3127.5 |  | 2187.74
2.1 | 组织措施项目清单 | 2085.2 |  | 1438.38
其中 | 安全文明施工费 | 1990.19 |  | 1372.85
2.2 | 技术措施项目清单 | 1042.3 |  | 749.36
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 7461.38 |  | 5146.91
五 | 税金 | 16031.74 |  | 12763.28
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (综合楼2~3层) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 415749.46 |  | 717770.6
二 | 措施项目清单 | 9127.43 |  | 14442.67
2.1 | 组织措施项目清单 | 6080.37 |  | 9603.95
其中 | 安全文明施工费 | 5803.35 |  | 9166.39
2.2 | 技术措施项目清单 | 3047.06 |  | 4838.72
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 21757.24 |  | 34365.53
五 | 税金 | 40197.07 |  | 68992.09
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 835570.89

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【A座10层】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：安装工程-A座10层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 167541.57
二 | 措施项目清单 |  | 3127.5
1 | 组织措施项目清单 |  | 2085.2
2 | 技术措施项目清单 |  | 1042.3
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 7461.38
五 | 税金 |  | 16031.74
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 194,162.19

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【A座10层】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 64834.72 | 13616.1 | 78.66 | 2712.12
1 | 030404017009 | 配电箱 | 配电箱(A)AL-b1，配电箱改造费，具体做法详见图纸 | 台 | 9 | 507.63 | 4568.67 | 1630.8 |  | 321.48
2 | 030404017010 | 配电箱 | 配电箱(A)AL-10-wsj，配电箱改造费，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 457.63 | 457.63 | 181.2 |  | 35.72
3 | 030411001002 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 90 | 14.36 | 1292.4 | 522 | 6.3 | 104.4
4 | 030411001003 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 860.45 | 10.52 | 9051.93 | 3622.49 | 43.02 | 722.78
5 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 ZR-BV6 | m | 1080 | 5.6 | 6048 | 594 |  | 118.8
6 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 ZR-BVR6 | m | 270 | 6.09 | 1644.3 | 148.5 |  | 29.7
7 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ4 | m | 658.68 | 4.08 | 2687.41 | 335.93 |  | 65.87
8 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR4 | m | 329.34 | 4.38 | 1442.51 | 167.96 |  | 32.93
9 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ2.5 | m | 1241.87 | 2.79 | 3464.82 | 596.1 |  | 124.19
10 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR2.5 | m | 564.11 | 3 | 1692.33 | 270.77 |  | 56.41
11 | 030412004001 | 装饰灯 | 300*1200带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 161 | 150.21 | 24183.81 | 3406.76 |  | 671.37
12 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关~250V10A | 个 | 2 | 28.51 | 57.02 | 14.8 |  | 2.92
13 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关~250V10A | 个 | 30 | 32.59 | 977.7 | 222 |  | 43.8
14 | 030404035001 | 插座 | 普通插座10A,带保护型安全插座 | 个 | 57 | 33.47 | 1907.79 | 556.89 |  | 110.01
15 | 030404035003 | 插座 | 地面强电插座 | 个 | 18 | 151.79 | 2732.22 | 175.86 |  | 34.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 161 | 8.14 | 1310.54 | 500.71 |  | 98.21
17 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 107 | 7.9 | 845.3 | 350.96 |  | 69.55
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 86.5 | 2.74 | 237.01 | 164.35 | 6.06 | 33.74
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.33 | 233.33 | 154.02 | 23.28 | 35.5
|  | 应急照明工程 |  |  |  |  | 12155.4 | 2343.83 | 44.26 | 472.64
20 | 030404017013 | 配电箱 | -AE1-D+F10(TY-D-0.6KVA)，具体参数详见图纸 | 台 | 1 | 3797.63 | 3797.63 | 181.2 |  | 35.72
21 | 030411001004 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 168.7 | 14.46 | 2439.4 | 956.53 | 38.8 | 197.38
22 | 030411004007 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJSP-2*1.5 | m | 100 | 5.32 | 532 | 59 |  | 12
23 | 030411004008 | 配线 | 穿多芯软导线 WDZN-RYJS-2*4 | m | 170.9 | 10.2 | 1743.18 | 136.72 |  | 27.34
24 | 030412004003 | 装饰灯 | 疏散出口消防应急标志灯，TY-BLJC系列1W | 套 | 4 | 72.05 | 288.2 | 75.32 |  | 14.84
25 | 030412004004 | 装饰灯 | 消防应急标志灯，TY-BLJC系列1W | 套 | 13 | 72.05 | 936.65 | 244.79 |  | 48.23
26 | 030412004005 | 装饰灯 | 双面疏散消防应急标志灯，TY-BLJC系列1W | 套 | 2 | 85.98 | 171.96 | 44.18 |  | 8.72
27 | 030412004006 | 装饰灯 | 消防应急照明灯TY-ZFJC系列6W | 套 | 20 | 85.76 | 1715.2 | 376.6 |  | 74.2
28 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 39 | 8.14 | 317.46 | 121.29 |  | 23.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 78 | 2.74 | 213.72 | 148.2 | 5.46 | 30.42
|  | 智能化工程 |  |  |  |  | 75551.45 | 10106.54 | 718.61 | 2160.03
30 | 030411003002 | 桥架 | 弱电金属封闭式防火线槽200*100，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 17.83 | 120.6 | 2150.3 | 351.61 | 18.9 | 72.75
31 | 030411003003 | 桥架 | 弱电金属封闭式防火线槽100*70，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 63.64 | 62.53 | 3979.41 | 753.5 | 34.37 | 154.65
32 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 56.38 | 16.26 | 916.74 | 467.39 | 50.74 | 103.18
33 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 56.38 | 2.04 | 115.02 | 53 | 16.91 | 13.53
34 | 030411001006 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 92.38 | 14.36 | 1326.58 | 535.8 | 6.47 | 107.16
35 | 030411001007 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 234.29 | 10.52 | 2464.73 | 986.36 | 11.71 | 196.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411001008 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 22.29 | 8.42 | 187.68 | 86.71 | 1.11 | 17.39
37 | 030502007001 | 光缆（工程量暂定） | 光缆 管内穿放 6芯单模光缆 | m | 400 | 3.43 | 1372 | 400 | 8 | 80
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 3145.67 | 4.52 | 14218.43 | 2894.02 | 62.91 | 597.68
39 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球彩色摄像机，200万以上，含监控支架，金属软管 | 台 | 9 | 587.26 | 5285.34 | 561.24 | 6.3 | 112.05
40 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 40 | 57.48 | 2299.2 | 144.8 |  | 28.4
41 | 030502012002 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 40 | 57.48 | 2299.2 | 144.8 |  | 28.4
42 | 030501009001 | 路由器 | 无线AP | 台 | 6 | 964.63 | 5787.78 | 740.22 | 15.54 | 149.34
43 | 030411006004 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 95 | 7.9 | 750.5 | 311.6 |  | 61.75
44 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 弱电机柜，尺寸暂定600*2000*600 | 台 | 1 | 2532.97 | 2532.97 | 246.58 |  | 48.61
45 | 030502010001 | 配线架 | 6口光纤配线架 | 个 | 1 | 282.69 | 282.69 | 20.99 |  | 4.14
46 | 030501012002 | 交换机 | POE交换机(24口) | 台 | 2 | 4045.36 | 8090.72 | 197.5 | 176.58 | 77.88
47 | 030501012003 | 交换机 | 接入层网络交换机(48口) | 台 | 2 | 3906.39 | 7812.78 | 246.74 | 220.78 | 97.32
48 | 030501012004 | 交换机 | 电话程控交换机 | 台 | 1 | 595.36 | 595.36 | 98.75 | 88.29 | 38.94
49 | 030507013001 | 录像设备 | 硬盘刻录机 | 台 | 1 | 2740.18 | 2740.18 | 184.98 |  | 36.47
50 | 030507013002 | 录像设备（工程量暂定） | 8T硬盘 | 块 | 2 | 1250 | 2500
51 | 030502010002 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 5 | 665.92 | 3329.6 | 215.95 |  | 42.55
52 | 030502009001 | 跳线 | 光纤跳线 | 条 | 4 | 59.96 | 239.84 | 29.6 |  | 5.84
53 | 030502009002 | 跳线 | RJ45跳线 | 条 | 120 | 35.62 | 4274.4 | 434.4 |  | 85.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水工程
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 15000
54 | 03B001 | A座10层空调费用 | 1、现状空调施工过程中的保护费； 2、根据装修要求空调设备的移位费； 3、空调检查，维修，制冷制的费用； 4、包含装修完成后原空调设备能够正常使用的所有费用，此费用一次性包干，中标后不做调整 | 项 | 1 | 15000 | 15000
合 计 | [6 empty] | 167541.57 | 26066.47 | 841.53 | 5344.79

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【A座10层】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：安装工程-A座10层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 24359.71 | 8.17 | 1990.19
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 63.34
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 31.67
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2085.2

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【A座10层】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-A座10层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1042.3 | 253.05 |  | 49.89
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-A座10层 | 项 | 1 | 1042.3 | 1042.3 | 253.05 |  | 49.89
合 计 | [6 empty] | 1042.3 | 253.05 |  | 49.89

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【创研中心7~9层】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：安装工程-创研中心7~9层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 134479.57
二 | 措施项目清单 |  | 2187.74
1 | 组织措施项目清单 |  | 1438.38
2 | 技术措施项目清单 |  | 749.36
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 5146.91
五 | 税金 |  | 12763.28
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 154,577.50

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【创研中心7~9层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-创研中心7~9层 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 68193.65 | 13565.15 | 58.27 | 2703.32
1 | 030404017021 | 配电箱 | 配电箱移位 | 台 | 5 | 515.26 | 2576.3 | 1812 |  | 357.2
2 | 030404017022 | 配电箱 | 每个回路增设电能计量装置,可采用数字微型电表 | 台 | 3 | 3750 | 11250
3 | 030411001019 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 945.86 | 10.52 | 9950.45 | 3982.07 | 47.29 | 794.52
4 | 030411004015 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ2.5 | m | 2527 | 2.79 | 7050.33 | 1212.96 |  | 252.7
5 | 030411004016 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR2.5 | m | 714.32 | 3 | 2142.96 | 342.87 |  | 71.43
6 | 030412004011 | 装饰灯 | 300*1200带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 189 | 150.21 | 28389.69 | 3999.24 |  | 788.13
7 | 030404034007 | 照明开关 | 双联单控开关~250V10A | 个 | 30 | 32.59 | 977.7 | 222 |  | 43.8
8 | 030404034008 | 照明开关 | 三联单控开关~250V10A | 个 | 42 | 36.67 | 1540.14 | 310.8 |  | 61.32
9 | 030404035006 | 插座 | 普通插座10A,带保护型安全插座 | 个 | 43 | 33.47 | 1439.21 | 420.11 |  | 82.99
10 | 030411006009 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 189 | 8.14 | 1538.46 | 587.79 |  | 115.29
11 | 030411006010 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 115 | 7.9 | 908.5 | 377.2 |  | 74.75
12 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 156.9 | 2.74 | 429.91 | 298.11 | 10.98 | 61.19
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 16285.92 | 4921.55 | 45.96 | 983.5
13 | 030501005003 | 插箱、机柜 | 弱电箱移位 | 台 | 5 | 339.85 | 1699.25 | 1233.65 |  | 243.2
14 | 030411001020 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 567.42 | 10.52 | 5969.26 | 2388.84 | 28.37 | 476.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-创研中心7~9层 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030502005003 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 879.52 | 4.52 | 3975.43 | 809.16 | 17.59 | 167.11
16 | 030502012007 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 71 | 57.48 | 4081.08 | 257.02 |  | 50.41
17 | 030411006011 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 71 | 7.9 | 560.9 | 232.88 |  | 46.15
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 50000
18 | 03B002 | 创研中心7~9层空调费用 | 1、现状空调施工过程中的保护费； 2、根据装修要求空调设备的移位费； 3、空调检查，维修，制冷制的费用； 4、空调内外机增设计费器； 5、包含装修完成后原空调设备能够正常使用的所有费用，此费用一次性包干，中标后不做调整 | 项 | 1 | 50000 | 50000
合 计 | [6 empty] | 134479.57 | 18486.7 | 104.23 | 3686.82

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【创研中心7~9层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：安装工程-创研中心7~9层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 16803.49 | 8.17 | 1372.85
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 43.69
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 21.84
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1438.38

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【创研中心7~9层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-创研中心7~9层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 749.36 | 181.93 |  | 35.87
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-创研中心7~9层 | 项 | 1 | 749.36 | 749.36 | 181.93 |  | 35.87
合 计 | [6 empty] | 749.36 | 181.93 |  | 35.87

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【综合楼2~3层】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：安装工程-综合楼2~3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 415749.46
二 | 措施项目清单 |  | 9127.43
1 | 组织措施项目清单 |  | 6080.37
2 | 技术措施项目清单 |  | 3047.06
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 21757.24
五 | 税金 |  | 40197.07
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 486,831.20

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【综合楼2~3层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 136772.03 | 24888.21 | 260.91 | 4985.53
1 | 030404017023 | 配电箱 | 配电箱M1，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 3 | 3457.63 | 10372.89 | 543.6 |  | 107.16
2 | 030404017024 | 配电箱 | 配电箱M2，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 1057.63 | 1057.63 | 181.2 |  | 35.72
3 | 030404017025 | 配电箱 | 配电箱AX5，配电箱改造费，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 557.63 | 557.63 | 181.2 |  | 35.72
4 | 030404017026 | 配电箱 | 配电箱AX5a，配电箱改造费，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 407.63 | 407.63 | 181.2 |  | 35.72
5 | 030404017027 | 配电箱 | 开水机插座箱 | 台 | 1 | 334.55 | 334.55 | 59.12 |  | 11.65
6 | 030411001021 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 113.84 | 14.46 | 1646.13 | 645.47 | 26.18 | 133.19
7 | 030411001022 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC16 | m | 87.68 | 12.48 | 1094.25 | 466.46 | 20.17 | 96.45
8 | 030411001023 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 31 | 14.36 | 445.16 | 179.8 | 2.17 | 35.96
9 | 030411001024 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1738.6 | 10.52 | 18290.07 | 7319.51 | 86.93 | 1460.42
10 | 030408001008 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X25+1X16 | m | 100 | 100.7 | 10070 | 238 | 6 | 48
11 | 030408001009 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-3X10 | m | 300 | 30.81 | 9243 | 573 | 15 | 114
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 | 36.59 | 73.18 | 25.86 |  | 5.1
13 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6 | 27.43 | 164.58 | 58.14 |  | 11.46
14 | 030411004017 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ4 | m | 735.51 | 4.17 | 3067.08 | 375.11 |  | 73.55
15 | 030411004018 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR4 | m | 367.75 | 4.48 | 1647.52 | 187.55 |  | 36.78
16 | 030411004019 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ4 | m | 243.08 | 4.08 | 991.77 | 123.97 |  | 24.31
17 | 030411004020 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR4 | m | 121.54 | 4.38 | 532.35 | 61.99 |  | 12.15
18 | 030411004021 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ2.5 | m | 3450.62 | 2.79 | 9627.23 | 1656.3 |  | 345.06
19 | 030411004022 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR2.5 | m | 1373.39 | 3 | 4120.17 | 659.23 |  | 137.34
20 | 030412004012 | 装饰灯 | 600*600带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 89 | 150.21 | 13368.69 | 1883.24 |  | 371.13
21 | 030412004013 | 装饰灯 | 300*1200带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 136 | 150.21 | 20428.56 | 2877.76 |  | 567.12
22 | 030412004014 | 装饰灯 | 150*1200带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 26 | 130.01 | 3380.26 | 550.16 |  | 108.42
23 | 030412004015 | 装饰灯 | LEDT5灯管(1米18W) | m | 128.82 | 46.73 | 6019.76 | 908.18 |  | 179.06
24 | 030412004016 | 装饰灯 | 筒灯嵌入式安装(LED7W) | 套 | 14 | 56.68 | 793.52 | 269.08 |  | 53.06
25 | 030404034009 | 照明开关 | 单联单控开关~250V10A | 个 | 7 | 28.51 | 199.57 | 51.8 |  | 10.22
26 | 030404034010 | 照明开关 | 双联单控开关~250V10A | 个 | 28 | 32.59 | 912.52 | 207.2 |  | 40.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030404034011 | 照明开关 | 三联单控开关~250V10A | 个 | 19 | 36.67 | 696.73 | 140.6 |  | 27.74
28 | 030404035007 | 插座 | 普通插座10A,带保护型安全插座 | 个 | 131 | 33.47 | 4384.57 | 1279.87 |  | 252.83
29 | 030404035008 | 插座 | 地面强电插座 | 个 | 49 | 151.79 | 7437.71 | 478.73 |  | 94.57
30 | 030411006012 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 268 | 8.14 | 2181.52 | 833.48 |  | 163.48
31 | 030411006013 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 234 | 7.9 | 1848.6 | 767.52 |  | 152.1
32 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 162 | 2.74 | 443.88 | 307.8 | 11.34 | 63.18
33 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4 | 233.33 | 933.32 | 616.08 | 93.12 | 142
|  | 智能化工程 |  |  |  |  | 186669.85 | 25979.04 | 1332.95 | 5438.96
34 | 030411003013 | 桥架 | 弱电金属封闭式防火线槽150*75，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 152.77 | 93.83 | 14334.41 | 3012.62 | 161.94 | 623.3
35 | 030413001006 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 105.72 | 16.26 | 1719.01 | 876.42 | 95.15 | 193.47
36 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 105.72 | 2.04 | 215.67 | 99.38 | 31.72 | 25.37
37 | 030411001025 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 46.24 | 17.14 | 792.55 | 285.76 | 3.24 | 56.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030411001026 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 250.08 | 14.36 | 3591.15 | 1450.46 | 17.51 | 290.09
39 | 030411001027 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 723.8 | 10.52 | 7614.38 | 3047.2 | 36.19 | 607.99
40 | 030502007003 | 光缆（工程量暂定） | 光缆 管内穿放 6芯单模光缆 | m | 800 | 3.43 | 2744 | 800 | 16 | 160
41 | 030502005004 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 8273.78 | 4.52 | 37397.49 | 7611.88 | 165.48 | 1572.02
42 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 半球彩色摄像机，200万以上，含监控支架，金属软管 | 台 | 17 | 587.26 | 9983.42 | 1060.12 | 11.9 | 211.65
43 | 030502012008 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 123 | 57.48 | 7070.04 | 445.26 |  | 87.33
44 | 030502012009 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 46 | 57.48 | 2644.08 | 166.52 |  | 32.66
45 | 030502012010 | 信息插座 | 多媒体插座 | 个 | 6 | 126.38 | 758.28 | 21.72 |  | 4.26
46 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 全频广播 | 台 | 6 | 445.49 | 2672.94 | 162.18 | 1.86 | 32.4
47 | 030501009003 | 路由器 | 无线AP | 台 | 16 | 964.63 | 15434.08 | 1973.92 | 41.44 | 398.24
48 | 030411006014 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 95 | 7.9 | 750.5 | 311.6 |  | 61.75
49 | 030501005004 | 插箱、机柜 | 弱电机柜，尺寸暂定600*2000*600 | 台 | 2 | 2532.97 | 5065.94 | 493.16 |  | 97.22
50 | 030501005005 | 插箱、机柜 | 会议室弱电机柜，尺寸暂定600*2000*600 | 台 | 3 | 2532.97 | 7598.91 | 739.74 |  | 145.83
51 | 030502010007 | 配线架 | 6口光纤配线架 | 个 | 2 | 282.69 | 565.38 | 41.98 |  | 8.28
52 | 030501012010 | 交换机 | POE交换机(24口) | 台 | 4 | 4045.36 | 16181.44 | 395 | 353.16 | 155.76
53 | 030501012011 | 交换机 | 接入层网络交换机(48口) | 台 | 2 | 3906.39 | 7812.78 | 246.74 | 220.78 | 97.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 030501012012 | 交换机 | 电话程控交换机 | 台 | 2 | 595.36 | 1190.72 | 197.5 | 176.58 | 77.88
55 | 030507013005 | 录像设备 | 硬盘刻录机 | 台 | 2 | 2740.18 | 5480.36 | 369.96 |  | 72.94
56 | 030507013006 | 录像设备（工程量暂定） | 8T硬盘 | 块 | 8 | 1250 | 10000
57 | 030502010008 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 16 | 665.92 | 10654.72 | 691.04 |  | 136.16
58 | 030502009006 | 跳线 | 光纤跳线 | 条 | 12 | 59.96 | 719.52 | 88.8 |  | 17.52
59 | 030502009007 | 跳线 | RJ45跳线 | 条 | 384 | 35.62 | 13678.08 | 1390.08 |  | 272.64
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 2183.02 | 343.81 | 1.6 | 68.21
60 | 031001006013 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管(热熔连接) PPR-DN20，留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 3 | 16.61 | 49.83 | 23.46 | 0.33 | 4.71
61 | 031001006014 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管(热熔连接) PPR-DN15，留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 10 | 14.22 | 142.2 | 69.6 | 1.1 | 14
62 | 031001006015 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接) UPVC-DN75，留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 2 | 28.37 | 56.74 | 22.46 |  | 4.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 031001006016 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接) UPVC-DN50，留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 5 | 19.79 | 98.95 | 46.05 |  | 9.1
64 | 031004003003 | 洗脸盆 | 茶水间洗涤盆，含手动水龙头，下水附件，具体样式甲方选定 | 组 | 1 | 871.58 | 871.58 | 38.78 |  | 7.64
65 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN20 | 个 | 1 | 73.9 | 73.9 | 7.55 | 0.17 | 1.53
66 | 030413003003 | 打洞（孔） | 打孔及封堵 DN100 | 个 | 2 | 79.25 | 158.5 | 38.06 |  | 7.5
67 | 031006012003 | 热水器、开水炉 | 开水机 | 台 | 1 | 731.32 | 731.32 | 97.85 |  | 19.29
|  | 喷淋工程 |  |  |  |  | 60124.56 | 24200.29 | 1441.48 | 5076.84
68 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN150，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 59.67 | 141.16 | 8423.02 | 2047.28 | 213.62 | 447.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN100，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 17.77 | 92.17 | 1637.86 | 538.25 | 6.93 | 107.69
70 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN80，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 20.27 | 77.22 | 1565.25 | 567.76 | 6.89 | 113.51
71 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN65，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 24.18 | 68.62 | 1659.23 | 652.13 | 7.25 | 130.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN50，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 96.41 | 61.83 | 5961.03 | 2054.5 | 77.13 | 422.28
73 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN40，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 55.78 | 51.53 | 2874.34 | 1161.34 | 48.53 | 239.85
74 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN32，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 144.01 | 44.86 | 6460.29 | 2664.19 | 87.85 | 544.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN25，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 338.45 | 36.6 | 12387.27 | 5919.49 | 128.61 | 1194.73
76 | 030413001007 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 628.23 | 16.26 | 10215.02 | 5208.03 | 565.41 | 1149.66
77 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 628.23 | 2.04 | 1281.59 | 590.54 | 188.47 | 150.78
78 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | K=80，DN15标准型闭式玻璃球喷头 | 个 | 138 | 51.59 | 7119.42 | 2438.46 | 70.38 | 496.8
79 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 3 | 180.08 | 540.24 | 358.32 | 40.41 | 79.56
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 30000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 03B003 | 综合楼2~3层 | 1、现状空调施工过程中的保护费； 2、根据装修要求空调设备的移位费； 3、空调检查，维修，制冷制的费用； 4、空调内外机增设计费器； 5、包含装修完成后原空调设备能够正常使用的所有费用，此费用一次性包干，中标后不做调整 | 项 | 1 | 30000 | 30000
合 计 | [6 empty] | 415749.46 | 75411.35 | 3036.94 | 15569.54

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【综合楼2~3层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程名称：安装工程-综合楼2~3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 71032.44 | 8.17 | 5803.35
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 184.68
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 92.34
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 6080.37

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【综合楼2~3层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：孵化创业中心装修工程
单位工程及专业工程名称：安装工程-综合楼2~3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 3047.06 | 739.77 |  | 145.84
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-综合楼2~3层 | 项 | 1 | 3047.06 | 3047.06 | 739.77 |  | 145.84
合 计 | [6 empty] | 3047.06 | 739.77 |  | 145.84