## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 2762110.73 | 47198.7 | 195587.1
1 | 装饰工程 | 1657475.44 | 37230.58 | 158215.8
2 | 安装工程 | 1104635.29 | 9968.12 | 37371.3
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 2762111 | 47198.7 | 195587.1

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程名称：装饰工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (2#厂房3层) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1233590.38 |  | 1233590.38
二 | 措施项目清单 | 128813.49 |  | 128813.49
2.1 | 组织措施项目清单 | 40063.96 |  | 40063.96
其中 | 安全文明施工费 | 37230.58 |  | 37230.58
2.2 | 技术措施项目清单 | 88749.53 |  | 88749.53
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 158215.8 |  | 158215.8
五 | 税金 | 136855.77 |  | 136855.77
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1657475.44

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【2#厂房3层】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：装饰工程-2#厂房3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1233590.38
二 | 措施项目清单 |  | 128813.49
1 | 组织措施项目清单 |  | 40063.96
2 | 技术措施项目清单 |  | 88749.53
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 158215.8
五 | 税金 |  | 136855.77
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,657,475.44

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【2#厂房3层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 2#厂房3层 |  |  |  |  | 1233590.38 | 571240.81 | 11994.42 | 80716.13
1 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m3 | 3.32 | 164.03 | 544.58 | 48.64 | 127.02 | 22.97
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 新砌加气块混凝土隔墙，砌筑采用专用胶合剂 | m3 | 157.07 | 402.41 | 63206.54 | 15700.72 | 29.84 | 2178.56
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 防裂网格带粉刷10厚 | m2 | 2575.92 | 25.8 | 66458.74 | 40544.98 | 309.11 | 5641.26
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.133 | 6012.32 | 799.64 | 244.89 | 7.54 | 35.07
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 1.584 | 4363.73 | 6912.15 | 982.33 | 37.19 | 141.74
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.317 | 5249.08 | 1663.96 | 366.42 | 16.96 | 53.34
7 | 010503004001 | 圈梁 | C25混凝土圈梁 | m3 | 6.5 | 647.73 | 4210.25 | 725.21 | 4.16 | 101.08
8 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 4.2 | 707.31 | 2970.7 | 698.46 | 2.69 | 97.15
9 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 原有地面地胶铲除,破损处水泥砂浆修补,地面清理，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 1152.6 | 13.99 | 16124.87 | 12413.5 |  | 1717.37
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 20厚水泥砂浆找平层,5~8厚自流平,水性环氧地坪漆 | m2 | 1152.6 | 103.22 | 118971.37 | 57226.59 | 3019.81 | 8356.35
11 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 8~10厚自流平,水性环氧地坪漆 | m2 | 3479.7 | 93.95 | 326917.82 | 158813.51 | 8420.87 | 23209.6
12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 100高成品瓷砖踢脚线 | m2 | 145.21 | 164.2 | 23843.48 | 9402.35 | 15.97 | 1299.63
13 | 011204003002 | 块料墙面 | 300X600成品瓷砖铺贴 | m2 | 60.82 | 132.92 | 8084.19 | 2647.49 | 3.04 | 365.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 原有墙面铲除至抹灰层，建筑垃圾清理外运，含处置费 | m2 | 3154.96 | 9.1 | 28710.14 | 21138.23 |  | 2934.11
15 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 批腻子,刷白色无机涂料 | m2 | 7015.84 | 33.77 | 236924.92 | 132599.38 |  | 18311.34
16 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 批腻子,刷白色/灰色无机涂料 | m2 | 5327.61 | 33.77 | 179913.39 | 100691.83 |  | 13905.06
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 | 425.4 | 80.7 | 34329.78 | 14608.24 |  | 2016.4
18 | 010801002009 | 木质门带套 | M1024成品实木套装门，含门洞顶方钢管过梁，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 9 | 1271.96 | 11447.64 | 519.57 |  | 71.73
19 | 010801002010 | 木质门带套 | M1824成品实木套装门，含门洞顶方钢管过梁，含五金、油漆、门套等所有内容 | 樘 | 19 | 2275.15 | 43227.85 | 1611.01 |  | 222.3
20 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2厚黑色不锈钢门套，含基层 | m2 | 4.41 | 385.39 | 1699.57 | 257.46 | 0.22 | 35.54
21 | 011501011002 | 矮柜 | 茶水间矮柜，800高，18厚阻燃免漆板柜体，阻燃免漆板柜门，米白色石英石台面，具体做法详见施工图 | m | 4.72 | 1300 | 6136
22 | 011501013001 | 吊柜 | 茶水间吊柜，1050高，阻燃免漆板柜体，阻燃免漆板柜门，具体做法详见施工图 | m | 4.72 | 1200 | 5664
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：装饰工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 01B001 | 标牌 | 企业门牌新做(广告公司二次深化设计)双层亚克力客板250*100 | 块 | 25 | 50 | 1250
24 | 01B002 | 标牌 | 电梯口安装楼层索引及企业指示牌(亚克力客抽拉式可替换)1000*1500 | 块 | 2 | 800 | 1600
25 | 010810001001 | 窗帘 | 办公室成品百叶窗帘 | m2 | 710.64 | 45 | 31978.8
26 | 01B004 | 企业搬迁物品拆装 | 整个项目企业搬迁所涉及物品的拆除及安装，具体搬迁物品详见编制说明中物品清单，规格、尺寸、材质等未明确的，投标人可自行踏勘现场了解，投标人在拆除及安装后需保证物品完整无破损，如有破损需照价赔偿，投标人综合考虑优惠幅度，本清单一次性包干，中标后不做调整 | 项 | 1 | 10000 | 10000
合 计 | [6 empty] | 1233590.38 | 571240.81 | 11994.42 | 80716.13

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【2#厂房3层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程名称：装饰工程-2#厂房3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 566675.5 | 6.57 | 37230.58
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 2833.38
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 40063.96

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【2#厂房3层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程及专业工程名称：装饰工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 88749.53 | 47729.99 | 3863.79 | 7092.13
1 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 108.26 | 55.15 | 5970.54 | 3678.67 | 70.37 | 518.57
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 87.5 | 51.92 | 4543 | 2039.63 | 75.25 | 292.25
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 5133 | 7.45 | 38240.85 | 27769.53 | 2104.53 | 4106.4
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙饰面脚手架 | m2 | 7015.84 | 2.85 | 19995.14 | 14242.16 | 1613.64 | 2174.91
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 整个项目垂直运输费，一次性包干，结算时不做调整 | 项 | 1 | 20000 | 20000
合 计 | [6 empty] | 88749.53 | 47729.99 | 3863.79 | 7092.13

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程名称：安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (2#厂房3层) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 959929.74 |  | 959929.74
二 | 措施项目清单 | 16125.83 |  | 16125.83
2.1 | 组织措施项目清单 | 10443.95 |  | 10443.95
其中 | 安全文明施工费 | 9968.12 |  | 9968.12
2.2 | 技术措施项目清单 | 5681.88 |  | 5681.88
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 37371.3 |  | 37371.3
五 | 税金 | 91208.42 |  | 91208.42
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1104635.29

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【2#厂房3层】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：安装工程-2#厂房3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 959929.74
二 | 措施项目清单 |  | 16125.83
1 | 组织措施项目清单 |  | 10443.95
2 | 技术措施项目清单 |  | 5681.88
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 37371.3
五 | 税金 |  | 91208.42
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,104,635.29

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【2#厂房3层】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 578692.79 | 52222.26 | 1969.28 | 10717.88
1 | 030404017014 | 配电箱 | AL1，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 3757.63 | 3757.63 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030404017015 | 配电箱 | AL2，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 3257.63 | 3257.63 | 181.2 |  | 35.72
3 | 030404017016 | 配电箱 | M1，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 4457.63 | 4457.63 | 181.2 |  | 35.72
4 | 030404017017 | 配电箱 | M2，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 3057.63 | 3057.63 | 181.2 |  | 35.72
5 | 030404017018 | 配电箱 | APY，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 3257.63 | 3257.63 | 181.2 |  | 35.72
6 | 030404017019 | 配电箱 | AP，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 6 | 3257.63 | 19545.78 | 1087.2 |  | 214.32
7 | 030404017020 | 配电箱 | -ZAK，含箱内所有元器件，具体做法详见图纸 | 台 | 1 | 9098.62 | 9098.62 | 285.84 | 80.14 | 71.52
8 | 030411003004 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽400*200，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 11.48 | 244.64 | 2808.47 | 363 | 19.98 | 75.19
9 | 030411003005 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽300*150，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 103.92 | 182.02 | 18915.52 | 3285.95 | 180.82 | 680.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411003006 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽200*100，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 21.96 | 120.6 | 2648.38 | 433.05 | 23.28 | 89.6
11 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 95.05 | 16.26 | 1545.51 | 787.96 | 85.55 | 173.94
12 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 95.05 | 2.04 | 193.9 | 89.35 | 28.52 | 22.81
13 | 030411001010 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 | m | 20.74 | 38.33 | 794.96 | 259.66 | 9.96 | 53.3
14 | 030411001011 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40 | m | 74.26 | 31.62 | 2348.1 | 871.81 | 31.19 | 178.97
15 | 030411001012 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 3547.93 | 10.51 | 37288.74 | 14936.79 | 177.4 | 2980.26
16 | 030408001001 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4X150+1X70 | m | 100 | 512.8 | 51280 | 1089 | 260 | 263
17 | 030408001002 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X95+1X50 | m | 600 | 351.93 | 211158 | 5664 | 570 | 1224
18 | 030408001003 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X120+1X70 | m | 100 | 441.91 | 44191 | 944 | 95 | 204
19 | 030408001004 | 电力电缆（进线电缆暂定） | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X50+1X25 | m | 200 | 188.11 | 37622 | 1544 | 156 | 334
20 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5X16 | m | 80 | 71.22 | 5697.6 | 190.4 | 4.8 | 38.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X16 | m | 26.46 | 57.81 | 1529.65 | 62.97 | 1.59 | 12.7
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5X10 | m | 101.31 | 48.59 | 4922.65 | 193.5 | 5.07 | 38.5
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 20 | 167.58 | 3351.6 | 1057 |  | 208.4
24 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 20 | 36.59 | 731.8 | 258.6 |  | 51
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4 | 27.43 | 109.72 | 38.76 |  | 7.64
26 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ4 | m | 2512.12 | 4.08 | 10249.45 | 1281.18 |  | 251.21
27 | 030411004010 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR4 | m | 1284.27 | 4.38 | 5625.1 | 654.98 |  | 128.43
28 | 030411004011 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ2.5 | m | 5669.16 | 2.79 | 15816.96 | 2721.2 |  | 566.92
29 | 030411004012 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJR2.5 | m | 2418.68 | 3 | 7256.04 | 1160.97 |  | 241.87
30 | 030412004007 | 装饰灯 | 300*1200带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) | 套 | 352 | 150.21 | 52873.92 | 7448.32 |  | 1467.84
31 | 030412004008 | 装饰灯 | 筒灯嵌入式安装(LED7W) | 套 | 13 | 56.68 | 736.84 | 249.86 |  | 49.27
32 | 030404034004 | 照明开关 | 单联单控开关~250V10A | 个 | 15 | 28.51 | 427.65 | 111 |  | 21.9
33 | 030404034005 | 照明开关 | 双联单控开关~250V10A | 个 | 10 | 32.59 | 325.9 | 74 |  | 14.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030404034006 | 照明开关 | 三联单控开关~250V10A | 个 | 14 | 36.67 | 513.38 | 103.6 |  | 20.44
35 | 030404035004 | 插座 | 普通插座10A,带保护型安全插座 | 个 | 65 | 33.47 | 2175.55 | 635.05 |  | 125.45
36 | 030404035005 | 插座 | 地面强电插座 | 个 | 17 | 151.79 | 2580.43 | 166.09 |  | 32.81
37 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 365 | 8.14 | 2971.1 | 1135.15 |  | 222.65
38 | 030411006006 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 121 | 7.9 | 955.9 | 396.88 |  | 78.65
39 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 102.6 | 2.74 | 281.12 | 194.94 | 7.18 | 40.01
40 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 10 | 233.33 | 2333.3 | 1540.2 | 232.8 | 355
|  | 应急照明工程 |  |  |  |  | 9959.78 | 3156.03 | 28.81 | 631.22
41 | 030411001013 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 467.04 | 10.51 | 4908.59 | 1966.24 | 23.35 | 392.31
42 | 030411004013 | 配线 | 管内穿线 NH-BV2.5 | m | 467.04 | 2.95 | 1377.77 | 224.18 |  | 46.7
43 | 030411004014 | 配线 | 管内穿线 NH-BVR2.5 | m | 155.68 | 3.15 | 490.39 | 74.73 |  | 15.57
44 | 030412004009 | 装饰灯 | 消防应急标志灯，TY-BLJC系列1W | 套 | 13 | 72.05 | 936.65 | 244.79 |  | 48.23
45 | 030412004010 | 装饰灯 | 消防应急照明灯TY-ZFJC系列6W | 套 | 20 | 85.76 | 1715.2 | 376.6 |  | 74.2
46 | 030411006007 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 39 | 8.14 | 317.46 | 121.29 |  | 23.79
47 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开槽及恢复 | m | 78 | 2.74 | 213.72 | 148.2 | 5.46 | 30.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 智能化工程 |  |  |  |  | 95017.07 | 15964.77 | 737.05 | 3342.92
48 | 030411003007 | 桥架 | 弱电金属封闭式防火线槽300*100，组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理。 | m | 111.33 | 150.51 | 16756.28 | 2195.43 | 118.01 | 454.23
49 | 030413001003 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 77.04 | 16.26 | 1252.67 | 638.66 | 69.34 | 140.98
50 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 77.04 | 2.04 | 157.16 | 72.42 | 23.11 | 18.49
51 | 030411001014 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 54.06 | 17.12 | 925.51 | 334.09 | 3.78 | 66.49
52 | 030411001015 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG25 | m | 80.31 | 14.34 | 1151.65 | 465.8 | 5.62 | 93.16
53 | 030411001016 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 292.72 | 10.51 | 3076.49 | 1232.35 | 14.64 | 245.88
54 | 030502007002 | 光缆（工程量暂定） | 光缆 管内穿放 12芯万兆多模光缆 | m | 200 | 8.22 | 1644 | 200 | 4 | 40
55 | 030502005002 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 CAT6 | m | 9473.81 | 4.52 | 42821.62 | 8715.91 | 189.48 | 1800.02
56 | 030502012004 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 64 | 57.48 | 3678.72 | 231.68 |  | 45.44
57 | 030502012005 | 信息插座 | 电话插座 | 个 | 24 | 57.48 | 1379.52 | 86.88 |  | 17.04
58 | 030411006008 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 88 | 7.9 | 695.2 | 288.64 |  | 57.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 弱电机柜，尺寸暂定600*2000*600 | 台 | 2 | 2532.97 | 5065.94 | 493.16 |  | 97.22
60 | 030502010004 | 配线架 | 24口光纤配线架 | 个 | 1 | 515.92 | 515.92 | 43.19 |  | 8.51
61 | 030501012007 | 交换机 | 接入层网络交换机(48口) | 台 | 2 | 3906.39 | 7812.78 | 246.74 | 220.78 | 97.32
62 | 030501012008 | 交换机 | 电话程控交换机 | 台 | 1 | 595.36 | 595.36 | 98.75 | 88.29 | 38.94
63 | 030502010005 | 配线架 | 24口配线架 | 个 | 4 | 665.92 | 2663.68 | 172.76 |  | 34.04
64 | 030502010006 | 配线架 | 110配线架 | 个 | 1 | 632.69 | 632.69 | 20.99 |  | 4.14
65 | 030502009003 | 跳线 | 光纤跳线 | 条 | 1 | 59.96 | 59.96 | 7.4 |  | 1.46
66 | 030502009004 | 跳线 | RJ45跳线 | 条 | 72 | 35.62 | 2564.64 | 260.64 |  | 51.12
67 | 030502009005 | 跳线 | RJ45-RJ11跳线 | 条 | 44 | 35.62 | 1567.28 | 159.28 |  | 31.24
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 2637.18 | 754.97 | 5.67 | 150.42
68 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PPR塑料给水管(热熔连接) PPR-DN20，留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 50 | 16.61 | 830.5 | 391 | 5.5 | 78.5
69 | 031001006007 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接) UPVC-DN75，留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 15 | 28.37 | 425.55 | 168.45 |  | 33.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 031001006008 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接) UPVC-DN50，留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 10 | 19.79 | 197.9 | 92.1 |  | 18.2
71 | 031004003002 | 洗脸盆 | 茶水间洗涤盆，含手动水龙头，下水附件，具体样式甲方选定 | 组 | 1 | 871.58 | 871.58 | 38.78 |  | 7.64
72 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN20 | 个 | 1 | 73.9 | 73.9 | 7.55 | 0.17 | 1.53
73 | 030413003002 | 打洞（孔） | 打孔及封堵 DN100 | 个 | 3 | 79.25 | 237.75 | 57.09 |  | 11.25
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 9736.68 | 2838.28 | 101.19 | 580.82
74 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN65，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 69 | 68.62 | 4734.78 | 1860.93 | 20.7 | 371.22
75 | 030413001004 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 57.3 | 16.26 | 931.7 | 475.02 | 51.57 | 104.86
76 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 57.3 | 2.04 | 116.89 | 53.86 | 17.19 | 13.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓箱选用:口径DN65,栓口安装高度离地1.1m,龙带25米(衬胶),水枪口径QZ19,消防软管卷盘DN25*25m，每个点配置2具3kg干粉灭火器 | 套 | 3 | 896.34 | 2689.02 | 318.45 | 1.29 | 63.06
78 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 闸阀 DN65 | 个 | 3 | 388.76 | 1166.28 | 72.93 |  | 14.37
79 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 3 | 32.67 | 98.01 | 57.09 | 10.44 | 13.56
|  | 喷淋工程 |  |  |  |  | 76728.8 | 30238.57 | 1834.37 | 6352.91
80 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN150，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 72.75 | 141.16 | 10269.39 | 2496.05 | 260.45 | 545.63
81 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN100，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 9 | 92.17 | 829.53 | 272.61 | 3.51 | 54.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN80，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 3.81 | 77.22 | 294.21 | 106.72 | 1.3 | 21.34
83 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN65，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 1.23 | 68.62 | 84.4 | 33.17 | 0.37 | 6.62
84 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN50，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 114.77 | 61.83 | 7096.23 | 2445.75 | 91.82 | 502.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN40，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 274.54 | 51.53 | 14147.05 | 5715.92 | 238.85 | 1180.52
86 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN32，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 150.4 | 44.86 | 6746.94 | 2782.4 | 91.74 | 568.51
87 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管，卡箍连接，DN25，含配套管件，检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 273.13 | 36.6 | 9996.56 | 4777.04 | 103.79 | 964.15
88 | 030413001005 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 747.05 | 16.26 | 12147.03 | 6193.04 | 672.35 | 1367.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 手工除锈 一般钢结构轻锈； 一般钢结构 防锈漆2遍； 一般钢结构 调和漆2遍； | kg | 747.05 | 2.04 | 1523.98 | 702.23 | 224.12 | 179.29
90 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | K=80，DN15标准型闭式玻璃球喷头 | 个 | 260 | 51.59 | 13413.4 | 4594.2 | 132.6 | 936
91 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1 | 180.08 | 180.08 | 119.44 | 13.47 | 26.52
|  | 通风工程 |  |  |  |  | 111645.98 | 7986.66 | 1323.89 | 1867.01
92 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 固定挡烟垂壁，防火玻璃制作，垂壁底距地2.2m | m | 3.62 | 257.36 | 931.64 | 71.06 | 4.42 | 14.95
93 | 030702007001 | 复合型风管 | 单面彩钢复合风管，厚度满足耐火极限要求，绘制、放样、切割、粘接、法兰安装、风管加固、固定成品保护、搬运组装、支吊架制作安装、风管吊装。 | m2 | 304.79 | 321.89 | 98108.85 | 6909.59 | 1255.73 | 1639.77
94 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 280℃防火阀 2000*500，含风阀支架 | 个 | 1 | 1245.14 | 1245.14 | 162.51 | 12.09 | 34.69
95 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 280℃防火阀 1250*400 | 个 | 5 | 764.73 | 3823.65 | 626.05 | 51.05 | 134.6
96 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 多叶排烟口1000X(1000+250) | 个 | 5 | 1507.34 | 7536.7 | 217.45 | 0.6 | 43
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 75511.46 | 14844.76 | 636.61 | 3064.72
97 | 030404019001 | 控制开关 | 空调线控器 | 个 | 1 | 233.68 | 233.68 | 23.25 |  | 4.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 031001004001 | 铜管 | 去磷紫铜管 31.75，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 170.28 | 102.33 | 17424.75 | 2131.91 | 182.2 | 459.76
99 | 031001004002 | 铜管 | 去磷紫铜管 28.58，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 142.57 | 85.33 | 12165.5 | 1569.7 | 118.33 | 335.04
100 | 031001004003 | 铜管 | 去磷紫铜管 22.23，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 33.16 | 70.69 | 2344.08 | 365.09 | 27.52 | 77.93
101 | 031001004004 | 铜管 | 去磷紫铜管 19.05，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 173.17 | 54.26 | 9396.2 | 1774.99 | 102.17 | 372.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 031001004005 | 铜管 | 去磷紫铜管 15.88，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 204.29 | 45.88 | 9372.83 | 1916.24 | 102.15 | 400.41
103 | 031001004006 | 铜管 | 去磷紫铜管 12.70，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 86.01 | 31.18 | 2681.79 | 613.25 | 34.4 | 128.15
104 | 031001004007 | 铜管 | 去磷紫铜管 9.53，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 114.34 | 22.19 | 2537.2 | 652.88 | 43.45 | 138.35
105 | 031001004008 | 铜管 | 去磷紫铜管 6.35，含分歧器，切管、调直、管口处理、组对、氮气保护、预热、焊接、管道及管件安装、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验。 | m | 69.44 | 16.62 | 1154.09 | 396.5 | 26.39 | 84.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 031001006009 | 塑料管 | 空调凝结水PVC塑料管(粘接) DN50 留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 13.48 | 21.31 | 287.26 | 145.99 |  | 28.71
107 | 031001006010 | 塑料管 | 空调凝结水PVC塑料管(粘接) DN40 留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 39.87 | 18.26 | 728.03 | 399.9 |  | 78.94
108 | 031001006011 | 塑料管 | 空调凝结水PVC塑料管(粘接) DN32 留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 155.98 | 15.17 | 2366.22 | 1275.92 |  | 251.13
109 | 031001006012 | 塑料管 | 空调凝结水PVC塑料管(粘接) DN25 留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 124.26 | 11.02 | 1369.35 | 707.04 |  | 139.17
110 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温导热系数:0.034W/(m.%%DC),湿阻因子大于7000,外缠难燃包扎带。 | m3 | 6.04 | 2135.47 | 12898.24 | 2680.49 |  | 528.44
111 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 552.24 | 552.24 | 191.61 |  | 37.77
合 计 | [6 empty] | 959929.74 | 128006.3 | 6636.87 | 26707.9

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【2#厂房3层】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程名称：安装工程-2#厂房3层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 122008.8 | 8.17 | 9968.12
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 317.22
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 158.61
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 10443.95

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【2#厂房3层】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐富春江科技城电子器械基地项目2号厂房提升改造
单位工程及专业工程名称：安装工程-2#厂房3层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 5681.88 | 1379.45 |  | 271.96
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-2#厂房3层 | 项 | 1 | 5681.88 | 5681.88 | 1379.45 |  | 271.96
合 计 | [6 empty] | 5681.88 | 1379.45 |  | 271.96