## 招标控制价封面
|  | 横村镇华凤村综合楼配套提升工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 2383786元
| （大写）： |  | 贰佰叁拾捌万叁仟柒佰捌拾陆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 2383785.52 | 28977.83 | 144136.81
1 | 1、2#楼 | 1513114.88 | 18372.87 | 90739.79
2 | 3#楼 | 431604.8 | 5823.26 | 28990.25
3 | 单项工程 | 439065.84 | 4781.7 | 24406.77
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 2383786 | 28977.83 | 144136.81

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【1、2#楼】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：1、2#楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 681654.43 |  | 577479.25
二 | 措施项目清单 | 29587.04 |  | 8718.28
2.1 | 组织措施项目清单 | 14851.17 |  | 5298.71
其中 | 安全文明施工费 | 13361.17 |  | 5011.7
2.2 | 技术措施项目清单 | 14735.87 |  | 3419.57
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 68198.17 |  | 22541.62
五 | 税金 | 70149.57 |  | 54786.52
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：1、2#楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1259133.68
二 | 措施项目清单 | 38305.32
2.1 | 组织措施项目清单 | 20149.88
其中 | 安全文明施工费 | 18372.87
2.2 | 技术措施项目清单 | 18155.44
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 90739.79
五 | 税金 | 124936.09
| 合计=一+二+三+四+五 | 1513114.88

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 681654.43
二 | 措施项目清单 |  | 29587.04
1 | 组织措施项目清单 |  | 14851.17
2 | 技术措施项目清单 |  | 14735.87
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 68198.17
五 | 税金 |  | 70149.57
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 849,589.21

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 137195.97 | 33895.23 | 382.61 | 4748.41
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 177.84 | 386.56 | 68745.83 | 16649.38 | 135.16 | 2324.37
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 28.21 | 412.84 | 11646.22 | 3237.38 | 21.44 | 451.36
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 非粘土烧结多孔砖 墙厚1砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 109.07 | 496.17 | 54117.26 | 13208.38 | 218.14 | 1860.73
4 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 非粘土烧结多孔砖 墙厚1/2砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 4.98 | 539.49 | 2686.66 | 800.09 | 7.87 | 111.95
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 152760.11 | 49411.09 | 1677.75 | 7064.05
5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、聚合物水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 2500.7 | 31.04 | 77621.73 | 33034.25 | 675.19 | 4651.3
6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、15厚聚合物水泥砂浆找平层 3、聚合物水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 30 | 60.99 | 1829.7 | 690.3 | 12.9 | 97.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、1.5厚聚氨酯防水层(二道)（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、大于250厚LC5.0轻集料混凝土找坡 5、20厚水泥砂浆保护层 6、1.5厚聚氨酯防水层(二道)（另计） 7、现浇钢筋混凝土楼板随打压光 | m2 | 199.56 | 169.6 | 33845.38 | 11293.1 | 774.29 | 1674.31
8 | 010501001001 | 垫层 | 降板处LC7.5轻骨料混凝土 | m3 | 19.96 | 340.07 | 6787.8 | 1552.29 | 215.37 | 246.51
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层(二道) | m2 | 458.99 | 71.19 | 32675.5 | 2841.15 |  | 394.73
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 391698.35 | 175006.52 | 2313.66 | 24461.22
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、基层墙体(如为钢砼墙体则预刷素水泥浆一道) | m2 | 6651.35 | 31 | 206191.85 | 113738.09 | 1596.32 | 15896.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 4、基层墙体(如为钢砼墙体则预刷素水泥浆一道) | m2 | 1185.86 | 51.71 | 61320.82 | 33714 | 486.2 | 4719.72
12 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙 4、密实性抗渗现浇自防水钢筋混凝土侧墙(抗渗等级≥ ),按结构设计P8 | m2 | 825.5 | 37.87 | 31261.69 | 16419.2 | 231.14 | 2303.15
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 1185.86 | 78.36 | 92923.99 | 11135.23 |  | 1541.62
油漆、涂料、裱糊工程
[请输入分部名称]
合 计 | [6 empty] | 681654.43 | 258312.84 | 4374.02 | 36273.68

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 244262.77 | 5.47 | 13361.17
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 1221.31
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 268.69
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 14851.17

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 14735.87 | 10221.02 | 909.29 | 1527.86
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 | m2 | 1027 | 5.36 | 5504.72 | 3645.85 | 164.32 | 523.77
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙粉刷脚手架 | m2 | 3239 | 2.85 | 9231.15 | 6575.17 | 744.97 | 1004.09
合 计 | [6 empty] | 14735.87 | 10221.02 | 909.29 | 1527.86

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：1、2#楼-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 577479.25
二 | 措施项目清单 |  | 8718.28
1 | 组织措施项目清单 |  | 5298.71
2 | 技术措施项目清单 |  | 3419.57
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 22541.62
五 | 税金 |  | 54786.52
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 663,525.67

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 331952.97 | 42282.4 | 1616.97 | 8649.87
1 | 030404017007 | 配电箱 | 配电箱AL1+B1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030404017008 | 配电箱 | 配电箱 AL1+F1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
3 | 030404017009 | 配电箱 | 配电箱AL1+F2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
4 | 030404017010 | 配电箱 | 配电箱AL1+F3，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
5 | 030404017011 | 配电箱 | 配电箱AL4+F1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030404017012 | 配电箱 | 配电箱AL4+F2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
7 | 030404017013 | 配电箱 | 配电箱AL4+F3，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
8 | 030404017014 | 配电箱 | 配电箱AL4+F4，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
9 | 030404017015 | 配电箱 | 配电箱AP-RS，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 5937.3 | 5937.3 | 181.2 |  | 35.72
10 | 030404017016 | 配电箱 | 配电箱ZAL1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3357.3 | 3357.3 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404017017 | 配电箱 | 配电箱ZAL2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 9837.3 | 9837.3 | 181.2 |  | 35.72
12 | 030404017018 | 配电箱 | 配电箱 ZAL3，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 5107.3 | 5107.3 | 181.2 |  | 35.72
13 | 030404017019 | 配电箱 | 配电箱 ZAL4，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 9837.3 | 9837.3 | 181.2 |  | 35.72
14 | 030404017024 | 配电箱 | 配电箱 ZAL5，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
15 | 030404017025 | 配电箱 | 配电箱 DPT1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030404017026 | 配电箱 | 配电箱 DPT2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
17 | 030404017027 | 配电箱 | 配电箱 DPT3，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
18 | 030404017028 | 配电箱 | 配电箱 DPT4，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
19 | 030404017029 | 配电箱 | 配电箱 DPT5，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
20 | 030411003004 | 桥架 | 耐火强电封闭式防火桥架槽300*100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 15.6 | 133.32 | 2079.79 | 307.63 | 16.07 | 63.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030411003007 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽200*100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 12.62 | 109.71 | 1384.54 | 248.87 | 13 | 51.36
22 | 030411003005 | 桥架 | 耐火强电封闭式防火桥架 200×100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 46.8 | 109.71 | 5134.43 | 922.9 | 48.2 | 190.48
23 | 030411003006 | 桥架 | 耐火弱电封闭式防火桥架 150×75；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 62.4 | 84.63 | 5280.91 | 1230.53 | 64.27 | 253.97
24 | 030411002001 | 线槽 | 金属封闭式防火线槽50X501、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 254.66 | 43.03 | 10958.02 | 2849.65 |  | 562.8
25 | 030413001001 | 铁构件 | 一般桥架支撑架安装 | kg | 325.3 | 16.53 | 5377.21 | 2693.48 | 292.77 | 595.3
26 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 325.3 | 1.95 | 634.34 | 302.53 | 97.59 | 74.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC15mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 714.64 | 12.37 | 8840.1 | 3801.88 | 164.37 | 786.1
28 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 267.59 | 14.32 | 3831.89 | 1517.24 | 61.55 | 313.08
29 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 193.04 | 19.27 | 3719.88 | 1326.18 | 65.63 | 276.05
30 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC32mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 12.52 | 22.53 | 282.08 | 90.77 | 4.26 | 18.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC50mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 209.26 | 36.83 | 7707.05 | 2619.94 | 100.44 | 537.8
32 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC80mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 190.82 | 69.45 | 13252.45 | 5161.68 | 127.85 | 1045.69
33 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC100mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 25.3 | 81.13 | 2052.59 | 726.87 | 16.95 | 146.99
34 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC150mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 189.08 | 117.03 | 22128.03 | 6487.33 | 257.15 | 1334.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030411001010 | 配管 | 塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC16，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 72.19 | 6.04 | 436.03 | 261.33 |  | 51.25
36 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-1-4×25+1×16 | m | 125.9 | 100.69 | 12676.87 | 299.64 | 7.55 | 60.43
37 | 030408001022 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5×16 | m | 112.5 | 71.21 | 8011.13 | 267.75 | 6.75 | 54
38 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5×10 | m | 23.38 | 48.58 | 1135.8 | 44.66 | 1.17 | 8.88
39 | 030408001024 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-5X10 | m | 50 | 48.58 | 2429 | 95.5 | 2.5 | 19
40 | 030408001023 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-4X70+1X35 | m | 150 | 245.54 | 36831 | 1158 | 114 | 250.5
41 | 030408001025 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4X120 | m | 150 | 386.21 | 57931.5 | 1416 | 139.5 | 306
42 | 030408001020 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 BTTRZ(矿物绝缘电缆)-3×4 | m | 36.66 | 29.66 | 1087.34 | 83.22 | 15.4 | 19.43
43 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 2 | 27.17 | 54.34 | 19.38 |  | 3.82
44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 38 | 36.28 | 1378.64 | 491.34 |  | 96.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030408006008 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2 | 168.17 | 336.34 | 105.7 |  | 20.84
46 | 030408006007 | 电力电缆头 | 电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)4 | 个 | 10 | 53.23 | 532.3 | 258.2 |  | 50.9
47 | 030411004003 | 配线 | 电气配线 BYJR-2.5 | m | 986.46 | 3.38 | 3334.23 | 670.79 |  | 128.24
48 | 030411004014 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2145.46 | 3.25 | 6972.75 | 1458.91 |  | 278.91
49 | 030411004007 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-4 | m | 190.34 | 4.38 | 833.69 | 119.91 |  | 22.84
50 | 030411004015 | 配线 | 电气配线 BYJR-4 | m | 95.17 | 4.74 | 451.11 | 59.96 |  | 11.42
51 | 030411004008 | 配线 | 电气配线 BYJR-6 | m | 569.19 | 6.16 | 3506.21 | 358.59 |  | 68.3
52 | 030411004016 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-6 | m | 1138.38 | 5.94 | 6761.98 | 717.18 |  | 136.61
53 | 030411004013 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-10 | m | 62.74 | 9.12 | 572.19 | 40.78 |  | 8.16
54 | 030411004017 | 配线 | 电气配线 BYJR-10 | m | 31.37 | 9.9 | 310.56 | 20.39 |  | 4.08
55 | 030411006004 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 64 | 7.9 | 505.6 | 209.92 |  | 41.6
56 | 030411006005 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 127 | 8.05 | 1022.35 | 394.97 |  | 77.47
|  | 0304 电气设备安装工程-应急照明 |  |  |  |  | 75119.9 | 14793.43 | 336 | 2993.99
57 | 030404017020 | 配电箱 | 配电箱柜-AE2-D+B1(TY-D-0.6KVA)A型应急照明集中电源：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 2 | 3797.63 | 7595.26 | 362.4 |  | 71.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030404017021 | 配电箱 | 配电箱柜-AE3-D+F1(TY-D-0.6KVA) A型应急照明集中电源：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 3797.63 | 3797.63 | 181.2 |  | 35.72
59 | 030404017022 | 配电箱 | 配电箱柜-AE4-D+F1(TY-D-0.6KVA) A型应急照明集中电源：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 3797.63 | 3797.63 | 181.2 |  | 35.72
60 | 030404017023 | 配电箱 | 配电箱柜-AE5-D+F1(TY-D-0.6KVA) A型应急照明集中电源：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 3797.63 | 3797.63 | 181.2 |  | 35.72
61 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 1148.31 | 14.32 | 16443.8 | 6510.92 | 264.11 | 1343.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC25mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 178.6 | 19.27 | 3441.62 | 1226.98 | 60.72 | 255.4
63 | 030411004012 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-2×4 | m | 1201.77 | 11.7 | 14060.71 | 961.42 |  | 192.28
64 | 030408001021 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-0.6/1kV 4x4+1x4 | m | 186.14 | 22.99 | 4279.36 | 443.01 | 11.17 | 89.35
65 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 4 | 27.17 | 108.68 | 38.76 |  | 7.64
66 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯TY-BLJC I系列 双面显示-壁装； 2、巡检、频闪、常亮功能，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 18 | 76.89 | 1384.02 | 338.94 |  | 66.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、室外防水消防应急照明灯 不小于300lm;每1W光通量不小于100lm; TY-ZFJC 系列-壁装； 2、巡检、频闪、常亮功能，功率3W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 8 | 72.85 | 582.8 | 150.64 |  | 29.68
68 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、楼层指示消防应急标志灯 TY-BLJC 系列 -壁装； 2、巡检、频闪、常亮功能，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 18 | 76.89 | 1384.02 | 338.94 |  | 66.78
69 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、消防应急照明灯-吸顶； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率10W~16，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 97 | 76.81 | 7450.57 | 1826.51 |  | 359.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、安全出口消防应急标志灯 TY-BLJC 系列 单面显示 -吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 16 | 83.53 | 1336.48 | 353.44 |  | 69.76
71 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯 TY-BLJC TY-BLJC 系列 双面显示 -吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 30 | 83.53 | 2505.9 | 662.7 |  | 130.8
72 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、疏散出口消防应急标志灯 TY-BLJC 系列 -吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 18 | 83.53 | 1503.54 | 397.62 |  | 78.48
73 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 205 | 8.05 | 1650.25 | 637.55 |  | 125.05
|  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 170406.38 | 21811.71 | 445.48 | 4397.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 031001007003 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN32；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 12.58 | 62.64 | 788.01 | 208.07 | 8.05 | 42.9
75 | 031001007005 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN50；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 24.35 | 87.98 | 2142.31 | 498.44 | 17.53 | 102.27
76 | 031001007006 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN70；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 2.21 | 110.96 | 245.22 | 46.54 | 1.61 | 9.53
77 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN100；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 2.21 | 318.05 | 702.89 | 34.12 | 0.22 | 6.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN80；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 340.98 | 258.36 | 88095.59 | 4528.21 | 30.69 | 900.19
79 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN40；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 94.36 | 99.97 | 9433.17 | 1101.18 | 6.61 | 218.92
80 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN32；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 197.45 | 85.62 | 16905.67 | 2134.43 | 13.82 | 424.52
81 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN25；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 27 | 57.43 | 1550.61 | 291.87 | 1.62 | 57.78
82 | 031001006008 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De110；含管件 | m | 123.46 | 43.24 | 5338.41 | 1681.53 |  | 332.11
83 | 031001006009 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De75；含管件 | m | 29.21 | 28.14 | 821.97 | 328.03 |  | 64.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 031001006010 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De50；含管件 | m | 201.12 | 19.42 | 3905.75 | 1852.32 |  | 366.04
85 | 031002001001 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 252.3 | 16.53 | 4170.52 | 2089.04 | 227.07 | 461.71
86 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 252.3 | 1.95 | 491.99 | 234.64 | 75.69 | 58.03
87 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | Z44T-10闸阀安装 DN100 | 个 | 2 | 1226 | 2452 | 138.92 | 31.04 | 34.22
88 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | Z44T-10闸阀安装 DN65 | 个 | 1 | 894.46 | 894.46 | 49.38 | 10.39 | 12.03
89 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀J11W-10T安装 DN40 | 个 | 4 | 392.59 | 1570.36 | 74.88 | 3.32 | 15.48
90 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 截止阀J11W-10T安装 DN32 | 个 | 14 | 226.93 | 3177.02 | 156.38 | 6.44 | 32.2
91 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 截止阀J11W-10T安装 DN25 | 个 | 30 | 145.27 | 4358.1 | 267.3 | 10.5 | 54.9
92 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 8 | 81.14 | 649.12 | 161.84 | 0.88 | 32.08
93 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 卫生间地漏安装 DN50 | 个 | 100 | 44.34 | 4434 | 1062 |  | 209
94 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 洗衣机地漏安装 公称直径(mm以内)80 | 个 | 4 | 62.73 | 250.92 | 98.92 |  | 19.52
95 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下及0.5mm的铝皮保护壳 | m3 | 5.72 | 2441 | 13962.52 | 2203 |  | 434.26
96 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 168 | 16.7 | 2805.6 | 1750.56 |  | 346.08
97 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)82 | 个 | 8 | 22.24 | 177.92 | 116 |  | 22.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)100 | 个 | 37 | 29.25 | 1082.25 | 704.11 |  | 138.75
合 计 | [6 empty] | 577479.25 | 78887.54 | 2398.45 | 16040.89

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：1、2#楼-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 73593.28 | 6.81 | 5011.7
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 191.34
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 95.67
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 5298.71

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程及专业工程名称：1、2#楼-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 3419.57 | 830.21 |  | 163.67
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 3419.57 | 3419.57 | 830.21 |  | 163.67
合 计 | [6 empty] | 3419.57 | 830.21 |  | 163.67

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【3#楼】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：3#楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 224271.19 |  | 125402.84
二 | 措施项目清单 | 15267.04 |  | 2036.39
2.1 | 组织措施项目清单 | 5129.36 |  | 1277.73
其中 | 安全文明施工费 | 4614.74 |  | 1208.52
2.2 | 技术措施项目清单 | 10137.68 |  | 758.66
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 23554.56 |  | 5435.69
五 | 税金 | 23678.35 |  | 11958.74
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：3#楼 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 349674.03
二 | 措施项目清单 | 17303.43
2.1 | 组织措施项目清单 | 6407.09
其中 | 安全文明施工费 | 5823.26
2.2 | 技术措施项目清单 | 10896.34
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 28990.25
五 | 税金 | 35637.09
| 合计=一+二+三+四+五 | 431604.8

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 224271.19
二 | 措施项目清单 |  | 15267.04
1 | 组织措施项目清单 |  | 5129.36
2 | 技术措施项目清单 |  | 10137.68
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 23554.56
五 | 税金 |  | 23678.35
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 286,771.14

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 54313.38 | 13356.49 | 135.17 | 1868.75
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 92.61 | 386.56 | 35799.32 | 8670.15 | 70.38 | 1210.41
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 10.38 | 412.84 | 4285.28 | 1191.21 | 7.89 | 166.08
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 非粘土烧结多孔砖 墙厚1砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 27.84 | 496.17 | 13813.37 | 3371.42 | 55.68 | 474.95
4 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 非粘土烧结多孔砖 墙厚1/2砖 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 0.77 | 539.49 | 415.41 | 123.71 | 1.22 | 17.31
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 48007.38 | 16349.77 | 505.83 | 2329.66
5 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、聚合物水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 885.84 | 31.04 | 27496.47 | 11701.95 | 239.18 | 1647.66
6 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、15厚聚合物水泥砂浆找平层 3、聚合物水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 26 | 60.99 | 1585.74 | 598.26 | 11.18 | 84.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、1.5厚聚氨酯防水层(二道)（另计） 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、大于250厚LC5.0轻集料混凝土找坡 5、20厚水泥砂浆保护层 6、1.5厚聚氨酯防水层(二道)（另计） 7、现浇钢筋混凝土楼板随打压光 | m2 | 51.52 | 169.6 | 8737.79 | 2915.52 | 199.9 | 432.25
8 | 010501001001 | 垫层 | 降板处LC7.5轻骨料混凝土 | m3 | 5.15 | 340.07 | 1751.36 | 400.52 | 55.57 | 63.6
9 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水层(二道) | m2 | 118.5 | 71.19 | 8436.02 | 733.52 |  | 101.91
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 121950.43 | 55799.81 | 743.38 | 7799.36
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、基层墙体(如为钢砼墙体则预刷素水泥浆一道) | m2 | 2252.16 | 31 | 69816.96 | 38511.94 | 540.52 | 5382.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆 2、1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料（另计） 3、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 4、基层墙体(如为钢砼墙体则预刷素水泥浆一道) | m2 | 330.99 | 51.71 | 17115.49 | 9410.05 | 135.71 | 1317.34
12 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 2、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙 4、密实性抗渗现浇自防水钢筋混凝土侧墙(抗渗等级≥ ),按结构设计P8 | m2 | 239.81 | 37.87 | 9081.6 | 4769.82 | 67.15 | 669.07
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 330.99 | 78.36 | 25936.38 | 3108 |  | 430.29
油漆、涂料、裱糊工程
[请输入分部名称]
合 计 | [6 empty] | 224271.19 | 85506.07 | 1384.38 | 11997.77

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 84364.47 | 5.47 | 4614.74
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 421.82
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 92.8
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 5129.36

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程及专业工程名称：3#楼-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 10137.68 | 7047.7 | 641.89 | 1055.48
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙砌筑脚手架 | m2 | 646.61 | 5.36 | 3465.83 | 2295.47 | 103.46 | 329.77
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 内墙粉刷脚手架 | m2 | 2341 | 2.85 | 6671.85 | 4752.23 | 538.43 | 725.71
合 计 | [6 empty] | 10137.68 | 7047.7 | 641.89 | 1055.48

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：3#楼-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 125402.84
二 | 措施项目清单 |  | 2036.39
1 | 组织措施项目清单 |  | 1277.73
2 | 技术措施项目清单 |  | 758.66
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 5435.69
五 | 税金 |  | 11958.74
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 144,833.66

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 75299.72 | 10352.44 | 395.4 | 2114.28
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱AL1+B1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030404017002 | 配电箱 | 配电箱 AL1+F1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
3 | 030404017021 | 配电箱 | 配电箱 AL1+F2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 4507.3 | 4507.3 | 181.2 |  | 35.72
4 | 030404017022 | 配电箱 | 配电箱 ZAL1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3357.3 | 3357.3 | 181.2 |  | 35.72
5 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱AKQ1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 757.3 | 757.3 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030404017004 | 配电箱 | 配电箱AKQ2，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 757.3 | 757.3 | 181.2 |  | 35.72
7 | 030404017005 | 配电箱 | 配电箱DPT1，参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 3507.3 | 3507.3 | 181.2 |  | 35.72
8 | 030411003001 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽 300×100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 41.23 | 133.32 | 5496.78 | 813.06 | 42.47 | 167.81
9 | 030411003003 | 桥架 | 耐火强电封闭式防火桥架 200×100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 14.4 | 109.71 | 1579.82 | 283.97 | 14.83 | 58.61
10 | 030411003004 | 桥架 | 耐火弱电封闭式防火桥架 150×75；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 14.4 | 84.63 | 1218.67 | 283.97 | 14.83 | 58.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411003002 | 桥架 | 金属封闭式防火线槽 200×100；1、含三通、弯头、终端封头、盖板、隔板、连接螺丝等所有辅材；3、按规范要求接地 | m | 17.96 | 109.71 | 1970.39 | 354.17 | 18.5 | 73.1
12 | 030413001001 | 铁构件 | 一般桥架支撑架安装 | kg | 75.3 | 16.53 | 1244.71 | 623.48 | 67.77 | 137.8
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 75.3 | 1.95 | 146.84 | 70.03 | 22.59 | 17.32
14 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC15mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 157.16 | 12.37 | 1944.07 | 836.09 | 36.15 | 172.88
15 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 496.73 | 14.32 | 7113.17 | 2816.46 | 114.25 | 581.17
16 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC50mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 30.66 | 36.83 | 1129.21 | 383.86 | 14.72 | 78.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030411001006 | 配管 | 塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 12.91 | 8.32 | 107.41 | 59.26 |  | 11.75
18 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-1-5×16 | m | 152.17 | 71.21 | 10836.03 | 362.16 | 9.13 | 73.04
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-4X70+1X35 | m | 50 | 245.54 | 12277 | 386 | 38 | 83.5
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4×1.5 | m | 20.25 | 8.59 | 173.95 | 38.27 |  | 7.49
21 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-YJY-4×2.5 | m | 12.62 | 11.71 | 147.78 | 23.85 |  | 4.67
22 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-YJY-5×2.5 | m | 43.94 | 14.26 | 626.58 | 83.05 |  | 16.26
23 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 BTTRZ(矿物绝缘电缆)-3×4 | m | 5.14 | 29.66 | 152.45 | 11.67 | 2.16 | 2.72
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 4 | 27.17 | 108.68 | 38.76 |  | 7.64
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 10 | 36.28 | 362.8 | 129.3 |  | 25.5
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)4 | 个 | 2 | 53.23 | 106.46 | 51.64 |  | 10.18
27 | 030411004001 | 配线 | 电气配线 BYJR-2.5 | m | 598.85 | 3.38 | 2024.11 | 407.22 |  | 77.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030411004002 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1164.22 | 3.25 | 3783.72 | 791.67 |  | 151.35
29 | 030411004003 | 配线 | 电气配线 BYJR-4 | m | 14.6 | 4.74 | 69.2 | 9.2 |  | 1.75
30 | 030411004004 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-4 | m | 29.2 | 4.38 | 127.9 | 18.4 |  | 3.5
31 | 030411004005 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-6 | m | 28.82 | 5.94 | 171.19 | 18.16 |  | 3.46
32 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 22 | 7.9 | 173.8 | 72.16 |  | 14.3
33 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 38 | 8.05 | 305.9 | 118.18 |  | 23.18
|  | 0304 电气设备安装工程-应急照明 |  |  |  |  | 24535.21 | 5386.29 | 133.38 | 1093.36
34 | 030404017020 | 配电箱 | 配电箱柜AE1-D+F1(TY-D-0.6KVA)A型应急照明集中电源：应急供电及控制、巡检、故障上传、 报警显示、含回路控制模块、通信模块、充电模块 | 台 | 1 | 3797.63 | 3797.63 | 181.2 |  | 35.72
35 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管SC20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 579.92 | 14.32 | 8304.45 | 3288.15 | 133.38 | 678.51
36 | 030411004009 | 配线 | 电气配线 WDZN-RYJS-2×4 | m | 602.1 | 11.7 | 7044.57 | 481.68 |  | 96.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、楼层指示消防应急标志灯 TY-BLJC 系列 -壁装； 2、巡检、频闪、常亮功能，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 5 | 76.89 | 384.45 | 94.15 |  | 18.55
38 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、室外防水消防应急照明灯 不小于300lm; 每1W光通量不小于100lm; TY-ZFJC 系列-壁装； 2、巡检、频闪、常亮功能，功率3W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 7 | 72.85 | 509.95 | 131.81 |  | 25.97
39 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、消防应急照明灯 -吸顶； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率3W~10，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于0.5h； | 套 | 27 | 76.81 | 2073.87 | 508.41 |  | 100.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯 TY-BLJC I系列 -吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 3 | 83.53 | 250.59 | 66.27 |  | 13.08
41 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、安全出口消防应急标志灯 TY-BLJC 系列 -吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 6 | 83.53 | 501.18 | 132.54 |  | 26.16
42 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯 TY-BLJC TY-BLJC 系列-吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 10 | 83.53 | 835.3 | 220.9 |  | 43.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、消疏散出口消防应急标志灯 TY-BLJC 系列-吊装； 2、应急照明、巡检、开灯、灭灯，功率1W，LED光源，功耗低； 3、自带镉镍电池，应急时间不小于180min； | 套 | 4 | 83.53 | 334.12 | 88.36 |  | 17.44
44 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 62 | 8.05 | 499.1 | 192.82 |  | 37.82
|  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 25567.91 | 3215.77 | 127.38 | 661.36
45 | 031001007001 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN40；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 17.45 | 71.74 | 1251.86 | 349.52 | 12.22 | 71.55
46 | 031001007002 | 复合管 | 1、室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN50；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 13.92 | 87.98 | 1224.68 | 284.94 | 10.02 | 58.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、室内SUS304薄壁不锈钢安装(卡压连接）DN50；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 9.51 | 128.79 | 1224.79 | 119.26 | 0.76 | 23.68
48 | 031001006006 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) PPR管DN25；2、管道消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、卡槽、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 19.59 | 22.44 | 439.6 | 177.09 | 2.15 | 35.46
49 | 031001006001 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De160；含管件 | m | 6.96 | 52.62 | 366.24 | 94.8 |  | 18.72
50 | 031001006002 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De110；含管件 | m | 26.44 | 43.24 | 1143.27 | 360.11 |  | 71.12
51 | 031001006003 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De75；含管件 | m | 8.73 | 28.14 | 245.66 | 98.04 |  | 19.38
52 | 031001006004 | 塑料管 | 室内UPVC实壁排水管(粘接)安装 De50；含管件 | m | 15.23 | 19.42 | 295.77 | 140.27 |  | 27.72
53 | 031001006005 | 塑料管 | 室内UPVC实壁雨水管(粘接)安装 De75；含管件 | m | 4.5 | 31.85 | 143.33 | 55.71 |  | 10.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管压力排水管安装（螺纹连接）DN100，含各种沟槽配件、消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 7.2 | 102.38 | 737.14 | 174.6 | 5.69 | 35.64
55 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管压力排水管安装（螺纹连接）DN80，含各种沟槽配件、消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 8.46 | 78.72 | 665.97 | 180.79 | 6.6 | 37.05
56 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 内外壁热镀锌钢管压力排水管安装（螺纹连接）DN50，含各种沟槽配件、消毒、冲洗、留堵洞眼、切管、调直、套丝、上零件、管道管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 2.45 | 51.76 | 126.81 | 48.39 | 1.76 | 9.92
57 | 031002001001 | 管道支架 | 一般管架制作安装 | Kg | 25.6 | 16.53 | 423.17 | 211.97 | 23.04 | 46.85
58 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈 轻锈，刷防锈漆2遍、调和漆2遍 | kg | 25.6 | 1.95 | 49.92 | 23.81 | 7.68 | 5.89
59 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 铜芯球墨铸铁外壳闸阀安装 DN80 | 个 | 1 | 987.43 | 987.43 | 56.02 | 12.13 | 13.72
60 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 橡胶瓣止回阀安装 DN80 | 个 | 1 | 2131.43 | 2131.43 | 56.02 | 12.13 | 13.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 031003010001 | 软接头（软管） | 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)80 | 个 | 1 | 440.89 | 440.89 | 62.36 | 12.13 | 14.97
62 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀J11W-10T安装 DN40 | 个 | 6 | 392.59 | 2355.54 | 112.32 | 4.98 | 23.22
63 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 截止阀J11W-10T安装 DN25 | 个 | 1 | 145.27 | 145.27 | 8.91 | 0.35 | 1.83
64 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 | 台 | 1 | 112.16 | 112.16 | 39.71 | 0.75 | 8
65 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 DN50 | 个 | 7 | 44.34 | 310.38 | 74.34 |  | 14.63
66 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下J及镀锌铁皮或铝箔作保护层 | m3 | 0.07 | 2492.91 | 174.5 | 27.39 |  | 5.4
67 | 030109011001 | 污水提升设备 | 污水提升设备内设双泵 一用一备单泵Q=6m3/h,H=10m,N=0.6KW 1.本体安装 2.泵拆装检查（按规范和 设计要求） 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆 | 套 | 1 | 9991.74 | 9991.74 | 87.88 | 14.99 | 20.15
68 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 12 | 16.7 | 200.4 | 125.04 |  | 24.72
69 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)82 | 个 | 1 | 22.24 | 22.24 | 14.5 |  | 2.86
70 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)100 | 个 | 8 | 29.25 | 234 | 152.24 |  | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 3 | 41.24 | 123.72 | 79.74 |  | 15.72
合 计 | [6 empty] | 125402.84 | 18954.5 | 656.16 | 3869

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：3#楼-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 17746.28 | 6.81 | 1208.52
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 46.14
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 23.07
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1277.73

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程及专业工程名称：3#楼-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 758.66 | 184.19 |  | 36.31
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 758.66 | 758.66 | 184.19 |  | 36.31
合 计 | [6 empty] | 758.66 | 184.19 |  | 36.31

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (幕墙工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 368411.39 |  | 368411.39
二 | 措施项目清单 | 9994.54 |  | 9994.54
2.1 | 组织措施项目清单 | 5314.94 |  | 5314.94
其中 | 安全文明施工费 | 4781.7 |  | 4781.7
2.2 | 技术措施项目清单 | 4679.6 |  | 4679.6
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 24406.77 |  | 24406.77
五 | 税金 | 36253.14 |  | 36253.14
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 439065.84

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【幕墙工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-幕墙工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 368411.39
二 | 措施项目清单 |  | 9994.54
1 | 组织措施项目清单 |  | 5314.94
2 | 技术措施项目清单 |  | 4679.6
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 24406.77
五 | 税金 |  | 36253.14
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 439,065.84

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【幕墙工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-幕墙工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 1#/2#楼 |  |  |  |  | 256667.97 | 55682.1 | 437.44 | 7749.95
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.207 | 9771.61 | 2022.72 | 590.79 | 363.33 | 137.68
2 | Z010516004001 | 化学螺栓 | M12x160后扩(切)底机械锚栓 | 个 | 176 | 11.43 | 2011.68 | 857.12 |  | 117.92
3 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 4.0mm穿孔铝板(氟碳喷涂)，含铝合金压盖、压座，100x50x4mm热镀锌钢方管，50x50x4mm热镀锌钢方管，L50x5mm热镀锌角钢，具体做法详见施工图 | m2 | 92.13 | 704.6 | 64914.8 | 16376.11 | 68.18 | 2270.08
4 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 2.5mm铝单板(氟碳喷涂)，2mm厚热镀锌折弯钢板@400，具体做法详见施工图 | m2 | 84.78 | 387.86 | 32882.77 | 7330.08 | 5.93 | 1012.27
5 | 011502001001 | 金属装饰线 | 房屋顶四周增加铝合金线条，具体做法详见施工图 | m | 400 | 387.09 | 154836 | 30528 |  | 4212
|  | 电梯 |  |  |  |  | 111743.42 | 37860.96 | 632.93 | 5321.33
6 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.283 | 9771.61 | 2765.37 | 807.7 | 496.73 | 188.23
7 | Z010516004002 | 化学螺栓 | M12x160后扩(切)底机械锚栓 | 个 | 240 | 11.43 | 2743.2 | 1168.8 |  | 160.8
8 | 011209001003 | 带骨架幕墙 | 200x60mm陶棍面层，120x60x5mm热镀锌钢方管，50x50x4mm热镀锌钢方管，L30x30x3mm铝合金角铝(通长)具体做法详见施工图 | m2 | 184.05 | 494.6 | 91031.13 | 32714.89 | 136.2 | 4534.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-幕墙工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011209001004 | 带骨架幕墙 | 2.5mm铝单板(氟碳喷涂)，龙骨及节点做法详见施工图 | m2 | 41.53 | 366.09 | 15203.72 | 3169.57 |  | 437.31
合 计 | [6 empty] | 368411.39 | 93543.06 | 1070.37 | 13071.28

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【幕墙工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程名称：单项工程-幕墙工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 87416.81 | 5.47 | 4781.7
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 437.08
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 96.16
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 5314.94

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【幕墙工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇华凤村综合楼配套提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-幕墙工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 4679.6 | 3017.32 | 381.61 | 468.93
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙脚手架 | m2 | 323.4 | 14.47 | 4679.6 | 3017.32 | 381.61 | 468.93
合 计 | [6 empty] | 4679.6 | 3017.32 | 381.61 | 468.93