## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1344883.54 | 12153.34 | 45664.07
1 | 元川村碧岭区块基础设施提升项目 | 1344883.54 | 12153.34 | 45664.07
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1344884 | 12153.34 | 45664.07

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【元川村碧岭区块基础
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (市政安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 226541.82 |  | 928538.11
二 | 措施项目清单 | 21882.53 |  | 11211.58
2.1 | 组织措施项目清单 | 5162.2 |  | 10880.07
其中 | 安全文明施工费 | 4052.56 |  | 8100.78
2.2 | 技术措施项目清单 | 16720.33 |  | 331.51
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 9045.9 |  | 36618.17
五 | 税金 | 23172.32 |  | 87873.11
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1155079.93
二 | 措施项目清单 | 33094.11
2.1 | 组织措施项目清单 | 16042.27
其中 | 安全文明施工费 | 12153.34
2.2 | 技术措施项目清单 | 17051.84
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 45664.07
五 | 税金 | 111045.43
| 合计=一+二+三+四+五 | 1344883.54

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 226541.82
二 | 措施项目清单 |  | 21882.53
1 | 组织措施项目清单 |  | 5162.2
2 | 技术措施项目清单 |  | 16720.33
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 9045.9
五 | 税金 |  | 23172.32
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 280,642.57

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 3408.21 | 542.86 | 2215.3 | 411.12
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行判别 2、挖土深度：现场标高确定(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 272.24 | 5.92 | 1611.66 | 509.09 | 792.22 | 196.01
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用优质原土回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 84.42 | 3.26 | 275.21 | 33.77 | 189.1 | 32.92
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：多余土方 2、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 187.82 | 8.1 | 1521.34 |  | 1233.98 | 182.19
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 91429.28 | 8987.44 | 3371.75 | 1881.93
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C25混凝土垫层 2、150厚碎石垫层 3、素土夯实（含保养、防滑、切缝等） | m2 | 555.7 | 128.57 | 71446.35 | 5112.44 | 2489.54 | 1150.3
5 | 040202009001 | 砂砾石 | 1、50厚φ8-10砾石 2、现状地面平整 | m2 | 422.11 | 13.82 | 5833.56 | 489.65 | 882.21 | 206.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、长300-350宽100-120溪滩卵石 2、100厚C20混凝土垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实 | m | 184.79 | 76.57 | 14149.37 | 3385.35 |  | 524.8
|  | 生态池 |  |  |  |  | 88305.63 | 18037.81 | 2591.47 | 3198.88
7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行判别 2、挖土深度：现场标高确定(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 224.32 | 7.99 | 1792.32 | 879.33 | 565.29 | 219.83
8 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用优质原土回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 150.89 | 14.41 | 2174.32 | 1398.75 | 341.01 | 276.13
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：多余土方 2、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 73.43 | 8.1 | 594.78 |  | 482.44 | 71.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040504002001 | 格栅井 | 格栅井（平均井深1.8m）： 1、垫层、基础材质及 厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级 ：C30混凝土 3、勾缝、抹面要求：格栅井池壁内外用1:2水泥砂浆抹面，池壁内采用聚氨酯防腐涂料 4、不锈钢：304不锈钢制作,粗格栅,B=850×1200（1套），304不锈钢制作,细格栅,B=850×1200（1套），不锈钢滤水筐780*480*300mm,孔径10mm（1套） 5、井盖、井圈材质及 规格：格栅井盖采用B125球墨铸铁井盖(含井座)900x600x40(1块)、900×650x40(3块) 6、具体详见设计图，（井内设置防坠网） 7、含钢筋及模板 | 座 | 1 | 15074.65 | 15074.65 | 2414.74 | 141.4 | 396.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040504002002 | 终端调节池 | 终端调节池（平均井深3.25m）： 1、垫层、基础材质及 厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2、混凝土强度等级 ：C30混凝土 3、勾缝、抹面要求：池壁内外用1:2水泥砂浆抹面20mm 5、井盖、井圈材质及 规格：格栅井盖采用B125球墨铸铁井盖(含井座)800*800*40(2块) 6、具体详见设计图 7、含钢筋及模板 | 座 | 1 | 25419.69 | 25419.69 | 5760.04 | 647.39 | 992.97
12 | 040203007002 | 终端一体化设备基础 | 1、15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层，刷冷底子油,改性沥青嵌缝, 2、300厚C30钢筋混凝土 3、200厚C20砼垫层 4、含钢筋及模板 | m2 | 12.75 | 382.97 | 4882.87 | 727.77 | 30.86 | 117.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040504001001 | 组合出水井 | 组合出水井（平均井深0.85m）： 1、垫层、基础材质及 厚度：100mm厚C20混凝土垫层 ，底板采用C30混凝土现浇,厚200mm, 2、砌筑材料品种、规格、强度等级 ：砌结构采用M10水泥砂浆,MU20混凝土实心砖砌筑 3、勾缝、抹面要求：表面用厚20mm的1:2防水砂浆抹面，池壁池底蓝色瓷砖贴面 4、井盖、井圈材质及 规格：复合井盖900×900(3块) 7、具体详见设计图 8、含钢筋及模板 | 座 | 1 | 5774.79 | 5774.79 | 1273.33 | 56.98 | 206.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 040504002003 | 混凝土井 | D600检查井（平均井深暂定1.5m）： 1、垫层、基础材质及 厚度：C30混凝土底板,厚200内配 10@150双层双向钢筋 2、混凝土强度等级 ：C30混凝土井墙 3、勾缝、抹面要求：内外面20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面，井内墙用聚氨酯防腐涂料,厚度240um 5、盖板材质、规格：D700 C250级钢纤维混凝土井盖井座 6、井盖、井圈材质及 规格：C30砼井圈制安，C30混凝土流槽 7、具体详见设计图，井内设置防坠网 8、含钢筋及模板 | 座 | 1 | 3126.86 | 3126.86 | 756.78 | 29.78 | 122.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040504002004 | 混凝土井 | 多功能检查井（平均井深暂定2m）： 1、垫层、基础材质及 厚度：100mm 碎石层，100mm C20素砼垫层，250mm C30钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级 ：C30混凝土井墙 3、勾缝、抹面要求：流槽采用C20混凝土浇筑或用M10水泥砂浆砌MU10流槽专用砖,M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm 5、盖板材质、规格：D700 C250级钢纤维混凝土井盖井座 6、井盖、井圈材质及 规格：C30砼井圈制安，C30混凝土填充 7、井内设置防坠网、预埋槽钢、玻璃钢格栅等，具体做法详见施工图纸 8、含钢筋及模板 | 座 | 1 | 5048.57 | 5048.57 | 1213.07 | 57.54 | 197.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层，100mm机制砂垫层，机制砂回填至管顶200mm，以上部分采用原土回填 2、材质及规格：DN225HDPE双壁波纹管 3、连接形式：橡胶圈连接 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验 按设计要求 | m | 28.5 | 153.65 | 4379.03 | 620.45 | 12.26 | 98.61
17 | 04B001 | 拆除修复 | 1.双壁波纹管接入原有水沟或者检查井，包含开洞、修复、垃圾清运等费用，此项一次性包干。 | 项 | 1 | 300 | 300
18 | 050307008001 | 塑木围栏 | 1、1.2米高塑木围栏 2、栏杆砖砌基础240*250H 3、1:2水泥砂浆粉刷 4、100mm厚C25钢砼基础 5、50mm厚C20素砼垫层 6、钢筋在内，模板另计 | m2 | 33 | 421.27 | 13901.91 | 1951.95 | 111.21 | 321.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 050201013001 | 汀步 | 1、300-400mm,厚度40mm，不规则青石板 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 | 9 | 317.67 | 2859.03 | 948.24 | 15.84 | 149.49
20 | 050307009001 | 公示牌 | 1、不锈钢1.5m*0.9m 2、C20混凝土基础 3、具体内容详见设计图纸（含立柱、模板） | 块 | 1 | 1676.81 | 1676.81 | 93.36 | 99.47 | 29.38
21 | 050307009002 | 小标识牌 | 32cm*18cm不锈钢标识牌，具体内容详见施工图纸 | 块 | 8 | 80 | 640
22 | 050307009003 | 进出口安全警示牌 | 50cm*30cm不锈钢标识牌，具体内容详见施工图纸 | 块 | 2 | 180 | 360
23 | 050307009004 | 设备房安全警示牌 | 30cm*40cm不锈钢标识牌，具体内容详见施工图纸 | 块 | 2 | 150 | 300
|  | 绿化部分 |  |  |  |  | 43398.7 | 8090.09 | 2072.43 | 1558.08
24 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理，包括排地表水、土方挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 270 | 5.3 | 1431 | 1150.2 |  | 178.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填； 2.包括购买费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用； | m3 | 81 | 37.98 | 3076.38 | 68.04 | 417.15 | 71.28
26 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.营养土回填； 2.包括购买费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用； 3.(3)乔灌木种植区域,在种植土回填结束以后,在地被下要求覆盖12CM厚的混合种植营养土,配比为:腐殖质土:泥炭土:木屑(或稻壳混合料)=7:2:1。 (4)草坪铺设区域,在草皮铺设之前,土壤基层压实平整后,要求覆盖9CM厚的混合种植营养土,配比为:细沙:泥炭土:木屑(或稻壳混合料 )=7.5:1.5:1.0,。 | m3 | 32.4 | 160.38 | 5196.31 | 27.22 | 166.86 | 28.51
27 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.晚樱：D10cm，冠幅250-300cm，高度300-350cm，全冠种植,树形优美,三支以上分叉 2.养护期：二年 | 株 | 10 | 716.37 | 7163.7 | 1721.2 | 263.8 | 305.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.金桂：冠幅200-200cm，株高250-300cm，全冠种植,树形优美 2.养护期：二年 | 株 | 9 | 569.59 | 5126.31 | 1058.31 | 214.74 | 195.75
29 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.毛鹃：冠幅20-25cm，高度25-30cm，64株/平方米； 2.养护期：二年； | m2 | 135 | 115.94 | 15651.9 | 2817.45 | 702 | 540
30 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.矮生百慕大，秋季追播黑麦草，满铺，15g/平方米； 2.养护期：二年 | m2 | 55 | 43.8 | 2409 | 835.45 | 143 | 150.7
31 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.红叶石楠球：冠幅80-100cm，株高120cm，灌木球,自然型优； 2.养护期：二年 | 株 | 2 | 113.87 | 227.74 | 31.94 | 13.36 | 6.9
32 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.红花继木：冠幅80cm，株高80cm，灌木球,自然型优； 2.养护期：二年 | 株 | 4 | 69.99 | 279.96 | 56.28 | 26.72 | 12.64
33 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.麦冬：冠幅15-20cm，高度20-25cm，81株/平方米； 2.养护期：二年； | m2 | 40 | 70.91 | 2836.4 | 324 | 124.8 | 68.4
合 计 | [6 empty] | 226541.82 | 35658.2 | 10250.95 | 7050.01

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 48244.81 | 8.4 | 4052.56
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 231.58
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 62.72
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 815.34
合 计 |  |  |  | 5162.2

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 16720.33 | 5119.47 | 3543.54 | 1330.73
1 | 041102001001 | 路面模板 | 混凝土路面模板 | m2 | 65.61 | 63.29 | 4152.46 | 2520.08 | 199.45 | 423.84
2 | 041102001002 | 垫层模板 | 各类垫层模板 | m2 | 112.4 | 35.23 | 3959.85 | 1251.01 | 56.2 | 202.32
3 | 041102002001 | 基础模板 | 各类基础模板 | m2 | 6.6 | 54.43 | 359.24 | 161.04 | 28.31 | 29.17
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑 树棍支撑三脚桩 | 株 | 10 | 20.56 | 205.6 | 34.3 |  | 5.3
5 | 050403001002 | 树木支撑架 | 树木支撑 树棍支撑扁担桩 | 株 | 9 | 21.69 | 195.21 | 37.08 |  | 5.76
6 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)15以内 | 株 | 10 | 6.69 | 66.9 | 34.3 |  | 5.3
7 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)10以内 | 株 | 9 | 5.01 | 45.09 | 24.66 |  | 3.78
8 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 7735.98 | 7735.98 | 1057 | 3259.58 | 655.26
合 计 | [6 empty] | 16720.33 | 5119.47 | 3543.54 | 1330.73

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 928538.11
二 | 措施项目清单 |  | 11211.58
1 | 组织措施项目清单 |  | 10880.07
2 | 技术措施项目清单 |  | 331.51
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 36618.17
五 | 税金 |  | 87873.11
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,064,240.97

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 市政给水工程 |  |  |  |  | 472978.26 | 60661.75 | 21729.68 | 12499.61
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：根据现场实际情况确定 2.挖土深度：根据现场实际情况确定 | m3 | 1176.12 | 7.52 | 8844.42 | 3775.35 | 3304.9 | 1058.51
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖料 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 560.52 | 14.53 | 8144.36 | 5196.02 | 1266.78 | 1008.94
3 | 040103002003 | 土方弃置 | 1、废弃料品种 ：多余土方 2、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 615.6 | 8.16 | 5023.3 |  | 4044.49 | 584.82
4 | 010404001001 | 砂垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层、10cm | m3 | 122.85 | 338.24 | 41552.78 | 5230.95 | 278.87 | 847.67
5 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:管道中粗砂回填 | m3 | 603.53 | 317.18 | 191427.65 | 18908.59 | 283.66 | 2939.19
6 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 367.2 | 1.89 | 694.01 | 106.49 | 451.66 | 80.78
7 | 040202011001 | 碎石 | 1、填方材料品种:碎石 2、15cm厚 | m2 | 367.2 | 34.96 | 12837.31 | 517.75 | 319.46 | 124.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级 ：C25商品混凝土 2、厚度 ：20CM 3、含切缝、保养、防滑等 | m2 | 367.2 | 144.79 | 53166.89 | 9796.9 | 1050.19 | 1652.4
9 | 041001003001 | 拆除面层（暂定） | 1、材质 ：20㎝厚混凝土 2、厚度：结合现场自行考虑 3、外运：废弃物外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 367.2 | 32.17 | 11812.82 | 734.4 | 8750.38 | 1395.36
10 | 041001003002 | 拆除碎石(暂定） | 1、材质 ：15㎝厚碎石基层 2、厚度：结合现场自行考虑 3、外运：废弃物外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 367.2 | 17.67 | 6488.42 | 3668.33 | 1516.54 | 782.14
11 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管DN100 2.连接形式:热熔连接 | m | 1365 | 59.35 | 81012.75 | 7111.65 | 245.7 | 1132.95
12 | 011702032001 | 闸阀井 | 1.检查井规格:详见图纸 | 座 | 1 | 4540.09 | 4540.09 | 1299.2 | 39.79 | 204.78
13 | 011702032002 | 水表井 | 1.检查井部位:水表井 2.检查井规格:详见图纸（含井盖及模板） | 座 | 2 | 7223.39 | 14446.78 | 3172.76 | 93.36 | 499.52
14 | 030109001001 | 增压泵 | 1.名称:增压泵 2.参数：100CDL65-80，单泵变频成套，流量65立方，扬程165米，45KW | 台 | 1 | 26265.11 | 26265.11 | 462.66 | 38.92 | 76.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：远传水表组 DN100，含同口径闸阀2个，止回阀1个，Y型过滤器1个 | 组 | 1 | 5481.67 | 5481.67 | 226.2 | 18.28 | 37.73
16 | 030804014001 | 塑料管件弯头 | 1.材质:管件弯头 2.规格:DN100 | 个 | 30 | 41.33 | 1239.9 | 454.5 | 26.7 | 73.5
|  | 市政电气工程 |  |  |  |  | 271635.42 | 9061.09 | 1502.69 | 1610.49
17 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:详见图纸 | 台 | 1 | 37526.14 | 37526.14 | 1002.34 | 139.94 | 174.03
18 | 030402017001 | 高压出线柜 | 1.单母线柜其他电气柜 | 台 | 1 | 49390.51 | 49390.51 | 507.06 | 125.64 | 96.1
19 | 030402017002 | 高压计量柜 | 1.单母线柜其他电气柜 | 台 | 1 | 47988.74 | 47988.74 | 507.06 | 125.64 | 96.1
20 | 030402017003 | 高压进线柜 | 1.单母线柜其他电气柜 | 台 | 1 | 48850.69 | 48850.69 | 507.06 | 125.64 | 96.1
21 | 030404004001 | 低压进线柜 | 1.低压成套配电柜 | 台 | 1 | 17246.54 | 17246.54 | 589.36 | 119.49 | 107.94
22 | 030404004002 | 低压出线柜 | 1.低压成套配电柜 | 台 | 2 | 16919.98 | 33839.96 | 955.7 | 221.36 | 179.02
23 | 030404004003 | 低压电容柜 | 1.低压成套配电柜 | 台 | 1 | 17273.97 | 17273.97 | 589.36 | 119.49 | 107.94
24 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:500*600 | 座 | 1 | 513.49 | 513.49 | 151 | 3.49 | 23.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2.墙体类型:外墙 | m3 | 6.25 | 405.94 | 2537.13 | 550.19 | 11.88 | 86.06
26 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:圈梁 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.32 | 681.03 | 1579.99 | 258.84 | 1.48 | 39.86
27 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.直形圈、过梁 复合木模 | m2 | 12.62 | 185.85 | 2345.43 | 557.43 | 0.88 | 85.44
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 22.58 | 6.57 | 148.35 | 72.48 | 46.06 | 17.84
29 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:95% 2.填方材料品种:三类土 | m3 | 6.25 | 14.53 | 90.81 | 57.94 | 14.13 | 11.25
30 | 040103002004 | 土方弃置 | 1、废弃料品种 ：多余土方 2、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 16.33 | 8.16 | 133.25 |  | 107.29 | 15.51
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*70 | m | 30 | 159.62 | 4788.6 | 217.8 | 60.6 | 42.3
32 | 030411004001 | 配线 | 1.导线架设 钢芯铝绞线(截面mm2以下)95 | m | 50 | 8.23 | 411.5 | 62.5 | 3.5 | 10
33 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 垫层 | m3 | 0.17 | 536.75 | 91.25 | 7.77 | 0.12 | 1.21
34 | 010501001002 | 垫层模板 | 1.混凝土垫层模板 | m2 | 0.4 | 55.11 | 22.04 | 9.68 | 0.4 | 1.54
35 | 040202011002 | 碎石 | 1.填方材料品种:碎石 2.填方粒径要求:详见图纸 | m2 | 0.17 | 34.96 | 5.94 | 0.24 | 0.15 | 0.06
36 | 030413004001 | 管道包封 | 1.钢筋混凝土包封 排管外混凝土包封单层 | m3 | 0.46 | 807.93 | 371.65 | 82.38 | 8.28 | 13.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质及规格:MPP管DN150 2.连接形式:详见图纸 | m | 4 | 43.48 | 173.92 | 24.8 | 0.2 | 3.84
38 | 040504002005 | 新建井 | 1000*1000混凝土井，井深1m 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，150厚C25钢筋混凝土底板 2.盖板材质、规格:D400钢纤维复合井盖 3.井身壁厚200mm 4.钢筋模板另计 | 座 | 1 | 1144.3 | 1144.3 | 123.45 | 2.17 | 19.25
39 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.3 | 4556.07 | 1366.82 | 243.89 | 7.7 | 38.62
40 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设 | m | 65.6 | 38.59 | 2531.5 | 1575.06 | 72.16 | 251.9
41 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作与安装 钢管接地极普通土 | 根 | 10 | 126.29 | 1262.9 | 407.7 | 185 | 91.1
|  | 终端工艺 |  |  |  |  | 183924.43 | 46791.69 | 7882.88 | 8400.61
42 | 080902006001 | 液位控制 | 1.液位计普通型 规格：0-5m 3.材质：PP | 个 | 2 | 216.21 | 432.42 | 135.9 | 0.14 | 20.82
43 | 030109001002 | 调节池提升泵 | 1. 规格型号：40WQ4-8-0.37Q=1m/hH=8mP=0.37kW 2.材质：铸铁 | 台 | 2 | 2740.51 | 5481.02 | 925.32 | 77.84 | 152.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 080206005001 | 设备主体 | 1.规格型号：4.4m*2.0m*2.0m 2.材质：Q235B | 套 | 1 | 6857 | 6857
45 | 080206005002 | 厌氧池填料 | 1. 规格型号：立体弹性填料，150 2.材质：醛化纤维 | m3 | 0.56 | 3252 | 1821.12
46 | 080206005003 | 缺氧池填料 | 1. 规格型号：立体弹性填料，150 2.材质：醛化纤维 | m3 | 1.6 | 3252 | 5203.2
47 | 080206005004 | 好氧池填料 | 1. 规格型号：立体组合填料，150 2.材质：醛化纤维 | m3 | 4.8 | 3252 | 15609.6
48 | 040602012001 | 缺氧池曝气系统 | 1.规格型号：穿孔曝气 2.材质：UPVC | 台 | 1 | 7262.06 | 7262.06 | 2676.32 | 348.82 | 461.39
49 | 040602012002 | 好氧池曝气系统 | 1.规格型号：微孔曝气盘 215 2.材质：UPVC | 台 | 12 | 7917.61 | 95011.32 | 37573.68 | 5321.88 | 6538.44
50 | 030109001003 | 曝气泵 | 规格型号：JDK-120P=0.025MPa, Q=0.0m3/min, N=90W 2.材质：组合件 | 台 | 2 | 2603.34 | 5206.68 | 925.32 | 77.84 | 152.94
51 | 030109001004 | 硝化液回流泵 | 1.规格型号：40WQ4-8-0.37 Q=2m3/hH=8m,P=0.37kW 2.材质：铸铁 | 台 | 1 | 2786.53 | 2786.53 | 462.66 | 38.92 | 76.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 080206005005 | 中心筒 | 1.规格型号：DN100*1.5m 2.材质：Q235B | 套 | 1 | 3452 | 3452
53 | 030109001005 | 污泥回流泵 | 1. 规格型号：40WQ4-8-0.37 Q=1m3/h,H=8m,P=0.37kW 2.材质：铸铁 | 台 | 1 | 2691.84 | 2691.84 | 462.66 | 38.92 | 76.47
54 | 030109001006 | 污泥排泥泵 | 1. 规格型号：40WQ4-8-0.37 Q=1m3/h,H=8m,P=0.37kW 2.材质：铸铁 | 台 | 1 | 2688.3 | 2688.3 | 462.66 | 38.92 | 76.47
55 | 080206005006 | 智能控制系统 | 1.规格型号：配套 2.材质：碳塑喷塑 | 套 | 1 | 6857 | 6857
56 | 080206005007 | 太阳能供电系统 | 1.规格型号：配套 2.材质：组合件 | 套 | 1 | 6857 | 6857
57 | 080206005008 | 电线电缆 | 1.规格型号：配套 2.材质：组合件 | 套 | 1 | 3452 | 3452
58 | 030404004004 | 室外控制柜 | 1.规格型号：850*715*1800 | 台 | 1 | 3489.87 | 3489.87 | 366.33 | 101.87 | 71.08
59 | 040501004003 | 塑料管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)50 | m | 5 | 17.01 | 85.05 | 24.1 |  | 3.7
60 | 040501004004 | 塑料管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)50 | m | 15 | 9.83 | 147.45 | 72.3 |  | 11.1
61 | 040501004005 | 塑料管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)110 | m | 10 | 20.71 | 207.1 | 84.7 | 0.1 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 040501004006 | 塑料管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内)160 | m | 30 | 30.91 | 927.3 | 366.9 | 0.3 | 56.1
63 | 040501004007 | 塑料管 | 1.塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内)200 | m | 10 | 58.48 | 584.8 | 209.3 | 0.1 | 32
64 | 030804014002 | 90°弯头 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)40 | 个 | 4 | 117.43 | 469.72 | 66.2 | 179 | 44.28
65 | 030804014003 | 90°弯头 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)50 | 个 | 3 | 146.54 | 439.62 | 61.83 | 184.2 | 44.61
66 | 030804014004 | 90°弯头 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)100 | 个 | 5 | 260.88 | 1304.4 | 200.25 | 576.7 | 140.45
67 | 030804014005 | 90°弯头 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)150 | 个 | 1 | 369.16 | 369.16 | 55.66 | 176.36 | 42.12
68 | 030804014006 | 正三通 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)40 | 个 | 1 | 117.43 | 117.43 | 16.55 | 44.75 | 11.07
69 | 030804014007 | 正三通 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)100 | 个 | 1 | 260.88 | 260.88 | 40.05 | 115.34 | 28.09
70 | 030804014008 | 正三通 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)200 | 个 | 1 | 460.18 | 460.18 | 89.91 | 187.29 | 49.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030804014009 | 异径接头 | 1.低压管件 塑料管件(热熔对焊) 公称直径(mm以内)100 | 个 | 1 | 260.88 | 260.88 | 40.05 | 115.34 | 28.09
72 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)40 | 个 | 1 | 184.56 | 184.56 | 94.23 | 18.34 | 17.55
73 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1 | 184.56 | 184.56 | 94.23 | 18.34 | 17.55
74 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)200 | 个 | 3 | 447.16 | 1341.48 | 570.33 | 131.07 | 109.65
75 | 031002001001 | 管道支架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | 套 | 5 | 284.18 | 1420.9 | 714.25 | 90.5 | 124.8
合 计 | [6 empty] | 928538.110000001 | 116514.53 | 31115.25 | 22510.71

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 131720.04 | 6.15 | 8100.78
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.41 | 540.05
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 171.24
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.57 | 2068
合 计 |  |  |  | 10880.07

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升改造项目
单位工程及专业工程名称：元川村碧岭区块基础设施提升项目-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 331.51 | 146.79 | 14.88 | 24.58
1 | 041102002002 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 0.84 | 54.72 | 45.96 | 20.5 | 3.6 | 3.65
2 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井身模板 | m2 | 4.8 | 59.49 | 285.55 | 126.29 | 11.28 | 20.93
合 计 | [6 empty] | 331.51 | 146.79 | 14.88 | 24.58