元川村碧岭区块基础设施提升改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

- 工程地址：桐庐县瑶琳镇元川村；

- 工程内容：本次工程范围为景观绿化、道路提升、管线铺设、设备安装等，具体详见施工图纸和工程清单及编制说明；

- 计划工期：详见招标文件；

- 环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求；

- 工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办[2010]42号）。

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）>的通知》，（杭建市发 [2014]402号）

- 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发[2016]144号】

- 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办[2016]28号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办[2016]23号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】

- 《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】

- 《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》【建建发[2015]517号】

- 《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标 〔2018〕20号）

- 建设工程设计文件：施工图。

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 拟定的招标文件

- 常规的施工组织设计或施工方案；

- 信息价采用《杭州造价信息价（2025.3）》桐庐地区信息价，《浙江造价信息价（2025.2）》桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；

- 其他相关资料：

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 取费说明：

一、工程量清单取费标准

1、安全文明施工费（含疫情常态化防控和‘智慧工地’费用）(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等费用)的投标报价应按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定,投标报价不得低于本通知中公布费率的下限费率；各专业工程取费基数均为"分部分项工程费和施工技术措施项目费"计价中的"人工费十机械费"之和。

市政工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为7.56%；

市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为5.54%；

- 企业管理费（含安责险）的要求：企业管理费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知杭建市发{2018}578号文规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率)；

市政工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为3.474%；

市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，最低费率为3.422%；

3 、招标项目各类专业工程对应规费的取费计算基数和标准费率，投标时不得低于标准费率的30%：

市政工程：取费基数为人工费+机械费，费率为5.625%；

市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为8.34%；

- 本工程税金：9%

- 安责险已按规定计入管理费

- 六．安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用，安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。

七．其他说明

1、根据设计意见：种植土按30厘米计入，麦冬按81从/㎡计入。

2、根据甲方意见：土方运距按1公里考虑，消纳地方由村里提供。

3、根据设计意见：因电力部分新建井无相关详细做法图纸，预算按常规价计入

4、根据设计意见：设备无品牌要求，预算价格按常规价计入。

5、干式变压器品牌推荐：海南金盘，钱江变、江苏华鹏

6、PVC管、PPR管相应管件管件：中财、鸿雁牌、公元或同档次及以上

7.高压柜品牌推荐：ABB Safe系列，施耐德 FBX系列，西门子8DJH系列

8.框架断路器品牌推荐：ABB EmaX系列，施耐德 MT系列，西门子3WL系列

9.塑壳断路器品牌推荐：ABB TmaX系列，施耐德 NSX系列，西门子VA系列

10.多功能仪表品牌推荐：安科瑞，珠海派诺，江苏斯菲尔

11.电容电抗、SVG、有源滤波器，电容接触器、控制器品牌推荐：ABB，施耐德，西门子

12.浪涌保护器品牌推荐：ABB,施耐德，西门子

13.高压电缆品牌推荐：中策、浙江万马、江苏上上

14、 工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用 ，该内容应编制说明中描述。

15、施工便道设置必须方便市民群众和本区块其它标段的施工，满足交警等道路管理部门要求，应充分考虑施工便道的设置方案，费用计入报价，该内容应在编制说明中描述。

16、本工程周围建筑物及杆线的保护费、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，并单列费用进入措施项目清单报价中，中标后不作调整。该内容应在编制说明中描述。

17、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费在报价时进入措施项目报价清单中，中标后一律不作调整，请在投标报价中综合考虑。该内容应在编制说明中描述。

18、投标人应考虑施工期间恶劣天气对工程整体进度的影响，在技术标中明确切实可行的技术防范措施来保证工程整体进度，将该费用列入措施项目清单报价中。该内容应在编制说明中描述。

19、风险费自行考虑，计入综合单价。风险范围包括：详见招标文件。该内容应在编制说明中描述。

20、临时设施在工程竣工验收后15天内搬迁完毕，场地清理干净，否则由建设单位负责拆除、清理，费用在工程款中扣除。该内容应在编制说明中描述。

2025年4月11日