## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1392209.06 | 10732.79 | 65785.14
1 | 建设工程 | 1392209.06 | 10732.79 | 65785.14
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1392209 | 10732.79 | 65785.14

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【建设工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程
单位工程名称：建设工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (园林绿化工程) | (房屋建筑与装饰) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 934069.17 | 252387.91 |  | 1186457.08
二 | 措施项目清单 | 19056.66 | 5957.14 |  | 25013.8
2.1 | 组织措施项目清单 | 6917.54 | 5957.14 |  | 12874.68
其中 | 安全文明施工费 | 5373.33 | 5359.46 |  | 10732.79
2.2 | 技术措施项目清单 | 12139.12 |  |  | 12139.12
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费 | 38429.37 | 27355.77 |  | 65785.14
五 | 税金 | 89239.97 | 25713.07 |  | 114953.04
| 合计= |  |  |  | 1392209.06

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：建设工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 934069.17
二 | 措施项目清单 |  | 19056.66
1 | 组织措施项目清单 |  | 6917.54
2 | 技术措施项目清单 |  | 12139.12
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 38429.37
五 | 税金 |  | 89239.97
合计= |  |  | 1,080,795.17

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：建设工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 934069.17 | 112228.83 | 25863.62 | 22274.99
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 359429.13 | 77596.4 | 22991.88 | 16142.4
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理，包括排地表水、土方挖（运）、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、地形造坡等费用 | m2 | 4304 | 5.45 | 23456.8 | 18335.04 |  | 2969.76
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填； 2.包括购买费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用； | m3 | 1791.2 | 33.08 | 59252.9 | 1504.61 | 9224.68 | 1647.9
3 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.原有乔灌木挖除及外运 | 株 | 20 | 26.25 | 525 | 240.8 | 171 | 65.6
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.香樟：胸径24-25cm，高度600-700cm，冠幅500cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 4 | 3885.53 | 15542.12 | 1151.6 | 1226.12 | 377.44
5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.香樟：胸径18cm，高度400-450cm，冠幅400cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 8 | 2093.44 | 16747.52 | 1980.08 | 650.88 | 426.08
6 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.榉树：胸径16-17cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 2 | 2041.93 | 4083.86 | 495.02 | 162.72 | 106.52
7 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.四季桂：胸径16-18cm，高度350-400cm，冠幅300cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 5 | 1159.18 | 5795.9 | 1210.6 | 402.2 | 261.2
8 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.红枫：地径6cm，高度250-300cm，冠幅300cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 2 | 267.74 | 535.48 | 113.76 | 11.54 | 20.26
9 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.美国红枫：地径14cm，高度300-350cm，冠幅300cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 2 | 2269.3 | 4538.6 | 327.02 | 56 | 61.84
10 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.绯樱：地径10cm，高度250cm，冠幅200cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 27 | 1372.03 | 37044.81 | 2733.21 | 572.94 | 532.98
11 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.紫薇：地径6cm，高度200cm，冠幅200cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 6 | 166.31 | 997.86 | 341.28 | 34.62 | 60.78
12 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.二乔玉兰：地径15-16cm，高度350cm，冠幅250cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 3 | 1793.33 | 5379.99 | 647.79 | 178.5 | 133.68
13 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.黄山栾树：地径15-16cm，高度400cm，冠幅350cm，姿态优美，树形优美； 2.养护期：一年 | 株 | 6 | 1144.91 | 6869.46 | 1295.58 | 357 | 267.36
14 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.山茶花：地径5cm，高度200cm，冠幅150cm，造型美观，树形饱满； 2.养护期：一年 | 株 | 4 | 320.53 | 1282.12 | 106.36 | 20.6 | 20.44
15 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.龟甲冬青球：高度120cm，冠幅120cm，球形，不脱脚； 2.养护期：一年 | 株 | 3 | 299.83 | 899.49 | 51.18 | 13.17 | 10.35
16 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.金森女贞球：高度120cm，冠幅120cm，球形，不脱脚； 2.养护期：一年 | 株 | 5 | 126.31 | 631.55 | 85.3 | 21.95 | 17.25
17 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.红花继木球：高度120cm，冠幅120cm，球形，不脱脚； 2.养护期：一年 | 株 | 3 | 141.28 | 423.84 | 51.18 | 13.17 | 10.35
18 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.西洋杜鹃：高度30-35cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 14 | 204.38 | 2861.32 | 200.06 | 42.84 | 39.06
19 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.毛鹃：高度40-45cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 125 | 67.22 | 8402.5 | 1786.25 | 382.5 | 348.75
20 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.红花继木：高度35cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 30 | 69.02 | 2070.6 | 428.7 | 91.8 | 83.7
21 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.红叶石楠：高度40cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 145 | 72.26 | 10477.7 | 2072.05 | 443.7 | 404.55
22 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.大叶黄杨：高度40cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 198 | 78.74 | 15590.52 | 2829.42 | 605.88 | 552.42
23 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.小叶栀子：高度35cm，冠幅30cm，36株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 30 | 55.7 | 1671 | 428.7 | 91.8 | 83.7
24 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.韭兰：高度25cm，冠幅15cm，100株/平方米； 2.养护期：一年； | m2 | 12 | 117.12 | 1405.44 | 215.76 | 36.72 | 40.68
25 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.麦冬：高度25cm，冠幅20cm，64株/平方米； 2.养护期：一年 | m2 | 250 | 44.29 | 11072.5 | 1905 | 460 | 380
26 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮，满铺； 2.养护期：一年 | m2 | 3050 | 28.82 | 87901 | 31964 | 4666.5 | 5917
27 | 050202004001 | 点(散)布大卵石 | 1.L1.0-1.5米，W0.5-0.8米，H0.8-1.2米，泰山石； 2.2-3块/组 | 组 | 5 | 6793.85 | 33969.25 | 5096.05 | 3053.05 | 1302.75
|  | 亮化部分 |  |  |  |  | 172604.74 | 34632.43 | 2871.74 | 6132.59
28 | 05B001 | 路面锯缝 | 1.原有路面锯缝 | m | 2796 | 6.73 | 18817.08 | 11827.08 | 587.16 | 2041.08
29 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原有混凝土路面拆除及外运 | m2 | 209.7 | 21.56 | 4521.13 | 2176.69 | 1342.08 | 574.58
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按现场实际施工为准； 2.挖土深度:按现场实际施工为准； | m3 | 118.85 | 5.27 | 626.34 | 47.54 | 445.69 | 77.25
31 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:符合要求的土方 | m3 | 13.99 | 14.84 | 207.61 | 129.69 | 31.62 | 26.86
32 | 040103001002 | 回填方 | 1.粗砂垫层； | m3 | 41.94 | 290.54 | 12185.25 | 444.56 | 26.84 | 77.17
33 | 040202011001 | 碎石 | 1.100mm厚碎石垫层； | m2 | 209.7 | 23.88 | 5007.64 | 245.35 | 182.44 | 67.1
34 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.20cm厚C25混凝土路面修复； 2.含模板、养护等所有内容； | m2 | 209.7 | 111.44 | 23368.97 | 1417.57 | 44.04 | 239.06
35 | 030404017001 | 配电箱 | 1.1#控制箱路灯，D20圆钢接地棒，含内部元器件等所有内容，详见图纸 | 台 | 1 | 3338.08 | 3338.08 | 226.41 | 8.55 | 38.44
36 | 030404017002 | 配电箱 | 1.2#控制箱路灯，D20圆钢接地棒，含内部元器件等所有内容，详见图纸 | 台 | 1 | 3338.08 | 3338.08 | 226.41 | 8.55 | 38.44
37 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.射树灯，1*24W/220V，暖黄色，IP65，含配套路灯基础，模板，路灯接地等所有内容 | 套 | 10 | 171.37 | 1713.7 | 343.1 |  | 55.9
38 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.LED灯带，6W/220V，暖白色IP65，含配套路灯基础，模板，路灯接地等所有内容 | m | 150 | 56.39 | 8458.5 | 4081.5 |  | 664.5
39 | Z030412013003 | 景观灯 | 1.射树灯，1*36W/220V，暖黄色，IP65，含配套路灯基础，模板，路灯接地等所有内容 | 套 | 53 | 191.57 | 10153.21 | 1818.43 |  | 296.27
40 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.手孔井400*400*700mm，具体做法详见图纸； | 座 | 10 | 467.44 | 4674.4 | 1434.5 | 32.5 | 238.9
41 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.PE电线管 PE40mm | m | 1709 | 12.25 | 20935.25 | 5810.6 | 51.27 | 957.04
42 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6 | m | 1850 | 29.87 | 55259.5 | 4403 | 111 | 740
|  | 其它工程 |  |  |  |  | 402035.3
43 | 05B002 | 精神堡垒 | 1.具体做法详见图纸； 2.含土方、混凝土、钢筋、脚手架、灯具、电线、金属字等所有内容； | 座 | 1 | 284535.3 | 284535.3
44 | 05B003 | 圆通文化特色小品 | 1.具体做法详见图纸； 2.含土方、混凝土、钢筋、脚手架、木结构、瓦屋面等所有内容； | 座 | 1 | 97500 | 97500
45 | 05B004 | 原有管理房拆除 | 1.原有管理房拆除及外运 | 幢 | 10 | 2000 | 20000
合 计 | [6 empty] | 934069.17 | 112228.83 | 25863.62 | 22274.99

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程
单位工程名称：建设工程-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 125545.16 | 4.28 | 5373.33
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 163.21
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 188.32
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 1192.68
合 计 |  |  |  | 6917.54

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称：建设工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 绿化 |  |  |  |  | 12139.12 | 1979.81 | 1761.65 | 601.5
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 67 | 19.89 | 1332.63 | 229.81 |  | 37.52
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆 | 株 | 67 | 15.62 | 1046.54 | 536 |  | 87.1
3 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒）棚 | 1.搭设遮阴(防寒）棚 | m2 | 200 | 12.46 | 2492 | 610 |  | 100
4 | 05B005 | 苗木种植反季节施工增加费 | 1.苗木种植反季节施工增加费，具体由投标人自行根据施工组织设计及现场综合考虑，该项费用一次性包干使用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4267.95 | 4267.95 | 604 | 1761.65 | 376.88
合 计 | [6 empty] | 12139.12 | 1979.81 | 1761.65 | 601.5

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：建设工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 252387.91
二 | 措施项目清单 |  | 5957.14
1 | 组织措施项目清单 |  | 5957.14
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 27355.77
五 | 税金 |  | 25713.07
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 311,413.89

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：建设工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 1#楼 |  |  |  |  | 31872.32 | 15276.68 | 354.31 | 2159.48
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 258.62 | 9.18 | 2374.13 | 1968.1 |  | 271.55
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 258.62 | 39.89 | 10316.35 | 3258.61 | 54.31 | 460.34
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 258.62 | 52.78 | 13649.96 | 7034.46 |  | 969.83
4 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 258.62 | 21.39 | 5531.88 | 3015.51 | 300 | 457.76
|  | 2#楼 |  |  |  |  | 45468.17 | 21793.28 | 505.45 | 3080.65
5 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 368.94 | 9.18 | 3386.87 | 2807.63 |  | 387.39
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 368.94 | 39.89 | 14717.02 | 4648.64 | 77.48 | 656.71
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 368.94 | 52.78 | 19472.65 | 10035.17 |  | 1383.53
8 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 368.94 | 21.39 | 7891.63 | 4301.84 | 427.97 | 653.02
|  | 3#楼 |  |  |  |  | 60574.92 | 29034.08 | 673.38 | 4104.2
9 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 491.52 | 9.18 | 4512.15 | 3740.47 |  | 516.1
10 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 491.52 | 39.89 | 19606.73 | 6193.15 | 103.22 | 874.91
11 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 491.52 | 52.78 | 25942.43 | 13369.34 |  | 1843.2
12 | 011701002003 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 491.52 | 21.39 | 10513.61 | 5731.12 | 570.16 | 869.99
|  | 4#楼 |  |  |  |  | 6889.11 | 3302.01 | 76.58 | 466.77
13 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 55.9 | 9.18 | 513.16 | 425.4 |  | 58.7
14 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 55.9 | 39.89 | 2229.85 | 704.34 | 11.74 | 99.5
15 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 55.9 | 52.78 | 2950.4 | 1520.48 |  | 209.63
16 | 011701002004 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 55.9 | 21.39 | 1195.7 | 651.79 | 64.84 | 98.94
|  | 5#楼 |  |  |  |  | 28461.37 | 2932.83 | 68.02 | 414.58
17 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 49.65 | 9.18 | 455.79 | 377.84 |  | 52.13
18 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 49.65 | 39.89 | 1980.54 | 625.59 | 10.43 | 88.38
19 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 49.65 | 52.78 | 2620.53 | 1350.48 |  | 186.19
20 | 011204003001 | 墙绘 | 1、墙绘 2、挂纤维网格布 3、批刮外墙腻子粉两遍加阳角线 | m2 | 49.65 | 450 | 22342.5
21 | 011701002005 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 49.65 | 21.39 | 1062.01 | 578.92 | 57.59 | 87.88
|  | 6#楼 |  |  |  |  | 7909.54 | 3791.12 | 87.93 | 535.91
22 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 64.18 | 9.18 | 589.17 | 488.41 |  | 67.39
23 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 64.18 | 39.89 | 2560.14 | 808.67 | 13.48 | 114.24
24 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 64.18 | 52.78 | 3387.42 | 1745.7 |  | 240.68
25 | 011701002006 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 64.18 | 21.39 | 1372.81 | 748.34 | 74.45 | 113.6
|  | 7#楼 |  |  |  |  | 5360.95 | 2569.55 | 59.6 | 363.24
26 | 011604002007 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 43.5 | 9.18 | 399.33 | 331.04 |  | 45.68
27 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 43.5 | 39.89 | 1735.22 | 548.1 | 9.14 | 77.43
28 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 43.5 | 52.78 | 2295.93 | 1183.2 |  | 163.13
29 | 011701002007 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 43.5 | 21.39 | 930.47 | 507.21 | 50.46 | 77
|  | 8#楼 |  |  |  |  | 11594.41 | 5557.31 | 128.89 | 785.56
30 | 011604002008 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 94.08 | 9.18 | 863.65 | 715.95 |  | 98.78
31 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 1、M15聚合物砂浆修补平整至20厚； | m2 | 94.08 | 39.89 | 3752.85 | 1185.41 | 19.76 | 167.46
32 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 94.08 | 52.78 | 4965.54 | 2558.98 |  | 352.8
33 | 011701002008 | 外脚手架 | 1、单项脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 94.08 | 21.39 | 2012.37 | 1096.97 | 109.13 | 166.52
|  | 围墙部分 |  |  |  |  | 20786 | 12106 | 92 | 1684
34 | 011604002009 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 200 | 9.18 | 1836 | 1522 |  | 210
35 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥砂浆外墙抹灰； | m2 | 200 | 39.38 | 7876 | 4830 | 48 | 674
36 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 200 | 52.78 | 10556 | 5440 |  | 750
37 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、围墙脚手架； | m2 | 200 | 2.59 | 518 | 314 | 44 | 50
|  | 原有景观围墙改造 |  |  |  |  | 33471.12 | 11425.12 | 45.6 | 1583.02
38 | 011604002010 | 立面抹灰层拆除 | 1、墙面抹灰层（含涂料面层）拆除； 2、废料清理成堆，垃圾外运 | m2 | 190 | 9.18 | 1744.2 | 1445.9 |  | 199.5
39 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥砂浆外墙抹灰； | m2 | 190 | 39.38 | 7482.2 | 4588.5 | 45.6 | 640.3
40 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、面漆(外墙弹性涂料) 2、封底漆一道 3、批刮外墙防水腻子两遍加阳角线 | m2 | 190 | 52.78 | 10028.2 | 5168 |  | 712.5
41 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、0.75米高铝合金仿木篱笆 | m | 7.5 | 387.55 | 2906.63
42 | 040309001002 | 金属门 | 1、1.2*0.9米铝合金仿木篱笆门 | m | 4.3 | 542.58 | 2333.09
43 | 020106002001 | 砖瓦漏窗 | 1、白色水泥艺术空心砖； 2、含白色涂料； | m2 | 16.16 | 285 | 4605.6
44 | 011508004001 | 金属字 | 1、“美丽乡村 美好生活” 2、不锈钢白色立体字500*500*30 3、含购买、安装、固定等所有内容； | 个 | 8 | 546.4 | 4371.2 | 222.72 |  | 30.72
合 计 | [6 empty] | 252387.91 | 107787.98 | 2091.76 | 15177.41

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程
单位工程名称：建设工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 97979.12 | 5.47 | 5359.46
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 489.9
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 107.78
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 5957.14

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：横村镇新龙线沿线环境提升改造工程
单位工程及专业工程名称：建设工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计