## 【不含单列】工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 规 费 (元)
一 | 单位工程汇总 | 3990309.72 | 56667.32 | 221499.03
1 | 桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程 | 3990309.72 | 56667.32 | 221499.03
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总计［一+二］ |  | 3990310 | 56667.32 | 221499.03

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程 | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 市政工程 清单控制价汇总 | 给水工程 清单控制价汇总 | 园林绿化工程 清单控制价汇总 | 路灯工程 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单 | 717286.19 | 73717.35 | 2202829.89 | 81850.31 | 3075683.74
2 | 措施项目清单 | 187269.88 | 1280.55 | 174038.66 | 1062.75 | 363651.84
2.1 | 组织措施项目清单 | 28968.83 | 1280.55 | 38648.43 | 1062.75 | 69960.56
其中 | 安全文明施工费 | 22741.88 | 953.44 | 32180.73 | 791.27 | 56667.32
2.2 | 技术措施项目清单 | 158301.05 | 0.00 | 135390.23 | 0.00 | 293691.28
3 | 其他项目清单 | - | - | - | - | 0.00
4 | 规费 | 50763.13 | 4309.85 | 162849.24 | 3576.81 | 221499.03
5 | 税金 | - | - | - | - | 329475.11
合计=1+2+3+4+5 | [5 empty] | 3990309.72

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 附录A 土石方工程 |  |  |  |  | 53106.66 | 24281.72 | 14287.65 | 6012.63
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、挖土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 2315.00 | 3.29 | 7616.35 | 926.00 | 5231.90 | 926.00
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 601.49 | 3.29 | 1978.90 | 240.60 | 1359.37 | 240.60
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 2315.00 | 11.08 | 25650.20 | 16505.95 | 4028.10 | 3241.00
4 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 453.76 | 14.41 | 6538.68 | 4206.36 | 1025.50 | 830.38
5 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：外购良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 337.00 | 26.08 | 8788.96 | 2402.81 | 586.38 | 471.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方； 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定; | m3 | 147.73 | 17.15 | 2533.57 | 0.00 | 2056.40 | 302.85
|  | 场地平整 |  |  |  |  | 225990.92 | 14597.84 | 168612.49 | 27095.69
7 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 | m2 | 6138.06 | 0.60 | 3682.84 | 491.04 | 2516.60 | 429.66
8 | 011601001001 | 房屋拆除（按建筑物占地面积计取） | 1、原有房屋拆除，建筑垃圾外运至甲方指定地点 | m2 | 813.60 | 231.12 | 188039.23 | 5727.74 | 146838.53 | 22520.45
9 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、原有围墙拆除垃圾外运及消纳 | m3 | 106.20 | 180.86 | 19207.33 | 7435.06 | 8009.60 | 2323.66
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原有20cm厚混凝土路面拆除垃圾外运及消纳 | m2 | 472.00 | 31.91 | 15061.52 | 944.00 | 11247.76 | 1821.92
|  | 弱电 |  |  |  |  | 203575.06 | 40499.11 | 884.95 | 6435.09
11 | 040804001001 | 配管 | 弱电电缆管： 1、管道材料名称：镀锌钢管； 2、管材规格：4φ100； 3、埋设深度、接口形式、基础断面形式：C25混凝土包方(断面0.55m*0.55m)，具体做法详见施工图 | m | 270.00 | 451.76 | 121975.20 | 21205.80 | 351.00 | 3353.40
12 | 040804001002 | 配管 | 弱电电缆管： 1、管道材料名称：镀锌钢管； 2、管材规格：3φ25； 3、埋设深度、接口形式、基础断面形式：具体做法详见施工图 | m | 331.00 | 67.18 | 22236.58 | 7020.51 | 66.20 | 1102.23
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.999 | 4480.81 | 8957.14 | 1625.15 | 51.31 | 261.23
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 1.174 | 5237.74 | 6149.11 | 1404.01 | 47.84 | 226.28
15 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1、950*840*1000砖砌1号手孔井，详图参见YD5062/P6 2、含模板 | 座 | 19 | 2045.59 | 38866.21 | 7820.02 | 368.60 | 1270.91
16 | 040804003001 | 接线箱 | 1、45cm*35cm*12.5cm户内智能信息箱 | 个 | 18 | 299.49 | 5390.82 | 1423.62 | 0.00 | 221.04
|  | 雨水 |  |  |  |  | 234613.55 | 23890.94 | 10030.68 | 5208.92
17 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN4） 2、管材规格：De110 3、接口形式：承插式胶粘剂粘接 4、含闭水试验、配件等 | m | 50.00 | 23.18 | 1159.00 | 294.00 | 0.00 | 45.50
18 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、管类型：钢筋砼承插管(Ⅱ级) 2、规格：D200 3、埋设深度：按设计要求 4、接口形式：承插式橡胶圈接口 5、垫层厚度、材料品种、强度：100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层 6、基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径：按设计要求（120°C25钢筋砼基础），包括管基沉降缝 7、闭水试验 8、含模板等 | m | 53.75 | 267.30 | 14367.38 | 2285.45 | 160.71 | 379.48
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 040501001002 | 混凝土管 | 1、管类型：钢筋砼承插管(Ⅱ级) 2、规格：D300 3、埋设深度：按设计要求 4、接口形式：承插式橡胶圈接口 5、垫层厚度、材料品种、强度：100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层 6、基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径：按设计要求（120°C25钢筋砼基础），包括管基沉降缝 7、闭水试验 8、含模板等 | m | 55.00 | 330.01 | 18150.55 | 2492.05 | 168.30 | 413.05
20 | 040501001003 | 混凝土管 | 1、管类型：钢筋砼承插管(Ⅱ级) 2、规格：D400 3、埋设深度：按设计要求 4、接口形式：承插式橡胶圈接口 5、垫层厚度、材料品种、强度：100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层 6、基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径：按设计要求（120°C25钢筋砼基础），包括管基沉降缝 7、闭水试验 8、含模板等 | m | 80.00 | 398.69 | 31895.20 | 4097.60 | 320.80 | 685.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、线性排水沟 2、100厚C15混凝土垫层 3、成品树脂线性排水沟 4、20*20*1.7镀锌方钢管 5、2厚304不锈钢 6、Φ4 304不锈钢圆钢 7、含模板、配件等 | m | 215.94 | 302.49 | 65319.69 | 693.17 | 30.23 | 112.29
22 | 040504001001 | 砌筑井 | 雨水检查井 1、材料：M15水泥砂浆砌MU15砖 2、井深：平均井深1.2米 3、尺寸：Φ700 4、垫层、基础：100厚C20混凝土垫层，150厚C30(P6)混凝土底板 5、厚240井墙采用M15水泥砂浆砌MU20砖，内外壁和底面抹面20厚防水砂浆抹面，C30混凝土井圈 6、井盖、井座：成品D400钢纤维井盖、座；含模板、钢筋等 | 座 | 9 | 1914.05 | 17226.45 | 4047.75 | 178.38 | 656.19
23 | 040504001002 | 砌筑井 | 单篦雨水口 1、材料：M15水泥砂浆砌MU15砖 2、井深：0.6米 3、平面尺寸：680*380 4、垫层、基础：50厚C20细石混凝土垫层、100厚C20素砼底板 6、井盖、井座：成品钢纤维混凝土Ⅰ级雨水篦子 7、井圈、抹灰、等具体做法详见施工图（含模板） | 座 | 18 | 713.76 | 12847.68 | 3432.78 | 143.28 | 555.12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 04B001 | 锯缝 | 1、锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 377.50 | 3.68 | 1389.20 | 770.10 | 79.28 | 132.13
25 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、拆除5cm厚沥青混凝土垃圾外运及消纳 | m2 | 285.75 | 8.76 | 2503.17 | 1334.45 | 668.66 | 311.47
26 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、拆除20cm厚水泥混凝土垃圾外运及消纳 | m2 | 285.75 | 31.91 | 9118.28 | 571.50 | 6809.42 | 1103.00
27 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 285.75 | 1.87 | 534.35 | 82.87 | 351.47 | 62.87
28 | 040202011001 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 285.75 | 23.81 | 6803.71 | 334.33 | 248.60 | 88.58
29 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、200厚C20水泥混凝土 | m2 | 285.75 | 107.69 | 30772.42 | 1725.93 | 60.01 | 277.18
30 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青透层（1.1±0.1L/m2） | m2 | 285.75 | 3.32 | 948.69 | 8.57 | 28.58 | 5.72
31 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 285.75 | 6.11 | 1745.93 | 482.92 | 0.00 | 74.30
32 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 285.75 | 59.07 | 16879.25 | 331.47 | 782.96 | 165.74
33 | 040305002001 | 干砌块料 | 1、干砌挡墙修复 | m3 | 10.00 | 295.26 | 2952.60 | 906.00 | 0.00 | 140.70
合计 | [6 empty] | 717286.19 | 103269.61 | 193815.77 | 44752.33

## 1_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 22741.88
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 1299.54
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 351.96
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 4575.45
合 计 |  |  |  | 28968.83

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-市政工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0411 | 附录L 措施项目 |  |  |  |  | 158301.05 | 8226.73 | 6366.00 | 2248.05
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13294.71 | 13294.71 | 1963.00 | 5834.37 | 1196.67
2 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 包封模板 | m2 | 297.00 | 53.22 | 15806.34 | 6263.73 | 531.63 | 1051.38
3 | 04B002 | 临时围挡 | 2m高镀锌钢板临时围挡，由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告、施工组织设计综合考虑报价 | m | 380.00 | 340.00 | 129200.00
合计 | [6 empty] | 158301.05 | 8226.73 | 6366.00 | 2248.05

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-给水工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 73717.35 | 14089.05 | 3194.49 | 2650.98
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PE管,PE100级,SDR11,1.6MPa 2.规格:DN100 3.接口方式:电热熔连接 4.工作内容:切管、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 156.00 | 83.87 | 13083.72 | 1154.40 | 65.52 | 187.20
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PE管,PE100级,SDR11,1.6MPa 2.规格:DN50 3.接口方式:电热熔连接 4.工作内容:切管、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 85.00 | 23.98 | 2038.30 | 510.00 | 28.05 | 82.45
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PE管,PE100级,SDR11,1.6MPa 2.规格:DN32 3.接口方式:电热熔连接 4.工作内容:切管、组对、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。 | m | 350.00 | 12.84 | 4494.00 | 1760.50 | 98.00 | 287.00
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀 2.规格:DN100 3.含2片法兰 | 个 | 2 | 799.18 | 1598.36 | 138.92 | 31.04 | 26.56
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀 2.规格:DN50 3.含2片法兰 | 个 | 1 | 370.38 | 370.38 | 36.69 | 8.28 | 7.03
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-给水工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN100 3.含2片法兰 | 个 | 2 | 451.82 | 903.64 | 156.14 | 31.04 | 29.20
7 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.名称:可曲挠橡胶接头单球 2.规格:DN50 3.含2片法兰 | 个 | 1 | 233.37 | 233.37 | 31.26 | 8.28 | 6.20
8 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.含DN100软密封闸阀2个，DN80流水箱1个，DN80水表、伸缩节1个，DN100橡胶圈止回阀1个，2片法兰 | 组 | 1 | 3158.05 | 3158.05 | 226.20 | 18.28 | 37.73
9 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组 2.规格:DN25 3.含DN20机械水表1个，DN25磁性铜加密阀1个 | 组 | 18 | 203.51 | 3663.18 | 635.94 | 14.40 | 99.72
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止止回阀 2.规格:DN25 | 个 | 18 | 78.67 | 1416.06 | 160.38 | 6.30 | 25.56
11 | 040504001003 | 砌筑井（阀门井DN50） | 1.名称:阀门井DN50 2.规格:具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 856.52 | 856.52 | 155.31 | 7.19 | 24.85
12 | 040504001004 | 砌筑井（阀门井DN100） | 1.名称:阀门井DN100 2.规格:具体做法详见图纸 | 座 | 2 | 1281.98 | 2563.96 | 392.42 | 19.06 | 62.92
13 | 040504001005 | 砌筑井（接户水表井DN25） | 1.名称:接户水表井DN25 2.规格:具体做法详见图纸 | 座 | 18 | 661.60 | 11908.80 | 2504.34 | 117.00 | 400.86
14 | 040504001006 | 砌筑井（水表井DN100） | 1.名称:水表井DN100 2.规格:具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 2386.02 | 2386.02 | 539.67 | 21.21 | 85.75
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-给水工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定； 2、挖土深度： 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 449.88 | 3.31 | 1489.10 | 179.95 | 1016.73 | 175.45
16 | 040103001004 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方(或现场开挖砂砾料) 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 395.78 | 14.53 | 5750.68 | 3668.88 | 894.46 | 712.40
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方； 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定; | m3 | 54.11 | 17.29 | 935.56 | 0.00 | 753.21 | 109.30
18 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚中粗砂垫层 | m3 | 17.73 | 336.45 | 5965.26 | 754.94 | 40.25 | 122.34
19 | 040103001005 | 回填方 | 1、中粗砂回填 | m3 | 34.45 | 316.47 | 10902.39 | 1083.11 | 16.19 | 168.46
合计 | [6 empty] | 73717.35 | 14089.05 | 3194.49 | 2650.98

## 1_2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-给水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 953.44
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 63.56
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 20.15
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 243.4
合 计 |  |  |  | 1280.55

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-给水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 1_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 附录A 绿化工程 |  |  |  |  | 177415.29 | 34653.32 | 10458.88 | 7497.26
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、施基肥，翻耕25-30cm，搂平耙细，去除杂物,平整度和坡度符合设计要求； | m2 | 804.11 | 5.40 | 4342.19 | 3425.51 | 0.00 | 578.96
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、土壤应对疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有机质的肥沃土壤；包括购买土壤费用、堆坡造型及二次搬运等全部费用(工程量暂定）； | m3 | 241.23 | 38.10 | 9190.86 | 202.63 | 1242.33 | 229.17
3 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：沙朴B； 2、胸径或地径：25-26cm； 3、株高、冠径：H=8.0-9.0m P=5.5-6.0m； 4、养护期：两年； 5、备注：全冠，4级分叉，树形饱满，分枝点在2.5-3.0m； | 株 | 2 | 6731.15 | 13462.30 | 708.18 | 623.06 | 218.98
4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟C； 2、胸径或地径：20-21cm； 3、株高、冠径：H=7.0-7.5m P=4.5-5.0m； 4、养护期：两年； 5、备注：全冠，3级分叉，树形饱满，分枝点在2.5-3.0m； | 株 | 7 | 2887.57 | 20212.99 | 2376.29 | 2168.60 | 747.32
5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：金桂C； 2、株高、冠径：H=3.5m P=3.0m； 3、养护期：两年； 4、备注：全冠，丛生，3级分叉，树形饱满； | 株 | 52 | 1034.78 | 53808.56 | 10186.28 | 1608.88 | 1970.28
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：紫薇C； 2、胸径或地径：D6-7cm； 3、株高、冠径：H=2.5m P=2.0m； 4、养护期：两年； 5、备注：红花，软蓬，分枝点在80-100，4分枝以上； | 株 | 25 | 198.80 | 4970.00 | 1947.00 | 245.00 | 366.25
7 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫B； 2、胸径或地径：D7-8cm； 3、株高、冠径：H=2.5m P=2.5m； 4、养护期：两年； 5、备注：全冠，3级分叉，树形优美； | 株 | 17 | 635.96 | 10811.32 | 1621.12 | 389.64 | 334.73
8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、苗木、花卉种类：毛鹃； 2、株高或蓬径：H=30cm，P=20-30cm； 3、单位面积株数：36株/m2； 4、养护期：两年； 5、备注：满植不漏土 | m2 | 705.29 | 76.86 | 54208.59 | 12123.94 | 3667.51 | 2623.68
9 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、苗木、花卉种类：石菖蒲； 2、株高或蓬径：H=15cm，P=15-20cm； 3、单位面积株数：49株/m2； 4、养护期：两年； 5、备注：满植不漏土 | m2 | 98.82 | 64.85 | 6408.48 | 2062.37 | 513.86 | 427.89
|  | 附录A 土石方工程 |  |  |  |  | 46438.01 | 18717.92 | 17985.68 | 6137.84
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 2489.31 | 3.34 | 8314.30 | 995.72 | 5625.84 | 1070.40
11 | 040103001006 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 1911.78 | 14.67 | 28045.81 | 17722.20 | 4320.62 | 3785.32
12 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方； 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定; | m3 | 577.53 | 17.45 | 10077.90 | 0.00 | 8039.22 | 1282.12
|  | 沥青停车场 |  |  |  |  | 121857.14 | 6642.61 | 3437.87 | 1667.16
13 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 614.00 | 1.90 | 1166.60 | 178.06 | 755.22 | 147.36
14 | 040202011002 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 614.00 | 23.86 | 14650.04 | 718.38 | 534.18 | 208.76
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、180厚C20水泥混凝土 | m2 | 614.00 | 97.67 | 59969.38 | 3616.46 | 116.66 | 632.42
16 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、PC-2乳化沥青透层（1.1±0.1L/m2） | m2 | 614.00 | 3.32 | 2038.48 | 18.42 | 61.40 | 12.28
17 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 614.00 | 6.15 | 3776.10 | 1037.66 | 0.00 | 171.92
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土 | m2 | 614.00 | 59.15 | 36318.10 | 712.24 | 1682.36 | 386.82
19 | 040205006001 | 标线 | 1、白色热熔标线漆 | m2 | 48.25 | 33.75 | 1628.44 | 361.39 | 288.05 | 107.60
20 | 040205019001 | 钢制车挡 | 1、钢制车挡，具体详见图纸 | 个 | 66 | 35.00 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 宅间道路铺装 |  |  |  |  | 322525.52 | 64282.03 | 4186.28 | 11563.58
21 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、1.1m高仿木铝合金栏杆 2、100*50*1650，壁厚3，外层刷防锈漆，仿木纹漆饰面 3、100*100*1100铝合金，壁厚3，外层刷防锈漆，仿木纹漆饰面 4、50*30*1650铝合金，壁厚2，外层刷防锈漆，仿木纹漆饰面 5、50*50*750铝合金，壁厚2，外层刷防锈漆，仿木纹漆饰面 6、50*30*1650铝合金，壁厚3，外层刷防锈漆，仿木纹漆饰面 7、整体满焊焊接，角钢满焊焊接，预埋螺栓固定，含五金等配件 | m | 32.00 | 688.00 | 22016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
22 | 050201001001 | 园路 | 1、300*600*30厚芝麻灰火烧面正铺 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、100厚C20素砼垫层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥91% | m2 | 1026.05 | 292.88 | 300509.52 | 64282.03 | 4186.28 | 11563.58
|  | 台阶 |  |  |  |  | 89562.13 | 27540.16 | 280.78 | 4680.95
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 010507004001 | 台阶（1-5级台阶，工程量按水平投影面计取） | 1、30厚芝麻灰火烧面台阶踏板 2、20厚芝麻灰火烧面台阶踢面 3、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 4、100厚C20素砼垫层 5、100厚级配碎石垫层 6、素土夯实≥91% 7、含模板 | m2 | 44.92 | 506.26 | 22741.20 | 7768.91 | 52.11 | 1315.71
24 | 010507004002 | 台阶（5级以上台阶，工程量按水平投影面计取） | 1、30厚芝麻灰火烧面台阶踏板 2、20厚芝麻灰火烧面台阶踢面 3、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 4、120厚C25素砼垫层 5、100厚级配碎石垫层 6、素土夯实≥91% 7、200*300现浇C25钢筋混凝土地梁 8、含模板 | m2 | 87.67 | 639.88 | 56098.28 | 17812.79 | 166.57 | 3023.74
25 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.087 | 5266.05 | 458.15 | 104.05 | 3.55 | 18.19
26 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 2.281 | 4500.00 | 10264.50 | 1854.41 | 58.55 | 323.31
|  | 沿线围墙 |  |  |  |  | 135199.65 | 32408.31 | 378.32 | 5517.94
27 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层 | m3 | 9.61 | 283.43 | 2723.76 | 534.03 | 10.86 | 91.97
28 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 8.06 | 559.33 | 4508.20 | 368.50 | 5.56 | 63.11
29 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、C25混凝土地梁 | m3 | 13.64 | 584.40 | 7971.22 | 782.94 | 5.73 | 132.99
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010401001001 | 砖基础 | 1、Mu10实心砖240*115*53，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 21.14 | 508.60 | 10751.80 | 2486.70 | 51.16 | 427.66
31 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、Mu10多孔砖240*115*90，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 28.08 | 455.73 | 12796.90 | 3502.42 | 55.04 | 599.51
32 | 010502002001 | 构造柱 | 1、240*300现浇C25钢筋混凝土构造柱 | m3 | 6.06 | 719.48 | 4360.05 | 1007.78 | 3.88 | 170.47
33 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、140*240 C25混凝土过梁 | m3 | 0.15 | 584.40 | 87.66 | 8.61 | 0.06 | 1.46
34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 317.83 | 40.86 | 12986.53 | 7675.59 | 76.28 | 1303.10
35 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 317.83 | 5.49 | 1744.89 | 978.92 | 127.13 | 187.52
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 317.83 | 96.61 | 30705.56 | 4033.26 | 0.00 | 680.16
37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、面层涂料两遍（白色普通涂料） 2、涂饰底层涂料 3、抹灰面批刮腻子 4、含20宽深灰色线条 | m2 | 205.25 | 39.21 | 8047.85 | 4437.51 | 0.00 | 745.06
38 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、面层涂料两遍（仿石材真石漆） 2、涂饰底层涂料 3、抹灰面批刮腻子 | m2 | 58.32 | 95.79 | 5586.47 | 1782.26 | 0.00 | 299.18
39 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、200*400*20厚芝麻黑火烧面踢脚 | m2 | 31.01 | 206.24 | 6395.50 | 2097.52 | 2.17 | 352.27
40 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、300*600*100厚芝麻黑火烧面压顶 | m2 | 23.26 | 322.38 | 7498.56 | 973.66 | 4.88 | 164.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1、20*20*1厚铝合金仿木纹格栅，间隔50 2、30*60*1.5厚仿木纹铝合金边框 | m2 | 5.88 | 725.00 | 4263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
42 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、20*50*1.5厚仿木纹铝合金边 | m | 178.64 | 50.64 | 9046.33 | 637.74 | 0.00 | 107.18
43 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.272 | 5266.05 | 1432.37 | 325.29 | 11.08 | 56.86
44 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.954 | 4500.00 | 4293.00 | 775.58 | 24.49 | 135.22
|  | 新建围墙（砖基础） |  |  |  |  | 611286.95 | 149812.89 | 1853.30 | 25527.94
45 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层 | m3 | 53.18 | 283.43 | 15072.81 | 2955.21 | 60.09 | 508.93
46 | 010501001002 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 44.61 | 559.33 | 24951.71 | 2039.57 | 30.78 | 349.30
47 | 010503002003 | 矩形梁 | 1、C25混凝土地梁 | m3 | 75.49 | 584.40 | 44116.36 | 4333.13 | 31.71 | 736.03
48 | 010401001002 | 砖基础 | 1、Mu10实心砖240*115*53，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 156.28 | 508.60 | 79484.01 | 18383.22 | 378.20 | 3161.54
49 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、Mu10多孔砖240*115*90，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 100.87 | 455.73 | 45969.49 | 12581.52 | 197.71 | 2153.57
50 | 010502002002 | 构造柱 | 1、240*300现浇C25钢筋混凝土构造柱 | m3 | 30.72 | 719.48 | 22102.43 | 5108.74 | 19.66 | 864.15
51 | 010503002004 | 矩形梁 | 1、140*240 C25混凝土过梁 | m3 | 0.03 | 584.40 | 17.53 | 1.72 | 0.01 | 0.29
52 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 1426.25 | 40.86 | 58276.58 | 34443.94 | 342.30 | 5847.63
53 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 1426.25 | 5.49 | 7830.11 | 4392.85 | 570.50 | 841.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、2.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 1426.25 | 96.61 | 137790.01 | 18099.11 | 0.00 | 3052.18
55 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、面层涂料两遍（白色普通涂料） 2、涂饰底层涂料 3、抹灰面批刮腻子 4、含20宽深灰色线条 | m2 | 1126.02 | 39.21 | 44151.24 | 24344.55 | 0.00 | 4087.45
56 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、200*400*20厚芝麻黑火烧面踢脚 | m2 | 171.56 | 206.24 | 35382.53 | 11604.32 | 12.01 | 1948.92
57 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1、300*600*100厚芝麻黑火烧面压顶 | m2 | 128.67 | 322.38 | 41480.63 | 5386.13 | 27.02 | 908.41
58 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 1、20*20*1厚铝合金仿木纹格栅，间隔50 2、30*60*1.8厚仿木纹铝合金边框 | m2 | 0.56 | 725.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
59 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、宽1500*高1200成品铝合金门，喷深灰色氟碳漆(防锈处理) 2、含五金等配件 | m2 | 18.00 | 1362.80 | 24530.40 | 454.68 | 0.00 | 76.32
60 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 1.284 | 5266.05 | 6761.61 | 1535.56 | 52.32 | 268.43
61 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 5.103 | 4500.00 | 22963.50 | 4148.64 | 130.99 | 723.30
|  | 新建围墙（混凝土墙基础） |  |  |  |  | 698545.20 | 146151.94 | 1921.64 | 24932.35
62 | 010501001003 | 垫层 | 1、100厚C15混凝土垫层 | m3 | 66.68 | 547.21 | 36487.96 | 3048.61 | 46.01 | 522.10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 010501002001 | 带形基础 | 1、C30混凝土基础 | m3 | 145.45 | 583.39 | 84854.08 | 5867.45 | 36.36 | 994.88
64 | 010504001001 | 直形墙 | 1、C30混凝土墙 | m3 | 160.74 | 623.74 | 100259.97 | 11746.88 | 67.51 | 1991.57
65 | 010503002005 | 矩形梁 | 1、C30混凝土地梁 | m3 | 25.63 | 607.63 | 15573.56 | 1471.16 | 10.76 | 249.89
66 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1、Mu10多孔砖240*115*90，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 83.83 | 455.73 | 38203.85 | 10456.12 | 164.31 | 1789.77
67 | 010502002003 | 构造柱 | 1、240*300现浇C25钢筋混凝土构造柱 | m3 | 10.14 | 719.48 | 7295.53 | 1686.28 | 6.49 | 285.24
68 | 010503002007 | 矩形梁 | 1、140*240 C25混凝土过梁 | m3 | 0.03 | 584.40 | 17.53 | 1.72 | 0.01 | 0.29
69 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 1375.82 | 40.86 | 56216.01 | 33226.05 | 330.20 | 5640.86
70 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 1375.82 | 5.49 | 7553.25 | 4237.53 | 550.33 | 811.73
71 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、2.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 1126.67 | 96.61 | 108847.59 | 14297.44 | 0.00 | 2411.07
72 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、面层涂料两遍（白色普通涂料） 2、涂饰底层涂料 3、抹灰面批刮腻子 4、含20宽深灰色线条 | m2 | 1126.67 | 39.21 | 44176.73 | 24358.61 | 0.00 | 4089.81
73 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、200*400*20厚芝麻黑火烧面踢脚 | m2 | 142.37 | 206.24 | 29362.39 | 9629.91 | 9.97 | 1617.32
74 | 010507005003 | 扶手、压顶 | 1、300*600*100厚芝麻黑火烧面压顶 | m2 | 106.78 | 322.38 | 34423.74 | 4469.81 | 22.42 | 753.87
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 010807005004 | 金属格栅窗 | 1、20*20*1厚铝合金仿木纹格栅，间隔50 2、30*60*1.8厚仿木纹铝合金边框 | m2 | 2.24 | 725.00 | 1624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
76 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、宽1500*高1200成品铝合金门，喷深灰色氟碳漆(防锈处理) 2、含五金等配件 | m2 | 12.60 | 1362.80 | 17171.28 | 318.28 | 0.00 | 53.42
77 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 1.198 | 5266.05 | 6308.73 | 1432.71 | 48.82 | 250.45
78 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 24.482 | 4500.00 | 110169.00 | 19903.38 | 628.45 | 3470.08
合计 | [6 empty] | 2202829.89 | 480209.18 | 40502.75 | 87525.02

## 1_3_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 32180.73
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 683.58
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 788.74
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 4995.38
合 计 |  |  |  | 38648.43

## 1_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-园林绿化工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 0411 | 附录L 措施项目 |  |  |  |  | 135390.23 | 65174.66 | 3546.46 | 11548.92
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 道路模板 | m2 | 52.39 | 64.24 | 3365.53 | 2012.30 | 159.27 | 367.25
2 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 253.94 | 35.49 | 9012.33 | 2826.35 | 126.97 | 495.18
3 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 | m2 | 294.16 | 46.64 | 13719.62 | 7142.20 | 182.38 | 1232.53
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 地梁模板 | m2 | 416.13 | 70.89 | 29499.46 | 15284.45 | 1073.62 | 2746.46
5 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 308.53 | 53.38 | 16469.33 | 7191.83 | 262.25 | 1252.63
6 | 011702006002 | 矩形梁 | 过梁模板 | m2 | 5.15 | 70.89 | 365.08 | 189.16 | 13.29 | 33.99
7 | 011702011001 | 直形墙 | 混凝土墙模板 | m2 | 1286.47 | 44.15 | 56797.65 | 28057.91 | 1479.44 | 4965.77
8 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 1083.65 | 2.71 | 2936.69 | 1701.33 | 249.24 | 325.10
9 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树棍支撑三脚桩 | 株 | 94 | 20.64 | 1940.16 | 322.42 |  | 54.52
10 | 050403001002 | 树木支撑架 | 树棍支撑四脚桩 | 株 | 9 | 54.23 | 488.07 | 41.04 |  | 6.93
11 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 94 | 6.77 | 636.38 | 322.42 |  | 54.52
12 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树杆胸径（cm）25以内 | 株 | 9 | 17.77 | 159.93 | 83.25 |  | 14.04
合计 | [6 empty] | 135390.23 | 65174.66 | 3546.46 | 11548.92

## 1_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 81850.31 | 11144.85 | 3231.87 | 2203.77
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 242.42 | 3.31 | 802.41 | 96.97 | 547.87 | 94.54
2 | 040103001007 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 173.16 | 14.53 | 2516.01 | 1605.19 | 391.34 | 311.69
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：废弃土方； 2、运距：由投标人自行现场踏勘后自行判别综合确定; | m3 | 69.26 | 17.29 | 1197.51 | 0.00 | 964.10 | 139.91
4 | 040103001008 | 回填方 | 1、中粗砂回填 | m3 | 69.01 | 316.47 | 21839.59 | 2169.67 | 32.43 | 337.46
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1、（1080*800*350）落地式路灯控制箱，控制箱外壳防护等级须达到IP65以上，含配电箱内所有元器件，具体做法和参数详见施工图纸（含预埋件、基础及模板等） | 台 | 1 | 3927.91 | 3927.91 | 401.67 | 93.79 | 75.72
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电力电缆YJV-1-3*10 | m | 80.00 | 28.70 | 2296.00 | 190.40 | 4.80 | 29.60
7 | 030411001001 | 配管 | 1、配管PE40 | m | 80.00 | 8.34 | 667.20 | 269.60 | 0.00 | 41.60
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电力电缆YJV-1-3*2.5 | m | 476.00 | 12.25 | 5831.00 | 909.16 | 23.80 | 142.80
9 | 030411001002 | 配管 | 1、配管PE20 | m | 476.00 | 5.30 | 2522.80 | 1137.64 | 0.00 | 176.12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-路灯工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 53.83 | 322.98 | 61.14 | 0.00 | 9.36
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、2.8m高庭院灯（30w），型号、规格要求、防护等级详见图纸（样式由甲方选定） | 套 | 18 | 1331.73 | 23971.14 | 1057.32 | 646.38 | 259.56
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、0.6-0.8m高草坪灯（7w），型号、规格要求、防护等级详见图纸（样式由甲方选定） | 套 | 12 | 412.65 | 4951.80 | 510.48 | 0.00 | 78.12
13 | 010501006001 | 设备基础 | 1、C25混凝土基础（庭院灯基础） | m3 | 4.67 | 679.99 | 3175.55 | 529.58 | 33.76 | 85.97
14 | 010501006002 | 设备基础 | 1、C20混凝土基础（草坪灯基础） | m3 | 1.15 | 667.99 | 768.19 | 130.41 | 8.31 | 21.17
15 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.168 | 5250.95 | 882.16 | 200.91 | 6.85 | 31.90
16 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.034 | 4489.77 | 152.65 | 27.64 | 0.87 | 4.38
17 | 040806002001 | 接地母线 | 1、40*4镀锌扁钢接地母线敷设 | m | 9.00 | 35.98 | 323.82 | 216.09 | 8.55 | 34.56
18 | 040806001001 | 接地极 | 1、∠50*50*5，L=2500镀锌角钢接地极 | 根 | 30 | 154.91 | 4647.30 | 978.60 | 324.30 | 204.90
19 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 236.79 | 236.79 | 163.08 | 22.02 | 28.71
20 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 组 | 30 | 27.25 | 817.50 | 489.30 | 122.70 | 95.70
合计 | [6 empty] | 81850.31 | 11144.85 | 3231.87 | 2203.77

## 1_4_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-路灯工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 791.27
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.41 | 52.75
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 16.73
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 202
合 计 |  |  |  | 1062.75

## 1_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程
单位工程及专业工程名称:桐庐县瑶琳镇姚村村优地优居基础设施配套项目工程-路灯工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计