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杭州市建设工程管理集团有限公司

秋丰村幼儿活动中心提升工程

预算审核报告书

报告文号：杭建工（富)（预审）2022-094
杭州市富阳区秋丰村股份经济合作社：

我公司受贵方委托，对秋丰村幼儿活动中心提升工程预算进行了审核，在审核过程中，我们结合该工程现场情况、工程特点及常规的施工方案，根据国家、省市相关工程造价有关规定，对送审的工程预算文件进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：

一、工程概况
秋丰村幼儿活动中心提升工程地点位于杭州市富阳区秋丰村内。主要工程内容为旧房改造、装修水电安装、室外砼地面浇筑等。
本工程建设单位为杭州市富阳区秋丰村股份经济合作社，设计单位为皓筠工程设计有限公司，预算编制单位为中纬工程管理咨询有限公司富阳分公司。

二、审核依据

1.皓筠工程设计有限公司设计的施工图纸及联系单。

2.中纬工程管理咨询有限公司富阳分公司编制的工程预算书。

3.《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

4.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（建建发〔2019〕92号）。

5.关于贯彻省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发【2022】37号）。

6.关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知（杭建招标造价中心[2021]84号）。
7.材料价格参照《杭州造价信息》2022年第8期，《浙江省造价信息》2022年第8期。

8.人工信息价按杭州造价信息2022年8月份计取（一类139元/工日，二类150元/工日，三类172元/工日）。

9.现行其他相关政策法律法规等文件。

10.与工程项目有关的规范、标准、技术资料。

三、审核原则 

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

审核说明

1.根据皓筠工程设计有限公司出具的设计联系单：

1）屋面、平台JS防水材料厚度0.8mm;外墙JS防水材料厚度：0.6 mm

2) 1-3层楼面800*800瓷砖 ：1.现状垃圾清运，打磨现状钢筋混凝土楼板（修补平整）2.素水泥砂浆一道3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层4.楼面铺设800*800瓷砖（正铺）

3）卫生间楼面400*400瓷砖：1.现状垃圾清运，打磨现状钢筋混凝土楼板（修补平整）2.素水泥砂浆一道3.JS-2防水涂料1.5厚，防水涂料上翻至底板4. 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层5.楼面铺设400*400瓷砖（正铺）
4）花岗岩洗手盆 ：黑金沙花岗岩，台板厚度12mm

5）淋浴房做法：挡水帘+挡水条

6）石材楼梯 1.25厚1:2水泥砂浆结合层2.20厚芝麻灰花岗岩面层3.楼梯踏步仅一侧设40宽挡水线（橡胶胶条）

7）卷帘门采用手动式

2.施工组织措施费取费基数为人工费+机械费，装修工程费率为7.07%，安装工程费率为8.425%。

3.企业管理费（含安责险0.33%）按三类工程中值计取，取费基数为人工费+机械费，装修工程费率为15.49%，安装工程费率为22.05%。   

4.利润取费基数为人工费+机械费，装修工程费率为7.62%，安装工程费率为10.4%。

5.规费取费基数为人工费+机械费，装修工程费率为27.92%，安装工程费率为30.63%。

6.税金：以直接费、综合费用和规费为计算基数，费率为9%。

五、主要核增、核减情况的分析说明

1.240多孔砖墙工程量多计，核减造价3398元。

2.120多孔砖墙工程量多计，核减造价2823元。

3.M0821综合单价调整，核增造价2645元。
4.M1224综合单价调整，核增造价2561元。

5.80系列普通铝合金推拉窗工程量多计，核减造价3307元。

6.瓦屋面综合单价调整，核减造价3658元。

7.外墙JS防水涂料综合单价及工程量调整，核减造价9274元。

8.架空层水泥砂浆楼地面综合单价及工程量调整，核增造价3805元。

9.1-3层楼面块料楼地面综合单价调整，核减造价6437元。

10.卫生间块料墙面综合单价调整，核减造价3859元。

11.H=1100mm不锈钢护窗栏杆工程量调整，核减造价2360元。

12.水泥混凝土综合单价调整，核减造价2580元。

13.家居多媒体箱安装综合单价调整，核减造价1270元。
六、其它情况说明：

1.综合暂定价（仅计税金）：

1）1500*1500威卢克斯窗，2250元/樘，共4樘，合计9000元；
2）成品淋浴房， 500元/套，共10套，合计5000元；
3）室外雨水管及井等铺设，2500元/项，共1项，合计2500元；
4）现状垃圾清理，10000元/项，共1项，合计10000元。

2.配电箱ALZ电源型号按系统图计入，暂按30m计入；

4.室外排水沟不计入本工程；

5.室外路灯杆不计入本工程；

6.垃圾外运运距按5km计入。
七、审核结果

本工程送审预算造价为1165276元，经审核，核增金额0元，核减金额32541元，净核减金额32541元，最终核定预算造价1132735元（其中暂定价28885元），净核减率为2.79%。

八、审核过程中发现的问题及建议

九、附件：

1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表 

杭州市建设工程管理集团有限公司

               2022年9月27日
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