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鹿山街道垃圾中转站改造提升工程预算审核报告书
广通（预审）富字[2022]第009号
杭州市富阳区财政项目预算审核中心：

我公司受贵单位的委托，根据贵单位的要求对鹿山街道垃圾中转站改造提升工程预算进行审核，该预算由浙江五石中正工程咨询有限公司编制。在审核过程中我公司结合实际情况对编制单位的工程预算书进行了全面、仔细的审核。现审核已结束，具体情况报告如下：
一、工程概况

1.本工程建设地点浙江省杭州市富阳区鹿山街道，主要工程建设内容为垃圾站改造提升。

2.建设单位：杭州市富阳区综合行政执法局

3.设计单位：浙江瑞联建筑设计有限公司

4.预算编制单位：浙江五石中正工程咨询有限公司

二、审核依据

1.浙江瑞联建筑设计有限公司设计的图纸及工程设计变更联系单、工程预算书、计算稿等相关资料。

2.《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及13版清单浙江省补充规定、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

3.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、2018版定额解释及省市有关营改增规定。

4.《杭州造价信息》2022年第七期杭州市富阳区信息价，《浙江造价

信息》2022年第七期信息价。无价材料通过市场询价计入。

5.杭州市建设工程造价和投资管理办公室《关于杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》（杭建造价投资办[2012]3号）。

6.富阳市人民政府办公转发市发改局市建设局关于富阳市建施工程推广应用预拌砂浆实施意见的通知》（富政办[2011]123号文件）。

7.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。
8.其他有关法律、法规及适用的标准、规范。
三、审核原则 

建设单位应对其送审资料的真实性、合法性及完整性负责。我们的责任是按照国家有关规定对上述资料进行计算并发表审核意见。在审核过程中，我们坚持实事求是、客观公正的审核原则。

审核说明

(一)土建工程

1.根据设计回复，新建大门门头混凝土等级按C25考虑。

2.根据设计回复，西北三侧为围墙一，其余为围墙二。

3.根据设计回复，2.5厚环氧树脂地面为自流平地面

4.本项目土方类别暂按三类土考虑，土方外运距离根据建设单位情况说明按20KM计入。

5.暂定综合单价

（1）钢制防盗门，500元/m2 
（2）围墙格栅拆除，24.93元/m  
（3）建筑垃圾外运及处置费，81.03元/m3  

（4）玻璃钢盖板，25元/m2  
暂定价合计（仅计税金）：6870元。

(二)市政工程

1.根据设计回复，绿化养护暂按1年考虑。

(三)园林绿化工程

2.根据设计回复，沥青路面结构层之间无须透层、粘层及封层。
(四)安装工程

1.止回阀材质按铜质考虑。
五、主要核增、核减情况的分析说明

（一）房建工程

1.土方运距及综合单价调整，造价核增约0.1万元，造价核减0.8万元。
2.砌筑、混凝土、门窗、装饰、拆除工程清单工程量及单价调整，造价核增11.9万元，造价核减12.8万元。

3.措施项目清单及工程量调整，造价核增1.8万元，造价核减2.2万元。

（二）市政工程

1.土石方清单工程量调整，造价核增约0.1万元，造价核减约0.8万元。

2.道路、污水池及室外给排水清单工程量调整，造价核增约3.6万元，造价核减约2.6万元。

（三）园林绿化工程

1.清单工程及综合单价调整，造价核增约0.04万元。

（四）安装工程

1.强电系统：配管、配线、接线盒工程量调整；送审预算中的灯具、开关价格未计；配管、配线、接线盒价格调整，造价核增约0.24万元，造价核减约0.15万元。

2.给排水系统：管道、阀门、水龙头工程量调整；套管漏项；管道、阀门、水龙头、地漏、洗脸盆价格调整，造价核增约0.29万元。

3.消防系统：灭火器工程量及价格调整，造价核减约0.03万元。

六、取费标准

1.费用计取：按一般计税中值计取，以定额人工费加定额机械费为计算基数，其中房建工程企业管理费费率为16.57%，利润费率为8.1%；市政工程企业管理费费率为17.04%，利润费率为9.99%；园林绿化工程企业管理费费率为17.89%，利润费率为13.21%；安装工程企业管理费费率为21.72%，利润费率为10.4%。

2.施工组织措施费：按市区工程的中值计取，房建工程总费率为11.45%；市政工程总费率为10.27%；园林绿化工程总费率为5.29%；安装工程总费率为8.43%；。

3.规费：以定额人工费加定额机械费为计算基数，房建工程费率为25.78%；市政工程费率为18.75%；园林绿化费率为30.61%；安装工程费率为30.63%。
4.税金：费率为9%。
七、审核结果

本工程送审预算造价1163399元，净核减12907元，最终核定预算造价1150492元，净核减率为1.11%。

八、审核过程中发现的问题及建议

无
九、附件：
1.预算审核核定金额确认表

2.预算审核清单对比表
3.富阳区政府性投资项目无价材料、设备清单确认表

4.情况说明

                                  浙江广通工程咨询有限公司

                                二〇二二年八月五日
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