## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 富春江镇红旗畈产业园10KV宅前开关站土建工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 735742元
| （大写）： |  | 柒拾叁万伍仟柒佰肆拾贰元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：富春江镇红旗畈产业园10KV宅前开关站土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 土建工程 | 555177.44 |  | 9920.16 | 28041.86 | 45840.34
1.1 | 房屋建筑与装饰 | 555177.44 |  | 9920.16 | 28041.86 | 45840.34
2 | 安装工程 | 180564.4 |  | 1268.95 | 5707.5 | 14908.99
2.1 | 通用安装工程 | 180564.4 |  | 1268.95 | 5707.5 | 14908.99
合计 |  | 735741.84 |  | 11189.11 | 33749.36 | 60749.33

## 表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【土建工程】
【表10.2.2-13】
单项工程招标控制价费用表
工程名称：土建工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 434839.56
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 90186.64
2 | 措施项目费 |  | 46455.68
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 35872
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 18587.07
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 10583.68
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 9920.16
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费
3.4.2 | 甲供材料设备管理费
4 | 规费 | ∑计算基数×费率 | 28041.86
5 | 增值税 | ∑计算基数×费率 | 45840.34
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 555177.44

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 434839.56 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 90186.64
2 | 措施项目费 |  | 46455.68
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 35872 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 18587.07
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 10583.68 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 9920.16 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 28041.86
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 45840.34
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 555,177.44

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 434839.56 | 94116.35 | 6391.96
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、机械平整场地； | m2 | 218.73 | 0.53 | 115.93 | 17.5 | 76.56
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:详见地质详勘文件 2.挖土深度:挖土深度不小于1.6m，具体结合地勘报告； | m3 | 238.32 | 4.79 | 1141.55 | 293.13 | 631.55
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:开挖原土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑； | m3 | 230 | 16.66 | 3831.8 | 3019.9 | 117.3
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:开挖原土； 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 108 | 15.23 | 1644.84 | 38.88 | 1292.76
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 投标人自行考虑处置费用 | m3 | 108 | 30 | 3240
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 19.19 | 522.82 | 10032.92 | 877.37 | 13.24
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 58.07 | 580.99 | 33738.09 | 1405.87 | 14.52
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.07 | 634.38 | 10194.49 | 1574.86 | 6.75
本页小计 | [6 empty] | 63939.62 | 7227.51 | 2152.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.34 | 564.69 | 9227.03 | 669.94 | 6.86
10 | 010505001001 | 现浇楼板（平板） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.52 | 577.04 | 6070.46 | 497.81 | 8.21
11 | 010505001002 | 现浇楼板（坡屋面） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.26 | 585.39 | 7762.27 | 689.39 | 10.34
12 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.21 | 618.42 | 748.29 | 95.81 | 0.75
13 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 7.2 | 146.59 | 1055.45 | 125.57 | 1.08
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 2.面层厚度:80mm厚C25砼 3.混凝土种类:商品砼 4.变形缝填塞材料种类:油膏嵌缝 | m2 | 18.1 | 79.48 | 1438.59 | 260.1 | 2.35
15 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 10.01 | 264.27 | 2645.34 | 936.24 | 7.91
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内 | t | 12.61 | 3918.94 | 49417.83 | 4626.99 | 697.59
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ18以内 | t | 4.606 | 4101.31 | 18890.63 | 2460.02 | 313.21
本页小计 | [6 empty] | 97255.89 | 10361.87 | 1048.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ10以内 | t | 4.946 | 5168.13 | 25561.57 | 5717.13 | 264.81
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235 2.规格:150*150*8mm、[10 | t | 0.561 | 9780.81 | 5487.03 | 1601.12 | 985.57
20 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: MU15烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 46.47 | 617.29 | 28685.47 | 7255.36 | 115.71
21 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级: MU15蒸压灰砂砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 1 | 446.31 | 446.31 | 117.63 | 2.42
22 | 010515001004 | 砌体加固钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6.5mm | t | 0.08 | 5880.8 | 470.46 | 147.3 | 4.54
23 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1015等钢质甲级防火门，门洞口尺寸1500*2100\1500*2700等 | m2 | 1.5 | 1155.61 | 1733.42 | 79.49
24 | 010802003002 | 钢质门 |  | m2 | 12.45 | 670.34 | 8345.73 | 572.08 | 3.24
25 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗BYC1206 | m2 | 4.32 | 512.07 | 2212.14 | 73.05
本页小计 | [6 empty] | 72942.13 | 15563.16 | 1376.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗C1206、C1512 | m2 | 17.28 | 543.86 | 9397.9 | 292.2
27 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:英红彩瓦 | m2 | 110.48 | 150.93 | 16674.75 | 1168.88 | 40.88
28 | 010902001001 | 保温隔热屋面及卷材防水 | 1.英红彩瓦（下挂瓦条30*30，顺水条20*40@500mm），顺水条嵌入水泥砂浆中2/3（另行计价） 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层； 3.挤塑板保温隔热板，厚度25mm； 4.复合防水层：1.2mm防水涂膜一层，上贴SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材350g/m2； 5.水泥砂浆找平层20mm厚，砂浆配比1:2.5； 6.现浇屋面板基层 | m2 | 110.48 | 135.42 | 14961.2 | 3325.45 | 48.61
29 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.防水层做法:聚氨酯防水层1.5mm，1:3水泥砂浆找坡保护层（最薄处20mm抹平） | m2 | 249.62 | 65.44 | 16335.13 | 3958.97 | 79.88
本页小计 | [6 empty] | 57368.98 | 8745.5 | 169.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.C25细石混凝土40mm厚地面面层，随捣随抹； | m2 | 203.79 | 42.44 | 8648.85 | 3550.02 | 12.23
31 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 水泥基自流平地面 | m2 | 87.66 | 30.34 | 2659.6 | 1413.96 | 10.52
32 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 楼梯20mm厚水泥砂浆面层 | m2 | 7.2 | 97.16 | 699.55 | 475.2 | 2.45
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | 满铺镀锌钢丝网，15mm厚水泥石灰膏抹灰层（分2次成活） | m2 | 393.96 | 37.57 | 14801.08 | 8218.01 | 94.55
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙） | 18mm厚水泥砂浆抹灰层（分2次成活） | m2 | 249.96 | 40.17 | 10040.89 | 6036.53 | 59.99
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 8mm厚水泥石灰膏抹灰层（分2次成活），素水泥浆（掺建筑胶）一道 | m2 | 275.14 | 27.15 | 7470.05 | 4245.41 | 49.53
36 | 011406001001 | 抹灰面涂料--内墙 | 满批腻子2遍，封闭底漆一道，乳胶漆涂料面层2道 | m2 | 393.96 | 45.04 | 17743.96 | 10270.54
37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料--外墙 | 1.基层类型:砌体墙 2.涂料品种、喷刷遍数:仿石真石漆面层 | m2 | 249.96 | 79.34 | 19831.83 | 5111.68
38 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 封闭底漆1道，树脂乳液涂料面层2道 | m2 | 275.14 | 38.82 | 10680.93 | 6022.81
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | m | 20 | 371.88 | 7437.6 | 800.4 | 218.8
本页小计 | [6 empty] | 100014.34 | 46144.56 | 448.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010101003001 | 挖沟槽土方(室外管/井） | 1.土壤类别:详见地质详勘文件 2.挖土深度:挖土深度不小于1.8m，具体结合地勘报告； | m3 | 133.2 | 5.68 | 756.58 | 251.75 | 362.3
41 | 010404001001 | 垫层(室外管/井） | 管道井及沟槽底部碎石垫层干铺 | m3 | 5.5 | 269.93 | 1484.62 | 305.64 | 6.22
42 | 010501001002 | 垫层(室外管/井） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 4 | 522.82 | 2091.28 | 182.88 | 2.76
43 | 010507006001 | 钢筋混凝土电力检查井 | 3*1.5m钢筋混凝土三通井，包含钢筋、混凝土井壁/底/盖板及模板，其余均另行计价；具体做法详见图纸 | 座 | 2 | 7840.31 | 15680.62 | 3667.48 | 713.72
44 | 010501002001 | 电缆管道排管及砼包方 | 1.电缆管道及规格：Φ175mm塑料电缆保护管，排管共16根； 2.保护管进行混凝土包方，混凝土标号C25，包方截面尺寸：850*700mm | m | 25 | 932.22 | 23305.5 | 1666 | 112.25
本页小计 | [6 empty] | 43318.6 | 6073.75 | 1197.25
合 计 | [6 empty] | 434839.56 | 94116.35 | 6391.96

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 35872 | 19508.43 | 1199.64
1 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 1 | 21.1 | 21.1 | 13.14 | 0.88
2 | 011702001001 | 基础垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 7.4 | 47.84 | 354.02 | 216.6 | 6.96
3 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 筏板基础模板 | m2 | 23.65 | 48.08 | 1137.09 | 678.52 | 13.48
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 框架柱 | m2 | 165 | 56.67 | 9350.55 | 5194.2 | 267.3
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 框架梁 | m2 | 162.35 | 72.19 | 11720.05 | 6526.47 | 405.88
6 | 011702014001 | 有梁板 |  | m2 | 198.14 | 51.75 | 10253.75 | 5102.11 | 402.22
7 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 | 14.52 | 129.58 | 1881.5 | 1071.72 | 74.05
8 | 011702024001 | 楼梯 |  | m2 | 7.2 | 160.27 | 1153.94 | 705.67 | 28.87
本页小计 | [6 empty] | 35872 | 19508.43 | 1199.64
合 计 | [6 empty] | 35872 | 19508.43 | 1199.64

## 表10.2.2-17 分部分项综合单价计算表【房屋建筑与装
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 218.73 | 0.08 |  | 0.35 | 0.07 | 0.03 | 0.53 | 116
| 1-76 | 平整场地 机械 | 1000m2 | 0.21873 | 78.4 |  | 352.27 | 68.27 | 33.37 | 532.31 | 116
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 238.32 | 1.23 |  | 2.65 | 0.61 | 0.3 | 4.79 | 1142
| 1-17 | 挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土 | 100m3 | 2.3832 | 122.92 |  | 264.55 | 60.84 | 29.74 | 478.05 | 1139
3 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 230 | 13.13 |  | 0.51 | 2.03 | 0.99 | 16.66 | 3832
| 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | 100m3 | 2.3 | 1313.2 |  | 50.99 | 202.64 | 99.06 | 1665.89 | 3832
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 108 | 0.36 |  | 11.97 | 1.95 | 0.95 | 15.23 | 1645
| 1-39 换 | 自卸汽车运土方 运距1000m以内 实际运距(km):5 | 100m3 | 1.08 | 36.4 |  | 1197.06 | 194.88 | 95.27 | 1523.61 | 1646
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 108 |  | 30 |  |  |  | 30 | 3240
| 补001 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 108 |  | 30 |  |  |  | 30 | 3240
6 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 19.19 | 45.72 | 466.15 | 0.69 | 6.89 | 3.37 | 522.82 | 10033
| 5-1 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 1.919 | 457.23 | 4661.45 | 6.87 | 68.86 | 33.66 | 5228.07 | 10033
7 | 010501004001 | 满堂基础 | m3 | 58.07 | 24.21 | 551.13 | 0.25 | 3.63 | 1.77 | 580.99 | 33738
| 5-4 换 | 现浇混凝土 满堂基础、地下室底板 换为【泵送防水商品混凝土 C35/P8坍落度12±3cm】 | 10m3 | 5.807 | 242.05 | 5511.31 | 2.53 | 36.28 | 17.73 | 5809.9 | 33738
8 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 16.07 | 98 | 514.24 | 0.42 | 14.59 | 7.13 | 634.38 | 10194
| 5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 | 10m3 | 1.607 | 979.99 | 5142.4 | 4.21 | 145.87 | 71.31 | 6343.78 | 10194
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
9 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 16.34 | 41 | 514.13 | 0.42 | 6.14 | 3 | 564.69 | 9227
| 5-9 | 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 | 10m3 | 1.634 | 409.97 | 5141.26 | 4.21 | 61.43 | 30.03 | 5646.9 | 9227
10 | 010505001001 | 现浇楼板（平板） | m3 | 10.52 | 47.32 | 518.31 | 0.78 | 7.14 | 3.49 | 577.04 | 6070
| 5-16 | 现浇混凝土 平板 | 10m3 | 1.052 | 473.23 | 5183.1 | 7.83 | 71.39 | 34.9 | 5770.45 | 6071
11 | 010505001002 | 现浇楼板（坡屋面） | m3 | 13.26 | 51.99 | 520.96 | 0.78 | 7.83 | 3.83 | 585.39 | 7762
| 5-19 | 现浇混凝土 斜板、坡屋面板 | 10m3 | 1.326 | 519.89 | 5209.63 | 7.83 | 78.3 | 38.28 | 5853.93 | 7762
12 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m3 | 1.21 | 79.18 | 521.01 | 0.62 | 11.83 | 5.78 | 618.42 | 748
| 5-22 | 现浇混凝土 雨篷 | 10m3 | 0.121 | 791.84 | 5210.05 | 6.2 | 118.32 | 57.84 | 6184.25 | 748
13 | 010506001001 | 直形楼梯 | m2 | 7.2 | 17.44 | 125.11 | 0.15 | 2.61 | 1.28 | 146.59 | 1055
| 5-24 | 现浇混凝土 楼梯直形 | 10m2 | 0.72 | 174.41 | 1251.09 | 1.5 | 26.08 | 12.75 | 1465.83 | 1055
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | m2 | 18.1 | 14.37 | 61.78 | 0.13 | 2.15 | 1.05 | 79.48 | 1439
| 5-3 换 | 现浇混凝土 基础混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C25】 | 10m3 | 0.1448 | 403.4 | 4864.89 | 2.53 | 60.18 | 29.42 | 5360.42 | 776
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.181 | 555.68 | 2006.88 | 11.33 | 84.18 | 41.15 | 2699.22 | 489
| 9-117 | 嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20 | 100m | 0.22625 | 446.96 | 223.5 |  | 66.21 | 32.37 | 769.04 | 174
15 | 010507004001 | 台阶 | m2 | 10.01 | 93.53 | 149.13 | 0.79 | 13.98 | 6.84 | 264.27 | 2645
| 17-187 | 台阶混凝土 | 10m2 | 1.001 | 935.29 | 1491.29 | 7.93 | 139.83 | 68.35 | 2642.69 | 2645
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 12.61 | 366.93 | 3402.19 | 55.32 | 63.47 | 31.03 | 3918.94 | 49418
| 5-40 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 | t | 12.61 | 366.93 | 3402.19 | 55.32 | 63.47 | 31.03 | 3918.94 | 49418
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 4.606 | 534.09 | 3364.74 | 68 | 90.33 | 44.15 | 4101.31 | 18891
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 4.606 | 534.09 | 3364.74 | 68 | 90.33 | 44.15 | 4101.31 | 18891
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 4.946 | 1155.91 | 3690.69 | 53.54 | 180 | 87.99 | 5168.13 | 25562
| 5-46 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 4.946 | 1155.91 | 3690.69 | 53.54 | 180 | 87.99 | 5168.13 | 25562
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.561 | 2854.05 | 4110.64 | 1756.81 | 711.5 | 347.81 | 9780.81 | 5487
| 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.561 | 2854.05 | 4110.64 | 1756.81 | 711.5 | 347.81 | 9780.81 | 5487
20 | 010401008001 | 填充墙 | m3 | 46.47 | 156.13 | 423.67 | 2.49 | 23.51 | 11.49 | 617.29 | 28685
| 4-6 换 | 混凝土实心砖 墙厚1砖 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】 | 10m3 | 4.647 | 1561.34 | 4236.65 | 24.85 | 235.09 | 114.92 | 6172.85 | 28685
21 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 1 | 117.63 | 299.76 | 2.42 | 17.8 | 8.7 | 446.31 | 446
| 4-1 换 | 混凝土实心砖基础 墙厚1砖 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 10m3 | 0.1 | 1176.29 | 2997.59 | 24.21 | 177.95 | 86.99 | 4463.03 | 446
22 | 010515001004 | 砌体加固钢筋 | t | 0.08 | 1841.29 | 3562.86 | 56.71 | 282.06 | 137.88 | 5880.8 | 470
| 5-53 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.08 | 1841.29 | 3562.86 | 56.71 | 282.06 | 137.88 | 5880.8 | 470
23 | 010802003001 | 钢质防火门 | m2 | 1.5 | 52.99 | 1090.98 |  | 7.82 | 3.82 | 1155.61 | 1733
| 8-48 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.015 | 2557.28 | 96618.42 |  | 377.47 | 184.52 | 99737.69 | 1496
| 8-186 | 门特殊五金 闭门器明装 | 10个 | 0.2 | 137.11 | 853.25 |  | 20.24 | 9.89 | 1020.49 | 204
| 8-188 | 门特殊五金 顺位器 | 10个 | 0.1 | 137.11 | 165.44 |  | 20.24 | 9.89 | 332.68 | 33
24 | 010802003002 | 钢质门 | m2 | 12.45 | 45.95 | 613.97 | 0.26 | 6.82 | 3.34 | 670.34 | 8346
| 8-49 | 钢质防盗门安装 | 100m2 | 0.1245 | 3555.69 | 55648.3 | 26.1 | 529.15 | 258.67 | 60017.91 | 7472
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-186 | 门特殊五金 闭门器明装 | 10个 | 0.6 | 137.11 | 853.25 |  | 20.24 | 9.89 | 1020.49 | 612
| 8-168 | 门特殊五金 管子拉手 | 10把 | 0.6 | 78.47 | 339.56 |  | 11.58 | 5.66 | 435.27 | 261
25 | 010807003001 | 金属百叶窗 | m2 | 4.32 | 16.91 | 491.44 |  | 2.5 | 1.22 | 512.07 | 2212
| 8-114 | 普通铝合金百叶窗 安装 | 100m2 | 0.0432 | 1690.58 | 49143.57 |  | 249.54 | 121.98 | 51205.67 | 2212
26 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 17.28 | 16.91 | 523.23 |  | 2.5 | 1.22 | 543.86 | 9398
| 8-113 | 隔热断桥铝合金 固定窗 | 100m2 | 0.1728 | 1690.58 | 52323.38 |  | 249.54 | 121.98 | 54385.48 | 9398
27 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 110.48 | 10.58 | 137.57 | 0.37 | 1.62 | 0.79 | 150.93 | 16675
| 9-20 | 瓦屋面 西班牙瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 | 100m2 | 1.1048 | 905.55 | 11649.97 | 32.43 | 139.1 | 68 | 12795.05 | 14136
| 9-21 | 瓦屋面 西班牙瓦 正斜脊 | 100m | 0.5 | 336.88 | 4655.03 | 9.69 | 51.39 | 25.12 | 5078.11 | 2539
28 | 010902001001 | 保温隔热屋面及卷材防水 | m2 | 110.48 | 30.1 | 98.16 | 0.44 | 4.51 | 2.21 | 135.42 | 14961
| 11-1 | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 | 100m2 | 2.2096 | 901.67 | 923.17 | 21.48 | 136.37 | 66.66 | 2049.35 | 4528
| 10-33 | 屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度25mm 换为【聚苯乙烯泡沫板δ25】 | 100m2 | 1.1048 | 538.18 | 2820 | 1.37 | 79.65 | 38.93 | 3478.13 | 3843
| 9-76 换 | 改性沥青防水涂料 厚度2.0mm 平面 实际厚度(mm):1.2 15%＜坡度≤25% | 100m2 | 1.1048 | 247.67 | 2539.96 |  | 36.69 | 17.94 | 2842.26 | 3140
| 9-59 | 高分子卷材胶粘法 一层 平面 | 100m2 | 1.1048 | 421.14 | 2609.37 |  | 62.39 | 30.5 | 3123.4 | 3451
29 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | m2 | 249.62 | 15.86 | 45.7 | 0.32 | 2.39 | 1.17 | 65.44 | 16335
| 9-88 | 聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面 | 100m2 | 2.4962 | 309.4 | 3186.18 |  | 45.84 | 22.41 | 3563.83 | 8896
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 11-2 换 | 干混砂浆找平层 填充材料上20mm厚 实际厚度(mm):25 | 100m2 | 2.4962 | 1276.64 | 1383.97 | 32.22 | 193.36 | 94.52 | 2980.71 | 7440
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 203.79 | 17.42 | 21.12 | 0.06 | 2.58 | 1.26 | 42.44 | 8649
| 11-5 换 | 细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40 | 100m2 | 2.0379 | 1388.69 | 1927.23 | 4.2 | 205.67 | 100.54 | 3626.33 | 7390
| 11-7 | 混凝土面上干混砂浆 随捣随抹 | 100m2 | 2.0379 | 353.22 | 185.09 | 2.11 | 52.46 | 25.64 | 618.52 | 1260
31 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | m2 | 87.66 | 16.13 | 10.52 | 0.12 | 2.4 | 1.17 | 30.34 | 2660
| 11-15 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 100m2 | 0.8766 | 1612.98 | 1052.1 | 11.64 | 239.83 | 117.24 | 3033.79 | 2659
32 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | m2 | 7.2 | 66 | 16.24 | 0.34 | 9.79 | 4.79 | 97.16 | 700
| 11-112 | 楼梯面层 干混砂浆20mm厚 | 100m2 | 0.072 | 6599.65 | 1623.61 | 34.32 | 979.38 | 478.76 | 9715.72 | 700
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（内墙） | m2 | 393.96 | 20.86 | 11.83 | 0.24 | 3.12 | 1.52 | 37.57 | 14801
| 12-1 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | 100m2 | 3.9396 | 1681.88 | 1041.97 | 24.42 | 251.98 | 123.18 | 3123.43 | 12305
| 12-7 | 贴玻纤网格布 | 100m2 | 3.9396 | 403.68 | 141.51 |  | 59.59 | 29.13 | 633.91 | 2497
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（外墙） | m2 | 249.96 | 24.15 | 10.42 | 0.24 | 3.6 | 1.76 | 40.17 | 10041
| 12-2 | 墙面一般抹灰 外墙14+6mm | 100m2 | 2.4996 | 2415.47 | 1041.97 | 24.42 | 360.26 | 176.11 | 4018.23 | 10044
35 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 275.14 | 15.43 | 8.11 | 0.18 | 2.3 | 1.13 | 27.15 | 7470
| 13-1 | 混凝土面天棚抹灰 一般抹灰 | 100m2 | 2.7514 | 1402.44 | 757.12 | 17.9 | 209.74 | 102.53 | 2489.73 | 6850
| 12-18 | 刷素水泥浆 有107胶 | 100m2 | 2.7514 | 140.07 | 54.09 |  | 20.68 | 10.11 | 224.95 | 619
36 | 011406001001 | 抹灰面涂料--内墙 | m2 | 393.96 | 26.07 | 13.24 |  | 3.85 | 1.88 | 45.04 | 17744
| 14-140 换 | 批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 3.9396 | 1531.55 | 407.95 |  | 226.07 | 110.51 | 2276.08 | 8967
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 3.9396 | 1075.32 | 915.81 |  | 158.72 | 77.59 | 2227.44 | 8775
37 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料--外墙 | m2 | 249.96 | 20.45 | 54.39 |  | 3.02 | 1.48 | 79.34 | 19832
| 14-148 | 外墙涂料真石漆 | 100m2 | 2.4996 | 2045.37 | 5438.89 |  | 301.91 | 147.58 | 7933.75 | 19831
38 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 275.14 | 21.89 | 12.12 |  | 3.23 | 1.58 | 38.82 | 10681
| 14-140 | 批刮腻子(满刮两遍)混凝土面 | 100m2 | 2.7514 | 1113.6 | 296.29 |  | 164.37 | 80.35 | 1654.61 | 4552
| 14-128 换 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 2.7514 | 1075.32 | 915.81 |  | 158.72 | 77.59 | 2227.44 | 6129
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 20 | 40.02 | 309.45 | 10.94 | 7.7 | 3.77 | 371.88 | 7438
| 15-86 | 不锈钢管栏杆直形(带扶手)成品 | 10m | 2 | 400.2 | 3094.51 | 109.36 | 77.04 | 37.66 | 3718.77 | 7438
40 | 010101003001 | 挖沟槽土方(室外管/井） | m3 | 133.2 | 1.89 |  | 2.72 | 0.72 | 0.35 | 5.68 | 757
| 1-23 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 一、二类土 | 100m3 | 1.332 | 188.72 |  | 271.87 | 71.75 | 35.08 | 567.42 | 756
41 | 010404001001 | 垫层(室外管/井） | m3 | 5.5 | 55.57 | 200.69 | 1.13 | 8.42 | 4.12 | 269.93 | 1485
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | 10m3 | 0.55 | 555.68 | 2006.88 | 11.33 | 84.18 | 41.15 | 2699.22 | 1485
42 | 010501001002 | 垫层(室外管/井） | m3 | 4 | 45.72 | 466.15 | 0.69 | 6.89 | 3.37 | 522.82 | 2091
| 5-1 | 现浇混凝土 垫层 | 10m3 | 0.4 | 457.23 | 4661.45 | 6.87 | 68.86 | 33.66 | 5228.07 | 2091
43 | 010507006001 | 钢筋混凝土电力检查井 | 座 | 2 | 1833.74 | 5159.9 | 356.86 | 328.99 | 160.82 | 7840.31 | 15681
| 市6-636 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 换为【非泵送商品混凝土 C30】 | 10m3 | 0.298 | 475.79 | 4436.46 | 7.5 | 71.71 | 35.06 | 5026.52 | 1498
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 市6-646 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度)20cm以内 换为【泵送商品混凝土 C30】 | 10m3 | 0.698 | 365.12 | 5113.3 | 374.32 | 113 | 55.24 | 6020.98 | 4203
| 市6-667 换 | 现浇钢筋混凝土池 肋形盖 换为【泵送商品混凝土 C30】 | 10m3 | 0.18 | 284.03 | 5181.98 | 374.59 | 101.03 | 49.39 | 5991.02 | 1078
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.827 | 534.09 | 3364.74 | 68 | 90.33 | 44.15 | 4101.31 | 3392
| 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.15 | 2854.05 | 4110.64 | 1756.81 | 711.5 | 347.81 | 9780.81 | 1467
| 5-107 | 地下室底板、满堂基础有梁式 复合木模 | 100m2 | 0.898 | 2616.83 | 1221.22 | 70.19 | 398.8 | 194.95 | 4501.99 | 4043
44 | 010501002001 | 电缆管道排管及砼包方 | m | 25 | 66.64 | 845.34 | 4.49 | 10.58 | 5.17 | 932.22 | 23306
| 5-3 | 现浇混凝土 基础混凝土 | 10m3 | 0.963 | 268.93 | 5117.39 | 2.53 | 40.26 | 19.68 | 5448.79 | 5247
| 5-127 | 基础梁 复合木模 | 100m2 | 0.55 | 2558.09 | 1828.13 | 199.71 | 410.6 | 200.72 | 5197.25 | 2858
| 补002 | 电缆保护管道（塑料） | m | 400 |  | 38 |  |  |  | 38 | 15200
合 计： | [10 empty] | 434840

## 表10.2.2-17 施工技术措施项目综合单价计算表【房屋
【表10.2.2-17】
施工技术措施项目综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | m2 | 1 | 13.14 | 3.97 | 0.88 | 2.09 | 1.02 | 21.1 | 21
| 18-1 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高7m以内 层高6m以内 | 100m2 | 0.01 | 1314.15 | 397.45 | 87.8 | 208.57 | 101.96 | 2109.93 | 21
2 | 011702001001 | 基础垫层模板 | m2 | 7.4 | 29.27 | 10.95 | 0.94 | 4.49 | 2.19 | 47.84 | 354
| 5-97 | 基础垫层 | 100m2 | 0.074 | 2927.14 | 1095.05 | 93.82 | 448.75 | 219.36 | 4784.12 | 354
3 | 011702001002 | 满堂基础模板 | m2 | 23.65 | 28.69 | 12.36 | 0.57 | 4.34 | 2.12 | 48.08 | 1137
| 5-109 | 地下室底板、满堂基础无梁式 复合木模 | 100m2 | 0.2365 | 2869.15 | 1235.97 | 56.57 | 434.06 | 212.19 | 4807.94 | 1137
4 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 165 | 31.48 | 16.24 | 1.62 | 4.92 | 2.41 | 56.67 | 9351
| 5-119 换 | 矩形柱 复合木模 实际支模高度(m):4.2 | 100m2 | 1.65 | 3147.6 | 1623.81 | 162.26 | 492 | 240.51 | 5666.18 | 9349
5 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 162.35 | 40.2 | 20.04 | 2.5 | 6.35 | 3.1 | 72.19 | 11720
| 5-131 换 | 矩形梁 复合木模 实际支模高度(m):4.2 | 100m2 | 1.6235 | 4019.92 | 2004.05 | 249.85 | 635.1 | 310.46 | 7219.38 | 11721
6 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 198.14 | 25.75 | 17.81 | 2.03 | 4.14 | 2.02 | 51.75 | 10254
| 5-144 换 | 板 复合木模 实际支模高度(m):4.2 | 100m2 | 1.9814 | 2574.85 | 1781.34 | 202.6 | 413.59 | 202.18 | 5174.56 | 10253
7 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 14.52 | 73.81 | 33.19 | 5.1 | 11.74 | 5.74 | 129.58 | 1882
| 5-174 | 阳台、雨篷 | 10m2水平投影面积 | 1.452 | 738.09 | 331.93 | 50.98 | 117.42 | 57.4 | 1295.82 | 1882
8 | 011702024001 | 楼梯 | m2 | 7.2 | 98.01 | 35.68 | 4.01 | 15.16 | 7.41 | 160.27 | 1154
【表10.2.2-17】
施工技术措施项目综合单价计算表
单位（专业）工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 5-170 | 楼梯直形 复合木模 | 10m2(水平投影面积) | 0.72 | 980.14 | 356.79 | 40.06 | 151.55 | 74.08 | 1602.62 | 1154
合 计： | [10 empty] | 35872

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 9920.16
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 9920.16
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 543.87
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 119.65
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 10583.68

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：安装工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 157813.55 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 18461.5
2 | 措施项目费 |  | 2134.36
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 792.74 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 172.19
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 1341.62 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 1268.95 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 5707.5
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 14908.99
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 180,564.40

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 58091.05 | 17410 | 1064.84
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套动力配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 2307.1 | 2307.1 | 181.2
2 | 030411001001 | 配管 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN100 | m | 50 | 91.07 | 4553.5 | 1477.5 | 8.5
3 | 030411001002 | 配管 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN50 | m | 100 | 45.21 | 4521 | 1242 | 7
4 | 030411001003 | 配管 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN25 | m | 200 | 25.47 | 5094 | 1796 | 14
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35，含电缆头，ZRA-YJV-5X4 | m | 200 | 25.52 | 5104 | 382 | 10
6 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 BV2.5 | m | 500 | 3.52 | 1760 | 340
7 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯安装 20W | 套 | 21 | 83.75 | 1758.75 | 380.52
8 | 030412001002 | 普通灯具 | LED应急吸顶灯安装 20W | 套 | 8 | 215.05 | 1720.4 | 144.96
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 应急疏散灯安装 崁入式 | 套 | 12 | 84.15 | 1009.8 | 264.24
10 | 030404034001 | 照明开关 | 一位双控暗开关安装 | 个 | 2 | 17.51 | 35.02 | 15.1
11 | 030404034002 | 照明开关 | 双位双控暗开关安装 | 个 | 4 | 20.76 | 83.04 | 30.2
12 | 030409003001 | 避雷引下线 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 22 | 2.52 | 55.44 | 26.18 | 10.34
13 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 -60X8 | m | 150 | 54.02 | 8103 | 3601.5 | 150
本页小计 | [6 empty] | 36105.05 | 9881.4 | 199.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 -40X5 | m | 200 | 25.87 | 5174 | 2204 | 146
15 | 030409002003 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 -25X4 | m | 100 | 15.77 | 1577 | 725 | 67
16 | 030409001001 | 接地极 | 角钢接地极制作安装 50X50X5 L=2.5m | 根 | 10 | 88.7 | 887 | 315.6 | 112
17 | 03B001 | 自制接地端子安装 | 自制接地端子安装 | 个 | 20 | 20 | 400
18 | 031002001001 | 管道支架 | 管沟中电缆支架制作安装 | Kg | 600 | 15.08 | 9048 | 4284 | 540
19 | 040402016001 | 沟道盖板 | 5厚花纹钢盖板，承载200KG | m2 | 20 | 245 | 4900
|  | 其他 |  |  |  |  | 99722.5 | 1849.16 | 185.6
20 | 030108003001 | 轴流通风机 | 轴流通风机安装T35-11#4.5 风量5881立方/h n=1450rPm N=0.25kW | 台 | 4 | 1404.31 | 5617.24 | 1068.48 | 148.08
21 | 030701003001 | 空调器 | 整体式空调机组(落地)安装 5P | 台 | 2 | 12306.96 | 24613.92 | 709.7 | 37.52
22 | 030901013001 | 灭火器 | 室内灭火器安装箱体暗装(含灭火器ABC5x2) | 组 | 2 | 280.67 | 561.34 | 70.98
23 | 03B002 | 防小动物档板 | 高400mm铝合金材质,上沿粘黄黑警示带(宽50mm) | 个 | 5 | 180 | 900
24 | 03B003 | 高压绝缘垫 | 红色橡胶材质,宽度1米 | m | 20 | 120 | 2400
25 | 03B004 | 站所命名标牌 | 站所命名标牌600*400mm | 个 | 2 | 300 | 600
本页小计 | [6 empty] | 56678.5 | 9377.76 | 1050.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 03B005 | 备品备件柜 | 备品备件柜高2000*宽850*深550mm | 个 | 1 | 1200 | 1200
27 | 03B007 | 标准化图示 | 制度牌、巡视牌、消防平面图、模拟图板、系统定制图 | 套 | 1 | 3800 | 3800
28 | 03B008 | 黄黑警示带 | 黄黑警示带 | m | 58 | 5 | 290
29 | 03B010 | 标识牌 | 接地标识牌、开关标识牌 | 个 | 32 | 10 | 320
30 | 03B011 | 绝缘靴 | 绝缘靴 | 双 | 2 | 100 | 200
31 | 03B012 | 验电笔 | 验电笔 | 支 | 2 | 80 | 160
32 | 03B014 | 环境运行系统 | 运行环境智能调控装置 DM-DL201-0.55 | 项 | 1 | 59060 | 59060
本页小计 | [6 empty] | 65030
合 计 | [6 empty] | 157813.55 | 19259.16 | 1250.44

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 792.74 | 192.6
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 792.74 | 792.74 | 192.6
本页小计 | [6 empty] | 792.74 | 192.6
合 计 | [6 empty] | 792.74 | 192.6

## 表10.2.2-17 分部分项综合单价计算表【通用安装工程】
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 181.2 | 2073.86 |  | 35.19 | 16.85 | 2307.1 | 2307
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m | 台 | 1 | 181.2 | 2073.86 |  | 35.19 | 16.85 | 2307.1 | 2307
2 | 030411001001 | 配管 | m | 50 | 29.55 | 52.8 | 0.17 | 5.78 | 2.77 | 91.07 | 4554
| 4-11-42 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤100 | 100m | 0.5 | 2954.92 | 5279.76 | 17.28 | 577.97 | 276.75 | 9106.68 | 4553
3 | 030411001002 | 配管 | m | 100 | 12.42 | 29.13 | 0.07 | 2.43 | 1.16 | 45.21 | 4521
| 4-11-28 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50 | 100m | 1 | 1241.82 | 2912.73 | 7.09 | 242.86 | 116.29 | 4520.79 | 4521
4 | 030411001003 | 配管 | m | 200 | 8.98 | 13.82 | 0.07 | 1.76 | 0.84 | 25.47 | 5094
| 4-11-25 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤25 | 100m | 2 | 897.54 | 1382.27 | 6.72 | 175.72 | 84.14 | 2546.39 | 5093
5 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 200 | 1.91 | 23.01 | 0.05 | 0.38 | 0.18 | 25.52 | 5104
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 | 100m | 2 | 190.5 | 2300.22 | 4.64 | 37.89 | 18.14 | 2551.39 | 5103
6 | 030411004001 | 配线 | m | 500 | 0.68 | 2.64 |  | 0.13 | 0.06 | 3.52 | 1760
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5 | 100m | 5 | 68.25 | 264.5 |  | 13.25 | 6.35 | 352.35 | 1762
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 21 | 18.12 | 60.42 |  | 3.52 | 1.69 | 83.75 | 1759
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)350 | 10套 | 2.1 | 181.2 | 604.15 |  | 35.19 | 16.85 | 837.39 | 1759
8 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 8 | 18.12 | 191.72 |  | 3.52 | 1.69 | 215.05 | 1720
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)350 | 10套 | 0.8 | 181.2 | 1917.15 |  | 35.19 | 16.85 | 2150.39 | 1720
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 12 | 22.02 | 55.8 |  | 4.28 | 2.05 | 84.15 | 1010
| 4-13-157 | 标志、诱导装饰灯具安装 崁入式 | 10套 | 1.2 | 220.16 | 558.04 |  | 42.75 | 20.47 | 841.42 | 1010
10 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 2 | 7.55 | 7.79 |  | 1.47 | 0.7 | 17.51 | 35
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控≤3联 | 10套 | 0.2 | 75.5 | 77.9 |  | 14.66 | 7.02 | 175.08 | 35
11 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 4 | 7.55 | 11.04 |  | 1.47 | 0.7 | 20.76 | 83
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控≤3联 | 10套 | 0.4 | 75.5 | 110.44 |  | 14.66 | 7.02 | 207.62 | 83
12 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 22 | 1.19 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.16 | 2.52 | 55
| 4-9-38 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 2.2 | 11.93 | 3.67 | 4.67 | 3.33 | 1.6 | 25.2 | 55
13 | 030409002001 | 接地母线 | m | 150 | 24.01 | 21.79 | 1 | 4.88 | 2.34 | 54.02 | 8103
| 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | 10m | 15 | 240.09 | 217.9 | 10 | 48.79 | 23.36 | 540.14 | 8102
14 | 030409002002 | 接地母线 | m | 200 | 11.02 | 10.72 | 0.73 | 2.3 | 1.1 | 25.87 | 5174
| 4-9-56 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 | 10m | 20 | 110.23 | 107.16 | 7.34 | 23 | 11.01 | 258.74 | 5175
15 | 030409002003 | 接地母线 | m | 100 | 7.25 | 5.56 | 0.67 | 1.55 | 0.74 | 15.77 | 1577
| 4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | 10m | 10 | 72.48 | 55.62 | 6.67 | 15.52 | 7.43 | 157.72 | 1577
16 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 10 | 31.56 | 33.28 | 11.2 | 8.56 | 4.1 | 88.7 | 887
| 4-9-49 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土 | 根 | 10 | 31.56 | 33.28 | 11.2 | 8.56 | 4.1 | 88.7 | 887
17 | 03B001 | 自制接地端子安装 | 个 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 400
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 补 | 自制接地端子安装 | 个 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 400
18 | 031002001001 | 管道支架 | Kg | 600 | 7.14 | 4.7 | 0.9 | 1.58 | 0.76 | 15.08 | 9048
| 13-1-31 | 一般管架制作 | 100kg | 6 | 463.57 | 416.85 | 63.2 | 103.91 | 49.75 | 1097.28 | 6584
| 13-1-32 | 一般管架安装 | 100kg | 6 | 250.66 | 53.28 | 26.89 | 54.53 | 26.11 | 411.47 | 2469
19 | 040402016001 | 沟道盖板 | m2 | 20 |  | 245 |  |  |  | 245 | 4900
| 补 | 5厚花纹钢盖板 | 个 | 20 |  | 245 |  |  |  | 245 | 4900
其他
20 | 030108003001 | 轴流通风机 | 台 | 4 | 267.12 | 1012.77 | 37.02 | 59.1 | 28.3 | 1404.31 | 5617
| 1-7-14 | 风机安装 轴流通风机 设备重量(t以内)0.2 | 台 | 4 | 267.12 | 1012.77 | 37.02 | 59.1 | 28.3 | 1404.31 | 5617
21 | 030701003001 | 空调器 | 台 | 2 | 354.85 | 11825.75 | 18.76 | 72.76 | 34.84 | 12306.96 | 24614
| 7-1-15 | 整体式空调机组(落地)安装 制冷量(kW)100以内 | 台 | 2 | 354.85 | 11825.75 | 18.76 | 72.76 | 34.84 | 12306.96 | 24614
22 | 030901013001 | 灭火器 | 组 | 2 | 35.49 | 234.99 |  | 6.89 | 3.3 | 280.67 | 561
| 9-1-91 | 室内灭火器安装箱体暗装 | 套 | 2 | 35.49 | 234.99 |  | 6.89 | 3.3 | 280.67 | 561
23 | 03B002 | 防小动物档板 | 个 | 5 |  | 180 |  |  |  | 180 | 900
| 补 | 防小动物档板 | 个 | 5 |  | 180 |  |  |  | 180 | 900
24 | 03B003 | 高压绝缘垫 | m | 20 |  | 120 |  |  |  | 120 | 2400
| 补 | 高压绝缘垫 | m | 20 |  | 120 |  |  |  | 120 | 2400
25 | 03B004 | 站所命名标牌 | 个 | 2 |  | 300 |  |  |  | 300 | 600
| 补 | 站所命名标牌 | 个 | 2 |  | 300 |  |  |  | 300 | 600
26 | 03B005 | 备品备件柜 | 个 | 1 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200
【表10.2.2-17】
分部分项工程综合单价计算表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 补 | 备品备件柜 | 个 | 1 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200
27 | 03B007 | 标准化图示 | 套 | 1 |  | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
| 补 | 图 | 个 | 1 |  | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
28 | 03B008 | 黄黑警示带 | m | 58 |  | 5 |  |  |  | 5 | 290
| 补 | 黄黑警示带 | 个 | 58 |  | 5 |  |  |  | 5 | 290
29 | 03B010 | 标识牌 | 个 | 32 |  | 10 |  |  |  | 10 | 320
| 补 | 接地标识牌 | 个 | 32 |  | 10 |  |  |  | 10 | 320
30 | 03B011 | 绝缘靴 | 双 | 2 |  | 100 |  |  |  | 100 | 200
| 补 | 绝缘靴 | 个 | 2 |  | 100 |  |  |  | 100 | 200
31 | 03B012 | 验电笔 | 支 | 2 |  | 80 |  |  |  | 80 | 160
| 补 | 验电笔 | 个 | 2 |  | 80 |  |  |  | 80 | 160
32 | 03B014 | 环境运行系统 | 项 | 1 |  | 59060 |  |  |  | 59060 | 59060
| 补 | 环境运行系统 | 个 | 1 |  | 59060 |  |  |  | 59060 | 59060
合 计： | [10 empty] | 157814

## 表10.2.2-17 施工技术措施项目综合单价计算表【通用
【表10.2.2-17】
施工技术措施项目综合单价计算表
单位（专业）工程名称：安装工程-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
清单序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单(定额) 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [5 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料(设备)费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 192.6 | 544.83 |  | 37.4 | 17.91 | 792.74 | 793
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 100工日 | 1.2755 | 151 | 427.15 |  | 29.32 | 14.04 | 621.51 | 793
合 计： | [10 empty] | 793

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 1268.95
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 1268.95
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 48.45
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 24.22
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 1341.62