## 招标控制价封面
|  | 联盟村赵家村05省道沿线富美100整治项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 2165578元
| （大写）： |  | 贰佰壹拾陆万伍仟伍佰柒拾捌元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：联盟村赵家村05省道沿线富美100整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 2165578.48 | 20928.38 | 44041.2
1 | 单项工程 | 2165578.48 | 20928.38 | 44041.2
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 2165578 | 20928.38 | 44041.2

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：联盟村赵家村05省道沿线富美100整治项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1878599.48 |  | 1878599.48
二 | 措施项目清单 | 64128.57 |  | 64128.57
2.1 | 组织措施项目清单 | 26330.76 |  | 26330.76
其中 | 安全文明施工费 | 20928.38 |  | 20928.38
2.2 | 技术措施项目清单 | 37797.81 |  | 37797.81
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 44041.2 |  | 44041.2
五 | 税金 | 178809.23 |  | 178809.23
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2165578.48

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1878599.48
二 | 措施项目清单 |  | 64128.57
1 | 组织措施项目清单 |  | 26330.76
2 | 技术措施项目清单 |  | 37797.81
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 44041.2
五 | 税金 |  | 178809.23
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 2,165,578.48

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 2004.98 | 804.23 | 809.17 | 246.35
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据地质报告及现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：结合地质报告及施工图综合考虑 | m3 | 105.35 | 4.13 | 435.1 | 42.14 | 308.68 | 52.68
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 82.21 | 14.37 | 1181.36 | 762.09 | 185.79 | 147.16
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：投标单位根据现场综合考虑 | m3 | 23.14 | 16.79 | 388.52 |  | 314.7 | 46.51
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 1146672.75 | 81369.25 | 32655.5 | 17391
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.原砼路面凿毛及平整 | m2 | 9000 | 8.06 | 72540 | 31500 | 4950 | 5670
5 | 040203004001 | 封层 | 1.6mm厚改性乳化稀浆封层 | m2 | 9000 | 17.7 | 159300 | 4320 | 1530 | 900
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.5cm厚AC-13C细粒式沥青砼 | m2 | 9000 | 67.59 | 608310 | 27360 | 20520 | 7200
7 | 040205006001 | 标线 | 1.双丙聚氨酯线，宽度10cm（颜色详见图纸） | m | 7575 | 22.13 | 167634.75 | 5681.25 | 4393.5 | 1515
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.路面低凹处沥青回填平整 | m3 | 100 | 1130.16 | 113016 | 2666 |  | 406
9 | 04B001 | 割缝 | 1.路面割缝 | m | 2000 | 6.55 | 13100 | 8460 | 420 | 1360
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.原砼路面凿除及平整,垃圾外运 | m2 | 200 | 13.86 | 2772 | 1382 | 842 | 340
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 04B014 | 垃圾清理 | 1.村内垃圾清理 | m2 | 1000 | 10 | 10000
|  | 停车场 |  |  |  |  | 53962 | 3466 | 3081 | 984
12 | 04B008 | 菜地清理 | 1.原菜园地清理 | m2 | 400 | 14.55 | 5820 | 48 | 2072 | 316
13 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 400 | 1.84 | 736 | 116 | 480 | 88
14 | 040202011002 | 碎石 | 1.10CM厚碎石垫层 | m2 | 400 | 33.01 | 13204 | 564 | 340 | 136
15 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.16CM厚C20砼路面，含养护 | m2 | 400 | 83.84 | 33536 | 2588 | 72 | 404
16 | 040205006002 | 标线 | 1.停车场划线 | m | 100 | 6.66 | 666 | 150 | 117 | 40
|  | 原菜园地清理 |  |  |  |  | 63507 | 2979 | 3078 | 909
17 | 04B004 | 菜地清理 | 1.原菜园地清理 | m2 | 300 | 14.55 | 4365 | 36 | 1554 | 237
18 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 300 | 1.84 | 552 | 87 | 360 | 66
19 | 040202011001 | 碎石 | 1.15CM厚碎石垫层 | m2 | 300 | 33.01 | 9903 | 423 | 255 | 102
20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.16CM厚C20砼路面，含养护 | m2 | 300 | 83.84 | 25152 | 1941 | 54 | 303
21 | 040203004002 | 封层 | 1.6mm厚改性乳化稀浆封层 | m2 | 300 | 17.7 | 5310 | 144 | 51 | 30
22 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.5cm厚AC-13C细粒式沥青砼 | m2 | 300 | 60.75 | 18225 | 348 | 804 | 171
|  | 入户台阶 |  |  |  |  | 682.13 | 168.35 | 1.42 | 25.88
23 | 010507004001 | 台阶 | 1.C20砼台阶 | m2 | 1.8 | 267.85 | 482.13 | 168.35 | 1.42 | 25.88
24 | 04B005 | 台阶拆除 | 1.拆除现有台阶，垃圾外运 | 座 | 2 | 100 | 200
|  | 排水沟修复 |  |  |  |  | 5844.09 | 1464.91 | 507.45 | 304.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.原有排水沟凿除，垃圾外运 | m3 | 7.2 | 278.61 | 2005.99 | 1104.84 | 503.42 | 249.34
26 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 1.20厚C20砼渠壁 | m3 | 7.2 | 533.07 | 3838.1 | 360.07 | 4.03 | 55.51
|  | 渠道盖板 |  |  |  |  | 22270 | 4123.24 | 165.75 | 655.27
27 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.20厚C25钢筋砼盖板，每隔9m设置一道伸缩缝 | m3 | 22.4 | 614.07 | 13755.17 | 2477.44 | 17.7 | 380.35
28 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.649 | 4425.29 | 7297.3 | 1340.6 | 42.33 | 211.4
29 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 1.原有渠壁凿除，垃圾外运 | m3 | 1.5 | 278.61 | 417.92 | 230.18 | 104.88 | 51.95
30 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 1.20厚C20砼渠壁 | m3 | 1.5 | 533.07 | 799.61 | 75.02 | 0.84 | 11.57
|  | 1#菜地围墙 |  |  |  |  | 19349.2 | 7779.01 | 754.46 | 1296.72
31 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 | m3 | 25.2 | 162.86 | 4104.07 | 2631.13 | 677.88 | 501.23
32 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 25.2 | 435.66 | 10978.63 | 3143.2 | 49.39 | 486.61
33 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 90 | 38.51 | 3465.9 | 1957.5 | 26.1 | 301.5
34 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 1.58 | 506.71 | 800.6 | 47.18 | 1.09 | 7.38
|  | 2#菜地围墙 |  |  |  |  | 8598.52 | 3457.27 | 335.31 | 576.31
35 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 | m3 | 11.2 | 162.86 | 1824.03 | 1169.39 | 301.28 | 222.77
36 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 11.2 | 435.66 | 4879.39 | 1396.98 | 21.95 | 216.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 40 | 38.51 | 1540.4 | 870 | 11.6 | 134
38 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 0.7 | 506.71 | 354.7 | 20.9 | 0.48 | 3.27
|  | 3#菜地围墙 |  |  |  |  | 3223.17 | 1296.4 | 125.74 | 216.1
39 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 | m3 | 4.2 | 162.86 | 684.01 | 438.52 | 112.98 | 83.54
40 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 4.2 | 435.66 | 1829.77 | 523.87 | 8.23 | 81.1
41 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 15 | 38.51 | 577.65 | 326.25 | 4.35 | 50.25
42 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 0.26 | 506.71 | 131.74 | 7.76 | 0.18 | 1.21
|  | 4#菜地围墙 |  |  |  |  | 1292.31 | 518.74 | 50.3 | 86.47
43 | 041001007004 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 | m3 | 1.68 | 162.86 | 273.6 | 175.41 | 45.19 | 33.42
44 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 1.68 | 435.66 | 731.91 | 209.55 | 3.29 | 32.44
45 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 6 | 38.51 | 231.06 | 130.5 | 1.74 | 20.1
46 | 040303016004 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 0.11 | 506.71 | 55.74 | 3.28 | 0.08 | 0.51
|  | 5#菜地围墙 |  |  |  |  | 6774.49 | 2287.88 | 34.03 | 353.54
47 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 11.2 | 435.66 | 4879.39 | 1396.98 | 21.95 | 216.27
48 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 40 | 38.51 | 1540.4 | 870 | 11.6 | 134
49 | 040303016005 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 0.7 | 506.71 | 354.7 | 20.9 | 0.48 | 3.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 1#-3#围墙粉刷 |  |  |  |  | 16525.7 | 8104.67 | 121.04 | 1250.89
50 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.高级防水型弹性外墙涂料 2.柔性外墙腻子二道,每遍均打磨 3.8厚1:2.5聚合物水泥砂浆罩面 4.12厚1:3水泥纤维砂浆打底扫毛 5.专用粘结砂浆层 6.专用界面砂浆找平 | m2 | 95 | 136.09 | 12928.55 | 6500.85 | 81.7 | 1001.3
51 | 010507005001 | 台帽 | 1.C25钢筋砼台帽 | m3 | 0.53 | 693.68 | 367.65 | 89.37 | 0.34 | 13.67
52 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1.M5混合砂浆卧瓦 2.二层棕毛披挂 | m | 5 | 365.28 | 1826.4 | 974.5 |  | 147.9
53 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.054 | 4425.29 | 238.97 | 43.9 | 1.39 | 6.92
54 | 041001007005 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 | m3 | 1.2 | 162.86 | 195.43 | 125.29 | 32.28 | 23.87
55 | 010401004006 | 多孔砖墙 | 1.M10浆砌空心砖，空心砖尺寸:240mm×115mm×90mm | m3 | 1.2 | 435.66 | 522.79 | 149.68 | 2.35 | 23.17
56 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆抹面、拉纹 | m2 | 10 | 38.51 | 385.1 | 217.5 | 2.9 | 33.5
57 | 040303016006 | 混凝土挡墙压顶 | 1.5cm厚C20砼压顶 | m3 | 0.12 | 506.71 | 60.81 | 3.58 | 0.08 | 0.56
|  | 1#-2#洗衣区改造 |  |  |  |  | 31440.07 | 841.83 | 10.36 | 129.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.高级防水型弹性外墙涂料 2.柔性外墙腻子二道,每遍均打磨 3.8厚1:2.5聚合物水泥砂浆罩面 4.12厚1:3水泥纤维砂浆打底扫毛 5.专用粘结砂浆层 6.专用界面砂浆找平 | m2 | 10 | 136.09 | 1360.9 | 684.3 | 8.6 | 105.4
59 | 040501017003 | 混凝土方沟 | 1.C20砼渠壁 | m3 | 3.15 | 533.07 | 1679.17 | 157.53 | 1.76 | 24.29
60 | 04B006 | 洗衣台（1500mm*720mm） | 1.挡水板:M10浆砌MU7.5砖(面层贴瓷砖) 2.M10浆砌MU7.5砖 3.10厚C25钢筋砼板(面层贴瓷砖) 4.含进出水管及水龙头 5.具体做法详见图纸 | 个 | 5 | 1200 | 6000
61 | 04B007 | 雨棚（按投影面积计入） | 1.成品定制铝合金遮雨棚，高度2.4米 2.C20砼基础含木模 | m2 | 28 | 800 | 22400
|  | 污水管包方 |  |  |  |  | 1058.86 | 274.83 | 55.6 | 50.13
62 | 041001007008 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现有挡墙，垃圾外运 2.工程量暂估，按实结算 | m3 | 2 | 162.86 | 325.72 | 208.82 | 53.8 | 39.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:DN160 PE管 2.铺设深度:符合设计要求 3.管道检验及试验要求:含闭水试验 | m | 5 | 87.78 | 438.9 | 40.1 | 1.5 | 6.35
64 | 040803004001 | 管道包封 | 1.C20砼外包 | m3 | 0.55 | 534.99 | 294.24 | 25.91 | 0.3 | 4
|  | 窨井抬高 |  |  |  |  | 200362.35 | 73140.75 | 5251.75 | 11986.55
65 | 041001008003 | 拆除混凝土结构 | 1.破除原砼井筒，垃圾外运 | m3 | 35 | 394.71 | 13814.85 | 7890.75 | 3179.75 | 1719.55
66 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.500*500检查井加高，做法详见图纸 | 座 | 350 | 382.65 | 133927.5 | 58558.5 | 2072 | 9247
67 | 04B002 | 更换井盖 | 1.破损井盖更换，更换为球墨铸铁井盖，大小按500*500计入 | 块 | 150 | 350.8 | 52620 | 6691.5 |  | 1020
|  | 管网工程 |  |  |  |  | 10227.08 | 908.96 | 213.88 | 170.76
68 | 040504009001 | 雨水口 | 390*510雨水口，深度按1.3米计入 1.390*510钢纤维水箅及井座 2.M10水泥砂浆MU10砖墙，内1:2水泥砂浆抹面 3.C15混凝土基础 4.具体做法详见图纸 | 座 | 2 | 796.78 | 1593.56 | 382.96 | 20.36 | 61.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚中粗砂、中粗砂回填详见图纸 2.材质及规格:DN300 PE管 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:符合设计要求 5.管道检验及试验要求:含管道试验 | m | 20 | 320.22 | 6404.4 | 293.8 | 91.4 | 58.6
70 | 04B003 | 割缝 | 1.路面割缝 | m | 12 | 6.55 | 78.6 | 50.76 | 2.52 | 8.16
71 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.原砼路面凿除及平整,垃圾外运 | m2 | 12 | 13.86 | 166.32 | 82.92 | 50.52 | 20.4
72 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 12 | 1.84 | 22.08 | 3.48 | 14.4 | 2.64
73 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.20CM厚C20砼路面恢复，含养护 | m2 | 12 | 102.76 | 1233.12 | 81.12 | 2.52 | 12.72
74 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.5cm厚AC-13C细粒式沥青砼 | m2 | 12 | 60.75 | 729 | 13.92 | 32.16 | 6.84
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 32804.78 | 2732.3 | 586.73 | 506.88
75 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 控制箱安装：含所有元器件，基础等，具体做法详见施工图 | 台 | 1 | 5475.52 | 5475.52 | 281.16 | 89.19 | 56.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 040805001001 | 常规照明灯 | 4M路灯安装 480*480*800MMC20钢筋混凝土基础，灯杆:优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌,处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥4mm，功率80W，具体做法详见施工图 | 套 | 6 | 2879.01 | 17274.06 | 809.28 | 375 | 181.68
77 | 040803001001 | 电缆 | YJV22-4x6电缆敷设 | m | 100 | 31.53 | 3153 | 119 | 3 | 19
78 | 040803001002 | 电缆 | YJV22-4X10+1X6电缆敷设 | m | 20 | 55.42 | 1108.4 | 23.8 | 0.6 | 3.8
79 | 040804001001 | 配管 | PE32配管 | m | 100 | 6.96 | 696 | 269 | 68 | 51
80 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 900*900砖砌手孔井，深度暂按1.5米计入，钢纤维盖板，含木模等，做法详见图纸 | 座 | 2 | 2548.9 | 5097.8 | 1230.06 | 50.94 | 195.06
|  | 其他 |  |  |  |  | 252000
81 | 04B009 | 鸡棚 | 1.长5000mm*宽3000mm定制鸡棚 2.材料采用铁丝围网+多面保卫篷布+加粗加粗镀锌钢管 | 个 | 1 | 2000 | 2000
82 | 04B010 | 门栏 | 1.单开门款防腐木门栏，尺寸暂按120cm*150cm计入 | 樘 | 10 | 2000 | 20000
83 | 04B011 | 门栏 | 1.单双门款防腐木门栏，尺寸暂按200cm*150cm计入 | 樘 | 10 | 3000 | 30000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 04B012 | 堆柴架 | 1.600cm*300cm*40cm堆柴架 2.仿真茅草盖顶 3.具体样式详见图纸 | 个 | 10 | 3500 | 35000
85 | 04B013 | 拦污栅 | 1.拦污栅，做法详见图纸 | 座 | 5 | 3000 | 15000
86 | 04B015 | 其他项目 | 1.其他项目，具体内容由建设单位指定，工程量按实结算 | 项 | 1 | 150000 | 150000
合 计 | [6 empty] | 1878599.48 | 195717.62 | 47837.49 | 37140.39

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：联盟村赵家村05省道沿线富美100整治项目
单位工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 234886.39 | 8.91 | 20928.38
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 1127.45
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 305.35
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 3969.58
合 计 |  |  |  | 26330.76

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：联盟村赵家村05省道沿线富美100整治项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 37797.81 | 11115.49 | 8404.18 | 2971.21
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 17735.84 | 17735.84 | 2567 | 7709.51 | 1565.83
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.排水沟沟壁木模 | m2 | 110 | 55.38 | 6091.8 | 2451.9 | 233.2 | 408.1
3 | 041102033001 | 井顶（盖）板模板 | 1.盖板木模 | m2 | 168 | 67.09 | 11271.12 | 4793.04 | 379.68 | 786.24
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶木模 | m2 | 20.1 | 53.77 | 1080.78 | 355.97 | 18.69 | 57.08
5 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.井垫层木模 | m2 | 0.82 | 35.19 | 28.86 | 9.13 | 0.4 | 1.45
6 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.钢管脚手架双排4m以内 | m2 | 95 | 10.12 | 961.4 | 576.65 | 53.2 | 95.95
7 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.台帽木模 | m2 | 4 | 59.51 | 238.04 | 148.32 | 1 | 22.76
8 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层木模 | m2 | 5.4 | 50.44 | 272.38 | 158.06 | 5.35 | 24.89
9 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 1.包方木模 | m2 | 1.8 | 65.33 | 117.59 | 55.42 | 3.15 | 8.91
合 计 | [6 empty] | 37797.81 | 11115.49 | 8404.18 | 2971.21