## 招标控制价封面
|  | 彰坞村江南风味馆改造提升项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 691664元
| （大写）： |  | 陆拾玖万壹仟陆佰陆拾肆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (1F) |  | (2F)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 224316.9 |  | 165213.84
二 | 措施项目清单 | 7019.28 |  | 5975.54
2.1 | 组织措施项目清单 | 4465.93 |  | 3502.03
其中 | 安全文明施工费 | 4206.97 |  | 3298.96
2.2 | 技术措施项目清单 | 2553.35 |  | 2473.51
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 10944.07 |  | 8581.95
五 | 税金 | 21805.22 |  | 16179.42
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | (其他工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 75551.97 |  | 132089.71
二 | 措施项目清单 | 1519
2.1 | 组织措施项目清单 | 1011.28
其中 | 安全文明施工费 | 968.74
2.2 | 技术措施项目清单 | 507.72
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 3341.5
五 | 税金 | 7237.12 |  | 11888.07
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 597172.42
二 | 措施项目清单 | 14513.82
2.1 | 组织措施项目清单 | 8979.24
其中 | 安全文明施工费 | 8474.67
2.2 | 技术措施项目清单 | 5534.58
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 22867.52
五 | 税金 | 57109.84
| 合计= | 691663.6

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【1F】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-1F |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 224316.9
二 | 措施项目清单 |  | 7019.28
1 | 组织措施项目清单 |  | 4465.93
2 | 技术措施项目清单 |  | 2553.35
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 10944.07
五 | 税金 |  | 21805.22
合计= |  |  | 264,085.47

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【1F】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-1F | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 墙体工程 |  |  |  |  | 18684.93 | 7107.66 | 57.74 | 1059.01
1 | 010401005001 | 空心砖墙 | 页岩空心砖隔墙 | m3 | 12.67 | 410.85 | 5205.47 | 1159.43 | 15.2 | 174.09
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 167.01 | 30.16 | 5037.02 | 2809.11 | 40.08 | 420.87
3 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1、双层9.5mm厚石膏板+隔音棉 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 57.56 | 139.49 | 8029.04 | 3047.8 |  | 450.12
4 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土构造柱 | m3 | 0.41 | 650.04 | 266.52 | 68.18 | 0.26 | 10.14
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.026 | 4073.58 | 105.91 | 13.89 | 1.77 | 2.35
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.008 | 5121.18 | 40.97 | 9.25 | 0.43 | 1.44
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 37022.67 | 8182.01 | 71.41 | 1217.86
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20mm厚水泥砂浆找平层； 2、水泥砂浆粘结层； 3、400*400、400*800、800*800地砖拼花； 4、具体做法详见施工图 | m2 | 154.98 | 199.61 | 30935.56 | 7288.71 | 65.09 | 1084.86
8 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C25混凝土垫层 | m3 | 0.66 | 507.67 | 335.06 | 30.18 | 0.46 | 4.55
9 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20mm厚芝麻灰石材饰面； 2、水泥砂浆粘结层； 3、20mm水泥砂浆找平层 | m2 | 11.8 | 299.37 | 3532.57 | 549.05 | 4.96 | 81.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-1F | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm厚芝麻黑石材门槛石； 2、水泥砂浆粘结层； 3、20mm水泥砂浆找平层 | m2 | 1.3 | 476.76 | 619.79 | 93.33 | 0.55 | 13.86
11 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 3mm厚水泥砂浆防水保护层 | m2 | 11.8 | 7.29 | 86.02 | 36.23 | 0.35 | 5.43
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 3mmJS防水层一道+400g丙纶一道， 并沿四周卷起至1000mm | m2 | 24.9 | 60.79 | 1513.67 | 184.51 |  | 27.39
|  | 顶面工程 |  |  |  |  | 34911.08 | 9203.05 |  | 1357.98
13 | 011404007001 | 其他木材面 | 1、原有木结构打磨修补； 2、木器漆底漆两道； 3、木器漆面漆两遍； 4、清漆3-4遍 | m2 | 185.77 | 119.39 | 22179.08 | 9203.05 |  | 1357.98
14 | 011303001001 | 采光天棚 | 定制仿木纹铝合金型材玻璃雨棚 L*100*50*2.0仿木纹铝合金+双层6厚钢化玻璃 | m2 | 10.61 | 1200 | 12732
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 57387.62 | 15061.4 | 6.28 | 2224.22
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（做法C） | 外墙白色防水涂料三底两面+罩光漆 | m2 | 29.05 | 32.25 | 936.86 | 496.46 |  | 73.21
16 | 011204003001 | 块料墙面（做法B） | 400*800瓷砖横向对缝铺贴至顶 | m2 | 78.26 | 153.8 | 12036.39 | 3406.66 | 3.91 | 503.21
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（做法B） | 墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 26.09 | 39.26 | 1024.29 | 122.62 |  | 18.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-1F | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（做法A） | 腻子两道，白色无机涂料两遍 | m2 | 234.17 | 28.48 | 6669.16 | 4046.46 |  | 597.13
19 | 011408001001 | 墙纸裱糊（做法A） | 仿青砖墙纸 | m2 | 73.32 | 69.05 | 5062.75 | 867.38 |  | 128.31
20 | 011105003001 | 块料踢脚线（做法A） | 80mm高瓷砖踢脚线 | m2 | 4.89 | 143.49 | 701.67 | 316.63 | 0.54 | 46.8
21 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1、原有木结构打磨修补； 2、木器漆底漆两道； 3、木器漆面漆两遍； 4、清漆3-4遍 | m2 | 112.68 | 119.39 | 13452.87 | 5582.17 |  | 823.69
22 | 011502002002 | 木质装饰线 | 30mm宽木色木饰面定制线条 | m | 61.1 | 14.03 | 857.23 | 223.02 | 1.83 | 33.61
23 | 011502002003 | 木质装饰线 | 木色木饰面定制线条2800*1400，具体做法详见施工图 | 个 | 5 | 300 | 1500
24 | 011502002004 | 木质装饰线 | 木色木饰面定制线条1555*1400，具体做法详见施工图 | 个 | 1 | 200 | 200
25 | 011210001001 | 木隔断 | 木色木饰面定制花格 | m2 | 21.98 | 680 | 14946.4
|  | 其他 |  |  |  |  | 76310.6 | 6174.89 | 11.5 | 913.3
26 | 020509001001 | 槅扇 | 木质花窗，具体样式项施工图 | m2 | 5.4 | 990.18 | 5346.97 | 3982.12 | 5.13 | 588.65
27 | 010801001001 | 木质门 | 仿古木色木饰面定制木门及门套，具体样式项施工图 | m2 | 20.94 | 1222.91 | 25607.74 | 385.09 |  | 56.75
28 | 011501009001 | 厨房吊柜 | 木色木饰面定制吊柜 | m | 7.92 | 920 | 7286.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-1F | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011501010001 | 厨房低柜 | 木色木饰面定制橱柜，含石英石石材台面及石材挡水条 | m | 6.43 | 1650 | 10609.5
30 | 020512002001 | 木楼梯 | 木质楼梯 | m2 | 9.65 | 501.24 | 4836.97 | 1758.81 | 6.37 | 260.65
31 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 楼梯木质栏杆，样式甲定 | m | 8.34 | 850 | 7089
32 | 01B001 | 水池 | 1.后庭院水池，暂定10000元/个 | 项 | 1 | 10000 | 10000
33 | 01B002 | 成品石墩 | 1.成品石墩，底部直径240mm | 个 | 28 | 150 | 4200
34 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | L200*200*2.0定制仿木纹铝合金U型檐沟 | m2 | 5.07 | 263.12 | 1334.02 | 48.87 |  | 7.25
合 计 | [6 empty] | 224316.9 | 45729.01 | 146.93 | 6772.37

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【1F】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程-1F |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 42451.8 | 9.91 | 4206.97
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 212.26
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 46.7
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4465.93

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【1F】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-1F | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2553.35 | 1686.46 | 73.46 | 260
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 169.3 | 12.95 | 2192.44 | 1525.39 | 67.72 | 235.33
2 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 6.91 | 52.23 | 360.91 | 161.07 | 5.74 | 24.67
合 计 | [6 empty] | 2553.35 | 1686.46 | 73.46 | 260

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【2F】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-2F |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 165213.84
二 | 措施项目清单 |  | 5975.54
1 | 组织措施项目清单 |  | 3502.03
2 | 技术措施项目清单 |  | 2473.51
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 8581.95
五 | 税金 |  | 16179.42
合计= |  |  | 195,950.75

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【2F】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-2F | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 墙体工程 |  |  |  |  | 17613.35 | 6817.99 | 49.94 | 1014.85
1 | 010401005001 | 空心砖墙 | 页岩空心砖隔墙 | m3 | 9.6 | 410.85 | 3944.16 | 878.5 | 11.52 | 131.9
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 143.68 | 30.16 | 4333.39 | 2416.7 | 34.48 | 362.07
3 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1、双层9.5mm厚石膏板+隔音棉 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 65.77 | 139.49 | 9174.26 | 3482.52 |  | 514.32
4 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 10cm厚陶粒回填层 | m2 | 2.51 | 54.85 | 137.67 | 34.39 | 3.82 | 5.67
5 | 010401001001 | 砖基础 | 红砖围挡 | m3 | 0.05 | 477.42 | 23.87 | 5.88 | 0.12 | 0.89
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 38405.2 | 3108.23 | 20.13 | 462.14
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、30mm厚水泥砂浆找平层； 2、8mm专用胶泥粘贴层； 3、400*800地砖； 4、具体做法详见施工图 | m2 | 16.65 | 193.32 | 3218.78 | 863.64 | 9.32 | 128.87
7 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 3mm厚水泥砂浆防水保护层 | m2 | 16.65 | 7.29 | 121.38 | 51.12 | 0.5 | 7.66
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 3mmJS防水层一道+400g丙纶一道， 并沿四周卷起至1000mm | m2 | 42.91 | 60.79 | 2608.5 | 317.96 |  | 47.2
9 | 020512001001 | 木地板 | 40mm厚木质楼板 | m2 | 114.57 | 283.29 | 32456.54 | 1875.51 | 10.31 | 278.41
|  | 顶面工程 |  |  |  |  | 24318.36 | 6500.64 |  | 959.22
10 | 011404007001 | 其他木材面 | 1、原有木结构打磨修补； 2、木器漆底漆两道； 3、木器漆面漆两遍； 4、清漆3-4遍 | m2 | 131.22 | 119.39 | 15666.36 | 6500.64 |  | 959.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-2F | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011303001001 | 采光天棚 | 定制仿木纹铝合金型材玻璃雨棚 L*100*50*2.0仿木纹铝合金+双层6厚钢化玻璃 | m2 | 7.21 | 1200 | 8652
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 46134.17 | 16134.55 | 8.12 | 2383.21
12 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（做法C） | 外墙白色防水涂料三底两面+罩光漆 | m2 | 8.98 | 32.25 | 289.61 | 153.47 |  | 22.63
13 | 011204003001 | 块料墙面（做法B） | 400*800瓷砖横向对缝铺贴至顶 | m2 | 90.78 | 153.8 | 13961.96 | 3951.65 | 4.54 | 583.72
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水（做法B） | 墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 29.52 | 39.26 | 1158.96 | 138.74 |  | 20.66
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（做法A） | 腻子两道，白色无机涂料两遍 | m2 | 306.16 | 28.48 | 8719.44 | 5290.44 |  | 780.71
16 | 011408001001 | 墙纸裱糊（做法A） | 仿青砖墙纸 | m2 | 91.46 | 69.05 | 6315.31 | 1081.97 |  | 160.06
17 | 011105003001 | 块料踢脚线（做法A） | 80mm高瓷砖踢脚线 | m2 | 7.38 | 143.49 | 1058.96 | 477.86 | 0.81 | 70.63
18 | 011404012001 | 梁柱饰面油漆 | 1、原有木结构打磨修补； 2、木器漆底漆两道； 3、木器漆面漆两遍； 4、清漆3-4遍 | m2 | 94.95 | 119.39 | 11336.08 | 4703.82 |  | 694.08
19 | 011502002001 | 木质装饰线 | 30mm宽木色木饰面定制线条 | m | 92.22 | 14.03 | 1293.85 | 336.6 | 2.77 | 50.72
20 | 011502002002 | 木质装饰线 | 木色木饰面定制线条2800*1400，具体做法详见施工图 | 个 | 6 | 300 | 1800
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-2F | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011502002003 | 木质装饰线 | 木色木饰面定制线条1555*1400，具体做法详见施工图 | 个 | 1 | 200 | 200
|  | 其他 |  |  |  |  | 38742.76 | 3073.28 | 7.48 | 454.92
22 | 020509001001 | 槅扇 | 木质花窗，具体样式项施工图 | m2 | 2.16 | 990.18 | 2138.79 | 1592.85 | 2.05 | 235.46
23 | 010801001001 | 木质门 | 木色木饰面定制木门及门套，具体样式项施工图 | m2 | 12.24 | 1222.91 | 14968.42 | 225.09 |  | 33.17
24 | 010801001002 | 木质门 | 木色木饰面定制木移门及门套，具体样式项施工图 | m2 | 2.16 | 880 | 1900.8
25 | 010505003001 | 平板 | C30混凝土平板 | m3 | 1.91 | 534.62 | 1021.12 | 90.38 | 1.49 | 13.64
26 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.168 | 4242.17 | 712.68 | 104.19 | 3.94 | 16.08
27 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1100mm高定制木栏杆，具体详见施工图 | m | 7.36 | 547.74 | 4031.37 | 485.61 |  | 71.69
28 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 阳台1.1m高铝合金栏杆 | m | 13.06 | 580 | 7574.8
29 | 011505001001 | 洗漱台 | 600*1000卫生间洗漱台，含石材台面，具体样式甲定 | 个 | 3 | 1200 | 3600
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 6.83 | 232.98 | 1591.25 | 293.28 |  | 43.3
31 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 洗漱台上镜子 | m2 | 6.75 | 178.3 | 1203.53 | 281.88 |  | 41.58
合 计 | [6 empty] | 165213.84 | 35634.69 | 85.67 | 5274.34

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【2F】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程-2F |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 33289.16 | 9.91 | 3298.96
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 166.45
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 36.62
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 3502.03

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【2F】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-2F | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2473.51 | 1547.94 | 83.6 | 241.09
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 130.9 | 12.95 | 1695.16 | 1179.41 | 52.36 | 181.95
2 | 011702016001 | 平板 | 板复合木模 | m2 | 15.94 | 48.83 | 778.35 | 368.53 | 31.24 | 59.14
合 计 | [6 empty] | 2473.51 | 1547.94 | 83.6 | 241.09

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 75551.97
二 | 措施项目清单 |  | 1519
1 | 组织措施项目清单 |  | 1011.28
2 | 技术措施项目清单 |  | 507.72
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3341.5
五 | 税金 |  | 7237.12
合计= |  |  | 87,649.59

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 44807.15 | 7498.71 | 90.11 | 1471.63
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 1AL，参数按图纸要求 2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.含浪涌保护器，详见图纸要求 | 台 | 1 | 6164.48 | 6164.48 | 141.79 |  | 27.53
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱 2AL，参数按图纸要求 2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.含浪涌保护器，详见图纸要求 | 台 | 1 | 3097.61 | 3097.61 | 181.2 |  | 35.19
3 | 030411001001 | 配管 | 焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC65，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 50 | 50.42 | 2521 | 908.5 | 28.5 | 182.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030411001002 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 644.68 | 10.53 | 6788.48 | 2714.1 | 32.23 | 535.08
5 | 030411001003 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG32，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 19.29 | 17.14 | 330.63 | 119.21 | 1.35 | 23.53
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 50 | 129.18 | 6459 | 119 | 3 | 23.5
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6 | m | 25.53 | 39.45 | 1007.16 | 48.76 | 1.28 | 9.7
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 25mm2 | 个 | 2 | 37.08 | 74.16 | 25.86 |  | 5.02
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 10mm2 | 个 | 2 | 27.8 | 55.6 | 19.38 |  | 3.76
10 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 557.1 | 3.95 | 2200.55 | 378.83 |  | 72.42
11 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 199.35 | 4.47 | 891.09 | 135.56 |  | 25.92
12 | 030411004003 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 1234.1 | 5.42 | 6688.82 | 777.48 |  | 148.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 吊灯 | 套 | 21 | 128.61 | 2700.81 | 165.48 |  | 32.13
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 圆形吸顶灯 | 套 | 9 | 73.2 | 658.8 | 163.08 |  | 31.68
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 明装射灯 | 套 | 12 | 47.04 | 564.48 | 100.44 |  | 19.44
16 | 030412001003 | 普通灯具 | 灯笼 | 套 | 6 | 146.57 | 879.42 | 108.72 |  | 21.12
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 疏散出口灯 220V 3W | 套 | 1 | 67.46 | 67.46 | 18.83 |  | 3.66
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 疏散指示灯 220V 3W | 套 | 2 | 67.46 | 134.92 | 37.66 |  | 7.32
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 疏散照明灯 220V 5W | 套 | 7 | 67.46 | 472.22 | 131.81 |  | 25.62
20 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 5 | 16.45 | 82.25 | 37 |  | 7.2
21 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 6 | 17.18 | 103.08 | 44.4 |  | 8.64
22 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 1 | 21.96 | 21.96 | 7.4 |  | 1.44
23 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座面板 | 个 | 29 | 17.89 | 518.81 | 253.17 |  | 49.01
24 | 030404035002 | 插座 | 防溅五孔插座面板 | 个 | 12 | 18.68 | 224.16 | 104.76 |  | 20.28
25 | 030404035003 | 插座 | 空调插座 | 个 | 9 | 21.84 | 196.56 | 78.57 |  | 15.21
26 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇 | 台 | 4 | 159.76 | 639.04 | 126.84 |  | 24.64
27 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 58 | 8.28 | 480.24 | 180.38 |  | 34.8
28 | 030411006002 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 66 | 8.35 | 551.1 | 216.48 |  | 42.24
29 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 233.26 | 233.26 | 154.02 | 23.75 | 34.96
|  | 智能化系统 |  |  |  |  | 13334.93 | 2246.32 | 40.84 | 444.81
30 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜，包含交换机1台、光纤配线架一套、语音配线架+外网配线架（8口）一套、电源引入点及交-直流转换器。 | 台 | 1 | 5832.29 | 5832.29 | 246.58 |  | 47.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030411001004 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 74.17 | 10.53 | 781.01 | 312.26 | 3.71 | 61.56
32 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP | 套 | 1 | 639.85 | 639.85 | 30.96 |  | 6.01
33 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 高清摄像头 | 台 | 5 | 768.37 | 3841.85 | 624.4 | 5.75 | 122.5
34 | 030502007001 | 光缆 | 室内2芯多模光纤 | m | 50 | 2.96 | 148 | 50 | 1 | 10
35 | 030411004004 | 配线 | 穿照明线 BYJ-2.5 | m | 143.46 | 3.95 | 566.67 | 97.55 |  | 18.65
36 | 030502005001 | 双绞线缆 | UTP6 | m | 82.09 | 5.55 | 455.6 | 82.91 | 1.64 | 16.42
37 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 综合布线系统调试 | 系统 | 1 | 831.56 | 831.56 | 616.68 | 28.74 | 125.87
38 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1 | 238.1 | 238.1 | 184.98 |  | 35.92
|  | 给排水系统 |  |  |  |  | 17409.89 | 2174.97 | 11.86 | 424.86
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料PP-R给水管(热熔连接) DN25，含热熔管件 2.管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 0.53 | 22.66 | 12.01 | 4.79 | 0.06 | 0.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料PP-R给水管(热熔连接) DN20，含热熔管件 2.管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 8.17 | 17.22 | 140.69 | 66.67 | 0.9 | 13.15
41 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料PP-R给水管(热熔连接) DN15，含热熔管件 2.管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 41.39 | 14.83 | 613.81 | 302.15 | 4.55 | 59.6
42 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料PP-R热水管(热熔连接) DN15，含热熔管件 2.管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 9.13 | 15.7 | 143.34 | 66.65 | 1 | 13.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内承插PVC-U排水管安装（粘接）DN110 2.含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 4.81 | 42.81 | 205.92 | 65.51 |  | 12.75
44 | 031001006006 | 塑料管 | 1.室内承插PVC-U排水管安装（粘接）DN75 2.含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 23.85 | 28.1 | 670.19 | 267.84 |  | 51.99
45 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室内承插PVC-U排水管安装（粘接）DN50 2.含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 26.91 | 19.62 | 527.97 | 247.84 |  | 48.17
46 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 地漏安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 3 | 44.22 | 132.66 | 31.86 |  | 6.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.含水嘴、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，卫生洁具及配套的五金件均应采用节水型产品 3.具体详见设计要求 | 组 | 2 | 935.18 | 1870.36 | 106.52 |  | 20.68
48 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.含水嘴、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，卫生洁具及配套的五金件均应采用节水型产品 3.具体详见设计要求 | 组 | 2 | 580.6 | 1161.2 | 76.4 |  | 14.84
49 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.含水嘴、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，卫生洁具及配套的五金件均应采用节水型产品 3.具体详见设计要求 | 组 | 3 | 619.23 | 1857.69 | 116.34 |  | 22.59
50 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤盆 2.含水嘴、下水、三角阀、金属软接等配套五金零件，卫生洁具及配套的五金件均应采用节水型产品 3.具体详见设计要求 | 组 | 1 | 564.98 | 564.98 | 38.4 |  | 7.46
51 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 小厨宝 | 台 | 1 | 819.68 | 819.68 | 57.23 |  | 11.11
52 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 电热水器 | 台 | 3 | 2579.68 | 7739.04 | 171.69 |  | 33.33
53 | 030817008001 | 套管制作安装 | 一般穿墙套管 DN50 | 个 | 2 | 24.45 | 48.9 | 19.64 | 2.14 | 4.28
54 | 031002003001 | 套管 | 止水节DN50 | 个 | 7 | 10 | 70
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 031002003002 | 套管 | 止水节DN100 | 个 | 4 | 15 | 60
56 | 030817008002 | 套管制作安装 | 一般穿墙套管 DN100 | 个 | 3 | 62.79 | 188.37 | 82.44 | 3.21 | 16.68
57 | 03B001 | 卫生间暗敷管道补贴 | 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 3 | 194.36 | 583.08 | 453 |  | 87.96
合 计 | [6 empty] | 75551.97 | 11920 | 142.81 | 2341.3

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 10909.25 | 8.88 | 968.74
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 28.36
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 14.18
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1011.28

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 507.72 | 123.43 |  | 23.8
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 507.72 | 507.72 | 123.43 |  | 23.8
合 计 | [6 empty] | 507.72 | 123.43 |  | 23.8

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【其他工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-其他工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 132089.71
二 | 措施项目清单
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金 |  | 11888.07
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 143,977.78

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【其他工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-其他工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 132089.71 | 1508.8
1 | 01B001 | 桌子 | 1.800*800八仙桌，具体样式由建设单位定 | 张 | 14 | 2800 | 39200
2 | 01B002 | 桌子 | 1.980*980八仙桌，具体样式由建设单位定 | 张 | 7 | 2900 | 20300
3 | 01B003 | 凳子 | 1.凳子，具体样式由建设单位定 | 张 | 96 | 220 | 21120
4 | 030701003001 | 空调器 | 1.1.5匹挂壁式空调，新一级能效 | 台 | 7 | 3366.35 | 23564.45 | 1139.46
5 | 030701003002 | 空调器 | 1.3匹落地式空调 | 台 | 2 | 8187.73 | 16375.46 | 369.34
6 | 01B004 | 百叶窗帘 | 1.百叶窗帘 | m2 | 19.08 | 185 | 3529.8
7 | 01B005 | 广告 | 1.广告宣传布置，具体要求按建设单位要求 | 项 | 1 | 8000 | 8000
合 计 | [6 empty] | 132089.71 | 1508.8

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【其他工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程名称：单项工程-其他工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 1348.93 | 0
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【其他工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：彰坞村江南风味馆改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-其他工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计