## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1552816.42 | 18254.33 | 68006.39
1 | 滩头富春景苑 | 857656.71 | 10034.5 | 37401.09
2 | 下轮公寓 | 336968.13 | 3974.11 | 14789.33
3 | 芝溪垅小区人才公寓 | 358191.58 | 4245.72 | 15815.97
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1552816 | 18254.33 | 68006.39

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【滩头富春景苑】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：滩头富春景苑 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (土建装修) | (安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 511543.45 | 194078.33 |  | 705621.78
二 | 措施项目清单 | 37616.65 | 6201.5 |  | 43818.15
2.1 | 组织措施项目清单 | 6565.85 | 4160.48 |  | 10726.33
其中 | 安全文明施工费 | 6049.06 | 3985.44 |  | 10034.5
2.2 | 技术措施项目清单 | 31050.8 | 2041.02 |  | 33091.82
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费 | 23654.03 | 13747.06 |  | 37401.09
五 | 税金 | 51553.27 | 19262.42 |  | 70815.69
| 合计= |  |  |  | 857656.71

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【土建装修】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：滩头富春景苑-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 511543.45
二 | 措施项目清单 |  | 37616.65
1 | 组织措施项目清单 |  | 6565.85
2 | 技术措施项目清单 |  | 31050.8
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 23654.03
五 | 税金 |  | 51553.27
合计= |  |  | 624,367.40

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【土建装修】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：滩头富春景苑-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 滩头富春景苑6-1-2102、2303、2502、2503(本户型4套) |  |  |  |  | 204664.97 | 36763.91 | 177.66 | 4988.87
1 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | M0822 1、洞口尺寸：800*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 8 | 1458.51 | 11668.08 | 709.2 |  | 95.84
2 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | M0922 1、洞口尺寸：900*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 8 | 1590.51 | 12724.08 | 709.2 |  | 95.84
3 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 106.56 | 227.36 | 24227.48 | 4718.48 | 85.25 | 650.02
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 11.56 | 253.93 | 2935.43 | 556.38 | 9.36 | 76.64
5 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 3.96 | 581.13 | 2301.27 | 173.37 | 3.17 | 23.88
6 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化木地板铺设（含配套收边条及压条等） 2、地板专用消音垫+0.3mm厚PE防潮膜一道 3、5-8mm水泥自流平 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 73 | 192.68 | 14065.64 | 2945.55 | 24.09 | 401.5
7 | 011105006001 | 踢脚线 | 1、100mm高木质成品踢脚线 | m | 96 | 21.21 | 2036.16 | 982.08 |  | 132.48
8 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 10.85 | 168.42 | 1827.36 | 702.54 | 1.19 | 95.05
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 502.72 | 34.58 | 17384.06 | 10486.74 |  | 1412.64
10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 133.76 | 265.03 | 35450.41 | 7034.44 | 53.5 | 959.06
11 | 01B001 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 8 | 230 | 1840
12 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 5.98 | 753.94 | 4508.56 | 616.42 |  | 83.24
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 28.84 | 138.2 | 3985.69 | 791.95 |  | 106.71
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 14.28 | 132.08 | 1886.1 | 655.02 |  | 88.39
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm立面石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 2.04 | 142.01 | 289.7 | 112.79 |  | 15.22
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 164.36 | 36.14 | 5939.97 | 3941.35 |  | 532.53
17 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 27.6 | 134.71 | 3718 | 1468.04 | 1.1 | 198.17
18 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 27.6 | 180 | 4968
19 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 12 | 2600 | 31200
20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 4 | 1500 | 6000
21 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 3.84 | 265.88 | 1020.98 | 160.36 |  | 21.66
22 | 011501003001 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 17.28 | 850 | 14688
|  | 滩头富春景苑7-1-2102、2103、2302、2403、2502、2503(本户型6套) |  |  |  |  | 306878.48 | 55071.15 | 266.52 | 7473.19
23 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | M0822 1、洞口尺寸：800*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 12 | 1458.51 | 17502.12 | 1063.8 |  | 143.76
24 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套 | M0922 1、洞口尺寸：900*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 12 | 1590.51 | 19086.12 | 1063.8 |  | 143.76
25 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 159.84 | 227.36 | 36341.22 | 7077.72 | 127.87 | 975.02
26 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 17.34 | 253.93 | 4403.15 | 834.57 | 14.05 | 114.96
27 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 5.94 | 581.13 | 3451.91 | 260.05 | 4.75 | 35.82
28 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化木地板铺设（含配套收边条及压条等） 2、地板专用消音垫+0.3mm厚PE防潮膜一道 3、5-8mm水泥自流平 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 109.5 | 192.68 | 21098.46 | 4418.33 | 36.14 | 602.25
29 | 011105006002 | 踢脚线 | 1、100mm高木质成品踢脚线 | m | 144 | 21.21 | 3054.24 | 1473.12 |  | 198.72
30 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 16.27 | 168.42 | 2740.19 | 1053.48 | 1.79 | 142.53
31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 754.08 | 34.58 | 26076.09 | 15730.11 |  | 2118.96
32 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 200.64 | 265.03 | 53175.62 | 10551.66 | 80.26 | 1438.59
33 | 01B002 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 12 | 230 | 2760
34 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 8.96 | 753.94 | 6755.3 | 923.6 |  | 124.72
35 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 43.26 | 138.2 | 5978.53 | 1187.92 |  | 160.06
36 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 21.42 | 132.08 | 2829.15 | 982.54 |  | 132.59
37 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm立面石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 3.06 | 142.01 | 434.55 | 169.19 |  | 22.83
38 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 243.48 | 36.14 | 8799.37 | 5838.65 |  | 788.88
39 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 41.4 | 134.71 | 5576.99 | 2202.07 | 1.66 | 297.25
40 | 010810001002 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 41.4 | 180 | 7452
41 | 011501009002 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 18 | 2600 | 46800
42 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 6 | 1500 | 9000
43 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 5.76 | 265.88 | 1531.47 | 240.54 |  | 32.49
44 | 011501003002 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 25.92 | 850 | 22032
合 计 | [6 empty] | 511543.45 | 91835.06 | 444.18 | 12462.06

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【土建装修】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：滩头富春景苑-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 84720.75 | 7.14 | 6049.06
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 423.6
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 93.19
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 6565.85

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【土建装修】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：滩头富春景苑-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 31050.8 | 2585.44 | 191.16 | 377.54
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 477.9 | 7.43 | 3550.8 | 2585.44 | 191.16 | 377.54
2 | 01B003 | 其他措施费 | 1、其他措施费，含二次搬运费、保洁费、成品保护等费用 | 项 | 1 | 7500 | 7500
3 | 01B004 | 清理清运、消纳费 | 1、整个项目三个小区区块建筑垃圾清运、消纳费用（包含部分物业收取费用） 2、本项目建筑垃圾须严格遵循《杭州市建筑垃圾管理条例》建筑垃圾减量化措施，做好相关方案编制等工作后方可实施； | 项 | 1 | 20000 | 20000
合 计 | [6 empty] | 31050.8 | 2585.44 | 191.16 | 377.54

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：滩头富春景苑-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 194078.33
2 | 措施项目清单 |  | 6201.5
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 4160.48
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 2041.02
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 13747.06
5 | 税金 |  | 19262.42
合计= |  |  | 233,289.31

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：滩头富春景苑-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 滩头富春景苑6-1-2102、2303、2502、2503：7-1-2102、2103、2302、2402、2502、2503（共计10户）电气工程 |  |  |  |  | 104111.59 | 28715.59 | 614.57 | 5695.23
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱SX改造（含箱内元器件） 2.安装方式：挂墙安装 3.其他：包含安装的一切附材等 4.接地、焊、压铜接线端 | 台 | 10 | 3204.06 | 32040.6 | 1417.9 |  | 275.3
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 1590.7 | 7.2 | 11453.04 | 6967.27 |  | 1352.1
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：装修吊顶内下挂至灯具连接软管 | m | 15 | 23.09 | 346.35 | 144.9 |  | 28.2
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV4 | m | 2167.6 | 5.23 | 11336.55 | 1365.59 |  | 260.11
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR4 | m | 1083.8 | 5.69 | 6166.82 | 682.79 |  | 130.06
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5 | m | 1362.7 | 3.78 | 5151.01 | 926.64 |  | 177.15
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR2.5 | m | 270.5 | 4.05 | 1095.53 | 183.94 |  | 35.17
8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：300*600带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 119.09 | 1190.9 | 236.5 |  | 45.9
9 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：300*300带灯光片长条灯嵌入式安装(LED18W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 98.89 | 988.9 | 236.5 |  | 45.9
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED7W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 54.58 | 545.8 | 181.2 |  | 35.2
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED12W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 74.46 | 744.6 | 181.2 |  | 35.2
12 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 20 | 107.42 | 2148.4 | 362.4 |  | 70.4
13 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED60W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 152.87 | 1528.7 | 181.2 |  | 35.2
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED射灯 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 10 | 57.68 | 576.8 | 83.7 |  | 16.2
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 台 | 10 | 175.63 | 1756.3 | 317.1 |  | 61.6
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 50 | 17 | 850 | 370 |  | 72
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 20 | 19.44 | 388.8 | 148 |  | 28.8
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 20 | 18.21 | 364.2 | 151 |  | 29.4
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：插座10A 二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 140 | 20.47 | 2865.8 | 1222.2 |  | 236.6
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：A1空调插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 10 | 32.4 | 324 | 87.3 |  | 16.9
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：A2空调插座16A 三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 20 | 27.3 | 546 | 174.6 |  | 33.8
22 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：卫生间插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 30 | 24.24 | 727.2 | 261.9 |  | 50.7
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒（钢质） | 个 | 290 | 8.01 | 2322.9 | 951.2 |  | 185.6
24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 90 | 8.26 | 743.4 | 279.9 |  | 54
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 10 | 15.13 | 151.3 | 31.1 |  | 6
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 10 | 232.79 | 2327.9 | 1540.2 | 232.8 | 349.6
27 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 795.35 | 19.4 | 15429.79 | 10029.36 | 381.77 | 2028.14
|  | 滩头富春景苑6-1-2102、2303、2502、2503：7-1-2102、2103、2302、2402、2502、2503（共计10户）弱电工程 |  |  |  |  | 22280.52 | 8206.99 | 186.52 | 1628.9
28 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：弱电箱（空箱,不含箱内设备） 2.规格：L400xW330xH140 3.安装方式：嵌墙安装,底边距地0.3m | 个 | 10 | 447.45 | 4474.5 | 751.8 |  | 146
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 117.1 | 7.2 | 843.12 | 512.9 |  | 99.54
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 230.4 | 6.58 | 1516.03 | 928.51 |  | 179.71
31 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：UTPcat6 | m | 986.2 | 5.35 | 5276.17 | 907.3 | 19.72 | 177.52
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：数据插座 | 个块 | 50 | 27.82 | 1391 | 181 |  | 35
33 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：电视插座 | 个块 | 20 | 32.47 | 649.4 | 72.4 |  | 14
34 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：单口面板 | 个块 | 70 | 11.58 | 810.6 | 253.4 |  | 49
35 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 70 | 8.26 | 578.2 | 217.7 |  | 42
36 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 347.5 | 19.4 | 6741.5 | 4381.98 | 166.8 | 886.13
|  | 滩头富春景苑6-1-2102、2303、2502、2503：7-1-2102、2103、2302、2402、2502、2503（共计10户）给排水工程 |  |  |  |  | 67686.22 | 11640.21 | 213.57 | 2305.55
37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 13 | 42.55 | 553.15 | 177.06 |  | 34.45
38 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 45.6 | 19.58 | 892.85 | 419.98 |  | 81.62
39 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 176.2 | 22.59 | 3980.36 | 1592.85 | 19.38 | 313.64
40 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 6.5 | 17.18 | 111.67 | 53.04 | 0.72 | 10.47
41 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 218.2 | 14.79 | 3227.18 | 1592.86 | 24 | 314.21
42 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R热水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 160.8 | 15.66 | 2518.13 | 1173.84 | 17.69 | 231.55
43 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称：卫生间热水器 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 台 | 10 | 1427.95 | 14279.5 | 924.1 |  | 179.5
44 | 031004017001 | 冷热水混合器 | 1.名称：厨房小厨宝 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 10 | 530.75 | 5307.5 | 206.3 |  | 40.1
45 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 2.其他：含龙头、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 组 | 10 | 719.97 | 7199.7 | 387.8 |  | 75.3
46 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.其他：含角阀、软管等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 10 | 823.43 | 8234.3 | 450.3 |  | 87.4
47 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.其他：含花洒、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 10 | 576.1 | 5761 | 156.6 |  | 30.4
48 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤池 2.其他：含龙头、角阀等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 10 | 852.66 | 8526.6 | 287.2 |  | 55.8
49 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 2.规格：DN15 | 个 | 10 | 17.66 | 176.6 | 18.6 |  | 3.6
50 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 20 | 39.17 | 783.4 | 212.4 |  | 41.2
51 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 316.2 | 19.4 | 6134.28 | 3987.28 | 151.78 | 806.31
合 计 | [6 empty] | 194078.33 | 48562.79 | 1014.66 | 9629.68

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：滩头富春景苑-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 44881.04 | 8.88 | 3985.44
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 116.69
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 58.35
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4160.48

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：滩头富春景苑-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 2041.02 | 529.44 |  | 102.2
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2041.02 | 2041.02 | 529.44 |  | 102.2
合 计 | [6 empty] | 2041.02 | 529.44 |  | 102.2

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【下轮公寓】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：下轮公寓 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (土建装修) | (安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 201207.2 | 81579.92 |  | 282787.12
二 | 措施项目清单 | 8882.48 | 2686.14 |  | 11568.62
2.1 | 组织措施项目清单 | 2545.78 | 1700.23 |  | 4246.01
其中 | 安全文明施工费 | 2345.41 | 1628.7 |  | 3974.11
2.2 | 技术措施项目清单 | 6336.7 | 985.91 |  | 7322.61
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费 | 9171.4 | 5617.93 |  | 14789.33
五 | 税金 | 19733.5 | 8089.56 |  | 27823.06
| 合计= |  |  |  | 336968.13

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【土建装修】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：下轮公寓-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 201207.2
二 | 措施项目清单 |  | 8882.48
1 | 组织措施项目清单 |  | 2545.78
2 | 技术措施项目清单 |  | 6336.7
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 9171.4
五 | 税金 |  | 19733.5
合计= |  |  | 238,994.58

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【土建装修】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：下轮公寓-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 下轮公寓14-1107、1701（本户型2套） |  |  |  |  | 59652.05 | 10380.31 | 63.44 | 1410.63
1 | Z010801007005 | 成品装饰木门及门套 | M0722 1、洞口尺寸：700*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 2 | 1326.51 | 2653.02 | 177.3 |  | 23.96
2 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 52.76 | 227.36 | 11995.51 | 2336.21 | 42.21 | 321.84
3 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 6.98 | 253.93 | 1772.43 | 335.95 | 5.65 | 46.28
4 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 1.8 | 581.13 | 1046.03 | 78.8 | 1.44 | 10.85
5 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 5.95 | 168.42 | 1002.1 | 385.26 | 0.65 | 52.12
6 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 138.39 | 34.58 | 4785.53 | 2886.82 |  | 388.88
7 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 33.02 | 265.03 | 8751.29 | 1736.52 | 13.21 | 236.75
8 | 01B005 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 2 | 230 | 460
9 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 0.86 | 753.94 | 648.39 | 88.65 |  | 11.97
10 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 6.98 | 138.2 | 964.64 | 191.67 |  | 25.83
11 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 7.74 | 132.08 | 1022.3 | 355.03 |  | 47.91
12 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm立面石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 1.06 | 142.01 | 150.53 | 58.61 |  | 7.91
13 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 53.82 | 36.14 | 1945.05 | 1290.6 |  | 174.38
14 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 7.12 | 134.71 | 959.14 | 378.71 | 0.28 | 51.12
15 | 010810001003 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 7.12 | 180 | 1281.6
16 | 011501009003 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 3.6 | 2600 | 9360
17 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 2 | 1500 | 3000
18 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 1.92 | 265.88 | 510.49 | 80.18 |  | 10.83
19 | 011501003003 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 8.64 | 850 | 7344
|  | 下轮公寓13-605（本户型1套） |  |  |  |  | 46713.56 | 8104.12 | 44.92 | 1100.74
20 | Z010801007006 | 成品装饰木门及门套 | M0722 1、洞口尺寸：700*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 2 | 1326.51 | 2653.02 | 177.3 |  | 23.96
21 | Z010801007007 | 成品装饰木门及门套 | M0922 1、洞口尺寸：900*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 2 | 1590.51 | 3181.02 | 177.3 |  | 23.96
22 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 26.1 | 227.36 | 5934.1 | 1155.71 | 20.88 | 159.21
23 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 7.01 | 253.93 | 1780.05 | 337.39 | 5.68 | 46.48
24 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 1.4 | 581.13 | 813.58 | 61.29 | 1.12 | 8.44
25 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化木地板铺设（含配套收边条及压条等） 2、地板专用消音垫+0.3mm厚PE防潮膜一道 3、5-8mm水泥自流平 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 10.89 | 192.68 | 2098.29 | 439.41 | 3.59 | 59.9
26 | 011105006003 | 踢脚线 | 1、100mm高木质成品踢脚线 | m | 12.34 | 21.21 | 261.73 | 126.24 |  | 17.03
27 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 3.34 | 168.42 | 562.52 | 216.27 | 0.37 | 29.26
28 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 105.03 | 34.58 | 3631.94 | 2190.93 |  | 295.13
29 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 32.63 | 265.03 | 8647.93 | 1716.01 | 13.05 | 233.96
30 | 01B006 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 2 | 230 | 460
31 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 0.81 | 753.94 | 610.69 | 83.49 |  | 11.28
32 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 7.01 | 138.2 | 968.78 | 192.49 |  | 25.94
33 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 36.99 | 36.14 | 1336.82 | 887.02 |  | 119.85
34 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 5.7 | 134.71 | 767.85 | 303.18 | 0.23 | 40.93
35 | 010810001004 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 5.7 | 180 | 1026
36 | 011501009004 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 2.52 | 2600 | 6552
37 | 011505001004 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 1 | 1500 | 1500
38 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 0.96 | 265.88 | 255.24 | 40.09 |  | 5.41
39 | 011501003004 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 4.32 | 850 | 3672
|  | 下轮公寓14-408、1608（本户型2套） |  |  |  |  | 94841.59 | 16729.58 | 93.07 | 2272.28
40 | Z010801007008 | 成品装饰木门及门套 | M0722 1、洞口尺寸：700*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 4 | 1326.51 | 5306.04 | 354.6 |  | 47.92
41 | Z010801007009 | 成品装饰木门及门套 | M0922 1、洞口尺寸：900*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 2 | 1590.51 | 3181.02 | 177.3 |  | 23.96
42 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 54.8 | 227.36 | 12459.33 | 2426.54 | 43.84 | 334.28
43 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 14.78 | 253.93 | 3753.09 | 711.36 | 11.97 | 97.99
44 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 2.42 | 581.13 | 1406.33 | 105.95 | 1.94 | 14.59
45 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化木地板铺设（含配套收边条及压条等） 2、地板专用消音垫+0.3mm厚PE防潮膜一道 3、5-8mm水泥自流平 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 26.06 | 192.68 | 5021.24 | 1051.52 | 8.6 | 143.33
46 | 011105006004 | 踢脚线 | 1、100mm高木质成品踢脚线 | m | 22.88 | 21.21 | 485.28 | 234.06 |  | 31.57
47 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 6.4 | 168.42 | 1077.89 | 414.4 | 0.7 | 56.06
48 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 212.57 | 34.58 | 7350.67 | 4434.21 |  | 597.32
49 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 64.14 | 265.03 | 16999.02 | 3373.12 | 25.66 | 459.88
50 | 01B007 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 4 | 230 | 920
51 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 1.08 | 753.94 | 814.26 | 111.33 |  | 15.03
52 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 14.78 | 138.2 | 2042.6 | 405.86 |  | 54.69
53 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 7.66 | 132.08 | 1011.73 | 351.36 |  | 47.42
54 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm立面石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 1.01 | 142.01 | 143.43 | 55.84 |  | 7.53
55 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 81.87 | 36.14 | 2958.78 | 1963.24 |  | 265.26
56 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 9 | 134.71 | 1212.39 | 478.71 | 0.36 | 64.62
57 | 010810001005 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 9 | 180 | 1620
58 | 011501009005 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 6.24 | 2600 | 16224
59 | 011505001005 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 2 | 1500 | 3000
60 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 1.92 | 265.88 | 510.49 | 80.18 |  | 10.83
61 | 011501003005 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 8.64 | 850 | 7344
合 计 | [6 empty] | 201207.2 | 35214.01 | 201.43 | 4783.65

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【土建装修】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：下轮公寓-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 32848.86 | 7.14 | 2345.41
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 164.24
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 36.13
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2545.78

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【土建装修】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：下轮公寓-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 6336.7 | 1337.35 | 98.88 | 195.29
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 247.2 | 7.43 | 1836.7 | 1337.35 | 98.88 | 195.29
2 | 01B008 | 其他措施费 | 1、其他措施费，含二次搬运费、保洁费、成品保护等费用 | 项 | 1 | 4500 | 4500
合 计 | [6 empty] | 6336.7 | 1337.35 | 98.88 | 195.29

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：下轮公寓-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 81579.92
2 | 措施项目清单 |  | 2686.14
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 1700.23
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 985.91
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 5617.93
5 | 税金 |  | 8089.56
合计= |  |  | 97,973.55

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：下轮公寓-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 下轮公寓14幢1107、1701（共计2户）电气工程 |  |  |  |  | 13487.24 | 3346.05 | 86.07 | 666.91
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱SX1改造（含箱内元器件） 2.安装方式：挂墙安装 3.其他：包含安装的一切附材等 4.接地、焊、压铜接线端 | 台 | 2 | 2724.06 | 5448.12 | 283.58 |  | 55.06
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 164.62 | 7.2 | 1185.26 | 721.04 |  | 139.93
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：装修吊顶内下挂至灯具连接软管 | m | 2 | 23.09 | 46.18 | 19.32 |  | 3.76
4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV4 | m | 221.2 | 5.23 | 1156.88 | 139.36 |  | 26.54
5 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR4 | m | 110.6 | 5.69 | 629.31 | 69.68 |  | 13.27
6 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5 | m | 159.72 | 3.78 | 603.74 | 108.61 |  | 20.76
7 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR2.5 | m | 28.02 | 4.05 | 113.48 | 19.05 |  | 3.64
8 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：300*300带灯光片长条灯嵌入式安装(LED18W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 98.89 | 395.56 | 94.6 |  | 18.36
9 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED12W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 74.46 | 148.92 | 36.24 |  | 7.04
10 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED60W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 152.87 | 305.74 | 36.24 |  | 7.04
11 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 台 | 2 | 175.63 | 351.26 | 63.42 |  | 12.32
12 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 17 | 34 | 14.8 |  | 2.88
13 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 19.44 | 77.76 | 29.6 |  | 5.76
14 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 18.21 | 72.84 | 30.2 |  | 5.88
15 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：插座10A 二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 14 | 20.47 | 286.58 | 122.22 |  | 23.66
16 | 030404035006 | 插座 | 1.名称：空调插座16A 三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 27.3 | 54.6 | 17.46 |  | 3.38
17 | 030404035007 | 插座 | 1.名称：卫生间插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 6 | 24.24 | 145.44 | 52.38 |  | 10.14
18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒（钢质） | 个 | 32 | 8.01 | 256.32 | 104.96 |  | 20.48
19 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 10 | 8.26 | 82.6 | 31.1 |  | 6
20 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 2 | 15.13 | 30.26 | 6.22 |  | 1.2
21 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 | 232.79 | 465.58 | 308.04 | 46.56 | 69.92
22 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 82.31 | 19.4 | 1596.81 | 1037.93 | 39.51 | 209.89
|  | 下轮公寓14幢1107、1701（共计2户）弱电工程 |  |  |  |  | 2478.17 | 770.37 | 14.87 | 152.33
23 | 030502003002 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：弱电箱（空箱,不含箱内设备） 2.规格：L400xW330xH140 3.安装方式：嵌墙安装,底边距地0.3m | 个 | 2 | 447.45 | 894.9 | 150.36 |  | 29.2
24 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 4.2 | 7.2 | 30.24 | 18.4 |  | 3.57
25 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 23 | 6.58 | 151.34 | 92.69 |  | 17.94
26 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：UTPcat6 | m | 90.36 | 5.35 | 483.43 | 83.13 | 1.81 | 16.26
27 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称：数据插座 | 个块 | 6 | 27.82 | 166.92 | 21.72 |  | 4.2
28 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称：电视插座 | 个块 | 2 | 32.47 | 64.94 | 7.24 |  | 1.4
29 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称：单口面板 | 个块 | 8 | 11.58 | 92.64 | 28.96 |  | 5.6
30 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 8 | 8.26 | 66.08 | 24.88 |  | 4.8
31 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 27.2 | 19.4 | 527.68 | 342.99 | 13.06 | 69.36
|  | 下轮公寓14幢1107、1701（共计2户）给排水工程 |  |  |  |  | 10479.14 | 2110.17 | 42.27 | 418.7
32 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 3.44 | 42.55 | 146.37 | 46.85 |  | 9.12
33 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 5.94 | 19.58 | 116.31 | 54.71 |  | 10.63
34 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 28.52 | 22.59 | 644.27 | 257.82 | 3.14 | 50.77
35 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 46.66 | 14.79 | 690.1 | 340.62 | 5.13 | 67.19
36 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R热水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 19.68 | 15.66 | 308.19 | 143.66 | 2.16 | 28.34
37 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | 1.名称：卫生间热水器 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 台 | 2 | 1427.95 | 2855.9 | 184.82 |  | 35.9
38 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 2.其他：含龙头、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 组 | 2 | 719.97 | 1439.94 | 77.56 |  | 15.06
39 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.其他：含角阀、软管等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 2 | 823.43 | 1646.86 | 90.06 |  | 17.48
40 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.其他：含花洒、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 2 | 576.1 | 1152.2 | 31.32 |  | 6.08
41 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 2.规格：DN15 | 个 | 2 | 17.66 | 35.32 | 3.72 |  | 0.72
42 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 4 | 39.17 | 156.68 | 42.48 |  | 8.24
43 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 66.34 | 19.4 | 1287 | 836.55 | 31.84 | 169.17
|  | 下轮公寓13幢605（共计1户）电气工程 |  |  |  |  | 9574.83 | 2589.06 | 56.8 | 513.82
44 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱SX2改造（含箱内元器件） 2.安装方式：挂墙安装 3.其他：包含安装的一切附材等 4.接地、焊、压铜接线端 | 台 | 1 | 3084.06 | 3084.06 | 141.79 |  | 27.53
45 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 139.68 | 7.2 | 1005.7 | 611.8 |  | 118.73
46 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：装修吊顶内下挂至灯具连接软管 | m | 1 | 23.09 | 23.09 | 9.66 |  | 1.88
47 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV4 | m | 192.62 | 5.23 | 1007.4 | 121.35 |  | 23.11
48 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR4 | m | 96.31 | 5.69 | 548 | 60.68 |  | 11.56
49 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5 | m | 118.92 | 3.78 | 449.52 | 80.87 |  | 15.46
50 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR2.5 | m | 24.53 | 4.05 | 99.35 | 16.68 |  | 3.19
51 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：300*600带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 1 | 119.09 | 119.09 | 23.65 |  | 4.59
52 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：300*300带灯光片长条灯嵌入式安装(LED18W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 1 | 98.89 | 98.89 | 23.65 |  | 4.59
53 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED12W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 74.46 | 148.92 | 36.24 |  | 7.04
54 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 107.42 | 214.84 | 36.24 |  | 7.04
55 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED60W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 1 | 152.87 | 152.87 | 18.12 |  | 3.52
56 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 台 | 1 | 175.63 | 175.63 | 31.71 |  | 6.16
57 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 17 | 68 | 29.6 |  | 5.76
58 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 19.44 | 38.88 | 14.8 |  | 2.88
59 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 18.21 | 36.42 | 15.1 |  | 2.94
60 | 030404035008 | 插座 | 1.名称：插座10A 二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 14 | 20.47 | 286.58 | 122.22 |  | 23.66
61 | 030404035009 | 插座 | 1.名称：A1空调插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 32.4 | 32.4 | 8.73 |  | 1.69
62 | 030404035010 | 插座 | 1.名称：A2空调插座16A 三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 27.3 | 27.3 | 8.73 |  | 1.69
63 | 030404035011 | 插座 | 1.名称：卫生间插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 24.24 | 72.72 | 26.19 |  | 5.07
64 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒（钢质） | 个 | 27 | 8.01 | 216.27 | 88.56 |  | 17.28
65 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 8 | 8.26 | 66.08 | 24.88 |  | 4.8
66 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 1 | 15.13 | 15.13 | 3.11 |  | 0.6
67 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
68 | 030413002007 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 69.84 | 19.4 | 1354.9 | 880.68 | 33.52 | 178.09
|  | 下轮公寓13幢605（共计1户）弱电工程 |  |  |  |  | 2039.21 | 636.58 | 12.5 | 125.85
69 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：弱电箱（空箱,不含箱内设备） 2.规格：L400xW330xH140 3.安装方式：嵌墙安装,底边距地0.3m | 个 | 1 | 447.45 | 447.45 | 75.18 |  | 14.6
70 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 8.42 | 7.2 | 60.62 | 36.88 |  | 7.16
71 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 13.67 | 6.58 | 89.95 | 55.09 |  | 10.66
72 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：UTPcat6 | m | 94.98 | 5.35 | 508.14 | 87.38 | 1.9 | 17.1
73 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称：数据插座 | 个块 | 4 | 27.82 | 111.28 | 14.48 |  | 2.8
74 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称：电视插座 | 个块 | 6 | 32.47 | 194.82 | 21.72 |  | 4.2
75 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称：单口面板 | 个块 | 10 | 11.58 | 115.8 | 36.2 |  | 7
76 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 10 | 8.26 | 82.6 | 31.1 |  | 6
77 | 030413002008 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 22.09 | 19.4 | 428.55 | 278.55 | 10.6 | 56.33
|  | 下轮公寓13幢605（共计1户）给排水工程 |  |  |  |  | 6877.34 | 1223.3 | 23.15 | 242.45
78 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 1.8 | 42.55 | 76.59 | 24.52 |  | 4.77
79 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 3.69 | 19.58 | 72.25 | 33.98 |  | 6.61
80 | 031001006014 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 16.96 | 22.59 | 383.13 | 153.32 | 1.87 | 30.19
81 | 031001006015 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 0.76 | 17.18 | 13.06 | 6.2 | 0.08 | 1.22
82 | 031001006016 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 21.93 | 14.79 | 324.34 | 160.09 | 2.41 | 31.58
83 | 031001006017 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R热水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 19.75 | 15.66 | 309.29 | 144.18 | 2.17 | 28.44
84 | 031006012003 | 热水器、开水炉 | 1.名称：卫生间热水器 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 台 | 1 | 1427.95 | 1427.95 | 92.41 |  | 17.95
85 | 031004017002 | 冷热水混合器 | 1.名称：厨房小厨宝 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 1 | 530.75 | 530.75 | 20.63 |  | 4.01
86 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 2.其他：含龙头、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 组 | 1 | 719.97 | 719.97 | 38.78 |  | 7.53
87 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.其他：含角阀、软管等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 1 | 823.43 | 823.43 | 45.03 |  | 8.74
88 | 031004010003 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.其他：含花洒、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 1 | 576.1 | 576.1 | 15.66 |  | 3.04
89 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤池 2.其他：含龙头、角阀等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 1 | 852.66 | 852.66 | 28.72 |  | 5.58
90 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 2.规格：DN15 | 个 | 1 | 17.66 | 17.66 | 1.86 |  | 0.36
91 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 2 | 39.17 | 78.34 | 21.24 |  | 4.12
92 | 030413002009 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 34.63 | 19.4 | 671.82 | 436.68 | 16.62 | 88.31
|  | 下轮公寓14幢408、1608（共计2户）电气工程 |  |  |  |  | 17831.87 | 4838.63 | 109.16 | 960.91
93 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱SX3改造（含箱内元器件） 2.安装方式：挂墙安装 3.其他：包含安装的一切附材等 4.接地、焊、压铜接线端 | 台 | 2 | 2964.06 | 5928.12 | 283.58 |  | 55.06
94 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 260.84 | 7.2 | 1878.05 | 1142.48 |  | 221.71
95 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：装修吊顶内下挂至灯具连接软管 | m | 2 | 23.09 | 46.18 | 19.32 |  | 3.76
96 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV4 | m | 338.88 | 5.23 | 1772.34 | 213.49 |  | 40.67
97 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR4 | m | 169.44 | 5.69 | 964.11 | 106.75 |  | 20.33
98 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5 | m | 251.5 | 3.78 | 950.67 | 171.02 |  | 32.7
99 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR2.5 | m | 56.1 | 4.05 | 227.21 | 38.15 |  | 7.29
100 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称：300*300带灯光片长条灯嵌入式安装(LED18W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 98.89 | 395.56 | 94.6 |  | 18.36
101 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED7W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 54.58 | 109.16 | 36.24 |  | 7.04
102 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED12W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 74.46 | 148.92 | 36.24 |  | 7.04
103 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 107.42 | 214.84 | 36.24 |  | 7.04
104 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED60W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 2 | 152.87 | 305.74 | 36.24 |  | 7.04
105 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 台 | 2 | 175.63 | 351.26 | 63.42 |  | 12.32
106 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 17 | 68 | 29.6 |  | 5.76
107 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 6 | 19.44 | 116.64 | 44.4 |  | 8.64
108 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 18.21 | 72.84 | 30.2 |  | 5.88
109 | 030404035012 | 插座 | 1.名称：插座10A 二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 24 | 20.47 | 491.28 | 209.52 |  | 40.56
110 | 030404035013 | 插座 | 1.名称：A1空调插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 32.4 | 64.8 | 17.46 |  | 3.38
111 | 030404035014 | 插座 | 1.名称：A2空调插座16A 三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 27.3 | 54.6 | 17.46 |  | 3.38
112 | 030404035015 | 插座 | 1.名称：卫生间插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 6 | 24.24 | 145.44 | 52.38 |  | 10.14
113 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒（钢质） | 个 | 48 | 8.01 | 384.48 | 157.44 |  | 30.72
114 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 14 | 8.26 | 115.64 | 43.54 |  | 8.4
115 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 2 | 15.13 | 30.26 | 6.22 |  | 1.2
116 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 | 232.79 | 465.58 | 308.04 | 46.56 | 69.92
117 | 030413002010 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 130.42 | 19.4 | 2530.15 | 1644.6 | 62.6 | 332.57
|  | 下轮公寓14幢408、1608（共计2户）弱电工程 |  |  |  |  | 4175.62 | 1311.02 | 25.19 | 259.05
118 | 030502003004 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：弱电箱（空箱,不含箱内设备） 2.规格：L400xW330xH140 3.安装方式：嵌墙安装,底边距地0.3m | 个 | 2 | 447.45 | 894.9 | 150.36 |  | 29.2
119 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 18.62 | 7.2 | 134.06 | 81.56 |  | 15.83
120 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 32.7 | 6.58 | 215.17 | 131.78 |  | 25.51
121 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：UTPcat6 | m | 199.14 | 5.35 | 1065.4 | 183.21 | 3.98 | 35.85
122 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称：数据插座 | 个块 | 8 | 27.82 | 222.56 | 28.96 |  | 5.6
123 | 030502012011 | 信息插座 | 1.名称：电视插座 | 个块 | 12 | 32.47 | 389.64 | 43.44 |  | 8.4
124 | 030502012012 | 信息插座 | 1.名称：单口面板 | 个块 | 20 | 11.58 | 231.6 | 72.4 |  | 14
125 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 20 | 8.26 | 165.2 | 62.2 |  | 12
126 | 030413002011 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 44.18 | 19.4 | 857.09 | 557.11 | 21.21 | 112.66
|  | 下轮公寓14幢408、1608（共计2户）给排水工程 |  |  |  |  | 14636.5 | 2961.27 | 60.81 | 587.86
127 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 3.2 | 42.55 | 136.16 | 43.58 |  | 8.48
128 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 0.8 | 28 | 22.4 | 8.98 |  | 1.74
129 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 9.84 | 19.58 | 192.67 | 90.63 |  | 17.61
130 | 031001006021 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 29.28 | 22.59 | 661.44 | 264.69 | 3.22 | 52.12
131 | 031001006022 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 2.66 | 17.18 | 45.7 | 21.71 | 0.29 | 4.28
132 | 031001006023 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 65.46 | 14.79 | 968.15 | 477.86 | 7.2 | 94.26
133 | 031001006024 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R热水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 47.38 | 15.66 | 741.97 | 345.87 | 5.21 | 68.23
134 | 031006012004 | 热水器、开水炉 | 1.名称：卫生间热水器 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 台 | 2 | 1427.95 | 2855.9 | 184.82 |  | 35.9
135 | 031004017003 | 冷热水混合器 | 1.名称：厨房小厨宝 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 2 | 530.75 | 1061.5 | 41.26 |  | 8.02
136 | 031004003004 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 2.其他：含龙头、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 组 | 2 | 719.97 | 1439.94 | 77.56 |  | 15.06
137 | 031004006004 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.其他：含角阀、软管等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 2 | 823.43 | 1646.86 | 90.06 |  | 17.48
138 | 031004010004 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.其他：含花洒、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 2 | 576.1 | 1152.2 | 31.32 |  | 6.08
139 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤池 2.其他：含龙头、角阀等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 2 | 852.66 | 1705.32 | 57.44 |  | 11.16
140 | 031004014007 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 2.规格：DN15 | 个 | 2 | 17.66 | 35.32 | 3.72 |  | 0.72
141 | 031004014008 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 4 | 39.17 | 156.68 | 42.48 |  | 8.24
142 | 030413002012 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 93.52 | 19.4 | 1814.29 | 1179.29 | 44.89 | 238.48
合 计 | [6 empty] | 81579.92 | 19786.45 | 430.82 | 3927.88

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：下轮公寓-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 18341.25 | 8.88 | 1628.7
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 47.69
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 23.84
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1700.23

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：下轮公寓-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 985.91 | 255.73 |  | 49.45
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 985.91 | 985.91 | 255.73 |  | 49.45
合 计 | [6 empty] | 985.91 | 255.73 |  | 49.45

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【芝溪垅小区人才公寓】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：芝溪垅小区人才公寓 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (土建装修) | (安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 223308.1 | 79565.99 |  | 302874.09
二 | 措施项目清单 | 7332.57 | 2593.5 |  | 9926.07
2.1 | 组织措施项目清单 | 2757.11 | 1780.53 |  | 4537.64
其中 | 安全文明施工费 | 2540.1 | 1705.62 |  | 4245.72
2.2 | 技术措施项目清单 | 4575.46 | 812.97 |  | 5388.43
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费 | 9932.74 | 5883.23 |  | 15815.97
五 | 税金 | 21651.61 | 7923.84 |  | 29575.45
| 合计= |  |  |  | 358191.58

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【土建装修】_2
单位工程招标控制价计算表
工程名称：芝溪垅小区人才公寓-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 223308.1
二 | 措施项目清单 |  | 7332.57
1 | 组织措施项目清单 |  | 2757.11
2 | 技术措施项目清单 |  | 4575.46
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 9932.74
五 | 税金 |  | 21651.61
合计= |  |  | 262,225.02

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【土建装修】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：芝溪垅小区人才公寓-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 芝溪垅小区3-2-104、9-1-502、9-2-104、3-3-405（本户型4套） |  |  |  |  | 223308.1 | 38496.38 | 185.75 | 5224.6
1 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、双面20厚水泥纤维板隔断 2、60厚轻钢龙骨集成 3、内填充防火岩棉 4、具体做法详见施工图 | m2 | 19.63 | 201.41 | 3953.68 | 937.53 |  | 126.81
2 | Z010801007010 | 成品装饰木门及门套 | M0822 1、洞口尺寸：800*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 4 | 1458.51 | 5834.04 | 354.6 |  | 47.92
3 | Z010801007011 | 成品装饰木门及门套 | M0922 1、洞口尺寸：900*2200； 2、成品实木复合套装门，含门套、五金件及油漆等； | 樘 | 12 | 1590.51 | 19086.12 | 1063.8 |  | 143.76
4 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1、600*1200mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 90.6 | 227.36 | 20598.82 | 4011.77 | 72.48 | 552.66
5 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1、300*300mm防滑地砖铺设（美缝） 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、1.5厚K11防水涂膜两道以上 | m2 | 29.84 | 253.93 | 7577.27 | 1436.2 | 24.17 | 197.84
6 | 011102003018 | 块料楼地面 | 1、18厚浅灰色石材饰面过门石,干水泥擦缝 2、8厚1:1胶泥水泥粘结砂浆 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、界面剂一道 | m2 | 5.84 | 581.13 | 3393.8 | 255.68 | 4.67 | 35.22
7 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化木地板铺设（含配套收边条及压条等） 2、地板专用消音垫+0.3mm厚PE防潮膜一道 3、5-8mm水泥自流平 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 85.88 | 192.68 | 16547.36 | 3465.26 | 28.34 | 472.34
8 | 011105006005 | 踢脚线 | 1、100mm高木质成品踢脚线 | m | 88.4 | 21.21 | 1874.96 | 904.33 |  | 121.99
9 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 1、120高瓷砖踢脚线 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 10.17 | 168.42 | 1712.83 | 658.51 | 1.12 | 89.09
10 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料三遍 2、批腻子二遍 | m2 | 483.41 | 34.58 | 16716.32 | 10083.93 |  | 1358.38
11 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、600*1200mm瓷砖饰面(贴至吊顶以上10cm)（美缝） 2、0.6厚不锈钢挂钩 3、15厚胶泥粘结层 4、K11防水涂料 5、界面剂一道 | m2 | 134.22 | 265.03 | 35572.33 | 7058.63 | 53.69 | 962.36
12 | 01B009 | 包管子 | 1、砖砌、碎料等包管子，水泥砂浆饰面 2、做法详见施工图 | 支 | 8 | 230 | 1840
13 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 3.24 | 753.94 | 2442.77 | 333.98 |  | 45.1
14 | 010809004007 | 石材窗台板（大板） | 1、18厚浅灰色大理石窗台板铺设 2、双层斜道边口 3、10厚胶泥混合砂浆粘结层 | m2 | 5.76 | 704.52 | 4058.04 | 384.94 |  | 52.01
15 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、铝扣板专用式龙骨； 3、300*300集成铝扣板吊顶； | m2 | 29.8 | 138.2 | 4118.36 | 818.31 |  | 110.26
16 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 5.56 | 132.08 | 734.36 | 255.04 |  | 34.42
17 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、50mm覆面龙骨； 3、18厚硅钙板基层 4、9.5mm立面石膏板吊顶（点锈）； | m2 | 3.55 | 142.01 | 504.14 | 196.28 |  | 26.48
18 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料 2、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 3、原有涂料铲除、清理垃圾外运（含消纳） | m2 | 185.79 | 36.14 | 6714.45 | 4455.24 |  | 601.96
19 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1、D8丝杆M8膨胀螺栓固定@900 2、20*30mm木龙骨，刷防火涂料三度； 3、15mm厚阻燃板，刷防火涂料三度； 4、12mm石膏板 5、无机涂料饰面 | m | 32 | 134.71 | 4310.72 | 1702.08 | 1.28 | 229.76
20 | 010810001006 | 窗帘 | 1、窗帘（含吊杆、窗帘布购安折皱系数大于1.5） | m | 32 | 180 | 5760
21 | 011501009006 | 厨房低柜 | 1、厨房底柜含台面 2、18厚防水阻燃多层实木复合面漆板柜门，18厚阻燃面漆板柜体，9厚耐火九厘板背板 3、具体做法详见施工图 | m | 15.04 | 2600 | 39104
22 | 011505001006 | 洗漱台 | 1、人造石台面成品洗漱台盆600*600（带阻燃免漆板柜） 2、具体做法详见施工图 | 座 | 4 | 1350 | 5400
23 | 011505010006 | 镜面玻璃 | 1、带边框银镜 | m2 | 2.88 | 265.88 | 765.73 | 120.27 |  | 16.24
24 | 011501003006 | 衣柜 | 1、免漆板定制衣柜制安； 2、具体做法详见施工图 | m2 | 17.28 | 850 | 14688
合 计 | [6 empty] | 223308.1 | 38496.38 | 185.75 | 5224.6

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【土建装修】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：芝溪垅小区人才公寓-土建装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 35575.7 | 7.14 | 2540.1
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 177.88
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 39.13
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2757.11

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【土建装修】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：芝溪垅小区人才公寓-土建装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 4575.46 | 1147.14 | 84.82 | 167.51
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 212.04 | 7.43 | 1575.46 | 1147.14 | 84.82 | 167.51
2 | 01B010 | 其他措施费 | 1、其他措施费，含二次搬运费、保洁费、成品保护等费用 | 项 | 1 | 3000 | 3000
合 计 | [6 empty] | 4575.46 | 1147.14 | 84.82 | 167.51

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】_2
单位工程招标控制价计算表
工程名称：芝溪垅小区人才公寓-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 79565.99
2 | 措施项目清单 |  | 2593.5
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 1780.53
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 812.97
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 5883.23
5 | 税金 |  | 7923.84
合计= |  |  | 95,966.56

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：芝溪垅小区人才公寓-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 芝溪垅小区3-2-104、9-1-502、9-2-104、3-3-405（共计4户）电气工程 |  |  |  |  | 39962.9 | 11087.24 | 241.25 | 2199.82
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：原有配电箱SX改造（含箱内元器件） 2.安装方式：挂墙安装 3.其他：包含安装的一切附材等 4.接地、焊、压铜接线端 | 台 | 4 | 3084.06 | 12336.24 | 567.16 |  | 110.12
2 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 617.2 | 7.2 | 4443.84 | 2703.34 |  | 524.62
3 | 030411001018 | 配管 | 1.名称：装修吊顶内下挂至灯具连接软管 | m | 4 | 23.09 | 92.36 | 38.64 |  | 7.52
4 | 030411004017 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV4 | m | 817.88 | 5.23 | 4277.51 | 515.26 |  | 98.15
5 | 030411004018 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR4 | m | 408.96 | 5.69 | 2326.98 | 257.64 |  | 49.08
6 | 030411004019 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5 | m | 552.88 | 3.78 | 2089.89 | 375.96 |  | 71.87
7 | 030411004020 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BVR2.5 | m | 111.16 | 4.05 | 450.2 | 75.59 |  | 14.45
8 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称：300*600带灯光片长条灯嵌入式安装(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 119.09 | 476.36 | 94.6 |  | 18.36
9 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称：300*300带灯光片长条灯嵌入式安装(LED18W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 98.89 | 395.56 | 94.6 |  | 18.36
10 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED7W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 54.58 | 218.32 | 72.48 |  | 14.08
11 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED12W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 74.46 | 297.84 | 72.48 |  | 14.08
12 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED36W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 8 | 107.42 | 859.36 | 144.96 |  | 28.16
13 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯(LED60W) 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 套 | 4 | 152.87 | 611.48 | 72.48 |  | 14.08
14 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称：换气扇 2.其他：具体型号参数安装方式详见装修图纸；款式样式满足设计业主需求 | 台 | 4 | 175.63 | 702.52 | 126.84 |  | 24.64
15 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 16 | 17 | 272 | 118.4 |  | 23.04
16 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 8 | 19.44 | 155.52 | 59.2 |  | 11.52
17 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 8 | 18.21 | 145.68 | 60.4 |  | 11.76
18 | 030404035016 | 插座 | 1.名称：插座10A 二+三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 52 | 20.47 | 1064.44 | 453.96 |  | 87.88
19 | 030404035017 | 插座 | 1.名称：A1空调插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 32.4 | 129.6 | 34.92 |  | 6.76
20 | 030404035018 | 插座 | 1.名称：A2空调插座16A 三极单相带保护安全插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 8 | 27.3 | 218.4 | 69.84 |  | 13.52
21 | 030404035019 | 插座 | 1.名称：卫生间插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 12 | 24.24 | 290.88 | 104.76 |  | 20.28
22 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒（钢质） | 个 | 108 | 8.01 | 865.08 | 354.24 |  | 69.12
23 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 32 | 8.26 | 264.32 | 99.52 |  | 19.2
24 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 4 | 15.13 | 60.52 | 12.44 |  | 2.4
25 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 4 | 232.79 | 931.16 | 616.08 | 93.12 | 139.84
26 | 030413002013 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 308.6 | 19.4 | 5986.84 | 3891.45 | 148.13 | 786.93
|  | 芝溪垅小区3-2-104、9-1-502、9-2-104、3-3-405（共计4户）弱电工程 |  |  |  |  | 11192.82 | 4229.03 | 87.09 | 837.14
27 | 030502003005 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：弱电箱（空箱,不含箱内设备） 2.规格：L400xW330xH140 3.安装方式：嵌墙安装,底边距地0.3m | 个 | 4 | 447.45 | 1789.8 | 300.72 |  | 58.4
28 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 99.12 | 7.2 | 713.66 | 434.15 |  | 84.25
29 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 169.56 | 6.58 | 1115.7 | 683.33 |  | 132.26
30 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：UTPcat6 | m | 590.52 | 5.35 | 3159.28 | 543.28 | 11.81 | 106.29
31 | 030502012013 | 信息插座 | 1.名称：数据插座 | 个块 | 20 | 27.82 | 556.4 | 72.4 |  | 14
32 | 030502012014 | 信息插座 | 1.名称：电视插座 | 个块 | 8 | 32.47 | 259.76 | 28.96 |  | 5.6
33 | 030502012015 | 信息插座 | 1.名称：单口面板 | 个块 | 28 | 11.58 | 324.24 | 101.36 |  | 19.6
34 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称：接线盒（钢质） | 个 | 28 | 8.26 | 231.28 | 87.08 |  | 16.8
35 | 030413002014 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 156.84 | 19.4 | 3042.7 | 1977.75 | 75.28 | 399.94
|  | 芝溪垅小区3-2-104、9-1-502、9-2-104、3-3-405（共计4户）给排水工程 |  |  |  |  | 28410.27 | 5477.52 | 110.45 | 1086.97
36 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 4.24 | 42.55 | 180.41 | 57.75 |  | 11.24
37 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：PVC-U排水管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 21.2 | 19.58 | 415.1 | 195.25 |  | 37.95
38 | 031001006027 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 52.52 | 22.59 | 1186.43 | 474.78 | 5.78 | 93.49
39 | 031001006028 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 8.92 | 17.18 | 153.25 | 72.79 | 0.98 | 14.36
40 | 031001006029 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R给水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 115.52 | 14.79 | 1708.54 | 843.3 | 12.71 | 166.35
41 | 031001006030 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PP-R热水管 3、型号、规格：DN15 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 87.56 | 15.66 | 1371.19 | 639.19 | 9.63 | 126.09
42 | 031006012005 | 热水器、开水炉 | 1.名称：卫生间热水器 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 台 | 4 | 1427.95 | 5711.8 | 369.64 |  | 71.8
43 | 031004017004 | 冷热水混合器 | 1.名称：厨房小厨宝 2.其他：含配套连接阀门及附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 4 | 530.75 | 2123 | 82.52 |  | 16.04
44 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 2.其他：含龙头、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 组 | 4 | 719.97 | 2879.88 | 155.12 |  | 30.12
45 | 031004006005 | 大便器 | 1.名称：座便器 2.其他：含角阀、软管等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 4 | 823.43 | 3293.72 | 180.12 |  | 34.96
46 | 031004010005 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.其他：含花洒、角阀等配套附件；最终款式样式满足业主要求 | 套 | 4 | 576.1 | 2304.4 | 62.64 |  | 12.16
47 | 031004004004 | 洗涤盆 | 1.名称：厨房洗涤池 2.其他：含龙头、角阀等配套配件;最终款式样式满足业主要求 | 组 | 4 | 852.66 | 3410.64 | 114.88 |  | 22.32
48 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：洗衣机龙头 2.规格：DN15 | 个 | 4 | 17.66 | 70.64 | 7.44 |  | 1.44
49 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 8 | 39.17 | 313.36 | 84.96 |  | 16.48
50 | 030413002015 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径32mm以内;含修复、垃圾清理等 | m | 169.48 | 19.4 | 3287.91 | 2137.14 | 81.35 | 432.17
合 计 | [6 empty] | 79565.99 | 20793.79 | 438.79 | 4123.93

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程名称：芝溪垅小区人才公寓-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 19207.46 | 8.88 | 1705.62
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 49.94
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 24.97
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1780.53

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：人才公寓装修项目(下轮、滩头、芝溪垄)
单位工程及专业工程名称：芝溪垅小区人才公寓-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 812.97 | 210.88 |  | 40.73
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 812.97 | 812.97 | 210.88 |  | 40.73
合 计 | [6 empty] | 812.97 | 210.88 |  | 40.73