## 表 02 招标控制价汇总表(仅分部)
招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县钟山乡仕厦村洪山岭、章家山耕地功能恢复项目（2026） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 合计 | 备注
1 | 地块3-1.2 | 1922401.247
2 | 地块3-3 | 2066041.0201
3 | 其他工程 | 5500
| 总价 | 3993942.267

## 表 05 分部分项工程报价表
分部分项工程报价表
工程名称:桐庐县钟山乡仕厦村洪山岭、章家山耕地功能恢复项目（2026）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合同合价 (元) | 备注
1 | 地块3-1.2 |  |  |  | 1922401.247
1.1 | 土地平整工程 |  |  |  | 718605.1702
1.1.1 | 田块清理（清表、树根、残枝等） | 亩 | 80.905 | 811.94 | 65690.0135
1.1.2 | 表土剥离（含内运及临时堆放场措施费） | m3 | 16182.0809 | 10.97 | 177517.4276
1.1.3 | 原生土方开挖 | m3 | 9709.2485 | 2.76 | 26797.526
1.1.4 | 原生土方回填夯实 | m3 | 9709.2485 | 7.05 | 68450.2022
1.1.5 | 犁底层剥离、回填、夯实 | m3 | 16182.0809 | 11.89 | 192404.942
1.1.6 | 原剥离表土回填 | m3 | 16182.0809 | 6.28 | 101623.4681
1.1.7 | 土地平整翻耕（捣田） | m2 | 53940.2697 | 0.3628 | 19569.5298
1.1.8 | 粘土田埂（利用） | m3 | 105.804 | 17.24 | 1824.061
1.1.9 | 地力增肥 | t | 80.91 | 800 | 64728
1.2 | 新建挡墙工程 |  |  |  | 119068.274
1.2.1 | 新建干砌挡墙 |  |  |  | 102345.4681
1.2.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 118.11 | 10.03 | 1184.6433
1.2.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 37.87 | 14.54 | 550.6298
1.2.1.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 404.87 | 248.5 | 100610.195
1.2.2 | 新建浆砌挡墙 |  |  |  | 16722.8059
1.2.2.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 10.65 | 10.03 | 106.8195
1.2.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 3.62 | 14.54 | 52.6348
1.2.2.3 | 浆砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 43.38 | 381.82 | 16563.3516
1.3 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 580370.5066
1.3.1 | 新建0.3*0.3米灌渠-长242米 |  |  |  | 31242.9428
1.3.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 108.9 | 10.03 | 1092.267
1.3.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 67.76 | 14.54 | 985.2304
1.3.1.3 | 碎石垫层 | m3 | 16.94 | 230.18 | 3899.2492
1.3.1.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 36.3 | 644.3 | 23388.09
1.3.1.5 | 橡胶止水带 | m | 13.9615 | 120.22 | 1678.4562
1.3.1.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 3.63 | 55 | 199.65
1.3.2 | 新建0.4*0.4米灌渠-长1037米 |  |  |  | 163786.7434
1.3.2.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 482.205 | 10.03 | 4836.5162
1.3.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 186.66 | 14.54 | 2714.0364
1.3.2.3 | 碎石垫层 | m3 | 82.96 | 230.18 | 19095.7328
1.3.2.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 197.03 | 644.3 | 126946.429
1.3.2.5 | 橡胶止水带 | m | 75.7808 | 120.22 | 9110.3641
1.3.2.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 19.703 | 55 | 1083.665
1.3.3 | 新建0.3*0.3米排渠-长529米 |  |  |  | 67828.655
1.3.3.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 222.18 | 10.03 | 2228.4654
1.3.3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 126.92 | 14.54 | 1845.4168
1.3.3.3 | 碎石垫层 | m3 | 37.03 | 230.18 | 8523.5654
1.3.3.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 79.35 | 644.3 | 51125.205
1.3.3.5 | 橡胶止水带 | m | 30.5192 | 120.22 | 3669.0219
1.3.3.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 7.935 | 55.07 | 436.9805
1.3.4 | 田块进出水口-114座 |  |  |  | 41550
1.3.4.1 | 300*300进出水口（DN110PVC管及复合材料（HDPE）拍门） | 座 | 65 | 300 | 19500
1.3.4.2 | 400*400进出水口（DN110PVC管及复合材料（HDPE）拍门） | 座 | 49 | 450 | 22050
1.3.5 | 4米DN500过路涵管-7处 |  |  |  | 11607.8795
1.3.5.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 73.92 | 10.03 | 741.4176
1.3.5.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 59.465 | 14.54 | 864.6211
1.3.5.3 | 碎石垫层 | m3 | 3.92 | 230.18 | 902.3056
1.3.5.4 | C15混凝土基础 | m3 | 5.04 | 547.63 | 2760.0552
1.3.5.5 | DN500混凝土管 | m | 28 | 226.41 | 6339.48
1.3.6 | 高位蓄水池-1座 |  |  |  | 26491.9195
1.3.6.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 45.375 | 10.03 | 455.1112
1.3.6.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 15 | 14.54 | 218.1
1.3.6.3 | 碎石垫层 | m3 | 2.401 | 230.18 | 552.6622
1.3.6.4 | C20混凝土垫层 | m3 | 5.5225 | 575.07 | 3175.8241
1.3.6.5 | C25混凝土底板 | m3 | 6.075 | 610.12 | 3706.479
1.3.6.6 | C25混凝土壁板 | m3 | 8.5 | 704.7 | 5989.95
1.3.6.7 | 钢筋制作及安装 | t | 1.766 | 5885.5 | 10393.793
1.3.6.8 | 钢爬梯、套管等 | 项 | 1 | 1500 | 1500
1.3.6.9 | 安全警示牌（含基础） | 块 | 1 | 500 | 500
1.3.7 | DN90PE管-0.8Mpa L=600m |  |  |  | 44580.1172
1.3.7.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 384 | 10.03 | 3851.52
1.3.7.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 345.8949 | 14.54 | 5029.3118
1.3.7.3 | 粗砂垫层 | m3 | 24 | 304.92 | 7318.08
1.3.7.4 | DN90PE管-0.8Mpa | m | 600 | 31.19 | 18714
1.3.7.5 | C15镇墩 | m3 | 10.29 | 577.26 | 5940.0054
1.3.7.6 | 阀门井（含DN90闸阀、法兰） | 座 | 2 | 1863.6 | 3727.2
1.3.8 | DN100PE管-0.8Mpa L=1043m |  |  |  | 96414.9996
1.3.8.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 844.83 | 10.03 | 8473.6449
1.3.8.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 770.8381 | 14.54 | 11207.9855
1.3.8.3 | 粗砂垫层 | m3 | 46.935 | 304.92 | 14311.4202
1.3.8.4 | DN100PE管-0.8Mpa | m | 1043 | 43.7 | 45579.1
1.3.8.5 | C15镇墩 | m3 | 17.15 | 577.26 | 9900.009
1.3.8.6 | 阀门井（含DN100闸阀、法兰） | 座 | 3 | 2314.28 | 6942.84
1.3.9 | 消力井-5座 |  |  |  | 7946.5097
1.3.9.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 7.7976 | 10.03 | 78.2099
1.3.9.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 4.512 | 14.54 | 65.6045
1.3.9.3 | 碎石垫层 | m3 | 1.1078 | 230.18 | 254.9916
1.3.9.4 | C20混凝土底板 | m3 | 1.1078 | 585.12 | 648.1913
1.3.9.5 | 240厚MU10混凝土实心砖砌窨井 | m3 | 5.6 | 679.7 | 3806.32
1.3.9.6 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰（掺5%防水粉） | m3 | 46.7232 | 34.61 | 1617.09
1.3.9.7 | 预制井座、井盖 | 套 | 5 | 230.48 | 1152.4
1.3.9.8 | 钢筋制作及安装 | t | 0.055 | 5885.5 | 323.7025
1.3.10 | 新建泵站-1座 |  |  |  | 88920.74
1.3.10.1 | 新建泵站（含土方、基础、钢筋、混凝土、屋面、门窗、装修、水电、散水、台阶、PVC发泡板、设备配件等所有内容） | m2 | 12 | 3000 | 36000
1.3.10.2 | 浮筒潜水泵机组（QJF80-50-15，流量50~60m3/h，扬程50米，380V电动机功率15KW、含设备调试） | 套 | 2 | 15210.37 | 30420.74
1.3.10.3 | 户外防雨电控箱体及各配件（SFK-55-2变频控制柜） | 套 | 1 | 15500 | 15500
1.3.10.4 | 防水电缆、闸阀、回阀、大小头等所有相关配件 | 项 | 1 | 7000 | 7000
1.4 | 道路工程 |  |  |  | 504357.2961
1.4.1 | 新建生产路2.5米宽-122米 |  |  |  | 82161.5511
1.4.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 87.11 | 10.03 | 873.7133
1.4.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 32.94 | 14.54 | 478.9476
1.4.1.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 188.73 | 248.5 | 46899.405
1.4.1.4 | 路基夯实整平 | m2 | 207.4 | 1.98 | 410.652
1.4.1.5 | 碎石垫层 | m3 | 20.74 | 230.18 | 4773.9332
1.4.1.6 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 305 | 94.18 | 28724.9
1.4.2 | 新建生产路3.0米宽-180米 |  |  |  | 170803.3536
1.4.2.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 144.72 | 10.03 | 1451.5416
1.4.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 48.6 | 14.54 | 706.644
1.4.2.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 434.16 | 248.5 | 107888.76
1.4.2.4 | 路基夯实整平 | m2 | 396 | 1.98 | 784.08
1.4.2.5 | 碎石垫层 | m3 | 39.6 | 230.18 | 9115.128
1.4.2.6 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 540 | 94.18 | 50857.2
1.4.3 | 路面硬化30平方米（错车道） |  |  |  | 3587.76
1.4.3.1 | 土方开挖 | m3 | 4.5 | 2.76 | 12.42
1.4.3.2 | 路基夯实整平 | m2 | 30 | 1.98 | 59.4
1.4.3.3 | 碎石垫层 | m3 | 3 | 230.18 | 690.54
1.4.3.4 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 30 | 94.18 | 2825.4
1.4.4 | 下田坡道（67座） |  |  |  | 196177.8398
1.4.4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 100.5 | 10.03 | 1008.015
1.4.4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 55.275 | 14.54 | 803.6985
1.4.4.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 134 | 248.5 | 33299
1.4.4.4 | C20混凝土基础 | m3 | 41.54 | 575.07 | 23888.4078
1.4.4.5 | DN500混凝土管 | m | 268 | 286.03 | 76656.04
1.4.4.6 | 碎石垫层 | m3 | 16.214 | 230.18 | 3732.1385
1.4.4.7 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 603 | 94.18 | 56790.54
2 | 地块3-3区块 |  |  |  | 2066041.0201
1.1 | 土地平整工程 |  |  |  | 451127.0246
1.1.1 | 田块清理（清表、树根、残枝等） | 亩 | 50.1237 | 811.94 | 40697.4166
1.1.2 | 表土剥离（含内运及临时堆放场措施费） | m3 | 10024.0501 | 10.97 | 109963.8298
1.1.3 | 原生土方开挖 | m3 | 6014.4301 | 2.76 | 16599.827
1.1.4 | 原生土方回填夯实 | m3 | 6014.4301 | 7.05 | 42401.732
1.1.5 | 犁底层剥离、回填、夯实 | m3 | 10024.0501 | 11.89 | 119185.9559
1.1.6 | 原剥离表土回填 | m3 | 10024.0501 | 6.28 | 62951.0348
1.1.7 | 土地平整翻耕（捣田） | m2 | 33413.5004 | 0.3628 | 12122.4179
1.1.8 | 粘土田埂（利用） | m3 | 412.344 | 17.24 | 7108.8106
1.1.9 | 地力增肥 | t | 50.12 | 800 | 40096
1.2 | 新建挡墙工程 |  |  |  | 447741.7038
1.2.1 | 新建干砌挡墙 |  |  |  | 447741.7038
1.2.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 491.42 | 10.03 | 4928.9426
1.2.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 154.63 | 14.54 | 2248.3202
1.2.1.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 1755.53 | 248.5 | 436249.205
1.2.1.4 | C15混凝土压顶 | m3 | 7.4 | 583.14 | 4315.236
1.3 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 593715.2389
1.3.1 | 新建0.3*0.3米灌渠-长319米 |  |  |  | 41087.892
1.3.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 133.98 | 10.03 | 1343.8194
1.3.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 89.32 | 14.54 | 1298.7128
1.3.1.3 | 碎石垫层 | m3 | 22.33 | 230.18 | 5139.9194
1.3.1.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 47.85 | 644.3 | 30829.755
1.3.1.5 | 橡胶止水带 | m | 18.4038 | 120.22 | 2212.5104
1.3.1.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 4.785 | 55 | 263.175
1.3.2 | 新建0.4*0.4米灌渠-长340米 |  |  |  | 54143.7786
1.3.2.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 153 | 10.03 | 1534.59
1.3.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 95.2 | 14.54 | 1384.208
1.3.2.3 | 碎石垫层 | m3 | 27.2 | 230.18 | 6260.896
1.3.2.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 64.6 | 644.3 | 41621.78
1.3.2.5 | 橡胶止水带 | m | 24.8462 | 120.22 | 2987.0046
1.3.2.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 6.46 | 55 | 355.3
1.3.3 | 新建0.3*0.3米排渠-长742米 |  |  |  | 95571.9887
1.3.3.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 311.64 | 10.03 | 3125.7492
1.3.3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 207.76 | 14.54 | 3020.8304
1.3.3.3 | 碎石垫层 | m3 | 51.94 | 230.18 | 11955.5492
1.3.3.4 | C15混凝土渠道 | m3 | 111.3 | 644.3 | 71710.59
1.3.3.5 | 橡胶止水带 | m | 42.8077 | 120.22 | 5146.3408
1.3.3.6 | 沥青木板伸缩缝 | m2 | 11.13 | 55.07 | 612.9291
1.3.4 | 田块进出水口-104座 |  |  |  | 32550
1.3.4.1 | 300*300进出水口（DN110PVC管及复合材料（HDPE）拍门） | 座 | 95 | 300 | 28500
1.3.4.2 | 400*400进出水口（DN110PVC管及复合材料（HDPE）拍门） | 座 | 9 | 450 | 4050
1.3.5 | 4米DN500过路涵管-11处 |  |  |  | 18240.9535
1.3.5.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 116.16 | 10.03 | 1165.0848
1.3.5.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 93.445 | 14.54 | 1358.6903
1.3.5.3 | 碎石垫层 | m3 | 6.16 | 230.18 | 1417.9088
1.3.5.4 | C15混凝土基础 | m3 | 7.92 | 547.63 | 4337.2296
1.3.5.5 | DN500混凝土管 | m | 44 | 226.41 | 9962.04
1.3.6 | 高位蓄水池-1座 |  |  |  | 26491.9195
1.3.6.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 45.375 | 10.03 | 455.1112
1.3.6.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 15 | 14.54 | 218.1
1.3.6.3 | 碎石垫层 | m3 | 2.401 | 230.18 | 552.6622
1.3.6.4 | C20混凝土垫层 | m3 | 5.5225 | 575.07 | 3175.8241
1.3.6.5 | C25混凝土底板 | m3 | 6.075 | 610.12 | 3706.479
1.3.6.6 | C25混凝土壁板 | m3 | 8.5 | 704.7 | 5989.95
1.3.6.7 | 钢筋制作及安装 | t | 1.766 | 5885.5 | 10393.793
1.3.6.8 | 钢爬梯、套管等 | 项 | 1 | 1500 | 1500
1.3.6.9 | 安全警示牌（含基础） | 块 | 1 | 500 | 500
1.3.7 | DN200PE管-0.8Mpa L=1560m |  |  |  | 300733.5931
1.3.7.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 1444.95 | 10.03 | 14492.8485
1.3.7.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 1262.9725 | 14.54 | 18363.6201
1.3.7.3 | 粗砂垫层 | m3 | 78 | 304.92 | 23783.76
1.3.7.4 | DN200PE管-0.8Mpa | m | 1560 | 136.42 | 212815.2
1.3.7.5 | C15镇墩 | m3 | 27.44 | 577.26 | 15840.0144
1.3.7.6 | 阀门井（含DN200闸阀、法兰） | 座 | 5 | 3087.63 | 15438.15
1.3.8 | 消力井-7座 |  |  |  | 11125.1135
1.3.8.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 10.9166 | 10.03 | 109.4939
1.3.8.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 6.3168 | 14.54 | 91.8463
1.3.8.3 | 碎石垫层 | m3 | 1.5509 | 230.18 | 356.9882
1.3.8.4 | C20混凝土底板 | m3 | 1.5509 | 585.12 | 907.4678
1.3.8.5 | 240厚MU10混凝土实心砖砌窨井 | m3 | 7.84 | 679.7 | 5328.848
1.3.8.6 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰（掺5%防水粉） | m3 | 65.4125 | 34.61 | 2263.9259
1.3.8.7 | 预制井座、井盖 | 套 | 7 | 230.48 | 1613.36
1.3.8.8 | 钢筋制作及安装 | t | 0.077 | 5885.5 | 453.1835
1.3.9 | 池塘清理 |  |  |  | 13770
1.3.9.1 | 池塘淤泥清运、消纳 | m3 | 500 | 27.54 | 13770
1.4 | 道路工程 |  |  |  | 573457.0528
1.4.1 | 新建生产路2.5米宽-525米 |  |  |  | 359469.2858
1.4.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 376.56 | 10.03 | 3776.8968
1.4.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 141.75 | 14.54 | 2061.045
1.4.1.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 832.03 | 248.5 | 206759.455
1.4.1.4 | 路基夯实整平 | m2 | 930.5 | 1.98 | 1842.39
1.4.1.5 | 碎石垫层 | m3 | 93.05 | 230.18 | 21418.249
1.4.1.6 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 1312.5 | 94.18 | 123611.25
1.4.2 | 路面硬化60平方米（错车道） |  |  |  | 7175.52
1.4.2.1 | 土方开挖 | m3 | 9 | 2.76 | 24.84
1.4.2.2 | 路基夯实整平 | m2 | 60 | 1.98 | 118.8
1.4.2.3 | 碎石垫层 | m3 | 6 | 230.18 | 1381.08
1.4.2.4 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 60 | 94.18 | 5650.8
1.4.3 | 下田坡道（53座） |  |  |  | 155185.4554
1.4.3.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 79.5 | 10.03 | 797.385
1.4.3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 43.725 | 14.54 | 635.7615
1.4.3.3 | 干砌块石挡墙（就地利用30%、外购70%） | m3 | 106 | 248.5 | 26341
1.4.3.4 | C20混凝土基础 | m3 | 32.86 | 575.07 | 18896.8002
1.4.3.5 | DN500混凝土管 | m | 212 | 286.03 | 60638.36
1.4.3.6 | 碎石垫层 | m3 | 12.826 | 230.18 | 2952.2887
1.4.3.7 | 15cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 477 | 94.18 | 44923.86
1.4.4 | 护坡复绿 |  |  |  | 51626.7916
1.4.4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 777.27 | 10.03 | 7796.0181
1.4.4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 777.27 | 14.54 | 11301.5058
1.4.4.3 | 播撒草籽、养护 | m2 | 2901.808 | 11.21 | 32529.2677
3 | 其他工程 |  |  |  | 5500
3.1.1 | 宣传牌制安 | 项 | 1 | 500 | 500
3.1.2 | 道路拆除修复 | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 合计 |  |  |  | 3993942.267