## 招标控制价封面
|  | 桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 709511元
| （大写）： |  | 柒拾万玖仟伍佰壹拾壹元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 709510.9 | 6326.45 | 27724.44
1 | 单项工程 | 709510.9 | 6326.45 | 27724.44
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 709511 | 6326.45 | 27724.44

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 253437.43 |  | 335322.43
二 | 措施项目清单 | 28857.29 |  | 5585.84
2.1 | 组织措施项目清单 | 3065.12 |  | 3733.25
其中 | 安全文明施工费 | 2780.1 |  | 3546.35
2.2 | 技术措施项目清单 | 25792.17 |  | 1852.59
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 13045.44 |  | 14679
五 | 税金 | 26580.61 |  | 32002.85
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 588759.86
二 | 措施项目清单 | 34443.13
2.1 | 组织措施项目清单 | 6798.37
其中 | 安全文明施工费 | 6326.45
2.2 | 技术措施项目清单 | 27644.76
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 27724.44
五 | 税金 | 58583.47
| 合计=一+二+三+四+五 | 709510.9

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 253437.43
二 | 措施项目清单 |  | 28857.29
1 | 组织措施项目清单 |  | 3065.12
2 | 技术措施项目清单 |  | 25792.17
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 13045.44
五 | 税金 |  | 26580.61
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 321,920.77

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 75355.45 | 5598.65 | 365.9 | 801
1 | 01B001 | 拆除项目1 | 1、房间内水池拆除及原管道封闭或封堵，含辅材等所有项目 | 处 | 4 | 1000 | 4000
2 | 01B002 | 拆除项目2 | 1、卫生室内洁具、隔墙板、墙体、地面、吊顶、墙面等拆除项目 | 项 | 1 | 5000 | 5000
3 | 01B003 | 拆除项目3 | 现场自行车棚及宣传栏拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
4 | 01B004 | 零星项目1 | 1、外立面空调外机及其他外墙面设施需拆除待立面完成后重新装回（含增加铜管已经氟利昂）、原落水管拆除,待立面完成后重新复原(换新)、原外立面部分石材破损墙面换新 | 项 | 1 | 3500 | 3500
5 | 01B005 | 零星项目2 | 外立面原医院亮灯标识及雨棚底灯具拆除后换新,成品购买 | 项 | 1 | 2000 | 2000
6 | 01B006 | 零星项目3 | 1、安装工程恢复装修面层，具体做法按现场实际做法 | 项 | 1 | 50000 | 50000
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有墙体拆除（含墙体切割），含垃圾清运消纳费等 | m3 | 6.93 | 246.67 | 1709.42 | 482.4 | 365.9 | 107.42
8 | 011610002001 | 门窗拆除 | 1、原有门窗拆除，含垃圾清运消纳费 | m2 | 6.82 | 30 | 204.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原有墙砖（含基层）拆除，含垃圾清运消纳费 | m2 | 39.93 | 23.03 | 919.59 | 598.15 |  | 81.06
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有涂料（含基层）拆除，含垃圾清运消纳费 | m2 | 315.73 | 22.24 | 7021.84 | 4518.1 |  | 612.52
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 4320.39 | 1232.8 | 20.36 | 169.9
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 | m3 | 10.18 | 424.4 | 4320.39 | 1232.8 | 20.36 | 169.9
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 506.43 | 52.27 | 2.5 | 7.46
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1、C25混凝土地梁 | m3 | 0.65 | 492.69 | 320.25 | 19.75 | 0.27 | 2.72
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.017 | 4648.55 | 79.03 | 9.08 | 1.15 | 1.4
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.019 | 5639.44 | 107.15 | 23.44 | 1.08 | 3.34
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 2688
15 | Z010808008001 | 成品门套 | 木质门套 | m | 22.4 | 120 | 2688
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 42263.34 | 7182.38 | 503.3 | 1046.71
16 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2道1.5厚聚氨酯涂料防水层,四周上翻300高 | m2 | 55.87 | 71.16 | 3975.71 | 345.28 |  | 46.93
17 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 一道1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 96 | 35.58 | 3415.68 | 296.64 |  | 40.32
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 2道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | m2 | 96 | 71.76 | 6888.96 | 637.44 |  | 86.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水层 | m2 | 91.23 | 35.6 | 3247.79 | 468.92 |  | 63.86
20 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、300x300防滑地砖,防水砂浆勾缝 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、隔离层:10厚低标号砂浆 4、2道3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材。另计 5、1道1.5厚聚氨酯防水层,另计 6、20厚1:3水泥砂浆找平层。 7、40厚硬质聚氨酯泡沫塑料。 8、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%%% 9、清除原有屋面面层至结构层。 | m2 | 70 | 353.36 | 24735.2 | 5434.1 | 503.3 | 809.2
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 6488.61 | 1755.69 | 21.93 | 240.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚600X600防滑地面砖,白水泥擦缝。 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉。 3、2道1.5厚聚氨酯涂料防水层,四周上翻300高,另计 4、1:3水泥砂浆向地漏找坡i=1%%%,最薄处20抹平(内掺混凝土防水剂) 5、100厚C20混凝土。 6、100厚碎石垫层。 | m2 | 15.29 | 202.06 | 3089.5 | 707.77 | 7.65 | 96.79
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、10厚600X600防滑地面砖,白水泥擦缝。 2、1:3水泥砂浆向地漏找坡i=1%%%,最薄处20抹平(内掺混凝土防水剂) 3、2道1.5厚聚氨酯涂料防水层,四周上翻300高，另计 4、1:3水泥砂浆向地漏找坡层最薄处20抹平(内掺混凝土防水剂)。 | m2 | 22.32 | 152.29 | 3399.11 | 1047.92 | 14.28 | 143.52
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 69345.63 | 24373.9 | 108.52 | 3303.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙砖铺设(规格同原有),白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 3、15厚1:3水泥砂浆打底抹平 4、基层墙体(新建墙体) | m2 | 38.43 | 155.12 | 5961.26 | 2157.46 | 6.53 | 292.07
24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1:3水泥砂浆打底抹平 | m2 | 150.56 | 20.26 | 3050.35 | 1705.84 | 25.6 | 233.37
25 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600墙砖铺设,白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥结合层,揉挤压实 3、1.5厚聚合物水泥防水层(1.5米高)，另计 4、15厚1:3水泥砂浆打底抹平 | m2 | 167.5 | 155.12 | 25982.6 | 9403.45 | 28.48 | 1273
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆外墙涂料(按产品说明书施工) 2、柔性耐水腻子二道,每遍均打磨 3、6厚聚合物水泥防水砂浆 4、1.5厚聚氨酯防水层一道 5、6厚1:2.5水泥砂浆找平 6、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7、清除原有外墙装饰面层至基层墙体 (抹灰层铺设耐碱玻纤网格布一道) | m2 | 140.9 | 243.8 | 34351.42 | 11107.15 | 47.91 | 1504.81
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 4505.75 | 1042.69 |  | 140.74
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板 | m2 | 36.65 | 122.94 | 4505.75 | 1042.69 |  | 140.74
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 7836.38 | 4591.81 |  | 619.15
28 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料喷涂3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平,弹性底涂一遍。 | m2 | 265.73 | 29.49 | 7836.38 | 4591.81 |  | 619.15
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 40127.45 | 4289.09 |  | 579.29
29 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、石材洗手台，含龙骨、基层板等所有项目 | m2 | 3.45 | 1148.04 | 3960.74 | 1796.42 |  | 242.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 01B007 | 门帘 | 1、卫生间门帘 | m2 | 5.13 | 50 | 256.5
31 | 011210005001 | 成品隔断 | 抗倍特板隔断 | m2 | 58.05 | 224.25 | 13017.71 | 2492.67 |  | 336.69
32 | 01B008 | 栏杆 | 1、无障碍栏杆，需符号相关规定 | m | 10 | 100 | 1000
33 | 01B012 | 停车棚（投影面积） | 1、不锈钢车棚（顶PC板），含基础（基础面层修复）等所有项目，二次深化设计 | m2 | 44.65 | 450 | 20092.5
34 | 01B013 | 桌椅 | 1、桌椅套，桌长140cm*60cm*75cm以及配套椅子，选样确定 | 套 | 2 | 900 | 1800
合 计 | [6 empty] | 253437.43 | 50119.28 | 1022.51 | 6907.81

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 46724.34 | 5.95 | 2780.1
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 233.62
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 51.4
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 3065.12

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 25792.17 | 1183.98 | 78.1 | 171.12
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 87.5 | 12.75 | 1115.63 | 788.38 | 31.5 | 111.13
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 200 | 2.56 | 512 | 314 | 40 | 48
3 | 01B014 | 机械台班 | 登高车 | 台班 | 3 | 1000 | 3000
4 | 01B015 | 措施费 | 成品保护费、清洁费以及因场地限制为完成项目所需要的一切措施费用，投标单位自行考虑综合包干 | 项 | 1 | 8000 | 8000
5 | 01B016 | 零星维修项目 | 零星维修项目，包含门牌清洗以及维修等零星项目，按实计量 | 项 | 1 | 10000 | 10000
6 | 01B017 | 中草药种植 | 中草药种植，具体按业主方案实施 | 项 | 1 | 3000 | 3000
7 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 复合木模 | m2 | 3.19 | 51.58 | 164.54 | 81.6 | 6.6 | 11.99
合 计 | [6 empty] | 25792.17 | 1183.98 | 78.1 | 171.12

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 335322.43
二 | 措施项目清单 |  | 5585.84
1 | 组织措施项目清单 |  | 3733.25
2 | 技术措施项目清单 |  | 1852.59
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 14679
五 | 税金 |  | 32002.85
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 387,590.12

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 227112.52 | 34084.67 | 635.15 | 6728.3
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：ALZ 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 4757.1 | 4757.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL1 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3257.1 | 3257.1 | 181.2 |  | 35.19
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AL2 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3257.1 | 3257.1 | 181.2 |  | 35.19
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：AL3 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 2757.1 | 2757.1 | 181.2 |  | 35.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：1K 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3257.1 | 3257.1 | 181.2 |  | 35.19
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：2K 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3257.1 | 3257.1 | 181.2 |  | 35.19
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：3K 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 2757.1 | 2757.1 | 181.2 |  | 35.19
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：APDT1 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3757.1 | 3757.1 | 181.2 |  | 35.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：APFS 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 2257.1 | 2257.1 | 181.2 |  | 35.19
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：热镀锌钢制防火桥架 2.规格：300*100 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理； | m | 25.93 | 147.53 | 3825.45 | 511.34 | 29.82 | 103.98
11 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：热镀锌钢制防火桥架 2.规格：100*100 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理； | m | 112.03 | 58.54 | 6558.24 | 1326.44 | 66.1 | 267.75
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：25*4热镀锌扁钢 2.敷设方式：沿桥架支架(电缆沟支架)敷设； | m | 137.96 | 15.1 | 2083.2 | 1056.77 | 92.43 | 224.87
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作； 2.一般铁构件安装； | kg | 144.79 | 16.17 | 2341.25 | 1200.31 | 130.31 | 262.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈； 2.一般钢结构 调和漆2遍； 3.一般钢结构 防锈漆2遍； | kg | 144.79 | 2.05 | 296.82 | 136.1 | 44.88 | 34.75
15 | 030408001001 | 电力电缆（进线预留） | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 100 | 428.99 | 42899 | 944 | 101 | 201
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：ZN-YJV-4*70+1*35 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 28.86 | 335.29 | 9676.47 | 222.8 | 23.67 | 47.33
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 104.97 | 93.73 | 9838.84 | 249.83 | 7.35 | 49.34
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*10 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 34.63 | 64.41 | 2230.52 | 66.14 | 1.73 | 13.16
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：WDZAN-YJY-5*10 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 5 | 68.69 | 343.45 | 9.55 | 0.25 | 1.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：120mm2以下 | 个 | 4 | 168.49 | 673.96 | 211.4 |  | 41.04
21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：25mm2以下 | 个 | 12 | 36.92 | 443.04 | 155.16 |  | 30.12
22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：10mm2以下 | 个 | 4 | 27.68 | 110.72 | 38.76 |  | 7.52
23 | 030411001001 | 配管(进线预留) | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC100 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 104.21 | 79.6 | 8295.12 | 2993.95 | 69.82 | 596.08
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2.92 | 36.04 | 105.24 | 36.56 | 1.4 | 7.42
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 351.88 | 8.21 | 2888.93 | 1643.28 |  | 320.21
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1649.02 | 7.14 | 11774 | 7222.71 |  | 1401.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJ4 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 4926.74 | 5.08 | 25027.84 | 2512.64 |  | 492.67
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJR4 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 2463.37 | 5.46 | 13450 | 1256.32 |  | 246.34
29 | 030411004003 | 配线(照明利旧线路翻新预留) | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 5000 | 3.41 | 17050 | 2400 |  | 450
30 | 030411004004 | 配线(照明利旧线路翻新预留) | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJR2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 2500 | 3.67 | 9175 | 1200 |  | 225
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：多芯软导线 2.规格：RVV-2*0.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 200 | 2.37 | 474 | 112 |  | 22
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：原有筒灯拆除费 | 套 | 30 | 30.03 | 900.9 | 685.8 |  | 133.2
33 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 | 套 | 30 | 151.23 | 4536.9 | 685.8 |  | 133.2
34 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 | 个 | 3 | 106.12 | 318.36 | 129.12 | 0.21 | 25.11
35 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：残疾人呼叫按钮 | 个 | 6 | 59.48 | 356.88 | 86.1 | 0.42 | 16.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相暗敷二、三极安全型插座 2.规格：~220V,10A(安全型) | 个 | 205 | 32.04 | 6568.2 | 1789.65 |  | 348.5
37 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：地面插座 2.规格：~220V,10A(安全型) | 个 | 2 | 150.36 | 300.72 | 17.46 |  | 3.4
38 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：空调插座 | 个 | 43 | 32.04 | 1377.72 | 375.39 |  | 73.1
39 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：立式空调插座 | 个 | 2 | 32.04 | 64.08 | 17.46 |  | 3.4
40 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：灯具盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 1 | 7.81 | 7.81 | 3.11 |  | 0.6
41 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 261 | 7.57 | 1975.77 | 856.08 |  | 167.04
42 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 114.8 | 17.52 | 2011.3 | 1348.9 | 42.48 | 270.93
43 | 03B001 | 费用 | 1.名称：室外电动车充电桩移位费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
44 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：医院大门口滚动显示屏 2.规格：8.1m*0.4m，含支架、支架安装、开箱检查、设备初验、定位安装、周边设备安装、调试、试运行，具体参数参照原显示屏 | m2 | 3.24 | 2341.39 | 7586.1 | 798.92 |  | 155.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 7879.25 | 1782.87 | 52.1 | 357.39
46 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:不锈钢给水管 3.规格:DN50 4.连接形式:卡压连接，含配套管件 5.留堵洞眼、调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 6.45 | 128.75 | 830.44 | 80.88 | 0.52 | 15.8
47 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:不锈钢给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:卡压连接，含配套管件 5.留堵洞眼、调直、切管、管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 6.2 | 85.58 | 530.6 | 67.02 | 0.43 | 13.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9 | 40.87 | 367.83 | 118.08 | 0.99 | 23.13
49 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4 | 28.6 | 114.4 | 43.12 | 0.44 | 8.48
50 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 50.7 | 22.8 | 1155.96 | 458.33 | 5.58 | 90.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 4.5 | 17.29 | 77.81 | 36.72 | 0.5 | 7.25
52 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 15.1 | 14.87 | 224.54 | 110.23 | 1.66 | 21.74
53 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.安装部位:室外 2.名称:倒流防止器组 3.规格:DN50 4.附件名称、规格、数量:含同口径水表1个,闸阀1个 | 套 | 1 | 2922.31 | 2922.31 | 85.77 | 2.16 | 17.12
54 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN40 | 个 | 2 | 169.58 | 339.16 | 37.44 | 1.14 | 7.52
55 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 | 个 | 1 | 69.94 | 69.94 | 8.91 | 0.35 | 1.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 | 个 | 1 | 96.21 | 96.21 | 8.91 | 0.35 | 1.81
57 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 | 个 | 1 | 188.19 | 188.19 | 94.23 | 18.34 | 22.28
58 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:一般过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN50 | 个 | 2 | 22.73 | 45.46 | 19.64 | 2.1 | 4.28
59 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 3 | 16.66 | 49.98 | 31.26 |  | 6.06
60 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：打孔处封堵 | 处 | 3 | 11.99 | 35.97 | 25.38 |  | 4.92
61 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 47.4 | 17.52 | 830.45 | 556.95 | 17.54 | 111.86
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 18757.56 | 2068.78 | 69.74 | 417.1
62 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:De110 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 41.15 | 42.8 | 1761.22 | 560.46 |  | 109.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:De50 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 14.9 | 19.66 | 292.93 | 137.23 |  | 26.67
64 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐便器 2.规格：含安装所需配件、具体样式由甲方选定 | 组 | 2 | 873.93 | 1747.86 | 90.06 |  | 17.48
65 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：蹲便器 2.规格：采用脚踏式冲水阀,含安装所需配件、具体样式由甲方选定 | 组 | 11 | 580.04 | 6380.44 | 420.2 |  | 81.62
66 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器 2.规格：采用感应式冲水阀,含安装所需配件、具体样式由甲方选定 | 组 | 3 | 954.15 | 2862.45 | 89.82 |  | 17.46
67 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.规格：采用感应式水龙头,含安装所需配件、具体样式由甲方选定 | 组 | 5 | 871.47 | 4357.35 | 193.9 |  | 37.65
68 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 6 | 44.31 | 265.86 | 63.72 |  | 12.36
69 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地面扫除口 2.规格：DN100 | 个 | 3 | 44.09 | 132.27 | 19.29 |  | 3.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 2 | 266.92 | 533.84 | 247.94 | 67.64 | 62.82
71 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:一般过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150 | 个 | 2 | 105.37 | 210.74 | 106 | 2.1 | 21.04
72 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 4 | 41.16 | 164.64 | 106.32 |  | 20.64
73 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称：打孔处封堵 | 处 | 4 | 11.99 | 47.96 | 33.84 |  | 6.56
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 58526.08 | 12428.75 | 755.59 | 2562.78
74 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称：机柜 | 台 | 1 | 1669.57 | 1669.57 | 123.37 |  | 23.96
75 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口POE交换机 | 台 | 1 | 2744.77 | 2744.77 | 98.75 | 88.29 | 38.35
76 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：24口H3C S1526交换机 | 台 | 1 | 2744.77 | 2744.77 | 98.75 | 88.29 | 38.35
77 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：8口交换机 | 台 | 1 | 1099.16 | 1099.16 | 369.95 | 92.3 | 91.89
78 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：24口配线架 | 个 | 1 | 445.8 | 445.8 | 43.19 |  | 8.39
79 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：8口配线架 | 个 | 1 | 182.63 | 182.63 | 20.99 |  | 4.08
80 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：电源PDU | 个 | 1 | 317.64 | 317.64 | 8.73 |  | 1.7
81 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌 | 个 | 1 | 524 | 524 | 17.06 |  | 3.31
82 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：跳线 | 条 | 112 | 33.65 | 3768.8 | 143.36 |  | 28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：耐火弱电封闭式防火桥架 2.规格：100*100 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接,桥架修理； | m | 130.96 | 58.54 | 7666.4 | 1550.57 | 77.27 | 312.99
84 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：25*4热镀锌扁钢 2.敷设方式：沿桥架支架(电缆沟支架)敷设； | m | 130.96 | 15.1 | 1977.5 | 1003.15 | 87.74 | 213.46
85 | 030413001002 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作； 2.一般铁构件安装； | kg | 137.45 | 16.17 | 2222.57 | 1139.46 | 123.71 | 248.78
86 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈； 2.一般钢结构 调和漆2遍； 3.一般钢结构 防锈漆2遍； | kg | 137.45 | 2.05 | 281.77 | 129.2 | 42.61 | 32.99
87 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：4芯多模光缆 | m | 100 | 4.57 | 457 | 100 | 2 | 20
88 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：三类50对大对数电缆 | m | 100 | 21.52 | 2152 | 104 | 2 | 21
89 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.规格：UTPCAT6 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 3456.21 | 5.43 | 18767.22 | 3179.71 | 69.12 | 622.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2.规格：JDG20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 353.08 | 10.46 | 3693.22 | 1486.47 | 17.65 | 293.06
91 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2.规格：JDG15 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 153.37 | 8.33 | 1277.57 | 596.61 | 7.67 | 118.09
92 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：单孔信息插座(电话) | 个 | 7 | 57.47 | 402.29 | 25.34 |  | 4.9
93 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：单孔信息插座(网络) | 个 | 15 | 57.47 | 862.05 | 54.3 |  | 10.5
94 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称：双孔信息插座（网络+网络） | 个 | 37 | 57.47 | 2126.39 | 133.94 |  | 25.9
95 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 59 | 7.57 | 446.63 | 193.52 |  | 37.76
96 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 153.9 | 17.52 | 2696.33 | 1808.33 | 56.94 | 363.2
|  | 空调系统 |  |  |  |  | 23047.02 | 1183.24 |  | 229.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：壁挂空调 2.规格：1.5P,含室外机组、所需铜管、冷凝水管、遥控器、开箱、检查设备及附件、安装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定、单机试运转。 | 台 | 5 | 2713.1 | 13565.5 | 813.9 |  | 158.05
98 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：立式空调 2.规格：3P,含室外机组、所需铜管、冷凝水管、遥控器、开箱、检查设备及附件、安装、找平、找正、垫垫、灌浆、螺栓固定、单机试运转。 | 台 | 2 | 4740.76 | 9481.52 | 369.34 |  | 71.72
合 计 | [6 empty] | 335322.43 | 51548.31 | 1512.58 | 10295.34

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 47923.59 | 7.4 | 3546.35
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 124.6
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 62.3
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 3733.25

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县莪山畲族乡卫生院改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1852.59 | 450.1 |  | 87.4
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1852.59 | 1852.59 | 450.1 |  | 87.4
合 计 | [6 empty] | 1852.59 | 450.1 |  | 87.4