## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 235025.73 |  | 43851.61
二 | 措施项目清单 | 22076.63 |  | 319.58
2.1 | 组织措施项目清单 | 4404.03 |  | 319.58
其中 | 安全文明施工费 | 3994.51 |  | 306.14
2.2 | 技术措施项目清单 | 17672.6
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 18744 |  | 1055.98
五 | 税金 | 24826.17 |  | 4070.45
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 278877.34
二 | 措施项目清单 | 22396.21
2.1 | 组织措施项目清单 | 4723.61
其中 | 安全文明施工费 | 4300.65
2.2 | 技术措施项目清单 | 17672.6
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 19799.98
五 | 税金 | 28896.62
| 合计=一+二+三+四+五 | 349970.15

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 235025.73
二 | 措施项目清单 |  | 22076.63
1 | 组织措施项目清单 |  | 4404.03
2 | 技术措施项目清单 |  | 17672.6
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 18744
五 | 税金 |  | 24826.17
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 300,672.53

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 食堂改造 |  |  |  |  | 39270.21 | 16934.67 | 13.91 | 2289.32
1 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25混凝土构造柱浇筑、扎钢筋、植筋、立模、二次搬运等一切费用 | 支 | 2 | 384.09 | 768.18 | 199.56 | 0.76 | 27.16
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 B07 A5.0 | m3 | 5.8 | 379.67 | 2202.09 | 543 | 4.41 | 74.24
3 | 010515003001 | 网格布 | 1、贴玻纤网格布 | m2 | 58.03 | 6.28 | 364.43 | 234.44 |  | 31.92
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15厚1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 48.55 | 27.48 | 1334.15 | 816.61 | 8.74 | 111.67
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆墙面二遍 2、批刮耐水腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 48.55 | 28.31 | 1374.45 | 838.46 |  | 113.12
6 | 01B001 | 原有天棚处灯具、电扇等拆除 | 1.原有天棚处灯具、电扇等拆除 2、堆放于建设方指定位置，或外运消纳处理（须建设方同意） | 项 | 1 | 600 | 600
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600矿棉板吊顶（含线条） 2、U50轻钢龙骨基层 | m2 | 265.65 | 84.41 | 22423.52 | 7581.65 |  | 1022.75
8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面乳胶漆铲除至抹灰层 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 280.39 | 8.08 | 2265.55 | 1878.61 |  | 255.15
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆墙面二遍 2、批刮耐水腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 280.39 | 28.31 | 7937.84 | 4842.34 |  | 653.31
|  | 食堂屋顶改造 |  |  |  |  | 104186.65 | 18354.38 | 93.48 | 2498.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1、原有屋面防水层拆除 2、二次搬运、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 836.23 | 6 | 5017.38
11 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、屋面找平处理，暂按C20细石混凝土找坡考虑 2、含二次搬运费 | m2 | 467.42 | 31.22 | 14592.85 | 4566.69 | 46.74 | 626.34
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材铺设 | m2 | 836.23 | 36.47 | 30497.31 | 2776.28 |  | 376.3
13 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材铺设(附加层) | m2 | 368.81 | 36.47 | 13450.5 | 1224.45 |  | 165.96
14 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 836.23 | 27.63 | 23105.03 | 3336.56 |  | 451.56
15 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1、20厚C20细石混凝土保护层 2、PP塑料网铺设 3、含二次搬运费 | m2 | 467.42 | 37.49 | 17523.58 | 6450.4 | 46.74 | 878.75
|  | 篮球场改造 |  |  |  |  | 70990.49 | 20717.97 | 767.32 | 2900.81
16 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C25混凝土包柱脚浇筑 | m3 | 1.3 | 713.84 | 927.99 | 230.56 | 0.83 | 31.37
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件：Ⅲ级螺纹钢 | t | 0.03 | 4296.54 | 128.9 | 18.6 | 0.7 | 2.63
18 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、原有钢柱脱漆、除锈 | m2 | 181.44 | 13.12 | 2380.49 | 1901.49 |  | 257.64
19 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、氟碳面漆一道 2、环氧云铁中间漆一道 3、无机富锌底漆一道 | m2 | 181.44 | 43.31 | 7858.17 | 4227.55 |  | 571.54
20 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、原有天沟拆除 2、清理垃圾外运、消纳 | 项 | 1 | 647.95 | 647.95 | 538.3 |  | 72.95
21 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、3厚镀锌钢板天沟制安 | m2 | 85.8 | 175.91 | 15093.08 | 2082.37 |  | 282.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010605001001 | 钢板屋面 | 1、0.5mm厚镀锌压型钢板铺设（含附件） | m2 | 646.98 | 58.84 | 38068.3 | 11037.48 | 724.62 | 1585.1
23 | 01B002 | 屋脊 | 1、0.5mm厚镀锌压型钢板屋脊附加层铺设（含附件） | m2 | 16.5 | 33.21 | 547.97 | 166.98 |  | 22.61
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖填管沟土方,开挖要求详见图纸说明 | m3 | 2.97 | 5.3 | 15.74 | 1.19 | 12.15 | 1.6
25 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求 ：按设计要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 1.93 | 32.14 | 62.03 | 51.45 |  | 6.97
26 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：场地内多余土方，垃圾土 | m3 | 1.04 | 29.51 | 30.69 |  | 26.05 | 3.09
27 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*350*1000芝麻灰花岗岩侧石铺设,倒角20 2、30厚1：3水泥砂浆卧底 3、100厚C15厚混凝土垫层 | m | 33 | 158.46 | 5229.18 | 462 | 2.97 | 63.03
|  | 走廊改造及零星项目 |  |  |  |  | 9006.66 | 4475.61 | 1.62 | 605.28
28 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有木质护墙板拆除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 26.89 | 12.43 | 334.24 | 277.77 |  | 37.65
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600瓷砖墙面粘贴 2、20厚1：3水泥砂浆粘结层 3、原有墙面抹灰层发凿毛 | m2 | 26.89 | 137.56 | 3698.99 | 1170.52 | 1.34 | 158.38
30 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原有墙面、天棚乳胶漆铲除至抹灰层 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 113.11 | 8.08 | 913.93 | 757.84 |  | 102.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆墙面二遍 2、批刮耐水腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 53.58 | 28.31 | 1516.85 | 925.33 |  | 124.84
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、乳胶漆墙面二遍 2、批刮耐水腻子(满刮两遍)抹灰面 | m2 | 59.53 | 28.31 | 1685.29 | 1028.08 |  | 138.7
33 | 011606002002 | 原有墙饰面拆除（走廊） | 1、原有墙饰面拆除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 5.6 | 15.54 | 87.02 | 72.3 |  | 9.8
34 | 011204003002 | 块料墙面（走廊） | 1、200*300瓷砖墙面粘贴 2、20厚1：3水泥砂浆粘结层 3、原有墙面抹灰层发凿毛 | m2 | 5.6 | 137.56 | 770.34 | 243.77 | 0.28 | 32.98
|  | 水池改造 |  |  |  |  | 11571.72 | 2706.69 | 699.86 | 447.9
35 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1、原有水池底部挖石方外运、消纳 2、含二次搬运费 | m3 | 19.5 | 73.67 | 1436.57 | 529.43 | 672.95 | 149.76
36 | 010404001001 | 垫层 | 1、50厚碎石垫层 | m3 | 1.95 | 252.69 | 492.75 | 108.36 | 2.2 | 15.02
37 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、池底浇筑C25/P6抗渗混凝土底板 | m3 | 4.68 | 506.18 | 2368.92 | 164.92 | 3.51 | 22.89
38 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件：圆钢 | t | 0.206 | 5047.19 | 1039.72 | 153.66 | 4.82 | 21.55
39 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 39 | 19.41 | 756.99 | 351.78 | 8.19 | 48.75
40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、200*200浅蓝色瓷砖铺设 2、20厚1：3水泥砂浆粘结层 | m2 | 39 | 140.43 | 5476.77 | 1398.54 | 8.19 | 189.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [6 empty] | 235025.73 | 63189.32 | 1576.19 | 8742.22

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 67134.67 | 5.95 | 3994.51
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 335.67
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 73.85
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4404.03

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 17672.6 | 10150.93 | 521.04 | 1435.94
1 | 011702001001 | 基础 | 柱脚模板 | m2 | 10.08 | 51.52 | 519.32 | 281.64 | 10.28 | 39.41
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、单项脚手架 内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 69.3 | 7.68 | 532.22 | 352.04 | 17.33 | 49.9
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 满堂脚手架5.2m | m2 | 265.65 | 12.84 | 3410.95 | 2393.51 | 119.54 | 337.38
4 | 011701006002 | 脚手架 | 1、篮球场刷漆及屋顶改造脚手架及安全措施 | 项 | 1 | 10210.11 | 10210.11 | 7123.74 | 373.89 | 1009.25
5 | 01B004 | 篮球场二次搬运费 | 篮球场二次搬运费 | 项 | 1 | 3000 | 3000
合 计 | [6 empty] | 17672.6 | 10150.93 | 521.04 | 1435.94

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 43851.61
二 | 措施项目清单 |  | 319.58
1 | 组织措施项目清单 |  | 319.58
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1055.98
五 | 税金 |  | 4070.45
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 49,297.62

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 食堂学生餐厅 |  |  |  |  | 7044.51 | 1773.81 | 10.88 | 345.75
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/吊顶内敷设 | m | 124.8 | 7.22 | 901.06 | 546.62 |  | 106.08
2 | 030411004001 | 配线 | 1.配线方式:管内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ2.5 | m | 261.6 | 3.86 | 1009.78 | 177.89 |  | 34.01
3 | 030411004002 | 配线 | 1.配线方式:管内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJR2.5 | m | 94.2 | 4.14 | 389.99 | 64.06 |  | 12.25
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 6 | 16.45 | 98.7 | 44.4 |  | 8.64
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格型号:56W 3.敷设方式:安装方式详见图纸 4.其他:灯具最终款式样式由甲方确认为准 | 套 | 24 | 166.27 | 3990.48 | 567.6 |  | 110.16
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（钢质） | 个 | 30 | 8.26 | 247.8 | 93.3 |  | 18
7 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙面开槽,含垃圾清理,墙面修复等 2.规格:管径(mm以内)32 | m | 22.2 | 18.32 | 406.7 | 279.94 | 10.88 | 56.61
|  | 室外篮球场 |  |  |  |  | 11307.1 | 2070.18 |  | 402.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:篮球场配电箱 2.其他:包含安装的一切附材等 3.接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 3257.1 | 3257.1 | 181.2 |  | 35.19
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:UPVC 3.规格:25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配/钢结构明敷 | m | 140 | 11.28 | 1579.2 | 947.8 |  | 183.4
10 | 030411004003 | 配线 | 1.配线方式:管内穿线 2.规格型号:RVV-2*2.5 | m | 144 | 11.68 | 1681.92 | 86.4 |  | 17.28
11 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:2*300W防眩晕led球场灯 2.规格型号:Ra≥80,5000K,平均照度 450lx,均匀度 0.6,GR48,光束角:室外60°–90° 3.敷设方式:防水IP65,安装高度8-10米 | 套 | 4 | 579.06 | 2316.24 | 66 |  | 12.84
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（钢质） | 个 | 4 | 8.26 | 33.04 | 12.44 |  | 2.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质:PVC-U排水管; 4.规格:DN100; 5.连接形式：粘接; 6.管件、配件:配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽等; 7.灌水试验、通球试验:按规范要求. | m | 57 | 42.8 | 2439.6 | 776.34 |  | 151.05
|  | 水池部分 |  |  |  |  | 25500
14 | 03B001 | 设备井 | 1.新建1500*2000设备井 2.具体做法详见施工图 | 座 | 1 | 2500 | 2500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 03B002 | 水循环净化设备 | 水循环及净化系统 1.循环水泵:自吸离心泵,流量 25m³/h,扬程 6m,功率≈1.1kW 2.前端:大号毛发过滤器 + 全池面撇水系统 3.过滤:Φ600 自动反冲石英砂罐 + 独立生化过滤仓(毛刷、细菌屋、陶瓷环) 4.杀菌:大流量管道 UV(适配 25m³/h) 5.增氧:2 台 0.55kW 射流曝气机,全域增氧降解氨氮 6.含配套管路电控:UPVC50 管材、自动补水、溢流排污、智能定时控制柜 7.由厂家二次深化设计,满足业主需求.由业主方确认方可施工。 | 项 | 1 | 23000 | 23000
合 计 | [6 empty] | 43851.61 | 3843.99 | 10.88 | 747.91

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3447.52 | 8.88 | 306.14
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 8.96
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 4.48
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 319.58

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县横村小学食堂学生餐厅、屋顶及风雨球场等修缮工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计