## 招标控制价封面
|  | 桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1735241元
| （大写）： |  | 壹佰柒拾叁万伍仟贰佰肆拾壹元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
|  | 桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1735241.45 | 26396.56 | 59032.27
1 | 单项工程 | 376892.9 | 9533.24 | 21399.77
2 | 室外景观 | 1358348.55 | 16863.32 | 37632.5
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1735241 | 26396.56 | 59032.27

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 255258.74 |  | 37327.54
二 | 措施项目清单 | 30935.4 |  | 851.85
2.1 | 组织措施项目清单 | 9409.75 |  | 607.89
其中 | 安全文明施工费 | 8950.92 |  | 582.32
2.2 | 技术措施项目清单 | 21525.65 |  | 243.96
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 19391.15 |  | 2008.62
五 | 税金 | 27502.68 |  | 3616.92
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 292586.28
二 | 措施项目清单 | 31787.25
2.1 | 组织措施项目清单 | 10017.64
其中 | 安全文明施工费 | 9533.24
2.2 | 技术措施项目清单 | 21769.61
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 21399.77
五 | 税金 | 31119.6
| 合计=一+二+三+四+五 | 376892.9

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 255258.74
二 | 措施项目清单 |  | 30935.4
1 | 组织措施项目清单 |  | 9409.75
2 | 技术措施项目清单 |  | 21525.65
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 19391.15
五 | 税金 |  | 27502.68
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 333,087.97

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 1056.04 | 380.96 | 487.47 | 122
1 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地 机械 | m2 | 137.74 | 0.61 | 84.02 | 11.02 | 59.23 | 9.64
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土计算 2.挖土深度:详见施工图纸 | m3 | 38.77 | 6.99 | 271 | 115.15 | 108.56 | 31.79
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土计算 2.挖土深度:详见施工图纸 | m3 | 67.23 | 6.99 | 469.94 | 199.67 | 188.24 | 55.13
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖土方回填 | m3 | 106 | 2.18 | 231.08 | 55.12 | 131.44 | 25.44
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 11475.05 | 3004.87 | 51.83 | 453.19
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 4.57 | 471.52 | 2154.85 | 537.57 | 11.06 | 81.35
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 19.19 | 462.6 | 8877.29 | 2323.91 | 38.38 | 350.22
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 室内地坪下60mm处做防水砂浆防潮层，做法为1:2水泥砂浆掺5%防水剂20厚，当室内地面有高差时，应在高差处墙身侧面做防潮层, 防潮层必须相接（有地梁时可不设）。 | m2 | 11.38 | 38.92 | 442.91 | 143.39 | 2.39 | 21.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 47018.53 | 6732.98 | 371.77 | 1058.59
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.12 | 482.42 | 2469.99 | 234.09 | 3.53 | 35.28
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.9 | 484.28 | 7215.77 | 400.66 | 3.73 | 60.05
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.28 | 573.78 | 2455.78 | 419.44 | 1.8 | 62.45
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.95 | 634.89 | 603.15 | 157.99 | 0.61 | 23.5
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.1 | 491.19 | 2013.88 | 124.56 | 1.72 | 18.74
13 | 010503004001 | 圈梁（翻边） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.62 | 574.55 | 930.77 | 180.74 | 1.04 | 26.94
14 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.19 | 516.44 | 3196.76 | 292.91 | 4.83 | 44.2
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.95 | 504.09 | 2495.25 | 202.95 | 2.08 | 30.39
16 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.54 | 631.7 | 1604.52 | 373.46 | 1.63 | 55.6
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3 | 574.55 | 172.37 | 33.47 | 0.19 | 4.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010507004001 | 台阶、坡道 | 1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光台阶面向外坡1% 2、150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、素土夯实 | m2 | 16.38 | 132.82 | 2175.59 | 530.38 | 14.41 | 80.75
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.908 | 4274.81 | 3881.53 | 563.11 | 21.32 | 86.9
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 2.714 | 4105.35 | 11141.92 | 1449.52 | 184.39 | 245.16
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.104 | 5889.95 | 612.55 | 191.49 | 5.89 | 29.33
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 箍筋圆钢HPB300 直径10mm以内 | t | 0.014 | 5158.92 | 72.22 | 16.18 | 0.75 | 2.52
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 1.043 | 5095.26 | 5314.36 | 1286.87 | 59.53 | 200.39
24 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 电渣压力焊接 直径18mm以内 | 个 | 56 | 6.33 | 354.48 | 225.12 | 58.8 | 43.12
25 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径20mm以内) | 个 | 12 | 8.97 | 107.64 | 50.04 | 5.52 | 8.28
26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 沉降观测点 | 个 | 4 | 50 | 200
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  | 418.23 | 156.2 |  | 23.14
27 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 两种不同墙体交接处加铺加强网，其两侧搭接宽度不应小于250mm | m2 | 34.03 | 12.29 | 418.23 | 156.2 |  | 23.14
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 15638.71 | 504.85 |  | 74.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:具体详见施工图纸 2.框、扇材质:成品铝合金门窗 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6,专业厂家定制 4.五金配件:含制作，运输，安装费用 | m2 | 12.24 | 697.12 | 8532.75 | 310.65 |  | 45.9
29 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1.门代号及洞口尺寸:1124 2.成品装饰木门品种、规格:成品防潮木门 3.五金配件:含制作，运输，安装费用 | 樘 | 4 | 1776.49 | 7105.96 | 194.2 |  | 28.68
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 23096.39 | 4707.98 | 103.49 | 711.15
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、仿石砖，干水泥擦缝 2、10厚低标号砂浆隔离层 3、3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层（内掺建筑防水胶） 5、保温或隔热层（另计） 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土±2%找坡层 7、聚氨酯防水层（另计） 8、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 58.14 | 213.31 | 12401.84 | 3547.7 | 103.49 | 539.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3+3厚双层SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 66.09 | 68.6 | 4533.77 | 407.78 |  | 60.14
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 聚氨酯防水层 | m2 | 66.09 | 35.63 | 2354.79 | 204.22 |  | 30.4
33 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间四周墙面2.0米高度以下涂1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料两度防潮。 | m2 | 106.67 | 35.68 | 3805.99 | 548.28 |  | 81.07
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 16084.83 | 4280.95 | 87.94 | 646.83
34 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 40厚挤塑聚苯保温板 | m2 | 58.14 | 34.78 | 2022.11 | 312.79 | 0.58 | 46.51
35 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 70厚单面钢丝网片岩棉板 | m2 | 112 | 72.28 | 8095.36 | 1479.52 | 76.16 | 230.72
36 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 8厚抗裂砂浆（敷设四角镀锌钢丝网一层） | m2 | 112 | 53.28 | 5967.36 | 2488.64 | 11.2 | 369.6
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 18984.88 | 4008.48 | 57.04 | 600.93
37 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8~10厚防滑地砖，干水泥擦缝（详二次装修） 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆防水层，表面撒水泥砂浆 3、聚合物水泥基防水层，做2道 4、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5、水泥浆防水层 6、80厚C15混凝土垫层 7、150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 8).素土夯实 | m2 | 52.07 | 312.1 | 16251.05 | 3118.99 | 53.63 | 469.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、5厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2、8厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、基层墙体 | m | 56.8 | 34.38 | 1952.78 | 889.49 | 3.41 | 131.78
39 | 01B001 | 美缝 | 1.美缝胶美缝 | ㎡ | 52.07 | 15 | 781.05
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 61647.9 | 21121.23 | 221.81 | 3152.95
40 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、内墙饰面砖（面层详二次装修） 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实. 3、2厚聚合物水泥基复核防水涂料防水层 4、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 5、素水泥浆防水层 6、基层墙体 | m2 | 137.18 | 200.7 | 27532.03 | 10536.8 | 96.03 | 1569.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、1:1水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 2、贴8~10厚外墙灰色仿古饰面砖（含竖贴），在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结 3、8厚抗裂砂浆（敷设四角镀锌钢丝网一层）（另计） 4、12厚聚合物水泥防水层 5、70厚单面钢丝网片岩棉板（另计） 6、聚合物水泥防水层2道 7、12厚聚合物水泥防水层 8、刷界面剂处理剂一道 9、基层墙体 | m2 | 102.22 | 261.52 | 26732.57 | 9556.55 | 115.51 | 1430.06
42 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、深灰色外墙湿贴石材 2、8厚抗裂砂浆（敷设四角镀锌钢丝网一层）（另计） 3、12厚聚合物水泥防水层 4、70厚单面钢丝网片岩棉板（另计） 5、聚合物水泥防水层2道 6、12厚聚合物水泥防水层 7、刷界面剂处理剂一道 8、基层墙体 | m2 | 9.78 | 544.54 | 5325.6 | 1027.88 | 10.27 | 153.55
43 | 01B002 | 美缝 | 1.美缝胶美缝 | ㎡ | 137.18 | 15 | 2057.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 8189.57 | 1974.49 |  | 291.59
44 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、铝合金条板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金条板配套的专用龙骨，间距≤1200，用雕件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝（或%%c6钢筋）吊杆，双向中距≤1200， 吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 | m2 | 52.07 | 157.28 | 8189.57 | 1974.49 |  | 291.59
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 51648.61 | 24181.55 | 43.47 | 3576.15
45 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、250~300厚回填土 2、60厚C20细石混凝土，随打随磨 撒1：1水泥砂子压实赶光 3、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4、素土夯实，向外坡3%~5% | m2 | 18.32 | 137.89 | 2526.14 | 526.33 | 21.62 | 80.97
46 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗漱台，按投影面积计入，具体按实计算 | m2 | 1.51 | 822.08 | 1241.34 | 275.88 |  | 40.72
47 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 卫生间成品抓杆含安装等费用 | 个 | 2 | 250 | 500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 01B003 | 挂衣钩 | 1.成品挂衣钩 | 个 | 9 | 50 | 450
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃带金属框 | m2 | 3.77 | 196.06 | 739.15 | 157.44 |  | 23.22
50 | 01B004 | 废物箱区 | 1.成品废物箱区 | 个 | 9 | 100 | 900
51 | 01B005 | 可折叠儿童安全座椅 | 1.可折叠儿童安全座椅 | 套 | 1 | 2000 | 2000
52 | 01B006 | 可折叠多功能台 | 1.可折叠多功能台 | 套 | 1 | 2000 | 2000
53 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间成品隔断 | m2 | 45.24 | 272.98 | 12349.62 | 1942.61 |  | 286.82
54 | 01B007 | 屋面泛水 | 1厚铝板板泛水，密封胶密封 | m | 32.6 | 17.79 | 579.95 | 177.02 |  | 26.08
55 | 01B008 | 零星维修 | 1.消防箱玻璃维修、更换门锁，具体部位甲方指定 | 项 | 1 | 1000 | 1000
56 | 020510002001 | 花栏杆 | 仿古木制栏杆，具体位置甲方指定 | m | 23 | 1189.67 | 27362.41 | 21102.27 | 21.85 | 3118.34
合 计 | [6 empty] | 255258.74 | 71054.54 | 1424.82 | 10711.1

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 75217.8 | 11.9 | 8950.92
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 376.09
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 82.74
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 9409.75

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 21525.65 | 9064.55 | 2932.58 | 1752.51
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 混凝土结构 檐高7m以内 层高6m以内 | m2 | 61.36 | 21.26 | 1304.51 | 806.27 | 63.81 | 128.24
2 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层 | m2 | 11.64 | 49.83 | 580.02 | 340.7 | 11.99 | 52.26
3 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 复合木模 | m2 | 24.53 | 44.98 | 1103.36 | 532.3 | 19.87 | 81.68
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 复合木模 | m2 | 35.21 | 55.46 | 1952.75 | 1036.23 | 64.08 | 162.32
5 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱木模 | m2 | 17.42 | 52.29 | 910.89 | 406.06 | 15.5 | 62.19
6 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 复合木模 | m2 | 31.94 | 54.77 | 1749.35 | 817.03 | 74.74 | 131.27
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁 复合木模 | m2 | 50.94 | 69.14 | 3521.99 | 1871.03 | 136.52 | 295.45
8 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈梁 复合木模 | m2 | 16.31 | 55.65 | 907.65 | 554.21 | 10.76 | 83.67
9 | 011702009001 | 过梁 | 直形过梁 复合木模 | m2 | 5 | 55.65 | 278.25 | 169.9 | 3.3 | 25.65
10 | 011702016001 | 平板 | 板 复合木模 | m2 | 51.54 | 48.95 | 2522.88 | 1191.6 | 107.2 | 191.21
11 | 011702021001 | 栏板 | 栏板木模 | m2 | 25.44 | 63.1 | 1605.26 | 735.22 | 39.69 | 114.23
12 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑相关费用 | 项 | 1 | 5088.74 | 5088.74 | 604 | 2385.12 | 424.34
合 计 | [6 empty] | 21525.65 | 9064.55 | 2932.58 | 1752.51

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 37327.54
二 | 措施项目清单 |  | 851.85
1 | 组织措施项目清单 |  | 607.89
2 | 技术措施项目清单 |  | 243.96
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 2008.62
五 | 税金 |  | 3616.92
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 43,804.93

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 10470.93 | 1981.56 | 97.38 | 405.08
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL1 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 2257.1 | 2257.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-0.6/1kV-4*10+1*10 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50 | 59.74 | 2987 | 95.5 | 2.5 | 19
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：10mm2以下 | 个 | 2 | 27.6 | 55.2 | 19.38 |  | 3.76
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC40 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50 | 31.17 | 1558.5 | 587 | 21 | 118.5
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 60.2 | 14.27 | 859.05 | 341.33 | 13.85 | 69.23
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 146.15 | 3.52 | 514.45 | 70.15 |  | 13.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJR2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 62.4 | 3.79 | 236.5 | 29.95 |  | 5.62
8 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：卫生间声光报警器 2.规格：自带隔离变压器220V/24V | 个 | 1 | 94.14 | 94.14 | 43.04 | 0.07 | 8.37
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：50W LED (IP=54) | 套 | 6 | 126.34 | 758.04 | 108.72 |  | 21.12
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.规格：15W LED | 套 | 2 | 83.75 | 167.5 | 36.24 |  | 7.04
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 | 个 | 1 | 16.45 | 16.45 | 7.4 |  | 1.44
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 | 个 | 3 | 20.42 | 61.26 | 22.2 |  | 4.32
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：卫生间残卫按钮 2.规格：24V | 个 | 2 | 46.57 | 93.14 | 12.84 |  | 2.5
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二.三极两用插座 2.规格：250V 10A 安全型 | 个 | 2 | 20.12 | 40.24 | 17.46 |  | 3.4
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 13 | 7.81 | 101.53 | 40.43 |  | 7.8
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 8 | 7.57 | 60.56 | 26.24 |  | 5.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 | 个 | 2 | 188.74 | 377.48 | 188.46 | 36.68 | 44.56
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |  | 1636.82 | 755.68 | 229.26 | 196.21
19 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：暗敷接闪带 2.规格：40*4热镀锌扁钢 | m | 33.14 | 14.25 | 472.25 | 200.83 | 26.51 | 44.74
20 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：基础梁内2根Φ16主筋,无梁处50*5不锈钢扁钢 | m | 27.2 | 5.39 | 146.61 | 71.54 | 29.1 | 20.13
21 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：MEB总等电位连结箱 | 台 | 1 | 177.98 | 177.98 | 44.33 |  | 8.61
22 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 | m | 23.07 | 13.15 | 303.37 | 130.58 | 90.9 | 44.99
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 | m | 39.06 | 5.39 | 210.53 | 102.73 | 41.79 | 28.9
24 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称：接地电阻测试点 | 套 | 2 | 34.39 | 68.78 | 50.74 | 0.02 | 9.86
25 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 257.3 | 257.3 | 154.93 | 40.94 | 38.98
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 6883.52 | 1724.72 | 73.56 | 350.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 5.2 | 53.48 | 278.1 | 69.99 | 0.99 | 13.78
27 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 3.3 | 40.87 | 134.87 | 43.3 | 0.36 | 8.48
28 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 20.5 | 28.6 | 586.3 | 220.99 | 2.26 | 43.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 9.7 | 22.8 | 221.16 | 87.69 | 1.07 | 17.27
30 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 5.2 | 17.29 | 89.91 | 42.43 | 0.57 | 8.37
31 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 71 | 14.87 | 1055.77 | 518.3 | 7.81 | 102.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位:室外 2.名称:水表组 3.规格:DN50 4.附件名称、规格、数量:含同口径闸阀2个,减压阀1个 | 组 | 1 | 1611.83 | 1611.83 | 106.91 | 11.16 | 23.18
33 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 | 个 | 3 | 138.02 | 414.06 | 33.51 | 1.38 | 6.81
34 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 | 个 | 1 | 96.21 | 96.21 | 8.91 | 0.35 | 1.81
35 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 | 个 | 1 | 188.74 | 188.74 | 94.23 | 18.34 | 22.28
36 | 040504001001 | 砌筑井 | φ1200圆形砖砌水表井 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层加200mm厚C25钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚砖砌体 3.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆 4.盖板材质、规格:按复合材料检查井盖计入，具体按实计算 具体详见图集05S502-26 | 座 | 1 | 2206.57 | 2206.57 | 498.46 | 29.27 | 102.34
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 17113.52 | 1745.85 | 101.46 | 361.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 33.2 | 42.55 | 1412.66 | 452.18 |  | 87.98
38 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN75 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 1.2 | 28.01 | 33.61 | 13.48 |  | 2.62
39 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN50 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 8.49 | 19.57 | 166.15 | 78.19 |  | 15.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：坐便器 2.规格：采用普通冲水阀，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 8 | 823.43 | 6587.44 | 360.24 |  | 69.92
41 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：残疾人坐便器 2.规格：采用普通冲水阀，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 1 | 823.43 | 823.43 | 45.03 |  | 8.74
42 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.规格：采用自闭式水嘴，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 3 | 517.97 | 1553.91 | 116.34 |  | 22.59
43 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：残疾人洗脸盆 2.规格：采用自闭式水嘴，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 2 | 517.97 | 1035.94 | 77.56 |  | 15.06
44 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器 2.规格：采用感应式冲水阀，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 4 | 903.65 | 3614.6 | 119.76 |  | 23.28
45 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖把池 2.规格：采用立式肘开关水嘴，含配套下水配、具体样式由甲方选定 | 组 | 2 | 415.53 | 831.06 | 66.44 |  | 12.9
46 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 3 | 44.31 | 132.93 | 31.86 |  | 6.18
47 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：地面扫除口 2.规格：DN100 | 个 | 2 | 59.24 | 118.48 | 12.86 |  | 2.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 3 | 267.77 | 803.31 | 371.91 | 101.46 | 94.23
|  | 雨水系统 |  |  |  |  | 1222.75 | 435.89 | 67.64 | 99.27
49 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 13.6 | 50.53 | 687.21 | 187.95 |  | 36.45
50 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 | 个 | 2 | 267.77 | 535.54 | 247.94 | 67.64 | 62.82
合 计 | [6 empty] | 37327.54 | 6643.7 | 569.3 | 1411.78

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 6557.68 | 8.88 | 582.32
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 17.05
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 8.52
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 607.89

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 243.96 | 59.27 |  | 11.51
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 243.96 | 243.96 | 59.27 |  | 11.51
合 计 | [6 empty] | 243.96 | 59.27 |  | 11.51

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【室外景观】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 837014.88 |  | 62040.56
二 | 措施项目清单 | 29777.98 |  | 1008
2.1 | 组织措施项目清单 | 13768.99 |  | 1008
其中 | 安全文明施工费 | 11271.47 |  | 965.59
2.2 | 技术措施项目清单 | 16008.99
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 20360.31 |  | 3330.65
五 | 税金 | 79843.79 |  | 5974.13
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (园林绿化工程) |  | (室外排水)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 115818.28 |  | 124617.76
二 | 措施项目清单 | 12125.39 |  | 26155.98
2.1 | 组织措施项目清单 | 1865.59 |  | 3782.19
其中 | 安全文明施工费 | 1530.11 |  | 3096.15
2.2 | 技术措施项目清单 | 10259.8 |  | 22373.79
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 8348.78 |  | 5592.76
五 | 税金 | 12266.32 |  | 14072.99
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1139491.48
二 | 措施项目清单 | 69067.35
2.1 | 组织措施项目清单 | 20424.77
其中 | 安全文明施工费 | 16863.32
2.2 | 技术措施项目清单 | 48642.58
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 37632.5
五 | 税金 | 112157.22
| 合计=一+二+三+四+五 | 1358348.55

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：室外景观-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 837014.88
二 | 措施项目清单 |  | 29777.98
1 | 组织措施项目清单 |  | 13768.99
2 | 技术措施项目清单 |  | 16008.99
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 20360.31
五 | 税金 |  | 79843.79
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 966,996.96

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 道路部分 |  |  |  |  | 306679.94 | 26008.36 | 18920.07 | 6679.71
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土计算 2.挖土深度:按50cm计算，具体按实计算 | m3 | 452.92 | 3.37 | 1526.34 | 181.17 | 1064.36 | 176.64
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场多余土方外运 2、运距：运距按15km考虑计算 工程量暂估50m³，不发生不予结算 | m3 | 50 | 43.63 | 2181.5 | 20 | 1768 | 248
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 原有道路硬化拆除外运消纳，投标单位自行勘察现场，中标后不做调整 | m2 | 905.84 | 31.36 | 28407.14 | 12536.83 | 10371.87 | 3433.13
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 905.84 | 1.93 | 1748.27 | 262.69 | 1168.53 | 199.28
5 | 040202011001 | 碎石 | 200厚碎石垫层 | m2 | 905.84 | 40.86 | 37012.62 | 1494.64 | 824.31 | 344.22
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 200厚C20混凝土基层 | m2 | 905.84 | 92.83 | 84089.13 | 5471.27 | 190.23 | 860.55
7 | 040203003001 | 透层、粘层 | PC-2乳化沥青透层(1.2L/m2) | m2 | 768.04 | 4.15 | 3187.37 | 38.4 | 69.12 | 15.36
8 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 60厚普通沥青(中粒)AC-20 | m2 | 768.04 | 63.43 | 48716.78 | 645.15 | 1643.61 | 330.26
9 | 040203003002 | 透层、粘层 | PC-3乳化沥青粘层(0.5L/m) | m2 | 768.04 | 1.73 | 1328.71 | 23.04 | 30.72 | 7.68
10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 40厚普通沥青(细粒)AC-13 | m2 | 768.04 | 51.25 | 39362.05 | 714.28 | 1751.13 | 353.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 50厚400*200芝麻黑平侧石（荔枝面） 50厚1:3水泥砂浆结合层 | m | 316.22 | 52.16 | 16494.04 | 1650.67 |  | 252.98
12 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 250高900*120芝麻黑立侧石（荔枝面） 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 C20混凝土卧牢 | m | 293.79 | 145.09 | 42625.99 | 2970.22 | 38.19 | 458.31
|  | 铺装部分 |  |  |  |  | 372831.48 | 38500.45 | 7303.05 | 6926.48
13 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖土方回填 | m3 | 442.92 | 14.37 | 6364.76 | 4105.87 | 1001 | 792.83
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：道路部分多余土方运输 2、运距：运距暂按0.5km考虑计算 | m3 | 442.92 | 11.02 | 4880.98 | 177.17 | 3826.83 | 553.65
15 | 050201001001 | 园路 | 70~80厚老石板（材料规格具体详见图纸） 30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 713.66 | 377.53 | 269428.06 | 28824.73 | 1662.83 | 4645.93
16 | 040202011002 | 碎石 | 150厚碎石垫层 | m2 | 722.29 | 31.18 | 22521 | 1018.43 | 657.28 | 245.58
17 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 200厚C20混凝土基层 | m2 | 722.29 | 92.83 | 67050.18 | 4362.63 | 151.68 | 686.18
18 | 04B001 | 车挡石 | 1.800高φ200芝麻灰花岗岩成品车挡石 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 3.200厚C20混凝土垫层 | 个 | 7 | 369.5 | 2586.5 | 11.62 | 3.43 | 2.31
|  | 树池 |  |  |  |  | 51644.34 | 14880.24 | 153.36 | 2285.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 04B002 | 树池 | 1.3*3.3m树池 2.由顶部110厚600*600芝麻灰花岗岩（荔枝面）阳刻10厚400*400字体，50厚600宽柳桉防腐木基层1.5厚40*40镀锌方钢龙骨@500，膨胀螺栓固定架空10组成，侧面为30厚（300~100）*50青石板条石（毛面）及30厚600*150芝麻灰花岗岩（荔枝面）组成，基层30厚1:3水泥砂浆结合层组成，底部为C25砼压顶（4φ8，φ6@200），MU10M7.5砖砌体、100厚C20混凝土、100厚碎石垫层组成，具体详见施工图纸 | 个 | 6 | 8607.39 | 51644.34 | 14880.24 | 153.36 | 2285.76
|  | 停车位 |  |  |  |  | 51224.67 | 6501.47 | 282.19 | 1031.84
20 | 04B003 | 植草格 | 1.70厚500*500植草格 2.30厚1：3水泥砂浆结合层 | ㎡ | 106.8 | 135.62 | 14484.22 | 2601.65 | 127.09 | 415.45
21 | 040202011003 | 碎石 | 200厚碎石垫层 | m2 | 133.2 | 40.86 | 5442.55 | 219.78 | 121.21 | 50.62
22 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 200厚C20混凝土基层 | m2 | 133.2 | 92.83 | 12364.96 | 804.53 | 27.97 | 126.54
23 | 04B004 | 车挡石 | 1.220高550*150芝麻灰花岗岩车挡异形切割，植筋固定 | 个 | 16 | 307.05 | 4912.8 | 64.8 |  | 9.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 80厚100*100芝麻灰花岗岩侧石（荔枝面） 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m | 135.32 | 37.38 | 5058.26 | 1312.6 |  | 200.27
25 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 250高900*120芝麻黑立侧石（荔枝面） 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 C20混凝土卧牢 | m | 45.5 | 145.09 | 6601.6 | 460.01 | 5.92 | 70.98
26 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 植草格内植草 | m2 | 106.8 | 22.1 | 2360.28 | 1038.1 |  | 158.06
|  | 线型排水沟 |  |  |  |  | 18781
27 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 20宽线型成品排水沟，底部含成品U型槽，具体详见施工图 | m | 53.66 | 350 | 18781
|  | 广场铺装与现状人行道衔接处 |  |  |  |  | 2000
28 | 04B005 | 广场铺装与现状人行道衔接处 | 1.广场及道路铺装与现状人行道衔接处，具体详见节点图 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 广场入口处原有铺装更换 |  |  |  |  | 9442.5 | 2026 | 192.5 | 337.5
29 | 050201001002 | 园路 | 广场各入口处原有铺装更换，按30厚花岗岩计入，工程量按50㎡计入，具体按实计算 | m2 | 50 | 183.61 | 9180.5 | 1890 | 116.5 | 306
30 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除原有铺装至结构层，含外运及消纳处置费 | m2 | 50 | 5.24 | 262 | 136 | 76 | 31.5
|  | 化粪池 |  |  |  |  | 24410.95 | 63.42 | 3.34 | 10.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 成品玻璃钢化粪池有效容积30m³，含土方开挖、基础制作、检查井制作、DN225管道预埋等相关费用 | 座 | 1 | 24410.95 | 24410.95 | 63.42 | 3.34 | 10.23
合 计 | [6 empty] | 837014.88 | 87979.94 | 26854.51 | 17271.52

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 108588.33 | 10.38 | 11271.47
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 521.22
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 141.16
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 1835.14
合 计 |  |  |  | 13768.99

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：室外景观-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 16008.99 | 3158.02 | 5101.98 | 1229.59
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础模板 | m2 | 148.07 | 35.22 | 5215.03 | 1648.02 | 77 | 262.08
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑相关费用 | 项 | 1 | 10793.96 | 10793.96 | 1510 | 5024.98 | 967.51
合 计 | [6 empty] | 16008.99 | 3158.02 | 5101.98 | 1229.59

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】_1
单位工程招标控制价计算表
工程名称：室外景观-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 62040.56
二 | 措施项目清单 |  | 1008
1 | 组织措施项目清单 |  | 1008
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3330.65
五 | 税金 |  | 5974.13
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 72,353.34

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 景观电气系统 |  |  |  |  | 45268.82 | 7146.78 | 1058.58 | 1594.2
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：JGX 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 4257.1 | 4257.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 50 | 37.91 | 1895.5 | 95.5 | 2.5 | 19
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 388.81 | 17.39 | 6761.41 | 742.63 | 19.44 | 147.75
4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：10mm2以下 | 个 | 10 | 27.6 | 276 | 96.9 |  | 18.8
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC50 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 50 | 30.6 | 1530 | 317.5 | 56.5 | 74
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC40 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 66.6 | 25.51 | 1698.97 | 422.91 | 75.26 | 98.57
7 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PE40 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 297.2 | 12.17 | 3616.92 | 808.38 | 8.92 | 157.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称：草坪灯 2.规格：10W LED灯 色温4000K 外壳防护等级IP55以上 3.含基础 | m | 14 | 266.04 | 3724.56 | 603.68 | 6.44 | 118.58
9 | Z030412013002 | 景观灯 | 1.名称：插地射树灯 2.规格：24W LED 色温3000K 外壳防护等级为IP67 | m | 12 | 190.41 | 2284.92 | 502.8 | 2.04 | 98.04
10 | Z030412013003 | 景观灯 | 1.名称：埋地射灯 2.规格：20W LED 色温3000K 内部可调节角度 带防眩光装置 外壳防护等级不低于IP67 3.含基础 | m | 12 | 169.85 | 2038.2 | 502.44 | 1.92 | 97.92
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：40W LED灯 色温4000K 外壳防护等级IP55以上 自带手孔 H=3.5m 3.含基础 | 套 | 6 | 1040.39 | 6242.34 | 422.34 | 232.86 | 125.94
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：景观灯带 2.规格：室外防水景观灯带8W/m 色温3000K DC24 IP68 | m | 79.21 | 51.76 | 4099.91 | 558.43 |  | 108.52
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 | m3 | 95.04 | 3.49 | 331.69 | 38.02 | 223.34 | 47.52
14 | 040305001001 | 垫层 | 1.名称：砂垫层 | m3 | 12 | 330.96 | 3971.52 | 684.96 | 207.12 | 172.8
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：回填方 | m3 | 83.04 | 14.9 | 1237.3 | 769.78 | 187.67 | 189.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
17 | 040504001002 | 砌筑井 | 600*600*800电缆手孔井 1.垫层、基础材质及厚度:100MM厚C25混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚砖砌体 3.勾缝、抹面要求:20厚防水砂浆 4.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 | 座 | 1 | 1069.69 | 1069.69 | 245.29 | 11.29 | 49.76
|  | 景观灌溉系统 |  |  |  |  | 16771.74 | 3324.12 | 629.2 | 767.16
18 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:PE给水管 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 10.69 | 20.09 | 214.76 | 37.74 | 1.18 | 7.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:PE给水管 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 34.41 | 14.44 | 496.88 | 121.47 | 3.1 | 24.09
20 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:PE给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 34.86 | 10.41 | 362.89 | 116.43 | 2.09 | 23.01
21 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.名称:PE给水管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗。 | m | 83.19 | 8.39 | 697.96 | 277.85 | 3.33 | 54.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位:室外 2.名称:水表组 3.规格:DN50 4.附件名称、规格、数量:含同口径闸阀2个,止回阀1个 | 组 | 2 | 1133.83 | 2267.66 | 213.82 | 22.32 | 46.36
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 | 个 | 2 | 138.02 | 276.04 | 22.34 | 0.92 | 4.54
24 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：大气型真空破坏器 2.规格：DN25 | 个 | 2 | 119.1 | 238.2 | 17.82 | 0.7 | 3.62
25 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜快速取水阀 2.规格：DN25 | 个 | 9 | 73.65 | 662.85 | 80.19 | 3.15 | 16.29
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 | m3 | 52.16 | 3.49 | 182.04 | 20.86 | 122.58 | 26.08
27 | 040305001002 | 垫层 | 1.名称：中粗砂垫层 | m3 | 19.56 | 330.96 | 6473.58 | 1116.48 | 337.61 | 281.66
28 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：回填方 | m3 | 32.6 | 14.9 | 485.74 | 302.2 | 73.68 | 74.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 040504001003 | 砌筑井 | φ1200圆形砖砌水表井 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土垫层加200mm厚C25钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240厚砖砌体 3.勾缝、抹面要求:20厚1:3水泥砂浆 4.盖板材质、规格:按复合材料检查井盖计入，具体按实计算 具体详见图集05S502-26 | 座 | 2 | 2206.57 | 4413.14 | 996.92 | 58.54 | 204.68
合 计 | [6 empty] | 62040.56 | 10470.9 | 1687.78 | 2361.36

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 10873.81 | 8.88 | 965.59
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 28.27
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 14.14
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1008

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：室外景观-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：室外景观-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 115818.28
二 | 措施项目清单 |  | 12125.39
1 | 组织措施项目清单 |  | 1865.59
2 | 技术措施项目清单 |  | 10259.8
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 8348.78
五 | 税金 |  | 12266.32
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 148,558.77

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 绿化 |  |  |  |  | 115818.28 | 20637.92 | 6851.41 | 4292.81
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.平整场地 | m2 | 595 | 5.21 | 3099.95 | 2427.6 |  | 386.75
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:按30cm计入，具体按实计算 | m3 | 178.5 | 34.93 | 6235.01 | 149.94 | 963.9 | 162.44
3 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:营养土 2.回填厚度:5CM | m3 | 29.75 | 140.55 | 4181.36 | 25.29 | 161.54 | 27.07
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草坪铺5cm厚细沙 | m2 | 29.75 | 16.41 | 488.2 | 80.92 |  | 12.79
5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟A 2.胸径或干径:15 3.株高、冠径:H600-650 P400-450 4.养护期：二年 全冠，三级分叉，树冠优美 | 株 | 1 | 1053.59 | 1053.59 | 248.3 | 64.21 | 49.37
6 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟B 2.胸径或干径:20 3.株高、冠径:H700-750 P500-550 4.养护期：二年 全冠，树冠优美，分支点2米以上 | 株 | 1 | 2241.82 | 2241.82 | 279.89 | 86.55 | 57.91
7 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:沙朴 2.胸径或干径:15 3.株高、冠径:H700-750 P500-550 4.养护期:二年 全冠，树型优美 | 株 | 1 | 2930.17 | 2930.17 | 248.3 | 64.21 | 49.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生朴树 2.株高、冠径:H700-750 P600-650 3.养护期:二年 全冠，树冠优美，5杆以上，杆径大于6 | 株 | 6 | 3641.55 | 21849.3 | 2124.54 | 1944.3 | 623.82
9 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕 2.胸径或干径:20 3.株高、冠径:H550-600 P350-400 4.养护期:二年 全冠，树冠优美，5杆以上，杆径大于6 | 株 | 1 | 3518.11 | 3518.11 | 289.05 | 88.18 | 59.61
10 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生乌桕 2.株高、冠径:H700-750 P600-650 3.养护期:二年 全冠，树冠优美，5杆以上，杆径大于9 | 株 | 1 | 5889.55 | 5889.55 | 354.09 | 324.05 | 103.97
11 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:香泡 2.胸径或干径:20 3.株高、冠径:H700-750 P500-550 4.养护期:二年 全冠，树型优美 | 株 | 2 | 3504.32 | 7008.64 | 559.78 | 173.1 | 115.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂A 2.胸径或干径:d6 3.株高、冠径:H250 P200 4.养护期:二年 全冠，树型优美，株型饱满 | 株 | 1 | 479.5 | 479.5 | 73.24 | 8.76 | 12.97
13 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂B 2.胸径或干径:d10 3.株高、冠径:H350 P300 4.养护期:二年 全冠树型优美，株型饱满 | 株 | 1 | 1067.05 | 1067.05 | 117.59 | 24.77 | 22.4
14 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:早樱A(单瓣) 2.胸径或干径:d6 3.株高、冠径:H250-300 P200-250 4.养护期:二年 全单瓣花，先花后叶型，树型优美 | 株 | 3 | 283.38 | 850.14 | 233.64 | 30.6 | 41.76
15 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:早樱B(单瓣) 2.胸径或干径:d10 3.株高、冠径:H350-400 P300-350 4.养护期:二年 全单瓣花，先花后叶型，树型优美 | 株 | 1 | 564.93 | 564.93 | 122.24 | 26.22 | 23.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:茶花 2.胸径或干径:d12 3.株高、冠径:H300 P250 全冠，树型优美 | 株 | 8 | 1307.02 | 10456.16 | 1567.12 | 256.96 | 287.84
17 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭B 2.胸径或干径:d10 3.株高、冠径:H350-400 P300-350 全冠，树型优美，株型饱满 | 株 | 1 | 555.84 | 555.84 | 122.24 | 26.22 | 23.35
18 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球 2.冠丛高:110-120 3.蓬径:120-130 4.养护期:二年 球形优美，不缺角，不裸根 | 株 | 1 | 111.38 | 111.38 | 11.38 | 2.71 | 2.21
19 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:大海桐球 2.冠丛高:140-150 3.蓬径:150-160 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 2 | 205.06 | 410.12 | 37.22 | 5.42 | 6.72
20 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:杜鹃球 2.冠丛高:110-120 3.蓬径:120-130 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 1 | 145.86 | 145.86 | 11.38 | 2.71 | 2.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:大杜鹃球 2.冠丛高:140-150 3.蓬径:150-160 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 2 | 439.86 | 879.72 | 22.76 | 5.42 | 4.42
22 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木球 2.冠丛高:110-120 3.蓬径:120-130 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 4 | 173.69 | 694.76 | 45.52 | 10.84 | 8.84
23 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:大红花继木球 2.冠丛高:140-150 3.蓬径:150-160 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 1 | 228.69 | 228.69 | 18.61 | 2.71 | 3.36
24 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:结香球 2.冠丛高:110-120 3.蓬径:120-130 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 6 | 156.36 | 938.16 | 68.28 | 16.26 | 13.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:女贞球 2.冠丛高:90-100 3.蓬径:100-120 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 7 | 104.59 | 732.13 | 52.15 | 12.67 | 10.15
26 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:银姬小蜡球 2.冠丛高:110-120 3.蓬径:120-130 4.养护期:二年 球型优美，不缺角，不裸根 | 株 | 3 | 177.36 | 532.08 | 34.14 | 8.13 | 6.63
27 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金边黄杨（成型苗） 2.株高或蓬径:H25-30 P20-25 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 21 | 71.14 | 1493.94 | 315.21 | 68.25 | 60.27
28 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:红花继木（成型苗） 2.株高或蓬径:H25-30 P20-25 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 48 | 85.35 | 4096.8 | 720.48 | 156 | 137.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:夏鹃（成型苗） 2.株高或蓬径:H25-30 P20-25 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 57 | 109.08 | 6217.56 | 1189.59 | 308.94 | 234.84
30 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:茶梅（成型苗） 2.株高或蓬径:H25-30 P20-25 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 24 | 136.03 | 3264.72 | 500.88 | 130.08 | 98.88
31 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.苗木、花卉种类:南天竹（成型苗） 2.株高或蓬径:H25-30 P20-25 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 12 | 61.55 | 738.6 | 250.44 | 65.04 | 49.44
32 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:银姬小蜡（成型苗） 2.株高或蓬径:H40-45 P30-35 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 7 | 122.13 | 854.91 | 79.31 | 22.75 | 15.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:春鹃（成型苗） 2.株高或蓬径:H40-45 P30-35 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 20 | 97.5 | 1950 | 343.8 | 108.4 | 70.6
34 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金丝桃（成型苗） 2.株高或蓬径:H40-45 P30-35 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 18 | 59.49 | 1070.82 | 203.94 | 58.5 | 41.04
35 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:龟甲冬青（成型苗） 2.株高或蓬径:H40-45 P35-40 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:二年 | m2 | 57 | 65.46 | 3731.22 | 979.83 | 308.94 | 201.21
36 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:阔叶麦冬 2.单位面积：64丛/㎡ 三年生以上3-4芽/丛 3.养护期:二年 | m2 | 37 | 82.29 | 3044.73 | 752.21 | 146.89 | 141.34
37 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:百慕大+多年生黑麦草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:二年 | m2 | 294 | 41.54 | 12212.76 | 5977.02 | 1167.18 | 1123.08
合 计 | [6 empty] | 115818.28 | 20637.92 | 6851.41 | 4292.81

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 27274.68 | 5.61 | 1530.11
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 35.46
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 40.91
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 259.11
合 计 |  |  |  | 1865.59

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：室外景观-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 10259.8 | 1404.91 | 2385.12 | 587.3
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑 树棍支撑三脚桩 | 株 | 4 | 20.68 | 82.72 | 13.72 |  | 2.2
2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 树木支撑 树棍支撑四脚桩 | 株 | 24 | 54.28 | 1302.72 | 109.44 |  | 17.52
3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)10以内 | 株 | 6 | 4.26 | 25.56 | 13.68 |  | 2.22
4 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)15以内 | 株 | 20 | 5.68 | 113.6 | 57.2 |  | 9.2
5 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)20以内 | 株 | 10 | 7.8 | 78 | 40 |  | 6.4
6 | 050403002004 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干胸径(cm)25以内 | 株 | 18 | 9.93 | 178.74 | 92.52 |  | 14.76
7 | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒）棚 | 搭设遮阴(防寒）棚，不发生不予结算 | m2 | 265 | 12.17 | 3225.05 | 474.35 |  | 76.85
8 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑相关费用 | 项 | 1 | 5253.41 | 5253.41 | 604 | 2385.12 | 458.15
合 计 | [6 empty] | 10259.8 | 1404.91 | 2385.12 | 587.3

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【室外排水】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：室外景观-室外排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 124617.76
二 | 措施项目清单 |  | 26155.98
1 | 组织措施项目清单 |  | 3782.19
2 | 技术措施项目清单 |  | 22373.79
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 5592.76
五 | 税金 |  | 14072.99
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 170,439.49

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外排水】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-室外排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 124617.76 | 18202.34 | 3461.04 | 3275.38
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土计算 2.挖土深度:详见施工图纸 | m3 | 256.07 | 3.37 | 862.96 | 102.43 | 601.76 | 99.87
2 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖土方回填 | m3 | 256.07 | 14.37 | 3679.73 | 2373.77 | 578.72 | 458.37
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场多余土方外运 2、运距：运距按15km考虑计算 工程量暂估50m³，不发生不予结算 | m3 | 50 | 43.63 | 2181.5 | 20 | 1768 | 248
4 | 040803004001 | 管道包封 | C25素砼方包 | m³ | 79.08 | 504.69 | 39910.89 | 3725.46 | 42.7 | 574.91
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2.材质及规格:PVC-U双壁波纹管（SN8） 3.连接形式:橡胶圈承插连接 4.铺设深度:详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 153.77 | 105.4 | 16207.36 | 1551.54 | 18.45 | 239.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-室外排水 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2.材质及规格:DN225PVC-U双壁波纹管（SN8） 3.连接形式:橡胶圈承插连接 4.铺设深度:详见施工图 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 146.63 | 67.31 | 9869.67 | 1174.51 | 11.73 | 180.35
7 | 040504009001 | 雨水口 | 雨水口高度按1m计入，具体详见图集16S518 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及铸铁箅子 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土底板及C20细石混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 | 座 | 25 | 793.1 | 19827.5 | 3112 | 168.5 | 499
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外景观-室外排水 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040504002001 | 混凝土井 | φ700混凝土检查井，具体详见图集02S515 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚级配碎石加200mm厚C25混凝土 2.混凝土强度等级:200厚C30钢筋混凝土井墙 3.盖板材质、规格:φ700铸铁检查井盖 4.流槽采用C15混凝土浇筑 | 座 | 13 | 2467.55 | 32078.15 | 6142.63 | 271.18 | 975
合 计 | [6 empty] | 124617.76 | 18202.34 | 3461.04 | 3275.38

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室外排水】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程名称：室外景观-室外排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 29828.07 | 10.38 | 3096.15
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 143.17
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 38.78
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 504.09
合 计 |  |  |  | 3782.19

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外排水】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县江南镇窄溪村鼓楼历史节点配套与环境提升工程
单位工程及专业工程名称：室外景观-室外排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 22373.79 | 8314.16 | 3794.44 | 1804.62
1 | 041102002001 | 基础模板 | 砼包方模板 | m2 | 315.99 | 54.51 | 17224.61 | 7710.16 | 1409.32 | 1368.24
2 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑相关费用 | 项 | 1 | 5149.18 | 5149.18 | 604 | 2385.12 | 436.38
合 计 | [6 empty] | 22373.79 | 8314.16 | 3794.44 | 1804.62