## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 2174837.22 | 43624.42 | 91802.24
1 | 瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目 | 2174837.22 | 43624.42 | 91802.24
1.1 | 单位工程汇总 | 2174837
总 计[一 + 二] |  | 2174837 | 43624.42 | 91802.24

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【桐庐县瑶琳镇元川村
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目
单位工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1638843.53 | 1638843.53
二 | 措施项目清单 | 264617.73 | 264617.73
2.1 | 组织措施项目清单 | 46611.06 | 46611.06
其中 | 安全文明施工费 | 43624.42 | 43624.42
2.2 | 技术措施项目清单 | 218006.67 | 218006.67
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 91802.24 | 91802.24
五 | 税金 |  | 179573.72
| 合计= |  | 2174837.22

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一、渣土回填工程： |  |  |  |  | 361800 | 40200 | 255270 | 42210
1 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：密实度应不低于80%； 2、填方材料品种：砂土、粉土、粉质粘土等； 3、填方来源、运距：由业主提供； 4、施工要求：场内转运、摊铺、压实，回填土需分层填筑，机械压实每层厚度不宜超过500mm； 5、配合渣土运输车辅助卸土； 6、依据设计提出的两种路径方案要求并做好碾压试验； 7、工程量暂定，结算时由监理、业主、施工三方签字确认 | m3 | 100500 | 3.6 | 361800 | 40200 | 255270 | 42210
|  | 二、挡墙工程： |  |  |  |  | 556702.07 | 61732.55 | 11063.79 | 11179.97
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定； 2、深度：详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 871.64 | 3.33 | 2902.56 | 348.66 | 2013.49 | 339.94
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：开挖料回填 | m3 | 871.64 | 14.37 | 12525.47 | 8080.1 | 1969.91 | 1560.24
4 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：宕渣 | m3 | 304.15 | 41.1 | 12500.57 | 1073.65 | 1526.83 | 374.1
5 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1、C25毛石混凝土坝体，所掺加毛石体积含量25%，块石强度不低于MU20；块石厚10~20cm，毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3，且不得大于300mm；表面如有污泥、水锈，应用水冲洗干净； 2、挡墙每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，缝中填沥青麻筋、沥青木板或其它弹性的防水材料；沿内、外、顶三方填塞，深度不小于15cm； 3、墙身设置2排泄水孔，下排泄水孔距底部0.3m，泄水孔水平间距1.5m、垂直间距1.5m，呈梅花状布设；墙内泄水孔外倾5%，成孔直径110mm，进水口采用土工布包扎，泄水孔内侧设置0.3m厚的连续砂砾石反滤层，并在下排泄水孔下部夯填至少300mm厚的粘土隔水层； 4、具体做法详见施工图 | m3 | 650.65 | 479.18 | 311778.47 | 24165.14 | 58.56 | 3695.69
6 | 041103001001 | 宾格石笼拦挡坝 | 1、拦挡坝采用格宾石笼堆砌； 2、坝身内侧设置0.3m厚的连续砂砾石反滤层，并紧贴坝体铺设土工布； 3、具体做法详见施工图 | m3 | 500 | 433.99 | 216995 | 28065 | 5495 | 5210
|  | 三、系统排水工程： |  |  |  |  | 528814.49 | 59066.77 | 8314.03 | 10259.17
7 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 300*300排水沟： 1、10厚1：2.5水泥砂浆抹面，每隔20米设伸缩缝，缝宽0.5cm，热沥青填缝； 2、300厚C25砼沟底、沟壁； 3、100厚级配碎石垫层 | m | 510 | 133.22 | 67942.2 | 10602.9 | 1514.7 | 1846.2
8 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1400*1000排水沟： 1、10厚1：2.5水泥砂浆抹面，每隔20米设伸缩缝，缝宽0.5cm，热沥青填缝； 2、300厚C25砼沟底、沟壁； 3、100厚级配碎石垫层 | m | 320 | 781.21 | 249987.2 | 34969.6 | 3440 | 5846.4
9 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、管类型：钢筋砼承插管(Ⅱ级)； 2、规格：D1500； 3、埋设深度：按设计要求； 4、接口形式：热沥青麻絮填塞； 5、垫层厚度、强度：200厚级配碎石垫层，C15素混凝土管座； 6、具体做法详见施工图 | m | 110 | 1860.51 | 204656.1 | 12084.6 | 3278 | 2339.7
10 | 040504001001 | 集水井 | 1、材料：M10水泥砂浆砌MU15水泥实心砖； 2、井深：1.00米； 3、内径平面尺寸：1000*1000mm； 4、垫层、基础：100厚C20素砼垫层； 5、具体做法详见施工图(含模板) | 座 | 3 | 1115.27 | 3345.81 | 866.34 | 50.67 | 139.53
11 | 040504001002 | 集水井 | 1、材料：M10水泥砂浆砌MU15水泥实心砖； 2、井深：2.00米； 3、内径平面尺寸：1000*1000mm； 4、垫层、基础：100厚C20素砼垫层，100厚C30预制盖板； 5、具体做法详见施工图(含模板) | 座 | 1 | 2883.18 | 2883.18 | 543.33 | 30.66 | 87.34
|  | 四、绿化工程： |  |  |  |  | 40707.78 | 1245.14 | 1033.2 | 331.16
12 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：冬青、桂花和红叶石楠； 2、规格：苗高≥1m，地径≥3cm，树冠≥30cm×30cm； 3、种植穴：40*40*30cm，间距为2m*3m，110株/亩(1650株/公顷)； 4、养护期：一年 | 公顷 | 0.4014 | 101414.5 | 40707.78 | 1245.14 | 1033.2 | 331.16
|  | 五、其他配套工程： |  |  |  |  | 150819.19 | 29897.02 | 3363.01 | 5044.38
13 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床(槽）整形 | m2 | 210 | 1.9 | 399 | 60.9 | 264.6 | 46.2
14 | 040202011001 | 碎石 | 1、150厚级配碎石垫层 | m2 | 210 | 35.76 | 7509.6 | 296.1 | 186.9 | 71.4
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：15cm 3、混凝土运输、锯缝、路面防滑条、养护等 | m2 | 210 | 91.18 | 19147.8 | 2568.3 | 590.1 | 472.5
16 | 050103001001 | 水槽、喷淋系统安装 | 1、洗车机基础、洗车池、沉淀池； 2、具体做法详见施工图(含钢筋、模板) | 项 | 1 | 90151.77 | 90151.77 | 21513.23 | 1732.82 | 3536.86
17 | 040205004001 | 标志板 | 1、铝合金板标志标识牌； 2、板面内容及颜色根据设计要求； 3、φ60*3.8单柱式标志杆(H=2.10m)； 4、C25混凝土基础(500*500*500mm) | 块 | 6 | 714.88 | 4289.28 | 800.64 | 302.04 | 165.24
18 | 040702001001 | 地磅基础 | 1、3*18m地磅基础(含钢筋，模板)； 2、预埋件按专业厂家要求，由施工方购买及安装； 3、设备由甲方提供，施工方负责安装、调试； 4、具体做法详见施工图 | 项 | 1 | 23676.26 | 23676.26 | 3422.27 | 190.02 | 549.23
19 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 地磅上下车道路： 1、15厚1：2水泥砂浆抹光，坡度≤1：10； 2、200厚C30混凝土； 3、150厚碎石夯实，素土夯实； 4、工程量暂定 | m2 | 27.5 | 205.29 | 5645.48 | 1235.58 | 96.53 | 202.95
合 计 | [6 empty] | 1638843.53 | 192141.48 | 279044.03 | 69024.68

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目
单位工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 489611.92 | 8.91 | 43624.42
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 2350.14
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 636.5
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 46611.06

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目
单位工程及专业工程名称：瑶琳镇元川村低洼地综合利用项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0411 措施项目 |  |  |  |  | 218006.67 | 74862.26 | 22428.83 | 14659.47
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1、挡墙脚手架； 2、工程量暂定，结算时由监理、业主、施工三方签字确认； | m2 | 539 | 11.09 | 5977.51 | 3298.68 | 312.62 | 549.78
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 1、管座模板 | m2 | 196.9 | 61.79 | 12166.45 | 6062.55 | 360.33 | 974.66
3 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1、挡墙模板 | m2 | 577.5 | 69.66 | 40228.65 | 14391.3 | 11001.38 | 3799.95
4 | 041102037001 | 排水沟底板模板 | 1、排水沟底板模板 | m2 | 345 | 49.64 | 17125.8 | 7276.05 | 631.35 | 1197.15
5 | 041102037002 | 排水沟壁模板 | 1、排水沟壁模板 | m2 | 1892 | 52.4 | 99140.8 | 42172.68 | 4200.24 | 7019.32
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13367.46 | 13367.46 | 1661 | 5922.91 | 1118.61
7 | 04B001 | 钢板租赁、铺设，交通指挥等 | 1、钢板租赁、铺设，维持道路交通等； 2、本项内容中标后一次性包干，结算时不另行调整 | 项 | 1 | 20000 | 20000
8 | 011706002001 | 排水、降水 | 1、原有场地地表(地下)排水及施工周期内场地排水 | 项 | 1 | 10000 | 10000
合 计 | [6 empty] | 218006.67 | 74862.26 | 22428.83 | 14659.47