附件2

工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：城西厂V型滤池修缮

2.建设单位：杭州市排水有限公司

3.工程地点：浙江省杭州市

4.工程概况：本项目主要为城西污水处理厂6个长方形滤池进水渠堰板拆除，水池侧边滤砂以下15cm至顶部及滤池出水聚道三面瓷砖铺贴全流程施工，包含水池放空抽水、堰板拆除修补、脚手架搭设拆除、瓷砖铺贴、勾缝、养护、现场清理、竣工验收等全部工作内容。

- 工程招标范围

- 招标范围： 本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013及浙江省补充规定；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.施工图纸；

4.相关规范、解释、政策文件及法律法规等。

- 工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

- 有关事项说明

（一）整体部分

1.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2.投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

3.投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

4.投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。

5.工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

6.投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。

7.以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素，但工程实施过程中经批准甩项的工程量的措施费按投标口径扣除。

8.本工程的所有瓷砖、型材等材料进场前中标单位先提供样品及具体技术规格资料，由建设单位、设计和监理方确认后方可进场，请充分考虑风险后报价。

9.投标报价应综合考虑各项技术规范所涉及的各项要求进行报价，若与国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。

10.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

11.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

12.清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

13.请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用，并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。

14.工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。

15.若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运及其余应在组织措施费考虑包干），中标后招标人不再另行支付相关费用。

16.根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价。

17.投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理等具体内容详见招标文件），计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。

18.投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入其他技术措施费当中。

19.本工程建设单位不提供土方临时堆放场地，所有建筑垃圾必须外运，外运运距、弃置场地由投标人自行考虑，中标后须到相关部门办理相关手续。相关弃置清单综合单价包括装袋、搬运、装卸、运输、城市卫生费、市容环境及土石方（包括淤泥、渣土）处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。土方类别综合考虑，包括：淤泥、泥浆、建筑渣土、砌体、装修垃圾等内容。

20.所有饰面材料（涂料、瓷砖等）请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。

21 发包人提供的招标图纸为施工图设计深度，承包人在施工前，必须根据现场实际尺寸、施工规范及材料特性进行必要的二次深化设计（包括但不限于：瓷砖排版及节点大样、相关收口节点等）。深化设计图纸须经监理、发包人及设计单位审核确认后方可实施，且深化设计不得改变原设计意图、不得降低设计标准，相关深化费用（含设计人员薪酬、出图费、软件使用费等）要求投标人在投标报价的分部分项综合单价或相关措施费中综合考虑并包干，结算时发包人不再另行计取任何深化费用。

22.投标报价应包含竣工验收所需的所有第三方检测费用（具体内容以建设主管部门要求为准），总体报价为保证验收通过的总费用。

23.投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

24.投标人应先到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如现有电梯轿厢及厅门专项防护、人员材料进出路线区域相关保护防护、超长、超重规格材料设备搬运、工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其他足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，并在报价中综合考虑，结算不再调整。

25.下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整。

（1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用。

（2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用。

（3）场地内的二次搬运费。

（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。

26.措施项目中投标人可根据施工组织设计及现场实际情况补充清单项并自行报价。

27.本工程施工图做法要求与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。

28.施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠。

29.脚手架的使用及方案由各投标单位自行考虑，费用在脚手架相关子目中综合考虑报价，中标后不得以任何理由要求调整相关费用。

30.投标单位应在综合单价中充分考虑因夜间施工增加的一切费用，中标后不得以任何理由要求调整相关费用。

（二）装修工程部分

- 经业主明确，墙面为1:2水泥砂浆找平层。

- 安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：

（一）装修部分

1.安全文明施工费按浙建建函〔2025〕320号文：取费基数为人工费+机械费，最低金额不得低于5338.38元（不含税），否则作废标处理；

2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于2.27%，否则作废标处理；

3.规费取费基数为人工费+机械费，规费费率不得低于8.38%，否则作废标处理；

4.税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。