工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为学林街公交中心站10kv供配电工程施工项目。

本项目位于浙江省杭州市钱塘区下沙街道下沙社区学林街与乔下线交叉口东南角。本次主要设计内容包括:新装630KVA配变2台，供电容量1260KVA。新装高压柜6台，新装低压柜11台。新敷设3*70mm2高压电缆1320m,新建高压工作井7座，新建4孔150热浸塑钢管293m等附属工程。

二、工程招标范围：

招标范围及内容主要为新装630KVA配变2台，供电容量1260KVA。新装高压柜6台，新装低压柜11台。新敷设3*70mm2高压电缆1320m,新建高压工作井7座，新建4孔150热浸塑钢管293m等附属工程具体详见施工图纸。

三、工程量清单编制依据：

1、工程量：根据杭州鹏泰电力设计咨询有限公司提供的施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（杭建市通知（2025）98号）、现行施工质量验收规范和相关图集、文件及相关定额补充及解释等；

3、取费标准：

（1）安全文明施工基本费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的相关取费计价文件规定的弹性费率下限值。根据《杭州市城乡建设委员会关于落实《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》有关事项的通知》（杭建市通知（2025）98号）文件要求。本工程安全文明施工基本费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（道路、排水、桥梁）为9.35%，安装工程为7.99%，建筑工程为10.71%

（2）企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。本工程企业管理费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（道路、排水）为12.78%*20%=2.56%，安装工程为16.29%*20%=3.26%，建筑工程为12.43%*20%=2.49%

（3）规费费率包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金等“五险一金”。投标人应根据本企业实际交纳“五险一金”情况自主确定规费费率，但不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程标准费率的30%。本工程规费取费基数为“人工费+机械费”，最低费率市政土建工程（道路、排水）为18.75%*30%=5.63%，安装工程为30.63%*30%=9.19%，建筑工程为25.78%*30%=7.74%；

（4）税金按《浙建建发[2019]92号》文件规定9%计取，计费基数为税前工程造价；

（5）施工企业现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

四、工程量清单编制说明：

1.土方工程余方弃置工程量=挖方清单项目工程量-回填方清单项目工程量。

2、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量（合同中规定单价可以调整的除外），所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

3、本工程量清单中土方开挖子目均统一按挖土方列项，不区分各类别土方、绿化、苗木、草皮、房屋基础及地坪、建筑垃圾等。投标人须考虑现场可能出现各种类别土质、地坪及障碍物等实际情况综合予以报价。工程竣工结算时不论何种土质均按工程量清单相应综合单价结算。

4、施工现场可能存在现状房屋建筑物、构筑物、管线（已明管线）、市政设施、老桥、名木古树、文物古迹、测绘地质标志等等需要保护，请投标单位根据现场情况及施工图纸自行考虑报价，将其保护费用列入措施费中。

5、施工单位所有自行检测的费用，请投标单位在报价中充分考虑。

6、如需与本工程交叉施工的施工单位进行配合，配合费用计入总报价中，不再单独列项。

7、施工单位对先行完成施工的构筑物或其他施工单位先行施工的构筑物进行安全保护，其保护措施引起的现状检测、安全评估及施工监测由施工单位自行承担并实施，费用计入总报价中，不再单独列项。

8.场内土方短驳运输，投标单位根据现场及自身实际情况综合考虑在投标报价内。

9.电缆清单工程量根据2013版清单计量规则计取，电缆敷设弛度、波形弯度、交叉、各种预留均由投标人自行考虑在综合报价中。

五、其他说明：

1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

2.各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用；

3.措施费中以“项”为单位措施项目均一次性包干，费用由各投标单位根据施工组织设计方案自行考虑报价，应考虑现场的各种风险因素；

4.根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价；

5.本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用；

6.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内；

7.投标人应充分考虑周边建筑、道路和地下管线设施的保护费用，并考虑在总投标价中；

8.本工程所有的材料的环保等级必须满足国家及地方标准，符合验收相关规范；

9.投标人应充分考虑施工时交改、围护等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不进行调整；

10.各投标单位应根据现场实际情况自行考虑，包含施工范围内所有的原结构和建筑垃圾拆除及外运等,所有外运物弃置场地及运距由投标人自行综合考虑，相应费用均计入报价，今后不作调整；

11.相关工艺施工前应做的基层清理工作应包含在投标报价中，清单特征描述中不再一一描述；

12.本清单项目特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑；

13.本工程按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函【2011】32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价；

14.本工程砼按《杭州市商品混凝土管理办法 杭州市政府令第115号》文件要求使用商品混凝土。

15.土方开挖相关手续由承包人自行处理。

八、其他不详之处，详见国家及地方标准。