
编制说明

工程名称：新义小学给排水网改造                             
	一、工程概况

1、工程名称：新义小学给排水网改造
2、建设单位：杭州市富阳区银湖街道新义小学
3、工程地点：杭州市富阳区银湖街道新义小学

4、工程规模及内容：本工程为新义小学给排水网改造，本工程内容为：新建泵房，原教学楼屋顶新建SBS防水卷材，新建消防及给水管，路面开挖修复等。
二、施工范围

施工范围：本工程工程量清单全部内容。

编制依据

1、浙江耀华规划建筑设计有限公司设计的施工图纸。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）。

4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

5、《杭州造价信息》2022年6月份富阳信息价、《浙江造价信息》2022年6月份及市场询价。

6、人工费按《关于杭州市人工信息价发布和使用规定的通知》（杭州造价投资办【2012】23号文）按2022年第6月份杭州市建设工程人工信息价：一类人工138元/工日，二类人工149元/工日，三类人工171元/工日。

7、浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

8、相关文件、解释及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程相关文件。

五、取费标准

 1.施工组织措施费：以人工费和机械费为计算基数，建筑总费率为9.62%，市政总费率为9.02% 

2.企业管理费费率根据“杭建招标造价中心〔2021〕84号”文件的通知“工程造价500万以下(含500万),安责险差额费率0-0.66%(取中值0.33%计入)”进行调整。 

3.利润：以人工费+机械费为计算基数，建筑工程费率为8.1%，市政工程费率为11.44%；

4.规费中排污费、社保费、公积金：以人工费和机械费为计算基数，建筑工程费率为25.78%，市政工程费率为27.8%；

5.税金：以直接费、综合费用、规费为计算基数，费率为9%。

6.根据“浙建建发〔2022〕37号”文件中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用,安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则(2018版)》的费率乘以1.15系数。
六、编制说明：

本工程按人工挖三类土计入，土方不考虑外运，就地堆放；
沥青及混凝土路面拆除考虑外运，运距按5km考虑计入；
本工程混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆考虑计入；

本工程中的总表现场已安装，不再考虑计入；
工程量按实结算。
七、暂估价（仅计税金）：

绿化修复，综合暂定价1000元/项
八、暂列金额（仅计税金）：/
九、其他说明：无

十、本工程造价327336元（其中暂定金额为1090元）。




