## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【南津村】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南津村综合楼装修
单位工程名称：南津村 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
1 | 分部分项工程量清单 | 738234.65 |  | 225038.92
2 | 措施项目清单 | 15357.37 |  | 5145.32
2.1 | 组织措施项目清单 | 8318.64 |  | 3136.97
其中 | 安全文明施工费 | 7621.94 |  | 3021.61
2.2 | 技术措施项目清单 | 7038.73 |  | 2008.35
3 | 其他项目清单 | - |  | -
4 | 规费 | 38903.95 |  | 13590.59
5 | 税金 | 71324.64 |  | 21939.73
合计=1+2+3+4+5
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南津村综合楼装修
单位工程名称：南津村 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单 | 963273.57
2 | 措施项目清单 | 20502.69
2.1 | 组织措施项目清单 | 11455.61
其中 | 安全文明施工费 | 10643.55
2.2 | 技术措施项目清单 | 9047.08
3 | 其他项目清单
4 | 规费 | 52494.54
5 | 税金 | 93264.37
| 合计=1+2+3+4+5 | 1129535.17

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 738234.65
二 | 措施项目清单 |  | 15357.37
1 | 组织措施项目清单 |  | 8318.64
2 | 技术措施项目清单 |  | 7038.73
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 38903.95
五 | 税金 |  | 71324.64
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 863,820.61

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一层 |  |  |  |  | 69962 | 12714 | 84 | 1787
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600*1200抛光砖面 1.抛光砖面（选样） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 79.04 | 240.51 | 19009.91 | 3367.1 | 41.1 | 475.82
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 60mm高枪灰色不锈钢踢脚线:1.2厚金属踢脚板，18厚阻燃板基层 | m2 | 2.19 | 381.43 | 835.33 | 104.33 | 0.11 | 14.56
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 冰火板 1.6mm厚冰火板 2.成品挂板挂件 3.40x40x3竖向方钢（@板宽） 4.40x40x3横向方钢（@1200） 5.基层处理 | m2 | 22.41 | 166.31 | 3727.01 | 835 | 6.27 | 117.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 23.53 | 113.93 | 2680.77 | 1239.09 |  | 172.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011302001008 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈，18厚阻燃板基层 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 18.12 | 191.35 | 3467.26 | 1270.76 |  | 177.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1.铝方通40*80*1.4（仿木纹，选样） 2.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 55.44 | 145.57 | 8070.4 | 1041.72 |  | 145.25
7 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 窗帘盒：18mm厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，无机涂料一道，封闭底涂料一道 | m | 16.45 | 208.81 | 3434.92 | 1326.53 | 1.32 | 185.39
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（抹灰面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 48.28 | 41.32 | 1994.93 | 1101.27 |  | 153.53
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料顶棚 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 55.44 | 29.46 | 1633.26 | 904.78 |  | 125.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011501020001 | 服务台 | 服务大厅柜台：高度750mm，台面宽1000mm，侧柜高600mm，宽450mm，20厚意大利灰大理石服务台台面及侧面，18厚阻燃板基层，侧面40*40mm方钢基础，12厚成品木饰面面板，含石材磨边、柜门、侧柜、抽屉及五金配件等，具体详见施工图节点 | m | 14.9 | 1685.14 | 25108.59 | 1523.38 | 35.16 | 218.58
|  | 十层 |  |  |  |  | 251083 | 43160 | 430 | 6078
11 | 010801002011 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸1500×2400mm，利用原有门、门套线及门锁 | 樘 | 1 | 114.1 | 114.1 | 83.82 |  | 11.7
12 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.2厚枪灰色不锈钢门套线，18厚阻燃板基层 | m | 20.77 | 120.54 | 2503.62 | 311.55 | 0.21 | 43.62
13 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20mm雅士白人造石窗台板，采用水泥砂浆结合层，含石材磨边 | m2 | 5.53 | 443.4 | 2452 | 603.88 |  | 84.28
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 600*1200抛光砖面 1.抛光砖面（选样） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 50.39 | 240.51 | 12119.3 | 2146.61 | 26.2 | 303.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板面层 1.12厚实木复合地板面层，内铺防潮层 2.2mm自流平地面找平，8厚地垫宝铺设 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 238.78 | 258.73 | 61779.55 | 7576.49 | 100.29 | 1072.12
16 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.20mm意大利灰大理石门槛，水泥砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.基层清理 | m2 | 3.03 | 512.86 | 1553.97 | 187.98 | 0.64 | 26.33
17 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 60mm高枪灰色不锈钢踢脚线:1.2厚金属踢脚板，18厚阻燃板基层 | m2 | 2.43 | 381.43 | 926.87 | 115.77 | 0.12 | 16.16
18 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 60mm高地板配套实木复合踢脚线 | m | 30 | 33.72 | 1011.6 | 303.3 |  | 42.3
19 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 新建墙抹灰：6厚1:2水泥砂浆找平层，9厚1:3水泥砂浆面打底，专用界面剂一道 | m2 | 7.2 | 37.18 | 267.7 | 150.05 | 1.3 | 21.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 冰火板 1.6mm厚冰火板 2.成品挂板挂件 3.40x40x3竖向方钢（@板宽） 4.40x40x3横向方钢（@1200） 5.基层处理 | m2 | 122.31 | 166.31 | 20341.38 | 4557.27 | 34.25 | 642.13
21 | 011207001009 | 定制磁性展板 | 定制磁性展板 | m2 | 4.72 | 200 | 944
22 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 电光雾化玻璃 | m2 | 6.78 | 500 | 3390
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 239.51 | 135.27 | 32398.52 | 14631.67 |  | 2040.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011302001015 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 23.02 | 139.59 | 3213.36 | 1552.93 |  | 216.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011302001016 | 吊顶天棚（侧面弧形） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 11.91 | 143.53 | 1709.44 | 842.28 |  | 117.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1.铝方通40*80*1.4（仿木纹，选样） 2.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 45.22 | 145.57 | 6582.68 | 849.68 |  | 118.48
27 | 011303001003 | 采光天棚 | 乳白色透光膜矩形0.8mm厚A级防火膜 | m2 | 36 | 81.57 | 2936.52 | 529.2 |  | 73.8
28 | 011303001004 | 采光天棚 | 乳白色透光膜圆形0.8mm厚A级防火膜 | m2 | 9.08 | 91.12 | 827.37 | 160.17 |  | 22.34
29 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 窗帘盒：18mm厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，无机涂料一道，封闭底涂料一道 | m | 87.7 | 118.63 | 10403.85 | 4021.05 | 3.51 | 562.16
30 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（抹灰面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 159.74 | 41.32 | 6600.46 | 3643.67 |  | 507.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料顶棚 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 45.22 | 29.46 | 1332.18 | 737.99 |  | 102.65
32 | 011501011001 | 矮柜 | 60mm原木吧台（定制） | m | 6.8 | 350 | 2380
33 | 011501011002 | 矮柜 | 木饰面矮柜（定制），高度400mm，宽400，含柜门五金等，样式详见图纸 | m | 3.6 | 500 | 1800
34 | 011501011003 | 矮柜 | 木饰面矮柜（定制），高度400mm，宽700，含柜门五金等，样式详见图纸 | m | 3.35 | 700 | 2345
35 | 011501006001 | 书柜 | 阅览区、儿童区木饰面柜（定制），含柜门五金等，样式详见图纸 | m2 | 81.82 | 800 | 65456
36 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 500mm高定制10厚钢化玻璃铝合金栏杆 | m | 28.85 | 180 | 5193
37 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原有加气砼砌块墙拆除 | m3 | 6.35 | 67.11 | 426.15 | 92.39 | 263.02 | 43.94
38 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原有木门拆除 | m2 | 3.6 | 20.77 | 74.77 | 61.88 |  | 8.64
|  | 十一层 |  |  |  |  | 213582 | 47921 | 491 | 6748
39 | 010402001003 | 砌块墙 | 新建砖墙：B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块，采用专用粘结剂砌筑 | m3 | 0.72 | 450.72 | 324.52 | 57.89 | 0.14 | 8.09
40 | 010801002007 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸900×2100mm，含门套、门套线、门锁、门吸、合页、油漆及五金等 | 樘 | 2 | 1111.32 | 2222.64 | 114.14 |  | 15.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 010801002008 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸1000×2400mm，含门套、门套线、门锁、门吸、合页、油漆及五金等 | 樘 | 3 | 1511.32 | 4533.96 | 171.21 |  | 23.91
42 | 010801002012 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸1500×2400mm，利用原有门、门套线及门锁 | 樘 | 1 | 114.1 | 114.1 | 83.82 |  | 11.7
43 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.2厚枪灰色不锈钢门套线，18厚阻燃板基层 | m | 6.3 | 120.54 | 759.4 | 94.5 | 0.06 | 13.23
44 | 010809004005 | 石材窗台板 | 20mm雅士白人造石窗台板，采用水泥砂浆结合层，含石材磨边 | m2 | 5.33 | 443.4 | 2363.32 | 582.04 |  | 81.23
45 | 011102003003 | 块料楼地面 | 600*1200抛光砖面 1.抛光砖面（选样） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 122.32 | 240.51 | 29419.18 | 5210.83 | 63.61 | 736.37
46 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板面层 1.12厚实木复合地板面层，内铺防潮层 2.2mm自流平地面找平，8厚地垫宝铺设 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 165.6 | 258.73 | 42845.69 | 5254.49 | 69.55 | 743.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.20mm意大利灰大理石门槛，水泥砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.基层清理 | m2 | 1.68 | 512.86 | 861.6 | 104.23 | 0.35 | 14.6
48 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 60mm高枪灰色不锈钢踢脚线:1.2厚金属踢脚板，18厚阻燃板基层 | m2 | 3.8 | 381.43 | 1449.43 | 181.03 | 0.19 | 25.27
49 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 60mm高地板配套实木复合踢脚线 | m | 136.78 | 33.72 | 4612.22 | 1382.85 |  | 192.86
50 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 新建墙抹灰：6厚1:2水泥砂浆找平层，9厚1:3水泥砂浆面打底，专用界面剂一道 | m2 | 7.2 | 37.18 | 267.7 | 150.05 | 1.3 | 21.17
51 | 011204003001 | 块料墙面 | 茶水间墙面： 1.600*1200面砖面 2.8mm粘接剂粘贴 3.12厚1：2.5水泥砂浆找平 4.基层处理 | m2 | 23.9 | 250.99 | 5998.66 | 1456.23 | 3.35 | 203.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 011210002003 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1.双面12厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，双面内衬隔音棉 2.双面18厚多层板基层，其他板材面刷防火涂料 ~遍数3 3.U100轻钢龙骨骨架，隔墙轻钢龙骨基层，中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 106.16 | 258.87 | 27481.64 | 7879.2 |  | 1098.76
53 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 成品隔断，铝合金框10厚钢化玻璃，磨砂玻璃面 | m2 | 3.6 | 247.9 | 892.44 | 157.64 |  | 22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 90.26 | 113.93 | 10283.32 | 4753.09 |  | 663.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011302001017 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.18厚阻燃板基层，9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 11.75 | 191.35 | 2248.36 | 824.03 |  | 115.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011302001019 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 3.12 | 139.59 | 435.52 | 210.48 |  | 29.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶 1.0.8厚铝扣板（300*600） 2.U50型轻钢次龙骨CB50×20； 3.U60型轻钢主龙骨CB50×20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 4.∅8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 | m2 | 7.77 | 123.55 | 959.98 | 218.49 |  | 30.46
58 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 无机高晶复合板吊顶 1.钉（粘）铝压条 2.T型铝合金龙骨，无机高晶复合板，钉（粘）铝压条； 3.U50型轻钢次龙骨CB50×20； 4.U60型轻钢主龙骨CB50×20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 5.∅8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 6.基层清理 | m2 | 104.25 | 178.53 | 18611.75 | 3100.4 |  | 432.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1.铝方通40*80*1.4（仿木纹，选样） 2.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 70.48 | 145.57 | 10259.77 | 1324.32 |  | 184.66
60 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 窗帘盒：18mm厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，无机涂料一道，封闭底涂料一道 | m | 48.54 | 118.63 | 5758.3 | 2225.56 | 1.94 | 311.14
61 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（抹灰面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 310.58 | 41.32 | 12833.17 | 7084.33 |  | 987.64
62 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（石膏面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 150.96 | 38.79 | 5855.74 | 3182.24 |  | 443.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料顶棚 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 70.48 | 29.46 | 2076.34 | 1150.23 |  | 159.99
64 | 011501020003 | 服务台 | 便民服务中心：高750mm，台面宽800mm，20厚意大利灰大理石服务台台面及侧面，18厚阻燃板基层，侧面40*40mm方钢基础，12厚成品木饰面面板，含石材磨边、柜门及五金配件等，具体详见施工图节点 | m | 7.8 | 1291.69 | 10075.18 | 746.54 | 18.41 | 107.33
65 | 011501001001 | 柜台 | 茶水间：高800mm，台面宽550mm，20厚雅士白人造石台面及挡水条，成品木饰面面板，含石材磨边、柜门及五金配件等，具体详见施工图节点 | m | 2.98 | 943.84 | 2812.64 | 104.3 |  | 14.54
66 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 500mm高定制10厚钢化玻璃铝合金栏杆 | m | 37.15 | 180 | 6687
67 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 原有加气砼砌块墙拆除 | m3 | 8.02 | 67.11 | 538.22 | 116.69 | 332.19 | 55.5
|  | 十二层 |  |  |  |  | 200607 | 43598 | 947 | 6200
68 | 010402001004 | 砌块墙 | 新建砖墙：B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块，采用专用粘结剂砌筑 | m3 | 0.72 | 450.72 | 324.52 | 57.89 | 0.14 | 8.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 010801002010 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸1000×2400mm，含门套、门套线、门锁、门吸、合页、油漆及五金等 | 樘 | 1 | 1511.32 | 1511.32 | 57.07 |  | 7.97
70 | 010801002013 | 木质门带套 | 成品木饰面套装门，尺寸1500×2400mm，利用原有门、门套线及门锁 | 樘 | 2 | 165.77 | 331.54 | 253.16 |  | 35.34
71 | 010809004006 | 石材窗台板 | 20mm雅士白人造石窗台板，采用水泥砂浆结合层，含石材磨边 | m2 | 5.52 | 443.4 | 2447.57 | 602.78 |  | 84.12
72 | 011102003004 | 块料楼地面 | 600*1200抛光砖面 1.抛光砖面（选样） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 91.11 | 240.51 | 21912.87 | 3881.29 | 47.38 | 548.48
73 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 实木复合地板面层 1.12厚实木复合地板面层，内铺防潮层 2.2mm自流平地面找平，8厚地垫宝铺设 3.30厚1:3水泥砂浆找平 4.基层清理 | m2 | 197.98 | 258.73 | 51223.37 | 6281.91 | 83.15 | 888.93
74 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1.20mm意大利灰大理石门槛，水泥砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.基层清理 | m2 | 1.1 | 512.86 | 564.15 | 68.24 | 0.23 | 9.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 60mm高地板配套实木复合踢脚线 | m | 43.46 | 33.72 | 1465.47 | 439.38 |  | 61.28
76 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 新建墙抹灰：6厚1:2水泥砂浆找平层，9厚1:3水泥砂浆面打底，专用界面剂一道 | m2 | 7.2 | 37.18 | 267.7 | 150.05 | 1.3 | 21.17
77 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 冰火板 1.6mm厚冰火板 2.成品挂板挂件 3.40x40x3竖向方钢（@板宽） 4.40x40x3横向方钢（@1200） 5.基层处理 | m2 | 116.84 | 166.31 | 19431.66 | 4353.46 | 32.72 | 613.41
78 | 011210002004 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1.双面12厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，双面内衬隔音棉 2.双面18厚多层板基层，其他板材面刷防火涂料 ~遍数3 3.U100轻钢龙骨骨架，隔墙轻钢龙骨基层，中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 29.88 | 258.87 | 7735.04 | 2217.69 |  | 309.26
79 | 011210005004 | 成品隔断 | 定制吊轨可折叠木质隔断，含吊轨、五金等安装 | m2 | 56.16 | 350 | 19656
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 206.1 | 135.27 | 27879.15 | 12590.65 |  | 1755.97
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 011302001018 | 吊顶天棚（侧面） | 石膏板吊顶 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.刮腻子三遍 4.双层9.5厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 5.U型轻钢横撑龙骨CB60x27，间距600，用挂插件与次龙骨插接 6.U型轻钢次龙骨CB60x27，用吸顶吊件联结，间距≤400 7.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 44.27 | 139.59 | 6179.65 | 2986.45 |  | 416.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 无机高晶复合板吊顶 1.钉（粘）铝压条 2.T型铝合金龙骨，无机高晶复合板，钉（粘）铝压条； 3.U50型轻钢次龙骨CB50×20； 4.U60型轻钢主龙骨CB50×20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 5.∅8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 6.基层清理 | m2 | 44.4 | 178.53 | 7926.73 | 1320.46 |  | 184.26
83 | 011302002004 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1.铝方通40*80*1.4（仿木纹，选样） 2.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 | m2 | 30 | 145.57 | 4367.1 | 563.7 |  | 78.6
84 | 011303001007 | 采光天棚 | 乳白色透光膜矩形A级防火膜 | m2 | 60 | 81.57 | 4894.2 | 882 |  | 123
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 010810002009 | 木窗帘盒 | 窗帘盒：18mm厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，无机涂料一道，封闭底涂料一道 | m | 51.15 | 118.63 | 6067.92 | 2345.23 | 2.05 | 327.87
86 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（抹灰面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 130.26 | 41.32 | 5382.34 | 2971.23 |  | 414.23
87 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料墙面（石膏面） 1.无机涂料一道 2.内墙无机涂料一道 3.封闭底涂料一道 4.刮腻子三遍 | m2 | 38.48 | 38.79 | 1492.64 | 811.16 |  | 113.13
88 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料顶棚 1.无机涂料一道 2.封闭底涂料一道 3.2厚面层耐水腻子刮平 | m2 | 30 | 29.46 | 883.8 | 489.6 |  | 68.1
89 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 500mm高定制10厚钢化玻璃铝合金栏杆 | m | 41.1 | 180 | 7398
90 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 原有加气砼砌块墙拆除 | m3 | 18.84 | 67.11 | 1264.35 | 274.12 | 780.35 | 130.37
|  | 其他 |  |  |  |  | 3000
91 | 01B001 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾装袋清理、外运至指定地点 | 项 | 1 | 3000 | 3000
合 计 | [6 empty] | 738235 | 147392 | 1952 | 20812

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南津村综合楼装修
单位工程及专业工程名称：南津村-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 7039 | 5067 | 425 | 755
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 7039 | 5067 | 425 | 755
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 943.53 | 7.46 | 7038.73 | 5066.76 | 424.59 | 754.82
合 计 | [6 empty] | 7039 | 5067 | 425 | 755

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：南津村-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 225038.92
二 | 措施项目清单 |  | 5145.32
1 | 组织措施项目清单 |  | 3136.97
2 | 技术措施项目清单 |  | 2008.35
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 13590.59
五 | 税金 |  | 21939.73
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 265,714.56

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气照明 |  |  |  |  | 103873 | 29165 | 208 | 5795
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源配电箱10PD1（IP33型） 2.安装方式:电井内距地1.5m明装 3.含箱内元器件，接地 | 台 | 1 | 4185.98 | 4185.98 | 140.85 |  | 27.95
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:开水机配电箱RSAL1（IP65型） 2.安装方式:距地1.8m明装 3.含箱内元器件，接地 | 台 | 1 | 803.98 | 803.98 | 140.85 |  | 27.95
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式钢制桥架 2.规格:200*100 3.接地:接地跨接 | m | 56.7 | 97.11 | 5506.14 | 1110.75 | 64.64 | 230.77
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架制作安装 | kg | 48.69 | 17.12 | 833.57 | 400.72 | 43.82 | 89.1
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:桥架支撑架除锈刷油 | kg | 48.69 | 2.01 | 97.87 | 44.79 | 14.61 | 11.2
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 2.34 | 30.57 | 71.53 | 17.48 | 0.16 | 3.51
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 182.46 | 18.41 | 3359.09 | 1056.44 | 9.12 | 211.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:KBG钢管 2.规格:KBG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 29.87 | 13.79 | 411.91 | 172.05 | 2.09 | 34.65
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:KBG钢管 2.规格:KBG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1341.89 | 9.54 | 12801.63 | 5622.52 | 67.09 | 1127.19
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 111.38 | 11.13 | 1239.66 | 466.68 | 5.57 | 93.56
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-0.6/1KV-5X6 3.敷设方式、部位:桥架内或管内敷设 | m | 18.18 | 25 | 454.5 | 34.36 | 0.91 | 6.91
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 2933.24 | 2.74 | 8037.08 | 1994.6 |  | 381.32
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJR-2.5 | m | 1245.99 | 2.92 | 3638.29 | 847.27 |  | 161.98
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:桥架内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 568.68 | 2.73 | 1552.5 | 443.57 |  | 85.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:桥架内敷设 3.规格:WDZ-BYJR-2.5 | m | 284.34 | 2.89 | 821.74 | 221.79 |  | 42.65
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 | m | 334.14 | 2.74 | 915.54 | 227.22 |  | 43.44
17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 63.74 | 3.62 | 230.74 | 40.16 |  | 7.65
18 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZ-BYJR-4 | m | 31.87 | 3.85 | 122.7 | 20.08 |  | 3.82
19 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 185.46 | 5.78 | 1071.96 | 111.28 |  | 22.26
20 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED长条吊灯 2.型号:100*1200mm/25W/4200K 3.安装形式:吊装 | 套 | 61 | 92.93 | 5668.73 | 944.28 |  | 187.27
21 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED长条吊灯 2.型号:100*2400mm/35W/4200K 3.安装形式:吊装 | 套 | 4 | 153.53 | 614.12 | 61.92 |  | 12.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED长条吊灯 2.型号:100*3000mm/60W/4200K 3.安装形式:吊装 | 套 | 4 | 183.83 | 735.32 | 61.92 |  | 12.28
23 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:长方形平板灯 2.型号:150*1200mm/48W/4200K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 16 | 174.56 | 2792.96 | 336.32 |  | 66.72
24 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:方形平板灯 2.型号:300*600/25W/4200K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 | 132.14 | 264.28 | 42.04 |  | 8.34
25 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:方形平板灯 2.型号:600*600mm/45W/4200K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 14 | 156.38 | 2189.32 | 294.28 |  | 58.38
26 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:12W/4200K每米 3.安装形式:灯膜内吸顶安装 | m | 502.88 | 26.24 | 13195.57 | 7588.46 |  | 1503.61
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:10W/4200K 3.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 36 | 63.12 | 2272.32 | 730.8 |  | 145.08
28 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:12W/4200K 3.安装形式:嵌顶安装 | 套 | 72 | 67.16 | 4835.52 | 1461.6 |  | 290.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:深防眩射灯 2.型号:10W/4200K/38°光束角 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 53 | 87.46 | 4635.38 | 440.43 |  | 87.45
30 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯（A型） 2.型号:DC24V 1W 中型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:疏散门上方200mm墙壁明装/嵌墙安装 | 套 | 4 | 132.31 | 529.24 | 74.84 |  | 14.84
31 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯（A型） 2.型号:DC24V 1W 中型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:疏散门上方200mm墙壁明装/嵌墙安装 | 套 | 6 | 132.31 | 793.86 | 112.26 |  | 22.26
32 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯（A型） 2.型号:DC24V 1W 中型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:吊装/吸顶安装 | 套 | 8 | 144.06 | 1152.48 | 175.6 |  | 34.8
33 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:双面应急疏散方向标志灯（A型） 2.型号:DC24V 1W 中型 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:吊装,底边距地2.4m | 套 | 12 | 144.06 | 1728.72 | 263.4 |  | 52.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:防潮壁装型集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC24V 3W IP65型 巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:疏散门上方200mm墙壁明装/嵌墙安装 | 套 | 2 | 185.84 | 371.68 | 37.42 |  | 7.42
35 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶型集中电源疏散照明灯（A型） 2.型号:DC24V 6W 巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 25 | 150.42 | 3760.5 | 467.75 |  | 92.75
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:两位单极开关（面板带发光） 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 13 | 17.76 | 230.88 | 95.55 |  | 18.98
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三位单极开关（面板带发光） 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 22 | 20.63 | 453.86 | 161.7 |  | 32.12
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单位双联开关 （面板带发光） 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 10 | 19.4 | 194 | 75 |  | 14.9
39 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:两极开关（面板带发光）防溅型 2.安装方式:距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 24.16 | 24.16 | 7.35 |  | 1.46
40 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座 10A 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 43 | 20.39 | 876.77 | 372.81 |  | 73.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三极安全插座(带开关) 10A 2.安装方式:底边距地1.8m暗装 | 个 | 6 | 21.29 | 127.74 | 52.02 |  | 10.32
42 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:办公单相二三极安全插座 10A 2.安装方式:嵌入桌面安装 | 个 | 65 | 20.39 | 1325.35 | 563.55 |  | 111.8
43 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调三极安全插座（带开关） 20A 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 2 | 24.85 | 49.7 | 17.34 |  | 3.44
44 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:投影幕布二三极安全插座 10A 2.安装方式:吊顶内安装 | 个 | 1 | 20.39 | 20.39 | 8.67 |  | 1.72
45 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:投影仪二三极安全插座 10A 2.安装方式:吊顶内安装 | 个 | 1 | 20.39 | 20.39 | 8.67 |  | 1.72
46 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:液晶电视二三极安全插座 10A 2.安装方式:底边距地1.5m暗装 | 个 | 4 | 20.39 | 81.56 | 34.68 |  | 6.88
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 30 | 8.7 | 261 | 92.7 |  | 18.3
48 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒 | 个 | 168 | 8.44 | 1417.92 | 547.68 |  | 109.2
49 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒 | 个 | 298 | 8.7 | 2592.6 | 920.82 |  | 181.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 03B001 | 桥架抗震支架费用 | 1.名称：桥架抗震支架（侧向、纵向支架综合考虑，满足设计及验收规范要求） | 项 | 1 | 4500 | 4500
|  | 消防报警 |  |  |  |  | 18361 | 5710 | 65 | 1146
51 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:接线端子箱 | 台 | 3 | 184.23 | 552.69 | 147.6 | 9.99 | 31.5
52 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器(编码) 2.规格:LD3000E | 个 | 38 | 86.82 | 3299.16 | 1127.08 | 7.22 | 224.96
53 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:LD2000E | 个 | 7 | 77.07 | 539.49 | 151.34 | 0.63 | 30.17
54 | 030904004001 | 消防警铃 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 7 | 120.04 | 840.28 | 320.88 | 0.49 | 63.77
55 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:消防广播(吸顶式) | 个 | 8 | 88.18 | 705.44 | 169.92 | 0.56 | 33.84
56 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | 3 | 72.4 | 217.2 | 52.02 | 0.21 | 10.35
57 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入/输出模块 | 个 | 3 | 145.31 | 435.93 | 192.15 | 8.34 | 39.96
58 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 | 个 | 6 | 145.31 | 871.86 | 384.3 | 16.68 | 79.92
59 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 410.09 | 18.41 | 7549.76 | 2374.42 | 20.5 | 475.7
60 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB1N-KYJY-2X2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 138.19 | 9.33 | 1289.31 | 259.8 |  | 51.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZB1N-KYJY-2X1.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 282.15 | 7.3 | 2059.7 | 530.44 |  | 104.4
|  | 弱电 |  |  |  |  | 87305 | 13490 | 169 | 2714
62 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式钢制桥架 2.规格:150*75 3.接地:接地跨接 | m | 8.64 | 80.26 | 693.45 | 169.26 | 9.85 | 35.16
63 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架制作安装 | kg | 5 | 17.12 | 85.6 | 41.15 | 4.5 | 9.15
64 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:桥架支撑架除锈刷油 | kg | 5 | 2.01 | 10.05 | 4.6 | 1.5 | 1.15
65 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:六类屏蔽双口网络面板 2.安装方式:桌面安装 | 个 | 73 | 57.46 | 4194.58 | 262.8 |  | 51.83
66 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:全频主音箱 2.规格参数:额定功率:>=100W 距地2.8m壁装 3.满足设计及实际使用要求 | 台 | 5 | 1658.65 | 8293.25 | 537.75 | 1.55 | 107.05
67 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称:全向麦克风 2.满足设计及实际使用要求 | 台 | 1 | 337.07 | 337.07 | 22.05 | 0.31 | 4.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:投影仪（含250寸电动幕布） 2.规格参数:5000流明；对角线:250英寸 幕布比例:4:3 壁挂 3.满足设计及实际使用要求 | 套 | 1 | 14558.9 | 14558.9 | 33.75 |  | 6.7
69 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:网络半球（带拾音器） 2.规格参数:200万1/2.7"CMOS 广角半球网络摄像机 ,吸顶安装(拾音器规格参数: 高级电容麦克风,10-100平方内高保真、高灵敏、噪音低,吸顶安装) 3.满足设计及实际使用要求 | 台 | 12 | 827.89 | 9934.68 | 1488.6 | 13.56 | 298.44
70 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频会议摄像机（带拾音器） 2.规格参数:CMOS, 1/2.7英寸,有效像素:200W,照度<=0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON),吸顶安装 3.满足设计及实际使用要求 | 台 | 1 | 2667.89 | 2667.89 | 124.05 | 1.13 | 24.87
71 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 | 个 | 85 | 8.7 | 739.5 | 262.65 |  | 51.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 865.88 | 15.13 | 13100.76 | 4987.47 | 60.61 | 1004.42
73 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:WD-SFTP CAT6A 3.敷设方式:管内穿放 | m | 1545.11 | 8.19 | 12654.45 | 2224.96 | 30.9 | 448.08
74 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:WD-SFTP CAT6A 3.敷设方式:桥架内布放 | m | 2200.81 | 8.12 | 17870.58 | 3059.13 | 44.02 | 616.23
75 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI线 2.敷设方式：管内穿放 | m | 6.16 | 17.12 | 105.46 | 6.71 | 0.12 | 1.36
76 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI线 2.敷设方式：桥架内布放 | m | 8.45 | 17.07 | 144.24 | 8.87 | 0.17 | 1.77
77 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.名称：VGA线 2.敷设方式：管内穿放 | m | 6.16 | 9.45 | 58.21 | 6.71 | 0.12 | 1.36
78 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1.名称：VGA线 2.敷设方式：桥架内布放 | m | 8.45 | 9.4 | 79.43 | 8.87 | 0.17 | 1.77
79 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV2×1.0 | m | 6.72 | 2.89 | 19.42 | 3.9 |  | 0.74
80 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV2×1.0 | m | 12.88 | 3.07 | 39.54 | 9.02 |  | 1.8
81 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV2×1.5 | m | 32.81 | 3.66 | 120.08 | 19.36 |  | 3.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV2×1.5 | m | 167.94 | 3.82 | 641.53 | 119.24 |  | 23.51
83 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:RVV3×1.5 | m | 6.16 | 5.24 | 32.28 | 4.31 |  | 0.86
84 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:RVV3×1.5 | m | 8.45 | 5.43 | 45.88 | 7.1 |  | 1.44
85 | 030411004015 | 配线 | 1.名称：300支金银线 2.敷设方式：管内敷设 | m | 31.63 | 9.03 | 285.62 | 18.66 |  | 3.8
86 | 030411004016 | 配线 | 1.名称：300支金银线 2.敷设方式：桥架内敷设 | m | 59.08 | 9.19 | 542.95 | 41.95 |  | 8.27
87 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频同轴电缆 2.配线形式:管内敷设 3.型号:SYWV75-5 | m | 6.16 | 3.42 | 21.07 | 7.33 | 0.06 | 1.48
88 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频同轴电缆 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号:SYWV75-5 | m | 8.45 | 3.42 | 28.9 | 10.06 | 0.08 | 2.03
|  | 消防喷淋上改下及原管线等拆除 |  |  |  |  | 15500
89 | 03B002 | 消防喷淋上改下 | 1.名称:消防喷淋上改下，含人材机各项费用 | 项 | 1 | 15000 | 15000
90 | 03B003 | 原管线等安装材料拆除 | 1.原管线等安装材料拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
合 计 | [6 empty] | 225039 | 48366 | 441 | 9654

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：南津村综合楼装修
单位工程及专业工程名称：南津村-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  |  |  | 2008 | 485 |  | 97
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2008 | 485 |  | 97
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费（各册） | 项 | 1 | 2008.35 | 2008.35 | 485.16 |  | 96.94
合 计 | [6 empty] | 2008 | 485 |  | 97