## 招标控制价封面
|  | 桐庐县百江镇百江村环境提升工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1505207元
| （大写）： |  | 壹佰伍拾万伍仟贰佰零柒元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1505207.11 | 8276.64 | 37201.09
1 | 单项工程 | 1202393.74 | 5681.09 | 26457.63
2 | 通用安装工程 | 302813.37 | 2595.55 | 10743.46
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1505207 | 8276.64 | 37201.09

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合计

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (施畈段) |  | (前溪段)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 315736.52 |  | 725400.68
二 | 措施项目清单 | 21272.27 |  | 14246.42
2.1 | 组织措施项目清单 | 3423.52 |  | 3308.36
其中 | 安全文明施工费 | 2889.14 |  | 2791.95
2.2 | 技术措施项目清单 | 17848.75 |  | 10938.06
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 13455.13 |  | 13002.5
五 | 税金 | 31541.75 |  | 67738.46
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1041137.2
二 | 措施项目清单 | 35518.69
2.1 | 组织措施项目清单 | 6731.88
其中 | 安全文明施工费 | 5681.09
2.2 | 技术措施项目清单 | 28786.81
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 26457.63
五 | 税金 | 99280.22
| 合计=一+二+三+四+五 | 1202393.74

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【施畈段】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-施畈段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 315736.52
二 | 措施项目清单 |  | 21272.27
1 | 组织措施项目清单 |  | 3423.52
2 | 技术措施项目清单 |  | 17848.75
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 13455.13
五 | 税金 |  | 31541.75
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 382,005.67

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【施畈段】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-施畈段 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 车行沥青道路 |  |  |  |  | 163414.33 | 4322.59 | 13800.42 | 2928.61
1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 原混凝土基础铣刨 | m2 | 1757.8 | 5.42 | 9527.28 | 632.81 | 6890.58 | 1248.04
2 | 05B001 | 抗裂贴 | 1.有裂缝处加铺抗裂贴，暂定工程量50㎡ | ㎡ | 50 | 13.69 | 684.5 | 107 | 35 | 23.5
3 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、30厚AC-15中沥青混凝土 | m2 | 1757.8 | 32.2 | 56601.16 | 1212.88 | 2917.95 | 650.39
4 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、50厚AC-20粗沥青混凝土 | m2 | 1757.8 | 48.41 | 85095.1 | 1353.51 | 3076.15 | 703.12
5 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青粘层,喷洒量0.3~0.6L/m2 | m2 | 3515.6 | 2.1 | 7382.76 | 105.47 | 140.62 | 35.16
6 | 040205006001 | 标线 | 150宽白色冷喷划线 | m | 813.32 | 5.07 | 4123.53 | 910.92 | 740.12 | 268.4
|  | 栏杆及挡墙 |  |  |  |  | 49376.51 | 9840.86 | 2024.36 | 1963.95
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土方深度:详见施工图纸 | m3 | 137.96 | 3.39 | 467.68 | 55.18 | 318.69 | 59.32
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖土方回填 | m3 | 137.96 | 14.64 | 2019.73 | 1278.89 | 311.79 | 269.02
9 | 040202011001 | 碎石 | 级配砂石回填至基底标高，因图纸未具体说明，厚度按20cm计入 | m2 | 39.6 | 43.43 | 1719.83 | 65.34 | 35.24 | 16.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-施畈段 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1100高栏杆扶手，由顶部横杆100*80*3厚热镀锌矩管，立杆80*80*3厚热镀锌矩管，横杆80*60*3厚热镀锌矩管组成，面层灰色防锈漆饰面，含底部预埋件，具体详见施工图纸 | m | 18.77 | 274.39 | 5150.3 | 323.59 |  | 53.31
11 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格:MU40块石 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3.挡土墙每隔10~20米应设一道伸缩缝,缝宽20~30。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不小于200mm 4、含泄水孔等费用 | m3 | 45.68 | 478.97 | 21879.35 | 6038.9 | 1136.06 | 1183.11
12 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 200厚C30混凝土压顶 | m3 | 2.97 | 489.54 | 1453.93 | 65.7 | 2.05 | 11.26
13 | 010501001001 | 垫层 | C15混凝土垫层 | m3 | 4.04 | 487.48 | 1969.42 | 184.71 | 2.79 | 31.07
14 | 040303002001 | 混凝土基础 | C30扩展基础，具体详见施工图纸，钢筋另计 | m3 | 19.16 | 526.01 | 10078.35 | 752.22 | 181.06 | 155.77
15 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.9 | 5153.24 | 4637.92 | 1076.33 | 36.68 | 184.85
|  | 车行混凝土道路 |  |  |  |  | 101945.68 | 8487.81 | 774.17 | 1539.14
16 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 180厚C25混凝土面层含养护、割缝等费用 | m2 | 1079.51 | 91.89 | 99196.17 | 7880.42 | 280.67 | 1360.18
17 | 040205006002 | 标线 | 150宽白色冷喷划线 | m | 542.31 | 5.07 | 2749.51 | 607.39 | 493.5 | 178.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-施畈段 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 沥青道路与混凝土分界处 |  |  |  |  | 1000
18 | 05B002 | 沥青道路与混凝土道路交界 | 1.不同基础交界处施工处理 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合 计 | [6 empty] | 315736.52 | 22651.26 | 16598.95 | 6431.7

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【施畈段】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：单项工程-施畈段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 43445.68 | 6.65 | 2889.14
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 56.48
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 65.17
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 412.73
合 计 |  |  |  | 3423.52

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【施畈段】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-施畈段 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 17848.75 | 4977.85 | 4971.19 | 1621.83
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 挡墙脚手架 | m2 | 56.31 | 7.73 | 435.28 | 251.14 | 25.34 | 45.61
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 8.75 | 35.47 | 310.36 | 97.39 | 4.46 | 16.8
3 | 041102002001 | 基础模板 | 混凝土基础模板 | m2 | 122.39 | 55.08 | 6741.24 | 2986.32 | 534.84 | 576.46
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 7.51 | 54.23 | 407.27 | 133 | 7.28 | 23.13
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 9954.6 | 9954.6 | 1510 | 4399.27 | 959.83
合 计 | [6 empty] | 17848.75 | 4977.85 | 4971.19 | 1621.83

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【前溪段】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-前溪段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 725400.68
二 | 措施项目清单 |  | 14246.42
1 | 组织措施项目清单 |  | 3308.36
2 | 技术措施项目清单 |  | 10938.06
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 13002.5
五 | 税金 |  | 67738.46
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 820,388.06

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【前溪段】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 休憩 |  |  |  |  | 477213.01 | 5633.55 | 384.25 | 994.95
1 | 05B003 | 休憩亭 | 1.休憩亭采用玻璃钢材质，具体样式详见效果图，由厂家深化设计，工程量按顶部投影面积计算 | ㎡ | 75 | 5000 | 375000
2 | 05B007 | 座椅 | 1.休憩亭下石凳座椅，整石加工，具体样式详见效果图，工程量按个计算 | 个 | 6 | 10000 | 60000
3 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 600*300*100厚芝麻灰荔枝面平石 30厚1:3水泥砂浆 | m | 60.15 | 88.82 | 5342.52 | 313.98 |  | 51.73
4 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 600*200*150厚芝麻灰荔枝面侧石 30厚1:3水泥砂浆 | m | 20.7 | 103.66 | 2145.76 | 200.79 |  | 33.33
5 | 050201001001 | 园路 | 600*300*30厚芝麻灰火烧面 30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 91.6 | 194.54 | 17819.86 | 3860.94 | 213.43 | 674.18
6 | 040202011002 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 139.42 | 22.79 | 3177.38 | 163.12 | 124.08 | 46.01
7 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 200厚C25混凝土 | m2 | 127.8 | 97.78 | 12496.28 | 771.91 | 26.84 | 132.91
8 | 050201001002 | 园路 | 600*300*30厚自然面青石板 30厚1:3水泥砂浆 | m2 | 8.54 | 144.17 | 1231.21 | 322.81 | 19.9 | 56.79
|  | 跑步道沥青道路 |  |  |  |  | 163007 | 5239.9 | 6780.79 | 1966.03
9 | 041001004002 | 铣刨路面 | 原混凝土基础铣刨 | m2 | 995.73 | 5.42 | 5396.86 | 358.46 | 3903.26 | 706.97
10 | 05B004 | 抗裂贴 | 1.有裂缝处加铺抗裂贴，暂定工程量50㎡ | ㎡ | 50 | 13.69 | 684.5 | 107 | 35 | 23.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 600*300*100厚芝麻灰荔枝面平石，破损部分更换（含外运及消纳），原基础铣刨，工程量暂定 | m | 50 | 93.48 | 4674 | 267.5 | 59 | 54
12 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、红/蓝色30厚OGFC细粒式透水沥青混凝土 | m2 | 995.73 | 53.54 | 53311.38 | 1244.66 | 547.65 | 288.76
13 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、60厚OGFC粗粒式透水沥青混凝土 | m2 | 995.73 | 88.43 | 88052.4 | 1493.6 | 886.2 | 388.33
14 | 040203003002 | 透层、粘层 | 改性乳化沥青粘层,喷洒量0.3~0.6L/m2 | m2 | 1991.46 | 2.1 | 4182.07 | 59.74 | 79.66 | 19.91
15 | 040205006003 | 标线 | 150宽白色冷喷划线 | m | 816.66 | 5.07 | 4140.47 | 914.66 | 743.16 | 269.5
16 | 040205007001 | 标记 | 跑步道图标尺寸按1.7*1.25计入 | 个 | 14 | 107.6 | 1506.4 | 467.18 | 307.86 | 126.14
17 | 040205007002 | 标记 | 箭头图标，长度3米以内 | 个 | 6 | 28.22 | 169.32 | 51.66 | 36.12 | 14.28
18 | 040205007003 | 标记 | 箭头图标，长度6米以内 | 个 | 8 | 111.2 | 889.6 | 275.44 | 182.88 | 74.64
|  | 美人靠 |  |  |  |  | 51687.72 | 17157.6 |  | 2829.4
19 | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 美人靠高度0.95m，由顶部压顶100*50厚栗色防腐木，侧面70*50厚异型栗色防腐木@100，坐面550*100厚栗色防腐木，底部375*150厚异型栗色防腐木组成，具体详见施工图纸 | m | 60.2 | 858.6 | 51687.72 | 17157.6 |  | 2829.4
|  | 广场座登 |  |  |  |  | 4290.03 | 987.86 | 33.7 | 169.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 040204007001 | 座凳砌筑 | 1.材料品种、规格:MU10砖，DMM10水泥砂浆砌筑 具体详见施工图纸 | m³ | 0.63 | 566.21 | 356.71 | 115.87 | 0.04 | 19.18
21 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C25混凝土压顶 | m3 | 0.19 | 495.6 | 94.16 | 4.2 | 0.13 | 0.72
22 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.113 | 4433.26 | 500.96 | 91.87 | 2.9 | 15.74
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水剂 | m2 | 3.84 | 40.57 | 155.79 | 92.74 | 0.92 | 15.44
24 | 011204001001 | 石材墙面 | 20厚烧面芝麻灰墙面 1:2.5水泥砂浆打底20厚，原浆找平，纯水泥砂浆贴面材 | m2 | 3.84 | 199.71 | 766.89 | 259.74 | 0.27 | 42.85
25 | 011108001001 | 石材零星项目 | 600*500*50厚光面芝麻灰压顶 30厚DPM20水泥砂浆结合层 石材磨边小圆边 | m2 | 1.5 | 296.92 | 445.38 | 97.8 | 0.32 | 16.19
26 | 060105009001 | 排水管 | 预留PVCφ30 排水孔@300 | m | 6.4 | 18.27 | 116.93 | 57.98 |  | 9.6
27 | 05B005 | 广场座凳 | 1.广场座凳由龙骨3厚30*50镀锌矩形钢管、侧面30厚L*50咖色耐候竹木，底面50厚L*95咖色耐候竹木组成，钢管做白色氟碳漆，耐候竹木面层涂饰清漆，含5厚100*150镀锌钢板等预埋构件，具体详见施工图纸 | m | 3.6 | 514.78 | 1853.21 | 267.66 | 29.12 | 49.57
|  | 树池座凳 |  |  |  |  | 12808.07 | 3326.99 | 128.19 | 572.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土方深度:详见施工图纸 | m3 | 12.89 | 3.39 | 43.7 | 5.16 | 29.78 | 5.54
29 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:开挖土方回填 | m3 | 12.89 | 14.64 | 188.71 | 119.49 | 29.13 | 25.14
30 | 040204007002 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:MU10砖，DMM10水泥砂浆砌筑 具体详见施工图纸 | m³ | 4.27 | 566.21 | 2417.72 | 785.34 | 0.26 | 130.02
31 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C20素砼垫层 | m3 | 1.19 | 498.59 | 593.32 | 54.41 | 0.82 | 9.15
32 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C25混凝土压顶 | m3 | 0.58 | 495.6 | 287.45 | 12.83 | 0.4 | 2.2
33 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.139 | 4433.26 | 616.22 | 113 | 3.57 | 19.36
34 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚DPM20水泥砂浆掺5%防水剂 | m2 | 16.59 | 40.57 | 673.06 | 400.65 | 3.98 | 66.69
35 | 011204001002 | 石材墙面 | 20厚烧面芝麻灰墙面 1:2.5水泥砂浆打底20厚，原浆找平，纯水泥砂浆贴面材 | m2 | 10.28 | 199.71 | 2053.02 | 695.34 | 0.72 | 114.72
36 | 011108001002 | 石材零星项目 | 600*500*50厚光面芝麻灰压顶 30厚DPM20水泥砂浆结合层 石材磨边小圆边 | m2 | 6.09 | 296.92 | 1808.24 | 397.07 | 1.28 | 65.71
37 | 060105009002 | 排水管 | 预留PVCφ30 排水孔@300 | m | 23 | 18.27 | 420.21 | 208.38 |  | 34.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 05B006 | 树池座凳 | 1.树池座凳由龙骨3厚30*50镀锌矩形钢管、侧面30厚L*50咖色耐候竹木，底面50厚L*95咖色耐候竹木组成，钢管做白色氟碳漆，耐候竹木面层涂饰清漆，含5厚100*150镀锌钢板等预埋构件，具体详见施工图纸 | m | 7.2 | 514.78 | 3706.42 | 535.32 | 58.25 | 99.14
|  | 检查井盖 |  |  |  |  | 10400
39 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 材料详平面已计入，30厚1：#干硬性水泥砂浆，5厚热镀锌钢板，市政井盖，井盖两侧为不等边热镀锌角钢L125*100*5,内含安全网，具体详见施工图纸，工程量暂定，具体按实计算 | 套 | 13 | 800 | 10400
|  | 绿化 |  |  |  |  | 5994.85 | 1130.91 | 97.39 | 201.52
40 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 61.59 | 5.38 | 331.35 | 262.37 |  | 43.11
41 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求:种植土回填 2.回填厚度:30cm | m3 | 18.48 | 38.21 | 706.12 | 15.52 | 97.39 | 17.37
42 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:雀舌黄杨（苗龄两年生以上） 2.蓬径:H30CM P25CM 3.种植密度：49株/㎡ 4.养护期:两年 | m2 | 61.59 | 80.49 | 4957.38 | 853.02 |  | 141.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计 | [6 empty] | 725400.68 | 33476.81 | 7424.32 | 6733.36

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【前溪段】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：单项工程-前溪段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 41984.18 | 6.65 | 2791.95
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 54.58
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 62.98
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 398.85
合 计 |  |  |  | 3308.36

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【前溪段】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-前溪段 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 10938.06 | 1906.98 | 4457.21 | 1034.44
1 | 041102002002 | 基础模板 | 混凝土基础模板 | m2 | 12.03 | 55.08 | 662.61 | 293.53 | 52.57 | 56.66
2 | 041102001002 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 2.93 | 35.47 | 103.93 | 32.61 | 1.49 | 5.63
3 | 041102018002 | 压顶模板 | 压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 4 | 54.23 | 216.92 | 70.84 | 3.88 | 12.32
4 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 9954.6 | 9954.6 | 1510 | 4399.27 | 959.83
合 计 | [6 empty] | 10938.06 | 1906.98 | 4457.21 | 1034.44

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【通用安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：通用安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 264334.63 |  | 264334.63
二 | 措施项目清单 | 2732.34 |  | 2732.34
2.1 | 组织措施项目清单 | 2732.34 |  | 2732.34
其中 | 安全文明施工费 | 2595.55 |  | 2595.55
2.2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 10743.46 |  | 10743.46
五 | 税金 | 25002.94 |  | 25002.94
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 302813.37

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：通用安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 264334.63
二 | 措施项目清单 |  | 2732.34
1 | 组织措施项目清单 |  | 2732.34
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 10743.46
五 | 税金 |  | 25002.94
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 302,813.37

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 264334.63 | 33819.38 | 5367.03 | 7613.18
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：SWX1配电柜 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 5757.1 | 5757.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：SWX2配电柜 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 4257.1 | 4257.1 | 181.2 |  | 35.19
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-1.0kV-5*16 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 500 | 84.79 | 42395 | 1190 | 30 | 235
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-1kV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管或沿桥架敷设 | m | 999.4 | 16.84 | 16829.9 | 1908.85 | 49.97 | 379.77
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格：25mm2以下 | 个 | 4 | 36.55 | 146.2 | 51.72 |  | 10.04
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PE50 | m | 500 | 9.24 | 4620 | 1360 | 15 | 265
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PE25 | m | 848.3 | 5.95 | 5047.39 | 2307.38 | 25.45 | 449.6
8 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC25 | m | 142.1 | 20.25 | 2877.53 | 902.34 | 160.57 | 210.31
9 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称：景观灯 2.规格：3.5米 45W LED灯 色温：3500K 电源：220V/50Hz IP等级：65 3.含路灯所需配件、基础、垫层、接地等 | 套 | 21 | 1296.65 | 27229.65 | 2243.22 | 1010.52 | 633.99
10 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：路灯 2.规格：11.5米 100W LED灯 色温：3500K 电源：220V/50Hz IP等级：65 3.含路灯所需配件、基础、垫层、接地等 | 套 | 13 | 4015.14 | 52196.82 | 4515.55 | 1989.39 | 1259.18
11 | Z030412013001 | 景观灯 | 1.名称：广场灯 2.规格：45W LED灯 色温：3500K 电源：220V/50Hz IP等级：65 | 套 | 4 | 1296.65 | 5186.6 | 427.28 | 192.48 | 120.76
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：亭廊灯 2.规格：45W LED灯 色温：3500K 电源：220V/50Hz IP等级：65 | 套 | 8 | 419.08 | 3352.64 | 63.04 |  | 12.24
13 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 | m3 | 357.6 | 3.45 | 1233.72 | 143.04 | 826.06 | 178.8
14 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：中粗砂回填 | m3 | 357.6 | 196.17 | 70150.39 | 11242.94 | 168.07 | 2220.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：回填方 | m3 | 290.55 | 14.9 | 4329.2 | 2693.4 | 656.64 | 662.45
16 | 030413005001 | 人（手）孔砌筑 | 电缆井 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆 4.盖板材质、规格:铸铁盖板 5.井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈内置预埋件 | 个 | 20 | 924.63 | 18492.6 | 4254.2 | 219.6 | 870
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
合 计 | [6 empty] | 264334.63 | 33819.38 | 5367.03 | 7613.18

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程名称：通用安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 35074.95 | 7.4 | 2595.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 91.19
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 45.6
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2732.34

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：桐庐县百江镇百江村环境提升工程
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计