## 招标控制价封面
|  | 分水镇农污设施大修项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1086932元
| （大写）： |  | 壹佰零捌万陆仟玖佰叁拾贰元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：分水镇农污设施大修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1086932.12 | 22552.33 | 50982.41
1 | 单项工程 | 1086932.12 | 22552.33 | 50982.41
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1086932 | 22552.33 | 50982.41

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (管网部分) |  | (终端部分)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 500334.85 |  | 298133.51
二 | 措施项目清单 | 123569.61 |  | 11885.49
2.1 | 组织措施项目清单 | 17084.47 |  | 11353.59
其中 | 安全文明施工费 | 13412.1 |  | 8913.1
2.2 | 技术措施项目清单 | 106485.14 |  | 531.9
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 29937.73 |  | 19895.31
五 | 税金 | 58845.8 |  | 29692.29
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (终端绿化) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 12006.78 |  | 810475.14
二 | 措施项目清单 | 272.78 |  | 135727.88
2.1 | 组织措施项目清单 | 272.78 |  | 28710.84
其中 | 安全文明施工费 | 227.13 |  | 22552.33
2.2 | 技术措施项目清单 |  |  | 107017.04
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 1149.37 |  | 50982.41
五 | 税金 | 1208.6 |  | 89746.69
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1086932.12

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【官网部分】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-管网部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 500334.85
二 | 措施项目清单 |  | 123569.61
1 | 组织措施项目清单 |  | 17084.47
2 | 技术措施项目清单 |  | 106485.14
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 29937.73
五 | 税金 |  | 58845.8
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 712,687.99

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【官网部分】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 64224.99 | 16333.32 | 14141.91 | 4728.42
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：根据现场情况施工图综合考虑 | m3 | 1661.75 | 3.81 | 6331.27 | 664.7 | 4436.87 | 781.02
2 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1、石方类别：根据现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：根据现场情况施工图综合考虑 | m3 | 30 | 35.1 | 1053 | 181.5 | 667.8 | 129.3
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 1248.91 | 14.41 | 17996.79 | 11577.4 | 2822.54 | 2285.51
4 | 040103001002 | 回填方 | 1、土质要求: 石粉回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 118.75 | 261.22 | 31019.88 | 3733.5 | 55.81 | 589
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：运至业主指定地点 | m3 | 412.84 | 16.92 | 6985.25 | 148.62 | 5507.29 | 842.19
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的石方 2、运距：运至业主指定地点 | m3 | 30 | 27.96 | 838.8 | 27.6 | 651.6 | 101.4
|  | 百岁坊6#终端 |  |  |  |  | 21643.87 | 3390.28 | 384.49 | 585.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 040804001001 | 配管 | 1.塑料管地埋敷设 PE40 | m | 120 | 9.56 | 1147.2 | 414 | 134.4 | 85.2
8 | 040803001001 | 电缆 | 1、电缆线 YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 120 | 48.09 | 5770.8 | 345.6 | 30 | 57.6
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 27 | 54 | 19.38 |  | 3.02
10 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 40 | 36.51 | 1460.4 | 278.8 |  | 43.6
11 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 3 | 1546.91 | 4640.73 | 865.47 | 46.62 | 141.45
12 | 040305001001 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 2.4 | 269.05 | 645.72 | 141.98 |  | 22.06
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 2.4 | 532.29 | 1277.5 | 99.67 | 29.26 | 20.23
14 | 030413004001 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 5.6 | 551.29 | 3087.22 | 263.82 | 3.02 | 41.5
15 | 04B001 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.6 | 2052.34 | 1231.4 | 74.56 | 7.09 | 12.74
16 | 04B002 | 路面割缝 | 1、15cm厚锯缝机切缝 | m | 100 | 9.43 | 943 | 642 | 21 | 103
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，15CM混凝土+10CM碎石垫层，含垃圾清运 | m2 | 10 | 34.21 | 342.1 | 173.7 | 90.7 | 41
18 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 10 | 1.85 | 18.5 | 2.9 | 12.1 | 2.2
19 | 040202011001 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 10 | 23.08 | 230.8 | 11.7 | 8.6 | 3.1
20 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 10 | 79.45 | 794.5 | 56.7 | 1.7 | 9.1
|  | 高联村3#终端 |  |  |  |  | 12509.03 | 2174.11 | 307.59 | 386.1
21 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 39 | 36.51 | 1423.89 | 271.83 |  | 42.51
22 | 040305001002 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 2.57 | 269.05 | 691.46 | 152.04 |  | 23.62
23 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 2.57 | 532.29 | 1367.99 | 106.73 | 31.33 | 21.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030413004002 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 7.47 | 551.29 | 4118.14 | 351.91 | 4.03 | 55.35
25 | 04B003 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.12 | 2052.34 | 246.28 | 14.91 | 1.42 | 2.55
26 | 04B004 | 路面割缝 | 1、23cm厚锯缝机切缝 | m | 78 | 14.04 | 1095.12 | 773.76 | 16.38 | 123.24
27 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，5CM沥青+18CM混凝土+10CM碎石，含垃圾清运 | m2 | 15.6 | 44.69 | 697.16 | 347.1 | 191.41 | 83.62
28 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 15.6 | 1.85 | 28.86 | 4.52 | 18.88 | 3.43
29 | 040202011002 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 15.6 | 23.08 | 360.05 | 18.25 | 13.42 | 4.84
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、18CM C25混凝土路面 | m2 | 15.6 | 94.13 | 1468.43 | 91.88 | 2.96 | 14.82
31 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m) | m2 | 15.6 | 5.04 | 78.62 | 0.78 | 1.4 | 0.31
32 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 15.6 | 8.04 | 125.42 | 28.39 |  | 4.37
33 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、5cm AC16C中粒式沥青砼 | m2 | 15.6 | 51.77 | 807.61 | 12.01 | 26.36 | 5.77
|  | 高联村8#终端 |  |  |  |  | 12509.03 | 2174.11 | 307.59 | 386.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 39 | 36.51 | 1423.89 | 271.83 |  | 42.51
35 | 040305001003 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 2.57 | 269.05 | 691.46 | 152.04 |  | 23.62
36 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 2.57 | 532.29 | 1367.99 | 106.73 | 31.33 | 21.67
37 | 030413004003 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 7.47 | 551.29 | 4118.14 | 351.91 | 4.03 | 55.35
38 | 04B005 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.12 | 2052.34 | 246.28 | 14.91 | 1.42 | 2.55
39 | 04B006 | 路面割缝 | 1、23cm厚锯缝机切缝 | m | 78 | 14.04 | 1095.12 | 773.76 | 16.38 | 123.24
40 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，5CM沥青+18CM混凝土+10CM碎石，含垃圾清运 | m2 | 15.6 | 44.69 | 697.16 | 347.1 | 191.41 | 83.62
41 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 15.6 | 1.85 | 28.86 | 4.52 | 18.88 | 3.43
42 | 040202011003 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 15.6 | 23.08 | 360.05 | 18.25 | 13.42 | 4.84
43 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、18CM C25混凝土路面 | m2 | 15.6 | 94.13 | 1468.43 | 91.88 | 2.96 | 14.82
44 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m) | m2 | 15.6 | 5.04 | 78.62 | 0.78 | 1.4 | 0.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 15.6 | 8.04 | 125.42 | 28.39 |  | 4.37
46 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、5cm AC16C中粒式沥青砼 | m2 | 15.6 | 51.77 | 807.61 | 12.01 | 26.36 | 5.77
|  | 外范村4#终端 |  |  |  |  | 6156.66 | 1417.68 | 291.79 | 265.33
47 | 040501004004 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 40 | 36.51 | 1460.4 | 278.8 |  | 43.6
48 | 04B007 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.3 | 2052.34 | 615.7 | 37.28 | 3.55 | 6.37
49 | 04B008 | 路面割缝 | 1、15cm厚锯缝机切缝 | m | 80 | 9.43 | 754.4 | 513.6 | 16.8 | 82.4
50 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，15CM混凝土+10CM碎石垫层，含垃圾清运 | m2 | 24 | 34.21 | 821.04 | 416.88 | 217.68 | 98.4
51 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 24 | 1.85 | 44.4 | 6.96 | 29.04 | 5.28
52 | 040202011004 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 24 | 23.08 | 553.92 | 28.08 | 20.64 | 7.44
53 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 24 | 79.45 | 1906.8 | 136.08 | 4.08 | 21.84
|  | 桥东村1#终端一 |  |  |  |  | 11629.55 | 908.16 | 95.87 | 155.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 040501004005 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 30 | 36.51 | 1095.3 | 209.1 |  | 32.7
55 | 04B009 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.12 | 2052.34 | 246.28 | 14.91 | 1.42 | 2.55
56 | 04B010 | 波形护栏 | 1、波形护栏，拆除利旧恢复 | m | 30 | 80 | 2400
57 | 040305001004 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 1.98 | 269.05 | 532.72 | 117.14 |  | 18.2
58 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 1.98 | 532.29 | 1053.93 | 82.23 | 24.14 | 16.69
59 | 030413004004 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 5.75 | 551.29 | 3169.92 | 270.88 | 3.11 | 42.61
60 | 040202001005 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 30 | 1.85 | 55.5 | 8.7 | 36.3 | 6.6
61 | 040202011005 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 30 | 23.08 | 692.4 | 35.1 | 25.8 | 9.3
62 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 30 | 79.45 | 2383.5 | 170.1 | 5.1 | 27.3
|  | 桥东村1#终端二 |  |  |  |  | 13445.37 | 1101.6 | 45.02 | 178.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 040501004006 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 48 | 36.51 | 1752.48 | 334.56 |  | 52.32
64 | 04B011 | 抗渗砂浆 | 1、井抗渗水泥砂浆补漏 | m3 | 0.12 | 2052.34 | 246.28 | 14.91 | 1.42 | 2.55
65 | 04B012 | 波形护栏 | 1、波形护栏，拆除利旧恢复 | m | 48 | 80 | 3840
66 | 040305001005 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 3.17 | 269.05 | 852.89 | 187.54 |  | 29.13
67 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 3.17 | 532.29 | 1687.36 | 131.65 | 38.64 | 26.72
68 | 030413004005 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 9.19 | 551.29 | 5066.36 | 432.94 | 4.96 | 68.1
|  | 三槐村9#终端 |  |  |  |  | 34309.96 | 7617.68 | 1178.35 | 1364.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 040501004007 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 27 | 36.51 | 985.77 | 188.19 |  | 29.43
70 | 040501004008 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN110 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 135 | 25.21 | 3403.35 | 873.45 |  | 136.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 8 | 1546.91 | 12375.28 | 2307.92 | 124.32 | 377.2
72 | 040305001006 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 1.19 | 269.05 | 320.17 | 70.4 |  | 10.94
73 | 040303001006 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 1.19 | 532.29 | 633.43 | 49.42 | 14.51 | 10.03
74 | 030413004006 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 3.45 | 551.29 | 1901.95 | 162.53 | 1.86 | 25.56
75 | 04B013 | 路面割缝 | 1、15cm厚锯缝机切缝 | m | 288 | 9.43 | 2715.84 | 1848.96 | 60.48 | 296.64
76 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，15CM混凝土+10CM碎石垫层，含垃圾清运 | m2 | 86.4 | 34.21 | 2955.74 | 1500.77 | 783.65 | 354.24
77 | 040202001006 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 86.4 | 1.85 | 159.84 | 25.06 | 104.54 | 19.01
78 | 040202011006 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 86.4 | 23.08 | 1994.11 | 101.09 | 74.3 | 26.78
79 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 86.4 | 79.45 | 6864.48 | 489.89 | 14.69 | 78.62
|  | 富源村7#终端 |  |  |  |  | 14896.57 | 3074.39 | 166.44 | 503.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 040501004009 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN110 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 129 | 25.21 | 3252.09 | 834.63 |  | 130.29
81 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 7 | 1546.91 | 10828.37 | 2019.43 | 108.78 | 330.05
82 | 04B014 | 路面割缝 | 1、15cm厚锯缝机切缝 | m | 16 | 9.43 | 150.88 | 102.72 | 3.36 | 16.48
83 | 041001001006 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，15CM混凝土+10CM碎石垫层，含垃圾清运 | m2 | 4.8 | 34.21 | 164.21 | 83.38 | 43.54 | 19.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 040202001007 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 4.8 | 1.85 | 8.88 | 1.39 | 5.81 | 1.06
85 | 040202011007 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 4.8 | 23.08 | 110.78 | 5.62 | 4.13 | 1.49
86 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 4.8 | 79.45 | 381.36 | 27.22 | 0.82 | 4.37
|  | 后岩村9#终端 |  |  |  |  | 14990.14 | 2982.07 | 384.96 | 522.9
87 | 040501004010 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 40 | 36.51 | 1460.4 | 278.8 |  | 43.6
88 | 040504002004 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 3 | 1546.91 | 4640.73 | 865.47 | 46.62 | 141.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、浆砌块石 | m3 | 12.8 | 448.65 | 5742.72 | 1504.51 | 312.45 | 281.86
90 | 040305001007 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 2 | 269.05 | 538.1 | 118.32 |  | 18.38
91 | 040303001007 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 2 | 532.29 | 1064.58 | 83.06 | 24.38 | 16.86
92 | 030413004007 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 2.8 | 551.29 | 1543.61 | 131.91 | 1.51 | 20.75
|  | 后岩村1#、2#终端 |  |  |  |  | 47896.76 | 8678.31 | 1131.83 | 1524.27
93 | 040501004011 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 153 | 36.51 | 5586.03 | 1066.41 |  | 166.77
94 | 040501004012 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN110 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 10 | 25.21 | 252.1 | 64.7 |  | 10.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
95 | 040504002005 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 10 | 1546.91 | 15469.1 | 2884.9 | 155.4 | 471.5
96 | 040305001008 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 4.95 | 269.05 | 1331.8 | 292.84 |  | 45.49
97 | 040303001008 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 4.95 | 532.29 | 2634.84 | 205.57 | 60.34 | 41.73
98 | 030413004008 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 14.36 | 551.29 | 7916.52 | 676.5 | 7.75 | 106.41
99 | 04B015 | 路面割缝 | 1、23cm厚锯缝机切缝 | m | 178 | 14.04 | 2499.12 | 1765.76 | 37.38 | 281.24
100 | 041001001007 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，5CM沥青+18CM混凝土+10CM碎石，含垃圾清运 | m2 | 53.4 | 44.69 | 2386.45 | 1188.15 | 655.22 | 286.22
101 | 040202001008 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 53.4 | 1.85 | 98.79 | 15.49 | 64.61 | 11.75
102 | 040202011008 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 53.4 | 23.08 | 1232.47 | 62.48 | 45.92 | 16.55
103 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1、18CM C25混凝土路面 | m2 | 53.4 | 94.13 | 5026.54 | 314.53 | 10.15 | 50.73
104 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m) | m2 | 53.4 | 5.04 | 269.14 | 2.67 | 4.81 | 1.07
105 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 53.4 | 8.04 | 429.34 | 97.19 |  | 14.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、5cm AC16C中粒式沥青砼 | m2 | 53.4 | 51.77 | 2764.52 | 41.12 | 90.25 | 19.76
|  | 武盛村2#终端 |  |  |  |  | 15165.38 | 2087.43 | 95.6 | 339.66
107 | 040501004013 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 54 | 36.51 | 1971.54 | 376.38 |  | 58.86
108 | 040504002006 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 3 | 1546.91 | 4640.73 | 865.47 | 46.62 | 141.45
109 | 040305001009 | 垫层 | 1、管道下碎石垫层 | m3 | 3.56 | 269.05 | 957.82 | 210.61 |  | 32.72
110 | 040303001009 | 混凝土垫层 | 1、C20混凝土垫层 | m3 | 3.56 | 532.29 | 1894.95 | 147.85 | 43.4 | 30.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
111 | 030413004009 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 10.34 | 551.29 | 5700.34 | 487.12 | 5.58 | 76.62
|  | 零星区域 |  |  |  |  | 230957.54 | 45839.66 | 8658.36 | 8462.9
112 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1、400*400塑料PE检查井 | 座 | 50 | 450 | 22500
113 | 040501004014 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN160 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 700 | 36.51 | 25557 | 4879 |  | 763
114 | 040501004015 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN110 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、基础垫层：垫层（另计） 5、铺设深度 ：按设计要求 6、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 300 | 25.21 | 7563 | 1941 |  | 303
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 040501004016 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8） 2、管材规格：DN75 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、铺设深度 ：按设计要求 5、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 50 | 19.27 | 963.5 | 323.5 |  | 50.5
116 | 040504002007 | 混凝土井 | 1、材料：混凝土井，井盖铸铁，D400 2、井深：平均井深1m 3、尺寸：500*500 4、垫层、基础：200厚C30混凝土底板（含钢筋） 5、井身：200厚C30混凝土井壁、防水砂浆抹面、流槽 6、井盖、井座：球墨铸铁井盖、井座(带防盗功能) 7、含模板和钢筋 | 座 | 24 | 1546.91 | 37125.84 | 6923.76 | 372.96 | 1131.6
117 | 04B016 | 路面割缝 | 1、15cm厚锯缝机切缝 | m | 600 | 9.43 | 5658 | 3852 | 126 | 618
118 | 04B019 | 路面割缝 | 1、23cm厚锯缝机切缝 | m | 1200 | 14.04 | 16848 | 11904 | 252 | 1896
119 | 041001001008 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，15CM混凝土+10CM碎石垫层，含垃圾清运 | m2 | 180 | 34.21 | 6157.8 | 3126.6 | 1632.6 | 738
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
120 | 041001001009 | 拆除路面 | 1、路面拆除，暂按新建做法考虑，5CM沥青+18CM混凝土+10CM碎石，含垃圾清运 | m2 | 360 | 44.69 | 16088.4 | 8010 | 4417.2 | 1929.6
121 | 040202001009 | 路床(槽）整形 | 1、路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 540 | 1.85 | 999 | 156.6 | 653.4 | 118.8
122 | 040202011009 | 碎石 | 1、10CM碎石垫层 | m2 | 540 | 23.08 | 12463.2 | 631.8 | 464.4 | 167.4
123 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、15CM C25混凝土路面 | m2 | 180 | 79.45 | 14301 | 1020.6 | 30.6 | 163.8
124 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、18CM C25混凝土路面 | m2 | 360 | 94.13 | 33886.8 | 2120.4 | 68.4 | 342
125 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青(1.1±0.1L/m) | m2 | 360 | 5.04 | 1814.4 | 18 | 32.4 | 7.2
126 | 040201021004 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 360 | 8.04 | 2894.4 | 655.2 |  | 100.8
127 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、5cm AC16C中粒式沥青砼 | m2 | 360 | 51.77 | 18637.2 | 277.2 | 608.4 | 133.2
128 | 04B017 | 标牌 | 1、100*80不锈钢标牌 | 个 | 150 | 50 | 7500
合 计 | [6 empty] | 500334.85 | 97778.8 | 27189.8 | 19404.47

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【官网部分】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程名称：单项工程-管网部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 159667.9 | 8.4 | 13412.1
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 766.41
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 207.57
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 2698.39
合 计 |  |  |  | 17084.47

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【官网部分】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-管网部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 106485.14 | 32274.36 | 21729.53 | 8343.8
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆（包含本项目所有区域台班） | 台·次 | 1 | 46545.71 | 46545.71 | 6795 | 19718.29 | 4071.07
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 445.88 | 63.28 | 28215.29 | 17126.25 | 1351.02 | 2880.38
3 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 1、包方模板 | m2 | 347.56 | 53.19 | 18486.72 | 7330.04 | 615.18 | 1226.89
4 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、垫层模板 | m2 | 91.92 | 35.22 | 3237.42 | 1023.07 | 45.04 | 165.46
5 | 04B018 | 措施费 | 1、包括本项目的所有需要挖除、破损的管道、包方以及打开终端所需拆除的材料所需的零星项目 | 项 | 1 | 10000 | 10000
合 计 | [6 empty] | 106485.14 | 32274.36 | 21729.53 | 8343.8

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【终端部分】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-终端部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 298133.51
二 | 措施项目清单 |  | 11885.49
1 | 组织措施项目清单 |  | 11353.59
2 | 技术措施项目清单 |  | 531.9
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 19895.31
五 | 税金 |  | 29692.29
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 359,606.60

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终端部分】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 298133.51 | 96632.22 | 21855.61 | 18402.62
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：根据现场情况施工图综合考虑 | m3 | 102.5 | 3.81 | 390.53 | 41 | 273.68 | 48.18
2 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂（含滤料） | 1、土壤类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行判别 2、挖土深度：现场标高确定(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) 3、土方工程量按实计 4、余方就地处理 | m3 | 599 | 66.1 | 39593.9 | 31818.88 |  | 4935.76
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运（含消纳费），运距投标单位踏勘现场自行确定 | m3 | 599 | 21.96 | 13154.04 |  | 8224.27 | 1227.95
4 | 040103001004 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 94.5 | 14.41 | 1361.75 | 876.02 | 213.57 | 172.94
5 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：运至业主指定地点 | m3 | 8.24 | 16.92 | 139.42 | 2.97 | 109.92 | 16.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040501004017 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（SN8） 2、管材规格：DN225 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、铺设深度 ：按设计要求 5、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 10 | 48.12 | 481.2 | 69.7 |  | 10.9
7 | 040501004018 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管（SN8）（含三通、堵头） 2、管材规格：DN150 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、铺设深度 ：按设计要求 5、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 350 | 36.47 | 12764.5 | 2439.5 |  | 381.5
8 | 040501004019 | 塑料管 | 1、管道材料名称：PE管（SN8） 2、管材规格：DN110 3、连接形式：承插式橡胶圈连接 4、铺设深度 ：按设计要求 5、管道检验及试验 要求：按相关规定执行 | m | 50 | 62.63 | 3131.5 | 348.5 |  | 54.5
9 | 030413004010 | 管道包方 | 1、C25混凝土包方 | m3 | 1.8 | 551.29 | 992.32 | 84.8 | 0.97 | 13.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040201021005 | 土工合成材料 | 土工防渗膜，规格厚2.0mm | m2 | 906 | 30.36 | 27506.16 | 2745.18 | 1485.84 | 652.32
11 | 040201021006 | 土工合成材料 | 无纺布，规格350mg/平方 | m2 | 1812 | 6.89 | 12484.68 | 3279.72 |  | 507.36
12 | 040103001005 | 回填方 | 石灰石滤料，粒径规格为40mm、25mm、13mm | m3 | 483 | 298.45 | 144151.35 | 42272.16 | 11239.41 | 8370.39
13 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、20mm厚1:3防水砂浆 2、高分子聚乙烯丙纶防水卷材 3、1.5mm胶粘剂 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、原池体底板 | m2 | 88.15 | 73.81 | 6506.35 | 2017.75 | 37.02 | 319.1
14 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、20mm厚1:3防水砂浆 2、高分子聚乙烯丙纶防水卷材 3、1.5mm胶粘剂 4、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5、原池体底板 | m2 | 232.83 | 91.23 | 21241.08 | 8253.82 | 107.1 | 1296.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040504002008 | 格栅井（1500*800*1350深） | 1、100厚C15混凝土垫层 2、250厚C20混凝土底板 3、C20钢筋砼池壁 4、内壁、顶板面20mm的1:2防水砂浆抹面，外壁15厚1：2防水水泥砂浆抹面； 5、复合盖板 6、含模板、钢筋、脚手架、钢板止水带、井池渗漏试验、预埋件、粗细格栅、不锈钢滤水筐及防坠网等相关内容 | 座 | 1 | 5390.11 | 5390.11 | 831.16 | 83.39 | 141.87
16 | 040504001001 | 组合出水井（1280*1280*1050深） | 1、100厚C20素砼垫层 2、200厚C20混凝土底板 3、240厚MU15混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、15mm厚1:2水防水泥砂浆抹面，粘结层、内贴瓷砖 5、复合盖板 6、含模板、钢筋、预埋件等相关内容 | 座 | 1 | 3529.03 | 3529.03 | 713.38 | 14.65 | 112.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040504001002 | 组合出水井（980*980*1200深） | 1、100厚C20素砼垫层 2、200厚C20混凝土底板 3、240厚MU15混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、20mm厚1:2水防水泥砂浆抹面，粘结层、内贴瓷砖 5、复合盖板 6、含模板、钢筋、预埋件等相关内容 | 座 | 1 | 2955.59 | 2955.59 | 565.1 | 10.99 | 89.33
18 | 040804001002 | 配管 | 1.塑料管地埋敷设 PE40 | m | 40 | 9.56 | 382.4 | 138 | 44.8 | 28.4
19 | 040803001002 | 电缆 | 1、电缆线 YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 40 | 48.09 | 1923.6 | 115.2 | 10 | 19.2
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 27 | 54 | 19.38 |  | 3.02
合 计 | [6 empty] | 298133.51 | 96632.22 | 21855.61 | 18402.62

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【终端部分】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程名称：单项工程-终端部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 106108.34 | 8.4 | 8913.1
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 509.32
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 137.94
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 1793.23
合 计 |  |  |  | 11353.59

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终端部分】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 531.9 | 210.9 | 17.7 | 35.3
1 | 041102031002 | 管（渠）道平基模板 | 1、包方模板 | m2 | 10 | 53.19 | 531.9 | 210.9 | 17.7 | 35.3
合 计 | [6 empty] | 531.9 | 210.9 | 17.7 | 35.3

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【终端绿化】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-终端绿化 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 12006.78
二 | 措施项目清单 |  | 272.78
1 | 组织措施项目清单 |  | 272.78
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1149.37
五 | 税金 |  | 1208.6
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 14,637.53

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【终端绿化】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端绿化 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 12006.78 | 2824.77 | 1398.7 | 700.72
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地 | m2 | 304 | 5.4 | 1641.6 | 1295.04 |  | 218.88
2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、30cm厚种植土回填 | m3 | 91.2 | 38.02 | 3467.42 | 76.61 | 462.38 | 86.64
3 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、花卉种类 ：美人蕉 2、单位面积株数 ：4芽/株，2株/m2 3、养护期：两年 | m2 | 304 | 22.69 | 6897.76 | 1453.12 | 936.32 | 395.2
合 计 | [6 empty] | 12006.78 | 2824.77 | 1398.7 | 700.72

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【终端绿化】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程名称：单项工程-终端绿化 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3711.23 | 6.12 | 227.13
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 4.82
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 5.57
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0.95 | 35.26
合 计 |  |  |  | 272.78

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【终端绿化】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：分水镇农污设施大修项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-终端绿化 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计