桐庐县江南镇凤鸣村严坞空心村道路及场地整治工程编制说明

一.	工程概况

1.工程地址：江南镇凤鸣村严坞空心村

2.工程特征：本项目为室外场地整治项目，主要内容为新建挡墙、场地回填等内容；

3.计划工期：详见招标文件；

4.施工现场情况：已完成三通一平；

5.自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，施工区域内无名贵、古树木等；

6.环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）分包范围：

1.无分包内容。

三.	工程量清单（招标控制价）编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.建设工程设计文件：施工图

8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.拟定的招标文件；

10.常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

11.信息价采用《杭州造价信息价（2026.4）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.4》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	暂列金额：无

六.	招标控制价取费说明及投标报价取费说明：

（一）招标控制取费说明

1.企业管理费及利润：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的中值计取；

2.组织措施费：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的非市区一般工程中值计取，其中提前竣工增加费、标化工地增加费不计取；

3.规费：按（定额人工+定额机械）*18.75%（市政）

4.税金按税前造价的9%计取；

七.其它相关说明：

1.本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2.挡墙回填土按场地原土方回填计入；

3.根据设计单位要求，挡墙工程中，第一段挡墙降低20cm，第二段挡墙抬高30cm，第三段挡墙降低20cm，第四段挡墙降低50cm，第五段挡墙降低1.5m；场地下挖平整高度跟挡墙降低标高一致；

4.根据设计单位及建设单位要求，新建块石挡墙材质大部分为现场块石利旧，新购块石挡墙工程量按75m³计入；余方弃置土方运输至后方山体边，运距按0.5km计入；

5.严坞村新布点箱变配套土建工程图纸中，根据设计要求，只计入目字型箱变设备基础，具体详见图纸目字型箱变设备基础剖面图（一）、目字型箱变设备基础剖面图（二）、目字型箱变设备基础平面及场地硬化图，其余工程量内容不计入。