杭州海盛工程造价咨询有限公司文件

海盛(建)预【2026】013号

————————————————————————————————————————

寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期）预算审核报告

建德市寿昌镇人民政府：

受贵单位的委托，我公司对寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期）进行审核。根据设计单位（绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司）和建设单位（建德市寿昌镇人民政府）提供的相关资料，并结合该项目的实际情况，对项目的预算进行审核。按照国家基本建设有关法律、法规、相关造价文件、建筑工程相关预算定额等进行预算审核，对审核报告的合规性及结果与审核依据的一致性负责。现审核工作已完成，将审核结果及有关事项报告如下：

- 一、项目概况

本项目寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期），位于建德市寿昌镇。项目主要建设内容包括田块整治、土地平整、道路工程、渠道及灌概等工程。

- 二、审核依据

1、《浙江省土地整治项目预算编制规定》、《浙江省土地整治项目预算定额》、《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额》、浙土资厅函[2016]550号 关于调整浙江省土地整治项目预算计价规则的通知。

2、寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期）预算书、设计施工图电子版。

3、标准、规范及有关技术文件。

4、材料价格按2026年第1期《杭州造价信息》(建德市)信息价、市场价，2026年第1期《浙江造价信息》。

5、人工价格：甲类工72.72元/工日，乙类工52.79元/工日。

- 三、审核情况说明

- 1、1.12渠道拆除工程量核减，核减2285元；

- 2、2.2扩建机耕路（B=0.2m）碎石水稳基层改为水泥混凝土基层，核减4409元；

- 3、2.3扩建机耕路（B=0.6m）碎石水稳基层改为水泥混凝土基层，核减5294元；

- 4、2.4扩建机耕路（B=0.8m）碎石水稳基层改为水泥混凝土基层，核减19193元；

- 5、3.1 1支斗排1~17（0.5*0.6m，现浇）土方回填工程量核增，核增14046元；

- 6、3.2 1支排1-1~3（0.5*0.6m，现浇）土方回填工程量核增，核增4103元；

- 7、3.3 1支排2-1~3（0.5*0.6m，现浇）土方回填工程量核增，核增4103元；

- 8、3.6 1干排1-1~3（0.5*0.7m，现浇）钢筋、土方回填工程量核增，核增6249元；

- 9、3.7 1干排2-1~5（0.5*0.7m，现浇）钢筋、土方回填工程量核增，核增36645元；

- 10、3.8 1干排1-2（0.8*0.8m，现浇）钢筋、土方回填工程量核增，核增5718元；

- 11、3.9 扩建支排（0.5*0.6m，现浇）土方回填工程量核增，核增7751元；

- 12、3.14过路涵管dn400-4m（2#-10#、12#、13#过路涵管）工程量核减，定额套价调整，核减7183元；

- 13、4.1de90PVC-U给水管（1.0Mpa）主材信息价调整，核减4937元；

- 14、4.2de110PVC-U给水管（1.0Mpa）主材信息价调整，核减3724元；

- 15、4.3de160PVC-U给水管（1.0Mpa）主材信息价调整，核减13123元；

- 16、4.15，管道配件项已计入各管道单项中，此处整项扣除，核减17898元；

- 17、其他互有增减处详见审核明细表。

- 四、其他情况说明

- 经设计确认：

- 1、砍伐、清表、拆除工程分布图中《地块清理情统计表》中序号1~序号8为涉及土地平整地块另外整合汇总工程量，已计入概算工程量中，田块整治工程预算工程量按概算工程量计入；

- 2、灌溉泵站水泵不考虑在本次预算中；

- 3、支排与支斗排做法一致，干排都布钢筋；

- 4、过路涵管上碎石路面不考虑（与道路碎石路面重复）；

- 5、PVC-U给水管按1.0Mpa考虑；

- 6、开挖断面2+路面恢复（DN200镀锌钢管套管4m/处）全部暂按破除原混凝土路面及恢复混凝土路面考虑，结算时按实际发生计算；

- 五、审核结果

寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期）送审预算造价为3204078元，经审核预算造价为3195982元，核增额88322元，核减额96418元，净核减额为8096元，核减率为0.25%。

杭州海盛工程造价咨询有限公司

2026年2月9日

主题词：工程  预算  审核  报告

抄  送：杭州兑尚源工程管理有限公司

共印：  6 份