## 投标报价汇总表（核增核减绝对值）
预算审核汇总表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） 单位：万元 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程或费用名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减 | 净核减
|  | 预算金额 | 预算金额
一 | 工程施工费 | 320.4078 | 319.5982 | 8.8322 | 9.6418 | 0.8096
二 | 设备费用
三 | 计日工
四 | 其他项目

## 显示定额项目主体工程报价表
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第1页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 田块整治工程 |  |  |  |  | 1508219.97 |  | 田块整治工程 |  |  |  |  | 1495167.45 |  |  | -13052.52
1.1 |  | 土地平整（1~7#地块） |  | m3 | 19908.48 | 2.75 | 54748.32 |  | 土地平整（1~7#地块） |  | m3 | 19908.48 | 2.73 | 54350.15 |  |  | -398.17
1.1.1 | 10203 | 挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 199.0848 | 275.2 | 54788.14 | 10203 | 挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 199.0848 | 272.99 | 54348.16 |  |  | -439.98
1.2 |  | 表土剥离及回填（1~7#地块） |  |  | 30425.25 | 12.15 | 369666.79 |  | 表土剥离及回填（1~7#地块） |  | m3 | 30425.25 | 12.02 | 365711.51 |  |  | -3955.28
1.2.1 | 10387 | 表土剥离（挖掘机挖土)~挖掘机 油动 0.5m3 |  | 100m3 | 304.2525 | 309.23 | 94084 | 10387 | 表土剥离（挖掘机挖土)~挖掘机 油动 0.5m3 |  | 100m3 | 304.2525 | 306.78 | 93338.58 |  |  | -745.42
1.2.2 | 10326 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离70～80m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 304.2525 | 905.38 | 275464.13 | 10326 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离70～80m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 304.2525 | 895.62 | 272494.62 |  |  | -2969.51
1.3 |  | 外购土方及回填（1~7#地块） |  | m3 | 17619.63 | 9.05 | 159457.65 |  | 外购土方及回填（1~7#地块） |  | m3 | 17619.63 | 8.96 | 157871.88 |  |  | -1585.77
1.3.1 | 10326 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离70～80m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 176.1963 | 905.38 | 159524.61 | 10326 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离70～80m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 176.1963 | 895.62 | 157804.93 |  |  | -1719.68
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第2页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
1.4 |  | 土方开挖+运输（8~12#地块） |  | m3 | 3940.9 | 13.81 | 54423.83 |  | 土方开挖+运输（8~12#地块） |  | m3 | 3940.9 | 13.68 | 53911.51 |  |  | -512.32
1.4.1 | 10221 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车10T |  | 100m3 | 39.409 | 1381.02 | 54424.62 | 10221 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车10T |  | 100m3 | 39.409 | 1367.71 | 53900.08 |  |  | -524.54
1.5 |  | 土方回填（8~12#地块） |  | m3 | 5.64 | 6.81 | 38.41 |  | 土方回填（8~12#地块） |  | m3 | 5.64 | 6.73 | 37.96 |  |  | -0.45
1.5.1 | 10324 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离50～60m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 0.0564 | 680.73 | 38.39 | 10324 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离50～60m~推土机40～55KW |  | 100m3 | 0.0564 | 673.4 | 37.98 |  |  | -0.41
1.6 |  | 种植土回填（8~12#地块） |  | m3 | 1533 | 8.44 | 12938.52 |  | 种植土回填（8~12#地块） |  | m3 | 1533 | 8.35 | 12800.55 |  |  | -137.97
1.6.1 | 10324 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离50～60m~推土机40～55KW~土层厚度＜0.3米 |  | 100m3 | 15.33 | 844.14 | 12940.67 | 10324换 | 推土机推土(一、二类土) 推土距离50～60m~推土机40～55KW~土层厚度＜0.3米 |  | 100m3 | 15.33 | 834.99 | 12800.4 |  |  | -140.27
1.7 |  | 树木砍伐、树身直径20~40cm |  | 棵 | 8400 | 23.61 | 198324 |  | 树木砍伐、树身直径20~40cm |  | 棵 | 8400 | 23.61 | 198324
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第3页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
1.7.1 | 10366 | 残树清除及外运 人工伐树,树身直径20～30cm~伐树如需截断、砍枝 |  | 100棵 | 84 | 2360.92 | 198317.28 | 10366换 | 残树清除及外运 人工伐树,树身直径20～30cm~伐树如需截断、砍枝 |  | 100棵 | 84 | 2360.92 | 198317.28
1.8 |  | 块状清理草丛、草灌 |  | m2 | 24940 | 1.02 | 25438.8 |  | 块状清理草丛、草灌 |  | m2 | 24940 | 1.01 | 25189.4 |  |  | -249.4
1.8.1 | 10376 | 挖掘机清除小型灌乔木 |  | 亩 | 37.40981295 | 680.84 | 25470.1 | 10376 | 挖掘机清除小型灌乔木 |  | 亩 | 37.40981295 | 674.66 | 25238.9 |  |  | -231.2
1.9 |  | 块状清理高灌 |  | m2 | 111135 | 1.93 | 214490.55 |  | 块状清理高灌 |  | m2 | 111135 | 1.92 | 213379.2 |  |  | -1111.35
1.9.1 | 10376 | 挖掘机清除高灌乔木 |  | 亩 | 166.70166649 | 1289.63 | 214983.47 | 10376 | 挖掘机清除高灌乔木 |  | 亩 | 166.70166649 | 1277.32 | 212931.37 |  |  | -2052.1
1.10 |  | 自卸汽车运树枝、杂草等（1km） |  | m3 | 39815 | 8.89 | 353955.35 |  | 自卸汽车运树枝、杂草等（1km） |  | m3 | 39815 | 8.82 | 351168.3 |  |  | -2787.05
1.10.1 | 10382 | 汽车运残树根 小型灌乔木运距~1km |  | 亩 | 204.11147944 | 983.09 | 200659.95 | 10382换 | 汽车运残树根 小型灌乔木运距~1km |  | 亩 | 204.11147944 | 975.27 | 199063.8 |  |  | -1596.15
1.10.2 | 10383 | 汽车运残树根 树身(根)直径≤30cm运距~1km |  | 100棵 | 84 | 1826.36 | 153414.24 | 10383换 | 汽车运残树根 树身(根)直径≤30cm运距~1km |  | 100棵 | 84 | 1809.3 | 151981.2 |  |  | -1433.04
1.11 |  | 碎石道路拆除工程 |  | m2 | 1470 | 4.2 | 6174 |  | 碎石道路拆除工程 |  | m2 | 1470 | 4.18 | 6144.6 |  |  | -29.4
1.11.1 | 11050 | 拆除路面基层 机械拆除(泥结碎石) |  | 100m3 | 1.176 | 3206.78 | 3771.17 | 11050 | 拆除路面基层 机械拆除(泥结碎石) |  | 100m3 | 1.176 | 3206.78 | 3771.17
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第4页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
1.11.2 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 1.176 | 2044.91 | 2404.81 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 1.176 | 2021.87 | 2377.72 |  |  | -27.09
1.12 |  | 渠道拆除 |  | m | 1005 | 41.75 | 41958.75 |  | 渠道拆除 |  | m | 953 | 41.63 | 39673.39 |  | -52 | -2285.36
1.12.1 | 11028 | 混凝土拆除 机械拆除,风镐(无钢筋) |  | 100m3 | 5.3265 | 5832.85 | 31068.68 | 11028 | 混凝土拆除 机械拆除,风镐(无钢筋) |  | 100m3 | 5.0509 | 5832.85 | 29461.14 |  | -0.2756 | -1607.54
1.12.2 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 5.3265 | 2044.91 | 10892.21 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 5.0509 | 2021.87 | 10212.26 |  | -0.2756 | -679.95
1.13 |  | 清淤疏浚 |  | m3 | 1107 | 15 | 16605 |  | 清淤疏浚 |  | m3 | 1107 | 15 | 16605
1.13.1 | 市场价 | 清淤疏浚 |  | m3 | 1107 | 15 | 16605 | 市场价 | 清淤疏浚 |  | m3 | 1107 | 15 | 16605
二 |  | 道路工程 |  |  |  |  | 195256.82 |  | 道路工程 |  |  |  |  | 166284 |  |  | -28972.82
2.1 |  | 机耕道路（路面宽度2.5m） |  | m | 1258 | 61.65 | 77555.7 |  | 机耕道路1#~8#（路面宽度2.5m） |  | m | 1258 | 61.59 | 77480.22 |  |  | -75.48
2.1.1 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 3.97528 | 1652.16 | 6567.8 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 3.97528 | 1636.97 | 6507.41 |  |  | -60.39
2.1.2 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 3.145 | 21974.5 | 69109.8 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 3.145 | 21969.54 | 69094.2 |  |  | -15.6
2.1.3 | 10039 | 素土路肩修筑 人工修筑 |  | 100m3 | 0.583712 | 3216.48 | 1877.5 | 10039 | 素土路肩修筑 人工修筑 |  | 100m3 | 0.583712 | 3216.48 | 1877.5
2.2 |  | 扩建机耕路（B=0.2m） |  | m | 100 | 217.43 | 21743 |  | 扩建机耕路（B=0.2m） |  | m | 100 | 173.34 | 17334 |  |  | -4409
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第5页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
2.2.1 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 1 | 3359.74 | 3359.74 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 1 | 2521.79 | 2521.79 |  |  | -837.95
2.2.2 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 | 0.6 | 670.33 | 402.2 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 |  | 664.42 |  |  | -0.6 | -402.2
2.2.3 | [市政]2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 4.4 | 720.77 | 3171.39 | [市政]2-246换 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 4.4 | 714.52 | 3143.89 |  |  | -27.5
2.2.4 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.05 | 1652.16 | 82.61 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.05 | 1636.97 | 81.85 |  |  | -0.76
2.2.5 | 80015 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 | 0.05 | 40166.59 | 2008.33 | 80015换 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 |  | 40161.65 |  |  | -0.05 | -2008.33
2.2.6 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 | 0.03 | 58866.62 | 1766 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 |  | 58853.89 |  |  | -0.03 | -1766
[8 empty] | 80091换 | 水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.05 | 82704.73 | 4135.24 |  | 0.05 | 4135.24
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第6页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 80092换 | 水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.25 | 5191.21 | 1297.8 |  | 0.25 | 1297.8
2.2.7 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.04 | 85583.07 | 3423.32 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.04 | -3423.32
2.2.8 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.04 | 85583.07 | 3423.32 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.04 | -3423.32
[8 empty] | 80077换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 粗粒式,人工摊铺厚度~6cm~粗粒式沥青混凝土(AC-20) |  | 1000m2 | 0.04 | 68108.62 | 2724.34 |  | 0.04 | 2724.34
2.2.9 | 80085 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.04 | 74450.74 | 2978.03 | 80085换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.04 | 58834.55 | 2353.38 |  |  | -624.65
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第7页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
2.2.10 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 | 0.4 | 478.03 | 191.21 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 |  | 480.61 |  |  | -0.4 | -191.21
[8 empty] | [市政]2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 0.4 | 175.24 | 70.1 |  | 0.4 | 70.1
[8 empty] | [市政]2-167 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 0.4 | 171.96 | 68.78 |  | 0.4 | 68.78
2.2.11 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 1.5 | 624.84 | 937.26 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 1.5 | 624.84 | 937.26
2.3 |  | 扩建机耕路（B=0.6m） |  | m | 60 | 357.87 | 21472.2 |  | 扩建机耕路（B=0.6m） |  | m | 60 | 269.63 | 16177.8 |  |  | -5294.4
2.3.1 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 0.6 | 3359.74 | 2015.84 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 0.6 | 2521.79 | 1513.07 |  |  | -502.77
2.3.2 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 | 0.36 | 670.33 | 241.32 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 |  | 664.42 |  |  | -0.36 | -241.32
2.3.3 | [市政]2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 2.64 | 720.77 | 1902.83 | [市政]2-246换 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 2.64 | 714.52 | 1886.33 |  |  | -16.5
2.3.4 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.054 | 1652.16 | 89.22 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.054 | 1636.97 | 88.4 |  |  | -0.82
2.3.5 | 80015 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 | 0.054 | 40166.59 | 2169 | 80015换 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 |  | 40161.65 |  |  | -0.054 | -2169
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第8页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
2.3.6 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 | 0.042 | 58866.62 | 2472.4 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 |  | 58853.89 |  |  | -0.042 | -2472.4
[8 empty] | 80091换 | 水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.054 | 82704.73 | 4466.06 |  | 0.054 | 4466.06
[8 empty] | 80092换 | 水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.27 | 5191.21 | 1401.63 |  | 0.27 | 1401.63
2.3.7 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.048 | 85583.07 | 4107.99 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.048 | -4107.99
2.3.8 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.048 | 85583.07 | 4107.99 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.048 | -4107.99
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第9页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 80077换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 粗粒式,人工摊铺厚度~6cm~粗粒式沥青混凝土(AC-20) |  | 1000m2 | 0.048 | 68108.62 | 3269.21 |  | 0.048 | 3269.21
2.3.9 | 80085 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.048 | 74450.74 | 3573.64 | 80085换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.048 | 58834.55 | 2824.06 |  |  | -749.58
2.3.10 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 | 0.48 | 478.03 | 229.45 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 |  | 480.61 |  |  | -0.48 | -229.45
[8 empty] | [市政]2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 0.48 | 175.24 | 84.12 |  | 0.48 | 84.12
[8 empty] | [市政]2-167 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 0.48 | 171.96 | 82.54 |  | 0.48 | 82.54
2.3.11 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 0.9 | 624.84 | 562.36 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 0.9 | 624.84 | 562.36
2.4 |  | 扩建机耕路（B=0.8m） |  | m | 174 | 428.08 | 74485.92 |  | 扩建机耕路（B=0.8m） |  | m | 174 | 317.77 | 55291.98 |  |  | -19193.94
2.4.1 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 1.74 | 3359.74 | 5845.95 | [市政]2-249 | 侧石混凝土安砌 |  | 100m | 1.74 | 2521.79 | 4387.91 |  |  | -1458.04
2.4.2 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 | 1.044 | 670.33 | 699.82 | [市政]2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 |  | 664.42 |  |  | -1.044 | -699.82
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第10页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
2.4.3 | [市政]2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 7.656 | 720.77 | 5518.22 | [市政]2-246换 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 |  | m3 | 7.656 | 714.52 | 5470.37 |  |  | -47.85
2.4.4 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.1914 | 1652.16 | 316.22 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 |  | 1000m2 | 0.1914 | 1636.97 | 313.32 |  |  | -2.9
2.4.5 | 80015 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 | 0.1914 | 40166.59 | 7687.89 | 80015换 | 碎石路基~厚度~15cm |  | 1000m2 |  | 40161.65 |  |  | -0.1914 | -7687.89
2.4.6 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 | 0.1566 | 58866.62 | 9218.51 | 80041 | 4.5%水泥稳定碎石基层~厚度20cm |  | 1000m2 |  | 58853.89 |  |  | -0.1566 | -9218.51
[8 empty] | 80091换 | 水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.1914 | 82704.73 | 15829.69 |  | 0.1914 | 15829.69
[8 empty] | 80092换 | 水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 1000m2 | 0.957 | 5191.21 | 4967.99 |  | 0.957 | 4967.99
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第11页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
2.4.7 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.174 | 85583.07 | 14891.45 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.174 | -14891.45
2.4.8 | 80081 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 | 0.174 | 85583.07 | 14891.45 | 80081换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 中粒式,人工摊铺~6cm~中粒式沥青混凝土 |  | 1000m2 |  | 72785.63 |  |  | -0.174 | -14891.45
[8 empty] | 80077换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 粗粒式,人工摊铺厚度~6cm~粗粒式沥青混凝土(AC-20) |  | 1000m2 | 0.174 | 68108.62 | 11850.9 |  | 0.174 | 11850.9
2.4.9 | 80085 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.174 | 74450.74 | 12954.43 | 80085换 | 沥青混凝土路面(沥青混凝土为成品) 细粒式,人工摊铺~4cm |  | 1000m2 | 0.174 | 58834.55 | 10237.21 |  |  | -2717.22
2.4.10 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 | 1.74 | 478.03 | 831.77 | [市政]2-171 | 封层下封层乳化沥青 |  | 100m2 |  | 480.61 |  |  | -1.74 | -831.77
[8 empty] | [市政]2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 1.74 | 175.24 | 304.92 |  | 1.74 | 304.92
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第12页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | [市政]2-167 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 |  | 100m2 | 1.74 | 171.96 | 299.21 |  | 1.74 | 299.21
2.4.11 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 2.61 | 624.84 | 1630.83 | 100005 | 土工布铺设 平铺 |  | 100m2 | 2.61 | 624.84 | 1630.83
三 |  | 渠道工程 |  |  |  |  | 1174012.24 |  | 渠道工程 |  |  |  |  | 1239712.27 |  |  | 65700.03
3.1 |  | 1支斗排1～17（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 775.6 | 375.57 | 291292.09 |  | 1支斗排1～17（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 775.6 | 393.68 | 305338.21 |  |  | 14046.12
3.1.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 11.86668 | 1118.86 | 13277.15 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 11.86668 | 1118.86 | 13277.15
3.1.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 5.4292 | 2183.59 | 11855.15 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 11.86668 | 2183.59 | 25911.96 |  | 6.43748 | 14056.81
3.1.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.85316 | 55361.54 | 47232.25 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.85316 | 55361.54 | 47232.25
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第13页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.1.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 3.25752 | 63727.87 | 207594.81 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 3.25752 | 63726.21 | 207589.4 |  |  | -5.41
3.1.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.81438 | 13911.2 | 11329 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.81438 | 13911.2 | 11329
3.2 |  | 1支排1-1～3（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 226.6 | 375.57 | 85104.16 |  | 1支排1-1～3（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 226.6 | 393.68 | 89207.89 |  |  | 4103.73
3.2.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 3.46698 | 1118.86 | 3879.07 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 3.46698 | 1118.86 | 3879.07
3.2.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 1.5862 | 2183.59 | 3463.61 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 3.46698 | 2183.59 | 7570.46 |  | 1.88078 | 4106.85
3.2.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.24926 | 55361.54 | 13799.42 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.24926 | 55361.54 | 13799.42
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第14页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.2.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.95172 | 63727.87 | 60651.09 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.95172 | 63726.21 | 60649.51 |  |  | -1.58
3.2.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.23793 | 13911.2 | 3309.89 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.23793 | 13911.2 | 3309.89
3.3 |  | 1支排2-1～3（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 226.6 | 375.57 | 85104.16 |  | 1支排2-1～3（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 226.6 | 393.68 | 89207.89 |  |  | 4103.73
3.3.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 3.46698 | 1118.86 | 3879.07 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 3.46698 | 1118.86 | 3879.07
3.3.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 1.5862 | 2183.59 | 3463.61 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 3.46698 | 2183.59 | 7570.46 |  | 1.88078 | 4106.85
3.3.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.24926 | 55361.54 | 13799.42 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.24926 | 55361.54 | 13799.42
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第15页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.3.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.95172 | 63727.87 | 60651.09 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.95172 | 63726.21 | 60649.51 |  |  | -1.58
3.3.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.23793 | 13911.2 | 3309.89 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.23793 | 13911.2 | 3309.89
3.5 |  | 2支斗排1（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 125.1 | 379.44 | 47467.94 |  | 2支斗排1（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 125.1 | 393.68 | 49249.37 |  |  | 1781.43
3.5.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 1.91403 | 1118.86 | 2141.53 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 1.91403 | 1118.86 | 2141.53
3.5.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 0.8757 | 2183.59 | 1912.17 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 1.91403 | 2183.59 | 4179.46 |  | 1.03833 | 2267.29
3.5.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.13761 | 55361.54 | 7618.3 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.13761 | 55361.54 | 7618.3
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第16页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.5.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.52542 | 63727.87 | 33483.9 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.52542 | 63726.21 | 33483.03 |  |  | -0.87
3.5.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.131355 | 13911.2 | 1827.31 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.131355 | 13911.2 | 1827.31
3.5.6 | 50070 | PVC管道安装 公称直径160mm以内 |  | 100m | 0.18765 | 2585.61 | 485.19 | 50070 | PVC管道安装 公称直径160mm以内 |  | 100m |  | 2585.61 |  |  | -0.18765 | -485.19
3.6 |  | 1干排1-1～3（0.5*0.7m，现浇） |  | m | 301.9 | 467.99 | 141286.18 |  | 1干排1-1～3（0.5*0.7m，现浇钢筋） |  | m | 301.9 | 488.69 | 147535.51 |  |  | 6249.33
3.6.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 5.1323 | 1118.86 | 5742.33 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 5.1323 | 1118.86 | 5742.33
3.6.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 2.35482 | 2183.59 | 5141.96 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 5.1323 | 2183.59 | 11206.84 |  | 2.77748 | 6064.88
3.6.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.33209 | 55361.54 | 18385.01 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.33209 | 55361.54 | 18385.01
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第17页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.6.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.38874 | 63727.87 | 88501.44 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.38874 | 63726.21 | 88499.14 |  |  | -2.3
3.6.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.347185 | 13911.2 | 4829.76 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.347185 | 13911.2 | 4829.76
3.6.6 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 3.25976525 | 5731.8 | 18684.32 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 3.25976525 | 5789.06 | 18870.98 |  |  | 186.66
3.7 |  | 1干排2-1～5（0.5*0.7m，现浇） |  | m | 443.7 | 406.1 | 180186.57 |  | 1干排2-1～5（0.5*0.7m，现浇钢筋） |  | m | 443.7 | 488.69 | 216831.75 |  |  | 36645.18
3.7.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 7.5429 | 1118.86 | 8439.45 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 7.5429 | 1118.86 | 8439.45
3.7.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 3.46086 | 2183.59 | 7557.1 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 7.5429 | 2183.59 | 16470.6 |  | 4.08204 | 8913.5
3.7.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.48807 | 55361.54 | 27020.31 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.48807 | 55361.54 | 27020.31
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第18页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.7.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 2.04102 | 63727.87 | 130069.86 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 2.04102 | 63726.21 | 130066.47 |  |  | -3.39
3.7.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.510255 | 13911.2 | 7098.26 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.510255 | 13911.2 | 7098.26
3.6.6 | [7 empty] | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 4.79085075 | 5789.06 | 27734.52 |  | 4.79085075 | 27734.52
3.8 |  | 1干排1-2（0.8*0.8m，现浇） |  | m | 190.8 | 563.26 | 107470.01 |  | 1干排1-2（0.8*0.8m，现浇钢筋） |  | m | 190.8 | 593.23 | 113188.28 |  |  | 5718.27
3.8.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 4.1976 | 1118.86 | 4696.53 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 4.1976 | 1118.86 | 4696.53
3.8.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 1.64088 | 2183.59 | 3583.01 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 4.1976 | 2183.59 | 9165.84 |  | 2.55672 | 5582.83
3.8.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.26712 | 55361.54 | 14788.17 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.26712 | 55361.54 | 14788.17
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第19页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.8.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.06848 | 63727.87 | 68091.95 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.06848 | 63726.21 | 68090.18 |  |  | -1.77
3.8.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.17808 | 13911.2 | 2477.31 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.17808 | 13911.2 | 2477.31
3.8.6 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 2.4133338 | 5731.8 | 13832.75 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 2.4133338 | 5789.06 | 13970.93 |  |  | 138.18
3.9 |  | 扩建支排（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 428 | 370.7 | 158659.6 |  | 扩建支排（0.5*0.6m，现浇） |  | m | 428 | 388.81 | 166410.68 |  |  | 7751.08
3.9.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 6.5484 | 1118.86 | 7326.74 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 6.5484 | 1118.86 | 7326.74
3.9.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 2.996 | 2183.59 | 6542.04 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 6.5484 | 2183.59 | 14299.02 |  | 3.5524 | 7756.98
3.9.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.4708 | 55361.54 | 26064.21 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C10 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.75 |  | 100m3 | 0.4708 | 55361.54 | 26064.21
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第20页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.9.4 | 40017 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.7976 | 63727.87 | 114557.22 | 40017换 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 1.7976 | 63726.21 | 114554.24 |  |  | -2.98
3.9.5 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.2996 | 13911.2 | 4167.8 | 40318 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 0.2996 | 13911.2 | 4167.8
3.10 |  | 挡墙C25(2*2*0.6m，现浇) |  | m | 2 | 724.82 | 1449.64 |  | 挡墙C25(2*2*0.6m，现浇) |  | m | 2 | 724.81 | 1449.62 |  |  | -0.02
3.10.1 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.024 | 60401.41 | 1449.63 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.024 | 60400.75 | 1449.62 |  |  | -0.01
3.11 |  | 堰坝C25（现浇） |  | m | 2.7 | 271.84 | 733.97 |  | 堰坝C25（现浇） |  | m | 2.7 | 272.89 | 736.8 |  |  | 2.83
3.11.1 | 40002 | 溢流堰~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.0081 | 55861 | 452.47 | 40002换 | 溢流堰~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.0081 | 55860.84 | 452.47
3.11.2 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 0.0491132 | 5731.8 | 281.51 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 0.0491132 | 5789.06 | 284.32 |  |  | 2.81
3.12 |  | 排水节制闸 |  | 座 | 4 | 1871.99 | 7487.96 |  | 排水节制闸 |  | 座 | 3 | 1972.48 | 5917.44 |  | -1 | -1570.52
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第21页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.12.1 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 0.202 | 1118.86 | 226.01 | 10014 | 人工挖沟槽(一、二类土) |  | 100m3 | 0.1515 | 1118.86 | 169.51 |  | -0.0505 | -56.5
3.12.2 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 0.02 | 2183.59 | 43.67 | 10350 | 建筑物土方回填 人工夯实 |  | 100m3 | 0.1515 | 2183.59 | 330.81 |  | 0.1315 | 287.14
3.12.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 |  | 100m3 | 0.0136 | 56304.63 | 765.74 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 |  | 100m3 | 0.0102 | 56304.63 | 574.31 |  | -0.0034 | -191.43
3.12.4 | 40008 | 混凝土底板 中孔底板~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.04 | 58505.82 | 2340.23 | 40008换 | 混凝土底板 中孔底板~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.03 | 58505.37 | 1755.16 |  | -0.01 | -585.07
3.12.5 | 40095 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.0236 | 70074.76 | 1653.76 | 40095换 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.0177 | 70074.76 | 1240.32 |  | -0.0059 | -413.44
3.12.6 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 0.08 | 5731.8 | 458.54 | 40269 | 钢筋制作安装 其他(机械) |  | t | 0.06 | 5789.06 | 347.34 |  | -0.02 | -111.2
3.12.7 | 市场价 | 50*60钢制闸门 |  | 座 | 4 | 500 | 2000 | 市场价 | 50*60钢制闸门 |  | 座 | 3 | 500 | 1500 |  | -1 | -500
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第22页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.13 |  | 过路涵管dn300-4m*8（16#过路涵管） |  | m | 32 | 321.63 | 10292.16 |  | 过路涵管dn300-4m*8（16#过路涵管） |  | m | 32 | 277.3 | 8873.6 |  |  | -1418.56
3.13.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.428232 | 301.82 | 129.25 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.428232 | 299.38 | 128.2 |  |  | -1.05
3.13.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.309952656 | 1457.53 | 451.77 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.309952656 | 1457.53 | 451.77
3.13.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.040894 | 57366.06 | 2345.93 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.040894 | 57366.06 | 2345.93
3.13.4 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 3.2 | 1838.13 | 5882.02 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 3.2 | 1825.79 | 5842.53 |  |  | -39.49
3.13.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0070848 | 59655.74 | 422.65 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.001764 | 59655.08 | 105.23 |  | -0.0053208 | -317.42
3.13.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0482618 | 21974.5 | 1060.53 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0482618 | -1060.53
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第23页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.14 |  | 过路涵管dn400-4m（1#-10#、12#、13#过路涵管） |  | 座 | 12 | 1918.79 | 23025.48 |  | 过路涵管dn400-4m（2#-10#、12#、13#过路涵管） |  | 座 | 11 | 1440.19 | 15842.09 |  | -1 | -7183.39
3.14.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.694764 | 301.82 | 209.69 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.636867 | 299.38 | 190.67 |  | -0.0578970000000001 | -19.02
3.14.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.402145248 | 1457.53 | 586.14 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.368633144 | 1457.53 | 537.29 |  | -0.033512104 | -48.85
3.14.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.079632 | 57366.06 | 4568.17 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.072996 | 57366.06 | 4187.49 |  | -0.00663599999999999 | -380.68
3.14.4 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 4.8 | 2232.59 | 10716.43 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 4.4 | 2220.25 | 9769.1 |  | -0.399999999999999 | -947.33
3.14.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0917568 | 59655.74 | 5473.82 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.019404 | 59655.08 | 1157.55 |  | -0.0723528 | -4316.27
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第24页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.14.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0669528 | 21974.5 | 1471.25 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0669528 | -1471.25
3.15 |  | 过路涵管dn400-8m（1#、17#过路涵管） |  | 座 | 2 | 3393.07 | 6786.14 |  | 过路涵管dn400-8m（1#、17#过路涵管） |  | 座 | 2 | 2765.15 | 5530.3 |  |  | -1255.84
3.15.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.231588 | 301.82 | 69.9 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.231588 | 299.38 | 69.33 |  |  | -0.57
3.15.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.145206688 | 1457.53 | 211.64 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.145206688 | 1457.53 | 211.64
3.15.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.025912 | 57366.06 | 1486.47 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.025912 | 57366.06 | 1486.47
3.15.4 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 1.6 | 2232.59 | 3572.14 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 1.6 | 2220.25 | 3552.4 |  |  | -19.74
3.15.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0152928 | 59655.74 | 912.3 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.003528 | 59655.08 | 210.46 |  | -0.0117648 | -701.84
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第25页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.15.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0242868 | 21974.5 | 533.69 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0242868 | -533.69
3.16 |  | 过路涵管dn400-10m（11#过路涵管） |  | 座 | 1 | 4130.22 | 4130.22 |  | 过路涵管dn400-10m（11#过路涵管） |  | 座 | 1 | 3427.63 | 3427.63 |  |  | -702.59
3.16.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.1447425 | 301.82 | 43.69 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.1447425 | 299.38 | 43.33 |  |  | -0.36
3.16.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.092148964 | 1457.53 | 134.31 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.092148964 | 1457.53 | 134.31
3.16.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.016116 | 57366.06 | 924.51 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.016116 | 57366.06 | 924.51
3.16.4 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 1 | 2232.59 | 2232.59 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 |  | 10m | 1 | 2220.25 | 2220.25 |  |  | -12.34
3.16.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0076464 | 59655.74 | 456.15 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.001764 | 59655.08 | 105.23 |  | -0.0058824 | -350.92
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第26页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.16.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0154254 | 21974.5 | 338.97 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0154254 | -338.97
3.17 |  | 过路涵管dn600-4m（14#过路涵管） |  | 座 | 1 | 2562.35 | 2562.35 |  | 过路涵管dn600-4m（14#过路涵管） |  | 座 | 1 | 2031.26 | 2031.26 |  |  | -531.09
3.17.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.066633 | 301.82 | 20.11 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.066633 | 299.38 | 19.95 |  |  | -0.16
3.17.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.029998024 | 1457.53 | 43.72 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.029998024 | 1457.53 | 43.72
3.17.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.00945 | 57366.06 | 542.11 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.00945 | 57366.06 | 542.11
3.17.4 | 50111 | 混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内 |  | 10m | 0.4 | 3237.78 | 1295.11 | 50111 | 混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内 |  | 10m | 0.4 | 3225.45 | 1290.18 |  |  | -4.93
3.17.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0087696 | 59655.74 | 523.16 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.002268 | 59655.08 | 135.3 |  | -0.0065016 | -387.86
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第27页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.17.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0062866 | 21974.5 | 138.14 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0062866 | -138.14
3.18 |  | 过路涵管dn600-40m（15#过路涵管） |  | 座 | 1 | 20973.61 | 20973.61 |  | 过路涵管dn600-40m（15#过路涵管） |  | 座 | 1 | 18933.95 | 18933.95 |  |  | -2039.66
3.18.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.66633 | 301.82 | 201.11 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.66633 | 299.38 | 199.49 |  |  | -1.62
3.18.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.348943984 | 1457.53 | 508.6 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.348943984 | 1457.53 | 508.6
3.18.3 | 40006 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.09045 | 57366.06 | 5188.76 | 40006换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15～30cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.09045 | 57366.06 | 5188.76
3.18.4 | 50111 | 混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内 |  | 10m | 4 | 3237.78 | 12951.12 | 50111 | 混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内 |  | 10m | 4 | 3225.45 | 12901.8 |  |  | -49.32
3.18.5 | 40060 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0087696 | 59655.74 | 523.16 | 40060换 | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.002268 | 59655.08 | 135.3 |  | -0.0065016 | -387.86
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第28页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.18.6 | 80015 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 | 0.0728506 | 21974.5 | 1600.86 | 80015换 | 碎石路基~厚度~8cm |  | 1000m2 |  | 21969.54 |  |  | -0.0728506 | -1600.86
四 |  | 灌溉工程 |  |  |  |  | 326588.92 |  | 灌溉工程 |  |  |  |  | 294818.02 |  |  | -31770.9
4.1 |  | de90PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） |  | m | 1656 | 49.68 | 82270.08 |  | de90PVC-U给水管（1.0Mpa） |  | m | 1662 | 46.53 | 77332.86 |  | 6 | -4937.22
4.1.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 10.50111 | 301.82 | 3169.45 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 10.5391575 | 299.38 | 3155.21 |  | 0.0380474999999993 | -14.24
4.1.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 10.39581324 | 1457.53 | 15152.21 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 10.5391575 | 1457.53 | 15361.14 |  | 0.143344259999999 | 208.93
4.1.3 | 50066 | PVC管道安装 公称直径90mm以内 |  | 100m | 16.56 | 3861.24 | 63942.13 | 50066 | PVC管道安装 公称直径90mm以内 |  | 100m | 16.62 | 3210.83 | 53363.99 |  | 0.0600000000000023 | -10578.14
[8 empty] | 50074 | PVC管件安装 公称直径90mm以内 |  | 10个 | 27.7 | 197 | 5456.9 |  | 27.7 | 5456.9
4.2 |  | de110PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） |  | m | 700 | 66.31 | 46417 |  | de110PVC-U给水管（1.0Mpa） |  | m | 700 | 60.99 | 42693 |  |  | -3724
4.2.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 4.697875 | 301.82 | 1417.91 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 4.697875 | 299.38 | 1406.45 |  |  | -11.46
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第29页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
4.2.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 4.6313855 | 1457.53 | 6750.38 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 4.697875 | 1457.53 | 6847.29 |  | 0.0664894999999994 | 96.91
4.2.3 | 50067 | PVC管道安装 公称直径110mm以内 |  | 100m | 7 | 5464.45 | 38251.15 | 50067 | PVC管道安装 公称直径110mm以内 |  | 100m | 7 | 4471.62 | 31301.34 |  |  | -6949.81
[8 empty] | 50075 | PVC管件安装 公称直径110mm以内 |  | 10个 | 11.666666667 | 269.2 | 3140.67 |  | 11.666666667 | 3140.67
4.3 |  | de160PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） |  | m | 927 | 135.37 | 125487.99 |  | de160PVC-U给水管（1.0Mpa） |  | m | 922 | 121.87 | 112364.14 |  | -5 | -13123.85
4.3.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 7.11936 | 301.82 | 2148.77 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 7.08096 | 299.38 | 2119.9 |  | -0.0384000000000002 | -28.87
4.3.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 6.93307008 | 1457.53 | 10105.16 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 7.08096 | 1457.53 | 10320.71 |  | 0.14788992 | 215.55
4.3.3 | 50070 | PVC管道安装 公称直径160mm以内 |  | 100m | 9.27 | 12214.91 | 113232.22 | 50070 | PVC管道安装 公称直径160mm以内 |  | 100m | 9.22 | 10006.88 | 92263.43 |  | -0.0499999999999989 | -20968.79
[8 empty] | 50078 | PVC管件安装 公称直径160mm以内 |  | 10个 | 15.366666667 | 498.73 | 7663.82 |  | 15.366666667 | 7663.82
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第30页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
4.4 |  | 开挖断面2+路面恢复（4m） |  | 处 | 8 | 1259.18 | 10073.44 |  | 开挖断面2+路面恢复（DN200镀锌钢管套管4m/处） |  | 处 | 11 | 1567.86 | 17246.46 |  | 3 | 7173.02
4.4.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.24576 | 301.82 | 74.18 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.374 | 299.38 | 111.97 |  | 0.12824 | 37.79
4.4.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.23932928 | 1457.53 | 348.83 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.360184 | 1457.53 | 524.98 |  | 0.12085472 | 176.15
4.4.3 | 11028 | 混凝土拆除 机械拆除,风镐(无钢筋) |  | 100m3 | 0.06656 | 5832.85 | 388.23 | 11028 | 混凝土拆除 机械拆除,风镐(无钢筋) |  | 100m3 | 0.0968 | 5832.85 | 564.62 |  | 0.03024 | 176.39
4.4.4 | 11050 | 拆除路面基层 机械拆除(泥结碎石) |  | 100m3 | 0.03328 | 3206.78 | 106.72 | 11050 | 拆除路面基层 机械拆除(泥结碎石) |  | 100m3 | 0.0484 | 3206.78 | 155.21 |  | 0.01512 | 48.49
4.4.5 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 0.09984 | 2044.91 | 204.16 | 11055 | 汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km以内 |  | 100m3 | 0.1452 | 2021.87 | 293.58 |  | 0.04536 | 89.42
4.4.6 | 80057 | 砂砾石路面 人工摊铺~压实厚度10cm |  | 1000m2 | 0.03328 | 24116.48 | 802.6 | 80057 | 砂砾石路面 人工摊铺~压实厚度10cm |  | 1000m2 | 0.0484 | 24111.37 | 1166.99 |  | 0.01512 | 364.39
4.4.7 | 80091 | 水泥混凝土路面 厚度~20cm |  | 1000m2 | 0.03328 | 114369.89 | 3806.23 | 80091换 | 水泥混凝土路面 厚度~20cm |  | 1000m2 | 0.0484 | 114317.28 | 5532.96 |  | 0.01512 | 1726.73
4.4.8 | 50060 | 钢管安装（焊接） 公称直径200mm以内 |  | 10m | 3.2 | 1357.03 | 4342.5 | 50060 | 钢管安装（焊接） 公称直径200mm以内 |  | 10m |  | 1356.39 |  |  | -3.2 | -4342.5
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第31页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 50060 | 钢管安装（焊接） 公称直径200mm以内 |  | 10m | 4.4 | 2021.86 | 8896.18 |  | 4.4 | 8896.18
4.5 |  | DN90镇墩C20 |  | 个 | 60 | 83.21 | 4992.6 |  | DN90镇墩C20 |  | 个 | 60 | 90.04 | 5402.4 |  |  | 409.8
4.5.1 | 40095 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.072 | 69340.13 | 4992.49 | 40095换 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 |  | 69340.13 |  |  | -0.072 | -4992.49
[8 empty] | 40041换 | 混凝土闸墩 整墩,墩厚0.8m以下~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.072 | 75033.74 | 5402.43 |  | 0.072 | 5402.43
4.6 |  | DN110镇墩C20 |  | 个 | 21 | 90.14 | 1892.94 |  | DN110镇墩C20 |  | 个 | 21 | 97.54 | 2048.34 |  |  | 155.4
4.6.1 | 40095 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.0273 | 69340.13 | 1892.99 | 40095换 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 |  | 69340.13 |  |  | -0.0273 | -1892.99
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第32页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 40041换 | 混凝土闸墩 整墩,墩厚0.8m以下~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.0273 | 75033.74 | 2048.42 |  | 0.0273 | 2048.42
4.7 |  | DN160镇墩C20 |  | 个 | 20 | 110.94 | 2218.8 |  | DN160镇墩C20 |  | 个 | 20 | 120.05 | 2401 |  |  | 182.2
4.7.1 | 40095 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.032 | 69340.13 | 2218.88 | 40095换 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 |  | 69340.13 |  |  | -0.032 | -2218.88
[8 empty] | 40041换 | 混凝土闸墩 整墩,墩厚0.8m以下~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 |  | 100m3 | 0.032 | 75033.74 | 2401.08 |  | 0.032 | 2401.08
4.8 |  | 进排气阀DN50 |  | 个 | 43 | 120 | 5160 |  | 进排气阀DN50（含DN50渐变衔接管） |  | 个 | 43 | 120 | 5160
4.8.1 | 市场价 | 进排气阀DN50 |  | 个 | 43 | 120 | 5160 | 市场价 | 进排气阀DN50 |  | 个 | 43 | 120 | 5160
4.9 |  | DN110缓闭止回阀 |  | 个 | 10 | 480 | 4800 |  | DN110缓闭止回阀 |  | 个 | 10 | 480 | 4800
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第33页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
4.9.1 | 市场价 | DN110缓闭止回阀 |  | 个 | 10 | 480 | 4800 | 市场价 | DN110缓闭止回阀 |  | 个 | 10 | 480 | 4800
4.10 |  | 检修阀门 |  | 个 | 10 | 500 | 5000 |  | 检修阀门 |  | 个 | 10 | 500 | 5000
4.10.1 | 市场价 | 检修阀门 |  | 个 | 10 | 500 | 5000 | 市场价 | 检修阀门 |  | 个 | 10 | 500 | 5000
4.11 |  | DN160截止阀 |  | 个 | 2 | 650 | 1300 |  | DN160截止阀 |  | 个 | 2 | 647 | 1294 |  |  | -6
4.11.1 | 市场价 | DN160截止阀 |  | 个 | 2 | 650 | 1300 | 市场价 | DN160截止阀 |  | 个 | 2 | 647 | 1294 |  |  | -6
4.12 |  | DN110截止阀 |  | 个 | 1 | 450 | 450 |  | DN110截止阀 |  | 个 | 1 | 450 | 450
4.12.1 | 市场价 | DN110截止阀 |  | 个 | 1 | 450 | 450 | 市场价 | DN110截止阀 |  | 个 | 1 | 450 | 450
4.13 |  | DN160水表 |  | 个 | 2 | 700 | 1400 |  | DN160水表 |  | 个 | 2 | 700 | 1400
4.13.1 | 市场价 | DN160水表 |  | 个 | 2 | 700 | 1400 | 市场价 | DN160水表 |  | 个 | 2 | 700 | 1400
4.14 |  | DN160检查井 |  | 座 | 9 | 1914.23 | 17228.07 |  | DN160检查井 |  | 座 | 9 | 1913.98 | 17225.82 |  |  | -2.25
4.14.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.2952 | 301.82 | 89.1 | 10204 | 挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 |  | 100m3 | 0.2952 | 299.38 | 88.38 |  |  | -0.72
4.14.2 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.0882 | 1457.53 | 128.55 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 |  | 100m3 | 0.0882 | 1457.53 | 128.55
4.14.3 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.01220832 | 58953.39 | 719.72 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.01220832 | 58953.39 | 719.72
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [12 empty] | 第34页 共34页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
4.14.4 | 40005 | 混凝土基础及垫层 混凝土基座≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.00135 | 58953.39 | 79.59 | 40005换 | 混凝土基础及垫层 混凝土基座≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 |  | 100m3 | 0.00135 | 58953.39 | 79.59
4.14.5 | 30066 | 浆砌砖 基础~干混砌筑砂浆 |  | 100m3 | 0.1132932096 | 45135.29 | 5113.52 | 30066换 | 浆砌砖 基础~干混砌筑砂浆 |  | 100m3 | 0.1132932096 | 45135.2 | 5113.51 |  |  | -0.01
4.14.6 | 40095 | 现浇混凝土小型构件 井~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 圈 |  | 100m3 | 0.0027 | 69340.13 | 187.22 | 40095换 | 现浇混凝土小型构件 井~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 圈 |  | 100m3 | 0.0027 | 69340.13 | 187.22
4.14.7 | [市政]6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.9 | 4122.66 | 3710.39 | [市政]6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.9 | 4120.96 | 3708.86 |  |  | -1.53
4.14.8 | 市场价 | dn150软密封暗杆闸阀 |  | 座 | 9 | 800 | 7200 | 市场价 | dn150软密封暗杆闸阀 |  | 座 | 9 | 800 | 7200
4.15 |  | 管道配件 |  | 项 | 1 | 17898 | 17898 |  | 管道配件 |  | 项 |  |  |  |  | -1 | -17898
4.15.1 | 市场价 | 管道配件 |  | 项 | 1 | 17898 | 17898 | 市场价 | 管道配件 |  | 项 |  | 17898 |  |  | -1 | -17898

## 项目主体工程报价表
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [10 empty] | 第1页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 田块整治工程 |  |  |  | 1508219.97 |  | 田块整治工程 |  |  |  | 1495167.45 |  |  | -13052.52
1.1 |  | 土地平整（1~7#地块） | m3 | 19908.48 | 2.75 | 54748.32 |  | 土地平整（1~7#地块） | m3 | 19908.48 | 2.73 | 54350.15 |  |  | -398.169999999998
1.2 |  | 表土剥离及回填（1~7#地块） |  | 30425.25 | 12.15 | 369666.79 |  | 表土剥离及回填（1~7#地块） | m3 | 30425.25 | 12.02 | 365711.51 |  |  | -3955.27999999997
1.3 |  | 外购土方及回填（1~7#地块） | m3 | 17619.63 | 9.05 | 159457.65 |  | 外购土方及回填（1~7#地块） | m3 | 17619.63 | 8.96 | 157871.88 |  |  | -1585.76999999999
1.4 |  | 土方开挖+运输（8~12#地块） | m3 | 3940.9 | 13.81 | 54423.83 |  | 土方开挖+运输（8~12#地块） | m3 | 3940.9 | 13.68 | 53911.51 |  |  | -512.32
1.5 |  | 土方回填（8~12#地块） | m3 | 5.64 | 6.81 | 38.41 |  | 土方回填（8~12#地块） | m3 | 5.64 | 6.73 | 37.96 |  |  | -0.449999999999996
1.6 |  | 种植土回填（8~12#地块） | m3 | 1533 | 8.44 | 12938.52 |  | 种植土回填（8~12#地块） | m3 | 1533 | 8.35 | 12800.55 |  |  | -137.970000000001
1.7 |  | 树木砍伐、树身直径20~40cm | 棵 | 8400 | 23.61 | 198324 |  | 树木砍伐、树身直径20~40cm | 棵 | 8400 | 23.61 | 198324
1.8 |  | 块状清理草丛、草灌 | m2 | 24940 | 1.02 | 25438.8 |  | 块状清理草丛、草灌 | m2 | 24940 | 1.01 | 25189.4 |  |  | -249.399999999998
1.9 |  | 块状清理高灌 | m2 | 111135 | 1.93 | 214490.55 |  | 块状清理高灌 | m2 | 111135 | 1.92 | 213379.2 |  |  | -1111.34999999998
1.10 |  | 自卸汽车运树枝、杂草等（1km） | m3 | 39815 | 8.89 | 353955.35 |  | 自卸汽车运树枝、杂草等（1km） | m3 | 39815 | 8.82 | 351168.3 |  |  | -2787.04999999999
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [10 empty] | 第2页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
1.11 |  | 碎石道路拆除工程 | m2 | 1470 | 4.2 | 6174 |  | 碎石道路拆除工程 | m2 | 1470 | 4.18 | 6144.6 |  |  | -29.3999999999996
1.12 |  | 渠道拆除 | m | 1005 | 41.75 | 41958.75 |  | 渠道拆除 | m | 953 | 41.63 | 39673.39 |  | -52 | -2285.36
1.13 |  | 清淤疏浚 | m3 | 1107 | 15 | 16605 |  | 清淤疏浚 | m3 | 1107 | 15 | 16605
二 |  | 道路工程 |  |  |  | 195256.82 |  | 道路工程 |  |  |  | 166284 |  |  | -28972.82
2.1 |  | 机耕道路（路面宽度2.5m） | m | 1258 | 61.65 | 77555.7 |  | 机耕道路1#~8#（路面宽度2.5m） | m | 1258 | 61.59 | 77480.22 |  |  | -75.4799999999959
2.2 |  | 扩建机耕路（B=0.2m） | m | 100 | 217.43 | 21743 |  | 扩建机耕路（B=0.2m） | m | 100 | 173.34 | 17334 |  |  | -4409
2.3 |  | 扩建机耕路（B=0.6m） | m | 60 | 357.87 | 21472.2 |  | 扩建机耕路（B=0.6m） | m | 60 | 269.63 | 16177.8 |  |  | -5294.4
2.4 |  | 扩建机耕路（B=0.8m） | m | 174 | 428.08 | 74485.92 |  | 扩建机耕路（B=0.8m） | m | 174 | 317.77 | 55291.98 |  |  | -19193.94
三 |  | 渠道工程 |  |  |  | 1174012.24 |  | 渠道工程 |  |  |  | 1239712.27 |  |  | 65700.03
3.1 |  | 1支斗排1～17（0.5*0.6m，现浇） | m | 775.6 | 375.57 | 291292.09 |  | 1支斗排1～17（0.5*0.6m，现浇） | m | 775.6 | 393.68 | 305338.21 |  |  | 14046.12
3.2 |  | 1支排1-1～3（0.5*0.6m，现浇） | m | 226.6 | 375.57 | 85104.16 |  | 1支排1-1～3（0.5*0.6m，现浇） | m | 226.6 | 393.68 | 89207.89 |  |  | 4103.73
3.3 |  | 1支排2-1～3（0.5*0.6m，现浇） | m | 226.6 | 375.57 | 85104.16 |  | 1支排2-1～3（0.5*0.6m，现浇） | m | 226.6 | 393.68 | 89207.89 |  |  | 4103.73
3.5 |  | 2支斗排1（0.5*0.6m，现浇） | m | 125.1 | 379.44 | 47467.94 |  | 2支斗排1（0.5*0.6m，现浇） | m | 125.1 | 393.68 | 49249.37 |  |  | 1781.43
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [10 empty] | 第3页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.6 |  | 1干排1-1～3（0.5*0.7m，现浇） | m | 301.9 | 467.99 | 141286.18 |  | 1干排1-1～3（0.5*0.7m，现浇钢筋） | m | 301.9 | 488.69 | 147535.51 |  |  | 6249.33000000002
3.7 |  | 1干排2-1～5（0.5*0.7m，现浇） | m | 443.7 | 406.1 | 180186.57 |  | 1干排2-1～5（0.5*0.7m，现浇钢筋） | m | 443.7 | 488.69 | 216831.75 |  |  | 36645.18
3.8 |  | 1干排1-2（0.8*0.8m，现浇） | m | 190.8 | 563.26 | 107470.01 |  | 1干排1-2（0.8*0.8m，现浇钢筋） | m | 190.8 | 593.23 | 113188.28 |  |  | 5718.27
3.9 |  | 扩建支排（0.5*0.6m，现浇） | m | 428 | 370.7 | 158659.6 |  | 扩建支排（0.5*0.6m，现浇） | m | 428 | 388.81 | 166410.68 |  |  | 7751.07999999999
3.10 |  | 挡墙C25(2*2*0.6m，现浇) | m | 2 | 724.82 | 1449.64 |  | 挡墙C25(2*2*0.6m，现浇) | m | 2 | 724.81 | 1449.62 |  |  | -0.0200000000002092
3.11 |  | 堰坝C25（现浇） | m | 2.7 | 271.84 | 733.97 |  | 堰坝C25（现浇） | m | 2.7 | 272.89 | 736.8 |  |  | 2.82999999999993
3.12 |  | 排水节制闸 | 座 | 4 | 1871.99 | 7487.96 |  | 排水节制闸 | 座 | 3 | 1972.48 | 5917.44 |  | -1 | -1570.52
3.13 |  | 过路涵管dn300-4m*8（16#过路涵管） | m | 32 | 321.63 | 10292.16 |  | 过路涵管dn300-4m*8（16#过路涵管） | m | 32 | 277.3 | 8873.6 |  |  | -1418.56
3.14 |  | 过路涵管dn400-4m（1#-10#、12#、13#过路涵管） | 座 | 12 | 1918.79 | 23025.48 |  | 过路涵管dn400-4m（2#-10#、12#、13#过路涵管） | 座 | 11 | 1440.19 | 15842.09 |  | -1 | -7183.39
3.15 |  | 过路涵管dn400-8m（1#、17#过路涵管） | 座 | 2 | 3393.07 | 6786.14 |  | 过路涵管dn400-8m（1#、17#过路涵管） | 座 | 2 | 2765.15 | 5530.3 |  |  | -1255.84
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [10 empty] | 第4页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
3.16 |  | 过路涵管dn400-10m（11#过路涵管） | 座 | 1 | 4130.22 | 4130.22 |  | 过路涵管dn400-10m（11#过路涵管） | 座 | 1 | 3427.63 | 3427.63 |  |  | -702.59
3.17 |  | 过路涵管dn600-4m（14#过路涵管） | 座 | 1 | 2562.35 | 2562.35 |  | 过路涵管dn600-4m（14#过路涵管） | 座 | 1 | 2031.26 | 2031.26 |  |  | -531.09
3.18 |  | 过路涵管dn600-40m（15#过路涵管） | 座 | 1 | 20973.61 | 20973.61 |  | 过路涵管dn600-40m（15#过路涵管） | 座 | 1 | 18933.95 | 18933.95 |  |  | -2039.66
四 |  | 灌溉工程 |  |  |  | 326588.92 |  | 灌溉工程 |  |  |  | 294818.02 |  |  | -31770.9
4.1 |  | de90PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） | m | 1656 | 49.68 | 82270.08 |  | de90PVC-U给水管（1.0Mpa） | m | 1662 | 46.53 | 77332.86 |  | 6 | -4937.22
4.2 |  | de110PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） | m | 700 | 66.31 | 46417 |  | de110PVC-U给水管（1.0Mpa） | m | 700 | 60.99 | 42693 |  |  | -3724
4.3 |  | de160PVC-U埋地给水管（公称压力≥1.0Mpa） | m | 927 | 135.37 | 125487.99 |  | de160PVC-U给水管（1.0Mpa） | m | 922 | 121.87 | 112364.14 |  | -5 | -13123.85
4.4 |  | 开挖断面2+路面恢复（4m） | 处 | 8 | 1259.18 | 10073.44 |  | 开挖断面2+路面恢复（DN200镀锌钢管套管4m/处） | 处 | 11 | 1567.86 | 17246.46 |  | 3 | 7173.02
4.5 |  | DN90镇墩C20 | 个 | 60 | 83.21 | 4992.6 |  | DN90镇墩C20 | 个 | 60 | 90.04 | 5402.4 |  |  | 409.799999999999
4.6 |  | DN110镇墩C20 | 个 | 21 | 90.14 | 1892.94 |  | DN110镇墩C20 | 个 | 21 | 97.54 | 2048.34 |  |  | 155.4
4.7 |  | DN160镇墩C20 | 个 | 20 | 110.94 | 2218.8 |  | DN160镇墩C20 | 个 | 20 | 120.05 | 2401 |  |  | 182.2
项目主体工程预算审核表
工程名称:寿昌镇丝瓜现代农业产业园项目（二期） | [10 empty] | 第5页 共5页
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 备注 | 工程量 增减 | 合价 增减
| 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元)
4.8 |  | 进排气阀DN50 | 个 | 43 | 120 | 5160 |  | 进排气阀DN50（含DN50渐变衔接管） | 个 | 43 | 120 | 5160
4.9 |  | DN110缓闭止回阀 | 个 | 10 | 480 | 4800 |  | DN110缓闭止回阀 | 个 | 10 | 480 | 4800
4.10 |  | 检修阀门 | 个 | 10 | 500 | 5000 |  | 检修阀门 | 个 | 10 | 500 | 5000
4.11 |  | DN160截止阀 | 个 | 2 | 650 | 1300 |  | DN160截止阀 | 个 | 2 | 647 | 1294 |  |  | -6
4.12 |  | DN110截止阀 | 个 | 1 | 450 | 450 |  | DN110截止阀 | 个 | 1 | 450 | 450
4.13 |  | DN160水表 | 个 | 2 | 700 | 1400 |  | DN160水表 | 个 | 2 | 700 | 1400
4.14 |  | DN160检查井 | 座 | 9 | 1914.23 | 17228.07 |  | DN160检查井 | 座 | 9 | 1913.98 | 17225.82 |  |  | -2.25
4.15 |  | 管道配件 | 项 | 1 | 17898 | 17898 |  | 管道配件 | 项 |  |  |  |  | -1 | -17898