## 招标控制价封面
|  | 城南街道和合安康家园装修项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 349214元
| （大写）： |  | 叁拾肆万玖仟贰佰壹拾肆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 349213.84 | 5632.76 | 21299.19
1 | 房屋建筑与装饰 | 246808.75 | 4055.99 | 15860.4
2 | 通用安装工程 | 102405.09 | 1576.77 | 5438.79
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 349214 | 5632.76 | 21299.19

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程名称：房屋建筑与装饰 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 187260.27 |  | 187260.27
二 | 措施项目清单 | 23309.38 |  | 23309.38
2.1 | 组织措施项目清单 | 4402.51 |  | 4402.51
其中 | 安全文明施工费 | 4055.99 |  | 4055.99
2.2 | 技术措施项目清单 | 18906.87 |  | 18906.87
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 15860.4 |  | 15860.4
五 | 税金 | 20378.7 |  | 20378.7
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 246808.75

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 187260.27
二 | 措施项目清单 |  | 23309.38
1 | 组织措施项目清单 |  | 4402.51
2 | 技术措施项目清单 |  | 18906.87
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 15860.4
五 | 税金 |  | 20378.7
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 246,808.75

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 36016.98 | 10916.17 | 559.54 | 1543.78
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.75系轻钢龙骨基层 | m2 | 345.65 | 49.65 | 17161.52 | 5471.64 |  | 739.69
2 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.12mm纸面石膏板 | m2 | 548.67 | 24.14 | 13244.89 | 5091.66 |  | 685.84
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有砖砌体拆除，垃圾搬运、清理、外运及消纳 | m3 | 11.99 | 164.23 | 1969.12 | 175.65 | 462.81 | 81.29
4 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.3#镀锌角钢反向支撑 2.防锈处理,M8膨胀螺栓 3.反向支撑加固点根据现场确定 4.综合单价已综合考虑镀锌费用。 | t | 0.5 | 7282.89 | 3641.45 | 177.22 | 96.73 | 36.96
|  | 接待大厅 |  |  |  |  | 13963.05 | 4619.49 | 40.31 | 629.53
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 32.08 | 124.74 | 4001.66 | 1337.09 | 28.23 | 184.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 26.11 | 82.33 | 2149.64 | 896.62 |  | 121.15
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 9.3 | 86.76 | 806.87 | 379.25 |  | 51.24
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 40.81 | 13.33 | 544 | 292.61 |  | 39.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 天花发光拉展膜 1.天花发光拉展膜 2.LED灯板（另计）+金属型材收边 3.一底两度乳胶漆面层（另计） 4.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 5.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 6.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 7.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 5.4 | 222.33 | 1200.58 | 185.44 |  | 25.06
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚竹木纤维空心吸音板背景墙 2.九厘阻燃板基层 | m2 | 15.69 | 131.17 | 2058.06 | 282.58 |  | 38.13
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 35.16 | 19.5 | 685.62 | 398.71 |  | 53.79
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 18.3 | 64.97 | 1188.95 | 659.72 | 12.08 | 90.77
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 5+5超白玻璃隔断 | m2 | 3 | 191.25 | 573.75 | 98.31 |  | 13.29
14 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.0mm厚不锈钢窗套包饰 | m2 | 1 | 223.68 | 223.68 | 23.04 |  | 3.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010809004001 | 石材窗台板 | 14mm人造石台面 | m | 2 | 265.12 | 530.24 | 66.12 |  | 8.94
|  | 全科门诊 |  |  |  |  | 2435.14 | 967.81 | 7.75 | 131.77
16 | 011102003002 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 8.17 | 124.74 | 1019.13 | 340.53 | 7.19 | 46.98
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 8.09 | 87.66 | 709.17 | 232.18 |  | 31.39
18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(含涂料） | m | 2.63 | 53.7 | 141.23 | 67.56 | 0.03 | 9.13
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 26.34 | 19.5 | 513.63 | 298.7 |  | 40.3
20 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.8 | 64.97 | 51.98 | 28.84 | 0.53 | 3.97
|  | 内科门诊 |  |  |  |  | 2596.58 | 1055.67 | 9.26 | 143.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011102003003 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 8.21 | 124.74 | 1024.12 | 342.19 | 7.22 | 47.21
22 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 8.13 | 87.66 | 712.68 | 233.33 |  | 31.54
23 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(含涂料） | m | 2.63 | 53.7 | 141.23 | 67.56 | 0.03 | 9.13
24 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 26.72 | 19.5 | 521.04 | 303 |  | 40.88
25 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 3.04 | 64.97 | 197.51 | 109.59 | 2.01 | 15.08
|  | 走廊 |  |  |  |  | 8123.52 | 3523.24 | 28.44 | 479.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011102003004 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 25.57 | 124.74 | 3189.6 | 1065.76 | 22.5 | 147.03
27 | 011302001006 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 25.57 | 82.33 | 2105.18 | 878.07 |  | 118.64
28 | 011302001007 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 3.43 | 86.76 | 297.59 | 139.88 |  | 18.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 28.93 | 13.33 | 385.64 | 207.43 |  | 28.06
30 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 80.04 | 19.5 | 1560.78 | 907.65 |  | 122.46
31 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 9 | 64.97 | 584.73 | 324.45 | 5.94 | 44.64
|  | 药房 |  |  |  |  | 7635.26 | 2875 | 28.25 | 392.19
32 | 011102003005 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 29.37 | 124.74 | 3663.61 | 1224.14 | 25.85 | 168.88
33 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 29.29 | 87.66 | 2567.56 | 840.62 |  | 113.65
34 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 59.91 | 19.5 | 1168.25 | 679.38 |  | 91.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 3.63 | 64.97 | 235.84 | 130.86 | 2.4 | 18
|  | 采血室、配液室 |  |  |  |  | 3014.97 | 1024.92 | 9.45 | 139.73
36 | 011102003006 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 6.82 | 124.74 | 850.73 | 284.26 | 6 | 39.22
37 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 6.66 | 87.66 | 583.82 | 191.14 |  | 25.84
38 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 21.66 | 19.5 | 422.37 | 245.62 |  | 33.14
39 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 5.22 | 64.97 | 339.14 | 188.18 | 3.45 | 25.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 落地玻璃隔断(玻璃留洞口300*300mm)5+5超白玻璃隔断 | m2 | 1.96 | 191.25 | 374.85 | 64.23 |  | 8.68
41 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.0mm厚不锈钢窗套包饰 | m2 | 0.8 | 223.68 | 178.94 | 18.43 |  | 2.49
42 | 010809004002 | 石材窗台板 | 14mm人造石台面 | m | 1 | 265.12 | 265.12 | 33.06 |  | 4.47
|  | 输液观察室 |  |  |  |  | 3840.44 | 1554.91 | 17.67 | 212.43
43 | 011102003007 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 12.47 | 124.74 | 1555.51 | 519.75 | 10.97 | 71.7
44 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 12.39 | 87.66 | 1086.11 | 355.59 |  | 48.07
45 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 27.66 | 19.5 | 539.37 | 313.66 |  | 42.32
46 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 10.15 | 64.97 | 659.45 | 365.91 | 6.7 | 50.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 中医治疗室 |  |  |  |  | 8924.38 | 3493.08 | 42.36 | 477.67
47 | 011102003008 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 30.38 | 124.74 | 3789.6 | 1266.24 | 26.73 | 174.69
48 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 30.3 | 87.66 | 2656.1 | 869.61 |  | 117.56
49 | 011302001012 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 0.6 | 82.33 | 49.4 | 20.6 |  | 2.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011302001013 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 0.48 | 86.76 | 41.64 | 19.57 |  | 2.64
51 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 1.08 | 13.33 | 14.4 | 7.74 |  | 1.05
52 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 28.17 | 19.5 | 549.32 | 319.45 |  | 43.1
53 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 23.61 | 64.97 | 1533.94 | 851.14 | 15.58 | 117.11
54 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(含涂料） | m | 5.4 | 53.7 | 289.98 | 138.73 | 0.05 | 18.74
|  | 清洗消毒间 |  |  |  |  | 1507.57 | 686.22 | 5.32 | 93.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011102003009 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 4.16 | 124.74 | 518.92 | 173.39 | 3.66 | 23.92
56 | 011302001014 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 4.09 | 82.33 | 336.73 | 140.45 |  | 18.98
57 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 4.09 | 13.33 | 54.52 | 29.33 |  | 3.97
58 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 22.24 | 19.5 | 433.68 | 252.2 |  | 34.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 2.52 | 64.97 | 163.72 | 90.85 | 1.66 | 12.5
|  | 处置室 |  |  |  |  | 1784.18 | 756.89 | 7.16 | 103.2
60 | 011102003010 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 4.97 | 124.74 | 619.96 | 207.15 | 4.37 | 28.58
61 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 4.89 | 87.66 | 428.66 | 140.34 |  | 18.97
62 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(含涂料） | m | 2 | 53.7 | 107.4 | 51.38 | 0.02 | 6.94
63 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 18.22 | 19.5 | 355.29 | 206.61 |  | 27.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 4.2 | 64.97 | 272.87 | 151.41 | 2.77 | 20.83
|  | 医废间 |  |  |  |  | 728.46 | 367.37 | 0.86 | 49.72
65 | 011102003011 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 0.26 | 124.74 | 32.43 | 10.84 | 0.23 | 1.5
66 | 011302001016 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 3.3 | 82.33 | 271.69 | 113.32 |  | 15.31
67 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 3.3 | 13.33 | 43.99 | 23.66 |  | 3.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 16.34 | 19.5 | 318.63 | 185.3 |  | 25
69 | 011407001022 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.95 | 64.97 | 61.72 | 34.25 | 0.63 | 4.71
|  | 卫生间1 |  |  |  |  | 8178.18 | 1155.76 | 65.38 | 164.92
70 | 011102003012 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 3.58 | 124.74 | 446.57 | 149.21 | 3.15 | 20.59
71 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面 | m2 | 3.58 | 35.58 | 127.38 | 11.06 |  | 1.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011302001017 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 3.31 | 82.33 | 272.51 | 113.67 |  | 15.36
73 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 3.31 | 13.33 | 44.12 | 23.73 |  | 3.21
74 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 8mm厚防撞碳晶板、专用收边型材,结构胶安装 | m2 | 18.09 | 98.85 | 1788.2 | 160.1 |  | 21.71
75 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 为【18mm厚抗倍特板隔断】 | m2 | 3.24 | 232.26 | 752.52 | 139.13 |  | 18.79
76 | 011505005001 | 卫生间大便坑 | 大便槽坑式 面层砂浆 | 个 | 1 | 137.98 | 137.98 | 51.91 | 0.36 | 7.09
77 | 01B002 | 窗户磨砂 | 1.卫生间窗磨砂处理 | m2 | 4.62 | 50 | 231
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 010606013001 | 零星钢构件 | 上部隔层 1.60*40*2.5镀锌方管焊接平台间距@400mm， 2.10mm水泥板满铺（另计）， 3.50*100*3mm镀锌方管焊接链接楼板间距@800mm， 4.综合单价已综合考虑镀锌费用。 | t | 0.278 | 7602.96 | 2113.62 | 160.17 | 61.87 | 29.95
79 | 011102003018 | 块料楼地面 | 隔层10mm水泥板满铺 | m2 | 4.63 | 73.54 | 340.49 | 47.04 |  | 6.34
80 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 侧板10mm水泥板满铺 | m2 | 32.3 | 59.56 | 1923.79 | 299.74 |  | 40.38
|  | 人大会议室 |  |  |  |  | 47871.01 | 13497.33 | 113.93 | 1838.55
81 | 011102003013 | 块料楼地面 | 仿木纹地砖铺设 1.仿木纹地砖（设计选样） 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 99.18 | 145.73 | 14453.5 | 4144.73 | 87.28 | 571.28
82 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (F02) 强化地板铺设（设计选样） 1.10mm强化复合地板面层 2.18mm阻燃板基层 3.18mm阻燃板龙骨,间距@400mm,局部三角撑 | m2 | 19.85 | 243.34 | 4830.3 | 636.79 | 1.39 | 86.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 011302001018 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 98.34 | 82.33 | 8096.33 | 3377 |  | 456.3
84 | 011302001019 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 12.96 | 86.76 | 1124.41 | 528.51 |  | 71.41
85 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 131.46 | 13.33 | 1752.36 | 942.57 |  | 127.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 天花发光拉展膜 1.天花发光拉展膜 2.LED灯板（另计）+金属型材收边 3.一底两度乳胶漆面层（另计） 4.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 5.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 6.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 7.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 20.16 | 222.33 | 4482.17 | 692.29 |  | 93.54
87 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 窗帘盒(含涂料） | m | 15.05 | 53.7 | 808.19 | 386.63 | 0.15 | 52.22
88 | 011210002003 | 金属隔断 | 墙面凸出造型 1.9.5石膏板 | m2 | 2.7 | 22.42 | 60.53 | 25.06 |  | 3.38
89 | 011210002004 | 金属隔断 | 1.75系轻钢龙骨基层 | m2 | 9.86 | 49.65 | 489.55 | 156.08 |  | 21.1
90 | 01B003 | 旋转墙 | 旋转墙 1.定制60*80*2.5mm矩形管骨架 2.阻燃板+9.5mm厚石膏板,腻子涂料,配天地轴 | 扇 | 1 | 4600 | 4600
91 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚竹木纤维空心吸音板背景墙 2.九厘阻燃板基层 | m2 | 22.51 | 131.17 | 2952.64 | 405.41 |  | 54.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 011407001023 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 46.05 | 19.5 | 897.98 | 522.21 |  | 70.46
93 | 011407001024 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 17.69 | 64.97 | 1149.32 | 637.72 | 11.68 | 87.74
94 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (W04)建筑墙面基膜滚涂 1.满刮腻子找平打磨,一底基膜滚涂（另计） 2.12石膏板基层底 3.18阻燃板板材龙骨@间距400mm | m2 | 36.28 | 47.05 | 1706.97 | 740.11 |  | 99.77
95 | 011407001031 | 墙面喷刷涂料 | (W04)建筑墙面基膜滚涂 1.满刮腻子找平打磨,一底基膜滚涂 | m2 | 33.58 | 13.9 | 466.76 | 302.22 | 13.43 | 42.98
|  | 前厅、展览区、茶水区 |  |  |  |  | 18171.92 | 6442.46 | 72.35 | 880.81
96 | 011102003014 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 52.85 | 124.74 | 6592.51 | 2202.79 | 46.51 | 303.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 011302001021 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 52.32 | 82.33 | 4307.51 | 1796.67 |  | 242.76
98 | 011302001022 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 4.79 | 86.76 | 415.58 | 195.34 |  | 26.39
99 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 57.11 | 13.33 | 761.28 | 409.48 |  | 55.4
100 | 011210002006 | 金属隔断 | 墙面凸出造型 1.9.5石膏板 | m2 | 4.87 | 22.42 | 109.19 | 45.19 |  | 6.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 011407001025 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 39.03 | 19.5 | 761.09 | 442.6 |  | 59.72
102 | 011407001026 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 13.12 | 64.97 | 852.41 | 472.98 | 8.66 | 65.08
103 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.木纹碳晶板墙饰面 | m2 | 27.25 | 98.85 | 2693.66 | 241.16 |  | 32.7
104 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.九厘阻燃板基层 | m2 | 27.25 | 39.69 | 1081.55 | 249.61 |  | 33.79
105 | 011407001032 | 墙面喷刷涂料 | (W04)建筑墙面基膜滚涂 1.满刮腻子找平打磨,一底基膜滚涂 | m2 | 42.96 | 13.9 | 597.14 | 386.64 | 17.18 | 54.99
|  | 选民接待室 |  |  |  |  | 6731.83 | 2657.19 | 27.43 | 362.68
106 | 011102003015 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 20.08 | 124.74 | 2504.78 | 836.93 | 17.67 | 115.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 011302001023 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 16.25 | 82.33 | 1337.86 | 558.03 |  | 75.4
108 | 011302001024 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（侧面） 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 | m2 | 2.4 | 86.76 | 208.22 | 97.87 |  | 13.22
109 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 22.4 | 13.33 | 298.59 | 160.61 |  | 21.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
110 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 天花发光拉展膜 1.天花发光拉展膜 2.LED灯板（另计）+金属型材收边 3.一底两度乳胶漆面层（另计） 4.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 5.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 6.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 7.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 3.75 | 222.33 | 833.74 | 128.78 |  | 17.4
111 | 011407001027 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 30.14 | 19.5 | 587.73 | 341.79 |  | 46.11
112 | 011407001028 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 14.79 | 64.97 | 960.91 | 533.18 | 9.76 | 73.36
|  | 卫生间2 |  |  |  |  | 12695.71 | 2218.25 | 10.38 | 301.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
113 | 011102003016 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 10.98 | 124.74 | 1369.65 | 457.65 | 9.66 | 63.14
114 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面 | m2 | 10.98 | 35.58 | 390.67 | 33.93 |  | 4.61
115 | 011302001026 | 吊顶天棚 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层（另计） 2.12厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 3.覆面龙骨50*19*0.5,中距300 4.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距1000 5.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 10.39 | 82.33 | 855.41 | 356.79 |  | 48.21
116 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | (C01)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1.一底两度乳胶漆面层 | m2 | 10.39 | 13.33 | 138.5 | 74.5 |  | 10.08
117 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 8mm厚防撞碳晶板、专用收边型材,结构胶安装 | m2 | 45.71 | 98.85 | 4518.43 | 404.53 |  | 54.85
118 | 011210005002 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 为【18mm厚抗倍特板隔断】 | m2 | 8.45 | 232.26 | 1962.6 | 362.84 |  | 49.01
119 | 011505005002 | 卫生间大便坑 | 大便槽坑式 面层砂浆 | 个 | 2 | 137.98 | 275.96 | 103.82 | 0.72 | 14.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
120 | 01B004 | 窗户磨砂 | 1.卫生间窗磨砂处理 | m2 | 9.24 | 50 | 462
121 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 侧板10mm水泥板满铺 | m2 | 45.71 | 59.56 | 2722.49 | 424.19 |  | 57.14
|  | 办公室 |  |  |  |  | 3041.09 | 1307.21 | 17.63 | 178.99
122 | 011102003017 | 块料楼地面 | (F01) 防滑地砖铺设 1.9mm厚防滑地砖 2.10mm厚胶泥 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 | m2 | 8.2 | 124.74 | 1022.87 | 341.78 | 7.22 | 47.15
123 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶 1.吸音矿棉板 2.铝合金龙骨不上人型(平面)600×600 3.φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距1000一个) | m2 | 8.12 | 87.66 | 711.8 | 233.04 |  | 31.51
124 | 011407001029 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 装饰墙面乳胶漆 1.乳胶漆面层两道 2.满刮腻子,打磨 | m2 | 14.42 | 19.5 | 281.19 | 163.52 |  | 22.06
125 | 011407001030 | 墙面喷刷涂料 | (W03)建筑墙面乳胶漆 1.一底两度乳胶漆面层,满刮腻子 2.墙面需满挂网格布 3.5厚1:2水泥砂浆 4.15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 15.78 | 64.97 | 1025.23 | 568.87 | 10.41 | 78.27
合 计 | [6 empty] | 187260.27 | 59118.97 | 1063.47 | 8124.16

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 56806.58 | 7.14 | 4055.99
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 284.03
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 62.49
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4402.51

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程及专业工程名称：房屋建筑与装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 18906.87 | 3451.28 | 160.88 | 486.47
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 383.05 | 12.81 | 4906.87 | 3451.28 | 160.88 | 486.47
2 | 01B005 | 消防验收费 | 1.本项目（包含主体及室外工程）消防调试、验收、检测、配合、组织、报验、资料收集、归纳、移交直至拿到消防验收合格证的相关费用，中标后不作调整（消防检测单位必须经建设单位同意） | 项 | 1 | 14000 | 14000
合 计 | [6 empty] | 18906.87 | 3451.28 | 160.88 | 486.47

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【通用安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程名称：通用安装工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 86056.38 |  | 86056.38
二 | 措施项目清单 | 2454.45 |  | 2454.45
2.1 | 组织措施项目清单 | 1646.02 |  | 1646.02
其中 | 安全文明施工费 | 1576.77 |  | 1576.77
2.2 | 技术措施项目清单 | 808.43 |  | 808.43
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 5438.79 |  | 5438.79
五 | 税金 | 8455.47 |  | 8455.47
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 102405.09

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：通用安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 86056.38
二 | 措施项目清单 |  | 2454.45
1 | 组织措施项目清单 |  | 1646.02
2 | 技术措施项目清单 |  | 808.43
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 5438.79
五 | 税金 |  | 8455.47
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 102,405.09

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 53247.24 | 10966.37 | 106.75 | 2146.49
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL1电箱 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3757.1 | 3757.1 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL2电箱 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3757.1 | 3757.1 | 181.2 |  | 35.19
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BYJ10 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 320 | 11.33 | 3625.6 | 208 |  | 41.6
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：BYJR6 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 80 | 7.52 | 601.6 | 44 |  | 8.8
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJ6 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 39.2 | 7.09 | 277.93 | 21.56 |  | 4.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJR4 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 19.7 | 5.49 | 108.15 | 10.05 |  | 1.97
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJ2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 968.4 | 3.43 | 3321.61 | 464.83 |  | 87.16
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZB-BYJR2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 484.2 | 3.7 | 1791.54 | 232.42 |  | 43.58
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 973 | 3.35 | 3259.55 | 467.04 |  | 87.57
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZ-BYJR2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 486.6 | 3.61 | 1756.63 | 233.57 |  | 43.79
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC100 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 80 | 79.14 | 6331.2 | 2298.4 | 53.6 | 457.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2.规格：JDG25 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 19.6 | 14.19 | 278.12 | 113.68 | 1.37 | 22.34
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2.规格：JDG20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 943.2 | 10.46 | 9865.87 | 3970.87 | 47.16 | 782.86
14 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称：换气扇 | 台 | 5 | 192.04 | 960.2 | 158.55 |  | 30.8
15 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：LED软灯带 2.规格：14w/m 4000K,24V,支持1-100%系统调光,正负压降<2V150W,24V,驱动器 | m | 59 | 46.71 | 2755.89 | 415.95 |  | 80.83
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：~220V,10A | 个 | 3 | 25.43 | 76.29 | 22.2 |  | 4.32
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：~220V,10A | 个 | 13 | 30.53 | 396.89 | 96.2 |  | 18.72
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：~220V,10A | 个 | 2 | 35.63 | 71.26 | 14.8 |  | 2.88
19 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：~220V,10A | 个 | 4 | 30.87 | 123.48 | 30.2 |  | 5.88
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：公共五孔插座 2.规格：~220V,10A | 个 | 76 | 32.04 | 2435.04 | 663.48 |  | 129.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：地面五孔插座(铜地插) 2.规格：~220V,10A | 个 | 9 | 150.36 | 1353.24 | 78.57 |  | 15.3
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 107 | 7.57 | 809.99 | 350.96 |  | 68.48
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 140 | 7.81 | 1093.4 | 435.4 |  | 84
24 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 66 | 6.66 | 439.56 | 273.24 | 4.62 | 54.12
25 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：人大办公室空调拆装费，含空调移位，配套铜管敷设，制冷剂添加等所有费用，按台计取（5台室内吊机包括、大会议室3台，小会议室1台，办公室1台） | 台 | 5 | 800 | 4000
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  | 9529.15 | 1788.48 | 42.71 | 357.3
26 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：-AE1-D+F1(TY-D-0.6KVA) 2.含所有元器件，详见设计图纸； 3.本体安装，基础或固定型钢及螺栓制作、安装，焊、压接线端子，补刷（喷）油漆，接地； | 台 | 1 | 3452.1 | 3452.1 | 181.2 |  | 35.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.规格：WDZN-RYJS-2*4 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 181.8 | 10.27 | 1867.09 | 145.44 |  | 29.09
28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 179.6 | 13.99 | 2512.6 | 1018.33 | 41.31 | 206.54
29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯具 2.规格：功率10W，额定电压DC36V，色温6500K，尺寸：φ108*42.5mm，高亮低功耗，防护等级：IP40 | 套 | 11 | 94.31 | 1037.41 | 207.13 |  | 40.26
30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：方向标志灯(单向不可调) 2.规格：小型,TY-BLJC,I系列,1W-A型,持续型,DC24V | 套 | 3 | 67.44 | 202.32 | 56.49 |  | 10.98
31 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格：小型,TY-BLJC,I系列,1W-A型,持续型,DC24V | 套 | 4 | 67.44 | 269.76 | 75.32 |  | 14.64
32 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 7 | 7.81 | 54.67 | 21.77 |  | 4.2
33 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 20 | 6.66 | 133.2 | 82.8 | 1.4 | 16.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 自动报警系统 |  |  |  |  | 3588.71 | 1050.35 | 25.09 | 208.13
34 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟火灾探测器 | 个 | 11 | 79.8 | 877.8 | 294.14 | 2.09 | 57.53
35 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.规格：WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 100 | 4.62 | 462 | 59 |  | 11
36 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.规格：WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 200 | 3.82 | 764 | 96 |  | 18
37 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 100 | 13.99 | 1399 | 567 | 23 | 115
38 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86型 | 个 | 11 | 7.81 | 85.91 | 34.21 |  | 6.6
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 3816.92 | 1244.14 | 18.43 | 245.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 34 | 28.29 | 961.86 | 366.52 | 3.74 | 72.08
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:PPR给水管 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装。 | m | 47.2 | 22.6 | 1066.72 | 426.69 | 5.19 | 84.02
41 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位:室内 2.名称:水表组 3.规格:DN32 4.附件名称、规格、数量:含同口径截止阀1个 | 组 | 1 | 344.88 | 344.88 | 41.22 | 0.91 | 8.2
42 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：减压阀 2.材质：DN32 | 个 | 1 | 398.6 | 398.6 | 11.17 | 0.46 | 2.27
43 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.材质：DN25 | 个 | 7 | 72.01 | 504.07 | 62.37 | 2.45 | 12.67
44 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面开凿及恢复 | m | 81.2 | 6.66 | 540.79 | 336.17 | 5.68 | 66.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 1217.62 | 429.56 |  | 83.51
45 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 16.1 | 42.55 | 685.06 | 219.28 |  | 42.67
46 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN75 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 12 | 31 | 372 | 134.76 |  | 26.16
47 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN50 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 8.2 | 19.58 | 160.56 | 75.52 |  | 14.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 医废水处理系统 |  |  |  |  | 824.4 | 350.7 |  | 68.18
48 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 5.8 | 42.55 | 246.79 | 79 |  | 15.37
49 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.名称:UPVC排水管 3.规格:DN50 4.连接形式:粘接，含配套管件 5.留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 29.5 | 19.58 | 577.61 | 271.7 |  | 52.81
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  | 583.84 | 294.08 | 1.93 | 57.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽式连接，含配套管件 5.检查及清扫管材、切管、压槽、对口、调直、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 5 | 74.84 | 374.2 | 134.85 | 1.5 | 26.5
51 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓拆装费 | 套 | 1 | 209.64 | 209.64 | 159.23 | 0.43 | 31.01
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 13248.5 | 3261.94 | 43.34 | 641.24
52 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：网络插座 | 个 | 49 | 57.47 | 2816.03 | 177.38 |  | 34.3
53 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：电话插座 | 个 | 8 | 57.47 | 459.76 | 28.96 |  | 5.6
54 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线缆 2.规格：UTP-CAT6 3.敷设方式、部位：管内穿线 | m | 777 | 5.35 | 4156.95 | 714.84 | 15.54 | 139.86
55 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 2.规格：JDG20 3.敷设方式：砖、混凝土结构暗配 | m | 556 | 10.46 | 5815.76 | 2340.76 | 27.8 | 461.48
合 计 | [6 empty] | 86056.38 | 19385.62 | 238.25 | 3808.18

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程名称：通用安装工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 17756.43 | 8.88 | 1576.77
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 46.17
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 23.08
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1646.02

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：城南街道和合安康家园装修项目
单位工程及专业工程名称：通用安装工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 808.43 | 196.41 |  | 38.14
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 808.43 | 808.43 | 196.41 |  | 38.14
合 计 | [6 empty] | 808.43 | 196.41 |  | 38.14