## 招标控制价封面
|  | 百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 679646元
| （大写）： |  | 陆拾柒万玖仟陆佰肆拾陆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 679646.44 | 2595.1 | 12059.49
1 | 翰坂村共富工坊基础设施提升项目 | 679646.44 | 2595.1 | 12059.49
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 679646 | 2595.1 | 12059.49

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【翰坂村共富工坊基础
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 370526.26 |  | 236009.85
二 | 措施项目清单 | 3604.52 |  | 1328.72
2.1 | 组织措施项目清单 | 2193.52 |  | 640.23
其中 | 安全文明施工费 | 1989.55 |  | 605.55
2.2 | 技术措施项目清单 | 1411 |  | 688.49
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 9335.84 |  | 2723.65
五 | 税金 | 34512 |  | 21605.6
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 606536.11
二 | 措施项目清单 | 4933.24
2.1 | 组织措施项目清单 | 2833.75
其中 | 安全文明施工费 | 2595.1
2.2 | 技术措施项目清单 | 2099.49
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 12059.49
五 | 税金 | 56117.6
| 合计= | 679646.44

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 370526.26
二 | 措施项目清单 |  | 3604.52
1 | 组织措施项目清单 |  | 2193.52
2 | 技术措施项目清单 |  | 1411
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 9335.84
五 | 税金 |  | 34512
合计= |  |  | 417,978.62

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 2202.56 | 622.43 | 8.64 | 85.57
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.120厚烧结页岩多孔砖 | m3 | 1.53 | 503.51 | 770.37 | 245.81 | 2.42 | 33.66
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.240厚烧结页岩多孔砖 | m3 | 3.11 | 460.51 | 1432.19 | 376.62 | 6.22 | 51.91
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 490.5 | 99.1 | 4.07 | 14.04
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.23 | 632.08 | 145.38 | 38.25 | 0.15 | 5.21
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.15 | 572.66 | 85.9 | 16.74 | 0.1 | 2.28
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.041 | 4095.05 | 167.9 | 21.9 | 2.79 | 3.39
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.018 | 5073.34 | 91.32 | 22.21 | 1.03 | 3.16
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 48140.79 | 1490.44 | 0.93 | 201.71
7 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0721 2.门框或扇外围尺寸:700*2100 3.门框、扇材质:成品防盗门 4.含五金配件等 | 樘 | 1 | 1010.57 | 1010.57 | 52.27 | 0.38 | 7.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:带观察窗不锈钢板门 4.含五金配件等 | 樘 | 13 | 2144.56 | 27879.28 | 680.55 |  | 92.04
9 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:FDM1021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:成品防盗门 4.含五金配件等 | 樘 | 1 | 1443.69 | 1443.69 | 74.68 | 0.55 | 10.16
10 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.原门拆装 | m2 | 7.77 | 158.02 | 1227.82 | 511.19 |  | 69.23
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:CDC，尺寸800*600*800 2.机械互锁，内置紫外线消毒灯 | 樘 | 6 | 1500 | 9000
12 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2112,尺寸2100*1200 2.玻璃品种、厚度:5+12+5固定钢化玻璃 3.含五金配件等 | 樘 | 1 | 1880.53 | 1880.53 | 42.61 |  | 5.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2615,尺寸2580*1480 2.玻璃品种、厚度:5+12+5固定钢化玻璃 3.含五金配件等 | 樘 | 2 | 2849.45 | 5698.9 | 129.14 |  | 17.42
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 33943.56 | 8768.4 | 194.48 | 1212.78
14 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.0.4mm聚氨酯抗菌罩面 2.6厚聚氨酯砂浆主体层 3.0.3聚氨酯专用界面渗透底涂 4.两道水泥基渗透结晶防潮层1.0mm 5.检查原有水磨石地面空鼓等情况,聚氨酯修补砂浆找平,打磨平整 | m2 | 60.52 | 44.8 | 2711.3 | 664.51 | 6.66 | 90.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（抬高300） | 1.0.4mm聚氨酯抗菌罩面 2.6厚聚氨酯砂浆主体层 3.0.3聚氨酯专用界面渗透底涂 4.发泡层顶面机械拉毛,滚涂水泥基界面剂 5.C10发泡混凝土抬高250mm,坡向排水沟,6mX6m设置伸缩缝 6.50mm厚C25细石混凝土保护层,内配D6双向钢筋网 7.检查原有水磨石地面空鼓等情况,聚氨酯修补砂浆找平,打磨平整 | m2 | 27.15 | 207.6 | 5636.34 | 1021.38 | 24.98 | 141.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面（抬高150） | 1.0.4mm聚氨酯抗菌罩面 2.6厚聚氨酯砂浆主体层 3.0.3聚氨酯专用界面渗透底涂 4.发泡层顶面机械拉毛,滚涂水泥基界面剂 5.C10发泡混凝土抬高250mm,坡向排水沟,6mX6m设置伸缩缝 6.50mm厚C25细石混凝土保护层,内配D6双向钢筋网 7.检查原有水磨石地面空鼓等情况,聚氨酯修补砂浆找平,打磨平整 | m2 | 0.9 | 137.79 | 124.01 | 27.68 | 0.74 | 3.85
17 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（抬高50） | 1.0.4mm聚氨酯抗菌罩面 2.6厚聚氨酯砂浆主体层 3.基面打磨除尘,滚涂0.3聚氨酯界面底涂 4.切割分格缝,密封胶填缝 5.50mm厚C25细石混凝土保护层,内配D6双向钢筋网 6.检查原有水磨石地面空鼓等情况,聚氨酯修补砂浆找平,打磨平整 | m2 | 200.12 | 122.86 | 24586.74 | 6908.14 | 162.1 | 956.57
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.100高1.2厚铝合金踢脚 | m | 15.28 | 57.93 | 885.17 | 146.69 |  | 19.86
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 124644.18 | 15434.68 | 2.35 | 2085.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.1:2水泥砂浆粉面（新砌墙体） | m2 | 9.78 | 29.79 | 291.35 | 164.5 | 2.35 | 22.49
20 | 011207001001 | 墙面装饰板(玻镁夹芯板) | 1.地面配套 R50 圆弧铝型材,墙地一体无死角 2.板缝、墙身交接缝塞泡沫棒,防霉密封胶圆弧收缝 3.吊装固定50mm玻镁净化板,自攻钉沉头固定 4.龙骨背侧满铺铝箔隔汽膜,胶带密封搭接 5.C75竖龙骨间距600mm,竖龙与墙体间垫橡胶胶条 6.原有土建墙体封闭防潮底漆一道 | m2 | 121.8 | 517.2 | 62994.96 | 8125.28 |  | 1097.42
21 | 011207001002 | 墙面装饰板(岩棉夹芯板) | 1.地面配套 R50 圆弧铝型材,墙地一体无死角 2.缝隙填充PE泡沫棒,外侧食品防霉抗菌密封胶圆弧收缝 3.50mm岩棉抗菌板侧边插入U槽预留3mm热胀伸缩缝 4.50内宽U型阳极氧化槽铝(壁厚1.0mm),槽背通长10mm丁基密封胶条;M8膨胀螺栓竖向500mm固定; 5.原有土建墙体封闭防潮底漆一道 | m2 | 150.8 | 394.21 | 59446.87 | 7144.9 |  | 965.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.100X100X3.0@200灰色铝方通 | m2 | 5.46 | 350 | 1911
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 63412.79 | 7320.68 |  | 988.86
23 | 011302001001 | 吊顶天棚（玻镁夹芯板） | 1.板缝内部填充PE泡沫棒,外侧打食品级防霉聚氨酯密封胶,R3圆弧收光,无积尘死角 2.50mm暗插夹芯板,板两端 / 侧边直接卡入 U 槽内;板端预留 3mm 伸缩缝,释放温胀收缩 3.50内宽通长U型槽铝(壁厚1.0mm 阳极氧化),M8 膨胀螺栓直打梁底,间距 500mm;槽铝背部通长粘贴丁基密封胶条,隔潮减震; 4.现浇钢筋混凝土楼板封闭防潮底漆一道 | m2 | 34.06 | 467.71 | 15930.2 | 1613.76 |  | 217.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011302001002 | 吊顶天棚（岩棉抗菌板） | 1.板缝内部填充PE泡沫棒,外侧打食品级防霉聚氨酯密封胶,R3圆弧收光,无积尘死角 2.50mm暗插夹芯板,板两端 / 侧边直接卡入 U 槽内;板端预留 3mm 伸缩缝,释放温胀收缩 3.50内宽通长U型槽铝(壁厚1.0mm 阳极氧化),M8 膨胀螺栓直打梁底,间距 500mm;槽铝背部通长粘贴丁基密封胶条,隔潮减震; 4.现浇钢筋混凝土楼板封闭防潮底漆一道 | m2 | 120.45 | 394.21 | 47482.59 | 5706.92 |  | 770.88
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 4196.31 | 2079.09 | 26.87 | 284.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色无机涂料两道饰面 2.封底漆一道(干燥后在做面涂) 3.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.墙面基层清扫处理专用界面剂一道甩毛混凝土墙时刷素水泥一道(内掺建筑胶) 6.新增砌体（另计） | m2 | 25.91 | 69.19 | 1792.71 | 1092.37 | 14.77 | 149.76
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆喷面 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 3.25厚1:3水泥砂浆 4.界面砂浆一道 5.新增砌体（另计） | m2 | 15.92 | 150.98 | 2403.6 | 986.72 | 12.1 | 135
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 91845.13 | 401.59 | 9.4 | 55.8
27 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.250X600不锈钢箅子 2.1.5厚不锈钢排水沟 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.50厚C30混凝土 5.80厚C15混凝土 6.150厚碎石垫层 | m | 11.6 | 374.58 | 4345.13 | 401.59 | 9.4 | 55.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 01B001 | 水沟开挖 | 1.水沟开挖（含地面破除，土方开挖外运等） | 项 | 1 | 500 | 500
29 | 01B002 | 冷库建设（暂估价计入，按签证价结算） | 1.冷库建设（按建设单位要求施工），含设备安装 | 项 | 1 | 60000 | 60000
30 | 01B003 | 广告文案 | 1.广告文案，符合建设单位要求，按实结算 | 项 | 1 | 27000 | 27000
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 1650.44 | 571.04 | 270.85 | 110.35
31 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除，垃圾外运 | m2 | 9.45 | 34.59 | 326.88 | 193.06 |  | 26.18
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原墙体拆除，垃圾外运 | m3 | 5.43 | 243.75 | 1323.56 | 377.98 | 270.85 | 84.17
合 计 | [6 empty] | 370526.26 | 36787.45 | 517.59 | 5038.9

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 33437.81 | 5.95 | 1989.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 167.19
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 36.78
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2193.52

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1411 | 207.58 | 6.35 | 28.93
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁木摸 | m2 | 2.48 | 55.06 | 136.55 | 84.27 | 1.64 | 11.63
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱木摸 | m2 | 5.29 | 51.88 | 274.45 | 123.31 | 4.71 | 17.3
3 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架工程 | 项 | 1 | 1000 | 1000
合 计 | [6 empty] | 1411 | 207.58 | 6.35 | 28.93

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 236009.85
二 | 措施项目清单 |  | 1328.72
1 | 组织措施项目清单 |  | 640.23
2 | 技术措施项目清单 |  | 688.49
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 2723.65
五 | 税金 |  | 21605.6
合计= |  |  | 261,667.82

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 52359.48 | 5760.38 | 69.81 | 1130.62
1 | 030404017104 | 配电箱 | 配电箱 参数按图纸要求1.本体安装2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装3.焊、压接线端子4.补刷（喷）油漆5.接地 | 台 | 1 | 9857.66 | 9857.66 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030411001069 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC50mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 50 | 28.87 | 1443.5 | 218.5 |  | 42.5
3 | 030411001066 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配钢管SC32mm 测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 39 | 19.58 | 763.62 | 104.91 |  | 20.28
4 | 030411001029 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 504 | 10.55 | 5317.2 | 2121.84 | 25.2 | 418.32
5 | 030411004029 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 326 | 3.85 | 1255.1 | 221.68 |  | 42.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411004030 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJR-2.5mm2 | m | 163 | 4.14 | 674.82 | 110.84 |  | 21.19
7 | 030411004049 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 682 | 5.28 | 3600.96 | 429.66 |  | 81.84
8 | 030411004050 | 配线 | 电气配线 WDZ-BYJR-4mm2 | m | 341 | 5.67 | 1933.47 | 214.83 |  | 40.92
9 | 030408001046 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4X25+1X16 | m | 50 | 134.08 | 6704 | 119 | 3 | 23.5
10 | 030408001044 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5X6 | m | 39 | 40.88 | 1594.32 | 74.49 | 1.95 | 14.82
11 | 030408006016 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 2 | 18.5 | 37 | 12.92 |  | 2.52
12 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 2 | 27.75 | 55.5 | 19.38 |  | 3.76
13 | 030412001016 | 普通灯具 | 灭蚊灯 | 套 | 11 | 294.31 | 3237.41 | 199.32 |  | 38.72
14 | 030412001012 | 普通灯具 | 紫外线消毒灯 | 套 | 18 | 316.9 | 5704.2 | 326.16 |  | 63.36
15 | 030412001014 | 普通灯具 | LED平板灯1200*200 36w | 套 | 17 | 291.28 | 4951.76 | 308.04 |  | 59.84
16 | 030412001015 | 普通灯具 | LED平板灯1200*200 36w（防水型） | 套 | 6 | 323.79 | 1942.74 | 108.72 |  | 21.12
17 | 030412001013 | 普通灯具 | LED平板灯300*300 36w | 套 | 3 | 225.9 | 677.7 | 54.36 |  | 10.56
18 | 030404034011 | 照明开关 | 一位单极开关 86型10A | 个 | 8 | 25.56 | 204.48 | 59.2 |  | 11.52
19 | 030404034010 | 照明开关 | 二位单极开关 86型10A | 个 | 8 | 25.56 | 204.48 | 59.2 |  | 11.52
20 | 030404034008 | 照明开关 | 三位单极开关 86型10A | 个 | 3 | 29.64 | 88.92 | 22.2 |  | 4.32
21 | 030404035015 | 插座 | 单相防水插座 | 个 | 5 | 73.16 | 365.8 | 43.65 |  | 8.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404035007 | 插座 | 单相2+3极(安全型)插座 86型10A | 个 | 25 | 27.26 | 681.5 | 218.25 |  | 42.25
23 | 030411006009 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 70 | 7.82 | 547.4 | 217.7 |  | 42
24 | 030411006010 | 接线盒 | 钢制开关盒 | 个 | 30 | 6.01 | 180.3 | 98.4 |  | 19.2
25 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合)电系统 | 项 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
26 | 030414011003 | 接地装置 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 | 项 | 1 | 102.85 | 102.85 | 61.91 | 16.38 | 15.58
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 13794.97 | 1245.5 | 18.26 | 245.27
27 | 030411005003 | 接线箱 | 壁挂接线箱安装 | 个 | 1 | 363.84 | 363.84 | 49.6 |  | 9.63
28 | 030411001068 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌管JDG20mm，测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、安螺钉、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等 | m | 120 | 10.55 | 1266 | 505.2 | 6 | 99.6
29 | 030502005003 | 双绞线缆 | 网线敷设 | m | 130 | 5.99 | 778.7 | 119.6 | 3.9 | 23.4
30 | 030501009002 | 路由器 | 监控系统接入层网络交换机(16) 4口多模千兆光口 | 台套 | 1 | 1863.26 | 1863.26 | 123.37 | 2.59 | 24.52
31 | 030501009001 | 录像机 | 监控存储服务器 监控服务储存设备可设置机房,最终由专业单位深化设计后确定 | 台套 | 1 | 5164.59 | 5164.59 | 123.37 | 2.59 | 24.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 400万像素 摄像机 含支架 | 台 | 6 | 726.43 | 4358.58 | 324.36 | 3.18 | 63.6
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 5324.22 | 1610.86 | 9.81 | 314.93
33 | 031001006029 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 15 | 47.34 | 710.1 | 204.3 |  | 39.75
34 | 031001006030 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 36 | 31.17 | 1122.12 | 404.28 |  | 78.48
35 | 031001006031 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 20 | 21.46 | 429.2 | 184.2 |  | 35.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 031001007014 | 复合管 | 1、安装部位:室内； 2、介质:给水； 3、材质、规格:钢塑复合管 DN32； 4、连接形式:螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗 设计要求 | m | 6 | 62.63 | 375.78 | 99.24 | 3.84 | 20.16
37 | 031001006032 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN32； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 6 | 27.69 | 166.14 | 62.58 | 0.66 | 12.3
38 | 031001006033 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 20 | 16.62 | 332.4 | 156.4 | 2.2 | 30.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 031001006034 | 塑料管 | 1、室内塑料给水管安装（热熔连接）DN15； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 10 | 14.23 | 142.3 | 69.6 | 1.1 | 13.7
40 | 031001006035 | 塑料管 | 1、室内塑料热水管安装（热熔连接）DN20； 2、含管道一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求； | m | 10 | 16.62 | 166.2 | 78.2 | 1.1 | 15.4
41 | 031004014013 | 给、排水附（配）件 | 连接阀门 | 个 | 11 | 68.65 | 755.15 | 272.03 |  | 52.8
42 | 030404031002 | 小电器 | 小型台下电热水器 7L 1.5W 含冷热水管、混合龙头安装 | 个(套、台) | 1 | 850.56 | 850.56 | 38.81 |  | 7.54
43 | 031003013022 | 水表 | 水表 DN32 含同口径闸阀 | 组 | 1 | 274.27 | 274.27 | 41.22 | 0.91 | 8.2
|  | 空调 |  |  |  |  | 80232.34 | 913.26 | 15.3 | 180.6
44 | 030701003001 | 空调器 | 四面出风空调器成套安装 制冷量9.0kw, 制热量10.0kw 耗电量0.111kw | （组） | 1 | 6005.39 | 6005.39 | 152.21 | 2.55 | 30.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030701003004 | 空调器 | 风管机成套安装 制冷量3.2kw 制热量3.6kw 耗电量0.031kw | （组） | 4 | 4005.39 | 16021.56 | 608.84 | 10.2 | 120.4
46 | 030701003005 | 空调器 | 空调外机 制冷量22.4kw 制热量25.0kw 耗电量5.24kw | （组） | 1 | 46205.39 | 46205.39 | 152.21 | 2.55 | 30.1
47 | 030701003006 | 其它费用 | 空调铜管费用 | 项 | 1 | 6000 | 6000
48 | 030701003002 | 其它费用 | 冷凝管、辅材、控制器、配套线缆、冷媒等费用 | 项 | 1 | 6000 | 6000
|  | 厨房设备 |  |  |  |  | 84298.84 | 122.32 |  | 23.76
49 | 031004004002 | 消洗间 | 双脚踏龙头+成品304不锈钢双人水池 | 组 | 1 | 1665.71 | 1665.71 | 30.58 |  | 5.94
50 | 030307002004 | 更衣室 | 更衣室衣柜 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 2 | 2000 | 4000
51 | 030307002003 | 更衣室 | 简易长条坐凳 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 2 | 200 | 400
52 | 031004004003 | 和面间 | 双槽成品304不锈钢水池 具体型号款式由甲方选定 | 组 | 1 | 1564.71 | 1564.71 | 30.58 |  | 5.94
53 | 030404031005 | 和面间 | 商用饺子皮机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1800 | 1800
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 030404036009 | 和面间 | 商用和面机 不锈钢材质 纯铜电机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1300 | 1300
55 | 031004004004 | 肉菜处理间 | 三槽成品304不锈钢水池 具体型号款式由甲方选定 | 组 | 1 | 2271.71 | 2271.71 | 30.58 |  | 5.94
56 | 030404031006 | 肉菜处理间 | 商用拌馅机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1800 | 1800
57 | 030404031003 | 肉菜处理间 | 商用绞肉机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1030 | 1030
58 | 030307002002 | 肉菜处理间 | 操作台面 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 2 | 1361 | 2722
59 | 030404036002 | 成型间 | 6人长桌 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 5 | 1200 | 6000
60 | 030307002005 | 成型间 | 储物柜 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 1 | 2000 | 2000
61 | 030404036001 | 速冻间 | 速冻柜 最大宽度不得超过80公分，要求-45℃，托盘两套 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 2 | 8500 | 17000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030307002006 | 内包间 | 工作台 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 1 | 2290 | 2290
63 | 030404031007 | 内包间 | 封口机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 860 | 860
64 | 030404036008 | 内包间 | 紫外线消毒柜 100L及以上 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1500 | 1500
65 | 030307002007 | 内包间 | 储物柜 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 1 | 2000 | 2000
66 | 030307002008 | 外包间 | 工作台 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 1 | 2290 | 2290
67 | 030307002009 | 外包间 | 储物柜 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 1 | 2000 | 2000
68 | 030307002010 | 包材仓库 | 置物架 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 6 | 500 | 3000
69 | 030404036005 | 原料库 | 冰柜 纯铜压缩机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 1800 | 1800
70 | 030307002011 | 原料库 | 置物架 具体型号款式由甲方选定 | 套 | 5 | 500 | 2500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031004004005 | 室外清洗 | 双槽成品304不锈钢水池 具体型号款式由甲方选定 | 组 | 1 | 1564.71 | 1564.71 | 30.58 |  | 5.94
72 | 030404036010 | 其余 | 展销冰柜 纯铜压缩机 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 2 | 3500 | 7000
73 | 030404036011 | 其余 | 台式电脑 处理器i5 12400及以上 512GB固态硬盘、内存8GB及以上 含27寸显示器 | 个(套、台) | 1 | 5900 | 5900
74 | 030404036012 | 其余 | 笔记本电脑 具体型号款式由甲方选定 | 个(套、台) | 1 | 5000 | 5000
75 | 030307002001 | 平台 | 活动式不锈钢挡鼠板 600高 | 套 | 8 | 380 | 3040
合 计 | [6 empty] | 236009.85 | 9652.32 | 113.18 | 1895.18

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 8892.1 | 6.81 | 605.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 23.12
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 11.56
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 640.23

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目
单位工程及专业工程名称：翰坂村共富工坊基础设施提升项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 688.49 | 168.73 |  | 32.5
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 688.49 | 688.49 | 168.73 |  | 32.5
合 计 | [6 empty] | 688.49 | 168.73 |  | 32.5