百江镇翰坂村共富工坊基础设施提升项目

工程量（招标控制价）编制说明

- 工程概况

- 工程地址：杭州市桐庐县百江镇；

- 工程特点：本工程为室内装修改造工程；

- 计划工期：详见招标文件；

- 环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求；

- 工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办[2010]42号）。

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）>的通知》，（杭建市发 [2014]402号）

- 《浙江省仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省安装工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发[2016]144号】

- 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办[2016]28号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办[2016]23号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】

- 《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】

- 《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知》【杭建市通知[2025]98号】

- 《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标 〔2018〕20号）

- 建设工程设计文件：施工图。

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 拟定的招标文件

- 常规的施工组织设计或施工方案；

- 信息价采用《杭州造价信息价（2026.6）》桐庐地区信息价，《浙江造价信息价（2026.6》桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；

- 其他相关资料：

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 取费说明：

- 安全文明施工费：装修工程：5.95%；安装工程：6.81%

- 企业管理费：装修工程：15.16%；安装工程：21.72%

- 规费：装修工程：27.92%；安装工程：30.63%

- 4、本工程税金：9%

六、暂列金：无

七、报价补充说明：

1、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、设计联系单及相应标准图集；综合单价应充分考虑合同、图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用；

2、在本工程量清单中项目名称和特征中未描述的工程内容，投标人应按照《建设工程工程量清单计价规范》附录中"工程内容"进行报价，否则视作已包含在综合单价中；

3、招标人未限定品牌的材料投标人必须按中高档材料考虑；在施工过程中，必须经建设单位及监理单位确认后方可使用；

4、请投标人在投标报价时自行踏勘现场，充分考虑本工程所存在的各种风险因数，充分了解现场材料堆放、材料二次搬运、交通以及与其他施工单位的配合等所需费用，并考虑在措施项目费或相关子目综合单价内，中标后不予调整；

5、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或措施项目费用内，结算时不再增加任何费用；

6、各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；

7、非设计或招标人造成的施工方案调整，费用不调整：

8、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围内的全部内容；

9、本工程量清单中所列项目的工程量以实体工程编制，并以完成后的净值计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，招标人不为损耗额外支付；

10、本工程量预算中分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照《通用安装工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。

- 八、其他说明

- 一、装修工程

- 1.冷库建设（按建设单位要求施工），含设备安装，暂按60000元计入，最终结算按实调整；

- 2.广告文案，符合建设单位要求，暂按27000元计入，最终结算按实调整；

- 二、安装工程

- 1、进线电缆工程量暂估，结算按实调整。

- 2、弱电系统需由专业单位二次深化。

- 3、厨房设备型号款式由甲方选定。