2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程（招标控制价）编制说明

- 工程概况

- 工程地址：桐庐县

- 工程特征：本项目为本项目为改建项目，包括室内装饰、安装等项目

- 计划工期：详见招标文件；

- 工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

- 《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料机器价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

- 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

- 建设工程设计文件：施工图

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 拟定的招标文件；

- 常规的施工组织设计或施工方案（未考虑缩短工期）；

- 信息价采用《杭州造价信息价（2026.5）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.4）》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

- 其他相关资料；

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 暂列金额：无

- 取费说明：

- 招标控制价中安全文明施工费（含安责险等）按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市区一般工程相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修安全文明施工费费率为7.14%，安装安全文明施工费费率为8.88%

- 招标控制价中企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修企业管理费费率为15.16%，安装企业管理费费率为21.72%

- 规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费，取费基数为人工费+机械费，装修规费费率为27.92%，安装规费费率为30.63%
4、税金费率为9%（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）。

- 其它相关说明：

1、工程量按实结算

2、本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算

3、搬运费、清理费、成品保护费、部分设备搬运等措施综合考虑相关费用

4、脚手架的类型自行综合考虑并应符合相关规定，中标后不做调整

5、本项目部分造型含弧形，综合单价包含弧形增加费，不再另行计价，投标单位综合考虑相关费用

6、本项目所有材料、灯具等项目需经业主、设计确认，投标单位综合考虑相关颜色、选样等相关风险费用

7、本工程部分在项目清单未完全描述地方，按施工图纸综合考虑费用

8、给水管主管由就近自来水管接入，排水管计算至墙外1.5m

9、配电箱进线电缆按50m/根计入

10、平面图与系统图不一致时，按平面图计入

11、高清摄像头进线按原有考虑，仅计入摄像机点位

12、给水管按PPR考虑

13、厨房设备等相关成品均不计入本次预算

14、一楼配餐间仅按更换感应龙头考虑，水池按原有

15、屋面防水拆除考虑原有水管防水拆除

16、原屋面杂草等清理，投标单位自行决定是否探勘现场综合考虑相关费用

八、报价补充说明：各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力，充分考虑以下因素：

1、招标人未限定品牌的材料，投标人在进场前必须经建设单位及监理单位确认后方可使用。

2、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或措施项目费用内，结算时不再增加任何费用；

3、各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围内的全部内容；

5、本工程周围建筑物及杆线的保护费、管线保护、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

6、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

7、要求投标单位综合考虑行车干扰、工程沿线的住户进出和其它工程施工干扰等因素，施工期间应保证沿线住户、单位及过往车辆、人员的正常通行，请投标单位综合考虑设置施工便道、便道日常维护等费用措施费，中标后措施费用不作调整。

8、施工过程中如需要与其他部门或相关单位协调与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

9、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单位应综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。

10、请各投标人对施工中可能影响的交通、河道排水、现状建筑物的保护及现状管（杆）线进行调查，并考虑对具体施工的影响因素，中标后措施费用不作调整。

九、品牌说明

1.土建部分：

防水材料：新永固、沙力德、金屋、雨虹

2.装修部分：

瓷砖、地砖：诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎、简一

涂料、乳胶漆：三棵树、多乐士、立邦、亚士、SKK

细木工板（E0级）、密度板等板材：兔宝宝、千年舟、莫干山、

石膏板：泰山石膏、可耐福、龙牌

地胶：彩喆 、 乐地美、  伊达、斯林德、龙高、邦颂

轻钢龙骨：龙牌、可耐福、得地

3.安装部分：

开关、插座（标明系列）：德力西、正泰、鸿雁

电线、电缆：浙江万马、中大元通、中策永通（千岛湖）

PVC管、PPR管、PE管等相应管件：中财、公元、伟星、联塑、光华

配电箱元器件：正泰、德力西、鸿雁、人民电气

灯具：雷士、德力西、欧普、佛山

卫生洁具：恒杰、九牧、鹰牌、惠达、百德嘉

注：1、本工程以上这些材料、设备必须按上述注明的厂家和品牌或同档次及以上品牌施

工，价格由投标单位自行报价。未注明的材料、设备应当采用市场主流品牌。所采购材

料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，材料采购前需提前向建设单位

及监理单位报备，并经监理单位、建设单位认可后才能使用到本工程。若因特殊原因

（如：厂家不生产某种型号或者规格、或者企业停产等）无法在以上推荐品牌中采购

的，施工单位应递交有关证明材料，经相关单位核实后，可报送建设单位更换品牌，更

换的品牌不得低于推荐品牌，未经允许擅自变更品牌的，建设单位有权根据合同及其有

关约定进行处罚。