## 招标控制价封面
|  | 2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 398884元
| （大写）： |  | 叁拾玖万捌仟捌佰捌拾肆元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 398883.63 | 5107.03 | 19533.23
1 | 单项工程 | 398883.63 | 5107.03 | 19533.23
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 398884 | 5107.03 | 19533.23

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 283623.21 |  | 46987.1
二 | 措施项目清单 | 14473.72 |  | 1331.02
2.1 | 组织措施项目清单 | 4514.26 |  | 989.72
其中 | 安全文明施工费 | 4158.95 |  | 948.08
2.2 | 技术措施项目清单 | 9959.46 |  | 341.3
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 16262.99 |  | 3270.24
五 | 税金 | 28292.39 |  | 4642.95
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 330610.31
二 | 措施项目清单 | 15804.74
2.1 | 组织措施项目清单 | 5503.98
其中 | 安全文明施工费 | 5107.03
2.2 | 技术措施项目清单 | 10300.76
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 19533.23
五 | 税金 | 32935.35
| 合计=一+二+三+四+五 | 398883.63

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 283623.21
二 | 措施项目清单 |  | 14473.72
1 | 组织措施项目清单 |  | 4514.26
2 | 技术措施项目清单 |  | 9959.46
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 16262.99
五 | 税金 |  | 28292.39
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 342,652.31

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 一层 |  |  |  |  | 196253.45 | 49797.15 | 724.25 | 6821.24
1 | 011606001001 | 楼地面饰面拆除 | 1、原面层卷材铲除，清理地面； 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 240 | 8.53 | 2047.2 | 703.2 |  | 96
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除，含清理垃圾外运、消纳 | m2 | 1.89 | 30.83 | 58.27 | 32.7 |  | 4.44
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地面瓷砖铲除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 125 | 27.85 | 3481.25 | 1853.75 |  | 251.25
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、墙面瓷砖铲除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 272.16 | 18.87 | 5135.66 | 2005.82 |  | 272.16
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、涂料铲除至抹灰层 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 157.84 | 10.08 | 1591.03 | 1057.53 |  | 143.63
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶拆除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 38 | 15.37 | 584.06 | 327.18 |  | 44.46
7 | 01B001 | 防水拆除 | 1.防水拆除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 42.39 | 11.38 | 482.4 | 224.24 |  | 30.52
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原门窗拆除； 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 10 | 29.59 | 295.9 | 204.3 |  | 27.7
9 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1、原防腐木板拆除； 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 7 | 11.05 | 77.35 | 35.21 |  | 4.76
10 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 塑木底板（拆除原面层），内部龙骨保留，仅替换面层 | m2 | 7 | 269.55 | 1886.85 | 133.42 |  | 17.99
11 | 011501010001 | 木质吊柜 | 办公室增加木质吊柜，宽度3.36m，深度0.35m，高度0.9m | m2 | 3.02 | 1100 | 3322
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 01B003 | 铝合金户外拖把收纳箱 | 1.铝合金户外拖把收纳箱（新增）,宽度1.2m，高度1.8m，深度0.43m，造型参现有收纳箱 | m2 | 2.16 | 1200 | 2592
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 铝合金移门，白色仿木纹（参现有门）。 | m2 | 1.4 | 637.06 | 891.88 | 34.9 |  | 4.72
14 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 木门拆除换新（含门套），更换铝合金平开门，白色仿木纹（参现有门）。 | m2 | 1.89 | 685.08 | 1294.8 | 47.12 |  | 6.37
15 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 木门拆除换新（含门套），更换304不锈钢洁净门，外喷米白色氟碳漆 | m2 | 3.75 | 712.54 | 2672.03 | 123.45 |  | 16.69
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚墙面瓷砖(规格300*600),专用背胶和不锈钢挂钉黏贴固定,(样式由施工单位提供样品,由设计和业主单位选样)，美缝 2、专用砂浆粘结层 3、界面剂一道 | m2 | 430 | 148.6 | 63898 | 20545.4 | 21.5 | 2777.8
17 | 010808001001 | 木门窗套 | 拆装门套 墙面瓷砖铲除之前需将各扇门套拆下，待新帖瓷砖完工后复原 | m2 | 25.08 | 66.36 | 1664.31 | 806.57 | 1.25 | 109.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖(样式由施工单位提供样品,由设计和业主单位选样)(规格300*300)，美缝 2、水泥砂浆粘结层 3、1.5厚聚氨酯防水层,四周翻起 4、300mm水泥浆一道 | m2 | 125 | 219.16 | 27395 | 6358.75 | 66.25 | 867.5
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600*1厚铝扣板吊顶 2、非上人C50系列龙骨,壁厚不小于1mm,吊杆直径为8mm,吊杆及主龙骨间距不大于1200mm | m2 | 112 | 139.94 | 15673.28 | 3186.4 |  | 430.08
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 铺贴3厚改性沥青防水卷材一道(自带铝箔保护层),天沟处设附加层(卷材铺贴按厂家及国标施工工艺) 涂刷1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道 各阴角做倒角处理 界面剂 | m2 | 190 | 73.99 | 14058.1 | 2357.9 |  | 317.3
21 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1:2.5水泥砂浆补平破损部位,各阴角做倒角处理 | m2 | 100 | 22.78 | 2278 | 1075 | 21 | 149
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 040101001001 | 挖沟槽土方（人工） | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 22.51 | 22.64 | 509.63 | 423.41 |  | 57.4
23 | 040103001001 | 回填方（人工） | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 13.87 | 32.14 | 445.78 | 369.77 |  | 50.07
24 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：暂按桐渣专〔2025〕1 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距25km计入 | m3 | 8.64 | 71.18 | 615 |  | 522.03 | 61.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 砌筑方沟 1、素土夯实,夯实度≥93%； 2、150厚级配碎石垫层； 3、100厚C20混凝土垫层； 4、MU7.5水泥砂浆砌MU10砖20厚1：2.5水泥砂浆内惨3%防水粉； 5、C15素混凝土； 6、500x500x50厚混凝土预制沟盖板。 | m | 15.7 | 510.61 | 8016.58 | 2195.49 | 23.08 | 300.81
26 | 040501004001 | 塑料管 | DN110PVC排水管，含接口、闭水试验等项目 | m | 20 | 32.57 | 651.4 | 103.6 |  | 14
27 | 040501004002 | 塑料管 | DN225PVC排水管，含接口、闭水试验等项目 | m | 10 | 47.91 | 479.1 | 51.8 |  | 7
28 | 040504009001 | 雨水口 | 1.砖砌体平箅式单箅雨水口，雨水口做法参05S518-P6，深度按1米计入 3.含钢筋及木模 2.做法详见设计说明及图集 | 座 | 1 | 917.35 | 917.35 | 185.29 | 9.23 | 26.31
29 | 01B004 | 排水接入现状雨水管 | 1.排水接入现状管道 | 项 | 1 | 1000 | 1000
30 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽）整形 | m2 | 5.5 | 1.94 | 10.67 | 1.6 | 7.43 | 1.1
31 | 040202011001 | 碎石 | 10cm碎石垫层 | m2 | 5.5 | 21.47 | 118.09 | 6.44 | 5.23 | 1.49
32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 150厚C20混凝土路面 | m2 | 5.5 | 73.76 | 405.68 | 35.15 | 0.94 | 4.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨耐水石膏板墙，批刮腻子，刷乳胶漆 | m2 | 13 | 166.43 | 2163.59 | 850.59 |  | 114.92
34 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 3厚水泥基自流平砂浆修补坑洼破损处(按10%面积) | m2 | 24 | 24.5 | 588 | 326.88 | 2.64 | 44.64
35 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、2厚PVC(聚氯乙烯)塑胶卷材面层(样式同周边地面,按厂家工艺及国标施工) 2.专用环保粘结剂粘铺 | m2 | 240 | 106.16 | 25478.4 | 3554.4 |  | 480
36 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 增加L50镀锌角钢护角,（规格根据现场实际尺寸确定） | t | 0.1 | 8426.35 | 842.64 | 312.39 | 40.33 | 48.43
37 | 01B002 | 排水管途径路面、绿化苗木修复 | 排水管途径路面、绿化苗木修复，按原有样式 | 项 | 1 | 2000 | 2000
38 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖 | m3 | 0.6 | 555.79 | 333.47 | 99.3 | 0.94 | 13.59
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 10 | 29.87 | 298.7 | 168.2 | 2.4 | 23
|  | 二层 |  |  |  |  | 85456.26 | 11624.56 | 15.1 | 1574.07
40 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、墙面瓷砖及抹灰铲除 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 61.78 | 18.87 | 1165.79 | 455.32 |  | 61.78
41 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、涂料铲除至抹灰层 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 102.98 | 10.08 | 1038.04 | 689.97 |  | 93.71
42 | 011606001002 | 楼地面饰面拆除 | 1、原面层卷材铲除，清理地面； 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 31.58 | 8.53 | 269.38 | 92.53 |  | 12.63
43 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、不锈钢栏杆拆除； 2、清理垃圾外运、消纳 | m | 21 | 19.57 | 410.97 | 341.46 |  | 46.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 01B005 | 原有设备、家具拆卸 | 1.二层餐厅原有设备、家具拆卸,搬运至业主指定位置,待装修完毕后复原、安装、调试 | 项 | 1 | 5000 | 5000
45 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、U60系列轻钢龙骨基层 2、9.5mm纸面石膏板吊顶 3、石膏板专用满批腻子二道,砂平,白色乳胶漆漆二道 | m2 | 27.5 | 115.22 | 3168.55 | 1469.6 |  | 198.55
46 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、U60系列轻钢龙骨基层 2、15厚阻燃板基层，防火涂料三遍 3、9.5mm纸面石膏板吊顶 4、石膏板专用满批腻子二道,砂平,白色乳胶漆二道 | m2 | 4.77 | 300.33 | 1432.57 | 601.35 |  | 81.23
47 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 绿色铝方通吊顶： 1、绿色铝方通40*80*1.0，具体做法详见施工图纸 | m2 | 54.05 | 220.47 | 11916.4 | 1027.49 |  | 138.91
48 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0mm厚不锈钢踢脚线高50mm | m | 26.3 | 45.13 | 1186.92 | 285.62 |  | 38.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 竹木纤维板包柱 1、原有瓷砖墙裙拆除,水泥砂浆修补； 2、9厚阻燃板基层； 3、10厚仿木纹竹木纤维板（阴阳角条） | m2 | 18.87 | 131.83 | 2487.63 | 455.52 |  | 61.52
50 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖 | m3 | 0.44 | 555.79 | 244.55 | 72.82 | 0.69 | 9.97
51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 内墙14+6mm | m2 | 13.57 | 29.87 | 405.34 | 228.25 | 3.26 | 31.21
52 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 7.39 | 34.78 | 257.02 | 154.16 |  | 20.77
53 | 010810001001 | 窗帘 | 新增百叶窗帘，样式待选，遮阳率90% | m2 | 29.7 | 200 | 5940
54 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 实木扶手栏杆,样式待选,栏杆高度h:1.05m | m | 21 | 500 | 10500
55 | 011103004002 | 塑胶地面 | 1、2mm塑胶(专用粘结剂) 2、3mm自流平水泥 3、原建筑地面基层 | m2 | 90.23 | 130.66 | 11789.45 | 2565.24 | 9.93 | 348.29
56 | 01B006 | 防滑条 | 1.台阶铝合金防滑条 | m | 40.8 | 27.87 | 1137.1 | 148.92 | 1.22 | 20.4
57 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、原建筑墙抹灰层 2、刮腻子三遍磨平 3、封闭底涂料一道 4、艺术漆（蛋壳光） | m2 | 165.12 | 151.01 | 24934.77 | 2359.56 |  | 318.68
58 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 黑色无机涂料两遍 | m2 | 64.86 | 13.33 | 864.58 | 465.05 |  | 62.91
59 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 批刮腻子(满刮两遍) | m2 | 5 | 16.36 | 81.8 | 55.7 |  | 7.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 天棚涂料空鼓铲除，清理垃圾外运、消纳 | m2 | 5 | 11.12 | 55.6 | 46.2 |  | 6.25
61 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5厚JS防水涂料(II型)上翻60cm | m2 | 4 | 35.6 | 142.4 | 20.56 |  | 2.8
62 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水涂料二遍 | m2 | 13.75 | 74.72 | 1027.4 | 89.24 |  | 12.1
|  | 零星修复 |  |  |  |  | 1913.5 | 1199 |  | 162
63 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、涂料铲除至抹灰层 2、清理垃圾外运、消纳 | m2 | 50 | 10.08 | 504 | 335 |  | 45.5
64 | 011407001003 | 墙面、天棚喷刷涂料 | 1、批刮腻子(满刮两遍)抹灰面； 2、乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 50 | 28.19 | 1409.5 | 864 |  | 116.5
合 计 | [6 empty] | 283623.21 | 62620.71 | 739.35 | 8557.31

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 58248.53 | 7.14 | 4158.95
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 291.24
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 64.07
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 4514.26

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 9959.46 | 1937.13 | 85.08 | 271.78
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 183.4 | 12.84 | 2354.86 | 1652.43 | 82.53 | 232.92
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 4.64 | 34.8 | 161.47 | 51.64 | 2.55 | 7.28
3 | 041102021001 | 水沟盖板圈模板 | 水沟盖板圈模板 | m2 | 5.65 | 96.13 | 543.13 | 233.06 |  | 31.58
4 | 01B013 | 措施费 | 二次搬运费、成品保护费、清洁费、屋顶设备油烟净化设备移动拆装、登高车、杂草垃圾清除等项目 | 项 | 1 | 6900 | 6900
合 计 | [6 empty] | 9959.46 | 1937.13 | 85.08 | 271.78

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 46987.1
二 | 措施项目清单 |  | 1331.02
1 | 组织措施项目清单 |  | 989.72
2 | 技术措施项目清单 |  | 341.3
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3270.24
五 | 税金 |  | 4642.95
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 56,231.31

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 37165.7 | 9586.05 | 154.72 | 1920.58
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：2AL配电箱，参数按图纸要求 2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 | 台 | 1 | 1757.7 | 1757.7 | 181.2 |  | 35.72
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：洗碗间内配电箱移位（利旧） 2.基础或固定型钢及螺栓制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 | 台 | 2 | 515.4 | 1030.8 | 724.8 |  | 142.88
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：开水器电源箱 | 台 | 1 | 704.5 | 704.5 | 141.79 |  | 27.95
4 | 030404019001 | 控制开关 | 配电总箱内增加保护开关 C65N/3P/C63 | 个 | 1 | 261.75 | 261.75 | 8.61 |  | 1.7
5 | 030411001001 | 配管（工程量暂定） | 1、名称：焊接钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50，测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、刷漆。 | m | 50 | 36.55 | 1827.5 | 626 | 24 | 129
6 | 030408001001 | 电力电缆（工程量暂定） | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-4X16+1X16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管道内敷设 | m | 50 | 82.37 | 4118.5 | 119 | 3 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32，测位、划线、接管、配管、固定、砖墙刨沟、沟槽恢复。 | m | 7.86 | 17.19 | 135.11 | 48.57 | 0.55 | 9.67
8 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 DN25，测位、划线、接管、配管、固定、砖墙刨沟、沟槽恢复。 | m | 87.46 | 14.41 | 1260.3 | 507.27 | 6.12 | 101.45
9 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 DN20，测位、划线、接管、配管、固定、砖墙刨沟、沟槽恢复。 | m | 241.9 | 10.6 | 2564.14 | 1018.4 | 12.1 | 203.2
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 | 36.94 | 73.88 | 25.86 |  | 5.1
11 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5 4、材质：铜芯 | m | 517.14 | 3.69 | 1908.25 | 351.66 |  | 67.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-2.5 4、材质：铜芯 | m | 148.3 | 3.95 | 585.79 | 100.84 |  | 19.28
13 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4 4、材质：铜芯 | m | 146.8 | 5.1 | 748.68 | 92.48 |  | 17.62
14 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-4 4、材质：铜芯 | m | 61.7 | 5.55 | 342.44 | 38.87 |  | 7.4
15 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6 4、材质：铜芯 | m | 92.98 | 7.02 | 652.72 | 58.58 |  | 11.16
16 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：塑料绝缘电线敷设 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVR-6 4、材质：铜芯 | m | 37.63 | 7.64 | 287.49 | 23.71 |  | 4.52
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 (φ75 12w) | 套 | 15 | 111.77 | 1676.55 | 288.3 |  | 56.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：LED方形明装筒灯 (5寸 12w) | 套 | 20 | 113.33 | 2266.6 | 408.6 |  | 80.6
19 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：黑色艺术吊灯 (φ300 15w) | 套 | 6 | 906.68 | 5440.08 | 1799.88 |  | 354.84
20 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：更换安全出口灯和应急照明灯，含拆除费用 | 套 | 3 | 157.47 | 472.41 | 112.98 |  | 22.26
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 | 个 | 3 | 19.42 | 58.26 | 22.2 |  | 4.38
22 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：感应龙头电源插座 | 个 | 1 | 28.05 | 28.05 | 8.73 |  | 1.72
23 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：砧板刀具消毒柜电源 | 个 | 1 | 28.05 | 28.05 | 8.73 |  | 1.72
24 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：保温售菜台电源 | 个 | 1 | 28.05 | 28.05 | 8.73 |  | 1.72
25 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：开水器电源 | 个 | 1 | 63.75 | 63.75 | 8.73 |  | 1.72
26 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：防水插座 安全型 220V 16A | 个 | 9 | 28.05 | 252.45 | 78.57 |  | 15.48
27 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：空调插座 | 个 | 1 | 48.45 | 48.45 | 8.73 |  | 1.72
28 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：高清摄像头 | 台 | 1 | 318.7 | 318.7 | 124.88 | 1.13 | 24.87
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒安装 | 个 | 38 | 8.27 | 314.26 | 118.18 |  | 23.18
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 15 | 8.02 | 120.3 | 49.2 |  | 9.75
31 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、名称：刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 1 | 268.19 | 268.19 | 123.97 | 33.82 | 31.89
32 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙地面刨沟槽及恢复 | m | 200 | 17.61 | 3522 | 2348 | 74 | 480
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 03B001 | 原有线路拆除 | 1.原有线路拆除、厨房内线路优化以及一层吊顶线路延长等相关费用 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  | 空调工程 |  |  |  |  | 1041.31 | 184.67 |  | 36.41
34 | 030701003001 | 空调器 | 原有空调移位，增加氟利昂、管线等相关费用 | 组 | 1 | 1041.31 | 1041.31 | 184.67 |  | 36.41
|  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 8780.09 | 1761.3 | 142.36 | 377.26
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1、室内塑料PP-R给水管(热熔连接) DN15，含热熔管件 2、管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 9.5 | 14.91 | 141.65 | 69.35 | 1.05 | 13.97
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1、室内塑料PP-R给水管(热熔连接) DN20，含热熔管件 2、管道消毒、冲洗、一般吊支架、留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求 | m | 10.25 | 17.32 | 177.53 | 83.64 | 1.13 | 16.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1、室内PVC-U排水管安装（零件粘接）DN100 2、含留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 8.67 | 42.84 | 371.42 | 118.09 |  | 23.32
38 | 031001006004 | 塑料管 | 1、室内PVC-U排水管安装（零件粘接）DN75 2、含留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 7.25 | 28.19 | 204.38 | 81.42 |  | 16.02
39 | 031001006005 | 塑料管 | 1、室内PVC-U排水管安装（零件粘接）DN50 2、含留堵洞眼、切管、组对、粘接,管道及管件安装,灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。 | m | 2.39 | 19.69 | 47.06 | 22.01 |  | 4.35
40 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 DN15 | 个 | 2 | 39.73 | 79.46 | 15.1 | 0.34 | 3.06
41 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 DN50 | 个 | 1 | 44.25 | 44.25 | 10.62 |  | 2.09
42 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：新增成品洗手台，0.6X1.4m，含下水、龙头等五金配件 | 组 | 1 | 3001.84 | 3001.84 | 38.78 |  | 7.64
43 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：室外拖把池，含下水、龙头等五金配件 | 组 | 1 | 494.37 | 494.37 | 25.76 |  | 5.08
44 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：更换感应龙头 | 个 | 1 | 154.02 | 154.02 | 1.86 |  | 0.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌矩形窨井 ~含井盖、井座 | 座 | 1 | 1759.54 | 1759.54 | 922.76 | 38.38 | 188.88
46 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、名称：刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 3 | 268.19 | 804.57 | 371.91 | 101.46 | 95.67
47 | 03B002 | 给排水管路暗敷开槽恢复 | 1.给排水管路暗敷开槽恢复 | m | 50 | 30 | 1500
合 计 | [6 empty] | 46987.1 | 11532.02 | 297.08 | 2334.25

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程名称：单项工程-通用安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 10676.58 | 8.88 | 948.08
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 27.76
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 13.88
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 989.72

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2026年桐庐县滨江幼儿园包山园区食堂等修缮工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 341.3 | 82.86 |  | 16.44
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 341.3 | 341.3 | 82.86 |  | 16.44
合 计 | [6 empty] | 341.3 | 82.86 |  | 16.44