## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 579821.36 | 5364.47 | 14646.49
1 | 新龙村杭淳开公墓扩建项目 | 579821.36 | 5364.47 | 14646.49
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 579821 | 5364.47 | 14646.49

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【新龙村杭淳开公墓扩
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (园林绿化工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 449517.56 |  | 23391.56
二 | 措施项目清单 | 43739.25 |  | 651.34
2.1 | 组织措施项目清单 | 5523.63 |  | 280.85
其中 | 安全文明施工费 | 5097.66 |  | 266.81
2.2 | 技术措施项目清单 | 38215.62 |  | 370.49
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 13093.29 |  | 1553.2
五 | 税金 | 45571.51 |  | 2303.65
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 472909.12
二 | 措施项目清单 | 44390.59
2.1 | 组织措施项目清单 | 5804.48
其中 | 安全文明施工费 | 5364.47
2.2 | 技术措施项目清单 | 38586.11
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 14646.49
五 | 税金 | 47875.16
| 合计= | 579821.36

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 449517.56
2 | 措施项目清单 |  | 43739.25
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 5523.63
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 38215.62
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 13093.29
5 | 税金 |  | 45571.51
合计= |  |  | 551,921.61

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 20565.19 | 6472.55 | 10069.35 | 2552.76
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、本工程挖方区域范围内土方; 2、场地控制面高程、平整度等必须符合设计及施工验收规范要求; 3、土壤类别、开挖方式、挖土深度、余土装车等由投标人根据现场踏勘、计算图及有关资料自行判别综合确定;工程量暂定 | m3 | 360 | 4.55 | 1638 | 144 | 1177.2 | 201.6
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1、本工程挖方区域范围内石方; 2、场地控制面高程、平整度等必须符合设计及施工验收规范要求; 3、解小石块直径要求：小于30cm; 4、开挖方式采用机械凿挖，石方类别、开挖深度、挖渣装车等:请投标人现场踏勘并根据本工程地理位置和周边环境等特点自行判别综合考虑;工程量暂定 | m3 | 40 | 36.73 | 1469.2 | 26.8 | 1158.8 | 180
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡),工程量暂定 | m3 | 604.61 | 5.58 | 3373.72 | 1130.62 | 1584.08 | 417.18
4 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 1、挖沟槽石方类别:根据现场踏勘及有关资料由投标人自行确定; 2、开挖深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡),工程量暂定 | m3 | 67.18 | 39.14 | 2629.43 | 45.01 | 2077.21 | 321.79
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方(或现场开挖砂砾料) 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 552.98 | 14.41 | 7968.44 | 5126.12 | 1249.73 | 1011.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：清表土方、废弃土石方； 2、运距：运距按1km计算； 3、弃置点：多余的土方必须运至甲方指定地点堆放；（工程量暂定） | m3 | 518.81 | 6.72 | 3486.4 |  | 2822.33 | 420.24
|  | 混凝土路面 |  |  |  |  | 24764.4 | 1722.6 | 804.6 | 385.2
7 | 040204001001 | 路床（槽）整形碾压 | 1、路床（槽）整形碾压 | m2 | 180 | 1.85 | 333 | 52.2 | 217.8 | 39.6
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、级配碎石底层人工铺装 厚度10cm | m2 | 180 | 23.05 | 4149 | 207 | 154.8 | 55.8
9 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1、20cm厚C25水泥混凝土路面 2、嵌缝材料、面层割缝处理,缝深4cm,缝宽3~8mm,板块长度5m,板块刻防滑槽,具体详见施工图节点 | m2 | 180 | 112.68 | 20282.4 | 1463.4 | 432 | 289.8
|  | 墓基 |  |  |  |  | 7622.49 | 394.84 | 126.57 | 79.73
10 | 040204001002 | 路床（槽）整形碾压 | 1、路床（槽）整形碾压 | m2 | 59.1 | 1.85 | 109.34 | 17.14 | 71.51 | 13
11 | 040202011002 | 碎石 | 1、级配碎石底层人工铺装 厚度10cm | m2 | 59.1 | 23.05 | 1362.26 | 67.97 | 50.83 | 18.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、25cm厚C25混凝土基础 2、嵌缝材料、基层割缝处理,缝深6cm,缝宽0.5cm,板块长度4m,具体详见施工图节点 | m2 | 47 | 130.87 | 6150.89 | 309.73 | 4.23 | 48.41
|  | 墓通道 |  |  |  |  | 26620.18 | 4332.96 | 180.31 | 699.72
13 | 040204001003 | 路床（槽）整形碾压 | 1、路床（槽）整形碾压 | m2 | 80.4 | 1.85 | 148.74 | 23.32 | 97.28 | 17.69
14 | 040202011003 | 碎石 | 1、级配碎石底层人工铺装 厚度10cm | m2 | 80.4 | 23.05 | 1853.22 | 92.46 | 69.14 | 24.92
15 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、16cm厚C25混凝土基础 2、嵌缝材料、基层割缝处理,缝深6cm,缝宽0.5cm,板块长度4m,具体详见施工图节点 | m2 | 80.4 | 85.97 | 6911.99 | 414.06 | 7.24 | 65.12
16 | 050201005001 | 植草砖铺装 | 1、200x200x60彩色九孔植草砖铺装 2、M10水泥砂浆卧底30厚,具体详见施工图节点 | m2 | 80.4 | 84.32 | 6779.33 | 2185.27 |  | 339.29
17 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、雪花青花岗岩侧石(100×200×1000) 2、M10水泥砂浆卧底30厚,具体详见施工图节点 | m | 95 | 115.02 | 10926.9 | 1617.85 | 6.65 | 252.7
|  | 单墓墓盒 |  |  |  |  | 8400
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 04B001 | 单墓墓盒 | 生态单墓墓盒 1、单墓墓盒安装(整套成品安装),具体式样做法详见施工图节点 | 套 | 6 | 1400 | 8400
|  | 双墓墓盒 |  |  |  |  | 108000
19 | 04B002 | 双墓墓盒 | 生态双墓墓盒 1、双墓墓盒安装(整套成品安装),具体式样做法详见施工图节点 | 套 | 40 | 2700 | 108000
|  | 矮墙 |  |  |  |  | 4524.5 | 280.87 | 8.64 | 45.15
20 | 010504004001 | 挡土矮墙 | 1、混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:泵送商品混凝土;具体式样做法详见施工图节点 | m3 | 8.47 | 534.18 | 4524.5 | 280.87 | 8.64 | 45.15
|  | 均高1.5m挡土墙 |  |  |  |  | 33929.64 | 7827.27 | 176.06 | 1243.83
21 | 040303016001 | 挡墙混凝土压顶 | 1、现浇混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图 | m3 | 1.89 | 513.32 | 970.17 | 41.81 | 1.3 | 6.73
22 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点 | m3 | 6.32 | 274.89 | 1737.3 | 351.2 | 7.14 | 55.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040305003001 | 浆砌块石挡墙（含基础） | 1、M10.0水泥砂浆砌筑,浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU40,挡墙外露面用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡墙伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,当墙高变化处及地形地质变化处也应设置,内嵌油浸木屑板,具体式样做法详见施工图节点 | m3 | 66.68 | 462.04 | 30808.83 | 7351.47 | 162.03 | 1167.57
24 | 040309009001 | 排水管 | 1、φ100mm@5mPVC塑料泄水管制作及安装,端部用土工布包裹,具体工艺要求见设计图纸 | m | 5.67 | 22.69 | 128.65 | 37.08 |  | 5.73
25 | 040103001002 | 墙背反滤层 | 1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸 | m3 | 0.88 | 241.4 | 212.43 | 26.24 | 0.84 | 4.22
26 | 040103001003 | 粘土隔水层 | 1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种：符合设计的粘土 3、密实度：符合设计和规范要求 | m3 | 2.1 | 34.41 | 72.26 | 19.47 | 4.75 | 3.84
|  | 均高1.5m挡土墙（顶部有栏杆基础） |  |  |  |  | 28195.67 | 6662.64 | 148.93 | 1058.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 040305001002 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点 | m3 | 5.41 | 274.89 | 1487.15 | 300.63 | 6.11 | 47.72
28 | 040305003002 | 浆砌块石挡墙（含基础） | 1、M10.0水泥砂浆砌筑,浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU40,挡墙外露面用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡墙伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,当墙高变化处及地形地质变化处也应设置,内嵌油浸木屑板,具体式样做法详见施工图节点 | m3 | 57.13 | 462.35 | 26414.06 | 6303.15 | 138.83 | 1000.92
29 | 040309009002 | 排水管 | 1、φ100mm@5mPVC塑料泄水管制作及安装,端部用土工布包裹,具体工艺要求见设计图纸 | m | 4 | 22.69 | 90.76 | 26.16 |  | 4.04
30 | 040103001004 | 墙背反滤层 | 1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸 | m3 | 0.63 | 241.4 | 152.08 | 18.79 | 0.6 | 3.02
31 | 040103001005 | 粘土隔水层 | 1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种：符合设计的粘土 3、密实度：符合设计和规范要求 | m3 | 1.5 | 34.41 | 51.62 | 13.91 | 3.39 | 2.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 均高2m挡土墙 |  |  |  |  | 32684.42 | 7583.95 | 170.07 | 1204.71
32 | 040303016002 | 挡墙混凝土压顶 | 1、现浇混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土;具体详见施工图 | m3 | 1.43 | 513.32 | 734.05 | 31.63 | 0.99 | 5.09
33 | 040305001003 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点 | m3 | 5.13 | 274.89 | 1410.19 | 285.07 | 5.8 | 45.25
34 | 040305003003 | 浆砌块石挡墙（含基础） | 1、M10.0水泥砂浆砌筑,浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU40,挡墙外露面用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡墙伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,当墙高变化处及地形地质变化处也应设置,内嵌油浸木屑板,具体式样做法详见施工图节点 | m3 | 65.55 | 461.18 | 30230.35 | 7203.95 | 159.29 | 1143.85
35 | 040309009003 | 排水管 | 1、φ100mm@5mPVC塑料泄水管制作及安装,端部用土工布包裹,具体工艺要求见设计图纸 | m | 4.7 | 22.58 | 106.13 | 30.6 |  | 4.75
36 | 040103001006 | 墙背反滤层 | 1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸 | m3 | 0.63 | 241.4 | 152.08 | 18.79 | 0.6 | 3.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 040103001007 | 粘土隔水层 | 1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种：符合设计的粘土 3、密实度：符合设计和规范要求 | m3 | 1.5 | 34.41 | 51.62 | 13.91 | 3.39 | 2.75
|  | 均高2m挡土墙（顶部有栏杆基础） |  |  |  |  | 29103.64 | 6875.53 | 153.79 | 1092.51
38 | 040305001004 | 垫层 | 1、100厚级配碎石垫层; 2、具体详见设计图示节点 | m3 | 4.68 | 274.89 | 1286.49 | 260.07 | 5.29 | 41.28
39 | 040305003004 | 浆砌块石挡墙（含基础） | 1、M10.0水泥砂浆砌筑,浆砌块石挡墙石材强度等级≥MU40,挡墙外露面用M10水泥砂浆勾凸缝 2、挡墙伸缩缝间距为10-15米,缝宽2厘米,当墙高变化处及地形地质变化处也应设置,内嵌油浸木屑板,具体式样做法详见施工图节点 | m3 | 59.8 | 461.07 | 27571.99 | 6565.44 | 145.31 | 1042.91
40 | 040309009004 | 排水管 | 1、φ100mm@5mPVC塑料泄水管制作及安装,端部用土工布包裹,具体工艺要求见设计图纸 | m | 3.68 | 22.6 | 83.17 | 23.99 |  | 3.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 040103001008 | 墙背反滤层 | 1、挡墙背级配卵石反滤层;截面尺寸密实度:按设计要求,具体工艺要求见设计图纸 | m3 | 0.5 | 241.4 | 120.7 | 14.91 | 0.48 | 2.4
42 | 040103001009 | 粘土隔水层 | 1、挡墙背面回填粘土隔水层厚度:按设计要求30cm 2、填方材料品种：符合设计的粘土 3、密实度：符合设计和规范要求 | m3 | 1.2 | 34.41 | 41.29 | 11.12 | 2.71 | 2.2
|  | 花岗岩栏杆 |  |  |  |  | 54772.13 | 1092.94 | 25.19 | 174.1
43 | 040309002001 | 石质栏杆 | 1、雪花青花岗岩栏杆购买、安装,具体式样做法详见施工图节点 | m | 67.3 | 680 | 45764
44 | 010501002001 | 地梁 | 1、混凝土强度等级：C25; 2、混凝土拌和料要求：现浇非泵送商品砼; | m3 | 10.1 | 534.33 | 5396.73 | 429.55 | 4.24 | 67.47
45 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢综合; 2、部位：地梁等 | t | 0.816 | 4425.73 | 3611.4 | 663.39 | 20.95 | 106.63
|  | 台阶一 |  |  |  |  | 16427.85 | 2030.55 | 30.9 | 320.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 010507004001 | 台阶（水平投影面积） | 1、350×1500×150厚雪花青花岗岩台阶(火烧面) 2、30厚1:3水泥砂浆 3、C25素混凝土,具体式样做法详见施工图节点 | m2 | 15 | 1095.19 | 16427.85 | 2030.55 | 30.9 | 320.25
|  | 台阶二（含休息平台） |  |  |  |  | 6879.77 | 788.86 | 17.85 | 125.37
47 | 010507004002 | 台阶（水平投影面积） | 1、350×1500×150厚雪花青花岗岩台阶(火烧面) 2、30厚1:3水泥砂浆 3、C25素混凝土,具体式样做法详见施工图节点 | m2 | 5.93 | 1051.05 | 6232.73 | 754.47 | 17.02 | 119.9
48 | 040204002001 | 块料铺设 | 1、250×500×50厚火烧面雪花青花岗岩铺设 2、30厚M10水泥砂浆 3、200厚C25素混凝土,具体式样做法详见施工图节点 | m2 | 1.73 | 374.01 | 647.04 | 34.39 | 0.83 | 5.47
|  | 花坛 |  |  |  |  | 14870.88 | 2643.39 | 48.76 | 417.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 04B003 | 花坛 | 花坛做法： 1、500X300X100厚中国黑花岗岩光面压顶 2、290X550X30厚中国黑花岗岩光面贴面 3、240厚M10标准砖砌，20厚1:2水泥砂浆抹面 4、100厚C20混凝土垫层 5、100厚碎石垫层 6、素土夯实,具体做法及工艺详见施工图纸 | m | 23 | 646.56 | 14870.88 | 2643.39 | 48.76 | 417.91
|  | 0.4×0.4m边沟 |  |  |  |  | 12156.8 | 1481.6 | 27.2 | 234.4
50 | 040201022001 | 边沟 | 1、150厚C25混凝土浇筑边沟壁板 2、150厚C25混凝土浇筑边沟底板 3、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实,含边沟缩缝,具体详见施工图节点 | m | 80 | 151.96 | 12156.8 | 1481.6 | 27.2 | 234.4
|  | 其他 |  |  |  |  | 20000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 04B004 | 零星工程 | 1、含现状破损构筑物拆除、现状构筑物破坏及修复,现状苗木移植等(由建设方指定位置实施) 2、无具体图示，含所工作内容以暂定综合单价20000元/项列入,结算时按实调整 | 项 | 1 | 20000 | 20000
合 计 | [6 empty] | 449517.56 | 50190.55 | 11988.22 | 9634.09

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 69830.94 | 7.3 | 5097.66
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 335.19
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 90.78
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 5523.63

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 38215.62 | 13565.28 | 2534.07 | 2495.97
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1、挡墙施工脚手架，含平整场地,底座、垫脚架设,搭拆脚手架及跳板,完工清理及保养 | m2 | 238.11 | 10.14 | 2414.44 | 1445.33 | 133.34 | 245.25
2 | 041102001001 | 水泥混凝土基础模板 | 1、构件类型：水泥混凝土基础 2、部位：墓基、墓通道、休息平台、工程量暂定,需按实结算 | m2 | 66 | 63.28 | 4176.48 | 2535.06 | 199.98 | 426.36
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、构件类型：挡土墙压顶模板 2、部位：混凝土压顶、工程量暂定,需按实结算 | m2 | 13.74 | 53.82 | 739.49 | 243.34 | 12.78 | 39.71
4 | 041102037001 | 道路模板 | 1、构件类型：水泥混凝土道路模板 2、部位：道路、工程量暂定,需按实结算 | m2 | 46 | 63.28 | 2910.88 | 1766.86 | 139.38 | 297.16
5 | 041102037002 | 其他现浇构件模板 | 1、构件类型：边沟模板 2、部位：边沟、工程量暂定,需按实结算 | m2 | 152 | 39.63 | 6023.76 | 3163.12 | 103.36 | 506.16
6 | 011702001001 | 基础模板 | 1、基础类型：地梁基础 | m2 | 40.98 | 55.29 | 2265.78 | 1048.27 | 90.57 | 176.21
7 | 011702011001 | 挡墙模板 | 1、构件类型：挡墙模板 2、部位：挡土矮墙 | m2 | 87.22 | 32.99 | 2877.39 | 1365.87 | 77.63 | 224.16
8 | 011702027001 | 台阶 | 1、混凝土台阶模板、工程量暂定,需按实结算 | m2 | 32 | 75.01 | 2400.32 | 1282.88 | 35.52 | 203.84
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 050402001001 | 现浇混凝土 垫层 | 1、混凝土垫层模板 | m2 | 4.57 | 54.87 | 250.76 | 110.55 | 4.57 | 17.82
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆，由投标人根据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 | 4156.32 | 4156.32 | 604 | 1736.94 | 359.3
11 | 04B005 | 材料上山搬运增加费 | 1、墓区材料上山搬运增加费 | 项 | 1 | 10000 | 10000
合 计 | [6 empty] | 38215.62 | 13565.28 | 2534.07 | 2495.97

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【园林绿化工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 23391.56
2 | 措施项目清单 |  | 651.34
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 280.85
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 370.49
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 1553.2
5 | 税金 |  | 2303.65
合计= |  |  | 27,899.75

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 23391.56 | 4900.36 | 658.02 | 931.05
1 | 050101007001 | 清除地被植物、乔木伐树、挖树蔸 | 1、对现场乔木、灌木、色块、地被进行清除、伐树、挖树蔸等，清除所有绿化苗木，废弃物清理外运，场地清理；运距、弃置点及处置自行考虑（工程量暂定） | m2 | 720 | 8 | 5760
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 121 | 5.4 | 653.4 | 515.46 |  | 87.12
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、种植土回（换）填 | m3 | 40 | 57.21 | 2288.4 | 840 |  | 141.2
4 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、茶花：地径3~4cm,高度180~200cm,冠幅120~150cm,全冠,树形美观；养护期:二年 | 株 | 16 | 261.48 | 4183.68 | 564.16 | 118.56 | 114.08
5 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、雪松：地径14~15cm,高度550~600cm,冠幅350~400cm,全冠,树形美观；养护期:二年 | 株 | 5 | 1151.44 | 5757.2 | 979.45 | 152.2 | 189.4
6 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草坪：百慕大套播黑麦草,满铺；养护期:二年 | m2 | 100 | 41.34 | 4134 | 1907 | 323 | 373
7 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 1、撒播花籽：波斯菊,满铺；养护期:二年 | m2 | 21 | 29.28 | 614.88 | 94.29 | 64.26 | 26.25
合 计 | [6 empty] | 23391.56 | 4900.36 | 658.02 | 931.05

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-园林绿化工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 5015.16 | 5.32 | 266.81
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.13 | 6.52
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.15 | 7.52
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 280.85

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目
单位工程及专业工程名称：新龙村杭淳开公墓扩建项目-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 370.49 | 84.54 |  | 14.28
1 | 050403001001 | 树木 支撑架 | 1、树棍支撑长单桩 | 株 | 16 | 13.15 | 210.4 | 36.48 |  | 6.08
2 | 050403001002 | 树木 支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩 | 株 | 5 | 20.64 | 103.2 | 17.15 |  | 2.9
3 | 050403002001 | 草绳 绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）5以内 | 株 | 16 | 1.44 | 23.04 | 13.76 |  | 2.4
4 | 050403002002 | 草绳 绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）10~15 | 株 | 5 | 6.77 | 33.85 | 17.15 |  | 2.9
合 计 | [6 empty] | 370.49 | 84.54 |  | 14.28