	位置
	名称
	展项说明
	维保内容
	备注

	一楼
	服务台观众导览触摸一体机
	硬件主要有DELL T3400工作站+32英寸红外触摸屏
	要求全年无故障运行，确保触摸屏无故障运行并根据馆方要求免费调整导览图软件。
	32寸触摸一体机

	
	LED显示大屏
	硬件主机一台，P2.5全彩24平方，信号处理，HDMI,DVI,无线发送盒系统设备，230万像素11套,拼接器控制系统1套，定向音响2套
	要求全年无故障运行，保证各种设备正常维护，确保重大活动正常运行，故障24小时内到场维修,协助馆方内容更换。
	

	
	广告机导览机
	硬件主要有DELL T3400工作站+32英寸红外触摸屏
	要求全年无故障运行，确保触摸屏无故障运行并根据馆方要求免费调整导览图软件。
	55寸立式导览一体机

	
	人流量摄像机
	硬件主要有iDS-
2CD6810F-IV/C YL版，
海康威视双目视频人流统计客流计数器2台，主控电脑一台
	确保设备正常运行，后台数据保证准确，定期维护检查，保证存储一个月。
	

	
	中控安检设备
	主要硬件有安检门ZK-2180S，ZK-
21802200*800*580mm，；安检仪ZKX5030A通道
	确保每天运行正常，安检仪设备确保灵敏度，保证清晰度和违禁品显示正常。
	

	
	服务台咨询
台等配套电脑
	主要设备I7,16G,256G,服务器10台，显示器10台
	确保使用正常，主机联网正常，电脑定时维护，故障排除。
	

	
	大理石地面
	800*800米黄色大理石
	每半月抛光打蜡养护一次，出现花痕及时材料，确保大理石镜面光亮。
	

	
	序厅潮浪砂岩雕塑
	玻璃钢翻模，表面砂岩遥控移动雕塑墙
	确保裂痕修复，保证整体颜色无色差，保证移动墙正常开闭合，定期检查维护电机设备。
	

	
	LED大屏
	硬件主机一台，P2.5全彩145平方，信号处理，
HDMI,DVI,无线发送盒系统设备，230万像素11套,拼接器控制系统1套，定向音响4套，功放4套
	确保超大异型屏幕每天正常播放,保障电力系统正常运行，确保屏幕无黑点，特制异型影片调整,故障保修24小时内到场维修，协助内容的更换。
	超大异型屏

	
	触摸一体机
	主要设备硬件主要有DELL T3400工作站+32英寸红外触摸屏
	保证所有软硬件正常工作，触摸灵敏，翻页流畅。
	32寸落地触摸一体机

	
	遗址坑排水系统
	主要设备潜水泵，导流水管，过滤网，自动系统
	确保自动系统正常工作，保证遗址坑水位正常，定期维护设备，清理过滤网。
	

	
	投影设备
	主要设备CG6500WL，5200流明投影机一台，遥控升降机一台，PW206功放一台，WA6-08音响4台，200寸遥控升降幕布
	确保投影机工作正常，音响声音清晰，无线话筒接收正常，发音清晰，设备定期维护。
	

	
	通柜
	主要设备柜内专业电机8台，专业红外接收设备，玻璃门轨道
	1、专用玻璃专业保养；2、电机线路每周维护，3，轨道轴承日常润滑维护，故障及时排除。
	

	
	自动玻璃门
	主要设备有德国进口电机,轨道、皮带，红外感应仪
	保证红外接收正常，防夹玻璃正常，自动门正常工作。
	

	
	投影机
	主要设备CG6500WL，5200流明投影机一台，遥控升降机一台，PW206功放一台，WA6-08音响4台，200寸遥控升降幕布
	确保投影机工作正常，音响声音清晰，无线话筒接收正常，发音清晰，设备定期维护。
	

	监控室
	拼接屏
	主要设备、
46寸LED拼接屏
	确保大屏幕的画面拼接效果，并定期做好对MPDP屏幕的除尘与除静电，并配合馆内做好软件内容的升级和更换。
	拼接屏

	
	监控设备主机
	主要设备
高性能64路网络存储主机KMV切换器，12路海康解码器，海康半圆型监控设备120个，不间断电源(UPS）门禁系统14套
	确保设备正常运行，定期检查维护设备，UPS电源定期测试，有故障24小时内排除，提供门禁卡开卡与监控服务。
	监控设备主机

	二楼展厅
	LED电子沙盘
	P2.5RGB高效节能LED屏幕电子沙盘
	确保每天正常播放，无局部黑点,对播放，接收系统定期维护，对软件维护。
	

	
	投影互动沙盘
	BOXLIGHTBH6K,6000流明4k超高清投影机2台，短焦0.81-0.89镜头2个，融合通道2个，融合17cpu4k双通道主机1台，吸顶音响2只功放1台，串口服务器2台
	保证每天正常运行，投影机投影准确，触摸屏正常使用，2通道融合偏差调整，软件使用维护，设备定期维护。
	触摸式控制系统一套

	
	多媒体触摸一体机
	硬件主要有DELL T3400工作站+65寸触摸一体机3台,43寸触摸一体机3台，
32寸触摸一体机3台，55寸触摸一体机2台，22寸触摸一体机2台。
	确保视频内容播放正常，对系统定期维护，对故障及时排除，对设备定期维护。
重点保证触摸灵敏度，定期免费完成软件升级。
	

	
	体验影院
	主要设备工程投影机NEC-NPCG6500流明一台，电脑主机一台，功放一台
	保证放映系统正常放映，并协助馆方完成各种影片的更换放映调
试工作，负责编写同步控制程序。
	

	
	OLED透明屏
	55寸透明OLED屏幕1台，播放主机一台
	确保正常播放，设备定期维护，软件定期免费完成升级。
	

	
	隔空互动屏
	采用43寸原装三星DID拼接屏6块，红外感应捕捉模块+红外捕捉摄像机+按钮式单片机控制系统
	保证所有软硬件正常工作，由于该区域处于逆光区，环境光照强烈，对投影的清晰度和红外捕捉的灵敏度都造成一定影响，所以重点要求投影区域清晰，捕捉灵敏，效果反应音视频同步。
	

	
	黄光升鱼鳞海塘LED屏
	硬件主机一台，P2.5全彩145平方，信号处理，HDMI,DVI,无线发送盒系统设备，230万像素11套,拼接器控制系统1套，定向音响4套，功放4套
	确保屏幕每天正常播放，保障电力系统正常运行，确保屏幕无黑点，故障保修24小时内到场维修,协助内容的更换。
	

	
	宋元时期的海塘
	宋元时期的海塘（32寸触摸一体机+DID拼接屏(55寸*6）+激光投影机1台联动）
	保证所有软硬件正常工作，音视频同步，触摸灵敏。由于该展项采用水平拓展分屏显示模式，所以要确保分屏显示效果，定期进行显卡进行梯型校正。
	

	
	LED异型屏
	P2.0RGB高效节能LED屏幕+异形全息膜+红外感应捕捉模块+4只高品质850nm镭射灯红外线激光头
	保证所有软硬件正常工作，由于是异型台，需要定期对红外摄像机捕捉角度进行调节，定期对多点互动软件进行校验.确保多点触控灵敏。
	

	
	1949年以后
海塘（地图
查询）
	LTI550HN11，采用原装三星55寸DID屏6块，红外感应摄像头1个红外感应捕
捉模块+定向音响+1只高品质850nm镭射灯红外线激光头
	保证所有软硬件正常工作，，需要定期对红外摄像机捕捉角度进行调节，定期对多点互动软件进行校验.确保多点触控灵敏。
	

	
	场景及模型
	主要有：序厅不锈钢海浪1处，海塘石模型2处，微缩模型8处，张夏直立海塘场景1处，人物雕塑8个,各朝代海塘复原模型6处，片景10处
	不锈钢雕塑表面定期保养，使面层保持潮浪色泽，海塘石模型定期表面维护，维护逼真效果，微缩模型定期保养，使平柜空气保持干湿适合，模型除霉，场景定期维护，人物雕塑上色保养，片景损坏免费维修。
	

	
	展柜
	各种规格平柜31个通柜4个
	展柜玻璃定期维护，保证展柜正常开启，免费提供文物布展帮助,维修仿制文物。
	

	
	展品展项
	墙面立体字，
墙面无纺布
	立体字掉落维修，免费更换
维修更换墙面起鼓，发霉有问题的无纺布。
	

	四楼体验厅
	多媒体
	序厅触摸一体机75寸展示长廊播放机43寸
	确保视频内容播放正常，对系统定期维护，对故障及时排除，对设备定期维护。
重点保证触摸灵敏度，定期免费完成软件升级。
	

	
	舞台
	激光工程投影机NEC NP-CG6500WL,投影技术
3LCD,2台FD605软件融合
	保证放映系统正常放映，确保融合效果，并协助馆方完成各种影片的更换放映调试工作，负责编写视频切割控制程序。
	

	
	研学空间
	激光工程投影机NEC NP-CG6500WL,投影技术
3LCD,2台
	保证放映正常，定期检查维护。
	

	整个展厅（一楼二楼四楼）
	塑胶地板
	一楼，二楼，四楼展厅地面亚麻塑胶地板
	要求每月清洁保养一次，需用专用清洁剂和保养蜡，机械配合打磨，地板破损处维修更换，保持展馆地面光亮如新。
	

	
	中控系统
	8英寸工业机+串口控制器+TCP转485等
远程控制展馆所有灯具，多媒体设备
	确保中控系统准确控制多媒体设备，所有灯具，正常开关，定期维护接收设备，控制设备。
	

	
	墙面乳胶漆
	墙面灰色乳胶漆，顶面白色乳胶漆
	破损，污染处及时修复，保证展馆整洁度。
	

	
	展览
照明系统
	图版专用照明灯具HTL-
500-12D-3N-B 1200多个，灯带1100米，LRS-150-
24V变压器200个，各种专业调光，聚集，等配件，配电箱8个，2万多米强弱电线路
	确保所有灯具每天照明正常，专业调光到位，定期检查维护，故障及时排除，200元以内配件免费更换，配电箱定期检查，强电线路，弱电线路定期检查维护，保障展馆正常运行。
	


