## 招标控制价封面
|  | 百江镇百江村文化礼堂改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1697120元
| （大写）： |  | 壹佰陆拾玖万柒仟壹佰贰拾元整
招 标 人： |  |  |  | 中介机构：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价专业人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价专业人员签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1697120.32 | 19334 | 50659.53
1 | 单项工程 | 1697120.32 | 19334 | 50659.53
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1697120 | 19334 | 50659.53

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (市政工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 475251.63 |  | 434063.42
二 | 措施项目清单 | 14767 |  | 30711.87
2.1 | 组织措施项目清单 | 9951.28 |  | 9263.1
其中 | 安全文明施工费 | 9374.26 |  | 7362.55
2.2 | 技术措施项目清单 | 4815.72 |  | 21448.77
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 24386.33 |  | 15493.59
五 | 税金 | 46296.45 |  | 43224.2
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (室内安装工程) |  | (室外安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 529985.85 |  | 17409.23
二 | 措施项目清单 | 3813.99 |  | 328.6
2.1 | 组织措施项目清单 | 2472.62 |  | 328.6
其中 | 安全文明施工费 | 2348.83 |  | 248.36
2.2 | 技术措施项目清单 | 1341.37
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 9722.26 |  | 1057.35
五 | 税金 | 48916.99 |  | 1691.57
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 1456710.13
二 | 措施项目清单 | 49621.46
2.1 | 组织措施项目清单 | 22015.6
其中 | 安全文明施工费 | 19334
2.2 | 技术措施项目清单 | 27605.86
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 50659.53
五 | 税金 | 140129.2
| 合计=一+二+三+四+五 | 1697120.32

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 475251.63
二 | 措施项目清单 |  | 14767
1 | 组织措施项目清单 |  | 9951.28
2 | 技术措施项目清单 |  | 4815.72
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 24386.33
五 | 税金 |  | 46296.45
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 560,701.41

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 8466.81 | 2955.48 | 2805.61 | 794.86
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有墙体，建筑垃圾外运 | m3 | 14.88 | 248.03 | 3690.69 | 1035.8 | 777.18 | 252.07
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.原地面拆除，垃圾外运 | m2 | 47.6 | 73.11 | 3480.04 | 900.59 | 1984.92 | 386.04
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除，垃圾外运 | m2 | 46.79 | 27.7 | 1296.08 | 1019.09 | 43.51 | 156.75
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 2829.7 | 821.68 | 5.44 | 122.58
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.新建加砌混凝土墙体 | m3 | 7.16 | 395.21 | 2829.7 | 821.68 | 5.44 | 122.58
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 57796.05 | 1504.02 | 2.18 | 222.53
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框或扇外围尺寸:800*2100 3.门框、扇材质:成品红色烤漆门扇及黑色不锈钢门套 4.五金配件:拉丝不锈钢执手及合页,分体锁,门吸 | 樘 | 2 | 1256.81 | 2513.62 | 161.14 |  | 23.8
6 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M01021 2.门框或扇外围尺寸:1000*2100 3.门框、扇材质:成品红色烤漆门扇及黑色不锈钢门套 4.五金配件:拉丝不锈钢执手及合页,分体锁,门吸 | 樘 | 2 | 1537.79 | 3075.58 | 179.8 |  | 26.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:MC3127 2.门框或扇外围尺寸:3100*2700 3.门框、扇材质:成品深灰色不锈钢防盗门扇及深灰色不锈钢门套 4.五金配件:拉丝不锈钢执手及合页,分体锁,门吸 | 樘 | 1 | 10261.46 | 10261.46 | 297.64 | 2.18 | 44.28
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C19608 2.框、扇材质:成品深灰色铝合金窗 | 樘 | 3 | 880.35 | 2641.05 | 79.53 |  | 11.76
9 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗(排烟窗) | 1.窗代号及洞口尺寸:C19608 2.框、扇材质:上窗折壁式开窗机,参图集13CJ06-2-10 | 樘 | 4 | 950.7 | 3802.8 | 159.2 |  | 23.52
10 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C19620 2.框、扇材质:成品深灰色铝合金窗 | 樘 | 7 | 2194.22 | 15359.54 | 626.71 |  | 92.61
11 | 010810001001 | 窗帘 | 1.电动布艺窗帘，厂家深化 | m | 44.76 | 450 | 20142
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 101859.89 | 53958.83 | 2844.98 | 8429.71
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.浅灰色水磨石 2.网格布 3.无溶剂树脂粘合剂 4.30MM防潮抗裂砂浆找平层 5.双层PE膜 | m2 | 350.01 | 211.02 | 73859.11 | 46204.82 | 2513.07 | 7231.21
13 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.红色地毯 | m2 | 101.58 | 169.46 | 17213.75 | 1860.95 |  | 274.27
14 | 011107005001 | 现浇水磨石台阶面（按投影面积计入） | 1.浅灰色水磨石 2.网格布 3.无溶剂树脂粘合剂 4.30MM防潮抗裂砂浆找平层 5.双层PE膜 | m2 | 20.43 | 408.31 | 8341.77 | 5302.4 | 331.17 | 836.81
15 | 011107001001 | 地毯台阶面（按投影面积计入） | 1.红色地毯 | m2 | 2.79 | 372.8 | 1040.11 | 112.44 |  | 16.57
16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.100mm高仿水磨石地砖踢脚线，做法详见图纸 | m | 73.8 | 19.04 | 1405.15 | 478.22 | 0.74 | 70.85
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 91739.32 | 6866.67 | 91.9 | 1029.11
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.白色饰面板，做法详见04/J-02 | m2 | 28.1 | 466.25 | 13101.63 | 869.13 |  | 128.42
18 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.红色烤漆板（含黑色金属收口条），做法详见图纸08/J-03 | m2 | 72.83 | 564.02 | 41077.58 | 1311.67 |  | 193.73
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.红色烤漆板，做法详见图纸07/J-03及05/J-02 | m2 | 50.69 | 664.34 | 33675.39 | 2872.6 |  | 424.28
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.红色烤漆金属板 | m2 | 1.96 | 603.91 | 1183.66 | 123.54 |  | 18.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011204003001 | 水磨石墙面 | 1.浅灰色水磨石 2.网格布 3.无溶剂树脂粘合剂 4.30MM防潮抗裂砂浆找平层 5.双层PE膜 | m2 | 12.8 | 211.02 | 2701.06 | 1689.73 | 91.9 | 264.45
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 58379.43 | 18899.79 |  | 2787.36
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600白色铝扣板，含龙骨 | m2 | 17.16 | 135.02 | 2316.94 | 516.34 |  | 76.19
23 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.白色无机涂料（另计） 2.双层9.5MM石膏板 3.C60系列主龙骨 | m2 | 281.02 | 110.64 | 31092.05 | 12047.33 |  | 1776.05
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.白色无机涂料（另计） 2.9.5MM石膏板 3.18MM厚防火阻燃板 4.C60系列主龙骨 | m2 | 50.32 | 152.01 | 7649.14 | 2222.63 |  | 328.09
25 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.A级卷材膜 2.18MM厚防火阻燃板 3.C60系列主龙骨 | m2 | 48.57 | 222.44 | 10803.91 | 2312.42 |  | 341.45
26 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.A级耐火透光膜 2.9.5MM石膏板 3.18MM厚防火阻燃板 4.C60系列主龙骨 | m2 | 13.31 | 254.94 | 3393.25 | 785.82 |  | 115.93
27 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧面） | 1.9.5MM石膏板 2.18MM厚防火阻燃板 3.C60系列主龙骨 | m2 | 9.86 | 166.57 | 1642.38 | 561.92 |  | 82.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011302001007 | 吊顶天棚（侧面） | 1.白色无机涂料（另计） 2.9.5MM石膏板 3.18MM厚防火阻燃板 4.C60系列主龙骨 | m2 | 7.28 | 166.57 | 1212.63 | 414.89 |  | 61.15
29 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.A级卷材膜 | m2 | 2.69 | 100.05 | 269.13 | 38.44 |  | 5.68
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 18721.38 | 9771.51 |  | 1441.88
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色无机涂料 2.满刮腻子两遍 | m2 | 261.35 | 32.66 | 8535.69 | 4516.13 |  | 666.44
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色无机涂料 2.满刮腻子两遍 | m2 | 338.62 | 30.08 | 10185.69 | 5255.38 |  | 775.44
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 128160
32 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.木壁柜，做法详见图纸06/J-02 | m2 | 40.2 | 1200 | 48240
33 | 01B004 | 广告 | 1.广告内容，后期深化（包含定制不锈钢国旗、定制不锈钢金属字、定制门牌、定制不锈钢立体展示图案、发光字等广告内容） 2.暂估价计入，具体工程量按实结算 | 项 | 1 | 45000 | 45000
34 | 011501018001 | 货架 | 1.304不锈钢货架，尺寸4000*1000*3500，厂家深化 | 个 | 1 | 4500 | 4500
35 | 011501018002 | 货架 | 1.304不锈钢货架，尺寸3290*1000*3500，厂家深化 | 个 | 1 | 3800 | 3800
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011501018003 | 档案柜 | 1.档案柜，尺寸900*500*2300，厂家深化 | 个 | 1 | 2500 | 2500
37 | 01B002 | 折叠桌 | 1.1200*500*750折叠桌 | 套 | 34 | 300 | 10200
38 | 01B003 | 折叠椅 | 1.折叠椅 | 套 | 116 | 120 | 13920
|  | 地面新建 |  |  |  |  | 7299.05 | 2139.83 | 103.3 | 328.07
39 | 040202013001 | 山皮石 | 1.400厚塘渣回填 | m2 | 28.08 | 43.34 | 1216.99 | 33.13 | 46.33 | 9.27
40 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25钢筋砼 | m2 | 28.08 | 45.38 | 1274.27 | 169.32 | 3.65 | 25.83
41 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C25钢筋砼 2.400厚塘渣回填 | m2 | 20.43 | 235.33 | 4807.79 | 1937.38 | 53.32 | 292.97
合 计 | [6 empty] | 475251.63 | 96917.81 | 5853.41 | 15156.1

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 94593.99 | 9.91 | 9374.26
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 472.97
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 104.05
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 9951.28

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 4815.72 | 3337.66 | 166.7 | 514.91
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 370.44 | 13 | 4815.72 | 3337.66 | 166.7 | 514.91
合 计 | [6 empty] | 4815.72 | 3337.66 | 166.7 | 514.91

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 434063.42
二 | 措施项目清单 |  | 30711.87
1 | 组织措施项目清单 |  | 9263.1
2 | 技术措施项目清单 |  | 21448.77
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 15493.59
五 | 税金 |  | 43224.2
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 523,493.08

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 2025.26 | 1097.15 | 535.53 | 247.34
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：根据地质报告及现场情况，投标单位综合确定 2、挖土深度：结合地质报告及施工图综合考虑 | m3 | 113.46 | 3.48 | 394.84 | 45.38 | 279.11 | 44.25
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、土质要求: 原土回填 2、粒径要求 ：详见施工图 3、密实度要求 ：符合设计要求 | m3 | 113.46 | 14.37 | 1630.42 | 1051.77 | 256.42 | 203.09
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 9557 | 534 | 268 | 116.5
3 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 50 | 1.99 | 99.5 | 14.5 | 67.5 | 11
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 50 | 21.54 | 1077 | 58.5 | 47.5 | 15
5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.200厚C25混凝土基层 | m2 | 50 | 82.7 | 4135 | 338 | 10.5 | 53
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.乳化沥青粘层,喷洒量0.3~0.6L/m2 | m2 | 100 | 1.7 | 170 | 3 | 4 | 1
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.50厚AC-20粗沥青混凝土 | m2 | 50 | 49.59 | 2479.5 | 91 | 82.5 | 24.5
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.30厚AC-15中沥青混凝土 | m2 | 50 | 31.92 | 1596 | 29 | 56 | 12
|  | 花岗岩铺装 |  |  |  |  | 103455.6 | 22070.45 | 707.08 | 3441.13
9 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.路床(槽)整形 人行道整形碾压 | m2 | 197.99 | 1.96 | 388.06 | 277.19 | 35.64 | 47.52
10 | 040202013002 | 山皮石 | 1.400厚塘渣回填 | m2 | 197.99 | 43.39 | 8590.79 | 233.63 | 326.68 | 67.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040202011002 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 197.99 | 21.54 | 4264.7 | 231.65 | 188.09 | 59.4
12 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.100厚C25钢筋砼 | m2 | 197.99 | 45.5 | 9008.55 | 1193.88 | 25.74 | 186.11
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.86 | 4480.37 | 3853.12 | 699.16 | 22.08 | 110.25
14 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.600x300x50厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 25.79 | 225.59 | 5817.97 | 502.91 | 11.35 | 78.4
15 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.600x300x30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 88.17 | 164.39 | 14494.27 | 1719.32 | 38.79 | 268.04
16 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.600x300x50厚芝麻灰斧剁面花岗岩，防滑处理见详图 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 49.2 | 458.59 | 22562.63 | 10190.3 | 21.65 | 1550.78
17 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.600x300x30厚芝麻灰火烧面花岗岩，含割槽及倒角 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 23.22 | 404.21 | 9385.76 | 3441.2 | 10.91 | 523.61
18 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.600x150x100厚芝麻灰火烧面侧石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.200厚C25混凝土基层 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实≥93% | m | 17.91 | 96.84 | 1734.4 | 301.07 | 3.22 | 46.39
19 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.400X400X50厚毛石贴面,菱形排布,缝隙不露浆 | m2 | 114.65 | 203.71 | 23355.35 | 3280.14 | 22.93 | 503.31
|  | 破损铺装更替 |  |  |  |  | 2600.1 | 400.65 | 6.6 | 62.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 040202001002 | 原基础铣刨 | 1.原基础铣刨 | m2 | 15 | 8.95 | 134.25 | 108.15 |  | 16.5
21 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.600x600x30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 15 | 164.39 | 2465.85 | 292.5 | 6.6 | 45.6
|  | 坐凳 |  |  |  |  | 13433.32 | 3524.41 | 63.11 | 545.78
22 | 050307016001 | 条形坐凳（L=7400MM） | 1.600x300x50厚火烧面芝麻灰压顶 2.50厚LX95咖色耐候竹木,留缝5mm,面两度清漆沉头自攻螺钉固定，3厚50X30镀锌矩形钢管龙骨 3.侧面20厚火烧面芝麻灰，20厚DPM20水泥砂浆，掺5%防水剂 4.100厚C25钢筋砼压顶,2C8,C8@200 5.MU10砖,DMM10水泥砂浆砌筑 6.100厚C20素砼垫层 7.素土夯实,夯实系数≥0.93 8.具体做法详见图纸 | m | 7.4 | 643.8 | 4764.12 | 1257.63 | 21.98 | 194.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 050307016002 | 条形坐凳（L=6000MM） | 1.600x300x50厚火烧面芝麻灰压顶 2.50厚LX95咖色耐候竹木,留缝5mm,面两度清漆沉头自攻螺钉固定，3厚50X30镀锌矩形钢管龙骨 3.侧面20厚火烧面芝麻灰，20厚DPM20水泥砂浆，掺5%防水剂 4.100厚C25钢筋砼压顶,2C8,C8@200 5.MU10砖,DMM10水泥砂浆砌筑 6.100厚C20素砼垫层 7.素土夯实,夯实系数≥0.93 8.具体做法详见图纸 | m | 6 | 643.11 | 3858.66 | 1019.7 | 17.76 | 157.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 050307016003 | 树池坐凳 | 1.50厚LX95咖色耐候竹木,留缝5mm,面两度清漆沉头自攻螺钉固定，3厚50X30镀锌矩形钢管龙骨 2.侧面20厚火烧面芝麻灰，20厚DPM20水泥砂浆，掺5%防水剂 3.100厚C25钢筋砼压顶,2C8,C8@200 4.MU10砖,DMM10水泥砂浆砌筑 5.100厚C20素砼垫层 6.素土夯实,夯实系数≥0.93 7.具体做法详见图纸 | m | 7.87 | 611.25 | 4810.54 | 1247.08 | 23.37 | 193.29
|  | 党建景观墙 |  |  |  |  | 50000
25 | 04B001 | 党建景观墙 | 1.6000*3500mm党建景观墙，镀锌钢材质，外饰氟碳漆,色彩参照效果示意 2.需广告公司施工二次深化 | 座 | 1 | 50000 | 50000
|  | 其他 |  |  |  |  | 237210.12 | 39659.61 | 1670.77 | 6309.62
26 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.1100mm高不锈钢栏杆，做法详见图纸 | m | 60.8 | 650 | 39520
27 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚1:3水泥砂浆,光面 2.原墙面铣刨处理 | m2 | 40 | 59.41 | 2376.4 | 966 | 14.8 | 148.8
28 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.C15混凝土垫层 | m3 | 13.8 | 470.52 | 6493.18 | 573.11 | 168.22 | 114.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C30混凝土基础 | m3 | 80.4 | 504.69 | 40577.08 | 3156.5 | 759.78 | 602.2
30 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.Mu40浆砌块石挡墙,M10水泥砂浆砌筑 2.做法详见图集17J008 | m3 | 305.87 | 462.43 | 141443.46 | 34964 | 727.97 | 5444.49
31 | 04B002 | 乒乓球桌 | 1.乒乓球桌,成品购置，符合建设单位要求 | 个 | 2 | 2500 | 5000
32 | 04B003 | 垃圾桶 | 1.100L垃圾桶4个 | 组 | 1 | 600 | 600
33 | 04B004 | 垃圾桶 | 1.20L垃圾桶4个 | 组 | 1 | 400 | 400
34 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.文化礼堂标识，尺寸900mm*900mm，广告公司二次深化 | 个 | 1 | 800 | 800
|  | 绿化工程 |  |  |  |  | 2394.02 | 559.68 | 193.81 | 110.47
35 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 37.99 | 5.29 | 200.97 | 161.84 |  | 24.69
36 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.种植土回填，厚度暂定30cm | m3 | 11.4 | 38.48 | 438.67 | 9.58 | 64.64 | 9.8
37 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:细叶麦冬,满铺,规格:64株/平方,3-5芽/株 2.养护期:两年 | m2 | 37.99 | 46.18 | 1754.38 | 388.26 | 129.17 | 75.98
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 13388 | 491.2 | 10533.6 | 1489.6
38 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.拆除现状台地，垃圾外运 | m3 | 80 | 167.35 | 13388 | 491.2 | 10533.6 | 1489.6
合 计 | [6 empty] | 434063.42 | 68337.15 | 13978.5 | 12322.54

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 82632.49 | 8.91 | 7362.55
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 396.64
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 107.42
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 1396.49
合 计 |  |  |  | 9263.1

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 21448.77 | 5802.62 | 6277.32 | 1746.76
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层木摸 | m2 | 17.65 | 35.25 | 622.16 | 196.44 | 9.71 | 31.24
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础木摸 | m2 | 91.93 | 54.71 | 5029.49 | 2243.09 | 428.39 | 398.06
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶木摸 | m2 | 4.25 | 53.87 | 228.95 | 75.27 | 4.38 | 12.07
4 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.挡墙砌筑脚手架 | m2 | 268.01 | 10.18 | 2728.34 | 1626.82 | 166.17 | 270.69
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 12839.83 | 12839.83 | 1661 | 5668.67 | 1034.7
合 计 | [6 empty] | 21448.77 | 5802.62 | 6277.32 | 1746.76

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【室内安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-室内安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 529985.85
二 | 措施项目清单 |  | 3813.99
1 | 组织措施项目清单 |  | 2472.62
2 | 技术措施项目清单 |  | 1341.37
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 9722.26
五 | 税金 |  | 48916.99
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 592,439.09

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室内安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电 |  |  |  |  | 98861.95 | 15455.55 | 166.68 | 3033.44
1 | 030404017001 | 配电箱 | 总配电箱AL 壁挂安装 | 台 | 1 | 8522.41 | 8522.41 | 181.2 |  | 35.19
2 | 030404017002 | 配电箱 | 应急照明箱 壁挂安装 | 台 | 1 | 6067.18 | 6067.18 | 181.2 |  | 35.19
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN100 4.配置形式:暗配 | m | 60 | 82.86 | 4971.6 | 1773 | 11.4 | 346.8
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 30 | 35.93 | 1077.9 | 362.4 | 2.7 | 71.1
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 60 | 32.25 | 1935 | 724.8 | 5.4 | 142.2
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.规格:WDZ-YJY-1.0KV-4X70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 60 | 302 | 18120 | 463.2 | 49.2 | 98.4
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.规格:WDZ-YJY-1.0KV-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 60 | 63.14 | 3788.4 | 114.6 | 3 | 22.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.规格:WDZ-YJY-1.0KV-4X25+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 60 | 134.86 | 8091.6 | 285.6 | 7.8 | 57
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:室内电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管 | m | 60 | 19.51 | 1170.6 | 114.6 | 3 | 22.8
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面70mm2以下 | 个 | 2 | 170.14 | 340.28 | 105.7 |  | 20.52
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面32mm2以下 | 个 | 2 | 92.76 | 185.52 | 64.62 |  | 12.54
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 8 | 27.82 | 222.56 | 77.52 |  | 15.04
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 130 | 16.64 | 2163.2 | 754 | 9.1 | 148.2
14 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 130 | 12.26 | 1593.8 | 547.3 | 6.5 | 107.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 633 | 10.52 | 6659.16 | 2664.93 | 31.65 | 525.39
16 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 | m | 195 | 14.32 | 2792.4 | 1131 | 13.65 | 222.3
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 | m | 1266 | 3.95 | 5000.7 | 860.88 |  | 164.58
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJR2.5 4.材质:铜芯 | m | 633 | 4.08 | 2582.64 | 493.74 |  | 94.95
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 | m | 390 | 5.07 | 1977.3 | 198.9 |  | 39
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJR4 4.材质:铜芯 | m | 195 | 5.45 | 1062.75 | 99.45 |  | 19.5
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:RVS-2*2.5 4.材质:铜芯 | m | 130 | 6.25 | 812.5 | 88.4 |  | 16.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 | 个 | 3 | 22.39 | 67.17 | 22.65 |  | 4.41
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相暗敷二、三极安全型插座 2.规格:220V 10A(安全型) | 个 | 24 | 21.95 | 526.8 | 209.52 |  | 40.56
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电源预留 | 个 | 6 | 32.15 | 192.9 | 52.38 |  | 10.14
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒安装 | 个 | 30 | 7.59 | 227.7 | 98.4 |  | 19.2
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 159 | 7.59 | 1206.81 | 521.52 |  | 101.76
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:灯带 4W 3000k | m | 50 | 64.63 | 3231.5 | 759.5 |  | 147.5
28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 600x600mm 48W 4000K | 套 | 9 | 282.74 | 2544.66 | 163.08 |  | 31.68
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 4000K | 套 | 90 | 77.04 | 6933.6 | 1630.8 |  | 316.8
30 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED可调节射灯(防眩光) 4000K | 套 | 17 | 114.75 | 1950.75 | 308.04 |  | 59.84
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:灯光膜 4000K | ㎡ | 11.96 | 130 | 1554.8
32 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 | 套 | 10 | 96.09 | 960.9 | 226 |  | 43.9
33 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口 | 套 | 1 | 94.07 | 94.07 | 22.6 |  | 4.39
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 232.79 | 232.79 | 154.02 | 23.28 | 34.96
|  | 弱电 |  |  |  |  | 264191.44 | 10912.17 | 1418.23 | 2401.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030608001001 | 管理电脑 | 管理电脑 处理器：英特尔12400及以上 内存：DDR4 8GB*2 硬盘：固态硬盘512GB及以上 含显示器24寸及以上 | 台 | 1 | 6300 | 6300
36 | 030608001003 | 管理电脑 | 展陈室电脑 具体型号参数由甲方选定 | 台 | 5 | 4699 | 23495
37 | 030608001002 | 控制主机 | 控制主机 处理器：英特尔12400及以上 | 台 | 1 | 5200 | 5200
38 | 030404003001 | P1.8拼接大屏 | LED屏像素点间距≤1.8 含支架、配套线缆 具体型号参数详见图纸 | m2 | 20.4 | 7469.05 | 152368.62 | 4651.4 |  | 903.31
39 | 030404003002 | 大屏支架 | 大屏支架及框架 | m | 18.8 | 200 | 3760
40 | 030404003003 | 100寸TV显示器 | 100寸TV显示器，符合建设单位要求 | 台 | 1 | 8000 | 8000
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030506007001 | 接收系统 | 1. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 2. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 | 张 | 16 | 323.74 | 5179.84 | 1331.2 | 83.36 | 276.64
42 | 030502001001 | 平板电脑 | 平板电脑 iPad 11 及以上 | 项 | 1 | 3318.7 | 3318.7
43 | 030506004001 | 高清混合矩阵 | 高清混合矩阵 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 7376.17 | 7376.17 | 32.77 |  | 6.36
44 | 030506004002 | 远程视频终端 | 远程视频终端 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 2344.56 | 2344.56 | 32.77 |  | 6.36
45 | 030506004003 | 调音台 | 调音台 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 2742.83 | 2742.83 | 32.77 |  | 6.36
46 | 031101056001 | 智能混音器 | 智能混音器 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 2696.27 | 2696.27 | 60.4 | 75.89 | 26.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 031101056002 | 音量控制器 | 音量控制器 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 1650.07 | 1650.07 | 60.4 | 75.89 | 26.59
48 | 031101056003 | 八进八出音频处理器 | 八进八出音频处理器 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 2776.94 | 2776.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
49 | 031101056004 | 功率放大器 | 功率放大器 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 2 | 1696.27 | 3392.54 | 120.8 | 151.78 | 53.18
50 | 031101056005 | 电源时序器TS-820 | 电源时序器TS-820 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 1183.94 | 1183.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
51 | 031101056006 | 天线分配器*1 | 天线分配器*1 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 556.94 | 556.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
52 | 031101056007 | 一拖四无线手持话筒 | 一拖四无线手持话筒 具体型号参数详见图纸 | 台 | 1 | 2159.94 | 2159.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
53 | 031101056008 | 话筒天线 | 话筒天线 具体型号参数详见图纸 含配套线缆 | 台 | 1 | 366.94 | 366.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
54 | 030502001002 | 机柜、机架 | 弱电机柜 | 台 | 1 | 2343.84 | 2343.84 | 246.58 |  | 47.88
55 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:D20 4.配置形式:暗配 | m | 600 | 10.52 | 6312 | 2526 | 30 | 498
56 | 030411004006 | 配线 | 音频线 | m | 200 | 10.55 | 2110 | 120 |  | 24
57 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:CAT6 | m | 400 | 6.21 | 2484 | 584 | 12 | 116
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030502006002 | 大对数电缆 | 1.名称:HDMI | m | 50 | 28.33 | 1416.5 | 73 | 1.5 | 14.5
59 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络面板 | 个 | 3 | 34.77 | 104.31 | 10.86 |  | 2.1
60 | 030502012002 | 信息插座 | 插头集成模块 | 个 | 1 | 360.86 | 360.86 | 3.62 |  | 0.7
61 | 030502012003 | 信息插座 | 多媒体插座 | 个 | 2 | 408.32 | 816.64 | 7.24 |  | 1.4
62 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 吸顶音响18W | 台 | 4 | 579.72 | 2318.88 | 233.16 | 1.24 | 45.56
63 | 031101056010 | 无线AP | 无线AP 千兆 | 台 | 3 | 608.49 | 1825.47 | 181.2 | 227.67 | 79.77
64 | 031101056011 | 路由器 | 24口千兆 POE 路由器 | 台 | 1 | 1977.27 | 1977.27 | 60.4 | 75.89 | 26.59
65 | 031101056012 | 配线架 | 24口配线架 | 台 | 1 | 309.94 | 309.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
66 | 031101056013 | 录像机 | 4路数字录像机 | 台 | 1 | 1107.05 | 1107.05 | 60.4 | 75.89 | 26.59
67 | 031101056014 | 配线架 | 4TB 监控硬盘 | 台 | 1 | 826.94 | 826.94 | 60.4 | 75.89 | 26.59
68 | 031101056009 | 移动音响 | 广场舞功放音箱 需带轮子 可移动 带显示屏 内置声卡 内置硬盘 带麦克风等 | 台 | 1 | 5008.44 | 5008.44 | 60.4 | 75.89 | 26.59
|  | 空调 |  |  |  |  | 166932.46 | 6898.87 | 268.97 | 1394.08
69 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：多联机系统室外机 2、型号：DLW-1，36HP，N=29.10kW | 组 | 1 | 61130.62 | 61130.62 | 624.16 | 38.79 | 128.92
70 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：风管机N1-63 2、参数：制冷量6.3kw,制热量7.1kw 减振要求详见设计说明 | 台 | 2 | 4668.37 | 9336.74 | 269.14 | 21.64 | 56.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称：风管机N1-112 2、参数：制冷量9kw,制热量10kw 减振要求详见设计说明 | 台 | 8 | 6303.37 | 50426.96 | 1076.56 | 86.56 | 226.64
72 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 加长出风口、加长回风口 | 个 | 20 | 641.8 | 12836 | 579.8 |  | 112.6
73 | 030404019001 | 控制开关 | 空调温控开关 | 个 | 10 | 192.61 | 1926.1 | 232.5 |  | 45.2
74 | 030411006003 | 接线盒 | 开关底盒 | 个 | 10 | 7.24 | 72.4 | 32.8 |  | 6.4
75 | 031001006001 | 塑料管 | 冷凝管安装(零件粘接) DN25，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 35 | 13.33 | 466.55 | 199.15 |  | 38.85
76 | 031001006002 | 塑料管 | 冷凝管安装(零件粘接) DN32，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 20 | 17.24 | 344.8 | 163.6 |  | 31.8
77 | 031001006003 | 塑料管 | 冷凝管安装(零件粘接) DN50，含管道一般吊支架、止水环、留堵洞眼、切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验 | m | 10 | 22.45 | 224.5 | 108.3 |  | 21
78 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ9.52 | m | 39 | 23.61 | 920.79 | 152.49 | 0.39 | 29.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ12.7 | m | 39 | 30.15 | 1175.85 | 152.49 | 0.39 | 29.64
80 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ15.88 | m | 50.6 | 43.85 | 2218.81 | 197.85 | 0.51 | 38.46
81 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ19.1 | m | 55 | 53.15 | 2923.25 | 215.05 | 0.55 | 41.8
82 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ22.2 | m | 20.6 | 73.98 | 1523.99 | 106.91 | 0.21 | 20.81
83 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ25.4 | m | 20 | 84.38 | 1687.6 | 103.8 | 0.2 | 20.2
84 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 低压紫铜管（氧乙炔焊接）Φ28.58 | m | 20 | 95.18 | 1903.6 | 103.8 | 0.2 | 20.2
85 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 铜管分支器 | 个 | 90 | 93.78 | 8440.2 | 1322.1 | 4.5 | 257.4
86 | 03B001 | 冷媒 | 多联机铜管及主机制冷剂 R410a | kg | 30 | 103 | 3090
87 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑管壳 2、绝热厚度：详见图纸 3、管道外径：DN50mm以下 | m3 | 1 | 2422.26 | 2422.26 | 443.79 |  | 86.18
88 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、名称：管道支架制作安装 | kg | 93.52 | 15.82 | 1479.49 | 668.67 | 86.97 | 148.7
89 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架除锈刷油 2、除锈级别：手工除锈 3、油漆品种：防锈漆，调和漆 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各两遍 | kg | 93.52 | 2.27 | 212.29 | 86.97 | 28.06 | 21.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 空调系统调试费 | 系统 | 1 | 169.66 | 169.66 | 58.94 |  | 11.47
91 | 03B002 | 运杂费 | 空调主机设备 运杂费 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合 计 | [6 empty] | 529985.85 | 33266.59 | 1853.88 | 6828.72

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室内安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程-室内安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 31740.96 | 7.4 | 2348.83
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 82.53
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 41.26
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 2472.62

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室内安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-室内安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1341.37 | 326.06 |  | 62.86
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1341.37 | 1341.37 | 326.06 |  | 62.86
合 计 | [6 empty] | 1341.37 | 326.06 |  | 62.86

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【室外安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-室外安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 17409.23
二 | 措施项目清单 |  | 328.6
1 | 组织措施项目清单 |  | 328.6
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 1057.35
五 | 税金 |  | 1691.57
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 20,486.75

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 照明工程 |  |  |  |  | 17409.23 | 3824.54 | 381.22 | 637.64
1 | 040805004001 | 电源 | 室外电源 | 套 | 1 | 3022.71 | 3022.71 | 8.97 | 12.08 | 3.37
2 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1.名称:装饰壁灯 | 套 | 22 | 264.17 | 5811.74 | 197.34 | 265.76 | 74.14
3 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:D20 4.配置形式:暗配 | m | 260 | 10.39 | 2701.4 | 1094.6 | 13 | 166.4
4 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 | m | 520 | 3.93 | 2043.6 | 353.6 |  | 52
5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架 3.规格:WDZ-BYJR2.5 4.材质:铜芯 | m | 260 | 4.06 | 1055.6 | 202.8 |  | 31.2
6 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN20 | m | 200 | 13.35 | 2670 | 1902 | 74 | 298
7 | 040807003001 | 接地装置调试 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 104.18 | 104.18 | 65.23 | 16.38 | 12.53
合 计 | [6 empty] | 17409.23 | 3824.54 | 381.22 | 637.64

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室外安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程名称：单项工程-室外安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 3803.4 | 6.53 | 248.36
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.41 | 15.59
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 4.94
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.57 | 59.71
合 计 |  |  |  | 328.6

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇百江村文化礼堂改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计