## 1_单位工程结算审核计算表
单位工程预算审核计算表
工程名称:建德市大同镇管村桥村农业服务中心项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 整体造价 |  | 107058.78 | 108840.15 | 1781.37
2 | 暂估价
3 | 安全文明施工基本费 |  | 1212.75 | 1288.80 | 76.05
4 | 规费 |  | 5454.74 | 5796.73 | 341.99
5 | 税金 |  | 8839.71 | 8986.80 | 147.09
6 | 人工费（建筑）
7 | 机械费（建筑）
8 | 整体造价合计 |  | 107058.78 | 108840.15 | 1781.37

## 1_1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:室内安装 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 69384.52 | 71907.28 | 2522.76
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 15229.72 | 16460.59 | 1230.87
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 1592.48 | 1681.78 | 89.30
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 547.25 | 552.64 | 5.39
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 118.79 | 119.96 | 1.17
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 1045.23 | 1129.14 | 83.91
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.81% | 1045.23 | 1129.14 | 83.91
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.63% | 4701.25 | 5078.62 | 377.37
专业工程预算审核计算表
工程名称:室内安装 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 75678.25 | 78667.68 | 2989.43
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 6811.04 | 7080.09 | 269.05
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 82489.29 | 85747.77 | 3258.48

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第1页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 电气 | [6 empty] | 电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：1AP-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3804.50 | 3804.50 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：1AP-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3804.92 | 3804.92 | 0.42
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：1AL-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2704.50 | 2704.50 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：1AL-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2704.92 | 2704.92 | 0.42
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：2AL-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2704.50 | 2704.50 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：2AL-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2704.92 | 2704.92 | 0.42
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：1DT-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3204.50 | 3204.50 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：1DT-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3204.92 | 3204.92 | 0.42
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：1ALE-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3504.50 | 3504.50 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：1ALE-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 3504.92 | 3504.92 | 0.42
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：1YJ-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2481.50 | 2481.50 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：1YJ-1配电箱 2.安装方式：详见图纸 | 台 | 1.00 | 2481.92 | 2481.92 | 0.42
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 19.23 | 31.20 | 599.98 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC40 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 19.23 | 31.24 | 600.75 | 0.77
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第2页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 9.33 | 22.99 | 214.50 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 9.33 | 23.03 | 214.87 | 0.37
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 147.69 | 14.28 | 2109.01 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 147.69 | 14.30 | 2111.97 | 2.96
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC16 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 220.27 | 12.34 | 2718.13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC16 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 220.27 | 12.36 | 2722.54 | 4.41
11 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 244.85 | 10.60 | 2595.41 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 244.85 | 10.61 | 2597.86 | 2.45
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×16 | m | 5.89 | 78.84 | 464.37 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×16 | m | 5.89 | 78.84 | 464.37
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×10 | m | 15.87 | 53.75 | 853.01 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×10 | m | 15.87 | 53.75 | 853.01
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×6 | m | 11.61 | 34.32 | 398.46 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆规格：WDZ-YJY-5×6 | m | 11.61 | 34.32 | 398.46
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第3页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2.00 | 52.81 | 105.62 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2.00 | 53.28 | 106.56 | 0.94
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6.00 | 39.61 | 237.66 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6.00 | 39.96 | 239.76 | 2.10
17 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 798.98 | 3.52 | 2812.41 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 798.98 | 3.52 | 2812.41
18 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJR-2.5mm2 | m | 399.49 | 3.77 | 1506.08 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线WDZ-BYJR-2.5mm2 | m | 399.49 | 3.77 | 1506.08
19 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线NH-BV-2.5mm2 | m | 11.12 | 3.71 | 41.26 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线NH-BV-2.5mm2 | m | 11.12 | 3.71 | 41.26
20 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线NH-BVR-2.5mm2 | m | 5.56 | 3.97 | 22.07 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线NH-BVR-2.5mm2 | m | 5.56 | 3.97 | 22.07
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第4页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 455.52 | 4.05 | 1844.86 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | m | 455.52 | 4.05 | 1844.86
22 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线WDZBN-BYJR-2.5mm2 | m | 3.49 | 4.18 | 14.59 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线WDZBN-BYJR-2.5mm2 | m | 3.49 | 4.18 | 14.59
23 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：井道照明，1X25W | 套 | 2.00 | 53.82 | 107.64 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：井道照明，1X25W | 套 | 2.00 | 53.83 | 107.66 | 0.02
24 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯，1X25W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 3.00 | 86.90 | 260.70 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯，1X25W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 3.00 | 86.91 | 260.73 | 0.03
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：红外感应吸顶灯，(LED光源) 1X12W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 9.00 | 102.05 | 918.45 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：红外感应吸顶灯，(LED光源) 1X12W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 9.00 | 102.06 | 918.54 | 0.09
26 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯具名称：工矿灯，(LED光源)1X110W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 19.00 | 208.97 | 3970.43 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯具名称：工矿灯，(LED光源)1X110W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 19.00 | 208.98 | 3970.62 | 0.19
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第5页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：T5单管荧光灯， (LED光源)1X30W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 1.00 | 56.65 | 56.65 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：T5单管荧光灯， (LED光源)1X30W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 1.00 | 56.65 | 56.65
28 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：T5双管荧光灯，(LED光源)2X25W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 21.00 | 78.41 | 1646.61 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：T5双管荧光灯，(LED光源)2X25W,4000K,95lm/W,Ra≥80 | 套 | 21.00 | 78.41 | 1646.61
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯(单面) | 套 | 10.00 | 67.88 | 678.80 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯(单面) | 套 | 10.00 | 67.89 | 678.90 | 0.10
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：多信息复合标志灯(双面) | 套 | 1.00 | 81.10 | 81.10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：多信息复合标志灯(双面) | 套 | 1.00 | 81.16 | 81.16 | 0.06
31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具吸顶10W | 套 | 13.00 | 94.75 | 1231.75 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具吸顶10W | 套 | 13.00 | 94.75 | 1231.75
32 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具吸顶6W | 套 | 7.00 | 80.19 | 561.33 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具吸顶6W | 套 | 7.00 | 80.19 | 561.33
33 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：楼层标志灯 | 套 | 3.00 | 67.88 | 203.64 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：楼层标志灯 | 套 | 3.00 | 67.89 | 203.67 | 0.03
34 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 | 套 | 2.00 | 67.88 | 135.76 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 | 套 | 2.00 | 67.89 | 135.78 | 0.02
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第6页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 | 套 | 2.00 | 67.88 | 135.76 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 | 套 | 2.00 | 67.89 | 135.78 | 0.02
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双控开关 | 个 | 2.00 | 18.03 | 36.06 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双控开关 | 个 | 2.00 | 18.03 | 36.06
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2.00 | 16.86 | 33.72 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2.00 | 16.86 | 33.72
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1.00 | 19.30 | 19.30 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1.00 | 19.30 | 19.30
39 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2.00 | 22.37 | 44.74 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 2.00 | 22.37 | 44.74
40 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：四联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1.00 | 25.38 | 25.38 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：四联开关 2.安装方式：离地1.3米暗装 | 个 | 1.00 | 25.38 | 25.38
41 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：暗装接地单相插座 2.安装方式：离地0.3米暗装 | 个 | 18.00 | 22.42 | 403.56 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：暗装接地单相插座 2.安装方式：离地0.3米暗装 | 个 | 18.00 | 22.42 | 403.56
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第7页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 | 个 | 21.00 | 8.02 | 168.42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 | 个 | 21.00 | 8.03 | 168.63 | 0.21
43 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 | 个 | 88.00 | 8.27 | 727.76 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 | 个 | 88.00 | 8.29 | 729.52 | 1.76
44 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：应急照明手动控制按钮 | 个 | 1.00 | 71.90 | 71.90 | 030404031001 | 小电器 | 1.电器名称：应急照明手动控制按钮 | 个 | 1.00 | 72.04 | 72.04 | 0.14
45 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：光伏处热镀锌扁钢-25×4 | m | 54.24 | 19.79 | 1073.41 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：光伏处热镀锌扁钢-25×4 | m | 54.24 | 19.85 | 1076.66 | 3.25
46 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线40*4不锈钢扁钢 | m | 30.00 | 21.51 | 645.30 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线40*4不锈钢扁钢 | m | 30.00 | 21.57 | 647.10 | 1.80
47 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 155.85 | 13.16 | 2050.99 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 155.85 | 13.22 | 2060.34 | 9.35
48 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 156.38 | 5.39 | 842.89 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 156.38 | 5.37 | 839.76 |  | 3.13
49 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 114.30 | 15.92 | 1819.66 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 114.30 | 16.00 | 1828.80 | 9.14
50 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：接地测试点 | 台 | 2.00 | 93.99 | 187.98 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：接地测试点 | 台 | 2.00 | 93.99 | 187.98
51 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位端子箱MEB | 台 | 2.00 | 183.99 | 367.98 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位端子箱MEB | 台 | 1.00 | 183.99 | 183.99 |  | 183.99
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第8页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2.00 | 233.33 | 466.66 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2.00 | 233.80 | 467.60 | 0.94
53 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1.00 | 257.89 | 257.89 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1.00 | 258.71 | 258.71 | 0.82
54 | 031002003001 | 套管 | 预埋套管SC80 | 个 | 1.00 | 221.46 | 221.46 | 031002003001 | 套管 | 预埋套管SC80 | 个 | 1.00 | 222.36 | 222.36 | 0.90
55 | 031002003002 | 套管 | 预埋套管SC32 | 个 | 1.00 | 188.93 | 188.93 | 031002003002 | 套管 | 预埋套管SC32 | 个 | 1.00 | 189.64 | 189.64 | 0.71
|  | 给排水 | [6 empty] | 给排水
56 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质：雨水 2.材质、规格：upvc dn100 3.连接形式：粘结 4.含雨水斗 | m | 85.88 | 43.58 | 3742.65 | 031001006001 | 塑料管 | 1.介质：雨水 2.材质、规格：upvc dn100 3.连接形式：粘结 4.含雨水斗 | m | 84.18 | 45.20 | 3804.94 | 62.29
57 | 审核 编号: 031001006002; 审核 名 称: 塑料管; 审核 项目特征: 1.介质：雨水 2.材质、规格：upvc dn75 3.连接形式：粘结 4.含雨水斗; 审核 单位: m; 审核 数量: 13.55; 审核 单价: 29.76; 审核 合价: 403.25 |  | -403.25
58 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.介质：消火栓给水管 2.规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣、卡压连接 | m | 14.35 | 50.67 | 727.11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.介质：消火栓给水管 2.规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式：丝扣、卡压连接 | m | 8.87 | 50.83 | 450.86 |  | 276.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第9页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
59 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.介质：消火栓给水管 2.规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣、卡压连接 | m | 13.43 | 46.74 | 627.72 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.介质：消火栓给水管 2.规格、压力等级：内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式：丝扣、卡压连接 | m | 7.95 | 46.90 | 372.86 |  | 254.86
60 | 031201001001 | 管道刷油 | 除锈后刷樟丹防锈漆二道,刷红色调和漆二道,刷色环 | m2 | 2.00 | 20.76 | 41.52 | 031201001001 | 管道刷油 | 除锈后刷樟丹防锈漆二道,刷红色调和漆二道,刷色环 | m2 | 2.00 | 20.76 | 41.52
61 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防轻便水龙箱安装，含DN25全铜或不锈钢阀门、DN25金属活接头、DN25真空破坏器水平直通形(压力型) | 套 | 3.00 | 548.05 | 1644.15 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防轻便水龙箱安装，含DN25全铜或不锈钢阀门、DN25金属活接头、DN25真空破坏器水平直通形(压力型) | 套 | 3.00 | 548.08 | 1644.24 | 0.09
62 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器2-MF/ABC4 | 组 | 4.00 | 164.65 | 658.60 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器2-MF/ABC4 | 组 | 4.00 | 164.66 | 658.64 | 0.04
63 | 031003013001 | 水表 | DN32水表组安装，含水表+闸阀+止回阀 | 组 | 1.00 | 447.09 | 447.09 | 031003013001 | 水表 | DN32水表组安装，含水表+闸阀+止回阀 | 组 | 1.00 | 447.40 | 447.40 | 0.31
64 | 031003013002 | 水表 | DN25水表组安装，含水表+闸阀+止回阀 | 组 | 1.00 | 294.35 | 294.35 | 031003013002 | 水表 | DN25水表组安装，含水表+闸阀+止回阀 | 组 | 1.00 | 294.59 | 294.59 | 0.24
65 | 031002003003 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN25 | 个 | 1.00 | 268.21 | 268.21 | 031002003003 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN25 | 个 | 1.00 | 269.35 | 269.35 | 1.14
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第10页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
66 | 031002003004 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN32 | 个 | 1.00 | 268.21 | 268.21 | 031002003004 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN32 | 个 | 1.00 | 269.35 | 269.35 | 1.14
67 | 031002003005 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 7.00 | 267.98 | 1875.86 | 031002003005 | 套管 | 1.刚性防水套管制作安装DN100 | 个 | 14.00 | 269.12 | 3767.68 | 1891.82
68 | 审核 编号: 031002003006; 审核 名 称: 套管; 审核 项目特征: 一般穿楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150; 审核 单位: 个; 审核 数量: 7.00; 审核 单价: 111.93; 审核 合价: 783.51 | 783.51
69 | 审核 编号: 031002003007; 审核 名 称: 套管; 审核 项目特征: 一般穿楼板钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)32; 审核 单位: 个; 审核 数量: 1.00; 审核 单价: 19.71; 审核 合价: 19.71 |  | -19.71
|  | 暖通 | [6 empty] | 暖通
70 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板通风δ=0.5mm,L<=0.32m | m2 | 0.29 | 137.05 | 39.74 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板通风δ=0.5mm,L<=0.32m | m2 | 0.29 | 137.29 | 39.81 | 0.07
71 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 固定式挡烟垂壁，硅钛防火布，下沿离地2.1m | m | 10.52 | 346.56 | 3645.81 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 固定式挡烟垂壁，硅钛防火布，下沿离地2.1m | m | 10.52 | 346.68 | 3647.07 | 1.26
72 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 70度防火风口200×200 | 个 | 1.00 | 276.92 | 276.92 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 70度防火风口200×200 | 个 | 1.00 | 276.93 | 276.93 | 0.01
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第11页 共11页
序号 | [14 empty] | 核增 | 核减 | bar: 送审 编号; 审核 编号
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
73 | 030404033001 | 风扇 | TEF-265排气扇，自带逆止风阀，风量265CMH，功率36W | 台 | 1.00 | 242.55 | 242.55 | 030404033001 | 风扇 | TEF-265排气扇，自带逆止风阀，风量265CMH，功率36W | 台 | 1.00 | 242.56 | 242.56 | 0.01
74 | 审核 编号: 030703008001; 审核 名 称: 不锈钢风口、散流器、百叶窗; 审核 项目特征: 不锈钢防风雨帽; 审核 单位: 个; 审核 数量: 1.00; 审核 单价: 30.00; 审核 合价: 30.00 | 30.00
| 送审 名 称: 合计; 送审 合价: 69384.52; 审核 名 称: 合计; 审核 合价: 71907.28 | 2818.03 | 295.27

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室内安装 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 脚手架 | [6 empty] | 脚手架
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 547.25 | 547.25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 552.64 | 552.64 | 5.39
| 送审 名 称: 合计; 送审 合价: 547.25; 审核 名 称: 合计; 审核 合价: 552.64 | 5.39

## 1_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:室内安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 1045.23 | 1129.14 | 83.91
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 1045.23 | 1129.14 | 83.91
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 1045.23 | 1129.14 | 83.91

## 1_2_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:室外安装 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 21619.81 | 20307.90 |  | 1311.91
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 2459.98 | 2344.46 |  | 115.52
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 167.52 | 159.66 |  | 7.86
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价）
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费）
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 167.52 | 159.66 |  | 7.86
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.81% | 167.52 | 159.66 |  | 7.86
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.63% | 753.49 | 718.11 |  | 35.38
专业工程预算审核计算表
工程名称:室外安装 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 22540.82 | 21185.67 |  | 1355.15
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 2028.67 | 1906.71 |  | 121.96
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 24569.49 | 23092.38 |  | 1477.11

## 1_2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室外安装 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 室外消防 | [6 empty] | 室外消防
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 71.50 | 3.32 | 237.38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 68.22 | 3.36 | 229.22 |  | 8.16
2 | 040103001001 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 70.63 | 15.08 | 1065.10 | 040103001001 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 68.22 | 15.08 | 1028.76 |  | 36.34
3 | 030901013002 | 灭火器 | 灭火器1xMF/ABC20 | 具 | 1.00 | 591.99 | 591.99 | 030901013002 | 灭火器 | 灭火器1xMF/ABC20 | 具 | 1.00 | 592.00 | 592.00 | 0.01
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质：室外消防水 2.材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 3.连接形式：热熔连接 | m | 103.51 | 76.49 | 7917.48 | 031001006002 | 塑料管 | 1.介质：室外消防水 2.材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100 3.连接形式：热熔连接 | m | 86.44 | 76.81 | 6639.46 |  | 1278.02
5 | 030901011001 | 室外消火栓 | 地上式SS100/65-1.0室外消火栓 | 套 | 2.00 | 1016.91 | 2033.82 | 030901011001 | 室外消火栓 | 地上式SS100/65-1.0室外消火栓 | 套 | 2.00 | 1018.28 | 2036.56 | 2.74
6 | 031003013003 | 水表 | 消防水表DN100，含1只水表+2只闸阀+1只倒流防止器+1只Y型过滤器 | 组 | 1.00 | 7318.51 | 7318.51 | 031003013003 | 水表 | 消防水表DN100，含1只水表+2只闸阀+1只倒流防止器+1只Y型过滤器 | 组 | 1.00 | 7322.95 | 7322.95 | 4.44
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井，详见图纸 | 座 | 1.00 | 2455.53 | 2455.53 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井，详见图纸 | 座 | 1.00 | 2458.95 | 2458.95 | 3.42
| 送审 名 称: 合计; 送审 合价: 21619.81; 审核 名 称: 合计; 审核 合价: 20307.90 | 10.61 | 1322.52

## 1_2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:室外安装 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 合计 | [6 empty] | 合计

## 1_2_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:室外安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 167.52 | 159.66 |  | 7.86
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 167.52 | 159.66 |  | 7.86
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 167.52 | 159.66 |  | 7.86