金溪村乌枫塘农居点产城融合环境提升项目编制说明

一.	工程概况

1.	工程地址：桐庐县金溪村

2.  工程特征：本工程为室外沥青浇筑、绿化工程等内容；

3.	计划工期：详见招标文件；

4.	施工现场情况：已完成三通一平；

5.	自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

6.	环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

三.	控制价编制依据：

1.	《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.	《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.	《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.	《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.	建设工程设计文件：施工图

8.	与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.	拟定的招标文件；

10.	常规的施工组织设计或施工方案；

11.	信息价采用《杭州造价信息价（2026.05）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.05》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.	其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	取费说明：

- 招标控制价中安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的非市区一般工程相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，市政安全文明施工费费率为9.79%，绿化工程安全文明施工费费率为5.16%。

- 招标控制价中企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，市政工程企业管理费费率为17.04%，绿化工程企业管理费费率为17.89%

规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费，取费基数为人工费+机械费，市政工程规费费率为18.75%，绿化工程规费费率为30.61%

4、税金费率为9%（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）。

六.其它相关说明：

1、本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2、土方外运按运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距26km计入，最终按实结算