分水镇卫生院改造提升项目编制说明

一.	工程概况

1.	工程地址：桐庐县分水镇

2.  工程特征：本工程为室内装修工程，主要内容为室内地面、墙面、天棚精装修、室内安装等内容；

3.	计划工期：详见招标文件；

4.	施工现场情况：已完成三通一平；

5.	自然地理条件：施工区域内降水、温度等正常，地势较为平坦，施工区域内无名贵、古树木等；

6.	环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求。

二.	工程招标及分包范围：

（一）.招标范围：

1.施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

（二）.分包范围：

1.无分包内容。

三.	控制价编制依据：

1.	《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》；

2.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）；

3.	《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）；

4.	《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018修订）>的通知》，（杭建市发 [2018]578号）；

5.	《浙江省建设工程计价规则2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省通用安装工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额2018版》、《浙江省建筑安装材料基期价格2018版》、《浙江省城市轨道交通工程预算定额2018版》；

6.	《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92 号）

7.	建设工程设计文件：施工图

8.	与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.	拟定的招标文件；

10.	常规的施工组织设计或施工方案；

11.	信息价采用《杭州造价信息价（2026.04）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；《杭州造价信息价》中没有的，参照《浙江省信息价（2026.04》计入；以上信息价中都没有的无价材料，根据市场询价确定。

12.	其他相关资料；

13.根据相关文件计取安全生产责任保险费用；

四.	工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

五.	取费说明：

- 招标控制价中安全文明施工费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市区一般工程相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修安全文明施工费费率为7.14%，安装安全文明施工费费率为8.88%

- 招标控制价中企业管理费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应费率中值取费；取费基数为人工费+机械费，装修企业管理费费率为15.16%，安装企业管理费费率为21.72%

规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费，取费基数为人工费+机械费，装修规费费率为27.92%，安装规费费率为30.63%
4、税金费率为9%（增值税，此项费用为不可竞争费用，不得竞争）。

六.其它相关说明：

1、本工程根据图纸工程量计算，具体按实结算；

2、脚手架的类型自行考虑并应符合相关规定，中标后不做调整

3、本项目部分造型含弧形，综合单价包含弧形增加费，不再另行计价，投标单位综合考虑相关费用

4、本项目所有材料等需经业主、设计确认，投标单位综合考虑相关颜色、纹路、选样等相关风险费用

5、检修口考虑在吊顶综合单价中

6、地胶纯色和定制综合考虑单价中，不单独计价，投标单位投标时综合考虑报价

7、与设计沟通，窗帘、屏幕、座凳椅子、广告暂不计入本项目

8、与设计沟通，走廊窗户均按原建筑窗计入考虑，不考虑新建

9、配电总箱至配电分线的电缆电源暂未计入本次造价

10、图纸内系统图中标注的配电箱暂全部按新增配电箱计算

11、弱电系统管线暂按30%考虑换新

12、与设计沟通确认，窗帘盒钢板计入不计入本项目

13、与设计沟通确认，涂料面层按2遍计入考虑

14、与设计沟通确认，楼梯间考虑计入墙面和天棚涂料铲除新建

15、与设计沟通确认，铝板包柱龙骨按轻钢龙骨计入

16、与设计沟通确认，防火门按木质考虑计入

17、部分做法以清单描述为准

18、本项目原有墙裙按原有考虑，不拆除

19、本项目考虑零星修复项目，具体工程量做法按实调整

20、本项目拆除后考虑水泥砂浆修补，预算按拆除工程量10%考虑计入

21、与设计沟通确认，说明做法与做法表矛盾时，按做法表为准

22、与设计沟通确认，挂号、收费内空间按涂料做法计入

23、专业设备不计入本项目

24、与设计沟通确认无节点柜、台面不计入本项目

七.其它相关说明：

1、石膏板、轻钢龙骨----------------------杰森 JJASON、龙牌、泰山或同档次

2、木工板等基层板--------------------------千年舟、莫千山、兔宝宝或同档次

3、无机涂料----------------------------------立邦、多乐士、三棵树或同档次

4、防水材料----------------------------------科顺、卓宝、东方雨虹或同档次

5、水泥------------------------------------------南方、三狮、海螺或同档次

6、瓷砖、地砖----------------------------------诺贝尔、冠军、东鹏或同档次

7、灯具-----------------------------------------长方、欧普、雷士或同档次

8、电线、电缆---------------------------万马、永通中策、浙江元通或同档次

9、水管-----------------------------------------伟星、中财、公元或同档次

10、洁具----------------------------------------恒洁、箭牌、九牧或同档次

11、配电箱元器件---------------------施耐德、常熟、良信、人民电器或同档次

12、应急--------------------------------------久远、台宜、乐思达或同档次

注：以上品牌仅供投标时参考，投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌中任选其一，中标人须无条件接受。实际施工过程中需经建设单位同意后方可使用，价格由投标单位自行报价，一次性包干，中标后不作调整，但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和业主要求确定，但单价不作调整（注：清单中未提供品牌的材料均为国产优质品牌）

八、报价补充说明：各投标单位在参加投标时，要根据企业自身各项技术经济实力，充分考虑以下因素：

1、招标人未限定品牌的材料，投标人在进场前必须经建设单位及监理单位确认后方可使用。

2、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站以及其他相关部门验收所必须检测的全部检验费用，所需费用计入相关子目或措施项目费用内，结算时不再增加任何费用；

3、各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；

4、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围内的全部内容；

5、本工程周围建筑物及杆线的保护费、管线保护、保证交通安全等要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

6、施工期间特别要注意加强安全措施，施工中的安全标志、警戒标志、标牌制作、夜间照明费用等安全措施费要求投标单位综合考虑，中标后措施费用不作调整。

7、要求投标单位综合考虑行车干扰、工程沿线的住户进出和其它工程施工干扰等因素，施工期间应保证沿线住户、单位及过往车辆、人员的正常通行，请投标单位综合考虑设置施工便道、便道日常维护等费用措施费，中标后措施费用不作调整。

8、施工过程中如需要与其他部门或相关单位协调与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

9、因施工图深度等原因，本清单工程量仅供投标报价使用，实际工程量待结算时按实调整。投标单位应综合工程量误差风险因素进行报价，结算时不因工程量增减变化而调整投标综合单价。

10、请各投标人对施工中可能影响的交通、河道排水、现状建筑物的保护及现状管（杆）线进行调查，并考虑对具体施工的影响因素，中标后措施费用不作调整。

11、以项为单位的项目，按包干处理，投标人自行考虑风险综合考虑费用