## 预算封面
工程预算书
工程名称： | 三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
工程造价： | (小写)： | 1297115 | 元
| (大写)： | 1297115
编 制： |  |  | 复 核：
证 书 号： |  |  | 证 书 号：
建设单位(公章) |  |  | 编制单位(公章)

## 表1-1-1 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总 | 1297114.68 | 14454.55 | 31352.47
1 | 单项工程 | 1297114.68 | 14454.55 | 31352.47
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总 计[一 + 二] |  | 1297115 | 14454.55 | 31352.47

## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【单项工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (房屋建筑与装饰)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 1053449.94 |  | 52881.58
二 | 措施项目清单 | 36495.22 |  | 5676.14
2.1 | 组织措施项目清单 | 16389.89 |  | 1359.88
其中 | 安全文明施工费 | 13027.11 |  | 1281.03
2.2 | 技术措施项目清单 | 20105.33 |  | 4316.26
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 27413.95 |  | 3332.5
五 | 税金 | 100562.32 |  | 5570.12
合计=一+二+三+四+五
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 10004 |  | 1116335.52
二 | 措施项目清单 | 154.12 |  | 42325.48
2.1 | 组织措施项目清单 | 154.12 |  | 17903.89
其中 | 安全文明施工费 | 146.41 |  | 14454.55
2.2 | 技术措施项目清单 |  |  | 24421.59
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费 | 606.02 |  | 31352.47
五 | 税金 | 968.77 |  | 107101.21
| 合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1297114.68

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【市政工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 1053449.94
二 | 措施项目清单 |  | 36495.22
1 | 组织措施项目清单 |  | 16389.89
2 | 技术措施项目清单 |  | 20105.33
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 27413.95
五 | 税金 |  | 100562.32
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 1,217,921.43

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 吴家村区块 |  |  |  |  | 291310.6 | 8124.9 | 17251.73 | 3558.97
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质 ：原沥青面层 2、厚度：原沥青面层厚度结合现场自行考虑 3、施工：刨除 4、外运：废弃物装车，外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 928 | 8.03 | 7451.84 | 399.04 | 5670.08 | 872.32
2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 混凝土路面加铺沥青： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、原有混凝土路面清洗干净 具体做法详见施工图纸 | m2 | 928 | 70.88 | 65776.64 | 1178.56 | 2839.68 | 547.52
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 沥青路面加铺沥青： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、原有沥青路面清洗干净 具体做法详见施工图纸 | m2 | 2668 | 70.88 | 189107.84 | 3388.36 | 8164.08 | 1574.12
4 | 04B001 | 原有窨井抬升 | 1、原有500*500检查井抬升，盖板旧利用 | 座 | 9 | 319.92 | 2879.28 | 1304.64 | 44.64 | 205.56
5 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1、名称 ：8m杆路灯 含基础等安装所需一切费用，具体样式及参数由建设单位确定 | 套 | 5 | 2877.97 | 14389.85 | 499.15 | 220.45 | 108.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040806001001 | 接地极 | 1、L50*6热镀锌角钢，L=2.5m | 根 | 5 | 94.75 | 473.75 | 163.1 | 54.05 | 34
7 | 040806002001 | 接地母线 | 1、热镀锌40*4接地扁钢 | m | 5 | 39.48 | 197.4 | 120.05 | 4.75 | 19.1
8 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1、PE40塑料管埋地铺设 | m | 200 | 9.75 | 1950 | 690 | 244 | 138
9 | 040803001001 | 电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-4*10 | m | 200 | 45.42 | 9084 | 382 | 10 | 60
|  | 东秋坞区块一 |  |  |  |  | 110459.42 | 15705.9 | 3422.69 | 2857.12
10 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 道路拓宽一： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 5、路基平整压实 具体做法详见施工图纸 | m2 | 22 | 164.76 | 3624.72 | 184.8 | 122.32 | 44
11 | 040305003002 | 浆砌块料 | 道路拓宽二： 1、M10浆砌块石挡墙 | m3 | 116.81 | 430.03 | 50231.8 | 11817.67 | 278.01 | 1844.43
12 | 040103001001 | 回填方 | 道路拓宽二： 1、路基土回填压实，回填方利用农居点区块开挖土方，包含运输费用 | m3 | 127.17 | 25.5 | 3242.84 | 1178.87 | 1458.64 | 381.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 道路拓宽二： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 具体做法详见施工图纸 | m2 | 314 | 158.79 | 49860.06 | 2524.56 | 1563.72 | 587.18
14 | 04B002 | 原有路灯移位 | 1、原有8米杆路灯移位 | 座 | 7 | 500 | 3500
|  | 东秋坞区块二 |  |  |  |  | 26981.62 | 3897.9 | 758.49 | 695.41
15 | 040305003004 | 浆砌块料 | 道路拓宽三： 1、M10浆砌块石挡墙 | m3 | 30.16 | 430.03 | 12969.7 | 3051.29 | 71.78 | 476.23
16 | 040103001002 | 回填方 | 道路拓宽三： 1、路基土回填压实，回填方利用农居点区块开挖土方，包含运输费用 | m3 | 15.6 | 25.5 | 397.8 | 144.61 | 178.93 | 46.8
17 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 道路拓宽三： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 具体做法详见施工图纸 | m2 | 78 | 174.54 | 13614.12 | 702 | 507.78 | 172.38
|  | 东秋坞区块三 |  |  |  |  | 76448.64 | 3897.6 | 2579.84 | 928
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 道路拓宽四： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 5、路基平整压实 具体做法详见施工图纸 | m2 | 464 | 164.76 | 76448.64 | 3897.6 | 2579.84 | 928
|  | 村委门口区块 |  |  |  |  | 226381.71 | 6813.88 | 7160.24 | 1976.18
19 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质 ：原沥青面层 2、厚度：原沥青面层厚度结合现场自行考虑 3、施工：刨除 4、外运：废弃物装车，外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 60 | 8.03 | 481.8 | 25.8 | 366.6 | 56.4
20 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 混凝土路面加铺沥青： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、原有混凝土路面清洗干净 具体做法详见施工图纸 | m2 | 60 | 70.88 | 4252.8 | 76.2 | 183.6 | 35.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 沥青路面加铺沥青： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、原有沥青路面清洗干净 具体做法详见施工图纸 | m2 | 1800 | 70.88 | 127584 | 2286 | 5508 | 1062
22 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、原有侧石挖除、外运 | m | 40 | 5.53 | 221.2 | 142.8 | 36.4 | 26.4
23 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、120*250*1000遂昌红侧石 | m | 40 | 94.35 | 3774 | 388 |  | 59.2
24 | 040309002001 | 石质栏杆 | 石质护栏： 1、C25钢筋砼现浇基础 | m | 96 | 704.88 | 67668.48 | 657.6 | 68.16 | 111.36
25 | 050101007001 | 清除地被植物 | 道路拓宽一： 1、原有绿化挖除、外运 | m2 | 100 | 5.29 | 529 | 426 |  | 65
26 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 道路拓宽一： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 5、路基平整压实 具体做法详见施工图纸 | m2 | 100 | 164.76 | 16476 | 840 | 556 | 200
27 | 04B003 | 原有窨井抬升 | 1、原有800*800检查井抬升，盖板旧利用 | 座 | 7 | 479.89 | 3359.23 | 1522.08 | 52.08 | 239.82
28 | 040205006005 | 标线 | 1、热熔漆道路边线，宽度150mm | m2 | 60 | 33.92 | 2035.2 | 449.4 | 389.4 | 120.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 农居点区块 |  |  |  |  | 317045.06 | 43037.28 | 50195.82 | 13085.85
29 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、材质 ：原沥青面层 2、厚度：原沥青面层厚度结合现场自行考虑 3、施工：刨除 4、外运：废弃物装车，外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 480 | 8.03 | 3854.4 | 206.4 | 2932.8 | 451.2
30 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、材质 ：原混凝土基层 2、厚度：原混凝土基层厚度结合现场自行考虑 3、施工：挖除 4、外运：废弃物装车，外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 480 | 26.19 | 12571.2 | 777.6 | 9585.6 | 1392
31 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别 ：各投标单位自行踏勘现场后确定 2、挖土深度：结合施工图及现场标高确定 3、开挖方式：各投标单位自行综合考虑 | m3 | 3000 | 5.5 | 16500 | 1200 | 12390 | 1830
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) 3、综合考虑场地内土方调运费用 | m3 | 2857.23 | 9.75 | 27857.99 | 2285.78 | 20886.35 | 2942.95
33 | 040203006010 | 沥青混凝土 | 新建沥青路面： 1、50mm厚细粒式沥青铺设(AC-13C) 2、乳化沥青粘层PA-3(0.3—0.6L/m2) 3、150mm厚C25砼现浇道路基础 4、100mm厚碎石垫层 5、路基平整压实 具体做法详见施工图纸 | m2 | 643 | 164.76 | 105940.68 | 5401.2 | 3575.08 | 1286
34 | 040305003005 | 浆砌块料 | 农居点区块： 1、M10浆砌块石基础 | m3 | 92.68 | 365.56 | 33880.1 | 7264.26 | 216.87 | 1140.89
35 | 040305003006 | 浆砌块料 | 农居点区块： 1、M10浆砌块石挡墙 | m3 | 250.73 | 430.03 | 107821.42 | 25366.35 | 596.74 | 3959.03
36 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 农居点区块： 1、100厚C20砼压顶 | m3 | 17.94 | 480.45 | 8619.27 | 535.69 | 12.38 | 83.78
|  | 农居点区块-新建门头 |  |  |  |  | 4822.89 | 260.92 | 3.07 | 40.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、柱尺寸：500*400 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.2 | 603.27 | 723.92 | 255.67 | 2.93 | 39.41
38 | 040304003001 | 预制混凝土板 | 1、2200*400*100预制混凝土板，暂按C30计入 | m3 | 0.09 | 544.07 | 48.97 | 5.25 | 0.14 | 0.82
39 | 04B004 | 樟子松防腐门 | 1、成品樟子松防腐门制安，尺寸1750*1400mm，包含所需的一切配件 | 扇 | 2 | 1500 | 3000
40 | 04B005 | 樟子松防腐门 | 1、成品樟子松防腐门制安，尺寸1200*1400mm，包含所需的一切配件 | 扇 | 1 | 1050 | 1050
合 计 | [6 empty] | 1053449.94 | 81738.38 | 81371.88 | 23141.76

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 146207.73 | 8.91 | 13027.11
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.48 | 701.8
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 190.07
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 1.69 | 2470.91
合 计 |  |  |  | 16389.89

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 20105.33 | 8920.39 | 2673.1 | 1731.82
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4367.21 | 4367.21 | 604 | 1911.12 | 352.47
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 164.55 | 63.28 | 10412.72 | 6320.37 | 518.33 | 1043.25
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1、混凝土基础模板 | m2 | 38.4 | 54.76 | 2102.78 | 936.96 | 180.86 | 166.27
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1、压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 59.8 | 53.89 | 3222.62 | 1059.06 | 62.79 | 169.83
合 计 | [6 empty] | 20105.33 | 8920.39 | 2673.1 | 1731.82

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 52881.58
二 | 措施项目清单 |  | 5676.14
1 | 组织措施项目清单 |  | 1359.88
2 | 技术措施项目清单 |  | 4316.26
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 3332.5
五 | 税金 |  | 5570.12
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 67,460.34

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 52881.58 | 11996.16 | 165.89 | 1799.24
1 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.73 | 501.98 | 868.43 | 73.58 | 0.73 | 11.02
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.07 | 650.04 | 695.54 | 177.94 | 0.68 | 26.47
3 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.73 | 589.7 | 1020.18 | 193.02 | 1.11 | 28.77
4 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.29 | 529.73 | 2272.54 | 263.92 | 3.35 | 39.64
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.998 | 4073.58 | 4065.43 | 533.02 | 67.8 | 90.15
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.213 | 5062.62 | 1078.34 | 262.8 | 12.16 | 40.92
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 5.74 | 525.12 | 3014.19 | 896.19 | 14.24 | 134.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010802004001 | 防盗门 | 仿木铝合金防盗门M0921： 1、门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2、门类型：仿木铝合金防盗门 3、五金材料：含门套、五金件等一切配件 4、具体做法及要求详见施工图纸 | 樘 | 2 | 1023.22 | 2046.44 | 134.42 | 0.98 | 20
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 仿木铝合金窗C1515： 1、窗扇材质：由专业厂家制作安装 2、五金材料、品种、规格：常规五金及配件 3、具体做法及要求详见施工图纸 | m2 | 2 | 1362.15 | 2724.3 | 110.66 |  | 16.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面： 1、12厚300*300防滑饰面砖,干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、2厚聚合物水泥基防水涂料 4、≥30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、150厚C25混凝土垫层 7、100厚压实碎石夯入土中 8、素土夯实 具体做法详见施工图纸 | m2 | 12.48 | 332.36 | 4147.85 | 850.64 | 5.74 | 126.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶： 1、龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,膨胀螺栓与楼板固定 2、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20用吸顶吊件联结,间距≤800,次龙骨间距400 3、C型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 4、板材用自攻螺丝与龙骨固定,≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 5、300*300铝扣板吊顶 具体做法详见施工图纸 | m2 | 12.48 | 144.37 | 1801.74 | 443.91 |  | 65.52
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙面： 1、砖砌体（另计） 2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷聚合物水泥浆一道,基层防水涂料 4、6厚1：2.5水泥砂浆结合层,内掺水重5%建筑胶,表面扫毛 5、12厚30*30面砖饰面 6、1：1水泥砂浆勾缝 具体做法详见施工图纸 | m2 | 48.95 | 224.37 | 10982.91 | 3608.59 | 8.32 | 534.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面： 1、砖砌体（另计） 2、20厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、刷聚合物水泥浆一道,基层防水涂料 4、满贴玻纤网格布 5、6厚1：2.5水泥砂浆结合层,内掺水重5%建筑胶,表面扫毛 6、满刮柔性外墙腻子二道,磨平 7、白色外墙高级弹性涂料二道 具体做法详见施工图纸 | m2 | 40.06 | 124.35 | 4981.46 | 2446.46 | 9.61 | 362.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 平屋面： 1、40厚C20细石混凝土面层(内配Φ6@150双向钢筋) 2、按开间设分仓缝, 缝内嵌防水油膏 3、土工布或塑料膜、油毡一层隔离层 4、3厚SBS改性沥青防水卷材一道 5、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 6、轻集料混凝土找坡2% 7、现浇平屋面结构层（另计） 具体做法详见施工图纸 | m2 | 28.59 | 154.57 | 4419.16 | 1113.01 | 41.17 | 170.97
15 | 01B001 | 人工草坪 | 1、屋面铺设人工草坪 | m2 | 28.59 | 50 | 1429.5
16 | 01B002 | 不锈钢水箱 | 1、屋面放置不锈钢水箱,表面涂刷绿色油漆水箱容积1.5立方米，包含安装所需所有费用 | 座 | 1 | 3000 | 3000
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、30厚花岗岩台面洗漱台 | m2 | 0.82 | 509.07 | 417.44 | 223.29 |  | 32.97
18 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 15.48 | 252.98 | 3916.13 | 664.71 |  | 98.14
合 计 | [6 empty] | 52881.58 | 11996.16 | 165.89 | 1799.24

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 12926.68 | 9.91 | 1281.03
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 64.63
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 14.22
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 1359.88

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 4316.26 | 2183.82 | 148.01 | 342.8
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架 | m2 | 16.98 | 21.32 | 362.01 | 223.12 | 18.68 | 35.49
2 | 011702005001 | 基础梁 | 1、基础梁 复合木模 | m2 | 13.86 | 54.44 | 754.54 | 354.54 | 34.1 | 56.96
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 | m2 | 17.1 | 51.79 | 885.61 | 398.6 | 15.9 | 61.05
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1、直形圈过梁 复合木模 | m2 | 13.86 | 55.2 | 765.07 | 470.96 | 9.56 | 71.1
5 | 011702016001 | 平板 | 1、板 复合木模 | m2 | 31.86 | 48.62 | 1549.03 | 736.6 | 69.77 | 118.2
合 计 | [6 empty] | 4316.26 | 2183.82 | 148.01 | 342.8

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单 |  | 10004
二 | 措施项目清单 |  | 154.12
1 | 组织措施项目清单 |  | 154.12
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  | 606.02
五 | 税金 |  | 968.77
合计=一+二+三+四+五 |  |  | 11,732.91

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给排水 |  |  |  |  | 10004 | 1969.73 | 217.8 | 429.81
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料耐温UPVC排水管安装（粘接连接）DN160，含各种管件 | m | 32.49 | 68.04 | 2210.62 | 670.27 |  | 130.28
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料给水管(粘接) DN25，含各种管件 | m | 17.95 | 14.16 | 254.17 | 118.65 |  | 22.98
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢网框式地漏DN100 | 个 | 2 | 151.85 | 303.7 | 77.74 |  | 15.1
4 | 031002003001 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN100mm以内 | 个 | 3 | 267.64 | 802.92 | 371.91 | 101.46 | 94.23
5 | 031002003002 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装 DN160mm以内 | 个 | 3 | 335.43 | 1006.29 | 442.14 | 116.34 | 111.09
6 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲坑采用脚踏式延时自闭蹲便器冲洗阀,参照09S304/P89 | 组 | 4 | 731.54 | 2926.16 | 152.8 |  | 29.68
7 | 031004007001 | 小便器 | 1、小便斗采用电池感应挂式小便斗延时自闭冲洗阀,参照09S304/P111 | 组 | 1 | 651.14 | 651.14 | 29.94 |  | 5.81
8 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗手盆采用电池感应水嘴嘴阀,参照09S304/P55 | 组 | 2 | 700.17 | 1400.34 | 77.56 |  | 15.06
9 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、600*450白瓷拖把池成品购买 | 组 | 1 | 448.66 | 448.66 | 28.72 |  | 5.58
合 计 | [6 empty] | 10004 | 1969.73 | 217.8 | 429.81

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 1978.52 | 7.4 | 146.41
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 5.14
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 2.57
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 154.12

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：三槐村天溪湖景区周边环境提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计