## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目名称：桐庐县莪山畲族乡沈冠村和尚坞山塘综合整治工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 2217214
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 | 117913
五 | 其他项目 | 10509
| 合计 | 2345636

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目名称：桐庐县莪山畲族乡沈冠村和尚坞山塘综合整治工程
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 大坝 |  |  |  | 1567162
1.1 | 坝坡人工清理 垃圾外运(运距、弃渣场地投标人自行考虑,含建筑垃圾消纳费) | 项 | 1 | 5000 | 5000
1.2 | 土方开挖 | m3 | 4201.6 | 5.05 | 21218
1.3 | 原迎水坡块石拆除、就近堆放(块石利用) | m3 | 570.87 | 35.89 | 20489
1.4 | 开挖料回填压实 | m3 | 853.6 | 7.21 | 6154
1.5 | 迎水坡坝脚 C20F50埋石砼基础(块石利用,埋石率≤20%) | m3 | 373.58 | 477.48 | 178377
1.6 | 迎水坡坝脚 干砌块石挡墙 | m3 | 250.25 | 312.66 | 78243
1.7 | 迎水坡坝脚 C20F50砼压顶 厚40cm | m3 | 43.24 | 683.37 | 29549
1.8 | 迎水坡 粘土回填压实 | m3 | 1958.68 | 39 | 76389
1.9 | 迎水坡 防渗土膜铺设(两布一膜,每平米重量≥600g,膜厚0.3mm,具体规格参数详见施工图) | m2 | 2646.31 | 24.41 | 64596
1.10 | 迎水坡 碎石垫层 厚15cm | m3 | 653.69 | 210.18 | 137393
1.11 | 迎水坡 干砌块石护坡 厚25±2cm(块石利用) | m3 | 285.43 | 113.94 | 32522
1.12 | 迎水坡 干砌块石护坡 厚25±2cm(块石外购) | m3 | 285.43 | 314.15 | 89668
1.13 | 迎水面左侧坝肩 C20F50砼边梁 | m3 | 1.7 | 753.81 | 1281
1.14 | 堤顶 C20F50砼栏杆基础 厚30cm | m3 | 16.31 | 583.37 | 9515
1.15 | 堤顶 钟山雪花青花岗岩(栏杆样式由业主自定) | m | 111 | 600 | 66600
1.16 | 坝顶 5%水泥碎石稳定层 厚15cm | m3 | 57.23 | 308.99 | 17683
1.17 | 坝顶 C20砼人行道板铺设 厚5cm | m2 | 381.55 | 74.18 | 28303
1.18 | 坝顶 C20F50砼压顶 厚20cm | m3 | 11.75 | 683.37 | 8030
1.19 | 背水坡 开挖土料回填压实 厚25cm | m3 | 647.51 | 7.21 | 4669
1.20 | 背水坡 马尼拉草皮护坡(养护期二年) | m2 | 2590.05 | 21.26 | 55064
1.21 | 背水坡坝脚 C20F50砼底板 | m3 | 14.86 | 615.06 | 9140
1.22 | 背水坡坝脚 干砌块石挡墙 | m3 | 86.88 | 312.66 | 27164
1.23 | 背水坡坝脚 C20F50砼压顶 厚10cm | m3 | 4.79 | 683.37 | 3273
1.24 | 背水坡坝脚 C20F50砼渠壁 | m3 | 6.18 | 793.53 | 4904
1.25 | 背水坡坝脚 C20F50砼踏步 | m3 | 1.48 | 708.24 | 1048
1.26 | 背水坡右侧坝肩 C20F50砼排水沟 | m3 | 4.15 | 725.13 | 3009
1.27 | 坝坡踏步 碎石垫层 厚15cm | m3 | 17.73 | 210.18 | 3726
1.28 | 坝坡踏步 C20F50砼踏步 | m3 | 24.72 | 708.24 | 17508
1.29 | 坝坡踏步 C20F50砼侧石 | m3 | 11.82 | 753.81 | 8910
1.30 | 坝体土体钻孔(含粉质粘土球回填) | m | 167.69 | 323.23 | 54202
1.31 | 坝基帷幕灌浆(含基岩钻孔) | m | 518.42 | 434.91 | 225466
1.32 | 检查孔坝体土体钻孔(含粉质粘土球回填) | m | 17 | 323.23 | 5495
1.33 | 检查孔坝基帷幕灌浆(含基岩钻孔) | m | 52 | 584.88 | 30414
1.34 | BW聚乙烯泡沫板 | m2 | 47.38 | 47.46 | 2249
1.35 | 土方外运(按桐渣专〔2025〕1 号文件,运至钟山破塘湾消纳点考虑,运距10km计入） | m3 | 2700.49 | 39.79 | 107452
1.36 | 渣土消纳处置费 | m3 | 2700.49 | 49.05 | 132459
2 | 溢洪道整治-长7.75米 |  |  |  | 39640
2.1 | 土(石)方开挖 | m3 | 63.21 | 5.05 | 319
2.2 | 原砼溢洪道、砼桥面板拆除外运(运距、弃渣场地投标人自行考虑,含建筑垃圾消纳费) | m3 | 26.68 | 183.01 | 4883
2.3 | 粘土回填压实 | m3 | 29.03 | 37.21 | 1080
2.4 | C25F50砼齿槽 | m3 | 5.53 | 714.61 | 3952
2.5 | C20F50砼垫层 厚10cm | m3 | 1.65 | 615.06 | 1015
2.6 | C25F50钢筋砼底板 厚25cm | m3 | 6.26 | 640.76 | 4011
2.7 | C25F50钢筋砼导墙 | m3 | 10.36 | 752.33 | 7794
2.8 | C25F50钢筋砼人行便桥 厚30cm | m3 | 2.89 | 1101.01 | 3182
2.9 | C20F50砼路面浇筑 厚15cm | m3 | 1.11 | 677.15 | 752
2.10 | 钢筋制安 | t | 0.913 | 5661.53 | 5169
2.11 | BW聚乙烯泡沫板 | m2 | 3.38 | 47.46 | 160
2.12 | 653型橡胶止水带 | m | 13.5 | 126.51 | 1708
2.13 | 土方外运(按桐渣专〔2025〕1 号文件,运至钟山破塘湾消纳点考虑,运距10km计入） | m3 | 63.21 | 39.79 | 2515
2.14 | 渣土消纳处置费 | m3 | 63.21 | 49.05 | 3100
3 | 放水设施 |  |  |  | 471533
3.1 | 土(石)方开挖 | m3 | 705.31 | 5.05 | 3562
3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 529.51 | 7.21 | 3818
3.3 | 出口水池 C20砼垫层 厚10cm | m3 | 1.13 | 615.06 | 695
3.4 | 出口水池 C25F50钢筋砼底板 厚25cm | m3 | 2.19 | 640.76 | 1403
3.5 | 出口水池 C25F50钢筋砼池壁 厚25cm | m3 | 9.63 | 802.92 | 7732
3.6 | 钢筋制安 | t | 0.803 | 5661.53 | 4546
3.7 | 2.5米×3.5米复合材料井盖(具体参数详见施工图) | 套 | 1 | 2500 | 2500
3.8 | 定向埋管进口 C20F50砼基础 | m3 | 43.88 | 556.14 | 24403
3.9 | φ500mm非开挖定向钻孔,PE管采用De400(SDR11)PE100级(承压1.6Mpa)管,管外壁水泥浆灌浆填实 | m | 54.16 | 4002.79 | 216791
3.10 | De400(SDR11)PE100级(承压1.6Mpa)管购安 | m | 14.28 | 656.54 | 9375
3.11 | C20F50砼外包 | m3 | 2.83 | 725.21 | 2052
3.12 | 启闭机拉杆道进口 C20F50砼基础 | m3 | 37.7 | 556.14 | 20966
3.13 | C20F50埋石砼拉杆道(检修踏步,块石利用,埋石率≤20%) | m3 | 167.4 | 536.1 | 89743
3.14 | φ36mm实心铸钢拉杆(厂家配套,包含预埋铁、支座、止弯环、拉杆止弯环等配件,防腐处理） | m | 48 | 220 | 10560
3.15 | C20F50砼启闭机台 | m3 | 1.56 | 736.68 | 1149
3.16 | φ50mmPVC预埋管 | m | 2 | 10.74 | 21
3.17 | 3T手动螺杆启闭机购安(含启闭机罗盘等相关配件) | 套 | 1 | 10000 | 10000
3.18 | 拦污栅购安(预埋螺栓固定,防腐处理) | 扇 | 1 | 5000 | 5000
3.19 | MXY-250型明杆式镶铜铸铁圆闸门(防腐处理) | 扇 | 1 | 8000 | 8000
3.20 | 新建启闭机房(含基础、土建、水电、装修等一切费用) | m2 | 12 | 2800 | 33600
3.21 | 土方外运(按桐渣专〔2025〕1 号文件,运至钟山破塘湾消纳点考虑,运距10km计入） | m3 | 175.79 | 39.79 | 6995
3.22 | 渣土消纳处置费 | m3 | 175.79 | 49.05 | 8622
4 | 渡槽灌溉渠-长65.6米 |  |  |  | 85604
4.1 | 土(石)方开挖 | m3 | 13.8 | 5.05 | 70
4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 5.24 | 7.21 | 38
4.3 | C20砼垫层 厚10cm | m3 | 0.86 | 615.06 | 529
4.4 | C25F50钢筋砼支墩 | m3 | 10.33 | 735.37 | 7596
4.5 | 钢筋制安 | t | 0.725 | 5661.53 | 4105
4.6 | C20F50砼渠道 | m3 | 1.37 | 725.13 | 993
4.7 | Q235渡槽钢板 厚8mm焊接(渠墙板与渠底板采用E43焊条,焊缝高度2cm,全长通焊处理;板材防腐采用热镀锌处理,镀层厚度50um) | t | 9.95 | 7187.11 | 71512
4.8 | 土方外运(按桐渣专〔2025〕1 号文件,运至钟山破塘湾消纳点考虑,运距10km计入） | m3 | 8.56 | 39.79 | 341
4.9 | 渣土消纳处置费 | m3 | 8.56 | 49.05 | 420
5 | 原坝内埋管封堵 |  |  |  | 24891
5.1 | 老涵管挖除垃圾外运(运距、弃渣场地投标人自行考虑,含建筑垃圾消纳费) | 项 | 1 | 600 | 600
5.2 | 坝体冲抓套井粘土回填 | m | 117 | 190.06 | 22237
5.3 | M10泵送水泥浆封堵(预留Φ10cm泵送砼管) | m3 | 3.18 | 617.85 | 1965
5.4 | C20砼堵头 | m3 | 0.14 | 636.13 | 89
6 | 量水设施 |  |  |  | 3134
6.1 | 土(石)方开挖 | m3 | 11.55 | 5.05 | 58
6.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 5.2 | 7.21 | 37
6.3 | C20F50砼导渗沟 | m3 | 2.31 | 725.13 | 1675
6.4 | 量水堰(8mm钢板)购安 | 套 | 1 | 300 | 300
6.5 | 水位尺购安 | 套 | 1 | 500 | 500
6.6 | 土方外运(按桐渣专〔2025〕1 号文件,运至钟山破塘湾消纳点考虑,运距10km计入） | m3 | 6.35 | 39.79 | 253
6.7 | 渣土消纳处置费 | m3 | 6.35 | 49.05 | 311
7 | 其他 |  |  |  | 25250
7.1 | 工程简介碑(采用不锈钢板和亚克力板制作,样式暂定,具体由业主确定,标题采用华文行楷体,字高50mm,内容采用仿宋,字25mm,含刻字、基础浇筑、安装等一切费用) | 块 | 1 | 3000 | 3000
7.2 | 管理公告牌(采用不锈钢板和亚克力板制作,样式暂定,具体由业主确定,标题采用华文行楷体,字高50mm,内容采用仿宋,字25mm,含刻字、基础浇筑、安装等一切费用) | 块 | 1 | 3000 | 3000
7.3 | 安全警告牌(采用不锈钢板和亚克力板制作,样式暂定,具体由业主确定,标题采用华文行楷体,字高50mm,内容采用仿宋,字25mm,含刻字、基础浇筑、安装等一切费用) | 块 | 1 | 3000 | 3000
7.4 | 直径133mm不锈钢圆柱水尺带刻度(内插4φ12mm钢筋,C20一级配砼灌填,含基础浇筑、钢筋制安、不锈钢水位标牌安装等一切费用) | 根 | 7 | 800 | 5600
7.5 | 溢流水深观测尺(含基础浇筑、安装等费用) | 根 | 1 | 650 | 650
7.6 | 原启闭机房修缮改为管理房(具体修缮内容详见图纸且满足建设单位要求) | 项 | 1 | 10000 | 10000
| 合计 |  |  |  | 2217214

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目名称：桐庐县莪山畲族乡沈冠村和尚坞山塘综合整治工程
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 施工导流工程 |  |  |  | 20000
1.1 | 施工导流工程 | 项 | 1 | 20000 | 20000
2 | 施工交通工程 |  |  |  | 10000
2.1 | 施工交通工程 | 项 | 1 | 10000 | 10000
3 | 施工场外供电工程 |  |  |  | 8000
3.1 | 施工场外供电工程 | 项 | 1 | 8000 | 8000
4 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 6000
4.1 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 | 6000 | 6000
5 | 其他临时工程 |  |  |  | 16959
5.1 | 其他临时工程 | 项 | 1 | 16959.11 | 16959
6 | 安全生产措施费 |  |  |  | 56954
6.1 | 安全生产措施费 | 项 | 1 | 56954.33 | 56954
| 合计 |  |  |  | 117913

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目名称：桐庐县莪山畲族乡沈冠村和尚坞山塘综合整治工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 10509
2 | 预留金 | 元
| 合 计 |  | 10509