浙江华夏工程管理有限公司

浙华夏建预审[2025]061号

关于2025年度建德市李家镇高标准农田共富实践区建设项目二标预算的审核报告

建德市李家镇人民政府：

我们接受贵单位委托，对由建德市李家镇人民政府提供的、建德市森得工程造价咨询有限公司编制的2025年度建德市李家镇高标准农田共富实践区建设项目二标预算进行了审核。我们在审核工作中严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，本着实事求是、诚实信用和客观公正的原则，运用了核工程量、套价、取费、与编制单位核对等我们认为必要的审核程序。

有关该工程送审资料的真实性、合法性、完整性由送审方负责，我们的责任是依据送审方提供的资料对该工程预算进行审核并发表审核意见。现将审核结果报告如下：

- 工程概况

- 工程名称：2025年度建德市李家镇高标准农田共富实践区建设项目二标。

- 工程概况：土地翻耕、新建水渠及道路。

- 建设单位：建德市李家镇人民政府。

- 设计单位：杭州知佑空间规划设计有限公司。

- 编制单位：建德市森得工程造价咨询有限公司。

- 审核范围：

- 工程量及工程内容根据杭州知佑空间规划设计有限公司提供的设计图纸  计算，对预算单价进行审核。

- 审核依据：

- 《浙江省财政厅浙江省国土资源厅关于印发浙江省土地整治项目预算定额标准的通知》(浙财农〔2016〕1号)；《浙江省土地整治项目预算定额标准》(省财政厅、国土资源厅）(2016)；《浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》(浙土资厅涵(2016)550号)。

- 人工费预算单价:本项目区所属工资区为六类工资区,根据土地开发整理项目预算编制规定,人工单价分别按甲类工72.72元/工日、乙类工52.79元/工日计取。

- 材料费预算单价：材料消耗量依据《预算定额》计取，材料预算价格依据当地工程造价管理站发布的工程造价综合信息价格，材料价格中包括了材料的运杂费。

- 送审预算书。

- 建建发[2017]166号、浙建建发[2019]92号、杭建工发[2021]384号。

- 主材信息价按《杭州造价信息》2025年11月建德、杭州信息价，《浙江造价信息》2025年11月信息价及部分市场价。

- 其它相关文件及规范。

- 经设计确认：G5灌渠拆除按照50%、G8全段拆除。

- 经设计确认：P7排水渠清淤厚度按照20cm考虑。

- 经设计确认：新建机耕路塘渣回填厚度按照40cm考虑。

- 经设计确认：外运距离按照3公里考虑。

- 四、审核结果

2025年度建德市李家镇高标准农田共富实践区建设项目二标送审预算金额为3174717元，经审核后的预算金额为3069817元,净核减104900元。

- 五、审核说明

1、审核计算口径：

- 税金费率按浙建建发[2019]92号文件规定取9%。

2、主要调整情况：

造价工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明：

- 土地平整，单价调整，核减20666元；

- 田块修整，单价调整，核减40572元；

- 新建1#干砌石坎，单价调整，核增21306元；

- 新建G1灌渠，单价调整，核减4301元；

- 新建G2灌渠，单价调整，核减2332元；

- 新建G3灌渠，单价调整，核减903元；

- 新建G4灌渠，单价调整，核减3228元；

- 新建G5灌渠，单价调整，核减8630元；

- 新建G11灌渠，单价调整，核减3552元；

- 新建G122灌渠，单价调整，核减4599元；

- 新建P1排渠，单价调整，核减2405元；

- 新建P2排渠，单价调整，核减2953元；

- 新建P7排渠，单价调整，核减7428元；

- 下田道，工程量及单价调整，核增29306；

- 基数调整，相应费用也相应调整。

- 六、附件

- 预审编制口径相关说明

- 工程预算审定单

- 预算审核明细表

- 审核情况进度表

浙江华夏工程管理有限公司

2025年12月10日

主题词：工程预算审核

抄送：建德市李家镇人民政府及相关单位

共印：7份