## 【不含单列】工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明施工费 (元) | 规 费 (元)
一 | 单位工程汇总 | 1453274.92 | 26467.97 | 61269.08
1 | 凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程） | 1453274.92 | 26467.97 | 61269.08
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总计［一+二］ |  | 1453275 | 26467.97 | 61269.08

## 1_【不含单列】单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程） | [5 empty] | 单位:元
序号 | 汇 总 内 容 | 道路工程 清单控制价汇总 | 排水工程 清单控制价汇总 | 照明工程 清单控制价汇总 | 监控工程 清单控制价汇总 | 金额小计
1 | 分部分项工程量清单 | 866171.53 | 194515.71 | 47873.98 | 32813.82 | 1141375.04
2 | 措施项目清单 | 105530.80 | 24083.42 | 586.76 | 434.64 | 130635.62
2.1 | 组织措施项目清单 | 27149.62 | 5334.96 | 586.76 | 434.64 | 33505.98
其中 | 安全文明施工费 | 21313.71 | 4188.19 | 554.98 | 411.09 | 26467.97
2.2 | 技术措施项目清单 | 78381.18 | 18748.46 | 0.00 | 0.00 | 97129.64
3 | 其他项目清单 | - | - | - | - | 0.00
4 | 规费 | 47575.25 | 9348.65 | 2496.18 | 1849.00 | 61269.08
5 | 税金 | - | - | - | - | 119995.18
合计=1+2+3+4+5 | [5 empty] | 1453274.92

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-道路工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 232776.94 | 1913.84 | 186447.57 | 28187.24
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、部位：路基挖土及局部清表土方开挖(含废弃灌草木) 2、土壤类别、开挖方式、挖土深度、余土装车等由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料自行判别综合确定 | m3 | 2000.00 | 5.06 | 10120.00 | 800.00 | 7360.00 | 1240.00
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定 2、挖土深度：详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 266.39 | 5.06 | 1347.93 | 106.56 | 980.32 | 165.16
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 108.66 | 14.41 | 1565.79 | 1007.28 | 245.57 | 198.85
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：暂按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距暂按43km计入 | m3 | 2157.73 | 101.84 | 219743.22 | 0.00 | 177861.68 | 26583.23
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 633394.59 | 44332.96 | 12545.87 | 8785.49
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1445.77 | 1.85 | 2674.67 | 419.27 | 1749.38 | 318.07
6 | 040202011001 | 碎石 | 1、150厚碎石垫层 | m2 | 1445.77 | 33.58 | 48548.96 | 2038.54 | 1243.36 | 506.02
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、200厚C30水泥混凝土路面（含养护、锯缝、灌缝等） | m2 | 1445.77 | 111.20 | 160769.62 | 10510.75 | 375.90 | 1691.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-道路工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1、玻纤格栅 | m2 | 1445.77 | 8.78 | 12693.86 | 2443.35 | 0.00 | 375.90
9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青粘层PA-3 0.3—0.6L/m2 | m2 | 1445.77 | 1.43 | 2067.45 | 28.92 | 28.92 | 14.46
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、70厚细粒式沥青砼（AC-13C） | m2 | 1445.77 | 95.38 | 137897.54 | 2371.06 | 5479.47 | 1185.53
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、传力杆及补强钢筋 | t | 2.612 | 5538.00 | 14465.26 | 2378.30 | 51.25 | 378.17
12 | 04B001 | 新老路相接段处理 | 1、沥青砼路面与沥青砼路面相接（含拆除及恢复所有费用） | m | 18.06 | 453.08 | 8182.62 | 746.78 | 506.22 | 193.96
13 | 04B002 | 新老路相接段处理 | 1、水泥砼路面与沥青砼路面相接（含拆除及恢复所有费用） | m | 23.42 | 803.67 | 18821.95 | 2309.68 | 1093.71 | 529.53
14 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1、部位：混凝土挡墙 2、材料品种、规格：C25混凝土 3、泄水孔材料品种、 规格：预埋φ100PVC管，端部用土工布包裹 4、滤水层要求：挡墙伸缩缝间距为10-15米，缝宽2厘米，当墙高变化处及地形地质变化处也应设置，内嵌油浸木屑板 | m3 | 346.00 | 539.70 | 186736.20 | 13701.60 | 352.92 | 2186.72
15 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、断面尺寸：600*500 2、砌体材料：100厚C25混凝土底板、150厚C25混凝土壁板 | m | 100.00 | 141.62 | 14162.00 | 1202.00 | 16.00 | 190.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-道路工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 04B003 | 非机动车棚 | 非机动车棚 1、4厚耐力板 2、150*150*5镀锌方钢管立柱，深灰色氟碳漆 3、80*60*3镀锌方钢管，深灰色氟碳漆 4、150*80*3镀锌方钢管立柱，深灰色氟碳漆 5、C25混凝土基础 6、100厚C20混凝土垫层 7、含模板、钢筋、预埋件、电线、电缆、配管、插座等相关完成后的业主可使用全部内容 | m2 | 18.50 | 947.39 | 17526.72 | 4702.52 | 600.33 | 827.32
17 | 040205007001 | 标记 | 1、标记 箭头 直行（3m）热熔型 | 个 | 7 | 36.51 | 255.57 | 60.27 | 40.88 | 15.61
18 | 040205007002 | 标记 | 1、标记 箭头 左右转弯（3m）热熔型 | 个 | 2 | 92.04 | 184.08 | 44.08 | 28.04 | 11.16
19 | 040205007003 | 标记 | 1、标记 箭头 直行转弯（3m）热熔型 | 个 | 4 | 61.73 | 246.92 | 59.20 | 37.40 | 14.92
20 | 040205007004 | 标记 | 1、标记 箭头 掉头（3m）热熔型 | 个 | 3 | 68.95 | 206.85 | 49.38 | 31.53 | 12.51
21 | 040205006001 | 标线 | 1、反光热熔型涂料标线，热熔型标线厚度为1.8mm±0.3mm | m2 | 150.00 | 47.96 | 7194.00 | 1123.50 | 882.00 | 307.50
22 | 040205019001 | 减速垄 | 1、减速带，具体详见图纸 | m | 8.00 | 95.04 | 760.32 | 143.76 | 28.56 | 26.56
合计 | [6 empty] | 866171.53 | 46246.80 | 198993.44 | 36972.73

## 1_1_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-道路工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 21313.71
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 1217.93
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 329.86
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 4288.12
合 计 |  |  |  | 27149.62

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-道路工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 78381.18 | 26571.16 | 19410.23 | 7093.26
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 13205.15 | 13205.15 | 1963.00 | 5762.72 | 1196.67
2 | 041102002001 | 基础模板 | 道路模板 | m2 | 42.85 | 63.28 | 2711.55 | 1645.87 | 129.84 | 276.81
3 | 041102017001 | 挡墙模板 | 混凝土挡墙模板 | m2 | 701.40 | 69.34 | 48635.08 | 17478.89 | 13060.07 | 4699.38
4 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 水沟模板 | m2 | 260.00 | 53.19 | 13829.40 | 5483.40 | 457.60 | 920.40
合计 | [6 empty] | 78381.18 | 26571.16 | 19410.23 | 7093.26

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 18882.38 | 2773.59 | 12465.98 | 2311.92
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方土壤类别：根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定 2、挖土深度：详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 406.98 | 5.06 | 2059.32 | 162.79 | 1497.69 | 252.33
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求，具体详见设计(清单工程量按浙江省补充规定计量，含工作面和放坡) | m3 | 281.64 | 14.41 | 4058.43 | 2610.80 | 636.51 | 515.40
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：开挖的土方 2、运距：暂按桐渣专〔2024〕8 号文件，运至钟山破塘湾消纳点考虑，运距暂按43km计入 | m3 | 125.34 | 101.84 | 12764.63 | 0.00 | 10331.78 | 1544.19
|  | 污水工程 |  |  |  |  | 39261.61 | 7140.43 | 417.21 | 1172.96
4 | 040305001001 | 垫层 | 1、100厚中粗砂垫层 | m3 | 4.03 | 319.88 | 1289.12 | 171.60 | 9.15 | 28.21
5 | 040103001003 | 回填方 | 1、填方材料品种：沟槽中粗砂回填 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 14.55 | 300.21 | 4368.06 | 457.45 | 6.84 | 72.17
6 | 040501004001 | 塑料管 | 1、管道材料名称：UPVC管 2、管材规格：DN160 3、接口形式：粘接 4、含闭水试验、接口配件等 | m | 30.00 | 36.86 | 1105.80 | 252.60 | 0.90 | 39.30
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 040501004002 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（SN8) 2、管材规格：DN225 3、接口形式：承插连接 4、含闭水试验、接口配件等 | m | 64.42 | 41.18 | 2652.82 | 343.36 | 0.00 | 53.47
8 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、材料：C30（S6）混凝土 2、井深：平均井深1.5米 3、尺寸：600*600 4、垫层、基础：100厚C15混凝土垫层、150厚C30（S6）混凝土底板 5、150厚井墙采用C30（S6）混凝土、流槽采用C15混凝土浇筑、C30（S6）混凝土盖板制作安装 6、井盖、井座：成品D400钢纤维防沉降井盖、座；含模板、钢筋等，具体详见图集《20S515》P326 | 座 | 7 | 2091.77 | 14642.39 | 2895.20 | 168.21 | 475.23
9 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、材料：C30（S6）混凝土 2、井深：平均井深1.5米 3、尺寸：700*700 4、垫层、基础：100厚C15混凝土垫层、150厚C30（S6）混凝土底板 5、150厚井墙采用C30（S6）混凝土、流槽采用C15混凝土浇筑、C30（S6）混凝土盖板制作安装 6、井盖、井座：成品D400钢纤维防沉降井盖、座；含模板、钢筋等，具体详见图集《20S515》P328 | 座 | 2 | 2425.19 | 4850.38 | 940.40 | 54.68 | 154.38
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 3A化粪池 1、材料：C25混凝土 2、井深：平均深1.5米 3、尺寸：3900*1400 4、垫层、基础：100厚C20混凝土垫层、200厚C25混凝土底板 5、200厚井墙采用C25混凝土、C25混凝土盖板制作安装 6、井盖、井座：成品D400钢纤维防沉降井盖、座；含模板、钢筋等，具体详见图集《2004浙S2》P18 | 座 | 1 | 10353.04 | 10353.04 | 2079.82 | 177.43 | 350.20
|  | 雨水工程 |  |  |  |  | 125211.95 | 20356.68 | 1006.42 | 3318.42
11 | 040501004003 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（SN8) 2、管材规格：DN225 3、接口形式：承插连接 4、含闭水试验、接口配件等 | m | 144.00 | 41.18 | 5929.92 | 767.52 | 0.00 | 119.52
12 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、管类型：钢筋砼承插管(Ⅱ级) 2、规格：D500 3、埋设深度：按设计要求 4、接口形式：O型橡胶圈 5、垫层厚度、材料品种、强度：100厚C15素砼垫层 6、基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径：按设计要求（135°C25钢筋砼基础）,包括管基沉降缝 7、闭水试验 8、含钢筋、模板等 | m | 73.70 | 482.11 | 35531.51 | 4503.81 | 346.39 | 753.21
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040803004001 | 管道包封 | 1、C25混凝土包封 | m3 | 50.53 | 551.29 | 27856.68 | 2380.47 | 27.29 | 374.43
14 | 040504009001 | 雨水口 | 1、材料：M10水泥砂浆砌MU20砖 2、井深：1.2米 3、平面尺寸：510*390 4、垫层、基础：100厚碎石垫层、100厚C25混凝土垫层 6、井盖、井座：成品球墨铸铁Ⅰ级雨水篦子 7、井圈、抹灰、等具体做法详见施工图（含模板、钢筋等） | 座 | 18 | 1250.43 | 22507.74 | 6012.18 | 255.24 | 973.26
15 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、材料：C30（S6）混凝土 2、井深：平均井深1.88米 3、尺寸：1200*1100 4、垫层、基础：100厚C15混凝土垫层、250厚C30（S6）混凝土底板 5、200厚井墙采用C30（S6）混凝土、流槽采用C15混凝土浇筑、C30（S6）混凝土盖板制作安装 6、井盖、井座：成品D400钢纤维防沉降井盖、座；含模板、钢筋等，具体详见图集《20S515》P39 | 座 | 5 | 6677.22 | 33386.10 | 6692.70 | 377.50 | 1098.00
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 11159.77 | 2093.60 | 1008.15 | 486.00
16 | 04B004 | 锯缝 | 1、锯缝机切缝缝~深10(cm) | m | 76.80 | 6.56 | 503.81 | 324.86 | 16.13 | 52.99
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除20cm厚混凝土路面废弃物装车外运 | m2 | 24.00 | 27.81 | 667.44 | 332.16 | 202.32 | 83.52
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 24.00 | 1.85 | 44.40 | 6.96 | 29.04 | 5.28
19 | 040202011002 | 碎石 | 1、100厚碎石垫层 | m2 | 24.00 | 23.08 | 553.92 | 28.08 | 20.64 | 7.44
20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、200厚C25水泥混凝土路面（含锯缝、养护、防滑槽） | m2 | 24.00 | 111.92 | 2686.08 | 193.68 | 57.60 | 38.40
21 | 04B005 | 管道交叉 | 1、管道交叉处理 | 处 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
22 | 04B006 | 接入原有井 | 1、接入原有井 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
23 | 040501004004 | 塑料管 | 1、管径600以内管道疏通 | m | 80.00 | 9.07 | 725.60 | 231.20 | 343.20 | 91.20
24 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1、现状水渠拆除废弃物装车外运 | m3 | 4.80 | 279.48 | 1341.50 | 736.61 | 336.53 | 169.44
25 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1、现状水渠C25混凝土修复 | m3 | 4.80 | 549.38 | 2637.02 | 240.05 | 2.69 | 37.73
合计 | [6 empty] | 194515.71 | 32364.30 | 14897.76 | 7289.30

## 1_2_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 4188.19
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 239.33
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 64.82
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 842.62
合 计 |  |  |  | 5334.96

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-排水工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 18748.46 | 7846.04 | 947.89 | 1373.54
1 | 041102031002 | 管（渠）道平基模板 | 包封模板 | m2 | 180.00 | 53.19 | 9574.20 | 3796.20 | 316.80 | 637.20
2 | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 33 | 106.43 | 3512.19 | 2705.67 |  | 420.09
3 | 041102031003 | 管（渠）道平基模板 | 水渠模板 | m2 | 48.00 | 53.19 | 2553.12 | 1012.32 | 84.48 | 169.92
4 | 041107002001 | 排水、降水 | 沟槽内排水、降水,由投标人根据现场踏勘、地质勘察报告、施工组织设计综合考虑报价，中标价一次性包干，中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 1108.95 | 1108.95 | 331.85 | 546.61 | 146.33
5 | 04B007 | 地下管线保护处理 | 1、施工期间原有地下管线保护处理(含修复)2、请各投标人根据现场踏勘、施工组织设计综合各类可能出现的风险因素，一并综合全面考虑，中标价一次包干，中标后一律不作调整 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
合计 | [6 empty] | 18748.46 | 7846.04 | 947.89 | 1373.54

## 1_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-照明工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 照明工程 |  |  |  |  | 47873.98 | 8012.10 | 1082.93 | 1796.33
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖一般土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 42.00 | 7.63 | 320.46 | 164.64 | 84.00 | 48.72
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) 3、废弃料品种 ：开挖的土方 4、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 42.00 | 14.94 | 627.48 | 389.34 | 94.92 | 97.44
3 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 路灯配电箱 1.760×320×1000(长*宽*高mm)，带光控及时控回路 2.素砼基础制安 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地 6.具体做法详见施工图纸 | 台 | 1 | 5494.08 | 5494.08 | 281.16 | 89.65 | 72.91
4 | 040803002001 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE50 | m | 160.00 | 11.55 | 1848.00 | 552.00 | 177.60 | 144.00
5 | 040803002002 | 电缆保护管（工程量暂定） | 镀锌钢管地埋敷设SC80,壁厚不小于4mm | m | 40.00 | 62.72 | 2508.80 | 657.60 | 11.60 | 132.00
6 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-1KV-4*4 | m | 120.00 | 16.80 | 2016.00 | 142.80 | 3.60 | 28.80
7 | 040803001002 | 电缆 | 铜芯电力电缆YJV-1KV-5*10 | m | 300.00 | 45.72 | 13716.00 | 357.00 | 9.00 | 72.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-照明工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040803005001 | 电缆终端头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 13 | 28.67 | 372.71 | 132.47 | 0.00 | 26.13
9 | 030412007001 | 一般路灯 | 4米庭院灯 1.型号规格：50W,LED灯，含路灯基础、模板，断路器、灯杆穿线等 2.路灯杆接地 3.具体详见施工图 | 套 | 9 | 1418.25 | 12764.25 | 802.35 | 330.57 | 223.38
10 | 040504001001 | 人（手）孔井 | 手孔井500*500*700，采用A15级钢纤维复合成品井盖，具体要求及做法详见设计施工图 | 座 | 12 | 621.93 | 7463.16 | 4077.00 | 180.96 | 838.80
11 | 040807003001 | 接地装置调试 | 路灯柱接地测试 1柱、1独立接地、1测 | 系统 | 9 | 27.98 | 251.82 | 146.79 | 36.81 | 37.08
12 | 030414011001 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 项 | 1 | 257.89 | 257.89 | 154.93 | 40.94 | 39.57
13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 项 | 1 | 233.33 | 233.33 | 154.02 | 23.28 | 35.50
合计 | [6 empty] | 47873.98 | 8012.10 | 1082.93 | 1796.33

## 1_3_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-照明工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 554.98
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 21.19
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 10.59
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计 |  |  |  | 586.76

## 1_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-照明工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合计

## 1_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-监控工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 监控工程 |  |  |  |  | 32813.82 | 5930.13 | 801.52 | 1336.62
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖一般土方土壤类别:根据现场踏勘、地质勘察报告及有关资料由投标人自行确定; 2、挖土深度: 详见施工图(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) | m3 | 112.50 | 7.63 | 858.38 | 441.00 | 225.00 | 130.50
2 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计。(清单工程量按浙江省补充规定计量,含工作面和放坡) 3、废弃料品种 ：开挖的土方 4、运距：各投标单位自行考虑 | m3 | 112.50 | 14.94 | 1680.75 | 1042.88 | 254.25 | 261.00
3 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 摄像机400万1/2.7 含镜头、护罩、支架,具体参数详见施工图 | 台 | 15 | 572.26 | 8583.90 | 935.40 | 10.50 | 186.75
4 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 公安系统人脸抓拍摄像机800万1/1.8 含镜头、护罩、支架,具体参数详见施工图 | 台 | 2 | 2647.26 | 5294.52 | 124.72 | 1.40 | 24.90
5 | 030410001001 | 监控立杆 | 监控立杆，见详图，包含基础、模板及接地等，具体见详图 | 根 | 7 | 939.86 | 6579.02 | 1054.27 | 8.26 | 209.51
6 | 030411004001 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-3*2.5 | m | 185.00 | 9.55 | 1766.75 | 133.20 | 0.00 | 25.90
7 | 030502005001 | 超五类非屏蔽双绞线(工程量暂定) | 双绞线缆 UTP CAT.6e | m | 1000.00 | 4.62 | 4620.00 | 920.00 | 20.00 | 190.00
8 | 040803002003 | 电缆保护管 | 塑料电线管地埋敷设PE50 | m | 250.00 | 11.55 | 2887.50 | 862.50 | 277.50 | 225.00
9 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 | 系统 | 1 | 543.00 | 543.00 | 416.16 | 4.61 | 83.06
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-监控工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合计 | [6 empty] | 32813.82 | 5930.13 | 801.52 | 1336.62

## 1_4_组织措施项目清单及计价表
组织措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-监控工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 411.09
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 15.7
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 7.85
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计 |  |  |  | 434.64

## 1_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）
单位工程及专业工程名称:凤川现代农业综合提升工程-三鑫村农业创业服务中心一期（室外配套及停车场工程）-监控工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合计