## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【“富春民居”农民公
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程名称：“富春民居”农民公寓项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (建筑装饰工程) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单 | 2567818.45 |  | 251109.02
二 | 措施项目清单 | 611873.07 |  | 6128.45
2.1 | 组织措施项目清单 | 82054.08 |  | 192.48
其中 | 安全文明施工费 | 76909.89
2.2 | 技术措施项目清单 | 529818.99 |  | 5935.97
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费 | 217405.39 |  | 15116.59
五 | 税金 | 305738.72 |  | 24511.87
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程名称：“富春民居”农民公寓项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单 | 2818927.47
二 | 措施项目清单 | 618001.52
2.1 | 组织措施项目清单 | 82246.56
其中 | 安全文明施工费 | 76909.89
2.2 | 技术措施项目清单 | 535754.96
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 232521.98
五 | 税金 | 330250.59
| 合计= | 3999701.56

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【建筑装饰工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 2567818.45
2 | 措施项目清单 |  | 611873.07
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 82054.08
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 529818.99
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 217405.39
5 | 税金 |  | 305738.72
合计= |  |  | 3,702,835.63

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0101 土石方工程 |  |  |  |  | 20153.53 | 10294.85 | 6158.71 | 2507.36
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别: 投标单位结合地质报告自行踏勘现场综合考虑 2、弃土运距: 投标单位踏勘现场后自行考虑 3、取土运距: 投标单位踏勘现场后自行考虑 | m2 | 478.32 | 0.9 | 430.49 | 57.4 | 296.56 | 52.62
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别 ：详见施工图及现场情况，投标人自行考虑 2、挖土深度：详见施工图及现场确定 | m3 | 1191.06 | 6.21 | 7396.48 | 2167.73 | 3894.77 | 905.21
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：利用沟槽开挖良质土填方 2、密实度：符合设计和规范要求,具体详见设计 | m3 | 870.52 | 14.16 | 12326.56 | 8069.72 | 1967.38 | 1549.53
0102 地基处理与边坡支护工程
0103 桩基工程
|  | 0104 砌筑工程 |  |  |  |  | 183596.5 | 48781.69 | 371.23 | 7428.66
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级MU15混凝土多孔砖 2、墙体厚度：200mm 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑（预拌砂浆） | m3 | 7.49 | 454.21 | 3402.03 | 659.34 | 14.23 | 101.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B06 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M5专用砂浆砌筑 | m3 | 29.06 | 399.79 | 11617.9 | 3334.93 | 22.09 | 507.39
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块A3.5 B06 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5专用砂浆砌筑 | m3 | 400.19 | 373.15 | 149330.9 | 37465.79 | 304.14 | 5706.71
7 | 010903004001 | 柔性嵌缝 | 蒸压加气块墙顶采用聚氨醋发泡材料填充，并采用建筑密封膏做防水处理 | m | 1359.69 | 11.61 | 15786 | 5751.49 |  | 870.2
8 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 防潮层：设在-0.060标高处,采用20厚1:2水泥砂浆(掺防水剂) | m2 | 40.48 | 22.36 | 905.13 | 391.04 | 8.5 | 60.32
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 砖基础两侧做20厚1:2聚合物防水水泥砂浆双面粉刷 | m2 | 101.21 | 25.24 | 2554.54 | 1179.1 | 22.27 | 182.18
|  | 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 973669.71 | 128290.81 | 7915.45 | 20706.05
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土强度等级:C15; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 58.11 | 519.92 | 30212.55 | 2656.79 | 40.1 | 407.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 186.22 | 541.93 | 100918.2 | 5007.46 | 46.56 | 765.36
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 30.91 | 548.85 | 16964.95 | 939.05 | 12.98 | 144.04
13 | 010502001001 | 矩形柱、异形柱 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 114.51 | 631.64 | 72329.1 | 11221.98 | 48.09 | 1703.91
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 37.68 | 686.89 | 25882.02 | 6266.18 | 24.12 | 950.67
15 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 2.24 | 576.66 | 1291.72 | 125.93 | 0.94 | 19.2
16 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 208.18 | 561.79 | 116953.44 | 8535.38 | 87.44 | 1305.29
17 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 4.33 | 626.4 | 2712.31 | 483.1 | 2.77 | 73.48
18 | 010505003001 | 平板（含翻边） | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 173.03 | 574.15 | 99345.17 | 8187.78 | 134.96 | 1259.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 010505004001 | 拱板 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 70.18 | 596.04 | 41830.09 | 4893.65 | 54.74 | 748.82
20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土强度等级:C30; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m2 | 58.35 | 145.91 | 8513.85 | 1017.62 | 8.75 | 155.21
21 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级:C25; 2、混凝土拌和料要求:商品混凝土; | m3 | 6.76 | 689.87 | 4663.52 | 1085.66 | 4.33 | 164.74
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：箍筋圆钢 HPB300直径(10mm以内) | t | 0.671 | 5110.18 | 3428.93 | 775.62 | 35.91 | 123.19
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 18.415 | 5015.13 | 92353.62 | 22720.8 | 1051.13 | 3608.42
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400以内直径(10mm以内) | t | 32.803 | 4207.66 | 138023.87 | 20343.11 | 770.21 | 3202.23
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400以内直径(18mm以内) | t | 36.376 | 4044.43 | 147120.19 | 19428.06 | 2471.39 | 3351.32
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400以内直径(25mm以内) | t | 14.393 | 3868.39 | 55677.74 | 5281.22 | 795.5 | 931.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010516003001 | 机械连接 | 1、电渣压力焊接直径（ф18mm以内） | 个 | 2075 | 6.34 | 13155.5 | 8341.5 | 2178.75 | 1618.5
28 | 010516003002 | 机械连接 | 1、电渣压力焊接直径（ф32mm以内） | 个 | 50 | 7.55 | 377.5 | 237 | 61.5 | 46
29 | 010516003003 | 机械连接 | 1、直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内) | 个 | 164 | 10.46 | 1715.44 | 742.92 | 85.28 | 126.28
30 | 01B001 | 沉降观察点 | 建筑物沉降观察点，详见施工图 | 个 | 8 | 25 | 200
0106 金属结构工程
0107 木结构工程
|  | 0108 门窗工程 |  |  |  |  | 207242.14 | 9345.59 | 11.04 | 1409.16
31 | 010801004001 | 木质防火门 | FM丙0818 1、洞口尺寸：800*1800 2、包含顺位器、闭门器、五金等 3、具体做法参见12J609 | 樘 | 16 | 554.45 | 8871.2 | 1235.2 |  | 185.92
32 | 010801004002 | 木质防火门 | FM乙1222 1、洞口尺寸：1200*2200 2、包含顺位器、闭门器、五金等 3、具体做法参见12J609 | 樘 | 6 | 1055.99 | 6335.94 | 712.08 |  | 107.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 010801004003 | 木质防火门 | FM乙1322 1、洞口尺寸：1300*2200 2、包含顺位器、闭门器、五金等 3、具体做法参见12J609 | 樘 | 4 | 1141.2 | 4564.8 | 505.16 |  | 76.04
34 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.窗代号：TLM2424 2.材质：断桥隔热铝合金型材中空安全玻璃推拉门(5高透光Low-E+12A+5)（安全玻璃） 3.含材料及安装； 4.满足相关规范要求。 5.包括：购（含五金）、运输、安装、缝封堵及收边收口等。 6.部分按设计要求设置手动开启装置 7.其他说明:综合单价包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 103.68 | 681.43 | 70650.66 | 2302.73 |  | 346.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.窗代号：M3830 2.材质：断桥隔热铝合金型材中空安全玻璃平开门(5高透光Low-E+12A+5)（安全玻璃） 3.含材料及安装； 4.满足相关规范要求。 5.包括：购（含五金）、运输、安装、缝封堵及收边收口等。 6.部分按设计要求设置手动开启装置 7.其他说明:综合单价包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 11.4 | 725.19 | 8267.17 | 284.2 |  | 42.75
36 | 010802004001 | 防盗门 | 1.窗代号：HM1022、HM1122 2.材质：钢制防盗门 3.含材料及安装； 4.满足相关规范要求。 5.包括：购（含五金）、运输、安装、缝封堵及收边收口等。 6.其他说明:综合单价包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 42.46 | 541.51 | 22992.51 | 1509.88 | 11.04 | 229.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号：详见图纸 2.材质：断桥隔热铝合金型材中空玻璃组合窗(5高透光Low-E+12A+5) 3.含材料及安装； 4.满足相关规范要求。 5.包括：购（含五金）、运输、安装、缝封堵及收边收口等。 6.部分按设计要求设置手动开启装置 7.其他说明:综合单价包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 102.96 | 679.78 | 69990.15 | 2096.27 |  | 316.09
38 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图 2.框、扇材质:铝合金百叶窗（内设防虫网） 3.其他说明:综合单价包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序；其他按照审查通过的图纸要求实施。 | m2 | 41.4 | 376.08 | 15569.71 | 700.07 |  | 105.57
|  | 0109 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 238003.52 | 46118.39 | 876.65 | 7110.34
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、黑色琉璃瓦（含屋脊40.8米） 2、20厚1:1：4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆 3、30厚DM M15砂浆(M15水泥砂浆),满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的中10钢筋头绑扎 4、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另计） 5、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）（另计） 6、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 7、135厚挤塑聚苯板（XPS）保温层（燃烧性能等级不低于B1级，体积吸水率不应大于3%） （另计） 8、钢筋混凝土屋面板,预埋中10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 629.79 | 144.29 | 90872.4 | 24454.75 | 831.32 | 3822.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 010902003002 | 屋面刚性层(屋面一) | 1、50厚C20细石混凝土内配φ6一级钢，双向@150（设6m*6m分隔缝，缝宽15mm） 2、200g/m2土工布一道 3、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另计） 4、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另计） 5、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）（另计） 6、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平 7、钢筋混凝土屋面板(结构找坡) | m2 | 16.38 | 140.08 | 2294.51 | 648.65 | 15.89 | 100.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 010902003001 | 屋面刚性层(檐沟、投影面积计入) | 1、50厚C20细石混凝土内配φ6一级钢，双向@150（设6m*6m分隔缝，缝宽15mm） 2、200g/m2土工布一道 3、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另计） 4、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另计） 5、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）（另计） 6、20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平 7、钢筋混凝土屋面板(结构找坡) | m2 | 30.35 | 121.78 | 3696.02 | 1096.55 | 29.44 | 170.26
42 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 775.53 | 29.12 | 22583.43 | 3094.36 |  | 465.32
43 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、1.5mm 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 918.79 | 29.06 | 26700.04 | 2535.86 |  | 385.89
44 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.0水泥基渗透结晶防水涂料 | m2 | 464.12 | 22.48 | 10433.42 | 1392.36 |  | 208.85
45 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 33.91 | 29.12 | 987.46 | 135.3 |  | 20.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 2482.6 | 32.4 | 80436.24 | 12760.56 |  | 1936.43
|  | 0110 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 157870.01 | 22796.6 | 66.85 | 3431.7
47 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、135厚挤塑聚苯板（XPS）保温层 | m2 | 629.79 | 95.77 | 60314.99 | 3388.27 | 6.3 | 510.13
48 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、30厚无机轻集料保温板Ⅰ型 | m2 | 2018.48 | 42.01 | 84796.34 | 18368.17 | 60.55 | 2765.32
49 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、天棚处贴40厚岩棉保温板 | m2 | 446.42 | 28.58 | 12758.68 | 1040.16 |  | 156.25
|  | 0111 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 137982.14 | 45114.02 | 992.52 | 6956.89
50 | 011102003011 | 块料楼地面 | 地面1:大厅、走廊 1、10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、40厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、地面采用密实型防水细石混凝土150厚，配筋为φ8@200，锚入梁内La。 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 | m2 | 108.9 | 287.47 | 31305.48 | 7932.28 | 205.82 | 1228.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 地面1:其他区域 1、50厚细石混凝土地面 2、素水泥浆一道 3、地面采用密实型防水细石混凝土150厚，配筋为φ8@200，锚入梁内La。 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 324.74 | 176.53 | 57326.35 | 14840.62 | 493.6 | 2318.64
52 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 地面1:楼梯间 1、50厚细石混凝土地面 2、素水泥浆一道 3、地面采用密实型防水细石混凝土150厚，配筋为φ8@200，锚入梁内La。 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 28.02 | 176.53 | 4946.37 | 1280.51 | 42.59 | 200.06
53 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面2：强弱电井、水井 1、20厚1:2水泥砂浆内掺防水剂 2、素水泥浆一道 3、地面采用密实型防水细石混凝土150厚，配筋为φ8@200，锚入梁内La。 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 5.36 | 158.54 | 849.77 | 232.62 | 9 | 36.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011102003015 | 块料楼地面 | 楼面1:防滑地砖 1、10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（不计） 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆（不计） 3、素水泥浆一道(不计) 4、20厚挤塑聚苯板（不计） 5、20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 864.5 | 19.72 | 17047.94 | 7797.79 | 181.55 | 1201.66
55 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 楼面3 1、20厚1:2水泥砂浆内掺防水剂 2、素水泥浆一道 | m2 | 57.14 | 25.91 | 1480.5 | 778.25 | 12 | 118.85
56 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 楼梯饰面:水泥砂浆楼梯面 1、20厚1：3水泥砂浆楼梯面 2、素水泥浆一道 | m2 | 58.35 | 96.12 | 5608.6 | 3851.1 | 19.84 | 582.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011102003013 | 块料楼地面 | 楼面5:地砖地面 1、10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（不计） 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆（不计） 3、1.0水泥基渗透结晶防水涂料+1.5聚合物水泥防水涂料，四周上翻建筑楼层标高250，1.5聚合物水泥防水涂料上翻至上层楼板底（另计） 4、最薄处30厚C20细石混凝土，找1%坡向地漏，随打随抹平（C20细石混凝土掺入水泥重量3%的硅质密实剂） 5、素水泥浆一道 | m2 | 360.77 | 44.58 | 16083.13 | 6825.77 | 21.65 | 1031.8
58 | 011105003001 | 块料踢脚线（考虑大厅及走廊） | 瓷砖踢脚线 1、8厚地砖踢脚线铺设 2、15厚1:3水泥砂浆粘结层 | m2 | 13.2 | 169.82 | 2241.62 | 854.7 | 1.45 | 128.83
59 | 011105001003 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、20厚干混砂浆踢脚线 | m2 | 18.6 | 58.73 | 1092.38 | 720.38 | 5.02 | 109.18
|  | 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 334677.6 | 185109.15 | 2354.65 | 28252.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙1:面砖内墙 1、5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝（不计） 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层（不计） 3、3mm 厚聚合物水泥防水浆料 4、12厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、2厚配套专用界面砂浆批刮 6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 526.43 | 52.02 | 27384.89 | 13860.9 | 315.86 | 2137.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙2： 1、A级无机涂料两遍(另计) 2、满挂腻子一遍磨平，刷底漆一遍(另计) 3、3厚抗裂砂浆内嵌0.9*12.7*12.7钢丝网（此做法用于公共走道、楼梯间）(另计) 4、清理抹灰基层 5、6厚1:2水泥石灰砂浆抹平压光 6、7厚2：1：8水泥石灰砂浆 7、2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 3378.19 | 33.47 | 113068.02 | 71178.46 | 540.51 | 10810.21
62 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙2： 1、3厚抗裂砂浆内嵌0.9*12.7*12.7钢丝网（此做法用于公共走道、楼梯间） | m2 | 1091.95 | 48.46 | 52915.9 | 14686.73 | 43.68 | 2216.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙3： 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2水泥石灰砂浆抹平压光，满挂玻纤网一层 | m2 | 391.16 | 34.31 | 13420.7 | 8159.6 | 70.41 | 1239.98
64 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙3(闷层墙面暂按此做法)： 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1:2水泥石灰砂浆抹平压光，满挂玻纤网一层 | m2 | 337.32 | 34.31 | 11573.45 | 7036.5 | 60.72 | 1069.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 外墙1: 1、涂饰面层涂料两遍（另计） 2、涂饰底层涂料（另计） 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布锚固锚栓（每m2设5-8个）锚固锚栓（每m2设5-8个） 4、30厚无机轻集料保温板Ⅰ型（另计） 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料两道(另计) 6、12厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 7、刷专用界面剂一道 | m2 | 2018.48 | 51.01 | 102962.66 | 63117.87 | 1291.83 | 9708.89
66 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6 | m2 | 131.82 | 38.38 | 5059.25 | 3101.72 | 31.64 | 471.92
67 | 010607005001 | 钉（贴）网片 | 1.安装部位:不同材质交界处 2.网片种类:网格布 3.网片宽度:300mm | m2 | 523.67 | 6.36 | 3330.54 | 2115.63 |  | 319.44
68 | 010607005002 | 钉（贴）网片 | 1.安装部位:不同材质交界处 2.网片种类:钢丝网 3.网片宽度:300mm | m2 | 403.43 | 12.3 | 4962.19 | 1851.74 |  | 278.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0113 天棚工程
|  | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 187915.05 | 111674.25 |  | 16799.23
69 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（架空层、楼梯间） | 内墙1:无机涂料内墙 1、A级无机涂料2遍 2、满挂腻子一遍磨平，刷底漆一遍 | m2 | 1038.76 | 34.62 | 35961.87 | 22281.4 |  | 3355.19
70 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1:外墙弹性涂料 1、外墙弹性涂料饰面 2、满挂腻子一遍磨平，刷底漆一遍 | m2 | 2225.96 | 47.36 | 105421.47 | 60546.11 |  | 9104.18
71 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚： 1、2厚柔性腻子分遍刮平 | m2 | 948.04 | 15.06 | 14277.48 | 9584.68 |  | 1441.02
72 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（楼梯间、架空层、走廊） | 顶棚： 1、2厚柔性腻子分遍刮平 2、无机涂料两遍 | m2 | 843.94 | 28.39 | 23959.46 | 14574.84 |  | 2194.24
73 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 白色外墙涂料顶棚 1、2厚柔性腻子分遍刮平 2、外墙丙烯酸涂料 | m2 | 216.8 | 38.26 | 8294.77 | 4687.22 |  | 704.6
|  | 0115 其他装饰工程 |  |  |  |  | 126708.25 | 10186.19 | 461.07 | 1610.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 基坑墙、地 1、刷基层处理剂一遍 2、1.5 厚聚合物水泥防水涂料（另计） 3、20厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 33.91 | 28.92 | 980.68 | 515.43 | 20.69 | 81.04
75 | 01B002 | 吊钩 | 1、电梯吊钩制安 | 个 | 1 | 150 | 150
76 | 010514001001 | 通风道、烟道 | 1、成品烟道，选用国标16J916，相关型号 2、具体做法详见图集 | m | 120 | 130 | 15600
77 | Z010514003001 | 排烟帽、排气帽 | 1、排烟道成品风帽 2、具体做法详见施工图 | 只 | 10 | 350 | 3500
78 | 01B003 | 铝方通 | 1、50*50*3厚铝方通布置，间距100 2、具体做法详见施工图 | m | 456 | 45 | 20520
79 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=900楼梯栏杆 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 35.8 | 220 | 7876
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=1100楼梯栏杆 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 2.7 | 230 | 621
81 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=900飘窗栏杆 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 27.6 | 220 | 6072
82 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=550空调栏杆50*50*1.5@100铝方通 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 16.2 | 260 | 4212
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=1100连廊方钢栏杆 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 69.1 | 320 | 22112
84 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.扶手材料种类、规格:H=1100阳台玻璃栏板 2.栏板材料种类、规格、颜色:按设计及规范要求 3.固定配件种类:按设计及规范要求 4.防护材料种类:按设计及规范要求 | m | 87.9 | 512.68 | 45064.57 | 9670.76 | 440.38 | 1529.46
合 计 | [6 empty] | 2567818.45 | 617711.54 | 19208.17 | 96211.97

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【建筑装饰工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 843310.170350877 | 9.12 | 76909.89
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.5 | 4216.55
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.11 | 927.64
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 82054.08

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0117 措施项目 |  |  |  |  | 529818.99 | 252871.2 | 52751.83 | 46308.89
1 | 011702001001 | 基础 | 基础类型：垫层 | m2 | 104.82 | 49.5 | 5188.59 | 3068.08 | 103.77 | 480.08
2 | 011702001002 | 基础 | 基础类型：独立基础 | m2 | 187.56 | 44.48 | 8342.67 | 4070.05 | 144.42 | 635.83
3 | 011702005001 | 基础梁 | 基础类型：基础梁 | m2 | 310.97 | 54.26 | 16873.23 | 7954.61 | 684.13 | 1302.96
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、柱类型：矩形柱 2、柱支模高度：3.6m以内 | m2 | 1030.24 | 55.04 | 56704.41 | 30319.96 | 1761.71 | 4842.13
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1、柱类型：构造柱 | m2 | 490.27 | 51.76 | 25376.38 | 11428.19 | 406.92 | 1784.58
6 | 011702011001 | 直形墙 | 1、墙类型：直行墙 2、墙支模高度：3.6m以内 | m2 | 13.81 | 51.98 | 717.84 | 353.54 | 15.61 | 55.65
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、梁类型：矩形梁 2、梁支模高度：3.6m以内 | m2 | 2139.69 | 68.66 | 146911.12 | 78590.81 | 5392.02 | 12666.96
8 | 011702009001 | 过梁 | 1、梁类型：过梁 | m2 | 80.26 | 55.24 | 4433.56 | 2727.23 | 50.56 | 419.76
9 | 011702016001 | 平板 | 1、板类型：平板 2、板支模高度：3.6m以内 | m2 | 1746.13 | 48.46 | 84617.46 | 40370.53 | 3422.41 | 6600.37
10 | 011702017001 | 拱板 | 1、板类型：拱板 2、板支模高度：3.6m以内 | m2 | 582.14 | 93.38 | 54360.23 | 29246.71 | 669.46 | 4517.41
11 | 011702024001 | 楼梯 | 1、楼梯类型：直行楼梯 2、支模高度：3.6m以内 | m2 | 58.35 | 166.35 | 9706.52 | 5718.88 | 258.49 | 902.09
12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、压顶模板 | m2 | 65.35 | 58.59 | 3828.86 | 2423.18 | 16.34 | 368.57
13 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架（综合考虑层高） | m2 | 1925.54 | 27.79 | 53510.76 | 28440.23 | 2041.07 | 4602.04
14 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架（综合考虑层高） | m2 | 1925.54 | 5.05 | 9723.98 | 6951.2 | 770.22 | 1155.32
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-建筑装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输（综合考虑层高） | m2 | 1925.54 | 21.48 | 41360.6 |  | 33562.16 | 5275.98
16 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 8162.78 | 8162.78 | 1208 | 3452.54 | 699.16
合 计 | [6 empty] | 529818.99 | 252871.2 | 52751.83 | 46308.89

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
1 | 分部分项工程量清单 |  | 251109.02
2 | 措施项目清单 |  | 6128.45
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 192.48
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 5935.97
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 15116.59
5 | 税金 |  | 24511.87
合计= |  |  | 296,865.93

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0304 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 142548.81 | 19058.36 | 1843.25 | 4154.03
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱BX1 2、安装方式：落地/挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 8648.96 | 8648.96 | 339.37 | 75.95 | 82.92
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱BX2 2、安装方式：落地/挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 8648.96 | 8648.96 | 339.37 | 75.95 | 82.92
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱P1 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 4 | 2154.48 | 8617.92 | 567.16 |  | 111.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱P2 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 6 | 2154.48 | 12926.88 | 850.74 |  | 167.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱P3 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 4 | 2354.48 | 9417.92 | 567.16 |  | 111.8
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱P4 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 4 | 2254.48 | 9017.92 | 567.16 |  | 111.8
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ATDT 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 2557.63 | 2557.63 | 181.2 |  | 35.72
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ALCD 2、安装方式：挂墙安装 3、其他：包含安装的一切附材等 4、接地、焊、压铜接线端子 | 台 | 1 | 2257.63 | 2257.63 | 181.2 |  | 35.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：电缆桥架 2、规格：200*100 3、备注：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接等 | m | 26.17 | 87.84 | 2298.77 | 516.07 | 23.29 | 106.77
10 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：电缆桥架 2、规格：150*75 3、备注：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接等 | m | 25.94 | 73.26 | 1900.36 | 511.54 | 23.09 | 105.84
11 | 031002001001 | 桥架支架 | 1、名称：电缆桥架、明配管支架 2、材质：型钢 | Kg | 32.94 | 16.24 | 534.95 | 273.07 | 29.65 | 60.28
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈：手工除锈 2、油漆品种：樟丹漆(底漆),灰色调和漆(面漆); 3、涂刷遍数：底漆两道,面漆两道; 4.标志色方式、品种：按规范要求. | kg | 32.94 | 2.01 | 66.21 | 30.96 | 8.89 | 7.91
13 | 030411001001 | 配管（进线） | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:80 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 100 | 68.54 | 6854 | 2705 | 67 | 548
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 0.5 | 37.66 | 18.83 | 6.26 | 0.24 | 1.29
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 10.65 | 31.13 | 331.53 | 125.03 | 4.47 | 25.67
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 73.62 | 9.68 | 712.64 | 363.68 |  | 71.41
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 5.4 | 8.38 | 45.25 | 25.22 |  | 4.97
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线套管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 | m | 290.7 | 7.22 | 2098.85 | 1273.27 |  | 250
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030408001001 | 电力电缆（进线） | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：YJV-4*70 | m | 100 | 244.99 | 24499 | 772 | 68 | 167
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：YJV-5*16 | m | 15.96 | 73.42 | 1171.78 | 37.98 | 0.8 | 7.66
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：YJV-5*10 | m | 16.12 | 49.93 | 804.87 | 30.79 | 0.64 | 6.13
22 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：YJV-5*4 | m | 12.95 | 23.29 | 301.61 | 24.73 | 0.52 | 4.92
23 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：VV-3*16 | m | 154.27 | 45.41 | 7005.4 | 367.16 | 7.71 | 74.05
24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、规格型号：VV-3*10 | m | 195.63 | 30.62 | 5990.19 | 373.65 | 7.83 | 74.34
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 167.58 | 670.32 | 211.4 |  | 41.68
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25 | 个 | 18 | 36.59 | 658.62 | 232.74 |  | 45.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10 | 个 | 20 | 27.43 | 548.6 | 193.8 |  | 38.2
28 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV4 | m | 15.2 | 4.62 | 70.22 | 9.58 |  | 1.82
29 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR4 | m | 7.6 | 5.01 | 38.08 | 4.79 |  | 0.91
30 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV2.5 | m | 619.42 | 3.38 | 2093.64 | 421.21 |  | 80.52
31 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR2.5 | m | 212.68 | 3.61 | 767.77 | 144.62 |  | 27.65
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：紧凑型节能灯 2、型号、规格：1X18W节能灯 ~220V 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 4 | 83.8 | 335.2 | 72.48 |  | 14.28
33 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：声光控感应灯 2、型号、规格：1X12W节能灯 ~220V 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 48 | 146.59 | 7036.32 | 869.76 |  | 171.36
34 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：普通吸顶灯 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 8 | 83.8 | 670.4 | 144.96 |  | 28.56
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 16.47 | 32.94 | 14.8 |  | 2.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装 | 个 | 6 | 18.9 | 113.4 | 44.4 |  | 8.76
37 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：插座(二眼+三眼)(安全型) 2、型号、规格：10A ~250V 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 20.34 | 40.68 | 17.46 |  | 3.44
38 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 60 | 8.27 | 496.2 | 186.6 |  | 36.6
39 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：φ20热镀锌圆钢明敷接闪带 | m | 151.6 | 26.02 | 3944.63 | 1670.63 | 110.67 | 354.74
40 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：-25*4热镀锌扁钢暗敷接闪带 | m | 92.06 | 16.14 | 1485.85 | 667.44 | 61.68 | 145.45
41 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 164.16 | 13.18 | 2163.63 | 929.15 | 646.79 | 325.04
42 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1、名称：接地电阻测试点 | 处 | 1 | 34.46 | 34.46 | 25.37 | 0.01 | 5
43 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：利用基础地梁钢筋网焊接地 | m | 226.68 | 5.4 | 1224.07 | 596.17 | 242.55 | 170.01
44 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：-40*4镀锌扁铁 | m | 17.91 | 19.1 | 342.08 | 129.85 | 12 | 28.3
45 | Z030409012001 | 利用卫生间底板钢筋网焊接 | 1、名称：卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或点焊 | m | 189.8 | 6.46 | 1226.11 | 597.87 | 242.94 | 170.82
46 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位端子箱 | 台 | 2 | 163.99 | 327.98 | 99.2 |  | 19.56
47 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：局部等电位端子箱 | 台 | 22 | 15.14 | 333.08 | 68.42 |  | 13.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 | 233.33 | 466.66 | 308.04 | 46.56 | 71
49 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 257.89 | 257.89 | 154.93 | 40.94 | 39.57
50 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN100 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2 | 220.96 | 441.92 | 212.92 | 45.08 | 51.9
|  | 0309 消防工程 |  |  |  |  | 553.2 | 70.98 |  | 14
51 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱（内含2具MF/ABC3灭火器） | 组 | 2 | 276.6 | 553.2 | 70.98 |  | 14
|  | 0310 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 65521.33 | 23421.19 | 1988.1 | 5059.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,阻火圈、管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 563.25 | 42.59 | 23988.82 | 7671.47 |  | 1515.14
53 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 65.39 | 28.05 | 1834.19 | 734.33 |  | 145.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：污废水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 102.02 | 19.61 | 2000.61 | 939.6 |  | 185.68
55 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：冷凝水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 153.69 | 28.05 | 4311 | 1725.94 |  | 341.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：冷凝水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN50; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 31.05 | 19.61 | 608.89 | 285.97 |  | 56.51
57 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：雨水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 104.22 | 43.59 | 4542.95 | 1440.32 |  | 283.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：雨水; 3.材质：U-PVC塑料管; 4.规格：DN75; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 4.7 | 29.8 | 140.06 | 58.19 |  | 11.47
59 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：雨水; 3.材质：防紫外线U-PVC塑料管; 4.规格：DN100; 5.连接形式：承插连接; 6.管件、配件：配套塑料管件,管卡,托吊支架,透气帽; 7.灌水试验、通球试验：按规范要求. | m | 26.6 | 45.44 | 1208.7 | 367.61 |  | 72.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN50 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 12.6 | 57.95 | 730.17 | 183.2 | 12.47 | 38.81
61 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN40 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 6 | 45.71 | 274.26 | 78.6 | 5.82 | 16.8
62 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN32 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 11.2 | 36.06 | 403.87 | 132.5 | 10.53 | 28.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 031001006012 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN25 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 3.2 | 25.96 | 83.07 | 32.64 | 2.69 | 7.04
64 | 031001006013 | 塑料管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：PPR给水管 3、型号、规格：DN20 4、连接方式：热熔连接 5、接口材料：配套管件 6、管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 10.3 | 20.2 | 208.06 | 97.34 | 7.21 | 20.81
65 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：国标87型雨水斗 | 个 | 8 | 25 | 200
66 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：水表组（含同口径截止阀2个） 2、规格：DN25 | 组 | 4 | 274.08 | 1096.32 | 141.32 | 3.2 | 28.56
67 | 031003013002 | 水表 | 1、名称：水表组（含同口径截止阀2个） 2、规格：DN20 | 组 | 14 | 186.08 | 2605.12 | 412.3 | 8.82 | 83.16
68 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀（含同口径球阀1个） 2、规格：DN20 | 个 | 2 | 119.69 | 239.38 | 48.02 | 0.52 | 9.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 个 | 65 | 39.2 | 2548 | 690.3 |  | 135.85
70 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：洗衣机地漏 2、规格：DN50 | 个 | 14 | 49.3 | 690.2 | 148.68 |  | 29.26
71 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN75 | 个 | 4 | 62.64 | 250.56 | 98.92 |  | 19.52
72 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN100 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 50 | 267.57 | 13378.5 | 6198.5 | 1691 | 1594.5
73 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN80 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 9 | 220.96 | 1988.64 | 958.14 | 202.86 | 233.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN50 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2 | 188.49 | 376.98 | 188.46 | 36.68 | 45.24
75 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN80 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2 | 57.31 | 114.62 | 54.96 | 2.1 | 11.3
76 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN65 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2 | 56.44 | 112.88 | 54.96 | 2.1 | 11.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿楼板钢套管 2.材 质:焊接钢管 3.规 格：DN50 4.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2 | 23.01 | 46.02 | 19.64 | 2.1 | 4.34
78 | 031002003008 | 套管 | 1、名称：塑料止水节 2、规格：DN100 | 个 | 22 | 37.03 | 814.66 | 308.88 |  | 60.94
79 | 031002003009 | 套管 | 1、名称：塑料止水节 2、规格：DN50 | 个 | 40 | 18.12 | 724.8 | 350.4 |  | 69.2
|  | 室外工程 |  |  |  |  | 42485.68 | 4901.02 | 623.16 | 1099.71
80 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：给水; 3.材质：PE管(PE100,SDR17); 4.规格：DN65; 5.连接形式：电热熔连接; 6.管件、配件：配套管件 7.管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 57.2 | 33.43 | 1912.2 | 354.07 | 21.16 | 74.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：给水; 3.材质：PE管(PE100,SDR17); 4.规格：DN50; 5.连接形式：电热熔连接; 6.管件、配件：配套管件 7.管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 5.4 | 26.33 | 142.18 | 32.4 | 1.78 | 6.8
82 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位：室外; 2.介质：消防水; 3.材质：钢丝网骨架PE管(PE管塑料等级PE80); 4.规格：DN100; 5.连接形式：电热熔连接; 6.管件、配件：配套管件 7.管道冲洗、试压：按设计要求 | m | 71.9 | 84.52 | 6076.99 | 532.06 | 30.2 | 111.45
83 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1、名称：倒流防止器组（含口径闸阀2个，Y型过滤器1个，水表1个，橡胶软接头1个） 2、规格：DN100 | 套 | 1 | 8424.73 | 8424.73 | 264.55 | 57.45 | 64.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1、名称：倒流防止器组（含口径闸阀2个，Y型过滤器1个，水表1个，橡胶软接头1个） 2、规格：DN65 | 套 | 1 | 5818.92 | 5818.92 | 158.25 | 42.2 | 40.5
85 | 031003013003 | 水表 | 1、名称：水表组（含同口径闸阀2个） 2、规格：DN50 | 组 | 2 | 1570.54 | 3141.08 | 213.82 | 22.32 | 47.06
86 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外消火栓 2、规格：SS100/65-1.0 | 套 | 2 | 1372.42 | 2744.84 | 189.36 | 7.6 | 39
87 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN100 | 个 | 2 | 1036.02 | 2072.04 | 138.92 | 31.04 | 34.22
88 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井 | 座 | 1 | 2944.27 | 2944.27 | 855.26 | 24.48 | 173.58
89 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井 | 座 | 2 | 1766.07 | 3532.14 | 834.42 | 0.56 | 164.62
90 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称：入户水表井 | 座 | 1 | 1425.56 | 1425.56 | 305.77 | 0.28 | 60.34
91 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：管道保温 2、材质：橡塑管壳 | m3 | 0.1 | 1783.64 | 178.36 | 28.04 |  | 5.53
92 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、名称：挖沟槽土方，土方类别投标单位自行考虑 | m3 | 40.5 | 4.84 | 196.02 | 16.2 | 133.25 | 31.59
93 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计 2.填方材料品种:利用优质原土回填；含场内短驳 | m3 | 36 | 14.94 | 537.84 | 333.72 | 81.36 | 83.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖多余土方 2.运距：投标单位自行现场踏勘，自行综合考虑 | m3 | 4.5 | 26.85 | 120.83 |  | 92.21 | 19.44
95 | 030413004001 | 管道包封 | 1、名称：过路管道混凝土包封 | m3 | 4.5 | 715.04 | 3217.68 | 644.18 | 77.27 | 142.88
合 计 | [6 empty] | 251109.02 | 47451.55 | 4454.51 | 10326.96

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 49352.29 | 0
2 | 提前竣工增加费 |  | 0
3 | 二次搬运费 |  | 0.26 | 128.32
4 | 冬雨季施工增加费 |  | 0.13 | 64.16
5 | 行车、行人干扰增加费 |  | 0
合 计 |  |  |  | 192.48

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：百江镇松村村“富春民居”农民公寓项目
单位工程及专业工程名称：“富春民居”农民公寓项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 0313 措施项目 |  |  |  |  | 5935.97 | 1087.31 | 1583.28 | 551.39
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1866.43 | 1866.43 | 483.31 |  | 95.28
2 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机设备进出费 | 台·次 | 1 | 4069.54 | 4069.54 | 604 | 1583.28 | 456.11
合 计 | [6 empty] | 5935.97 | 1087.31 | 1583.28 | 551.39