国资大厦6楼西侧区域提升改造

工程量编制说明

- 工程概况

- 工程地址：杭州市桐庐县城南街道；

- 工程特点：本工程主要为室内改造，包含墙面、地面、吊顶、水电、消防、空调等项目，具体内容详见施工图纸和本工程工程量清单及其编制说明等资料。

- 计划工期：详见招标文件；

- 环境保护要求：符合国家、省、市及工程所在地有关绿色施工，环境保护等要求；

- 工程招标及分包范围：

（一）、招标范围：

1、施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;

- 工程量清单（招标控制价）编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计（2013）63号文件）

- 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计（2014）31号文件）

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《关于规范杭州市建设工程工程量清单计价表式的通知》（杭建造价投资办[2010]42号）。

- 《关于印发<杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2013修订）>的通知》，（杭建市发 [2014]402号）

- 《浙江省仿古建筑工程预算定额2018版》、《浙江省安装工程预算定额2018版》、《浙江省园林绿化工程预算定额2018版》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额2018版》、《浙江省建设工程施工费用定额2018版》、《浙江省市政工程预算定额2018版》；

- 《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》【建建发[2016]144号】

- 《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》【杭建造价投资办[2016]28号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【杭建造价投资办[2016]23号】

- 《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》【浙建站定[2016]23号】

- 《关于进一步加强杭州市建设工程安全文明施工费计取管理规定的通知》【杭建市[2016]25号】

- 《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》【建建发[2015]517号】

- 《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标 〔2018〕20号）

- 《省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函〔2025〕320 号）

- 建设工程设计文件：施工图。

- 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 拟定的招标文件

- 常规的施工组织设计或施工方案；

- 信息价采用《杭州造价信息价（2026.5）》桐庐地区信息价，《浙江造价信息价（2026.4）》桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价；

- 其他相关资料：

- 工程质量、工期、材料、施工等要求：按招标文件。

- 取费说明：

1、 管理费及利润：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的三类工程计取；

2、 组织措施费：按《浙江省建设工程施工费用定额》及有关规定中规定的市区一般工程中值计取；

3、规费：按房屋建筑及构筑物工程（定额人工+定额机械）*25.78%计算；

按安装工程（定额人工+定额机械）*30.63%计算；

4、税金按9%计取。

5、施工企业的现场监控、扬尘监测、现场临时宿舍取暖降温费用，各投标单位应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。

六．暂列金：无

七．其他相关说明：

总说明：

- 1、 工程量清单中的项目名称与特征描述仅指主要内容，未描述的内容与要求必须结合施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工图纸等进行报价及施工，投标报价时综合单价应充分考虑合同、招标文件、施工验收规范、当地行业主管部门要求、施工蓝图等明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地 质条件）的全部费用；

- 2、工程量清单描述有误或缺、漏项的，或者存在分歧的，请按招标文件的要求在规定的时间向招标单位提出，届时将在答疑中给予纠正；

- 3、本工程采用商品砼（除零星混凝土采用自拌砼外），砂浆均采用预拌砂浆，投标人必须严格执行，不得以设计图纸及清单描述未注明商品砼、预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价；

八．其他说明

安装部分：

1.五层水表及配套阀门计入本次造价；

2.五层隔油设备暂计入本次造价，由专业厂家深化施工；

3.灭蝇灯处暂计算10A插座1只，灭蝇灯未计入造价；

4.厨房设备未计入本次造价；

5.配电箱6APCFz，6APCF2进线电缆暂定60米/根计入本次造价;

6.防火门系统利旧考虑，未计入造价；

7.抗震支架未计入本次造价；

8.电热水器未计入本次造价；

9.弱电暂仅计算预埋部分；

10.消防电消控室至接线端子箱管线为利旧，接线端子箱后至消防报警器具为新增管线，报警器具和管线安装完成后并且调试；

11、该工程空调费用均包含变频控制器费用；

土建部分：

1、该工程中铝合金门窗均按断桥隔热铝合金计入，最终按实结算；

2、该工程成品排水明沟暂按300*150mm不锈钢排水沟计入，最终按实结算；

3、该工程厨房设备及桌椅、防火卷帘不计入此次预算；

4、经与设计沟通，图纸轻质复合节能墙板按ALC蒸压加气混凝土隔墙板计入；

5、原有墙面、地面、吊顶拆除至原有结构层；

安装工程部分材料品牌：

- 开关、插座----------------------------------------- 德力西、正泰、鸿雁

- 电线、电缆--------------------------------浙江万马、浙江元通、杭州中策

- 塑料管及管件----------------------------------------- 中财、伟星、顺达

- 阀门----------------------------------- 宁波埃美柯、天津一阀、杭州春江

- 镀锌钢管、钢塑管、焊接钢管、镀锌无缝钢管------------- 金洲、增洲、华岐

- 浪涌--------------------------------------------  必须符合主管部门要求

- 桥架及连接件----------------------------------------- 冠宇、博奥、冠杰

- 灯具-------------------------------------------- 雷士、三雄极光、欧普

- 消火栓、喷淋器材-------------------------------- 川消、杭州之江、四川久远

- JDG管--------------------------------------------- 天一、鹏创、武陵源

- 配电箱元器件--------------------------------------施耐德、正泰、西门子

- 空调-----------------------------------------------海尔、美的、格力

- 隔油池---------------------------------博格斯、威尔森、金球环保、山东杰鲁特

- 水泥------------------------------------------------海螺、三狮、南方

- 墙、地砖----------------------------------------------东鹏、诺贝尔、马可波罗

- 铝板-------------------------------------------浙江墙煌、江苏新立方、湖北中港

- 腻子----------------------------------------三棵树、嘉宝莉、亚士、多乐士、立邦

- 涂料/乳胶漆----------------------------------立邦、多乐士、嘉宝莉、亚士、三棵树

- 防水材料----------------------------------------东方雨虹、凯伦、北新禹王

- 铝合金型材----------------------------------------兴发、坚美、亚铝、凤铝

- 预拌砂浆----------------------------------------杭州金丰、宏基源、富阳天祥

- 细木工板、集成板----------------------------------------千年舟、兔宝宝、莫干山

- 轻质复合节能墙板----------------------------------------杭加新材、开元新材、金隅杭加

- 不锈钢-------------------------------------------------宁波宝新、上海宝钢、甬金股份

- 卫浴洁具----------------------------------------------杭州百德嘉、箭牌、九牧

- 室内显示屏---------------------------------------------联建光电、洲明科技、强力巨彩

- 其他未列明的材料，均未国标，且市场主流品牌。

- 注：1、本工程以上这些材料、设备必须按上述注明的厂家和品牌或同档次及以上品牌施工，价格由

- 投标单位自行报价。未注明的材料、设备应当采用市场主流品牌。所采购材料必须符合施工图设计、

- 国标、现行施工验收规范要求，材料采购前需提前向建设单位及监理单位报备，并经监理单位、建

- 设单位认可后才能使用到本工程。若因特殊原因（如：厂家不生产某种型号或者规格、或者企业停

- 产等）无法在以上推荐品牌中采购的，施工单位应递交有关证明材料，经相关单位核实后，可报送

- 建设单位更换品牌，更换的品牌不得低于推荐品牌，未经允许擅自变更品牌的，建设单位有权根据

- 合同及其有关约定进行处罚。